## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
安装工程
1 | 4-2-56 | 高压环网柜安装 |  | 台 | 6
2 | 4-1-11 换 | 干式变压器安装 容量(kV·A)800 安装带有保护外罩的干式变压器-节能型变压器800KVA |  | 台 | 2
3 | 4-1-12 换 | 干式变压器安装 容量(kV·A)1000 安装带有保护外罩的干式变压器 节能型变压器1000KVA |  | 台 | 1
4 | 4-4-11 | 低压成套配电柜 |  | 台 | 18
5 | 4-3-99 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)1600 |  | 10m | 1
6 | 4-3-109 | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A)1600 |  | 台 | 2
7 | 4-3-23 | 矩形铜母线安装 引下铜排TMY-100*10 |  | 10m/单相 | 0.6
8 | 4-3-22 | 矩形铜母线安装 引下铜排TMY-80*8 |  | 10m/单相 | 0.4
9 | 4-3-23 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排 |  | 10m/单相 | 3.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
TMY-100*10
10 | 4-3-24 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排TMY-125*10 |  | 10m/单相 | 1.5
11 | 4-3-22 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排TMY-80*8 |  | 10m/单相 | 3.4
12 | 补子目1 | 配电房土建改造 |  | 项 | 1
13 | 补子目2 | 低压电缆原位置改接 |  | 项 | 1
14 | 补子目3 | 配电房标化 |  | 套 | 1
15 | 6-6-71 | 后台监控系统 |  | 套 | 1
16 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*70 |  | 100m | 0.6
17 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*95 |  | 100m | 0.3
18 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头70mm2 |  | 个 | 4
19 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头95mm2 |  | 个 | 2
20 | 4-14-7 | 电力变压器系统调试 |  | 系统 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000
21 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 | 18
22 | 4-14-13 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 |  | 系统 | 6
23 | 4-14-42 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)1 |  | 段 | 3
24 | 4-14-43 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)10 |  | 段 | 3
25 | 4-14-44 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 |  | 组 | 3
26 | 4-14-45 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 |  | 组 | 3
27 | 4-14-47 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内 |  | 组 | 1
28 | 4-14-48 | 母线、避雷器、电容器、 |  | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
接地装置调试 接地网
29 | 4-14-138 | 电缆试验直流耐压试验(10kV以下) |  | 根/次 | 3
30 | 土3005 | 场外运输费用 履带式起重机30t以内 |  | 台次 | 1
拆除工程
31 | 4-2-56 | 高压柜拆除 |  | 台 | 6
32 | 4-1-11 换 | 干式变压器拆除 容量(kV·A)800 |  | 台 | 2
33 | 4-1-12 换 | 干式变压器拆除 容量(kV·A)1000 |  | 台 | 1
34 | 4-4-11 | 低压成套配电柜拆除 |  | 台 | 18
35 | 4-3-99 | 低压封闭式插接母线槽拆除 每相电流(A)1600 |  | 10m | 1
36 | 4-3-109 | 封闭母线槽线箱拆除 始端箱(电流A)≤2000 |  | 台 | 2
37 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆拆除 电缆(截面mm2以下)70 |  | 100m | 0.6
38 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆拆除 电缆(截面mm2以下)120 |  | 100m | 0.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头拆除 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 |  | 个 | 6
本页小计
合 计

## 表10.2.2-17 分部分项综合单价计算表【通用安装工程】
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
安装工程
1 | 4-2-56 | 高压环网柜安装 | 台 | 6
2 | 4-1-11 换 | 干式变压器安装 容量(kV·A)800 安装带有保护外罩的干式变压器-节能型变压器800KVA | 台 | 2
3 | 4-1-12 换 | 干式变压器安装 容量(kV·A)1000 安装带有保护外罩的干式变压器 节能型变压器1000KVA | 台 | 1
4 | 4-4-11 | 低压成套配电柜 | 台 | 18
5 | 4-3-99 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)1600 | 10m | 1
6 | 4-3-109 | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A)1600 | 台 | 2
7 | 4-3-23 | 矩形铜母线安装 引下铜排TMY-100*10 | 10m/单相 | 0.6
8 | 4-3-22 | 矩形铜母线安装 引下铜排TMY-80*8 | 10m/单相 | 0.4
9 | 4-3-23 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排TMY-100*10 | 10m/单相 | 3.6
10 | 4-3-24 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排TMY-125*10 | 10m/单相 | 1.5
11 | 4-3-22 | 矩形铜母线安装 变压器至进线总柜铜排TMY-80*8 | 10m/单相 | 3.4
12 | 补子目1 | 配电房土建改造 | 项 | 1
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
13 | 补子目2 | 低压电缆原位置改接 | 项 | 1
14 | 补子目3 | 配电房标化 | 套 | 1
15 | 6-6-71 | 后台监控系统 | 套 | 1
16 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*70 | 100m | 0.6
17 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*95 | 100m | 0.3
18 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头70mm2 | 个 | 4
19 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头95mm2 | 个 | 2
20 | 4-14-7 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 3
21 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 18
22 | 4-14-13 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 6
23 | 4-14-42 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)1 | 段 | 3
24 | 4-14-43 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)10 | 段 | 3
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
25 | 4-14-44 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 3
26 | 4-14-45 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 3
27 | 4-14-47 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 1
28 | 4-14-48 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
29 | 4-14-138 | 电缆试验直流耐压试验(10kV以下) | 根/次 | 3
30 | 土3005 | 场外运输费用 履带式起重机30t以内 | 台次 | 1
拆除工程
31 | 4-2-56 | 高压柜拆除 | 台 | 6
32 | 4-1-11 换 | 干式变压器拆除 容量(kV·A)800 | 台 | 2
33 | 4-1-12 换 | 干式变压器拆除 容量(kV·A)1000 | 台 | 1
34 | 4-4-11 | 低压成套配电柜拆除 | 台 | 18
35 | 4-3-99 | 低压封闭式插接母线槽拆除 每相电流(A)1600 | 10m | 1
36 | 4-3-109 | 封闭母线槽线箱拆除 始端箱(电流A)≤2000 | 台 | 2
37 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆拆除 电缆(截面mm2以下)70 | 100m | 0.6
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
38 | 4-8-90 | 铜芯电力电缆拆除 电缆(截面mm2以下)120 | 100m | 0.3
39 | 4-8-118 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头拆除 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 个 | 6
合 计：