公开招标文件

采购项目编号：青海浩驰公招（货物）2024-204号

采购项目名称：青海省妇幼保健院2024年度医疗服务与保障能力提升设备采购项目

采购人：青海省妇幼保健院

采购代理机构：青海浩驰招标代理有限公司

2024年11月

目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	6

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、电子投标文件的上传	8

13. 电子投标文件的上传	8

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	8

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	13

八、中标	18

21.推荐并确定中标人	18

22.中标通知	18

九、授予合同	19

23.签订合同	19

十、其他	20

24. 串通投标的情形	20

25. 废标	20

26. 中标服务费	21

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	22

第四部分  投标文件格式	35

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

目录（下册）	47

（10）评分对照表	48

（11）开标一览表（报价表）	49

（12）分项报价表	50

（13）技术规格响应表	51

（14）投标产品相关资料	51

（15）投标人的类似业绩证明材料	53

（16）中小企业声明函	54

（17）残疾人福利性单位声明函	56

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

（一）投标要求	58

1.投标说明	58

2.重要指标	58

3.商务要求	58

二、 技术参数	59

第一部分  投标邀请

青海浩驰招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省妇幼保健院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省妇幼保健院2024年度医疗服务与保障能力提升设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海浩驰公招（货物）2024-204号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省妇幼保健院2024年度医疗服务与保障能力提升设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 611万元（包1：271万元;包2：39.5万元;包3：179.5万元;包4：25万元;包5：96万元） |
| 最高限价 | 611万元（包1：271万元;包2：39.5万元;包3：179.5万元;包4：25万元;包5：96万元） |
| 项目分包个数 | 本项目分5个包 |
| 各包要求 | 招标内容：青海省妇幼保健院2024年度医疗服务与保障能力提升设备采购项目。具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资格：包1、包3、包4、包5 投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证。 |
| 公告发布时间 | 2024年11月08日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2024年11月11日至2024年11月15日 |
| 获取招标文件方式 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 获取招标文件 | 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室 标书购买联系人：祁先生 联系电话：15500502874 电子邮箱：qhhczb11@163.com |
| 投标截止及开标时间 | 2024年12月3日09时30分（北京时间） 注：投标供应商务必在开标当天09：30分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的，视为自动放弃。 |
| 投标及开标地点 | 政采云线上平台 青海省公共资源交易中心二楼2号开标室 加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。 |
| 采购人联系人 | 联系人：朵老师 联系电话：0971-3681291 联系地址：西宁市城北区柴达木路487号 |
| 代理机构联系人 | 青海浩驰招标代理有限公司 联系人：祁先生 联系电话：15500502874 邮箱地址：qhhczb11@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室 |
| 代理机构开户行 | 兴业银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 青海浩驰招标代理有限公司 |
| 银行账号 | 632010100100197890 |
| 其他事项 | 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；（本项目需按包上传文件） 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。 4、公示网址： 青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

第二部分  投标人须知

- 一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、第三方软件应用接口费、税金及其他不可预见费等全部费用。。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：本项目免缴

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统；加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.4按照招标文件及电子投标文件格式要求制作电子投标文件并进行上传至政采云评标系统。

12.5投标人无需到现场递交纸质投标文件。

- 四、电子投标文件的上传

13. 电子投标文件的上传

12.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

- 六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。投标人须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标 人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、 财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

- 评审方法一：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分标准：包1、包3、包4、包5

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 (30分) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （4）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（40分） | 技术参数（38分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得38分；每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止； 节能和环保（1分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 自主创新（1 分）：投标产品属于自主知识产权的每提供一项得 0.5 分，满分 1 分，须提供证明材料。 |
| 3 | 实施方案（15分） | 供应商针对本项目特点制定详细的货物供货、配送及安装方案。包含：①项目实施计划；②项目实施团队及职责；③运输、安装、调试及交付方案；④质量保证体系及措施；⑤应急处置预案及措施。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 15分；每缺少一项内容扣 3 分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 1.5 分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。 |
| 4 | 履约能力 (5分) | 供应商提供投标截止日前类似项目业绩证明材料（2021年1月1日至今）。每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。） |
| 5 | 售后服务 (10分) | 供应商售后接到报修电话后1小时内响应，2小时内赶到报修现场，得5分，需提供承诺书及相关证明材料，不提供不得分。 |
|  |  | 根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③培训计划（技术实战操作培训）方案；④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务方案；⑤售后质量保障措施及承诺；针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 5分；每缺少一项内容扣 1 分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5 分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。 |

包2

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 (30分) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 （4）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（40分） | 技术参数（38分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得38分；每有一项负偏离扣2分，扣完该项得分为止； 节能和环保（1分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 自主创新（1 分）：投标产品属于自主知识产权的每提供一项得 0.5 分，满分 1 分，须提供证明材料。 |
| 3 | 实施方案（15分） | 供应商针对本项目特点制定详细的货物供货、配送及安装方案。包含：①项目实施计划；②项目实施团队及职责；③安装、调试及交付方案；④质量保证体系及措施；⑤应急处置预案及措施。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 15分；每缺少一项内容扣 3 分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 1.5 分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。 |
| 4 | 履约能力 (5分) | 供应商提供投标截止日前类似项目业绩证明材料（2021年1月1日至今）。每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。） |
| 5 | 售后服务 (10分) | 供应商售后接到报修电话后1小时内响应，2小时内赶到报修现场，得5分，需提供承诺书及相关证明材料，不提供不得分。 |
|  |  | 根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③培训计划（技术实战操作培训）方案；④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务方案；⑤售后质量保障措施及承诺；针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 5分；每缺少一项内容扣 1 分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5 分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。 |

20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海省政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

- 十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳中标金额1.5%。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

- （货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海浩驰公招（货物）2024-204号

采购项目名称：青海省妇幼保健院2024年度医疗服务与保障能力提升设备采购项目

采购合同编号：QHHC-2024-204号-包1/包2/包3/包4/包5

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：青海省妇幼保健院（盖章）

中标人（乙方）：                  （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：青海省妇幼保健院

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2024 年*月*日项目的招标文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为****的项目采购合同：

- 一、签订本政府维护合同的依据

1、招标文件；

2、招标文件的更正、变更公告；

3、成交供应商提交的投标文件；

4、招标采购文件中规定的政府采购合同通用条款；

5、成交通知书；

6、履约保证金缴费证明；

二、合同标的及金额                                 单位：元

| 标的名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币_______（大写） 元。

本合同以人民币进行结算，合同包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、第三方软件应用接口费、税金及其他不可预见费等全部费用。

- 三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                  。

2.乙方提供不符合招投标报价文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

4.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

- 四、付款方式

签订合同时乙方向甲方支付合同金额的10%的履约保证金到甲方指定账户，即人民币         元，大写：        元整。

- 货物到达交货地点，经甲乙双方共同验收合格后，由甲方支付合同总价的100%给乙方，即人民币        元，大写：         元整。缴纳的履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金待约定的免费质保期（自验收合格之日起算叁年）期满且无质量问题，由乙方向甲方提出书面申请，甲方以转账方式予以无息退还全额质量保证金给乙方。

- 五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、参数标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在约定天数内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

- 十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                地址：

联系电话：            联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海浩驰招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海浩驰招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海浩驰招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海浩驰招标代理有限公司

关于贵方2024年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海浩驰招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2022年度或2023年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、（2024年1月-至今）任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海浩驰招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

（17）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、第三方软件应用接口费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                         包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年01月01日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供（合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。

- （16）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （17）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海浩驰招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：30天

3.2.交货地点：青海省妇幼保健院

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质保期：3年

- 技术参数

采购清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量基因测序仪（96通道） | 台 | 1 | 包一 |
| 2 | 心理健康管理系统（心身干预评估系统） | 台 | 1 | 包二 |
| 3 | 宫腔镜 | 个 | 1 | 包三 |
| 4 | 麻醉深度及麻醉气体浓度监护模块 | 台 | 1 |  |
| 5 | 微量元素分析仪 | 台 | 1 | 包四 |
| 6 | 冷冻切片机 | 台 | 1 | 包五 |
| 7 | 轮转式切片机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 单道可调微量移液器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 自动组织脱水机 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

技术参数

- 包一:

- 测序仪设备参数

- 1. 仪器的核心测序技术需满足可逆末端终止法（SBS）；

- 2. 仪器及配套软件，试剂均需要获得通过国家药品监督管理局（NMPA）批准注册，能够开展无创胎儿21、18、13三体综合征产前筛查；能够开展染色体拷贝数异常检测，配备无创产前DNA报告信息系统，测序结果经一键审核后即可自动生成报告。

- 3. 运行环境满足实验室温度19℃~25℃；相对湿度20%~80%；

- 4. 扩增及测序过程可在同一设备中自动化完成，无需芯片前处理系统，无需借助其他设备可独立完成测序过程；

- 5. 操作界面带彩色触摸显示屏、集成进度条、设置向导；

- 6. 测序芯片有中、高两种通量芯片选择，单张芯片有≥4个独立的流道；

- 7. 检测通道有≥2个通道光路识别的光学系统测序；

- 8. 成像系统含有≥6组高分辨率CCD，可同时成像；

- 9. 测序试剂：预封装试剂，置入仪器指定插槽即可，即拆即用；

- 10. 仪器配备无线射频识别（RFID）标记识别模块；

- 11. 支持SE75、PE75、PE150等多种测序模式，最高可完成总长度300bp的DNA测序；

- 12. 单次运行单张芯片生成≥400M片段序列（Reads），最高数据产量≥120Gb；

- 13. 数据质量达到Q30级别，且Q30≥80%；

- 14. 可精确读取≥12个的连续单个重复碱基；

- 15. 测序时间：NIPT检测模式下，测序时间≤7小时，完成一个人的全基因组测序（30 x覆盖度）的测序耗时≤30小时；完成单端测序耗时≤11小时；

- 16. 可开展胎儿无创产前DNA检测、染色体异常检测、胚胎植入前遗传检测、单基因遗传病基因检测、ctDNA无创个体化诊疗基因检测、遗传性肿瘤基因检测等临床应用；支持全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、表观基因组测序、宏基因组测序等科研应用；

- 17. 在按照说明书要求操作环境下，测序仪使用寿命最少为10年。

- 18. 检测样本量：单次运行可完成96 个NIPT 样本的检测（包含对照品）；

- 19. 兼容性：可支持NIPT，加强版NIPT（NIPT  Plus）和CNV-seq联合上机测序；

- 20. 标本量：NIPT检测项目采血量2.5mL，血浆起始量200uL；

- 21. 对照品：配套试剂盒包含阳性对照品和阴性对照品，对照品参与整个实验流程；

- 22. 样本质控：具备双重样本质控，兼顾浓度质控与片段质控；

- 23. 样本前处理包含PCR扩增等过程，可用于二代测序平台的其他检测项目（如遗传病、肿瘤等）的拓展；

- 24. 数据分析：数据分析软件（包括NIPT、NIPT  Plus、CNV-seq），支持本地完成样本的生物信息分析，并提供软件终身免费升级服务；

- 25.需配备独立的现场应用工程师，支持定期巡检和维护保养；

- 26.配套分析系统可显示测序读长、胎儿浓度、重复序列数、Reads覆盖随机性等质控参数，质控项都明确有参考范围，且胎儿浓度低于5%、unique read＜3M时需警告；

- 27.检测结果：有灰区设置，可提示对临界值样本重复检测；

- 28.配套超低温冰箱一台（-80℃），容量≥600L。

- 29.配套医用冷藏冷冻冰箱一台,容量≥200L。

- 30.配套提取用磁力架（16位）两个。

- 31.配套不间断电源（UPS  6KVA ） 一台。

- 32.配套条码打印机一台。

包二：

- 心理健康管理系统参数

| 序号 | 系统模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 医生工作管理系统 | - 各科室（护理单元）拥有独立的管理权限，可审阅名下的用户报告，系统支持第三方医生电子签名。 |
|  |  | - 系统支持团体管理，团体人员登记，支持团检批量信息导入，与院内第三方信息系统的账号进行同步匹配管理，支持批量打印体检通知单或虚拟卡。 |
|  |  | - 支持个人资料加密，采用密码加密和解密形式。 |
|  |  | - 系统支持按体检组织结构进行分级管理，支持体检中心分部一体化管理。 |
|  |  | - 系统支持智能报表功能，医生管理员可根据实际需要，灵活的组合筛选条件来生成分析报表结果。可对测评结果进行综合分析，可按组织结构来进行数据统计、心理健康数据分析及心理危机干预跟踪。 |
|  |  | - 系统具备完善的统计分析功能，可满足不同数据统计需要。并支持二次数据挖掘，支持将统计结果导出为excel文件。 |
|  |  | - 支持与院内的第三方管理信息系统进行信息对接，可以支持二维码扫描快速登录。 |
| 2 | - 心理档案管理系统 | - 支持根据医院需求自定义个性化心理体检通知单及心理体检报告模板。 |
|  |  | - 支持对用户的心理测评数据、心理报告进行横向比对。 |
|  |  | - 可根据用户的个人信息及组织结构、测评时间范围,或测评量表等条件进行用户档案的查询。 |
|  |  | - 智能专家分析报告由用户个人信息、报告图表及分数、专家评语、专家建议四个模块构成，界面简洁，文字通俗易懂。 |
|  |  | - 个人心理体检报告出具时间支持：即时、延时、不可见三种方式。可根据医院内部管理流程灵活匹配。报告支持审阅。 |
|  |  | - 个人报告和档案支持导出和下载，支持pdf、html等电子文档格式。 |
|  |  | - 系统支持为团体单位提供团体心理综合分析报告，并可根据需要进行个性化团体分析报告模版的定制。 |
| 3 | - 风险评估预警系统 | - 测评结束后，系统会自动根据危机预警标准，对满足危机预警条件的测评者标记危机标识，并且将对应的测评项及因子也标记上预警标识。管理员可对存在预警标识的测评者记录关注信息和采取相关干预措施。 |
|  |  | - 管理员可根据多个用户和量表条件对预警用户档案或预警测评报告进行查询。 |
|  |  | - 管理员可对各量表预警标准进行合理范围内的手动调整。 |
| 4 | - 心理测评应用系统 | - 系统提供不少于100个心理测评量表，心理量表需覆盖人格测试、人际关系、婚恋家庭、心理健康、孕产妇、情绪状态、社会行为、职业测试、儿童青少年、智力测验、健康管理等功能分类。 |
|  |  | - 体检用户可凭唯一ID号登录心理应用平台，完成心理评估，并支持自行查看个人报告。（ID可使用体检系统唯一体检号） |
|  |  | - 系统支持文字类量表的语音读题，答题过程中支持智能断点保存。 |
| 5 | - 心身自主神经双模态评估系统 | - 3分钟全数字化定量检测：PFT、PRU、BUP、ANS、EMS、BPS自主神经6项核心指标、另包括心率、HRV（心率变异）、PNN50等，全面、准确、直观反映受试者的客观心身健康状态。 - 依托3D医学核心理论与技术方法，从临床医学、心理学、中医学三个维度对人体自主植物神经功能进行综合评估分析，通过智能化系统的数据采集，对人体交感与迷走神经的平衡度、心理健康指标、中医体质指数建立专业科学的评价模型，进而实现对人体健康状况进行分级与预警，对心身性疾病进行识别与提前预防治疗。 |
| 6 | - 心理自主神经干预促进系统 | - 用户完成心理评估后，平台会根据评估结果，匹配评估结果的心理个性化干预训练及心理健康促进方案，方案由音乐治疗、冥想视频、心理电子期刊、心理动漫、心理游戏等丰富的多媒体表现形式组成，可以为其提供多维多级的干预促进及辅助治疗方案。 |
|  |  | - 心理动漫干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | - 音乐干预治疗系列不少于50个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | - 心理视频干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | - 心理电子期刊系列不少于80期，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | - 心理干预治疗游戏系列不少于20个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | - 对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预套餐10个以上（其中需包括抗压抗挫、远离抑郁、不再焦虑、危机干预、社会适应、积极心态、睡眠障碍、放松减压、情绪训练、MUS干预等功能包）。 |
|  |  | - 系统以上所提供心理治疗产品有自主知识产权；提供心理干预治疗产品定时更新后续可升级。 |
| 7 | - 中医体质辨识与促进系统 | - 系统需使用国家标准用于中医体质分类与判定的量表,支持量表的动态升级。 |
|  |  | - 中医体质有9种基本类型，量表评估可准确判定个体体质类型。 |
|  |  | - 针对不同中医体质类型，提供有针对性的运动起居方法。 |
|  |  | - 针对不同中医体质类型，提供有针对性的精神调适方法。 |
|  |  | - 针对不同中医体质类型，提供有针对性的调养音乐，每种体质不少于3个。 |
|  |  | - 针对不同中医体质类型，提供有针对性的太极养生方法视频，每种体质不少于4个。 |
| 8 | - 脑认知能力训练系统 | - 包含注意力、记忆、知觉速度、思维灵活性等脑认知各维度的训练干预不少于10个。注意力训练包括舒尔特方格、黑红数字表、视觉追踪等任务训练；记忆训练包括记忆围棋、N-back训练、记忆匹配；知觉速度训练包括符数转换、空间快速匹配；思维灵活性包括威斯康辛卡片测试训练、大脑换班。出具训练反馈报告，报告内容包括训练得分、在团体中的成绩分布、不同时间训练成绩对比记录。 |
| 9 | - CEBT数字医学训练系统 | - 通过模式化呼吸训练，产生心理情绪与自主神经平衡效应，达到各种亚健康、慢病治疗效果（包含：清心呼吸训练、放松呼吸训练、平静呼吸训练、能量呼吸训练、和谐呼吸训练、减压呼吸训练等）。 |
|  |  | - 以正念理论和技巧为核心，通过沉浸视听引导使用者提升认知，激发自己内在的身心力量以应对各类情绪问题及躯体不适。提供渐进式、体系化的训练课程，包含基础的观呼吸与觉察、放下对思绪的控制、感恩当下、应对压力与焦虑、善待他人和自己、应对躯体不适、管理情绪、放松意识激发潜能等内容。 |
|  |  | - 通过情绪逆转冥想激发正向记忆与神经内分泌网络，产生正性情绪分子，改变大脑结构与功能，改善认知与情绪。包含：静观情绪、空静寂乐、由恨生爱、遇怒生喜、自愈康复冥想）。 |
|  |  | - 利用特定震动频率，来调整人体自身对应频率，使其达到和谐的共振，从而疗愈和放松。 - 包含9个自然频率的训练课程和5个双耳节拍训练课程。能够分别实现助眠、放松、压力缓解、认知提升、敏锐觉察、改善情绪、缓解疼痛、修复细胞和激发灵性、净化负能量等功能。 |
|  |  | - 通过标准化的练习程序，引导有意识地控制或调节自身的心理生理活动，以达到降低机体唤醒水平，改善和促进睡眠的效果。内容包含：渐进式肌肉放松、腹式呼吸训练、头颈按摩放松训练、焦虑缓解训练、助眠训练、基础催眠、下楼梯催眠。 |
| 10 | - 医护人员培训系统 | - 为医护人员提供包含视频、文章、音频等多种形式于一体的在线学习平台，拥有全国知名心理学、临床医学与健康管理领域专家关于心理问题与心身疾病的课件，提升医护人员诊疗水平与能力。 |
| 11 | - 3D医学诊疗技术及临床心理健康大数据平台 | - 以现代医学模式与3D整合医学为指导，运用心身整体医学诊疗技术路径,集临床医学诊疗、心理评估干预、中医体质评估与心身整体干预为一体的诊疗模式。 |
|  |  | - 通过系统产生的量表数据以图表方式综合分析展示多维度心理疾病及人群特点信息，可为医院日常运营和学术研究提供平台支持，可针对医院及科室特点进行个性化管理。 |
| 12 | - 心身健康管理工作站 | - 处理器 Intel Core i7 13代及以上；内存≥32GB ；硬盘≥512GB+2T (固态硬盘)；显示器≥27英寸；操作系统Windows 10 64bit及以上。 |
| 13 | - PEM双向评估一体机 | - 触摸屏：电阻式，压力感应，液晶屏；对比度：1000:1；触摸次数：>3500万次；响应时间：5ms；显示尺寸：8寸以上；分辨率：1024以上； - 操作系统：Android 7.0及以上；集成双向评估采集模块，可实现软硬件智能衔接。 |
| 14 | - HRV自主神经评估设备 | - 1.波特率：达到115200 ps。 - 2.PPG传感器：可重复使用的手指传感器，传感器波长：红光660nm，红外光905nm。 - 3.脉率测量范围：30bpm-250bpm±5%。 - 4.测量时间：3min/5min±3s，测量高效，可实现多人次同时测量。 - 5.时域分析： - 1）Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。 - 2）通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。 - 6.频域分析： - 1）TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。 - 2）利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。 - 7.自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。 - 1）通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。 - 2）通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。 |
| 15 | - VAI可视化训练终端 | - 设备尺寸：60英寸及以上；分辨率：≥1920×1080；操作系统：Android 7.0以上；可视角度178°/178°(CR≥10)。 |
| 16 | - 心身健康管理卡（号） | - 卡（号）作为心理健康管理服务的一种使用操作介质，可用于医院内部使用，也可带回家通过云平台登陆使用；卡（号）有效期可由医院自主设置，建议设置最长有效期为半年或一年；卡（号）服务内容包含心理健康体检和心理健康干预、中医和生活方式评估干预等，也包括针对相关人员的专业培训，背面的二维码可支持手机扫描快速登录使用。 |

包三：

- 宫腔镜系统设备配置技术参数如下：

内规镜配套设备参数

等离子电切系统配置与参数

| 一、 | 高频手术系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 高频手术系统 | 一台 | 含电源线，脚踏开关等 |
| 主机输入 |  | 220V±22V；50Hz±1Hz。 |  |
| 工作环境 |  | 环境温度：10℃～40℃。相对湿度：30%～75%。大气压强：700hPa～1060hPa。 |  |
| 安全标准 |  | GB9706.1-2007，GB9706.4-2009，GB9706.19-2000 |  |
| 开机自检 |  | 具有开机自检功能，可以根据故障代码准确判断设备故障点 |  |
| 工作频率 |  | 345Khz(±10%) |  |
| 输出模式 |  | 等离子电切电凝模式（细分为等离子电切，等离子电凝） |  |
| 输出模式细分 |  | 不少于9种输出模式： - 等离子电切模式：T1、T2、PK1、PK2、PK3（其中T1，T2为SP增压输出模式） - 等离子电凝模式：DES、VP1、VP2、VP3 |  |
| 额定负载 |  | 1、等离子电切模式：≥300Ω 2、等离子电凝模式：≥100Ω |  |
| 最大输出功率 |  | 1、等离子电切模式：≥200W 2、等离子电凝模式：≥120W |  |
| 主机显示屏 |  | ≥7寸全触摸彩色液晶屏 |  |
| 技术特点 |  | 内窥镜自动保护功能，减少内窥镜烧灼损坏；切割顺畅无顿挫感,可以满足前列腺剜除手术；可以快速清刀，避免手术中组织粘刀的麻烦。 |  |
| 电极识别 |  | 可自动识别电极插入，在电极识别之后可以灵活调整输出功率，也可以在不识别电极的情况下，根据电极的反馈参数，输出能量。 |  |
| 具有国家食药监局注册文件中明确表述可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝 |  |  |  |
| 主机具有能够识别、匹配威利公司结扎束手术器械（LigaSure）的接口，即插即用。 |  |  |  |
| 二、 | 手术内窥镜 |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 内窥镜 | 2条 | 30°、4*302mm允许±10mm、或12°、4*302mm允许±10mm |
| 2 | 工作手柄 | 2个 | 被动式 |
| 3 | 内鞘 | 2条 | 24Fr、可360°旋转 |
| 4 | 外鞘 | 2条 | 26Fr、带进出水开关 |
| 6 | 闭孔器 | 2条 |  |
| 三、 | 耗材 |  |  |
| 1 | 电切镜手术电极 | 2条 | 细 |
| 2 | 电切镜手术电极 | 2条 | 粗 |
| 四、 | 选配件 |  |  |
| 1 | 电切镜手术电极 | 2条 | 钩 |
| 2 | 电切镜手术电极 | 2条 | 细 |
| 3 | 电切镜手术电极 | 2条 | 粗 |
| 4 | 电切镜手术电极 | 2条 | 钩 |
| 5 | 电切镜手术电极 | 2条 | 滚球 |

4K医用内窥镜摄像系统参数

一、基本用途

4K医用内窥镜摄像系统用于在医用内窥镜诊断、治疗使用，在微创手术中将4K摄像系统与光学内窥镜连接，通过光源提供照明，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像进行采集、处理并传输至监视器。满足科室：包括心胸外科，普外科，泌尿外科，妇科，神经外科，骨科等手术使用

二、技术参数

- 1.4K医用内窥镜摄像主机：

- 4K内窥镜摄像系统，输出分辨率:≥4096*2160P，60HZ动态图像，逐行扫描，

- 水平分辨率≥2800线。

- 摄像头采用COMS成像技术，摄像头传感器不小于3组1/3cmos传感器

- 摄像头具有≥3个可预设功能遥控按钮，可预设≥10种遥控功能

- 摄像头具有电子变焦功能，放大倍数≥8倍，可以对图像进行放大观察

- 摄像主机采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7寸液晶屏幕，具备实时显示图像和参数设置功能，

- 摄像主机具备图像偏移调节功能

- 存储：具备USB接口，方便使用U盘进行拍照和录制手术视频

- 摄像主机具备血管强化功能，让医生在手术过程中精确操作。

- 摄像主机具备暗区亮度补偿功能，保障术中无暗区

- 摄像主机具备过曝光补偿功能，

- 摄像主机同时设置≥8种手术模式，满足多科室手术需求

- 摄像主机具备宽动态功能，可扩展图像灰度范围，减少过度曝光的图像区域。

- 摄像主机具备网络视频直播功能，网线即插即用

- 主机可联接iPAD或手机实时显示主机图像，进行手术实时直播；

- 多种光学卡扣可选：16-32变焦卡口，18mm，25mm定焦卡口

- 纤维模式：具有消除摩尔纹功能，让纤维图像更加清晰

- 具有图像冻结功能，自动白平衡及记忆功能

- 具有对比度增强功能

- 电击防护等级：CF型

- 摄像头防水防尘等级IPX7

医用内窥镜冷光源参数

- LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便

- 灯泡参数：120W LED灯

- 色 温：4000K-6000K

- 照 度：≥1400,000LX

- 显色指数：≥90

- 在300nm—1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于6mW/1m

- 噪 声：≤55dB

- 照度超限点应不大于2

- 亮度调节：可调，液晶面板触摸

- 灯泡寿命：≥40000小时

- 监视器

- 符合标准：IEC60601-1标准

- 面板技术：opticontrast panel技术

- 图像增强技术：A.I.M.E高级图像多重增强技术，8级色彩增强；4级结构增强

- 显示模式：SIDE-BY-SIDE；PIP；POP；图像翻转

- 图像尺寸：≥697.92*392.58mm

- 对角线：≥789.06mm

- 色域范围：BT2020

- 分辨率≥3840*2160

- 宽高比：16:09:00

- 像素效率：0.9999

- 面板技术：a-si TFT Active Matrix 液晶面板

- 对比度：≥1000：1

- 亮度：≥500cd/m2

- 伽玛：1.8；2.0；2.4；2.6；DICOM，HIG

- 显示颜色：≥10.73亿

- 可视角度：≥89度

- 输入端口：HDMI输入；DVI-D输入；SDI输入（12GSDI） 串行遥控（LAN，D-sub9芯RS232C）；

- 输出端口：CLONE

- 电源输入：直流输入：26V，5.8A；交流输入100V-240V：1.7A~0.8A

- 功耗：≥163W

- 台车

- 1.多功能台车。整体组合，装卸自如，层板可调，空间多重组合，带放硬件和软件支架。

- 宫腔一体镜参数配置信息

产品名称：宫腔镜

- 总体要求

- 适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。

二、镜体基本信息

1.主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15%

- 内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。

- 内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。

- 内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。

5.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。

6.内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。

7.进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。

8.全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。

9.诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤6.0mm

10.消毒灭菌：满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式

三、器械部分：

- 1、器械工作长度：≥400mm、器械直径：≥2.0mm

- 2、器械可360度旋转，

- 3、器械可拆卸分为钳杆和手柄，

- 4、消毒灭菌：a)手术器械采用高温高压消毒:温度134℃，压力0.2MPa灭菌时间4-6min。

b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min。

内窥镜膨腔泵参数

1、多功能，可用于内窥镜检查和手术时，将手术液加压后输送至手术部位以达到膨腔的目的

- 2、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 3、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 4、可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 5、特有的气泡检测功能，可自动检测到正常工作中因任何突发问题产生的管内气泡，并自动排除气泡，避免空气栓塞，保证安全。

- 6、自动检测灌注液体源的空瓶状态，并提示用户更换输液袋。

- 7、管路RFID识别功能，保证使用者已正确安装管路。保证管路耗材的安全使用，

- 8、持续灌流，可保持恒压恒流。

宫腔镜（冷刀系统）技术参数

| 序号 | 总体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于临床检查子宫腔内疾病和治疗。包括通过现有宫腔镜难以完成的手术检查和治疗。如子宫纵膈、子宫肌瘤（0/1/2）、宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫切口妊娠、宫内节育器残留或崁顿或异物、不全流产或坯胎残留取出等，且治疗效果优于现有宫腔镜，无热损伤的风险，更加安全，对子宫内膜的保护更好。 |  |
| 2 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 宫腔镜 |  |
| 2.1.1 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术，新型光学系统设计，高清分辨率。轻便型Y型镜体设计，符合人体工程学。 |  |
| 2.1.2 | 工作长度：≥208mm。 |  |
| 2.1.3 | 视向角≥12° |  |
| 2.1.4 | 视场角≥60° |  |
| 2.1.5 | 有效景深范围3~100mm。 |  |
| 2.1.6 | 视场中心角分辨率≥2.52C/（°）。 |  |
| 2.1.7 | 显色指数Ra：80。高透光度光纤，标准转换光缆接口。 |  |
| 2.1.8 | 单位相对畸变Vu-z：≤4% |  |
| 2.1.9 | 目镜系统：标准目镜罩接口Ø31.75±0.10mm，目镜和镜体呈45度角，连接摄像头后与器械操作区域有合理空间，操作时互不干扰。 |  |
| 2.1.10 | 最大插入部外径≥8.0mm，插入部整体平滑设计，具备不带外鞘操作模式。 |  |
| 2.1.11 | 器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径≤4mm硬性器械的操作。 |  |
| 2.1.12 | 注液通道孔径≥1.0mm。 |  |
| 2.1.13 | 循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。 |  |
| 2.1.14 | 外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≥8.0mm，头端具有7排侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。 |  |
| 2.1.15 | 配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≥8.2mm，头端流线型防损伤设计。 |  |
| 2.1.16 | 宫腔镜灭菌方法：采用低温等离子灭菌。 |  |
| 2.2 | 宫腔镜手术器械 |  |
| 2.2.1 | 符合在宫腔镜下使用的注册证适用范围要求。 |  |
| 2.2.2 | 可配套宫腔镜器械通道使用的宫腔镜镜手术器械包括：活检钳，异物钳（抓取型、重型、分离型），剪刀（直剪、弯剪、钩剪）。能满足各类病种的宫腔镜手术操作。 |  |
| 2.2.3 | 活检钳，插入部分最大宽度≥4.0mm，钳头最大张开幅度≥60°，工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，符合手术操作需要的功能性要求。 |  |
| 2.2.4 | 异物钳（抓取型、重型、分离型、齿抱型），插入部分最大宽度4.0mm，钳头最大张开幅度≥60°，工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，符合手术操作需要的功能性要求 |  |
| 2.2.5 | 剪刀（直剪、弯剪），插入部分最大宽度4.0mm，钳头最大张开幅度≥30°，工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，符合手术操作需要的功能性要求. |  |
| 2.2.6 | 剪刀（钩剪）插入部分最大宽度4.0mm，钳头最大张开幅度≥40°，工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，符合手术操作需要的功能性要求. |  |
| 2.2.7 | 活检钳、异物钳、剪刀可最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯），符合内窥镜清洗消毒灭菌要求，可采用低温等离子或高温高压灭菌。 |  |
| 2.3 | 高频内窥镜手术器械 |  |
| 2.3.1 | 单极电钩¦、电棒、及双极电凝钳，外径≥4.0mm，工作长度≥360mm |  |
| 2.3.2 | 手术器械灭菌方法：可采用低温等离子或高温高压灭菌。 |  |
| 2.4 | 膨宫介质：可采用生理盐水双极、等离子操作；也可采用葡萄糖或甘露醇单极操作。 |  |
| 2.5 | 操作系统：可实时B超监视，无电磁干扰，保证手术安全；可宫腹腔镜联合手术；配合输卵管软镜可行双镜联合手术。 |  |
| 2.6 | 配备专用消毒盒，内置硅胶卡条隔档，可定位摆放镜子和器械。使镜子及器械在存放转运过程中无碰撞挤压损伤。 |  |

内窥镜手术动力（刨削）系统技术参数

- 一、总体要求

- 用于临床子宫腔内疾病的治疗，该系统可在各种条件下实现快速、高效、精准地宫腔内异常病变组织清除，如对宫腔粘连松解、妊娠残留清除、子宫肌瘤和息肉清除等。

- 内窥镜手术动力（刨削）系统技术参数

1.主机通过电动手柄连接控制刀头，电动手柄和多功能脚踏都可连接在主机前面便于安装观察；

2.主机触摸开关和多功能脚踏开关都可以实现顺时针旋转、逆时针旋转、往复式切割三种模式切换；

3.可以通过主机调节转速，控制刀头的切割速度；调节范围：1000转/分钟~12000转/分钟；

4.主机上的屏幕可以显示转速，设定速率、刀头的运动方向（顺时针、逆时针、往复）；

5.主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效的防止误操作并缩短手术时间；

6、主机带有全自动控制吸引装置，可控制切割和吸引同步进行，保持宫腔内压力平衡；

7、主机可通过多功能脚踏控制，可根据手术要求无级变速控制转速；

8、屏幕亮度可场景需求通过触摸开关调节；

9、往复频率可通过触摸开关调节，调节范围1-10挡；

10、手柄符合人体工学设计，中央直排式大通道吸引通道设计不易被堵塞；

11、刨削刀头配有便捷式锁扣装置，可360°安装；

12、刨削刀头为钝性无创头端设计；

13刨削刀头可重复使用，降低后期使用成本；

14、刨削刀头直径≤4.0mm、 长度≧320mm；

15、切割方向可360°旋转；

16、主机界面显示单次使用时间及累计工作时间

17、内、外切割刀管，可最小化拆卸符合内窥镜清洗消毒灭菌要求；

二、麻醉深度及麻醉气体浓度监护模块参数

- 麻醉深度监测

  - 麻醉深度监测采用脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

  - 脑电双频指数显示范围0-100

  - 肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

  - 抑制比（SR）监测

  - 频谱边缘频率（SEF）监测

  - 信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

  - 总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

  - 使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

  - 使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

  - 波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

  - 脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

- 麻醉气体及呼末C02浓度监测

  - 模块化设计，热插拔支持麻醉患者麻醉过程气体的监测，无需单独的电源,插入监护仪即可使用

  - 麻醉气体监测，红外吸收法

  - 支持监测8种气体包括CO2、O2、N2O，Des（地氟醚）、Iso（异氟醚）、Enf（安氟醚）、Sev（七氟醚）和Hal（氟烷）

  - 支持混合麻醉气体的监测

  - 提供最低肺泡浓度MAC的监测，监测值支持和病人年龄关联

  - 模块提供待命模式

  - 模块在设置时间内没有测量响应时，模块支持自动进入待命模式

包四：

全自动微量元素分析仪参数

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 采用微分电位溶出法检测铅、铜；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁等微量元素。 |
| 2 | 标本 | 全血、血清、头发 |
| 3 | 技术指标 | 电位溶出 极谱 检测下限 ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 ≤5×10-8m ol/L 重复性误差 RSD＜3% RSD＜1% 校准曲线的精密度 RSD＜8% RSD＜2% 线性关系 R≥0.9990 R≥0.9990 |
| 4 | 性能指标 | 1、标配大于40个测试位 |
|  |  | 2、每小时检测不少于200项（同时检测6种元素） |
|  |  | 3、电极汞滴微控技术：消除电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。（要求提供权威部门相关证明） |
|  |  | 4、多元素同测技术：锌铁钙镁锰或铅铜镉仅需一次测量即可同时完成； |
|  |  | 5、汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性；（要求提供权威部门相关证明） |
|  |  | 6、双转盘溶出和极谱通道独立控制，并可同时检测。 |
|  |  | 7、样本、试剂自动吸取、混匀；自动检测、自动倒废液。 |
|  |  | 8、自动定标和质控。 |
|  |  | 9、电极系统、测量杯及取样针具有自动清洗功能，减少携带污染。 |
|  |  | 10、急诊样本可随时任意插入，可优先检测。 |
|  |  | 11、检测铅铜锌铁钙镁采血量需40µl。 |
| 5 | 其它要求 | 1、厂家资质：需通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。 |
|  |  | 2、投标产品要求具备有显示全自动微量元素的注册登记表；要求具备有显示全自动微量元素检验报告。 |
|  |  | 3、要求具有全自动微量元素分析仪系统软件著作权登记证书.（要求提供检测部门相关证明） |
|  |  | 4、试验场地要求：无需气体、火焰等辅助设施。 |
|  |  | 5、技术服务：提供800或400服务电话。 |

包五：

冷冻切片机技术参数

- 双压缩机制冷：冷冻箱腔体和样本头各自拥有独立的压缩机制冷。快速样本头温度控制由-10°C至-50°C可调，且样本头温度调节精度为1°C；

2.箱体内具有紫外线消毒功能；

3.空气循环系统可确保冷气在箱室内的一些关键区域均匀一致的分布，冷气可在样品、刀片、刀片架、防卷板的周围循环制冷；

4.具有半导体制冷功能；半导体制冷点数量≥2个；

5.样品头制冷系统温度范围：–10°C 至 –50°C ± 3 °C；

6.冷冻箱制冷温度范围：0℃～-35℃；

6.1室温为 20°C 时为 0°C 到 –35°C ± 5 °C，调整幅度≤1 °C。

6.2室温20 °C下从起始点冷却至-25°C 所需时间≤5 h。

6.3室温20 °C 下从起始点冷却至-35°C 所需时间≤8 h。

6.4最高工作压力≥25Pa。

7.切片厚度：1－100微米，允许1－5微米，以0.5微米递进；

8.垂直运动距离：59mm±2mm；水平进样距离：25mm±2mm；

9.电动进样2种速度：≥300微米/秒，以20微米递进≥900微米/秒；

10.冷冻箱具有自动和手动除霜功能:

10.1自动除霜：可编程热气除霜，时间可选。

10.2除霜间隔：每 24 小时一次自动除霜。

10.3除霜时间≤20 分钟。

10.4冷冻箱温度≥ -5°C 时自动关闭除霜。

11.速冷冻架能放≥14个样品，样品托为色标样片托；

12.修块厚度：10、20、30和40微米可选；

13.步进马达进样；

14.样本托尺寸：Φ20mm、Φ30mm，Φ40mm，Φ55mm，50 x 80 mm；。

15.配置刀架可适配50 x 80 mm大样品托标本。

16.电动粗进速度：2档；快：≥0.9mm/s，慢：≥0.3mm/s。水平进样≥24 mm。样品垂直行程≥58 mm。

17.带样品回缩功能≥20µm，可关闭。

18.具有刀架侧向移动功能；

19.具有推刀器功能；

20.样本头角度调节范围：x/y轴±8°，样品托360°旋转,样本头零位标示。

配置需求：

1、主机整机 (双压缩机) 1台

2、UV消毒系统1套

3、刀架数量 1个

4、刀夹数量1个

5、样品托数量5个

6、工具包数量1套

7、防卷玻璃数量1个

轮转式切片机参数

1.手动非电动进样轮转式切片机；

2.具备安全手轮，需有两个安全锁定系统，即具有可在任意位置锁紧及最高位置锁紧的双重锁紧系统；第二个手轮锁可以将手轮锁定在任意位置；

3.具备刀架三点锁定和精准的刀架侧向平行移动功能；

5.具有的2合1刀座，可选用宽刀片和窄刀片；

6.具有0位指示的精准定位系统，红线指示样本0度定位，X/Y轴8度水平定位样本；

7.样品夹头可调，垂直、水平方向各≥8°范围；

8.具有红色水平指示，刀片刀架内置红色护手装置；

9.具有力平衡系统功能；

10.具有推刀器功能；

11.具有小手轮（粗修轮）功能，可自定义顺时针或逆时针转动方向；

12.具有样品回缩功能；

13.切片厚度在1－60mm范围；

14.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；

15.修块模式≥2种，修块厚度10mm和30mm；

16.水平进样：24mm±2mm；

17.垂直移动距离：70mm±1mm；

18.切片机可适配刀架类型≥4种，包括但不限于E 型二合一刀架、带水槽的 E 型刀架、N 型刀架、DH型宽刀架等。

19.标配DL 型窄刀架套件：包含 DL 型窄刀架和刀架底座，可侧向移动基体，停止位置≥3 个；

20.配通用标准夹，最大样品块尺寸(H×W×D)≥55x50x30mm；可选样本夹≥4种，包括但不限于通用样本夹、标准样本夹、大型样本夹、电制冷通用样品夹，大型包埋盒夹的最大样品块尺寸(H×W×D)≥68x48x15mm；

21.具有冷雾器功能，出雾量0-1ml/min，出雾温度10-15℃；

22.具备储物盘。

单道可调微量移液器参数

1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

2.具有伸缩式弹性吸嘴；

3.具有密度调节功能，适用于不同密度的液体；

4. 不准确度和不精确度：

单道可调移液器

0.5-10 µl最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.5 %；

2-20µl最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.3 %；

10-100µl最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2 %；

20-200µl最大量程的不准确度≤±0.7%，不精确度≤0.2 %；

30-300µl最大量程的不准确度≤±0.7%，不精确度≤0.2 %；

100-1000µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2 %；

500-5000µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15 %；

自动组织脱水机招标参数

1. 脱水缸：脱水缸数量≥2个，两个脱水缸可独立运行，具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置，并行运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶；

2. 处理量：单台脱水机同时处理样本包埋盒数量 ≥ 400个，在单台设备上可按组织类型及大小进行样本分类处理；

3. 试剂瓶数量 ≥ 15个，试剂瓶容量 ≥ 3L，冷凝瓶数量 ≥ 1个；

4. 试剂瓶带防溢出功能；

5. 液位传感器：单台脱水机液位传感器数量≥4个；

6. 具有 ≥2个试剂混匀磁力搅拌器；

7. 脱水程序可自由配置程序数 ≥ 20个。预装≥5 个预定义程序，包括活检二甲苯、隔夜二甲苯、活检非二甲苯、隔夜非二甲苯和快速清洁程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤，每个步骤设置时间:0~5999分钟范围，延迟时间≥ 1000小时。清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）功能；

8. 快速脱水：具备快速脱水功能，活检组织脱水时长可快至1.5小时以内；

9. 石蜡缸：具备4个石蜡缸，每个蜡缸容量 ≥ 3.5L，蜡缸温度设置范围50℃~71℃。蜡缸之间气流相通、压力等同。特定石蜡熔化时长可快至3.5小时以内；

10. 脱水缸压力：可以负压加注试剂，加注负压 ≤ -60kPa，排放压力 ≥ 45 kPa；

11. 脱水缸温度：可设置范围35~85℃，其中脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃，石蜡58~77℃。脱水缸底部及缸体四面均可加热；

12. 具有液滴收集功能；

13.具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水次数、试剂使用天数、试剂浓度检查试剂纯度；

14. 样品篮：不锈钢材质，带弹簧设计，提供印有二维码的蓝色和黑色的样品篮夹；

15. 中文触摸屏，屏幕可旋转及翻转，具有文件的拷贝和下载功能；

16. 具备外接式加注/排放试剂和石蜡功能；

17. 具备用于样本保护的智能错误处理系统，同时设备具备声音提示及确认功能，以提示试剂瓶与连接点准确对接；

18. 具备活性炭过滤功能以吸附试剂废气，设备可连接至外部排气系统；

19. 含≥5个独立系统访问级别，包含普通用户、高级用户、管理员、服务、制造商级别，访问编辑权限不同；

20. 具备两个外接报警系统端口，用于本地报警和远程报警；

21. 配备超压保护、过流保护、过热保护、过真空保护4种软件控制机制，在组织脱水期间发生断电或故障时，可确保样本保持完好无损；

22. 脱水缸具有设置滴液时间功能≤0，5，10，30秒；

23.可提供不少于4种数据报告并可导出以Excel软件中打开，包括运行详情报告、用户操作报告、程序使用报告、试剂使用报告 。