公开招标文件

采购项目编号：青海同邦公招（货物）2024-01

采购项目名称：格尔木市VOCs环境执法监测装备标准化建设项目

采   购   人：格尔木市生态环境局

采购代理机构：青海同邦项目管理有限责任公司

2024年8月

目  录

第一部分  投标邀请	5

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	18

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、招标代理费	21

十一、其他	22

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

（下册）	50

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（16）中小企业声明函（货物）	57

（16.1）从业人员声明函	58

（17）残疾人福利性单位声明函	59

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分 采购项目及技术服务要求	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.报价说明	61

3.商务要求	61

（二）项目概况及技术服务要求	62

第一部分  投标邀请

青海同邦项目管理有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市生态环境局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市VOCs环境执法监测装备标准化建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海同邦公招（货物）2024-01 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市VOCs环境执法监测装备标准化建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 总预算为605.15万元 |
| 最高限价 | 605.15万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内） 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 6、（1）本项目采购要求中技术参数和功能需求是本项目的基本要求，如本招标文件中设备的技术参数和功能需求表述比较接近某一产品或直接引用某一产品，不要求投标人所投产品技术参数和功能需求表述与此一一对应，投标人只需保证所投产品具有同等或优于该技术参数、功能即可；如技术参数或功能需求属独家产品所有，该项不做强制性要求，但投标人所投产品性能应相当于或高于本次采购设备的要求。 （2）投标人所投产品技术参数和功能需求与招标文件要求不一致时，必须在技术偏离表明确说明，内容较多时，可在技术偏离表后单独说明，未在偏离中做出明确说明的将视为不响应招标文件要求。 |
| 公告发布时间 | 2024年8月27日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2024年8月28日至2024年9月4日，每天00:00-24:00,（周末、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 线上政采云平台获取（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）） |
| 招标文件售价 | 0元/包（文件售后不退, 投标资格不能转让） |
| 获取招标文件地点 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 标书购买联系人：王工 电话：13389776164 电子邮箱：630741975@qq.com |
| 投标截止及开标时间 | 2024年9月18日上午09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 线上政采云平台上传投标文件（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）） |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市生态环境局 联系人：张老师 联系电话：0979-8432396 联系地址：格尔木市黄河中路18号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海同邦项目管理有限责任公司 联系人：王工 联系电话：13389776164 联系地址：青海省海西州格尔木市西城区西城印象一期商住楼区二层 |
| 代理机构开户行 | 中国工商银行股份有限公司西宁昆仑路中支行 |
| 收款人 | 青海同邦项目管理有限责任公司 |
| 银行账号 | 2806002209000030405 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容发布于《青海省政府采购网》、《中国采购与招标网》，以《青海省政府采购网》媒体发布为准。 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统。 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：格尔木市财政局 联系电话：0979-8418264 |

青海同邦项目管理有限责任公司

2024年8月27日

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。投标报价必须包括：服务费、业务费、技术支持费、人员差旅费、检验费、手续费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

12万元整（大写：壹拾贰万元整）

收款单位：青海同邦项目管理有限责任公司

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司西宁昆仑路中支行

银行账号： 2806002209000030405

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1供应商须下载《政采云电子投标客户端》，按照招标文件所提供的文件格式，分别响应招标文件第五部分的内容，制作投标文件，按规定签字、盖章，生成加密文件并上传。

12.2投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190.

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

13.2 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术参数或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

评分细则：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 报价分 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且招标价格最低的招标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／招标报价)×100×投标报价比重（30%） 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术 部分 70 | 技术参数 | 40 | - （1）所投产品（仪器设备及设备配置）中所有技术参数完全满足或高于招标文件要求的，得 40分。 - （2）所投九种仪器设备产品及设备配置清单中所有产品应提供检测报告或相关证明材料证明是否满足招标文件技术参数要求，每有一项负偏离扣0.2分，直至扣完为止。 - （3）九种仪器设备产品设备配置清单中所有产品及设备配置清单中所有产品应提供检测报告或相关证明材料，证明材料未提供或者未提供齐全的每种仪器设备产品扣2分，直至扣完为止。 |
|  | 节能、环保 | 2 | 投标产品具有环保认证证书的一个得1 分，投标产品具有节能认证证书的一个得 1 分，满分2 分。未提供不得分；该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》《中国 环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能 产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 类似业绩 | 9 | 提供自2021年01月01日至2024年7月31日已完成的类似业绩，每提供一个得3分， 最高得9分；未提供或其他情况的不得分。（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件及验收单并加盖供应商公章）。 |
|  | 实施方案 | 14 | 供应商需针对本项目提供的实施方案，包含以下内容：（1）总 体实施方案（2）交货期进度计划及保证措施（3）质量与管理措 施（4）人员安排与分工（5）安全措施（6）配送能力（7）应急 预案方面内容。供应商针对上述内容在响应文件中进行响应，内 容完整全面、与项目技术、服务需求吻合、思路清晰、层次结构 细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的，每项得 2分，最 高得 14分。若每出现一处存在不足的扣 1 分，直至此项分值 扣完。 (以上不足是指：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑 错误；③涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目 实际需求不完全相符；④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等)，每有一项内容缺失则该项不得分。 |
|  | 售后服务计划措施及服务承诺 | 5 | 售后服务计划、措施及服务承诺：投标人针对本项目提供 详尽的（1）售后服务计划、措施，（2）售后服务及相关承诺的得 5 分，内容完整全面、与项目技术、服务需求吻合、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的，每项 得 2.5 分，最高得 5 分。若每出现一处存在不足的扣1 分，直至此项分值扣完。 (以上不足是指：①该方面内容体现不齐全；②阐述存在逻辑错误；③涉及内容无重点，本项目实际需求不完全相符；④语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致等)，每有一项内容缺失则该项不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：招标人

2、收费金额：说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

- 由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

代理服务费（大写）：叁万元整 （小写）：30000.00元

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）废标后，由采购代理机构发布废标公告。

- 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

甲、乙双方根据	年	月	日的招标文件要求 和采购代理机构出具的《成交通知书》

，并经双方协商一致，签订本合同协议书。一、签订本政府采购合同的依据。

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额	人民币：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写） 	元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、 运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代

理费、进口报关税、税金及不可预见费等全部费用。

- 交货时间、地点和要求

- 1.交货时间： 	。（以成交通知书为准）

交货地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件、招标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受，拒绝接受视为乙方没有交货。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证书、随机 资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的， 乙方可视为

验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公 章作为结算依据，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、招标响应文件的

规定要求乙方及时予以解决，乙方拒不解决的，甲方有权拒绝验收。7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订后乙方向甲方交纳合同价的3%作为履约保证金，即人民币 	（大 写）	元

，货物到达交货地点，经买方安装、调试、试运行、培训，验收合格 后，由甲方向乙方支付合同总价的100%，即人民币  （大写）   元，3%的履 约保证金自动转为质量保证金，即人民币 （大写） 元，质量保证金待质

量保修期满壹年且产品无质量问题后付清

五、合同的变更、终止与解除

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.乙方逾期交货，经甲方催告依然没有在限定时间内交货的，甲方可通知乙方解除合同，并追偿由此造成甲方的经济损失。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，在接到甲方更 换通知后规定时间内应无条件及时更换；没有在甲方通知的期限内更换的，视为 逾期交货。更换后因质量问题甲方不同意接收的，甲方可据此通知乙方解除合同，

质保金全额扣除，乙方赔偿由此造成的甲方的全部经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责 交涉处理并承担全部责任，累及甲方承担经济责任的，双倍赔偿。

3.因包装、运输引起的货物损坏，乙方无条件更换，甲方并可按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的 货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同总货款的5%，超过30天对方有权

解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

- 乙方未按本合同和招标响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方

应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，该违约金甲方可从质保金中予以扣除。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量 原因造成的后果，由乙方负责处理、解决。不及时处理的，甲方可委托第三方处

理，发生的费用从履约保证金中扣除，不足由乙方另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 七、不可抗

力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 20个工作日

内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款第5条。九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。 产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协 商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在 地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，如有遗失概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 联系电话 ：

采购代理机构： 负责人或经办人：

合同备案时间：	年	月	日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定， 合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义 务，确保双方诚实守信地履行合同。

本合同中的下列术语应解释为：

  - “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所 有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方 应付给乙方的价款。

  - “合同条款”指本合同条款。

  - “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、 仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

- 1.5“服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、 保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

- 1.6“ 甲方”指购买货物和服务的单位。

- 1.7“ 乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

- “现场 ”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

  - “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

  - 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另 有说明外， 本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均 为原厂商。

- 1.7原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

- 1.12“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

  - 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招招标响应文件 技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最 新颁布的相应正式标准.

- 2.2乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

- 2.3除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单 位。

  - 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消 耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检 验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术 文件。

- 3.2乙方应负责培训甲方的技术人员。

  - 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免 费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合 同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物 大修和维护所需的配件及服务。

  - 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、 图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

  - 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合 同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人， 如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范 围。

  - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯 专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

  - 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切 责任、费用和经济赔偿。

  - 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定， 相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密 责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

  - 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和 信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

  - 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可 独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲 方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、 全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

  - 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本 合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三 方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

  - 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或 电子形式存在的对方信息，具体包括：

    - 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、 处理手段、财务信息；

- 6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、 质量、数量、品牌等；

    - 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流 程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不 一致的，以保密协议为准。

  - 货物质量保证

    - 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技 术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

    - 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿 命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方 须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改 进或更换。

    - 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检 验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实 货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙 方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质 量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

    - 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救 措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履 约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方 行使的其他权力不受影响。

- 7.1.5合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规 定除外。

- 7.2辅助服务质量保证

    - 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功 能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及 在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授 权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法 提供上述支持服务。

    - 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、 系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、 错误或疏忽而产生的缺陷。

  - 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式 进行包装， 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

  - 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸 等保护措施

，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏 和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中 损坏或变质

。

  - 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

  - 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零 部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

  - 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损 失、损坏均由乙方负责。

  - 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检 测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培 训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、 调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

- 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和 费用以及乙方应承担的一切税费。

  - 检验费用

    - 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和 验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

    - 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部 由乙方负责并已包含在合同总价中。

    - 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方 人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方 承担。

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品 60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五 部分要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

（本项目具体交货时间按招标文件第五部分要求填写）

11.检验和验收

  - 开箱验收

    - 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与 本合同约定的数量、型号等是否一致。

    - 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检 验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分， 但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

    - 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒 收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措 施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

- 11.2检验验收

    - 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款 规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合 同要求双方参加的试验、检验。

    - 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试 计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

    - 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结 果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

    - 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有 权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负 担。

- 11.3使用过程检验

    - 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不 符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织 质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔， 此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

    - 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须 于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书 ”中具体规定。

按合同约定

  - 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内 证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据 有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输 部门承担的除外）。

  - 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按 照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由 此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓 储费、装卸费以及为保

护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙 方同意退货，可比照上述办法办理

，或由双方协商处理。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双 方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价 格为准。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的 部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直 接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可 从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补 足差额部分。

  - 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

  - 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解 除合同。

  - 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时 以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知 后，认为其理由正当的

，可酌情延长交货时间。

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可 要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

  - .双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履 行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

- 17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

  - 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一 步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

  - 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解 决。

  - 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方 均应向甲方所在地人民法院起诉。

  - 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部 分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

- 20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部 分货物的；

- 20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

- 20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的 货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支 出。部分解除合同的， 乙方应继续履行合同中未解除的部分。

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合 同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取 任何行动或补救措施的权利。

  - 政府采购合同不能转让。

  - 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他 人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能 解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合 同的责任和义务。

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益 的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为 合同的补充。

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书 面形式确认并发送到对方明确的地址。

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海同邦项目管理有限责任公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海同邦项目管理有限责任公司

（法定代表人姓名）现任我单位职务      ，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：   民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海同邦项目管理有限责任公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址     。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：      授权人（法定代表人）签字：

职务：                            职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海同邦项目管理有限责任公司

关于贵方2024年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购需求中要求的所有内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海同邦项目管理有限责任公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

3、投标企业简介及获得相关证书证明文件；

4、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件；

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供第三方审计机构出具的2022年度或2023年度经审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；成立不足三个月的新公司无需提供依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料（提供情况说明即可，格式自拟）。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海同邦项目管理有限责任公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。（格式自拟）

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海同邦项目管理有限责任公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投标文件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 中小企业（监狱企业）声明函…………………………………所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 优惠承诺及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

- （13）分项报价表

投标人名称:                                        包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 数量及 单位 | 单价 | 合计 | 免费质 保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标人：          （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年   月   日

- （14）技术规格响应表

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：	包号：

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.“投标产品技术参数、指标 ”必须与投标文件中提供的产品检测报告或相关证明材料的实质性响应情况相一致，否则视为无效投标。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理，视为无效投标。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年01月01日至2024年07月31日已完成的类似业绩。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。提供类似业绩证明材料，须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件及验收单并加盖供应商公章。

- （16）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝20

20﹞46 号）的规定，本公司（非联合体）参加（单位名称）的（项 目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名

称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名

称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海同邦项目管理有限责任公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

- （18）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海同邦项目管理有限责任公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年   月  日

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海同邦项目管理有限责任公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字或盖章）

年   月  日

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目及技术服务要求

（一）投标要求

- 1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2项目中标后分包情况：不允许。

- 2.报价说明

2.1本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

2.2招标文件中要求的，请主动和采购人联系，取得相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货期：合同签订后30个工作日内。

3.2.交货地点：采购人指定地点。

3.3.付款方式：以双方签订合同中具体约定为准。

3.4 质保期：所有产品质保期1年。承诺质保期内提供 7×24 小时免费电话技术支持。使用单位遇到问题第一时间向服务商反映，服务商必须在24小时内响应。

3.5 投标单位需承诺若中标后第一时间与采购方联系确保能满足采购方使用要求后方可签署合同，供货时中标方须随供货产品提供所有产品检测报告原件，中标方供货产品技术参数及品牌必须与投标文件中产品技术参数及品牌一致，投标单位对此项做出相应承诺作为投标文件组成部分（承诺格式自拟）。

在货物的设计使用寿命期内，服务商应能保证使用方更换到原厂零部件，确保货物的正常使用。

4.其他

4.1 投标单位应完全响应招标文件要求及内容，否则视为无效投标。

注：关于该条要求的解释：

一、投标单位需根据招标文件要求编制投标文件，不得遗漏更改招标文件格式及招标文件中要求的各项证明材料及承诺书等，否则视为无效投标。

二、招标文件中技术参数为评分项，详见招标文件中《评审方法和标准》并严格按照招标文件中《技术规格响应表》中注释内容填写，并提供相关证明资料否则视为无效投标。

4.2产品检测报告或相关证明材料必须属实，根据所提供的材料证明文件附相关检测机构或相关证明材料单位的联系方式、查询网址（开标时核实真伪），否则视为无效投标。

（二）项目概况及技术服务要求

一、项目概况

为规范生态环境保护督察工作，解决突出生态环境问题，强化督察问责，2019年6月国务院办公厅发布《中央生态环境保护督察工作规定》，要求加强企业督察工作以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量为重点，强化督察问题，形成警示震慑。

生态环境部要求各级生态环境部门积极学习借鉴有关经验做法，坚持监管执法工作方向不变，力度不减，进一步优化执法方式，提高执法效能，切实防范环境风险，保障环境安全，持续改善生态环境质量。

2020年3月生态环境部发布《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见（征求意见稿）》，要求“探索实行监测人员持有执法证，执法人员持有现场监测上岗证，提高监测与执法工作效率”，“全面提升生态环境监测自动化、智能化与信息化能力”，“2025年前全国区县监测机构应具备执法监测与应急监测的能力”。

2020年12月生态环境部办公厅发布《关于印发<生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）>的通知》，要求高度重视生态环境保护综合行政执法装备建设，推进行政执法科学化、规范化的重要保障，持续提升执法能力。

“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。根据中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》的要求，持续做好生态环境保护综合行政执法改革“后半篇文章”，全面加强 生态环境保护综合行政执法队伍建设，切实提高依法行政能力。

对标“十四五”时期的新目标、新任务、新要求，生态环境执法任务更加艰巨、责任更加重大。为确保各项重点任务取得实效，需要全面地加强执法能力建设。根据《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规划》重点任务，推动执法装备标准化建设，地方按照国家有关规定积极推进执法用车和执法装备配备，力争到 2022 年底前配齐装备；建立完善执法装备使用台账和日常维护与管理制度。重点地区和重点流域可根据实际需求，积极装备特种专业技术用车、热成像夜视仪、探地雷达、移动源执法监测设备、ODS 快速检测设备、便携式噪声自动监测设备、便携式恶臭监测设备及便携式辐射监测设备等。

为深入推进生态环境保护综合行政执法改革，切实解决目前存在的突出环境问题，依照《生态环境保护综合行政执法装备配备指导标准(2020年版)》，结合格尔木市执法工作实际，继续大力推进格尔木市生态环境保护综合行政执法能力建设工作，重点保障现场执法必需的基本设备，结合工作实际增配新型快速精准取证执法装备；加快推动现场执法设备建设，全面推动格尔木市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设。

针对部分企业守法意识不强，部分企业以更加隐蔽的方式违法排污、逃避监管，日常执法手段难以发现环境违法问题，借助“高科技”技术手段发现环境违法问题，同时应对气候变化等执法新领域的辅助执法仪器配备不够，现代化的执法装备匮乏问题，本方案主要是针对上述问题，结合格尔木执法工作实际情况，着重围绕环境执法建设需求和目标，对格尔木市VOCs环境执法监测装备标准化建设装备进行标准化技术武装建设，对环境执法数据进行有效性分析，提高环境风险防控能力和环境执法能力，提升环境督察水平。

二、建设内容

为深入推进生态环境保护综合行政执法改革，切实解决目前存在的突出环境问题，依照《生态环境保护综合行政执法装备配备指导标准(2020年版)》，结合格尔木市执法工作实际，继续大力推进格尔木市生态环境保护综合行政执法能力建设工作，重点保障现场执法必需的基本设备，结合工作实际增配新型快速精准取证执法装备；加快推动现场执法设备建设，全面推动格尔木市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设。有效应对区域内污染企业及监测排口的快速巡检稽查，快速分析现场污染情况，为满足格尔木市生态环境局执法要求，本方案有针对购置如下设备，具体见下表。

表2.2-1 仪器设备配置明细表

| 序号 | 建设项目 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式VOC/有毒有害气体检测仪 | 2 |
| 2 | 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(GC色谱法分离甲烷+FID) | 1 |
| 3 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1 |
| 4 | 便携式氢火焰离子化检测仪 | 2 |
| 5 | 便携式傅里叶变换红外气体分析仪 | 1 |
| 6 | 便携式大气综合采样器 | 5 |
| 7 | β射线烟尘直读测试仪 | 2 |
| 8 | 臭氧分析仪 | 1 |
| 9 | 便携式多种气体检测仪 | 2 |

- 建设内容

- 3.1便携式VOC/有毒有害气体检测仪

- 3.1.1设备用途

- 针对环境空气及职业卫生场所中的有毒有害气体的浓度，应急（泄漏）事故、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄露等场景进行现场检测。

(2)支持多种传感器，后期通过更换检测模块达到“一机多检”需求。

- 3.1.2参考标准

（1）《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2006）；

（2）《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》（HJ 872-2017）；

（3）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）。

- 3.1.3设备参数及配置

（1）设备参数

表3.1-1   设备参数

| 主要参数 | 参 数 范 围 |
| --- | --- |
| 工作温度 | （-20-50）℃ |
| 工作湿度 | （15-90）%RH |
| 仪器噪声 | ＜50db(A） |
| 功耗 | ＜1w |

（2）设备配置：

防爆主机1台，充电器1个，充电线1根，针头过滤器2个，采样管1根，U盘1个，采样杆组件1套，土壤钻孔器1个，仪器箱1个，说明书2份，合格证/保修卡1套，装箱单1份，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

- 3.1.3技术要求

（1）气体检测范围

| 序号 | 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | O2 | （0～25）%Vol | 0.1%VoI |
| 2 | 一氧化氮 | NO | (0～200)ppm | 1ppm |
| 3 | 二氧化氮 | NO2 | (0～20)ppm | 0.1ppm |
| 4 | 一氧化碳 | CO | (0～1000)ppm | 1ppm |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | (0～20)%Vol | 0.1%Vol |
| 6 | 二氧化硫 | SO2 | (0～20)ppm | 0.1ppm |
| 7 | PID检测器 | VOC | (0～2000)ppm | 0.1ppm |

- 仪器操作简单，体积小巧便携性好，具备同时显示多组分测量结果功能；

- 采样方式为泵吸式，中文显示、支持标准容量大于5000条数据；

- 报警方式：声、光报警；工作温度约-20～+45℃、湿度：0-95%RH；

- 电池：可充电锂电池供电，标准供电时间≥8h ;

- 跌落高度不小于3米;

- 防爆类型：防爆等级应不低于Ex ib IIC T5 Gb;（提供证明相关材料）

- 防护等级≥IP66;（提供相关证明材料）

- 内设不少于100种VOC气体校正系数；（提供省级以上计量部门检测报告证明材料）

- 支持气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；

- 配土壤开孔器用于土壤VOCs监测；

- 屏幕尺寸要求不低于4.0英寸，触摸显示屏；（提供实物照片为佐证材料）

（13）为保证使用安全，另外须提供静电放电抗扰度检测报告。

- 3.2便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(GC 色谱法分离甲烷+FID)

- 3.2.1设备用途

采用色谱法分离甲烷+FID检测技术，色谱柱分离技术分离甲烷，实现甲烷、总烃以及非甲烷总烃浓度的现场检测。

- 3.2.2参考标准

（1）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）；

（2）《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》（HJ 1332-2023）；

(3) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

- 3.2.3设备参数及配置

- 设备参数

| 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷测量 | （0.1～10000）ppm | 0.01ppm | 优于±1% F.S |
| 总烃测量 | （0.1～10000）ppm | 0.01ppm | 优于±1% F.S |
| 大 气 压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 检测器 | 氢火焰离子化检测器 | FID灵敏度 | 5x10-12g/s |
| 检出限（以碳计） | 甲烷≤0.1ppm，非甲烷总烃≤0.1ppm |  |  |
| 重复性 | RSD≤2% |  |  |
| 分析周期 | 非甲烷总烃≤2min |  |  |
| 采样探头温度 | 可设范围（90～160）℃ |  |  |
| 工作环境 | 温度（-10～45）℃，湿度（10～90）%RH |  |  |
| 工作电源 | DC24V或内置锂电池供电 |  |  |

（2）设备配置

甲烷非甲烷总烃分析仪（含内置电池）1台，工况枪1套，电源适配器组件1套，气体标定装置1套，有线打印机1个，氮气瓶充气装置1套，氢气瓶充气装置1套，装箱单1份，说明书2份，合格证/保修卡1套，计量院证书 1份。

- 3.2.4技术要求

（1）仪器采用色谱柱分离法+FID检测技术，分离效率高、非甲烷总烃浓度分析周期不大于120秒，测量过程及数据报表中有谱图和趋势图，可通过谱图查看总烃、甲烷的峰高或峰面积。（需提供证明材料）

（2）单阀双通道进样，双定量环，一次性自动测定甲烷和非甲烷总烃值；

（3）微型化专用FID检测器，能自动点火，具有熄火判断和熄火保护功能；

（4）色谱分析模块、FID检测器、载气瓶全部集成在一台分析仪主机内部，无外部气瓶附件箱，不需外部连接，集成度高；

（5）伴热管线有一体式电气混接插头，全程高温伴热，有效解决高温高湿气体场合下样品的冷凝损失问题，提供精准的测试结果；

（6）工况枪能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、烟气温度、含湿量等参数；

（7）采用低压型固态氢储瓶，可插拔，安全可靠，便于携带及运输，可按设定流量使用达8小时以上；

（8）配备单北斗功能，可自动授时，可定位；（需提供证明材料）

（9）高性能操作系统色谱工作站，测量过程支持自动控制，无需进行繁琐的操作；

（10）内置电池，使用时长超过3小时。

（11）主机内置氧气传感器，可直测烟气含氧量

（12）外壳防护等级不低于IP55（提供相关证明材料）

（13）采用电驱阀切换结构设计，减少载气使用量。

- 3.3红外热成像气体泄漏检测仪

- 3.3.1设备用途

针对挥发性有机气体（VOCs）的非接触式检测设备，能以图像形式对泄漏源进行远距离快速、准确定位，便于操作人员在安全距离定位取证和排查泄漏隐患。

- 3.3.2参考标准

（1）《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）；

（2）《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）；

（3）《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）；

（4）《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）；

（5）《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230-2021）。

3.3.3 设备参数及配置

（1）设备参数

（1）采用进口高精度制冷型二类超晶格T2SL探测器，成像精度高，可以快速发现挥发性气体有机物的泄漏以及违规排放；

（2）仪器可在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，防爆等级Ex ic nC op is IIC T6 Gc；（提供相关证明材料）

（3）镜头考虑防爆安全性，可以在危险区域现场更换，标配镜头场视角不大于11°×8.8°；

（4）具备可旋转寻像器、副屏及高分辨可翻转可旋转触摸屏三通道输出，使用更便捷；（提供相关证明材料）

（5）具备可见光成像和激光指示功能；

（6）支持手动调焦、数字变焦及自动对焦功能；

（7）具备微量气体泄漏检测模式，微量气体泄漏成像更清晰；

（8）主机采用全金属外壳封装；

（9）镜头、电池均具备快拆功能，更换更方便；

（10）采用双电池座充具备电池电量显示功能，不开主机即可查看电池电量；

（11）具备标准视频接口、TF卡等多种视频、数据输出接口；

（12）能适配氢火焰离子化检测器、非甲烷总烃检测器分析气体浓度，可通过无线传输与所配检测器同步，同屏显示气体浓度实时值）；（提供相关证明材料）

（13）防护等级≥IP65;（提供相关证明材料）

（2）设备配置

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 便携箱 | 个 | 1 |
| 1 | 附件 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 2 |  | AV转接线 | 根 | 1 |
| 3 |  | USB转接线 | 根 | 1 |
| 4 |  | 电池充电座 | 个 | 1 |
| 5 |  | 锂电池 | 个 | 2 |
| 6 |  | 读卡器 | 个 | 1 |
| 7 |  | U盘 | 个 | 1 |

3.3.4 .技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 空间分辨率 | 0.6mrad |
| 光学系统对焦 | 自动/手动 |
| 温度分辨率 | 0.015℃(在30℃时) |
| 探测灵敏度 | 0.001ml/s |
| 帧频 | 50Hz |
| 探测器 | 制冷型探测器320×256 |
| 双工作波段 | （3.2~3.5）µm |
| 启动时间 | ＜7min |
| 测温范围 | （-40~+350）℃ |
| 测温精度 | ±2℃或±2％ |
| 激光 | 二级，红色 |
| 重量(含电池) | ≤2.7kg |
| 防爆等级 | Ex ic nC op is IIC T6 Gc |
| 防护等级 | IP65 |
| 视频接口 | 通用视频传输接口 |
| 视频图像格式 | 图片格式为JPG，视频格式为MP4 |
| 可探测的气体 | 甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基（甲）酮、甲基异丁酮等 |

- 3.4便携式氢火焰离子化检测仪

3.4.1设备用途

采用氢火焰离子化检测原理测量总烃浓度，适用于VOCs排查溯源、污染应急现场以及石油化工企业设备及管阀件等无组织排放检测（LDAR）。

3.4.2执行标准：

（1）《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014 ）；

（2）《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）；

（3）《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）；

（4）《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）；

（5）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

3.4.3 设备参数及配置

（1）设备参数

| 准确度 | FID：±10%或±1.0ppm，较大者为准 PID：±20%或±0.5ppm，较大者为准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | FID：±2%，500ppm甲烷 PID：±1%，100ppm异丁烯 |  |  |
| 动态范围 | FID：（1～50000）ppm甲烷，支持多点校正 PID：（0.5～2000）ppm异丁烯，支持多点校正 |  |  |
| 线性范围 | FID：（1～50000）ppm甲烷 PID：（0.5～2000）ppm异丁烯 |  |  |
| 最低检测限 | 最低检测限定义为峰对峰噪声标准偏差的七倍 FID：0.5ppm甲烷 PID：0.5ppm异丁烯 |  |  |
| 探头采样响应时间 | FID：10000ppm甲烷，＜3.5s，T90 PID：500ppm异丁烯，＜3.5s，T90 |  |  |
| 探头采样恢复时间 | FID：10000ppm甲烷，＜4.5s，回到基线值的10% PID：500ppm异丁烯，＜4.5s，回到基线值的10% |  |  |
| 配制气体传感器检测范围 |  |  |  |
| 气体传感器名称 | 化学式 | 参 数 范 围 | 分辨率 |
| 氧气 | O2 | （0～25%）Vol | 0.1%VoI |
| 采样速度 | 样品探头入口处不小于0.5L/min |  |  |
| 电池 | 0℃下，电池工作时间不小于10小时 可燃气体存在时，禁止更换电池 |  |  |
| 使用寿命 | FID：＞6000小时 PID：＞2500小时，正常维护清洁情况下 |  |  |
| 工作温度 | -10℃～+45℃ |  |  |
| 工作湿度 | (0～95)%RH |  |  |
| 氢气瓶容积 | 体积50～100ml |  |  |
| 氢气瓶工作时间 | 连续运行10小时，充气压10～15Mpa |  |  |
| 外壳 | 耐热，抗化学腐蚀，满足防爆要求 |  |  |
| 探头 | 便携，连接处防水处理 |  |  |
| 便携性 | 配置人体工程学设计多功能背包 |  |  |
| 通讯模式 | 与防爆手机WIFI连接 与PC通讯USB连接 |  |  |
| 数据存储 | SD卡 |  |  |
| APP界面 | 全中文 |  |  |
| 防爆等级 | 不低于Ex d ia IIC T4 Gb |  |  |

- 设备配置

仪器主机1台，采样探头组件1套，充氢组件1套，防爆手机1台，主机充电器1套，主机背包1个，主机箱1个，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

3.4.4技术指标

（1）配制氧气、PID传感器，实现多参数检测；

（2）仪器取得不低于 Ex d ia IIC T4 Gb防爆标志认证，可用于防爆场合；(提供证明材料)

（3）可选配光离子化检测器（PID），弥补FID检测器对于部分有机和无机气体相应能力弱的问题, 对几乎所有的VOCs以及部分常见的无机因子均有响应；

（4）可选配手操器无线连接主机，通过防爆移动终端上预装APP即可完成测量数据的记录、保存和查看，方便、快捷、可靠；

（5）主机+双肩包设计，重量轻，便携式好，便于长时间检测；

（6）配备单北斗功能，可定位，可自动授时；

（7）助燃气采用独立进气通道，可保证低氧环境下不熄火，完成样气检测；（需提供省级以上计量部门带有CMA章的检测报告）

（8）主机需配有显示屏及操作按键，按键为非金属防静电按键；同时手操器具备人声语言提示功能；（需提供省级以上计量部门带有CMA章的检测报告）

（9）氢气气瓶充满后，常温下，气瓶使用时间不低于10小时。（需提供省级以上计量部门带有CMA章的检测报告）

- 3.5便携式傅里叶变换红外气体分析仪

3.5.1设备用途

采用傅里叶变换红外光谱法用于突发性污染事故中气体的定性、定量分析。

3.5.2参考标准

（1）《环境空气挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ 919-2017）；

（2）《环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》（HJ 920-2017）；

（3）《环境空气和废气挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）。

3.5.3技术参数及配置

（1）设备参数

- 仪器采用傅里叶变换红外光谱分析原理，可用于空气应急的无机气体半定量和定性监测，无需制样、直接采样，直接进行定性、定量分析，能在现场进行长时间的监测；

- 干涉仪：双角锥反射镜扭摆式结构，结构坚固，抗震性强，适合现场操作；

- 光谱波长范围：800-4500cm-1；

- 光谱分辨率：≤4cm-1；

- 半导体红外激光器，输出功率≥5mW，至少提供1年质保；

- 干涉仪：为保证仪表长期测量的精度和稳定性，无光谱失真现象；

- 响应时间：≤90s；

- 信噪比：优于15000：1；

- 示值误差：≤±2%F.S.；

- 零点漂移（1h）：≤±2%F.S.；

- 量程漂移（1h）：≤±2%F.S.；

- 重复性：≤2%；

- 稳定性：≤±2%；

- 最低检出限：＜500nmol/mol. ；

- 样气室耐腐蚀，反射镜需镀金膜；

- 样气室体积≤1L；

- 样气室上集成氧气传感器，保证FTIR测量与氧气测量同步；

- 光程长度≥10m，分辨率需达到nmol/mol级；

- 仪器的主机采用彩色触控大屏，可显示气体因子浓度、仪器状态信息等；

- 主机集成数据采集、分析计算和结果显示功能，内置打印机无需外接电脑；；

- 仪器工作站需具有数据库进行文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理的功能；

- 可实时查看光谱，自动分析光谱数据，反演出各污染物浓度，光谱漂移报警等；

- 分析仪需内置各测量组分和干扰气体光谱数据库，保证测量数据准确性；

- 软件界面内部需能设置相关干涉仪参数，包括横坐标设置等。软件协议支持Modbus协议；

- 整机重量：≤12KG；

- 干扰误差：≤±2%FS.

- 内置地理定位模块，能有效记录仪器工作地点，每一条光谱中嵌入地理经纬度信息，为数据追溯提供支持。

- 内置5G模块，支持5G网络通讯

- 定性、定量光谱库：H2O、CO2、CO、SO2、NOX（NO、NO2）、N2O、NH3、HCl、HF、CH4等(可根据需要定制)，定性、半定量光谱库：不少于300种组分；定性搜索光谱库：不少于600种组分；

- 重点性能参数指示

| 名称 | 示值误差（线性误差） | 定量测量重复性 | 响应时间（120s上升时间） | 响应时间（120s下降时间） | 零点漂移 | 量程漂移 | 环境温度变化影响 | 供电电压变化影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |
| 一氧化氮 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S/h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |
| 二氧化硫 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |
| 苯 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S/h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |
| 甲苯 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |
| 对二甲苯 | ＜±2%F.S. | ＜2% | ＜90s | ＜90s | ＜±2%F.S./h | ＜±2%F.S/h | ＜±2%F.S. | ＜±1%F.S. |

3.5.4性能指标

- 供电方式：外置电池每次充电可维持3小时以上工作时间或220V交流市电供电。

- 采样方式：无需预浓缩等前处理，内置采样泵直接采样实时分析。

- 3.6便携式大气综合采样器

3.6.1设备用途

采用溶液吸收法采集环境空气中的各种有害气体，应用滤膜采样称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)。

3.6.2参考标准

（1）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（2）《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 374-2007）；

（3）《环境空气采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 375-2007 ）;

（4）《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》(HJ/T 376-2007);

（5）《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011);

(6)《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》(HJ 93-2013);

(7)《大气采样器检定规程》(JJG 956-2013);

(8)《总悬浮颗粒物采样器检定规程》(JJG 943-2011)

3.6.3设备参数及配置

（1）设备参数

| 测量参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 大气采样流量 | （0.1～1.0）L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
| 大气采样流量 （微流量） | （10～200）mL/min | 0.1mL/min | 优于±5% |
| 颗粒物采样流量 | （10～130）L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 计前温度 | （-30～99）℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
| 计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 环境温度 | （-40～85）℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 大气采样温度控制 | （15～30）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 采样方式 | 手动采样：即刻采样 |  |  |
|  | 自动采样：当天内定时采样 |  |  |
| 采样时间 | 单次采样时间：1分钟～24小时 |  |  |
|  | 采样时间间隔：1分钟～24小时 |  |  |
|  | 采样次数：1～99次，单独或循环采样 |  |  |
|  | 参数范围 |  |  |
| 噪音 | 大气采样<50dB；颗粒物采样<54dB |  |  |
| 供电方式 | AC220V±22V，50Hz或DC24V |  |  |

（2）设备配置

主机1台，仪器箱1个，三脚架1套，多级颗粒采样器（TSP/PM10/PM2.5）1套，圆形滤膜2盒，三芯电源线1根，打印机1个，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

3.6.4技术要求：

1）五合一采样功能，四路大气采样，一路颗粒物采样，每一路采样独立控制；

（2）四路大气采样可选两路小流量两路微流量，一路颗粒物采样，满足多种采样需求；

（3）一体化高精度孔板流量计，小流量分辨率可达0.01L/min，微流量分辨率可达0.1mL/min；

（4）四路大气恒温恒流采样，具有加热、制冷功能，温度可在15~30℃范围内设置，发泡保温，满足恒温采样；

（5）仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏；

（6）具有断电恢复功能，实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；

（7）仪器具有OLED宽温显示屏，可耐低温；

（8）预约采样，每一路采样独立控制，均可定时当天内的任意时刻开始采样，五路也可同时采样，颗粒物具有采样每隔五分钟的标准数据储存；

（9）仪器具有温度、大气压标定功能，可输入温度、大气压偏移量对其进行标定，采样器内部集成了自动校准协议；

（10）内置电池，可供仪器连续工作4小时以上；

（11）仪器需符合计量法相关规定，具有计量器具型式批准证书（CPA）；

（12）文件支持二维码展示功能，通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并转存；

（13）具备打印条二维码防伪查询功能。

3.7β射线烟尘直读测试仪

3.7.1设备用途

用于烟尘颗粒物采样、β射线颗粒物浓度直读、烟气污染物采样、烟气污染物浓度直读，重量法污染源烟尘颗粒物采样及β射线吸收法颗粒物浓度直读两种功能。可用于污染源烟气污染物电化学测量法、溶液吸收法等多种方法。

3.7.2执行标准

（1）《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》（DB63/T 1873-2020）；

（2）《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

（3）《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ836-2017）；

（4） 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017 ）；

（5）《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018 ）；

（6）《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）；

（7）《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ 870-2017 ）；

（8）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007 ）；

（9）《烟气采样器技术条件》（HJ/T 47-1999）；

（10）《烟尘采样器技术条件》（HJ/T 48-1999）。

3.7.3技术参数及配置

（1）采样部分技术参数（需提供计量型批证书，技术参数需满足型批要求）

采样部分技术参数

| 项目 |  | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 烟尘 | (0～110)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |  |
|  | 烟气 | (0.2～2.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |  |
| 烟气动压 |  | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±1%FS |  |
| 烟气静压 |  | (-30.00～+30.00)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS |  |
| 流量计前压力 |  | (-50～0)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS |  |
| 烟气温度 |  | (0～500)℃ | 0.1℃ | 优于±3.0℃ |  |
| O2 |  | (0～25.0)% | 0.1% | 示值误差：优于±5%； 重复性：≤2%； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5%。 |  |
| SO2 |  | (0～5700)mg/m³ | 1mg/m³ |  |  |
| NO |  | (0～1300)mg/m³ | 1mg/m³ |  |  |
| NO2 |  | (0～200)mg/m³ | 1mg/m³ |  |  |
| CO（可带H2补偿） |  | (0～5000)mg/m³ | 1mg/m³ |  |  |
| 烟尘泵负载能力 |  | ≥50.0L/min(阻力为-20kPa时) |  |  |  |
| 数据存储能力 |  | ≥40000组 |  |  |  |

（2） 烟尘直读部分技术参数

烟尘直读部分技术参数

| 主要技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物浓度 | （0.1～50.0）mg/m3 | 0.01mg/m3 | 优于±20% |
| 采样流量 | （10～35）L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 烟气温度 | (0～300)℃ | 1℃ | 优于±3.0℃ |
| 含湿量（阻容法） | (0～40)% | 0.1% | ≤5.0%绝对误差不超过±0.75% ＞5.0%相对误差不超过±15% |
| 加热温度 | （100～160）℃ | 1℃ | 优于±5℃ |
| 放射源活度 | ﹤100uCi |  |  |
| 校准方式 | 标准膜校准 |  |  |
| 滤带长度 | ≥3.5米,可连续测量不小于60次 |  |  |

（2）设备配置

仪器主机（含无线传输功能）1台，烟尘采样测试探头1台，附件箱（内含连接管路、必要的转接口）1套，有线打印机1台，信号线，便携式直流移动电源（24V）1套，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

3.7.4技术要求

仪器具备重量法烟尘颗粒物采样、β射线法颗粒物低浓度测量，电化学法烟气污染物测量、溶液吸收法烟气污染物采样等功能，实现一机多用的目的；

（2）重量法烟尘颗粒物采样或β射线法颗粒物低浓度测量、电化学法烟气污染物测量、溶液吸收法烟气污染物采样可同步进行，一台仪器即可满足多种采样或测量需求，利于提高效率；

（3）烟尘测量不受颗粒物大小、形状、颜色及化学性质等因素影响，当烟尘浓度不大于50mg/m3时，采用β射线烟尘直读法现场自动测量烟尘浓度；当烟尘浓度大于50mg/m3时，采用烟尘采样管重量法采样；

（4）皮托管平行法等速采样原理，自动测量、跟踪烟气流速，等速采集烟尘；

（5）符合β射线吸收法质量测量原理，β射线源为C-14，放射性核素的活度应属豁免管理水平（提供相关许可证并加盖公章）；

（6）满足超净排放工况监测要求，能够具备浓度低于1.0mg/m3颗粒物浓度的监测要求，可以作为便携式颗粒物自动连续监测实现短期在线监测，作为在线颗粒物CEMS的比对校准；

（7）采样管与分析单元一体化设计，可实现快速拆卸，方便运输携带和使用；采样管采用钛合金材料制造，全程加热且加热温度可在（100～160）℃范围内可调；

（8）配湿度传感器，采用阻容法测量烟气含湿量浓度，可直接测量烟气含湿量；

（9）具有断电保护、来电自动恢复，记录实时数据、查看历史数据等功能；

（10）颗粒物浓度测量范围不小于50mg/m3，示值误差不超过±20%（以CPA证书为准）；

（11）支持外配大容量直流锂电，可同时给主机和采样枪供电；

（12）厂家具有颗粒物模拟发生器，提供证明；

（13）内置单北斗功能，实现定位和日期时钟自动授时；

（14）文件支持二维码展示功能，通过专用软件扫一扫即可实现文件获取并转存；

（15）具备打印条二维码防伪查询功能；

（16） 烟尘直读部分具备防静电功能；

（17）烟尘测试仪需提供环保认证证书。

- 3.8臭氧分析仪

3.8.1设备用途

基于紫外吸收法的技术原理，并结合先进的微处理技术，提供精准可靠的 nmol/mol~μmol/mol(ppb~ppm)级的 O3 测量分析，用于应急环境空气质量监测、车载环境空气质量监测、工业厂区环境监测。

3.8.2参考标准

（1）《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》（HJ 590-2010）；

（2）《臭氧气体分析仪检定规程》（JJG 1077-2012）；

（3）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）。

（4） 《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》 （HJ 1099-2020）

（5）《气体分析动态体积法制备校准用混合气体》（GB/T5275.7-2014）

3.8.3设备参数及配置

（1）设备参数

| 主要指标 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程范围 | （0～1）umol/mol | 1nmol/mol | ±2%F.S |
| 浓度单位 | nmol/mol(ppb),μg/m3,(可选) |  |  |
| 样气流量 | 1l/min |  |  |
| 零点噪声 | ≤0.5ppb（RMS） |  |  |
| 检测下限 | ≤1nmol/mol（ppb） |  |  |
| 量程噪声 | ≤5ppb |  |  |
| 零点漂移（24h） | ≤5nmol/mol(ppb) |  |  |
| 量程漂移 | 不超过±10nmol/mol(ppb) |  |  |
| 示值误差 | ±2%F.S |  |  |
| 响应时间 | ＜20S |  |  |
| 抗干扰 | H2O（2%VOL）：±4%FS 甲苯（1μmol/mol）：±4%FS SO2（0.2μmol/mol）：±4%FS |  |  |
| 臭氧稳定工作时间 | ＜30min to 95% |  |  |
| 工作湿度范围 | (0～95)%RH |  |  |

（2）设备配置

臭氧分析仪主机1台，充电器1套，打印机1套，圆形滤膜组件2盒，三脚架组件1套，臭氧校准仪1套，零气发生器（外置无油空压机）1套 ,配气仪1套，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

3.8.4技术要求

（1）采用紫外吸收法测量，灵敏度高，分析速度快，符合EPA标准；

（2）可提供整体模块，易于集成与其他系统中，提供RS232通信接口，标准modbus协议；
   （3）通讯规格：RS232；
   （4）任务软件允许在操作过程中监测测试数据；

（5）具有报警功能的连续自检，及时发现仪器故障，保证臭氧测量数据的准确性；

（6）光源光强衰减自检功能,可根据测量值自动调整紫外光源强度，保证臭氧测量浓度的准确性；

（7）数字状态输出仪器工作参数，测量结果简单易懂；

（8）自适应信号过滤技术优化响应时间，响应时间小于30秒；

（9）环境温度传感器，具有温度补偿和压力补偿，保证测量数据的精度；

（10）内置小型低噪音隔膜泵；

（11）仪器外壳防护等级不低于IP55；

（12）需提供省级以上计量部门的测评证书；

（13）内置锂电池，可在无交流电情况下连续工作不低于40小时。

- 3.9便携式多种气体检测仪

- 3.9.1设备用途

主要用于现场环境空气中有毒有害气体的快速检测，适用于应急(泄漏) 事故检测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。

- 3.9.2执行标准

（1）《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2006）；

（2）《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》（HJ 872-2017）；

（3） 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB 3836.1-2010）；

（4）《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》（GB 3836.4-2010）；

（5）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

- 3.9.3设备参数及配置

（1）设备参数

| 序号 | 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧 气 | O2 | (0～25)%Vol | 0.1%Vol |
| 2 | 臭 氧 | O3 | (0～5)ppm | 0.01ppm |
| 3 | 氢 气 | H2 | (0～1000)ppm | 0.1ppm |
| 4 | 氯 气 | CL2 | (0～50)ppm | 0.01ppm |
| 5 | 氟 气 | F2 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 6 | 一氧化氮 | NO | (0～200)ppm | 0.1ppm |
| 7 | 二氧化氮 | NO2 | (0～20)ppm | 0.01ppm |
| 8 | 一氧化碳 | CO | (0～1000)ppm | 0.1ppm |
| 9 | 二氧化碳 | CO2 | (0～5000)ppm | 1ppm |
| 10 | 二氧化硫 | SO2 | (0～20)ppm | 0.1ppm |
| 11 | 二氧化氯 | CLO2 | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 12 | 氨 气 | NH3 | (0～100)ppm | 0.1ppm |
| 13 | 氯化氢 | HCL | (0～30)ppm | 0.01ppm |
| 14 | 氟化氢 | HF | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 15 | 硫化氢 | H2S | (0～100)ppm | 0.1ppm |
| 16 | 氰化氢 | HCN | (0～30)ppm | 0.01ppm |
| 17 | 氢化砷 | AsH3 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 18 | 可燃气体 | LEL | (0～100)%LEL | 1%LEL |
| 19 | 硅 烷 | SiH4 | (0～50)ppm | 0.01ppm |
| 20 | 环氧乙烷 | C2H4O | (0～20)ppm | 0.01ppm |
| 21 | 甲 醛 | HCHO | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 22 | 光 气 | COCL2 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 23 | 四氢噻吩 | THT | (0～12.7)ppm | 0.01ppm |
| 24 | PID检测器 | VOC | (0～2000)ppm | 0.1ppm |

（2）设备配置

防爆主机1台 ，智能终端1台，采样管1根,主机充电器1套，打印机1套，气象五参数检测仪1套，计量院证书1份及所包含的相关技术材料。

3.9.4技术要求

（1）仪器可同时安装≥23种有毒有害气体传感器，现场无需更换传感器；

（2）仪器取得防爆认证，可应用于防爆场所，防爆标志不低于Ex d ib IIB T4 Gb  (提供防爆证书扫描件加盖公章)；

（3）仪器可原地平放检测，也可肩背移动检测，可搭载无人机；

（4）分体式模块化设计，配备智能终端，气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接(提供省级以上计量部门带有CMA的检验报告 ）；

（5）仪器具有多种报警形式，可独立设置 STEL、TWA、MAC 报警值；

（6）仪器预留气象五参数接口，具备在气体浓度测试的同时测量气象五参数的能力；

（7）仪器具有触摸彩屏，不小于5英寸，数据直观显示，现场佩戴防护手套可操作；

（8）支持危险源和敏感地点信息录入，危险气体自动预警；

（9）支持气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化。；

（10）支持U盘升级、数据导出和打印。

（11）可选配激光颗粒物检测单元，实时检测颗粒物浓度；

（12）仪器内置可更换防爆型大容量锂电池，持续供电时间≥ 8 小时；（需提供证明材料）

（13）国家强制检定的检测单元（02.NO.NO2.H2S.CO2.CO.S02）须提供计量器型式批准证书。

（14）带4G无线传输功能，可上传至监控数据平台，可远程查看数据。

（15）防护等级不低于IP66；（需提供证明材料）

（16）为保证使用安全，须提供静电放电抗扰度检测报告。

- 备注

（1）、便携式VOC/有毒有害气体检测仪2套、便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(GC 色谱法分离甲烷+FID)1套、红外热成像气体泄漏检测仪1套、便携式氢火焰检测仪2套、便携式傅里叶变换红外气体分析仪1套、便携式大气综合采样器5套、β射线烟尘直读测试仪2套、臭氧分析仪1套、便携式多种气体检测仪2套，以上设备含有电化学传感器的设备均需提供一次传感器免费更换服务。