青海省政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号

采购项目名称：海晏县公安局购买办公设备项目

采 购 单 位 ：海晏县公安局

海晏县政府采购中心编制

2024年6月

目  录

第一部分  投标人须知前附表	3

第二部分  投标人须知	5

一、说  明	5

1.适用范围	5

2.采购方式、合格的投标人	5

3.磋商费用	5

二、磋商文件说明	5

4.磋商文件的构成	5

5.磋商文件的质疑	6

6.磋商文件的澄清、修改	6

三、磋商响应文件的编制	6

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	6

8.磋商报价及币种	7

9.磋商有效期	7

10.磋商响应文件构成	7

11. 磋商响应文件格式及编制要求	8

四、网上投标	8

12.网上投标	8

13. 提交首次磋商响应文件截止时间	8

五、开标	8

14.开标	8

六、资格审查程序及方法	9

15. 资格审查程序	9

16.资格审查不通过的情形	9

七、磋商程序及方法	9

17.磋商小组	9

18.磋商工作程序	10

19.答疑的方式和情形	11

20.评审办法	12

八、成交办法	12

21.推荐并确定成交供应商	13

22.成交通知	13

九、授予合同	14

23.签订合同	14

十、串通投标的认定及处理办法	15

24.串通投标的情形	15

十一、磋商活动终止	15

25. 终止情形	15

十二、处罚	15

26.处罚情形	15

十三、其他	16

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本（货物类）	17

青海省政府采购项目合同书	17

第四部分  磋商响应文件格式	29

磋商响应文件的组成	29

附件1：磋商函	31

附件2：法定代表人证明书	32

附件3：法定代表人授权书	33

附件4：供应商承诺函	34

附件5：供应商诚信承诺书	35

附件6：供应商资格证明文件	36

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	37

附件8：无重大违法记录声明	38

附件9：竞争性磋商首次报价表	40

附件10：分项报价表	41

附件11：技术规格响应表	42

附件12：其他资格证明材料	43

附件13：投标产品相关资料	44

附件14：供应商的类似业绩证明材料	45

附件15：中小企业声明函	46

附件16：残疾人福利性单位声明函	47

附件17：项目管理实施方案及售后服务	48

附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	49

第五部分  磋商及采购项目服务要求	50

一、磋商要求	50

1.磋商说明	50

2.报价说明	50

3.重要指标	50

二、项目概况及技术参数	51

1.项目概况	51

2.产品交付说明	51

3.产品验收	51

4.安装、调试	51

5.维护服务和技术支持	51

6.其他要求	52

# 第一部分  投标人须知前附表

| 采购项目名称 | 海晏县公安局购买办公设备项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算 | 58.576万元（人民币） |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1.应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4.不具备独立承担民事责任的分公司不能以分公司名义参与政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、通信等特殊行业外）。分公司参与政府采购活动应有总公司授权。 5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 7.磋商文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2024年7月29日 |
| 网上报名、获取磋商文件时间、方式 | 2024年7月30日起至2024年8月5日18时整截止；投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 提交磋商响应文件及投标方式 | 投标地址：供应商应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后30分钟内远程解密投标文件。 |
| 提交首次磋商响应文件截止时间 | 2024年8月9日上午10:00（北京时间） |
| 磋商时间 | 2024年8月9日上午10:30（北京时间） |
| 磋商地点 | 海晏县政府采购中心开标室（海晏县三角城大街126号）。 |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | 1、磋商响应文件编制格式为pdf格式上传至投标客户端内签章完成后将生成的“jmbs ”格式上传至政采云平台，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 4、上传的磋商响应文件控制在2G以内。 5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。 |
| 磋商响应文件编制要求 | 按照投标人须知10.1项规定的磋商响应文件构成及格式，磋商响应文件按以下要求分两部分编制。分别为： 资格审查部分，包括10.1.1（1）至（8）的内容； 符合性审查部分，包括10.1.2（9）至（18）的内容； 以上两部分磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，与数据文件一并上传至政采云平台上。 |
| 答疑方式 | 磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“询标澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：海晏县公安局 联系人：杨先生 联系电话：0970-8631991 |
| 集中采购机构及联系人 | 集中采购机构：海晏县政府采购中心 联系人：王先生 联系电话：0970-8632981 |
| 其他事项 | 1.本公告在《青海政府采购网》发布。 2.本项目采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA咨询电话：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-087-8198。 注：提交首次磋商响应文件截止时间为开标时间，各投标人在开标后30分钟内远程解密投标文件。未在规定时间内解密影响投标的后果自负。 |
| 财政监管部门及电话 | 海晏县财政局 联系电话：0970-8634020 |

- 第二部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据海晏县财政局下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

磋商文件压缩包电子版文件格式由本文件（word格式）和数据文件（excel格式）构成。

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）投标一览表

（2）分项报价表

（3）评审对照表

（4）评分对照表（如有）

4.3供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

- 10.磋商响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

10.1.1资格审查部分

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

10.1.2符合性审查部分

（9）竞争性磋商首次报价表

（10）分项报价表

（11）技术规格响应表

（12）其他资格证明材料

（13）投标产品相关资料

（14）供应商类似业绩证明材料

（15）中小企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）项目管理实施方案及售后服务

（18）供应商在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第11项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件、与数据文件一并至政采云平台。

- 11. 磋商响应文件格式及编制要求

11.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

11.2磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

11.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

- 四、网上投标

- 12.网上投标

12.1供应商应在政采云平台上报价并上传电子磋商响应文件。

12.2供应商应按包报价，填写交货期。

12.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

- 13. 提交首次磋商响应文件截止时间

13.1若集中采购机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、集中采购机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。

13.2采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、集中采购机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 五、开标

- 14.开标

14.1采购人、集中采购机构在政采云平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在政采云平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3磋商工作由集中采购机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。开标后因盖章不规范或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

- 六、资格审查程序及方法

- 15. 资格审查程序

15.1提交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 16.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第10.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

- 七、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购人、集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.5磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.6 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 18.磋商工作程序

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件，并对磋商文件进行评审、评分。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第10.1.2款（9）-（12）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与磋商响应文件报价不一致且不接受网上报价的；或最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商，并在电子化平台以“评审问题澄清函”形式发布。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在电子化平台上按规定时间作出响应。

- 19.答疑的方式和情形

19.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

19.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

19.4答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在政采云平台上按规定的时间填写最后报价。如果在规定的时间内不填写，最后报价的确定以首次报价为准，不接受者视为无效投标。

- 20.评审办法

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中小企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件15），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价35分 | 报价分 | 35 | 磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（35%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对由残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）的货物，价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术质量方面50分 | 技术参数 | 45 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得45分；采购一览表及技术参数“备注”栏中标“△”的产品每有一项负偏离扣3分；标“○”的产品每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 3 | 投标产品为节能产品得1.5分；投标产品为环保产品得1.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得 2分；反之不得分。 |
| 履约及售后服务能力15分 | 类似业绩情况 | 5 | 提供自2021年以来的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得5分；提供5项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施。 以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分；未实质性响应或未提供不得分。 |
|  | 售后服务及相关承诺 | 5 | 1.针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。 以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分；未实质性响应或未提供不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |

- 八、成交办法

- 21.推荐并确定成交供应商

21.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 22.成交通知

22.1集中采购机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，集中采购机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；评审结束后，供应商可自行在政采云平台上查询本人的评审得分与排序，如有疑问，可致电0970-8632981。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 23.签订合同

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，采购人若要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.7采购人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通投标的认定及处理办法

- 24.串通投标的情形

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

- 十一、磋商活动终止

- 25. 终止情形

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

- 十二、处罚

- 26.处罚情形

26.1有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

- 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  海晏县政府采购项目合同书范本（货物类）

# 海晏县政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：        2024-（货物）-06-05 -02

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交供应商（乙方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据*年*月*日           项目（晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 .    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币        （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后   个工作日；交货地点：                 。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲方向乙方在   个工作日内支付合同总价款的   作为预付款（预付款比例原则上不低于合同金额的30%），即人民币（大写）：     元。乙方所提供的货物（服务）由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付剩余款项。（具体付款方式、付款比例等事项在签订合同时由甲、乙双方自行约定）

履约保证金由甲、乙双方自行约定（若收取履约保证金的，需约定提交履约保证金形式、退还的方式、时间、条件和不与退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任，具体数额由甲、乙双方商定，但不得超出采购合同总金额的10%）。

五、合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  磋商响应文件格式

- 磋商响应文件的组成

（一）资格审查部分

1.磋商函……………………………………………………………（附件1）

2.法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3.法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4.供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5.供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6.供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8.无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

（二）符合性审查部分

1.竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件9）

2.分项报价表………………………………………………………（附件10）

3.技术规格响应表…………………………………………………（附件11）

4.其他资格证明材料………………………………………………（附件12）

5.投标产品相关资料………………………………………………（附件13）

6.供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件14）

7.中小企业声明函…………………………………………………（附件15）

8.残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件16）

9.项目管理实施方案及售后服务…………………………………（附件17）

10.投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

（磋商响应文件封面）

海晏县政府采购项目

磋商响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号

采购项目名称：海晏县公安局购买办公设备项目

投标单位：

年  月  日

- 附件1：磋商函

磋商函

致：海晏县政府采购中心

我们收到晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起60天内有效。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海晏县政府采购中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

住址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海晏县政府采购中心

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：             职务：

授 权 人（法定代表人）签字或盖章：             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年  月  日

- 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：海晏县政府采购中心

关于贵方    年  月  日晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7.若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：海晏县政府采购中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1.企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2.根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1.供应商是法人的，提供2022年或2023年度经审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注），或提供基本账户开户银行出具的资信证明材料（开标之日前六个月内有效），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2.近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料(指提供近三个月中任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）。

（磋商响应文件封面）

海晏县政府采购项目

磋商响应文件

（符合性审查部分）

采购项目编号：晏政采磋商（货物）2024-06-05-02号

采购项目名称：海晏县公安局购买办公设备项目

投标单位：

年  月  日

- 附件9：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5.投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6.投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：分项报价表

分项报价表

供应商名称:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.采购一览表中如标注“定制”、“配套服务”、“辅材”内容无需填写品牌、规格或型号。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件12：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

- 附件13：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料；投标产品为定制开发内容或施工内容，需提供技术方案、施工方案等相关资料。

- 附件14：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2021年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件15：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：海晏县政府采购中心

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）     行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）    行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若无此项内容，可不提供此函。

3.请按标的内容逐项填写，不得遗漏，否则，声明无效。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海晏县政府采购中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：项目管理实施方案及售后服务

项目管理实施方案及售后服务

按照磋商文件评标标准中的相关要求，提供：

1.详细的项目管理方案。包含实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施和安全保障措施。

2.完善的售后服务体系。包含售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色。

3.售后服务相关承诺。

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

- 第五部分  磋商及采购项目服务要求

- 一、磋商要求

- 1.磋商说明

1.1供应商必须对磋商文件采购需求中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，视为无效投标。

1.2磋商报价为总报价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。若投标磋商不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此预算。否则，投标无效。

- 3.重要指标

3.1磋商文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行响应，所提供的每一项技术指标原则上不能低于所列的各项指标，供应商提供的投标产品相关资料不满足或未提供的，按负偏离处理。

3.2磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与集中采购机构联系。

3.3“技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，视为无效投标。

- 二、项目概况及技术参数

- 1.项目概况

1.1项目名称：海晏县公安局购买办公设备项目

1.2采购预算：58.576万元

1.3采购内容：该项目共1个包，主要采购台式电脑、便携式电脑、复印机等一批。采购标的经采购人确定属于 工业 行业。技术参数详见磋商文件《采购一览表及技术参数》内容。

- 2.产品交付说明

供应商所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 3.产品验收

开箱检验。供应商成交后，应在磋商文件中规定的供货地点完成所有产品的供货和产品初始验收及最终验收工作。初始验收将由成交供应商、产品提供商（如果需要）、采购人共同完成。产品开箱后，初步检查产品外观应无损伤；核对产品清单，检查交付产品的规格型号、数量以及相关配件。产品外观受损、附件与合同产品清单或装箱单不符的视为检验不合格。

- 4.安装、调试

4.1成交供应商应在规定的时间和地点内向采购人提供产品和服务，在配送方案设计、产品供货、安装调试、技术支持、运行维护等方面，采购人有权裁决成交供应商的责任范围，各成交供应商必须执行，并在规定的时间内解决问题。如果成交供应商不能按时解决问题，采购人有权退货、索赔或拒付款项。

4.2成交供应商应按合同规定的交货期要求，在采购人指定的安装地点（不超过磋商文件规定的供货地）进行产品安装调试。对于有特殊安装场地要求的产品，成交供应商应在安装前20天内以书面形式通知采购人，以便进行场地准备。所提供的所有产品必须在安装后，进行加电测试运行正常，并经有关检测部门检测取得相关合格证。

- 5.维护服务和技术支持

5.1自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期参照国家及产品参数中的规定。

5.2在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

5.3供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

5.4紧急故障处理：市区内2小时赶到现场，接到外地故障报告即刻动身实行短时间内抢修服务。

5.5每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与用户进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受用户监督。

5.6组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。免费培训包括：免费提供相应的培训教室、教师授课等费用。

5.7保证365×24小时正常运行，如产品发生故障，成交供应商在接到采购人报修通知后2小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

5.8投标产品选用的基础软件必须是正版软件。

5.9所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在成交价格中。

5.10其他事项见项目具体要求。

- 6.其他要求

6.1本次采购活动中，所投产品应优先采用“环境标志产品政府采购清单”中有效期内的产品和“节能产品政府采购清单” 中有效期内的产品以及通过国家强制性产品认证（即国家CCC质量认证）的产品。磋商响应文件中须列明所投产品主要部件清单（主要产品必须注明品牌、产地、型号，否则不予受理）、随机所带附件及配件清单和产品彩页等资料。所投产品参数若与产品彩页不一致，必须有生产厂商对每一项产品修改的参数作出的说明并承担民事责任，否则不予受理；供应商提供的产品网页须是该产品生产厂家已公布的原始网页（含技术参数截图），自行制作的网页不予受理；投标产品参数若与磋商文件不符，属于产品核心内容的，视为未实质性响应磋商文件，属于产品非核心内容的，生产厂商须对每一项参数出具说明。否则，视为响应磋商文件不足。

6.2技术参数中除注明供货时提供的资料以外，其余相关资料在投标时必须附在磋商响应文件中。

6.3项目完成期（供货期）：合同签订后15个工作日。

6.4质保期：详见参数。

6.5项目实施地（供货地）：采购人指定地点。

采购一览表及技术参数  （ 采购预算：58.576万元）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 台式电脑 | - ARM架构处理器:新一代高效能桌面 CPU，集成了≥ 6个高性能处理器内核 ，兼容 ≥32 位 ARMv8 指令集，集成丰富 I/O 接口，访存带宽达 ≥16.7GB/s，可以创造更优质的用户体验。CPU物理核心数≥6核，CPU主频≥2.0GHz；TDP 功耗≥20W，缓存L3 4MB， - 内存：最大内存≥16GB，提供≥2个DiMM内存插槽，千兆网络接口≥1个，板载支持≥3个PCIe插槽，单插槽最大支持≥8GB,速率≥3400MT/S,支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X内存类型; 3、硬盘：提供≥2个SATA接口，配置硬盘1块SSD≥256GB（NVMe;支持≥1个M.2 机械硬盘HDD ≥500GB,符合SJ/T 11654相关规定； 4、显卡：独立显卡，显存≥1GB，支持VGA、HDMI接口，支持扩展≥4G显卡，显存位宽≥16位； 5、配置：显卡接口支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT[HyperTransport]协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议，内置≥1000Mbps无线网卡,支持蓝牙功能； 6、机箱：配置≥8个USB3.0接口,提供≥1个RS232串口；尺寸≥345×292×145mm，提供2组音频接口（耳机、麦克风），符合GB/T 4208中IP20防护要求，产品空闲状态下声功率级不超过≤4.5Bei； 7、显示器：配置同品牌23.8寸液晶显示器，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012w/[.cd.sr]，分辨率≥1920x1080,刷新率：≤75Hz,显示屏占比≥90%； 8、标配：有线抗菌USB鼠标、键盘及超薄刻录光驱.键盘按键寿命≥1000万次； 8、电源：配置≤220W电源 9、系统要求：麒麟/UOS国产操作系统，支持操作系统备份及还原功能键，操作系统同源兼容ARM，支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡，线程绑定，支持CPU的虚拟化技术； 10、前置支持RESET按键，方便使用； 11、支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能，自动调节CPU的运行频率及切换CPU的低功耗状态； 12、支持热键启动、Grub引导启动等启动方式 13、售后服务要求：主机三年保修及上门服务，投标时提供厂家承诺函。 | - 台 | - 32 | - △ |
| - 2 | - 扫描仪1 | - 产品用途： 商业应用； 2.产品类型： 馈纸式； 3.最大幅面： A4 ； 4.扫描元件： CIS 扫描速度： 单面：≥45ppm(A4，彩色/灰阶/黑白，≥200dpi) 双面：≥90ipm(A4，彩色/灰阶/黑白，≥200dpi)； 5.光学分辨率：≥ 600×1200dpi； 6.接口类型： USB3.0； 7.扫描光源: LED； 8.扫描范围 最大：≥216×3000mm 最小：≤25.4×25.4mm； 9.日扫描量 ≥6000页 ； 10.扫描模式: 彩色、灰阶、黑白； 11.性能参数 扫描光源 LED 扫描模式 彩色、灰阶、黑白 色彩位数 彩色：≥24位，灰阶：≥8位，黑白：≥1位； 12.介质尺寸 最小≥：70×80mm 最大：≥242×3000mm 介质重量≥ 27-431g/m2； 13.输出格式 图像压缩格式：LZW(彩色/灰阶)，G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶)，JPEG2000； 14.输出文件格式：PDF，BMP，JPG，JPG2000，TIFF，多页PDF，多页TIFF等； 15.驱动程序 WIA/TWAIN版本； 16. 检测功能：超声波重张检测 17.双面扫描 支持自动进纸器: 支持，≥100页纸； 18.扫描软件快速批量扫描能力：支持通用扫描参数的设置，如纸张大小、图像类型、分辨率、平板/高扫、单/双面等，支持扫描参数自定义并存储、管理；支持文档的追加扫描、插入扫描、替换扫描、删除扫描；多种图像存储格式：支持单页TIF，多页TIF，JPG，BMP 等图像格式，并可以转换为PDF文件；支持 Group 4、JPEG、LZW等多种压缩算法及100 级图像压缩质量设置；文件命名规则自定义： 支持文件名批量命名；强大的图像优化功能：提供大量强大的图像处理功能，如：旋转，纠斜，框内去污，框外去污、区域，裁剪，补边，去黑边，去噪点，去装订孔，图像加深，文字加深，图像亮度、对比度、饱和度调整，背景消除，智能修补，手动克隆，底色填充，文本标红，红头文件优化及图像剪切、拷贝、粘贴、删除等；多种图像浏览功能： 提供多种文档图像查看功能，如缩略图、全屏显示、放大镜、图像导航、上一页、下一页、左旋、右旋、旋转180度等；易用的文件目录管理：支持按档号自动创建文件夹；支持批量创建扫描文件夹，文件夹搜索及删除文件夹；支持按页号进行手工或自动分件，并批量分件保存为多页TIF或PDF；批量分件、合并、转换：支持将单页Jpg或Tif批量合并为多页Tif文件或PDF文,支持一级文件夹结构或多级文件夹结构；支持批量页码重编功能；支持批量插入文字或图像水印；支持对图像质检进行检查，比如偏斜度，压缩算法。 - 19.售后服务要求：1年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 11 | - ○ |
| 3 | 彩色打印机1 | - 1.类型：商用彩色打印机； 2.A4彩色激光打印机； 3.标配功能：彩色打印、网络、双面、无线Wi-Fi； 4.打印速度（A4，黑色）：≥24页/每分钟，打印速度（A4，彩色）：≥24页/每分钟； 5.标配双面、网络功能、Wi-Fi； 6.首页打印时间（黑色，彩色）: ≤ 11秒； 7.打印分辨率：≥600 x 600 dpi, 4800 彩色； 8.质量处理器：双核≥1G Hz 内存：≥512MB； 9.纸张处理 : ≥250 页输入 + 100页出纸盒； 10.支持介质尺寸：A4、A5、B5信封、C5信封等； 11.月最大打印负荷：≥50,000页； 12.耗材类型：鼓粉一体； 13.最大耗材容量：≥ 4500页（黑），≥4500（彩）； 14.标准端口：802.11b/g/n 无线Wifi, USB 2.0, 千兆以太网10/100/1000 BaseTX（RJ-45）； 15.投标时提供的产品品牌与所对应的软件产品兼容互认； 16.2年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 24 | - ○ |
| 4 | 便携式手提电脑 | - 1.产品定位：便携式笔记本电脑； 2.处理器：核心频率拥有≥6个核心，具备强大的处理能力，最高可达≥2.6GHz，处理高负载任务时，可以迅速响应，提供流畅的体验。≥12MB的三级缓存，支持双通道DDR4内存； 3.存储：内存 ≥8GB LPDDR4X颗粒； 4.硬盘： ≥256 GB M.2 2280 SSD； 5.显卡：集成 Mali-G78 5 6.DVD刻录光驱：支持； 7.接口： USB 连接接口 左侧，USB-C 接口 × 1，支持数据传输（USB2.0 × 1）和充电功能 右侧，USB-A 接口 × 2，支持 USB3.2 Gen1 （5 Gbps），最大对外供电 ≤5V / 2A 显示接口 HDMI ≥1.4 × 1 音频接口 左侧，≥3.5 mm 耳机、麦克风二合一接口 × 1 可支持 OMTP（国标） 、CTIA （美标】； 8.产品材质：金属机身，薄约≥15.mm，轻约≥1.45kg。配备≥14英寸IPS屏幕，分辨率为≥2100*1400，支持100%sRGB色域及60Hz刷新率 9.产品尺寸：≤14寸≥2100*1400 支持护眼低蓝光； 10.支持≥100%sRGB色域及≤60Hz刷新率。配备≥56Wh大容量电池，支持连续播放本地视频长达≥10小时。同时搭配对应的≤65W笔记本电源适配器，≤60分钟可为笔记本充电约≥80%。接口丰富，包括1个USB-C接口、1个音频接口、1个HDMI接口、2个USB-A接口、1个 Mini RJ45接口。搭载≥8核，采用≥5nm制程工艺，最高主频可达≥3.13GHz； 11.操作系统：国产统信系统，适配超过≥33万款办公、行业软件，以及≥80000+款设备型号的办公外设； 12.提供指纹密码登录、隐藏式按压摄像头等安全与便利功能，超长平均无故障时间MTBF ≥100万小时； - 13.售后服务要求：主机2年保修及上门服务，投标时提供厂家承诺函。 | 台 | 4 | - △ |
| 5 | 碎纸机1 | - 产品类型 自主品牌； 2.碎纸效果≤ 2×7mm； 3.碎纸能力≤ 16张/次，碎纸方式 条状； 4.碎纸箱容积 ≥19L； 5.连续碎纸时间≤ 30min； 6.产品颜色 灰色 产品尺寸≤ 390×265×556mm； - 7.产品重量 ≥12kg - 8.其它特性 阻燃工程塑料外壳，亚克力简洁功能面板，可视窗口，红外感应自动送纸 | 台 | 6 | - ○ |
| 6 | 光盘销毁机 | 1.产品介绍 碎纸张数(pcs):≤10； 2.产品功率:≥200 纸桶容量(L):≥22； 3.自动退纸功能:有 满纸提示:无 4.碎纸等级:≥2； 5.碎纸尺寸(mm):≤2*6； 6.碎光盘:有 时间:≤60min。碎订书钉:有，碎回形针:有，碎信用卡:有，碎U盘芯片：有； 7.门开提示:有 碎纸速度m/min:≥ 1.8； 8.配件:说明书*1，脚轮*4 入纸口宽度(mm):≥220 ，过热提示:无； 9.2年维保，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 | ○ |
| 7 | 碎纸机2 | 1.自动入口：≥10张/次。碎纸速度 ≤ 2m/min 2.过热保护，连续工作≥30分钟。噪音：≤ 58dB 3.马达功率：≥220w，最大容量≥30L。 4. 碎纸效果：米粒状≥ 2*12mm。可碎CD,机台尺寸：≥356*466*580mm; | 台 | 2 | ○ |
| 8 | 便携式打印机 | - 1.产品定位：自主品牌激光打印机； 2. 产品类型 黑白激光打印机； 3. 产品定位 家用/商用； 4. 最大打印幅面 A4； 5. 最高分辨率 ≥1200×1200dpi； 6. 黑白打印速度 A4：≤22ppm，Letter：≤23ppm； 7. 处理器 ≥600MHz； 8. 内存 ≥256MB； 9. 双面打印 手动； 10. 网络功能 无线网络打印； 11. 打印速度≤22页每分钟； 12. 首页输出≤7秒； 13. 最大月负荷≥20000页; 14.三年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 2 | ○ |
| 9 | 打印机2 | 1.涵盖功能 打印/复印/扫描； 2.基本要求：A4幅面； 3.产品对应信创设备 黑白激光一体机，支持USB/RJ45接口； 4.功能要求：支持黑白双面打印 复印,/灰度/黑白扫描； 5.高清黑彩扫描 支持平板式+馈纸式。支持自动双面打印≥25-34页/分网络/USB打印、支持PC端打印状态监控/作业管理/配置管理； 6.支持自动进稿器（ADF）及稿台（FB）扫描/复印； 7.支持证件复印、逐份复印等功能； 8.安全增强功能要求：支持设备启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，一键硒鼓信息清除，数据存储与打印准备时间≤6S； 9.首页打印时间≥5.1秒；标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≤10页； 10.其他要求：鼓粉分离耗材模式；标配墨粉≥2600页。 11.一年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 2 | ○ |
| 10 | 打印机3 | 1.类型：商用自主品牌打印机； 2.A4彩色激光打印机； 3.标配功能：彩色打印、网络、双面、无线Wi-Fi； 4.打印速度（A4，黑色）：≥24页/每分钟，打印速度（A4，彩色）：≥24页/每分钟； 5.标配双面、网络功能、Wi-Fi； 6.首页打印时间（黑色，彩色）: ≤ 11秒； 7.打印分辨率：≥600 x 600 dpi, 4800 彩色；8.质量处理器：双核，≥1G Hz 内存：≥512MB； 9.纸张处理 : ≥ 250 页输入 + 100页出纸盒； 10.支持介质尺寸：A4、A5、B5信封、C5信封等； 11.月最大打印负荷：≥50,000页； 12.耗材类型：鼓粉一体； 13.最大耗材容量：≥ 4500页（黑），≥4500（彩）； 14.标准端口：802.11b/g/n 无线Wifi, USB 2.0, 千兆以太网10/100/1000 BaseTX（RJ-45）； 15..投标时提供的产品品牌与所对应的软件产品兼容互认； 16.2年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 14 | ○ |
| 11 | 扫描仪2 | - 幅面 A3双面高速文档扫描仪 2.扫描速度≥ 50ppm/140ipm(200dpi模式下黑白彩色同速)汉 王 图像传感器 CIS 光源 LED(R/G/B) 3. 扫描分辨率≥140dpi/150dpi/250dpi 4.光学分辨率≥300dpi/600dpi 5.送稿器容纸量≥100张(A4:70g/m2) 风工 6.进纸方式自动进纸;直通道(上进纸，下出纸) 7.扫描介质尺寸宽度:≥50-285mm 长度:≥50-1000mm 介质厚度或重量≥0.04-0.15mm;≥35g-107g/m²≦1.4mm证卡 8.扫描模式 灰度，彩色，黑白，自动颜色识别 9.图像输出格式JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层 PDF/OFD图像处理器GPU(片上图像处理单元) 10.内置操作系统 所兼容操作系统 支持接口 USB3.0*1 Type B 硬件配置≥2G (RAM)+8G(SSD) 11.图像处理功能 自适应幅面，对折，跳过空白页， 正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转 其他有用功能 超声波双张检测功能， 12.休眠时间设置 安卓设备端功能(配屏应用) 13.颜色模式:彩色/灰度 14.分辨率模式:≥140dpi/150dpi/250dpi图像格式:JPEG/TIFF扫描模式:单面/双面 15.支持驱动 TWAIN、SANE 支持操作系统 windows7、windows8、windows10、 UOS、银河麒麟、中标麒麟等操作系统。 16.扫描软件快速批量扫描能力：支持通用扫描参数的设置，如纸张大小、图像类型、分辨率、平板/高扫、单/双面等，支持扫描参数自定义并存储、管理；支持文档的追加扫描、插入扫描、替换扫描、删除扫描；多种图像存储格式：支持单页TIF，多页TIF，JPG，BMP 等图像格式，并可以转换为PDF文件；支持 Group 4、JPEG、LZW等多种压缩算法及100 级图像压缩质量设置；文件命名规则自定义： 支持文件名批量命名；强大的图像优化功能：提供大量强大的图像处理功能，如：旋转，纠斜，框内去污，框外去污、区域，裁剪，补边，去黑边，去噪点，去装订孔，图像加深，文字加深，图像亮度、对比度、饱和度调整，背景消除，智能修补，手动克隆，底色填充，文本标红，红头文件优化及图像剪切、拷贝、粘贴、删除等；多种图像浏览功能： 提供多种文档图像查看功能，如缩略图、全屏显示、放大镜、图像导航、上一页、下一页、左旋、右旋、旋转180度等；易用的文件目录管理：支持按档号自动创建文件夹；支持批量创建扫描文件夹，文件夹搜索及删除文件夹；支持按页号进行手工或自动分件，并批量分件保存为多页TIF或PDF；批量分件、合并、转换：支持将单页Jpg或Tif批量合并为多页Tif文件或PDF文,支持一级文件夹结构或多级文件夹结构；支持批量页码重编功能；支持批量插入文字或图像水印；支持对图像质检进行检查，比如偏斜度，压缩算法。 - 17.两年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 | - ○ |
| 12 | 打印机4 | - 1.产品定位 自主品牌激光打印机； 2.产品类型 黑白A4激光打印机； 3.打印速度（A4）：≥ 35 页/每分钟 首页输出时间：≤ 8.2 秒； 4. 标配双面、网络功能 打印分辨率：≥500 × 500dpi； 5.处理器：≥双核, 1000 MHz； 6.内存：≥ 128 MB； 7.月最大打印负荷：≥ 40,000页； 8.打印语言 PCL≥ 5c 仿真, PCL ≥5e仿真, , PostScript 3仿真, 直接图像； 9.打印字体 2个PCL位图字体, OCR-A，OCR-B可扩展PCL 5e字体, ≥89 种可缩放 PostScript 字体, 缩放，常规和宽屏中的9种可缩放PCL 5e字体中的3种, 89≥ 种可缩放 PCL 字体； 10.接口类型 与USB 2.0 规格兼容的 USB （类型 B）， 快速以太网卡10/100BaseTX (RJ-45)； 11.产品尺寸 ≥200x330x350mm 产品重量 ≥9.3kg； 12.工作噪音 打印：≤53dB(A)，待机：≤14dB(A)，双面打印：≤50dB(A)； 13.耗材类型：鼓粉分离 随机耗材墨粉容量：≥ 1500页 最大耗材墨粉容量：≥ 15000页 硒鼓打印量：≥ 20000页； 14.进纸容量：≥150 页纸盒 + 100 页多功能进纸器 最大进纸容量：≥600页； 15.标准端口：USB 2.0 , 百兆位以太网 (10/100)； 16.投标时提供的产品品牌与所对应的软件产品兼容互认；. 17.1年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 10 | ○ |
| 13 | 针式打印机 | - 产品类型 票据针式打印机（平推式）； 2.打印方式 点阵击打式，打印针数≥ 24针，打印针径 0.2mm，可靠性 ≥3亿次/针，色带性能 ≥900万字符； 3.打印方向 双向逻辑查找，打印宽度 82列，复写能力≥ 4份（1份原件+3份拷贝），缓冲区 ≥226KB，行间距 1/6英寸，1/8英寸或以1/180、1/360英寸的增量进行设置 4.接口类型 USB2.0，并行接口（选配】； 5.打印速度 中文：超高速≥188，高速≥125，高密≥63，英文（10CPI）：超高速≥200，高速≥166，高密≥70英文（12CPI）：超高速≥280，高速≥150，高密≥90，英文（15CPI）：超高速≥375，高速≥200，高密≥120，半角ASCII字符：超高速≥375，高速≥200，高密≥100； 6.控制代码 ESC/P-K仿真，LQ仿真，OKI仿真，打印特性 耗材类型：色带，墨盒类型：色带； 7.介质规格，出纸方式 摩擦送纸，推/拉链式送纸 介质宽度 单页纸：50-290mm，连续纸：≥90.6-204mm，介质厚度 ≥0.20mm； 8.产品尺寸≥ 280×355×120mm，40×31×20.6cm（包装） 产品重量 ≥4.3kg，工作噪音 ≤59dB； 9.其它特性 最大面幅：A3，送纸速度：≤6英寸/秒，供纸方式：自动手动一体 ，有线网络打印，厚度自动适应、支持小卡片打印/A3竖向进纸;断针补偿技术/针轮换使用技术； - 10.1年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 | ○ |
| 14 | 传真机 | 1.产品类型：黑白激光多功能一体机 2.涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 3.传真类型： A4 黑白激光一体机黑白打印速度 A4：≥20ppm，letter：≥20ppm 4.其它打印速度 ≥A5长边：≥32ppm 自动供纸器 支持，可进纸≥35页 5.打印分辨率≥ 1200×1200dpi 首页打印时间 ＜7秒 打印语言 GDI 6 缩放范围＜ 29-450% 复印其它性能 支持身份证复印，票据复印，多合一复印，克隆复印 . 7.传真分辨率 ≥ 最大200 x 400 dpi 打印功能 无彩色模式最佳打印分辨率。无黑白模式最佳分辨率。 8.不支持扫描;支持有线网络打印，支持自动双面打印。 9.支持输稿器。USB链接端口,打印速度 ≥ 20-34页分。调制解调器最大速度 ≥ 33.6Kbps 10.传真内存 ≥450页 编码方式 MH / MR / MMR 兼容性 ITU-T SG3 11.传真过滤 支持垃圾传真过滤功能 12.传真其它性能 兼容性：ITU-T SG3 13.支持多址发送，传真转发，延迟发送，自动接收，自动缩小，移动传真其他传真功能 PC-FAX（发送） | 台 | 1 | ○ |
| 15 | 复印机 | - 1.产品类型 彩色激光打印机； 2.产品定位 商用自主品牌； 3.最大打印幅面 A3最高分辨率 ≥1000×1100dpi 黑白打印速度≥ 45ppm 彩色打印速度≥ 35ppm； 4.处理器 ≥1000MHz； 5.内存 标配：≥1000MB，最大：≤2608MB； 6.双面打印 自动 ； 7.网络功能 支持有线网络打印 首页打印时间 黑白：≤5.2秒，彩色：≤7.7秒； 8.打印语言 PCL5c，PCL6，个人打印机数据流（PPDS），PostScript3，xHTML，PDF 1.6，Direct Image Microsoft XPS（XML Paper Specification）AirPrint打印字体 9种可缩放PCL 5e字体中窄体，正常，宽体的3种 ，158种可缩放PostScript字体 2种PCL位图字体 ，39种可缩放PPDS字体 5种PPDS位图字体 84种可缩放PCL字体 ，OCR-A，OCR-B可缩放PCL 5e字体； 9.月打印负荷 225000页； 10.接口类型 USB2.0前端USB2.0规格高速验证端口（类型A） ，后部USB2.0规格高速验证端口（类型A）； 11.Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）； 12.可选的本地端口： 内置式 RS-232C串口 内置式 1284-B双向并口； 13.可选的网络接口： 内置MarkNet N8130光纤快速以太网卡 内置MarkNet N8250 802.11b/g/n无线网卡 耗材类型 鼓粉分离 14.墨粉盒型号 黑色：C950X2KG，青色：C950X2CG，品红色：C950X2MG，黄色：C950X2YG 黑白墨粉盒打印量 标配：黑色≥22000页，彩色≥12000页，随机：黑色≥11000页，彩色≥10000页 硒鼓型号 黑色：C950X71G，彩色：C950X73G 硒鼓寿命 ≥10.5万页显示屏 ≥4.0英寸（10.9厘米）彩色触摸显示屏 15.产品尺寸≥ 550×620×630mm 14.产品重量 ≥90kg 系统平台 Apple Macintosh Microsoft Windows Novell Linux UNIX； 16.工作噪音 打印：≤65dB(A)，待机：≤28dB(A)； 17..投标时提供的产品品牌与所对应的软件产品兼容互认； 18.2年保修及上门服务，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 | ○ |
| 16 | 照相、摄像一体机 | 1.产品类型 4K摄像机，有效像素≥ 720万，影像处理器 BIONZ； 2.传感器类型 Exmor RS CMOS，传感器尺寸 ≥（1/2.0）英寸； 3.镜头参数 光学变焦≥ 18倍，镜头特点≥ 24.8mm 广角蔡司镜头，等效≥30mm焦距 ≥22.8-536mm； 4.显示参数： 取景器描述 电子取景器，分辨率高达≥105万像素； 5.功能参数 防抖性能 ≥5轴防抖，无线性能 WiFi； 6.质保2年，投标时提供正品承诺函。 | 台 | 1 | ○ |
| 17 | 摄像机 | - 产品类型 轻巧便携，高端专业，直播摄像机 2.传感器类型 背照式Exmor R CMOS 3.传感器尺寸≥ 1/2.0英寸 4.有效像素 动态有效像素：≥约650万像素（16:9）*1 静态态有效像素：约≥650万像素（16:9）/ 约≥450万像素（4:3） 5.光学变焦≥8倍 数字变焦 ≥200x 6.镜头结构 镜头：蔡司镜头（ Vario-Sonnar T*镜头） 实际焦距≥ f=4.0-68mm 等效≥30mm焦距 静态模式：≥ f=20.8-456.0mm(16:9) ≥f=30.8-496.0mm(4:3) 7.动态模式：≥f=20.8-456.0mm(16:9)*1 8.最大光圈 ≥F1.8-3.0 滤镜直径≥ 45mm； 9.液晶屏类型 触摸屏，翻转屏 液晶屏尺寸≥ 3英寸 液晶屏像素 约≥60.万像素液晶屏(16:9) 液晶屏描述 翻转角度：≥约180度 10.对焦方式 自动对焦，手动对焦 11.快门描述 自动快门速度：≥1/6-1/9000 12.标准快门速度：≥1/40-1/9000 13.快门速度(手动光圈) ：≥1/20-1/9000 快门速度(手动快门) ：≥1/5-1/9000 14.最低照明度 4K标准模式:≥9 lux(1/40快门速度) 15.HD标准模式:≥6 lux(1/40快门速度) 4K低照度模式:≥1.8 lux(1/20 快门速度) HD低照度模式:≥1.lux(1/20 快门速度) 16.白平衡 模式：自动/一键式/户外/室内 手动白平衡：是 17.麦克风 内置变焦麦克风 扬声器 单声道扬声器 18.防抖性能 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) 无线性能 WiFi，NFC功能 19.存储介质 XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡（UHS-I U3或以上） XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡（UHS-I U3或以上） XAVC S HD:SDHC存储卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存储卡(Class10或以上） AVCHD,静 存储容量 ≥45GB 最大支持容量 ≥80GB 20.产品尺寸 ≥约70mmx75.5mmx143mm（含标配电池NP-FV70A） 产品重量 ≥约500（仅机身）约460g(NP-FV50A) 约≥400(NP-FV70A)(标配电池）； - 21.2年保修，投标时提供正品承诺函。 | 台 | 1 | △ |
| 18 | 照相机 | - 产品类型 照相机； 2.标配镜头焦距： EF-S＞ 18-140mm f/3.0-5.0 IS， 最大光圈：≥F2.8.； 3.传感器尺寸 APS画幅，传感器类型 CMOS； 4.有效像素 ≥2980万高清级像素，影像处理器 DIGIC 8，最高分辨率 ≥5650×2540；传感器尺寸：APS-C画幅(≥20.3*11.9mm)； 5 对焦辅助方式 内置闪光灯发出短促连续闪光，有效距离约≥3米以内，对焦范围＞ 18-140mm 对焦点数：≥35点 6.显示屏类型：触摸屏 显示屏尺寸：≥2.5英寸 显示屏像素：≥90万像素液晶屏 7.快门速度：≥1/3600s-20s 感光度：≥ISO 80-2500(可扩展至ISO 100-51200) 连拍功能：支持(最高约6张/秒) 8.图像分辨率 L（大）：≥约2980万像素（5650×2540） M（中）：≥约1000万像素（4800×3200） S1（小1）：约≥90万像素（2200×1050） S2（小2）：约≥300万像素（2400×1600） RAW/C-RAW：约≥2980万像素（6960×4640外形尺寸：≥121×99.×76.mm 9.镜头类型 伸缩式可伸缩 镜头说明 EF系列镜头（包括EF-S，不包括EF-M镜头）镜头卡口 EF卡口> 对焦方式 单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 对焦区域 手动选择：定点自动对焦，单点自动对焦，区域自动对焦，大区域自动对焦自动选择：45点自动对焦 10.显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 ≥3英寸 显示屏像素 ≥90万像素液晶屏 液晶屏特性 宽屏（3:2） 取景器类型 光学产品重量： 11.快门类型 电子控制焦平面快门 12.闪光灯类型 内置，外接闪光灯(热靴) 支持 闪光范围 约17mm镜头视角 闪光指数 约≥10（ISO 100，以米为单位） 闪光灯回电时间 约≤3秒 13.感光度 静止图像拍摄：自动ISO（在ISO ≥100～25600之间自动设置），在ISO≥ 100～25600之间手动设置（以1/3或1级为单位调节），可扩展至H（相当于ISO ≥51200） 短片拍摄：自动ISO（在ISO ≥100～12800之间自动设置），在ISO ≥100～12800之间手动设置（以1/3或1级为单位调节），可扩展至H（相当于ISO ≥25000） HDR短片：ISO感光度自动设置 14.短片拍摄 短片格式：MPEG-4 AVC/H.264，可变（平均）比特率 15.存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡 录音/音频系统 支持 16.品接口 USB 2.0，Micro-B，HDMI min 无线功能 NFC，WiFi，蓝牙 麦克风/扬声器 支持 17.约≤800g(仅机身), ＞590g(包含电池和存储卡) ； - 18.2年保修，投标时提供承诺函。 | 台 | 1 | ○ |