+

公开招标文件

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2024-123

采购项目名称：青海省福利慈善医院医疗服务与保障能力提升项目

采购人：青海省福利慈善医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2024年7月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	9

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	11

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的提交	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	24

十一、中标服务费	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	40

封面（上册）	40

目录（上册）	41

（1）投标函	42

（2）法定代表人证明书	43

（3）法定代表人授权书	44

（4）投标人承诺函	45

（5）投标人诚信承诺书	46

（6）资格证明材料	47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	49

（9）无重大违法记录声明	50

（10）投标保证金证明	51

目录（下册）	53

（11）开标一览表（报价表）	54

（12）分项报价表	55

（13）技术规格响应表	56

（14）投标产品相关资料	57

（15）投标人的类似业绩证明材料	58

（17）中小企业（监狱企业）声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

（一）投标要求	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	63

（二） 项目概况及技术参数	65

第一部分  投标邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省福利慈善医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省福利慈善医院医疗服务与保障能力提升项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海开盛公招（货物）2024-123 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省福利慈善医院医疗服务与保障能力提升项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 695万元 |
| 最高限价 | 695万元 |
| 项目分包个数 | 4个包 |
| 各包要求 | - 包一：肺功能检查仪、多功能彩超机（预算额度：475万元） - 包二：全自动血凝仪、全自动糖化血红蛋白仪（预算额度：25万元） - 包三：数字化直接成像系统（预算额度：100万元） 包四：无创呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪、心电监护仪、电子血压计、胰岛素泵、注射泵、排痰机、睡眠呼吸检测仪、输液泵（预算额度：95万元） 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标人为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证或备案凭证及所投产品的医疗器械注册证。 |
| 公告发布时间 | 2024年7月22日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2024年7月22日至2024年7月29日， 每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取招标文件时应提供材料 | 按政采云电子平台要求提供 |
| 投标截止及开标时间 | 2024年8月13日09时00分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 投标及开标地点 | 政采云投标客户端、【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼青海省政务服务监督管理局开标室2 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海省福利慈善医院 联系人：阿老师 联系电话：0971-8218885 联系地址：西宁市城东区经济技术开发区开元路9号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：张女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准，同时在《青海省公共资源交易网》公示； 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763； 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

青海开盛招标有限公司

2024年7月22日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

包一：94123.00元（玖万肆仟壹佰贰拾叁元整）

包二：4123.00元（肆仟壹佰贰拾叁元整）

包三：19123.00元（壹万玖仟壹佰贰拾叁元整）

包四：18123.00元（壹万捌仟壹佰贰拾叁元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 90 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度、最高限价和预算单价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力及售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。） |
| 2 | 技术水平 （48分） | （1）技术参数（40分）：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得40分；技术指标每一项负偏离扣5分，扣完为止。 （2）节能和环保（2分）：投标人所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得1分，满分2分；非节能、环保标志产品的、无线局域网产品的不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。 （3）类似业绩（6分）：提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年8月13日至2024年8月12日）投标人类似业绩证明材料，每提供1项得2分,满分6分；不提供或提供不完整不得分。（需提供合同复印（或扫描）件） |
| 3 | 履约能力及售后服务（22分） | （1）项目管理及实施方案（6分）：投标人制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③人员配置情况。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 （2）供货及配送方案（8分）：投标人针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置③完善的供货保证措施④完善的应急预案和措施等。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分8分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 （3）售后服务计划、措施及服务承诺（5分）： 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 （4）售后服务响应时间（3分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标人在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标人在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标人在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。不提供不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存贰份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：

包一：5800.00（大写：伍仟捌佰元整）

包二：700.00（大写：柒佰元整）

包三：1800.00（大写：壹仟捌佰元整）

包四：1700.00（大写：壹仟柒佰元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海开盛公招（货物）2024-123         .

采购项目名称：青海省福利慈善医院医疗服务与保障能力提升项目

采购合同编号：QHKS-2024-123-01/02/03/04            0

采购内容：                                         .

合同金额（人民币）：                               .

采购人（甲方）：                           （盖章）

中标人（乙方）：                           （盖章）

采购日期：2024年8月13日

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

招 标 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年8月13日（青海省福利慈善医院医疗服务与保障能力提升项目）采购项目（青海开盛公招（货物）2024-123）的招标文件要求和青海开盛招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表（审核）表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额                                    单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；（以中标通知书为准）

交货地点：青海省福利慈善医院指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金（即人民币：     元，大写：      ），合同签订后，甲方按合同总额的30%向乙方支付合同价款（即人民币：     元，大写：   ），乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的70%向乙方支付合同价款（即人民币：     元，大写：    ），10%的履约保证金产品验收合格后自动转为质量保证金，待质量保证期满后年且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按招标文件第五部分商务要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 本项目履约保证金按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海开盛招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：              职务：                 。

授权人（法定代表人）签字或盖章：                职务：________________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海开盛招标有限公司

关于贵方2024年8月13日          (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（须加盖税务局公章）。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海开盛招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采 购 内 容：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                       包号：                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

投标人须提供生产厂家针对此项目出具的唯一的有效授权书（进口产品）。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年8月13日至2024年8月12日）。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（其他未列明） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品产品相关支撑材料等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料，相关接口费用包含在投标报价中。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.3 招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起60日历日。

3.2.交货地点：青海省福利慈善医院指定地点。

3.3.付款方式：合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，合同签订后，甲方按合同总额的30%向乙方支付合同价款，乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的70%向乙方支付合同价款，10%的履约保证金产品验收合格后自动转为质量保证金，待质量保证期满后年且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

3.4.质保期及免费服务期：质保三年,包含人工及配件等所有费用。

- 项目概况及技术参数

# 包一：预算额度：475万元

# 一、肺功能检查仪（肺功能测试系统）   整机原装进口    数量：1台， 单价：85万元

- 功能要求

- 慢肺活量（SVC）的测量：

VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCmax,...。

- 流速容量环的测量：

FVC, FEV0.5,FEV1, FEV2,FEV3, FEV1/VCin %,FEV1%/FVC, FEV1%/VCmax,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, PIF, MIF,MEF...。

- 流速容量环激励演示软件。

- 每分最大通气量MVV。

5、一口气法弥散残气功能的测量：一口气法弥散、一口气残气功能残气和肺总量必须要同时测得，有一口气弥散辅助学习测试模式功能。

6、内呼吸弥散功能测试：受试者在吸入弥散混合气体后无需再屏气十秒钟，完成呼气就可直接测出弥散结果，对于不能坚持屏气的、使用常规方法不能测出弥散功能的病人，同样可以快速的得到弥散结果。

7、支气管舒张性试验

8、配套一氧化氮呼出气检测仪

检测功能参数要求

- 1、具有质量控制程序,配备3升定标器，自动进行零点和增益校正，所有数据自动经过环境参数BTPS校正；

2、全中文操作系统，图形化肺功能测试软件。

3、系统具备测试参数统计分析功能,并有直观的图表显示，可以自行编辑修改的中文报告，报告可显示或直接打印

4、外置BTPS环境参数传感器，（用于实时BTPS校正）可以根据用户所在地设定海拔参数，以确保测试结果在高原地区的准确性和稳定性。

大气压：500－1200Kpa；      温度：0－40℃；      相对湿度：0－90％；

- 5、具备符合中国人的正常参考值系统。

技术参数

1、流速容量传感器：双向压差式流速传感器（永久使用的流速传感器，易于拆卸和消毒处理）。

范围 0 - ±20 L/s。

精度  <2 %。

阻力 <0.05 kPa/(L/s)

容量测试 数字积分法。

范围 0 - ±20 L。

精度<3 %或者5 ml

2、图文工作站配置：

- 专用图文工作站1套，专用彩色图书输出设备1台。

- 原装移动台车，符合人体工学设计的可移动，前后有防尘柜门，键盘拖架可360度旋转，带可移动悬臂。

- 设备附件：医师检查桌1张，医师检查椅2把

# 二、多功能彩超机（全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪）   数量：1台  单价：220万元

主要技术规格及系统概述：

一、主机成像系统：

1.高分辨率液晶显示器≥23.9英寸，分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

3.全新集束精准发射技术，

4.脉冲优化处理技术

5.海量并行处理技术

6.自适应增益补偿技术

7.数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

8.解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

9.脉冲反向谐波成像单元；

10.彩色多普勒成像技术；

11.彩色多普勒能量图技术；

12.方向性能量图技术

13.数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

14.动态范围≥318dB

15.数字化通道≥4700000

16.智能全程聚焦技术；

17.智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

18.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

19.自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

20.内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

二、先进成像技术：

1.具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）

2.超宽视野成像扫描技术

- 1)测量功能,电影回放功能

- 2)线阵、凸阵探头具备

- 3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

3. 超声声速自动校正技术

1）针对肥胖及困难病人

2)可用于乳腺检查，并可调整级别

3)专门的预置条件

4. 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

6.多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

7.术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

8.造影成像技术

1）帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒

2）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

3）可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

4）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量

5）造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求

6）具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

7)实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

8)组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调

9)造影时间强度曲线定量分析

10)具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。

9.弹性成像技术

1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

3）具备浅表及腔内弹性成像

4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

10.肝脏剪切波定量技术

- 是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

- 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

- 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

- 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印

- 测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差

- 可在1秒内快速获取剪切波数值。

11.实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

- 支持腹部及浅表探头。

- 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

- 取样框感兴趣区可调节大小，腹部凸阵最大达5x6cm；浅表线阵最大达5x3.6cm

- 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

- 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

- 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

12.具备智能多普勒血管检查技术

- 1)单键优化二维、多普勒图像质量

- 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

13.脑卒中疾病诊断相关技术

- 1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

- 2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

- 3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

三、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1.一般测量：距离、面积、周长等；

2.产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.外周血管测量和计算功能；

4.多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.心脏功能测量；

四、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

2.硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

3.具备主机硬盘图像数据存储；

4.病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

五、输入/输出信号：

1.输入：DICOM DATA

2.输出：S-视频、DP高清数字化输出

六、连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

七、系统技术参数及要求：

系统通用功能：

1.高分辨率液晶显示器≥23.9寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

3.探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用

4.预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

5.安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求；

探头规格

1. 频率：超宽频带探头，可支持最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz

2.二维、彩色多普勒均可独立变频；

3.类型：线阵、凸阵

4.配置纯净波单晶体技术的探头数≥4把，具有心脏、腹部、浅表、腔内等临床领域

5.单晶体腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

单晶体血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz）

单晶体腔内探头（3.0-10.0MHz）

6.扫描深度≥40cm，支持成人、小儿经食道探头技术

7.B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子微凸阵：B/PWD

8.后期根据科室需求可扩展经食道功能，需支持小儿经食道和成人经食道两项功能。

二维显像主要参数：

1.成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒扫描线：每帧线密度≥320超声线

2.增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节；

3.高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

4.声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

5.接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.接收超声信号系统动态范围≥320 dB

频谱多普勒：

1.显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

2.发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

3.显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s

5.最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

6.Doppler及M型电影回放：48 秒；

7.滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

8.取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

9.零位移动： 8 级；

10.显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

11.实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

彩色多普勒：

1.显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

2.彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

3.具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

4.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

超声功率输出调节：

1.B/M、PWD、COLOR DOPPLER

2.输出功率选择分级可调

记录装置：

1.主机硬盘容量≥500G

2.DVD-RW 或USB图像存储

3. USB接口≥5个，用于图像传输

八、设备附件

1.高清彩超工作站一套

2.超声检查专用床一张：

规格1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；

1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；

1.3 高度：床面低位：60±5cm；床面高位：83±5cm；复位高度：62±5cm；固定式垫枕：5±1cm；

功能2.1 整床电动水平升降60—83±5cm；

2.2背部电动升降75±5度；

2.3臀部电动升降10cm±1cm；

2.4全自动智能纠偏更换检查垫装置；

2.5 全功能一键复位。

2.6动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。

材质3.1 床面、垫枕：户外高防皮革ASTM,胶不含AZO，BS5852防火，REACH 210<1000PPM（全部清单），经向剥离1.8-2KG，纵向1.2-1.4KG，UV3-4级，日晒3-4级，防静电处理（10的9次方-10的10次方），抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；

3.2床架主体：厚度为0.33cm优质冷轧钢；

3.3主要动力系统：进口电机；电源盒。

辅助4.1 万向静音脚轮；

4.2可伸缩四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；（选配）

4.3 红外无线遥控，操作整体全部功能。

4.4  超声医师专用椅两把

- 参数：

- 1.符合人体工程学设计，缓解腰肌劳损，减少疲劳及神经压迫，预防肩周炎、腕管及脉管综合症等职业病症；

- 2.椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮，适用于医学、化工等各种科研工作环境；

- 3.椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺，不易变形，结实耐用；

- 4.靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能；

- 5.移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。

- 6.椅面可高度调节，最低位50±5cm，最高位65±5cm；

- 7. 椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠，使用寿命长（提供图片）；

- 8. 高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg；

- 9.全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm（提供图片）；

- 10.底座采用铝合金材质，抛光处理，光亮如新；

- 11.进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动半锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；

- 12.脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg；

- 13.整体设计与超声检查专用床相匹配。

14.医师检查桌1张，医师检查椅2把

# 三、多功能彩超机（高端彩色多普勒超声诊断系统）    数量：1台   单价：170万元

主要技术规格及系统概述：

  - 主机成像系统：

    - 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

    - 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

    - 数字波束形成器

    - 多倍信号并行处理技术

    - 数字化全程动态聚焦

    - 数字化可变孔径及动态变迹技术

    - 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

    - 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

    - 脉冲反向谐波成像单元

    - 彩色多普勒成像技术

    - 彩色多普勒能量图技术

    - 方向性能量图技术

    - 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

    - 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。

    - 空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用

    - 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥9级（提供证明图片）

    - 高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5级

    - 实时双同步/三同步功能

    - 支持全局放大、局部放大、一键全屏放大

    - 内置DICOM3.0标准输出接口

    - WIFI无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅，实现智联交互（提供证明图片）

    - 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作

    - 支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC端

  - 先进成像技术：

    - 支持造影成像技术

- 支持腹部、浅表、腔内造影成像

- 可与斑点噪声抑制技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

- 造影连续采集时间最长10分钟

- 造影图像和组织图像的位置可以进行互换

- 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

- 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点

- 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。

- 造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

- 造影成像模式下支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能

- 子宫输卵管3D/4D造影成像

- 支持灌注时间成像技术，以造影剂到达宫腔及输卵管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微在腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过宫腔及输卵管腔内不同的颜色，直观的显示造影剂灌注的时间先后顺序、灌注特点及形态分布，提升输卵管通畅度评估的能力

- 在灌注时间成像技术的基础上，支持以时间裁剪、颜色裁剪的方式，快速去除宫腔及输卵管等主要信息以外的背景图像

    - 超宽视野成像扫描技术

- 扫查长度≥79cm

- 支持测量(提供图片证明)

- 支持一键全屏放大功能

- 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

- 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景(提供图片证明)

- 宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语

    - 弹性成像技术

- 具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。

- 主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。

- 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化(提供图片证明)。

    - 心血管检查技术

- 负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析

- 心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析

- 组织多普勒成像及分析技术(TDI)，具有彩色，PW，M型多种模式

    - 甲状腺智能扫查技术，一次按键自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能(提供证明片)

    - 肌骨智能扫查技术

- 肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面并对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释标注（提供证明图片）

- 结合上一条功能，辅助医生快速获取肩关节标准切面≥3个（提供证明图片）

- 支持在机肌骨示教系统同屏显示，通过和机器即时交流，帮助医生掌握如何打出肩关节切面的技巧（提供证明图片）

    - 可拓展业务：产科扫查自动分析相关技术

- 4)产科实时扫查自动分析技术：

- 1.1.一体化在机内置功能，具有独立功能按键

- 1.2.开启自动分析功能后，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥3个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，提供后续查阅，同时具有实时自动标准切面质控评分条功能，非标准切面不进行自动获取。整个过程实现不用按键，不影响医生连续实时扫查

- 1.3.标准切面质控评分条功能，切面越标准评分越高，通过动态颜色直观显示评分高低，实时扫查过程中不用按键，高评分标准切面自动替换低评分切面，并自动存储于图像剪贴板区域，保证自动分析的精准性

- 1.4.标准切面清单提醒功能：同屏实时显示扫查切面列表，具有实时自动标记区分显示未检、已检切面，同时动态显示未扫查的切面个数进行提醒，避免漏扫切面（提供同屏完整界面证明图片）

- 1.5.自动捕获标准切面的同时同步完成自动测量≥4组胎儿生物学数据，不用按键，不影响医生连续实时扫查（提供证明材料）

- 1.6.支持全程扫查过程中自动测量胎儿生物学数据≥6组（提供证明材料）

- 1.7.支持常规腹部凸阵探头和腹部容积探头

- 5)产科自动测量功能如Auto OB或Smart OB或eOB等，操作者在产科扫查中，选好胎儿相关二维标准切面后冻结图像，支持自动测量胎儿生物数据≥10项

    - 盆底智能扫查技术

- 2D盆底成像模式下，一键自动识别前盆腔标准切面组织结构并标定参考线，同时自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值，无须手动标定参考点（提供证明图片）

- 3D盆底成像模式下，一键自动识别肛提肌裂孔标准切面组织结构和自动测量包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙和右侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙，无须手动标定参考点（提供图片证明）

    - 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面（提供证明图片）。

    - 扩展成像技术：支持凸阵/微凸阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°，≥2级可调

  - 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

    - 常规测量软件包

    - 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

    - 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

    - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

    - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

    - 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

    - 妇科测量软件包：

- 可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告;

- 子宫内膜厚度自动测量，支持B模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量（提供证明材料）

- 二维成像模式，卵泡自动测量（提供证明材料）

- 三维成像模式，3D卵泡自动测量，并用不同颜色标识卵泡区分显示

    - 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

    - 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

    - 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

    - 小器官测量软件包，包含乳腺测量包

    - 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

  - 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

    - 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

    - 硬盘≥1600G，图像存储

    - 电影回放≥480秒

    - 具备主机硬盘图像数据存储

    - 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

    - 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调；

  - 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

系统技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。

    - 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

    - 主机探头接口≥5个，大小一致，另具备笔式探头接口。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

  - 探头规格

    - 频率：超宽频带探头，1MHz到17MHz

    - 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

    - 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

    - 单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz）（提供证明图片）

    - 血管/小器官线阵探头（4.0-17.0MHz）

    - 单晶心脏相控阵探头（1.0-5.5MHz）（提供证明图片）

    - 腔内探头（3-12.8MHz），不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210°（提供扩展前后证明图片）

    - 腔内探头实时控技术，温度值实时显示在显示屏（提供图片证明），支持多种探头

    - 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

  - 二维显像主要参数：

    - 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒

    - 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段（提供图片证明），B/M可独立调节。

    - 增益调节≥110

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

    - A/D≥14bit

    - 焦点个数：≥9个（非段数），可视可调（提供证明图片）

    - 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

    - 深度≥38cm

    - 二维灰阶成像256灰阶

    - 伪彩：≥11档可调

    - 灰阶图谱≥13级可调

    - 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

    - 直观显示可视可调动态范围：≥275dB（提供图片证明）

  - 频谱多普勒：

    - 显示模式：

- 高脉冲重复频率(HPRF)

- 连续波多普勒（CW）

- 脉冲多普勒(PWD)

    - 发射频率：

- 电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz

- 电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz

- 电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz

    - 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度28.0m/s

    - 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)

    - 滤波器：可分级选择，≥14级可调

    - 独立变频段数≥5段

    - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

    - 零位移动：15级

    - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

    - 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm深度时，彩色扫描帧率19帧/秒（提供图片证明）

    - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

    - 具有彩色双实时功能

    - 独立变频段数≥5段

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

    - 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

    - 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键（提供独立按键图片证明）

    - 微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，机器具备独立按键（提供独立按键图片证明）

    - 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键（提供独立按键图片证明）

  - 超声功率输出调节：

    - B、M、PWD、CFM

    - 输出功率选择独立分级可调

  - 记录装置：

    - 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

    - DVD-RW或USB图像存储

    - 内置USB接口≥5个，用于图像传输

  - 技术手册：

    - 中文操作手册

五、设备附件

5.1 高清彩超工作站一套

5.2 超声检查专用床一张：

规格1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；

1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；

1.3 高度：床面低位：60±5cm；床面高位：83±5cm；复位高度：62±5cm；固定式垫枕：5±1cm；

功能2.1 整床电动水平升降60—83±5cm；

2.2背部电动升降75±5度；2.3臀部电动升降10cm±1cm；

2.4全自动智能纠偏更换检查垫装置；2.5 全功能一键复位。

2.6动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。

材质3.1 床面、垫枕：户外高防皮革ASTM,胶不含AZO，BS5852防火，REACH 210<1000PPM（全部清单），经向剥离1.8-2KG，纵向1.2-1.4KG，UV3-4级，日晒3-4级，防静电处理（10的9次方-10的10次方），抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；

3.2床架主体：厚度约为0.33cm优质冷轧钢；

3.3主要动力系统：进口电机；电源盒。

辅助 4.1 万向静音脚轮；

4.2可伸缩四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；（选配）

4.3 红外无线遥控，操作整体全部功能。

4.4  超声医师专用椅两把

- 参数：

- 1.符合人体工程学设计，缓解腰肌劳损，减少疲劳及神经压迫，预防肩周炎、腕管及脉管综合症等职业病症；

- 2.椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮，适用于医学、化工等各种科研工作环境；

- 3.椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺，不易变形，结实耐用；

- 4.靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能；

- 5.移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。

- 6.椅面可高度调节，最低位50±5cm，最高位65±5cm；

- 7.椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠，使用寿命长（提供图片）；

- 8.高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg；

- 9.全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm（提供图片）；

- 10.底座采用铝合金材质，抛光处理，光亮如新；

- 11. 进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动半锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；

- 12. 脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg；

- 13.整体设计与超声检查专用床相匹配。

14. 医师检查桌1张，医师检查椅2把

# 包二：预算额度：25万元

# 一、全自动血凝仪   整机原装进口   数量：1台， 单价：20万元

1、全中文操作系统，仪器主机内装置有≥10英寸的彩色触摸显示屏。

2、检测针、样本针各自独立，样本针标配盖帽穿刺功能，生物安全性更高。

3、具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法。

4、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样。

5、试剂位≥33个，其中试剂冷藏位≥28个，试剂舱温度控制在15±2摄氏度。

6、试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量。

7、反应杯单个独立。一次放置≥300个，可自动连续排列。

8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。

9、急诊位优先设计，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用。

10、溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。

11、≥4波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

12、PT≥180测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时。

13、检测通道≥8个，同一个通道可检测不同的方法学。

14、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响。

15、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误。

16、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能。

17、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁。

18、、可以直接联外置打印机直接打印报告单。

19、含操作图文工作站一台、图文输出设备一台。

20、含医生办公桌1台，操作椅4个，试剂冷藏储存箱一个（200L，2-8℃），样本离心机（样本位48个）一台。

# 二、全自动糖化血红蛋白仪（全自动糖化血红蛋白分析系统）   数量：1台  单价：5万元

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 检测原理：高效液相色谱法（HPLC） |
| 2 | 全自动分析仪。自动原始管进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化的高吞吐量的分析系统。 |
| 3 | 进样器样本位：≥100个批量或连续上样；具备急诊（ST）位 |
| 4 | 检测模式：快速模式和变异血红蛋白测试模式可选 |
| 5 | 检测速度：快速模式≤1.5分钟/样本; 变异模式≤2分钟/样本 |
| 6 | 可检测7个参数峰：HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA1c、HbA0、Variant_Window |
| 7 | 重复性：CV<2% |
| 8 | 检测范围：3%--18% |
| 9 | 系统压力为≥6MPa |
| 10 | 样本类型：全血、预稀释血 |
| 11 | 用血量：5μl，稀释血10μl |
| 12 | 层析柱测试次数：≥1500T 过滤器测试次数：≥400T |
| 13 | 具备多达25种不同级别的各类报警监测，确保系统的可靠运行 |
| 14 | 条形码阅读器：具有自动识别样品管条形码功能 |
| 15 | 具有试剂剩余量提示功能，同时在试剂量剩余量不足时发出报警 |
| 16 | 控温范围从20到500C，温度波动≦±1 0C |
| 17 | 具有样本试管帽穿刺及旋转功能，确保条形码的扫描识别成功率 |
| 18 | 具有USB和RS-232接口，可以连接LIS/HIS接口 |
| 19 | 报告内容详尽，包括样品色谱图，各种检测成分（峰成分，保留时间，相对百分比，出峰面积等），分析的数据和时间，并且报告可长期保存。 |
| 20 | 系统内存可以存储≥3000T测试结果（包含色谱图和各种参数），在线存储超过10万个测试结果 |
| 21 | 含操作图文工作站一台、图文输出设备一台。。 |
| 22 | 含医生办公桌1台，操作椅3个，试剂冷藏储存箱一个（200L，2-8℃）。 |

# 包三：预算额度：100万元

# 一、数字化直接成像系统（透视摄影X射线机）  数量：1台，单价：100万元

一、透视摄影X射线机，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

二、主要技术规格和要求

1	X线球管及支架系统

1.1	摄影床+立式摄影架结构，非C形臂或U形臂

1.2	大焦点尺寸≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

1.3	阳极热容量≥350KHU

1.4	阳极转速≥10800r/min

1.5	球管绕垂直轴旋转≥-180º— +180º

1.6	球管绕水平轴旋转≥±120º

1.7	系统沿摄影床纵向移动距离≥2250mm

1.8 X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能

- 高压发生器

2.1高频高压发生器与整机为同一制造商生产，提供证明材料

2.2	最大功率≥65kw

2.3	摄影管电压≥40~150KV

2.4	透视管电压≥40~125KV

2.5	最大摄影管电流≥800mA

2.6	最大透视管电流≥40mA

2.7	曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

2.8	点片摄影准备时间＜1s

2.9	最大电流时间积≥1000mAs

3	便携式平板探测器

3.1 便携式数字化平板探测器，与整机为同一制造商生产，提供相关证明

3.2探测器尺寸≥17X17

3.3	像素尺寸≤139um

3.4	采集灰阶度≥16bits

3.5	空间分辨率≥3.6lp/mm

3.6采集距阵≥3000×3000

4 固定式平板探测器

4.1 固定式数字化平板探测器，与整机为同一制造商生产

4.2	探测器尺寸≥430mm×430mm

4.3	像素尺寸≤139um

4.4	采集灰阶度≥16bits

4.5	空间分辨率≥3.6lp/mm

4.6	采集距阵≥3000×3000

4.7 最大动态采集帧率≥25帧/秒

5	固定摄影床

5.1	滤线器纵向范围≥550mm

5.2	床面高度≤68cm

5.3	床面板下表面至平板探测器接收面距离≤60mm，提供检验报告证明

5.4	浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥250mm

5.5	摄影台垂直移动范围≥1200mm

5.6探测器中心的标线距地最低≤370mm

5.7	滤线栅栅密度≥103L/inch

5.8	床面承重能力≥200kg

6	近台触控屏

6.1电容IPS触摸屏≥9.7英寸

6.2	摄影条件近台同步调整，可调节相应曝光参数（KV、mAs、mA、ms控制）

6.3	各种位置数据实时显示（SID，球管倾斜角度等）

6.4	摄影部位选择

6.5	摆位指示图

6.6显示当前患者图像（提供当前患者图像图片证明）

6.7	患者的详细登记信息显示

7	图像采集工作站

7.1	专用数字化图象处理工作站

7.2	显示器屏幕尺寸≥23英寸

7.3	windows 7及以上操作系统

7.4	硬盘存储: ≥500GB

7.5	内存: ≥4G

7.6	操作界面语言采用中文设计

7.7高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

7.8	具有图像放大及漫游功能

7.9	具有曝光参数记录和显示功能

7.10具有边缘增强功能

7.11具有窗宽窗位调节功能

7.12具有图象翻转及旋转功能

7.13具有图像正负像翻转功能

7.14具有图像标注功能

7.15具有DICOM图像导出存储功能

7.16具有病人登记，信息管理功能

7.17具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

7.18支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS

7.19具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

7.20具有DAP剂量面积乘积显示功能

7.21 核心部件中的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一厂家生产，提供证明材料。

备注：原厂质保3年

附件；

      - 基础建设（机房装修及预评、控评、环评）

      - 影像工作站2套  内存≥1T

      - 空调2台（≥2匹）

4.儿童防护用品1套，成人铅衣1套（铅衣、铅帽、铅围脖、三角巾）

5.轨道隐私帘

6.图文工作站1台，医用显示器1台  内存≥4M

# 包四：预算额度：45万元

# 一、胰岛素泵     数量：2台， 单价：5万元

| 电池 | AA（1.5V）锂电池，或碱性电池／可反复充电的镍氢电池 |
| --- | --- |
| 电池模式 | 唤醒模式、省电模式、睡眠模式 |
| 储存模式 | 有 |
| 背景光 | 屏幕亮度可设置1-5级别，背景灯超时时间可以选择15秒、30秒、1分钟或3分钟 |
| 屏幕时间显示 | 是 |
| 电池状态显示 | 5种彩色图标显示(电量从100%到0%) |
| 储药器状态显示 | 8种彩色图标显示(剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知) |
| 活性胰岛素显示 | 主屏幕显示当前活性胰岛素 |
| 安全锁 | 是（默认，无需设置） |
| 语言种类 | 多语种（含中文） |
| 防水型 | IPX8（水深最深3.6米，最长24小时） |
| 储药器 | ≥300U(3mL) |
| 基础率最小步长 | 0.025U／小时 |
| 基础率范围 | （0.000-35.0） U／小时 |
| 基础率时段 | 48段（以30分钟为增量） |
| 基础率模式 | 8种（基础率1到5＋工作日＋休息日＋患病日） |
| 临时基础率功能 | 输注率模式 |
| 临时基础率设定时间范围 | 30分钟至24小时（以15分钟为增量） |
| 预设临时基础率 | 8种（临时基础率1到4＋高／中／低强度活动＋患病） |
| 临时基础率增加幅度 | 对于（0.000-0.975）U／小时，增量为0.025U／小时 |
| 大剂量增量 | 0.1U、0.05U或0.025U |
| 大剂量最小输注量 | 0.025U |
| 大剂量上限 | 默认10U，可选（0.0-75.0）U |
| 大剂量输注速率 | 标准模式（1.5U／min） |
| 大剂量输注方式 | 手动大剂量（常规大剂量／方波大剂量／双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量 |
| 双波模式下方波持续时间 | 30分钟至8小时（以15分钟为增量） |
| 声响大剂量 | 步长可调整范围（0.1-2.0）U |
| 预设大剂量 | 可支持8个，（大剂量1到4＋早餐／午餐／晚餐／零食） |
| 暂停胰岛素输注功能 | 同时暂停基础率＋大剂量、可单独暂停大剂量／基础率 |
| 大剂量输注时是否可进行其 | 是 |
| 校正大剂量功能 | 有 |
| 碳水化合物系数分段设置 | 8段 |
| 碳水化合物系数范围 | ((0.075-15.0)U/exch)(1.0-200)g/U |
| 胰岛素敏感系数设置范围 | 0.3-22.2 mmol/L/U |
| 活性胰岛素时间设置 | 2-8小时（默认6小时），以15分钟为增量 |
| 目标血糖时间段 | 8段 |
| 目标血糖设定范围 | 3.3-13.9 mmol/L |
| 目标血糖警告界限 | 5.0-7.8 mmol/L |
| 报警／提示类型 | 声响／震动／声响加震动、通知指示灯闪烁 |
| 储药器药量低提示 | 有（5-50U或2-24小时） |
| 管路更换提示 | 有（2-3天） |
| 错过餐前大剂量提示 | 有 |
| 大剂量后测指血提醒 | 有 |
| 个人提示 | 8个（提示1-6＋血糖监测／用药） |
| 低电量提醒 | 有，彩色图标提示 |
| 胰岛素输注受阻报警 | 有 |
| 自动暂停功能 | 有（1-24小时） |
| 历史记录 | 摘要（概述、大剂量、血糖仪）、每日历史、报警历史 |
| 多日摘要查看 | 摘要查询可选1天、7天、14天、30天 |
| 历史记录统计 | 每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量 |
| 事件标记 | 可输入5种事件，含血糖、注射、进食、运动和其他 |

# 二、电子血压计（血压计）   数量：1台，单价：2万元

名	称：医用血压计/电子血压计（台式）

显示方法：LCD显示屏

测量方法：无创测量法

测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］

脉搏：40次/分～180次/分

测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内.

脉搏：40-180次±2%以内

测量位置：左右臂均可测量

压力监测：高精密半导体压力传感器

加压：压力泵自动加压方式

减压：线性电磁控制阀自动减压系统

超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度

输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式

主机重量：8.0kg±1kg

干扰提示：干扰情况用户提醒

抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

语音设置：可开关语音，音量可调节

打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸

压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

主机尺寸：≥471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高)

电击保护：I类设备，B型应用部分

存储容量：≥100组测量数据

适合臂周：17cm～42cm

- 设备附件：医师办公桌一套,医师专用椅一把

# 三、输液泵  数量：1台，单价：0.8万元

- 1、多种工作模式：速度模式（需含滴速功能，可测定滴数）、时间模式、序列模式、药物库模式、剂量模式。

- 2、输液速度：0.1~1500ml/h或者1-400滴/min

- 3、准确度 ：  ±4.5%

- 4、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.01ml

- 5、输液时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min

- 6、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001

- 药物量：0.1~999.9，增量0.1

- 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml

- 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg

- 多剂量单位选择

- 7、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报警、按键卡住报警、自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警

- 8、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤。

- 9、BOLUS速度：0.1~1500ml/h可调，自动/手动可选

- 10、BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.01mL

- 11、快推速度：600ml/h

- 12、KVO速度：0.1~20.0ml/h可调

- 13、DPS动态阻塞压力报警,14档压力可调

- 14、显示屏亮度：1-10档可调

- 15、历史记录：≥5000条历史记录可供查看和导出

- 16、电源：AC：220V，50Hz

- 内置电池：聚合物锂电池≥11.1Vdc,2600mAh

- 中速运行，续航时间≥5小时

- 17、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IP44，可连续运行

- 18、运行速度可调：在线注射速度可调功能。

- 19、设备净重：1.5kg±1kg

# 四、排痰机  数量：1台，单价：3万元

1、适用范围：高频振动排痰功能用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液

2、产品组成：主机、双空气导管、气囊背心、线控器

3、显示和操作：≥8英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭调节两种操作方式，并具有紧急停止机械按键

- 4、工作压力：3-30mmHg可调，步进1mmHg，压力28级可调

- 工作频率：1-20Hz连续可调，步进1Hz，且1-5HZ内，步进也为1Hz

- 工作时间：治疗时间1-99min可调，步进1min

- 工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- 工作模式：≥13种工作模式：1）常规模式，可在治疗界面自行设定治疗参数，在运行过程中治疗参数可调，且自动保存上次治疗参数，下次开机可直接使用；2）循环模式，可设置高中低3档治疗参数，在运行过程中治疗参数可调；3）梯度模式，可设置高中低3档治疗参数，在运行过程中治疗参数可调；4）自定义模式，根据治疗需求，可设置≥6种自定义治疗模式，如儿童模式、成人模式、重症模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式、老年模式等，运行中压力和频率固定不可调

- 手持线控器：可通过线控手柄中断/恢复振动排痰治疗

- 咳嗽暂停功能：支持咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s

- 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能

- 治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

- 空气导管配置：双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏

- 气囊背心类型：有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥13种，适用各年龄段及不同体型人群

- 气囊背心设计：气囊背心前胸V型设计，后背分隔式设计，具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

- 气囊背心内衬：可选择单人使用气囊内衬

- 配可移动支架

# 五、注射泵（单通道注射泵）   数量：1台，单价：0.5万元

- 1.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器

- 2.注射速度：50/60mL，0.1～2000.0mL/h；30mL，0.1～1200.0mL/h；20mL，0.1～800.0mL/h；10mL，400.0mL/h；5mL，200.0mL/h；最小增量：0.1mL/h

- 5.快推速度：50/60mL，1500.0mL/h；30mL，1200mL/h；20mL，800.0mL/h；10mL，400.0mL/h；5mL，200.0mL/h

- 6.KVO速度：注射速度＜1ml/h,KVO速度为当前注射速度，1mL/h≤注射速度≤100ml/h，KVO速度为1ml/h，注射速度＞100ml/h，KVO速度为5ml/h

- 7.准确度：±3%（注射精度±2%，机械精度±1%）

- 8.预输量：范围0.1~9999ml,增量0.1ml

- 9.注射时间：范围00h01min~99h59min；增量1min；输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量

- 10.注射模式：速度模式、时间模式、剂量模式

- 11.剂量模式：剂量范围0.01~9999，最小增量0.01，药物量0.1~999mg，增量0.1，药液量0.1~999ml,增量0.1ml，体重0.1~300.0kg,增量0.1kg。剂量单位，ug/kg/min,mg/kg/h

- 12.报警功能：可实现声光同时报警，立体凸起式报警灯设计，报警观察范围≥270°；具备三级报警功能，并显示具体报警信息，阻塞报警、注射器脱落报警、注射器推空报警、注射器近空、拉杆脱落、按手脱落、夹扣脱落、系统故障、速度异常报警、电池耗尽报警、无电池报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警、KVO完毕报警。

- 13.阻塞回撤功能：阻塞回撤功能（Anti-Bolus）

14.在线滴定功能：药物注射过程中，保证泵运行状态下仍可调整注射速度。

- 15.其他功能：叠加功能，报警消音，Bolus功能，流速记忆功能，防虹吸（防止液体自流）

- 16.DPS动态压力：DPS动态压力监测，条形和颜色显示，实时显示压力进度条，提前预警；压力分高中低三档可调

17.显示屏：非触摸屏屏幕: TFT彩色屏幕≥3寸，全中文操作界面

- 18.电源：AC：220V，50Hz，内置电池：聚合物锂电池≥7.2Vdc,2600mAh

，中速运行，续航时间≥8小时以上

19.安全等级：II类CF型，防护等级IP44

# 六、心电监护仪（监护仪）  数量：1台，单价：1.7万元

- 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温监测功能。

- 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。

- 支持选配呼末二氧化碳（EtCO2）。

- 4.≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。

- 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式

- 6.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

- 7.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

- 8.支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

- 9.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。

- 10.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

- 11.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

- 12.支持24种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

- 13.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 14.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

- 15.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

- 16.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- 17.支持用户自行安装激光打印机驱动。

- 18.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警。

- 19.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 20.电池舱门需采用螺钉固定。

- 21.监护仪设计使用年限≥8年。配可移动支架

# 七、高流量呼吸湿化治疗仪（呼吸湿化治疗仪） 整机原装进口  数量：3台，单价：4万元

1. 适用范围：	A. 适用自主呼吸的患者。

B. 适用于各种鼻塞、气管插管或者气管切开。

2. 模式：	A. 成人模式。

B. 儿童模式。

3. 病人连接界面：   A.鼻塞：小号、中号，大号选配。

B.人工气道连接管。

C.面罩连接管。

4．病人界面连接管具有透水不透气性能。

5. 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

6. 设备进气口处具有专业的空气过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感。细菌过滤效率≥99.999%，病毒过滤效率≥99.99%,并提供第三方检测机构出具的证明文件。

7. 主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至≥85℃，并持续≥25分钟以上，需要提供消毒界面截图证明文件。

8．主机有实时消毒状态监测和显示。

9. 主机有消毒次数指示，提供界面截图证明文件。

10. 流量设置范围：2 - 50升/分。

11. 流量调节方式，10L/min-25L/min：每次调节1升/分;25L/min-60L/min：每次调节5升/分。

12. 具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。

13. 内置气流发生器技术。

14. 气体温湿度设置：在31℃目标温度时≥10mg/L。

在34℃目标温度时≥10mg/L。

在37℃目标温度时≥33mg/L。

15. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

16. 同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，须提供证明文件。

17. 管路一体式螺旋加热丝，一体式温度传感器，最多可减少96%冷凝水，提供证明文件。

18. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

19. 主机具有报警功能，须要包括：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警等。

20. 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

21. 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

22. 连接氧气的高压氧管带有导电性能，并提供证明文件。

23. 配可移动支架。

# 八、无创呼吸机 整机原装进口 数量：3台，单价：20万元

- 一、主机性能

1、整机原装进口，适用体重≥20kg儿童到成人机械通气支持

2、回路连接方式:单管泄露，外置近病人端测压管，保证监测及反馈调节精准

3、符合重症监护呼吸机安全性要求

4、≥12寸高分辨率彩色触摸屏，中文操作界面，同屏可显示设置参数、监测数据、呼吸波形、报警信息及呼吸机管理菜单，操作方便快捷

5、具有智能延迟升压功能，无需设定起始压

6、具有智能待机功能，通气开始自动识别

7、标配智能锂电池，断电后可持续支持机器工作≥6小时

二、通气模式

1、持续气道正压CPAP

2、双水平自主/时间备用通气ST

3、压力控制通气  PCV

4、目标容量保证压力控制通气  PRVC或AVAPS或APV或VV+或TVV

三、参数设置范围

1、CPAP				       4 到 25 cmH2O

2、呼气压  		           4 到 25 cmH2O

3、吸气压    			   4 到 40 cmH2O

4、吸气时间		           0.30 到 3.00 s

5、氧浓度        		21 到 100%精确可调，调节精度1%

6、呼吸频率	               4 到 60 BPM

7、压力上升时间			   1 到 5档

8、目标潮气量              200 ml 到 2000 ml

9、吸气触发和呼气切换    智能全自动调节

四、监测数据

1、 病人数据窗口：

呼吸相/触发指示		      自主, 控制,呼气

吸气压			          0 到 50 cmH2O

漏气量监测		          0 到 200 l/min

呼吸频率			      0 到 90 BPM

分钟通气量			      0 到 99.0 l/min

潮气量				      0 到 3000 ml

病人触发百分比            0 到 100%

2、 波形窗口：同屏显示压力、流量、容量三道波形，且波形可冻结测量

五、报警系统

1、可调整报警：高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延迟时间，

2、其它报警：回路断开报警、近端压力监测断开报警，氧气报警等

- 3.设备附件：工作台一套,医师专用椅一把

# 九、睡眠呼吸检测仪（多导睡眠监测仪）  数量：1台，单价：5万元

技术指标及特点：

1.设备具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定。

2.SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可连续记录≥100个病例数据。修改区间

3.内置≥4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间≥40小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统。只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。

4.≥2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态。

5、内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。

6、一键式操作。

7、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。

8、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。

9、可升级多导睡眠监测仪。

设备参数

| 尺寸 | 125*80*24（mm）±2mm |
| --- | --- |
| 重量 | 190g（含锂电池）±2kg |
| 外壳材料 | ABS塑料 |

技术指标

| A/D采集 | ≥12位 |
| --- | --- |
| 最高采样频率 | ≥2048Hz |
| 存储容量 | ≥16G |
| 记录数据读出方式 | SD卡 |

1) 血氧饱和度范围（%SpO2）:0%-100%；

a)血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；

b)血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。

2) 脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；

a) 30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；

b)100bpm-240bpm，误差≤±2%。

- 腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形。

4) 呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分。

5) 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位。

6) 体动：能观察人体运动变化的信号波形。

7) 鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。

软件性能指标

- 具有全中文操作界面、全中文报告，具有成人自动分析软件。

- 软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工分析两种方式。

- 信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。

- 功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。

- 采用Word灵活的中、英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

- 具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

系统配置要求

1.图文工作站1台，专用打印设备1台

≥10GB以上的可用磁盘空间

≥2GB以上内存

2GHz以上主频的CPU

WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。

设备附件：医师办公桌1张，医师专用椅2把