青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目

公开招标文件

采购项目编号：青海鼎誉公招（货物）2024-025

采购项目名称：青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检

测仪等14项医疗设备采购项目

采购人：青海红十字医院

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

2024年06月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	10

一、说明	10

1.适用范围	10

2.采购方式、合格的投标人	10

3.投标费用	10

二、招标文件说明	10

4.招标文件的构成	10

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	10

6.招标文件的澄清或修改	11

三、投标文件的编制	11

7.投标文件的语言及度量衡单位	11

8.投标报价及币种	12

9.投标保证金	12

10.投标有效期	13

11.投标文件构成	13

12.投标文件的编制要求	14

四、投标文件的提交	14

13.提交投标文件的时间、地点、方式	14

14.投标文件的补充、修改或者撤回	14

五、开标	15

15.开标	15

六、资格审查程序	15

16.资格审查	15

七、评审程序及方法	16

17.评标委员会	16

18.评审工作程序	17

19.评审办法	21

八、中标	24

20.推荐并确定中标人	24

21.中标通知	24

九、授予合同	25

22.签订合同	25

十、招标代理费	26

十一、其他	26

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	28

封面	42

目录	43

（1）投标函	44

（2）法定代表人证明书	45

（3）法定代表人授权书	46

（4）投标人承诺函	47

（5）投标人诚信承诺书	48

（6）资格证明材料	49

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	50

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	51

（9）无重大违法记录声明	52

（10）投标保证金证明	53

目录	55

（11）评分对照表	56

（12）开标一览表（报价表）	57

（13）分项报价表	58

（14）技术规格响应表	59

（15）投标产品相关资料	60

（16）投标人的类似业绩证明材料	61

（17）中小企业声明函	62

（18）残疾人福利性单位声明函	64

（19）监狱企业证明资料	65

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	66

一、投标要求	67

1.投标说明	67

2.重要指标	67

3.商务要求	67

二、 项目概况及技术参数	68

# 第一部分 投标邀请

## 青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目

## 公开招标公告

项目概况

青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在线上通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年07月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海鼎誉公招（货物）2024-025

项目名称：青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目

预算金额：9311000.00元（其中，包一：396000.00元；包二：960000.00元；包三：560000.00元；包四：1985000.00元；包五：4400000.00元；包六：230000.00元；包七：400000.00元；包八：380000.00元）

最高限价（如有）：/

采购需求：

标项一:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包一）

数量:/

预算金额（元）：396000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无创呼吸机采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起90日历日内交货并安装完毕。

标项二:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包二）

数量:/

预算金额（元）：3960000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：吊塔采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项三:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包三）

数量:/

预算金额（元）：560000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：老年综合评估设备及软件(老年人肌少症与跌倒风险综合评估系统)采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项四:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包四）

数量:/

预算金额（元）：1985000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式睡眠监测仪(便携式多导睡眠记录仪)、多导睡眠监测仪(多导睡眠测量仪)、额贴式睡眠记录仪、嗅觉障碍辅助诊断棒、迷走神经低频刺激仪和鼻窦手术器械采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：进口产品自合同签订之日起90日历日内交货并安装完毕，国产产品自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项五:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包五）

数量:/

预算金额（元）：4400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：婴幼儿MRI(婴幼儿磁共振成像系统)采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项六:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包六）

数量:/

预算金额（元）：230000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：CT用高压注射器(高压注射器）采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项七:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包七）

数量:/

预算金额（元）：400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子输尿管肾盂镜及电子内窥镜图像处理器（电子输尿管肾盂镜）和硬性电子肾镜采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

标项八:

标项名称:青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目（包八）

数量:/

预算金额（元）：380000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：翻身床（电动病床）采购及安装。具体内容详见《公开招标文件》

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起90日历日内交货并安装完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次招标要求投标供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，所投医疗器械产品符合《医疗器械注册管理办法》要求。供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》，同时提供所投医疗器械产品的《医疗器械注册证》（或备案凭证）；供应商为代理商的，须具备有效的《医疗器械经营许可证》，同时提供所投医疗器械产品的《医疗器械注册证》（或备案凭证）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

（2）本次招标包一(无创呼吸机)、包四【便携式睡眠监测仪（便携式多导睡眠记录仪）、多导睡眠监测仪（多导睡眠测量仪）】、包八翻身床（电动病床）为进口产品采购，进口产品的须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书（且须提供该授权人具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”截图，信息生成时间和截图时间为投标文件递交截止时间前20天内）；

（4）投标人可就上述项目中的8个包进行投标，但不得就1个包中的内容拆分投标，所投内容必须完全响应招标文件所列示内容；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2024年06月28日至2024年07月05日，每天0:00至24:00（北京时间）

地点：线上通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）售价：0元/套（投标资格不能转让）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年07月23日09点00分（北京时间）；

投标文件递交地点：政采云（https://www.zcygov.cn/）；

开标时间：2024年07月23日09点00分（北京时间）；

开标地点:西宁市公共资源交易中心1号开标室；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本公告在《青海政府采购网》上发布；

2、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助；

4、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：青海红十字医院

地址：青海省西宁市城中区南大街55号

项目联系人：郭先生

项目联系方式：0971-8250089

2.采购代理机构信息

名称：青海鼎誉工程咨询有限公司

地址：西宁市城北区海西路59号副1号43号楼59-375号（萨尔斯堡西区三期北门东侧）

项目联系人：马女士、宋先生

电话：0971-8211136

2024年06月28日

第二部分  投标人须知

## 一、说明

### 1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

### 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

### 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

## 二、招标文件说明

### 4.招标文件的构成

#### 4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在《青海政府采购网》上以更正公告的形式发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间发布本次招标公告的网站发布变更公告。

重要提示：潜在投标人自在政采云获取招标文件之日起至投标文件递交截止时间前应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海政府采购网》查看该项目的采购人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

### 8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

### 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

| 包号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- |
| 包一 | 7000.00元 |
| 包二 | 18000.00元 |
| 包三 | 10000.00元 |
| 包四 | 38000.00元 |
| 包五 | 80000.00元 |
| 包六 | 4500.00元 |
| 包七 | 4000.00元 |
| 包八 | 7500.00元 |

收款单位：青海鼎誉工程咨询有限公司

开 户 行：农商银行西川南路支行

银行账号：82010000000653387

行号：402851020201

交纳时间：投标人在投标文件递交截止时间前交纳，以代理机构银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其企业账户汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

### 11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

#### 11.1、资格审查部分

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金

#### 11.2 符合性审查及技术、商务部分

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

### 12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

#### 12.4上传的投标文件不得超过政采云系统要求的最大容量。

12.5投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.6按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为：

#### 12.7资格审查部分，包括11.1（1）至11.1（10）的内容；

12.8符合性审查及技术、商务部分，包括11.2（11）至11.2（20）的内容；

## 四、投标文件的提交

### 13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应在政采云平台上报价并按包号上传电子投标文件。

#### 13.2 投标人应按所投包报价，填写交货（工）期。

13.3 开标时的“开标记录表”由各投标人在政采云平台系统中提交的报价生成。

### 14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

## 五、开标

### 15.开标

15.1采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

#### 15.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

15.3开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

15.4开标后，投标人在政采云平台上报价与投标文件内容不一致的，以开标时系统中生成的“开标记录表”中的报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

15.5开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.6开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标记录表”及开标情况。

15.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

## 六、资格审查程序

### 16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

#### 16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求足额缴纳投标保证金的

## 七、评审程序及方法

### 17.评标委员会

#### 17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

##### （10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

#### 17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间（30分钟）内联系无果，无法在政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。

#### 18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（12）-11.2（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货（工）期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者单价报价超过单价最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2 落实政府采购政策。

#### 18.2.1 节能环保

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

#### 18.2.2 中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定。

##### （2）适用范围

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

##### （3）需提供资料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》（详见第四部分 投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第四部分 投标文件格式），并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据财政部司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号），属监狱企业的，投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见第四部分 投标文件格式）。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

#### 19.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平方面、履约及售后服务能力等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%；（四舍五入后保留小数点后两位）。 （2）因落实政府采购政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的小微企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：1、预留100%专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） （3）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平（44分） | 技术参数（42分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（此项评分以产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等为依据）。 |
|  |  | 节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，最高1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，最高1分；未提供不得分。 该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准为准。 |
| 3 | 履约能力 （5分） | 类似业绩情况（5分）：提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年至投标截止时间前）投标人类似业绩证明材料（以中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准），每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务(21分) | 项目实施方案（14分）： 根据供应商提供的项目实施方案，方案内容包括但不限于以下内容①项目的实施计划及总体安排②货源组织方案③货物配送及安装调试方案④数量及质量保证措施⑤项目管理机构人员配备（包含人员配备表、人员职责分工、人员职称证书或执业资格、劳动合同）⑥项目进度计划⑦培训方案（包含培训内容、培训方式、时间安排、培训服务保障措施等），以上7项内容完整、实用、符合项目实际和本项目特点的得14分，每缺失一项扣2分，每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止。 （2）售后服务计划、措施及服务承诺（4分）： 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员（包含售后服务人员表、人员职称或执业资格证书、劳动合同、联系电话）②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访及设备检修等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等。 以上4项内容完整、实用、符合项目实际和本项目特点的得4分，每缺失一项扣1分，每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣0.5分，扣完为止。 （3）售后服务响应时间（3分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标供应商在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标供应商在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。提供承诺函并加盖公章，否则不得分。（承诺函格式自拟） |
| 注：表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰指的是供应商提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 |

19.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 八、中标

### 20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

#### 21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、授予合同

### 22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，中标人应以转账或银行保函的形式向采购人交纳履约保证金。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

## 十、招标代理费

### 1、收取对象：中标人。

2、收费金额：本项目招标代理服务费根据采购代理委托协议约定，由中标人支付，其中：包一：7500.00元；包二：14400.00元；包三：8400.00元；包四：25835.00元；包五：52400.00元；包六：6000.00元；包七：7500.00元；包八：7500.00元；

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

### 3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

## 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海鼎誉公招（货物）2024-025

采购项目名称：青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目

采购合同编号：QHDY-2024-025-

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：青海红十字医院

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据青海红十字医院无创呼吸机、便携式睡眠检测仪等14项医疗设备采购项目，青海鼎誉公招（货物）2024-025的招标文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1、招标文件；

2、招标文件的更正、变更公告；

3、成交人提交的投标文件

二、合同组成

1、分项报价表；

2、技术条款偏离表；

3、其他相关承诺；

4、成交/中标通知书（交采购人）；

5、招标文件中规定的政府采购合同通用条款

三、合同标的及金额                                单位：元

| 序号 | 采购内容名称 | 医疗器械注册证设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 | 大写： 元整 |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币：   元，（大写）              元整。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。

四、交付时间、地点和要求

1、交货时间：进口产品自合同签订之日起90日历日内交货并安装完毕，国产产品自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕。

交货地点：青海红十字医院。

2、乙方提供不符合招标、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接收，拒绝接收视为乙方没有交货。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货安装、调试完毕并正常运行后       个工作日内进行验收，逾期经合理期限的催告后仍不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标、投标文件及本合同的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

五、付款方式

1.乙方所交付的产品经甲方验收合格后，由乙方提出付款申请，甲方办理相关手续后，甲方向乙方支付合同价款的30%，计（大写）：   元整，小写：   元；设备正常使用6个月后向乙方支付合同价款的30%，计（大写）：        元整，小写：    元；设备正常使用9个月后支付合同价款的40%，计（大写）    元整，小写：   元，本合同签订前乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金       元整，计（大写）：     元整。

2.10%的履约保证金（即人民币：  元，大写：   元整）。待约定的免费质保期满且产品无质量问题后由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以支付。免费质保期为     年，质保期起始时间自双方签署产品验收单之日起计算。

3.付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的发票。甲方确认发票内容及金额无误后，向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合招、投标文件及本合同约定的，应在      日内及时更换；更换不及时的，按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的，除质保金全额扣除外，乙方还应向甲方支付合同总金额的20%的违约金，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

- 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向守约方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天守约方有权解除合同，违约方承担因此给守约方造成的经济损失 。

- 乙方未按本合同和招、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总货款合计金额的5%向甲方支付违约金。

- 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责更换或维修，费用从质保金中扣除，不足另补。

- 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方在承担本条上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经相关部门检测出提供的产品不能满足磋商、响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为赔偿金。

10.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付费用退还给甲方，并向甲方支付合同总价的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应予以赔偿不足部分。

（1）产品未通过验收，且未能在甲方指定期限内完成整改并通过验收的。

（2）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务转让给他人的。

（3）乙方有其他违约行为，且未能在甲方指定期限内改正的。

11.如乙方发生违约行为的，甲方可从应付价款中直接扣除违约金后进行支付。

八、不可抗力

1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同经协商后终止。

- 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：

十、其他约定：

1、质保期为合同签订后   个月。

2、乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需接口、对接等费用均由乙方全部承担。

十一、合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应委托具有相应资质的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其他：

1、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即为生效，委托代理人签署的，应提供载明委托范围及时间的授权委托书。

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3、本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字或盖章)：           委托代理人(签字或盖章)：

开户银行：

账号：

联系电话：                          联系电话：

签订时间：     年   月   日

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：     年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少三年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

60甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 第四部分  投标文件格式

## 封面

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金………………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         .

职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：         .

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有采购服务内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的有效的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，若为新成立不满3个月的企业，提供成立以来的缴纳证明材料。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站下载的完整的信用信息及“中国政府采购网”查询截图，信息生成时间及截图时间为投标文件递交截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

若为保函，格式自拟

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查及技术、商务部分）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货（工）期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

3.“交货（工）期”详见第五部分采购项目要求及技术参数中的商务要求。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量及单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： 元 |

注：1.本表应依照“项目概况及技术参数”中的各包产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品彩页或检验报告或生产厂家的技术文件等的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年至投标截止时间前）投标人类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准。

## （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

包一：1. （无创呼吸机） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包二：1. （吊塔） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包三：1. 老年综合评估设备及软件（老年人肌少症与跌倒风险综合评估系统） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：1. 便携式睡眠监测仪（便携式多导睡眠记录仪） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：2. 多导睡眠监测仪（多导睡眠测量仪） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：3. （额贴式睡眠记录仪） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：4. （嗅觉障碍辅助诊断棒） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：5. （迷走神经低频刺激仪） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包四：6. （鼻窦手术器械） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包五：1. 婴幼儿MRI(婴幼儿磁共振成像系统) ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包六：1. CT用高压注射器(高压注射器) ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包七：1. 电子输尿管肾盂镜及电子内窥镜图像处理器(电子输尿管肾盂镜) ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包七：2. （硬性电子肾镜） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

包八：1. （翻身床(电动病床)） ，属于（工业-制造业-专用设备工业-制造业-医疗仪器设备及器械制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②如未提供中小企业声明函的，则不享受优惠，但不影响供应商投标文件的有效性。③投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。④投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函。

投标人名称：       （公章）

企业法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：

1.无此项内容的可不提供此函

2.本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.本声明函按实际所投包号填写，其他包内容可自行删除。

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构或采购人

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年      月      日

## （19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明资料的，以提供虚假材料谋取成交处理；若无此项内容可不提供此函。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

## （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## 一、投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料），否则，投标无效（本项目不适用）。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1 交货（工）期：进口产品自合同签订之日起90日历日内交货并安装完毕，国产产品自合同签订之日起30日历日内交货并安装完毕

3.2 交货地点：青海红十字医院

3.3 付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

## 项目概况及技术参数

1、各包采购内容概况

| 分包情况 | 设备名称 | 进口 | 国产 | 数量 | 单价限价（万元） | 预算控制额度（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | √ |  | 2 | 19.8 | 39.6 |
| 2 | 吊塔 |  | √ | 12 | 8 | 96 |
| 3 | 老年综合评估设备及软件（老年人肌少症与跌倒风险综合评估系统） |  | √ | 1 | 56 | 56 |
| 4 | 便携式睡眠监测仪（便携式多导睡眠记录仪） | √ |  | 2 | 13 | 26 |
|  | 多导睡眠监测仪（多导睡眠测量仪） | √ |  | 2 | 43 | 86 |
|  | 额贴式睡眠记录仪 |  | √ | 4 | 5 | 20 |
|  | 嗅觉障碍辅助诊断棒 |  | √ | 1 | 27 | 27 |
|  | 迷走神经低频刺激仪 |  | √ | 1 | 35 | 35 |
|  | 鼻窦手术器械 |  | √ | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 婴幼儿MRI(婴幼儿磁共振成像系统) |  | √ | 1 | 440 | 440 |
| 6 | CT用高压注射器(高压注射器) |  | √ | 1 | 23 | 23 |
| 7 | 电子输尿管肾盂镜及电子内窥镜图像处理器(电子输尿管肾盂镜) |  | √ | 1 | 20 | 20 |
|  | 硬性电子肾镜 |  | √ | 1 | 20 | 20 |
| 8 | 翻身床(电动病床) | √ |  | 1 | 38 | 38 |

注：

（1）、报价时投标总价不得超过预算控制额度且单价报价不得超过单价限价；

（2）、本项目包四核心产品为迷走神经低频刺激仪、包七核心产品为硬性电子肾镜，若核心产品有2家及以上投标人所投产品为同一品牌，则按本招标文件第二部分投标人须知18.6条的规定进行评审。

2、各包技术参数及要求

包一无创呼吸机（原装进口）技术参数

一、主机性能

- 整机进口，适用儿童和成人机械通气支持

- 回路连接方式：单管泄露，外置近病人端测压管，保证监测及反馈调节精准

- ≥12寸高分辨率彩色触摸屏，中文操作界面，同屏可显示设置参数、监测数据、呼吸波形、报警信息及呼吸机管理菜单，操作方便快捷

- 具有智能延迟升压功能，无需设定起始压

- 具有智能待机功能，通气开始和停止自动识别

- 标配智能锂电池，断电后可持续支持机器工作6小时以上用于承担患者转运功能

- 内置涡轮机。

- 具有漏气补偿功能，最大漏气补偿60L/min。

- 具有数据储存功能，数据通过USB输出，具备联网功能，可以连接重症监护系统。

二、通气模式

- 具有CPAP、双水平S/T、PCV通气模式

- 具有目标潮气量保证压力调节通气模式

- 参数设置范围:

CPAP：4 到 25 cmH2O

呼气压：4 到 25 cmH2O

吸气压：4 到 40 cmH2O

吸气时间：0.30 到 3.00 s

氧浓度：21 到 100%精确可调，调节精度1%

呼吸频率：4 到 60 BPM

压力上升时间：1 到 5档

目标潮气量：200 ml 到 2000 ml

吸气触发和呼气切换：智能全自动调节

三、监测数据

- 病人数据窗口：

呼吸相/触发指示：自主， 控制，呼气

吸气压：0 到 50 cmH2O

漏气量：0 到 200 l/min

呼吸频率：0 到 90 BPM

分钟通气量：0 到 99.0 l/min

潮气量：0 到 3000 ml

病人触发百分比：0 到 100%

- 波形窗口：同屏显示压力、流量、容量三道波形，且波形可冻结测量

四、报警系统

- 具有报警记录分析提示系统

- 可调整报警：高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延迟时间，病人管路脱落报警、系统故障报警

- 其它报警：回路断开报警、近端压力监测断开报警，氧气报警等

五、标准配置

- 金属机械臂

- 一体化加温湿化底座及可复效湿化罐，温度（31℃、34℃、37℃）三档供选择

- 无创面罩（口鼻面罩、全脸面罩、鼻罩），面罩M-2个、L号-2个、S号-2个。

4、台车

六、售后支持

1.现场机器操作、维护保养培训及临床使用培训，均由厂家授权具备相关资质技术人员完成，直至科室医护人员能熟练掌握。

包二吊塔技术参数

桥式吊塔配置要求：

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 桥式吊塔符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性，并提供检验报告。

- 横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

- 气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

- 内置照明灯，位于吊桥横梁中。

- 吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理（需提供抗菌粉检测报告）

- 设备架在横梁上移动距离≥410mm

- 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。

- 桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。

- 所有气管为原装进口医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准（提供检测报告）

- 吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定，并提供检验报告。

- 吊塔外科的防火等级至少为UL94-V1级，并提供检验报告。吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409:2013测试办法，附着力达到等级0（提供涂膜附着力测试报告）

- 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227：2017标准，外观评级参照ISO10289-1999,评级等级为10（提供中性盐雾实验测试报告）

- 吊塔实测接地阻抗≤0.05Ω（提供检验报告）

- 设备的安装的基础架需提供安全测试报告

- 吊塔全工艺和检测环节满足 IEC60601 医用电子产品标准（提供证明文件）

- 吊塔主体因长期受力，需具备更好的抗断裂韧性，应采用6061 高强度铝合金型材， 防腐性高、易清洗（提供第三方质检报告）

- 抽屉带底部隐藏式导向轨连接阻尼装置，导轨通过疲劳测试，可使用十万次以上（提供证明文件）

- 吊塔内部气源及电源管路有保护装置，在吊塔内移动时采用平铺、卷轴移动，防止材料疲劳，吊塔内部的电源线路及气源管路经过塔内的过孔、轴承等孔洞时，应有相应的保护装置，防止管线材料疲劳（提供证明文件）

干区

干区承重负载能力≥120Kg

气电箱长度≥800MM

德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个）

干区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm；

高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

电源插座6个

湿区

湿区承重负载能力≥120Kg

气电箱长度≥800MM

德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气1个）

湿区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm；

高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

电源插座6个

包三老年综合评估设备及软件（老年人肌少症与跌倒风险综合评估系统）技术参数

一、系统功能技术指标：
1、通过对中老年的身体成分以及身体机能素质两个维度检测和评价，综合反应老人的健康状况、运动能力、跌倒风险、营养均衡、衰老程度等，用于指导老人健康改善、风险防范。
2、整个系统由人体成分分析仪、身高体重测试仪、握力测试仪、选择反应时测试仪、三步势平衡测试仪、三米折返走测试仪、六米步速测试仪、五次坐起测试仪以及老年人肌少症与跌倒风险评估系统软件组成。
3、能实现多人多项目同时检测，工作效率高效率，减少集中测试等待时间。
4、检测完成后能即时打印测试报告
5、检测软件须具备用户管理功能，包括登记、测试、查询历史纪录、导出检测结果等多个功能。
6、系统检测方案的设计须基于世界卫生组织-亚洲肌肉衰减症工作组所提出的基本检测方案制定，具有权威性。
7、系统的评价标准须基于运动人体科学针课题组对中国老人肌肉衰减症相关科研成果制定，对中国老年人群进行客观真实准确的评价。
8、系统中所使用到的检测硬件及软件须为同一厂家、同一品牌产品。
9、软件数据库须免费对使用方开放，并能配合用户进行云平台、数据上报平台开发和对接。
二、硬件技术指标：
1、人体成分分析仪
1) 须适用于中国人群人体成分标准，具有国内临床实验基地的医疗机构出具的临床实验报告。
2) 《国家人口与健康科学数据平台》关于中国人人体成分数据标准制定所使用标准测量仪器，并可查询相关标准和文献。
3) 产品测量结果要求准确可信，应经过双能X线、核磁共振、双标水实验共同校准，能提供校准数据报告。
4) 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）
5) 采用测试频率≧五个，需包含5 KHz，50KHz，100KHz，250KHz，500KHz，最高测试频率不高于500KHz，最低频率不低于5KHz。
6) 具有阶段分析，分别在右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干五个部位进行脂肪、肌肉、骨质三项分析。
7) 电极方法：接触式电极≧ 8点，通道测量≧6
8) 根据数据模型可分析身体年龄，并给出体成分健康评分
9) 重要测量值：骨骼肌质量指数、内脏脂肪指数、脂肪肝风险系数。
10) 主要测量值：身体水份总量（TBW）（细胞内液、细胞外液、水肿系数）；蛋白质含量；无机盐；身体脂肪含量（BF）；体重（Kg）；身体质量指数（BMI）；骨骼肌（SMM）；体脂肪；去脂体重（LBM）；体脂百分比（PBF）；肥胖程度； 
11) 附加测量值：基础代谢率（BMR）
12) 评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、健康评分、重量控制、体型判定、内脏脂肪、健康评分、身体年龄

13) 测量年龄范围：7～99岁
14) 测量体重范围：10～250Kg
15) 测量身高范围：50～200cm
16) 操作系统：Windows CE或LINUX
17) 额定电流： 500uA
18) 输入电源：AC220V，50Hz
19) 显示屏： 彩色触摸液晶屏≧8.4寸
20) 输入界面：全触控操作界面
21) 测试时间： <50秒

2、身高体重测试仪

量程与规格:
1）身高测试：90-200厘米,
  体重测试:5-200公斤
  分度值:身高测试：≤0.1厘米
  体重测试：≤0.1千克
  误差:身高测试：±0厘米
  体重测试：±0.2千克

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询主机或电子卡内多项测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110mm*65mm，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）身高体重测试仪（同时测量直立状态下的最大高度和重量）
（1）身高体重测试仪为一体机，能同时测量身高体重，仪器由底座、立柱及数据显示等部分组成。底座自带有水平仪
（2）安装后的仪器底座和立柱垂直，水平鸭舌压板与底座平行。底座具备调节装置，保证与地面接触平稳，底座上还配备水平仪保证底座保持水平。立柱安装牢固不晃动。
（3）配有方便移动带轮的工作台

3、握力测试仪

1）量程与规格:5-99.9千克
分度值:≤0.1千克
误差：±0.2千克

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询电子卡内多项测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）握力计（测量单手屈指肌群的最大力量）
⑴握距能调节，范围在45mm～65mm。
⑵能够纪录、显示施加在握力计上的最大力值。
⑶用力时，握距不变。
⑷配有方便移动带轮的工作台

4、五次坐起计时

1）量程与规格:0-999秒
分度值:≤ 0.1秒
误差：±0秒

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询主机或电子卡内多项测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）记录单次坐起时间

7）记录连续五次坐起的时间

5、三步势平衡测试仪

1）量程与规格:0-999秒
分度值:≤ 0.1秒
误差：±0秒

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询电子卡内多想测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）可一次记录三种步态稳定站立时间

7）可选不能完成的原因，如无法完成测试、不愿意完成测试，不敢进行测试等多种情况

6、选择反应时测试仪

1）量程与规格:0-60000毫秒
分度值:≤ 1毫秒
误差：±0毫秒

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询电子卡内多想测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）反应时测试仪（测量人体对随机出现的声、光信号的应答时间），记录测试者第一反应和第二反应时间。
⑴测试过程应有声、光等信号提示。信号指示灯发光、发生的时间应在0-10秒内随机出现。
⑵能够实现5次测试后，并显示时间。
⑶配有方便移动带轮的工作台

7、三米折返走测试仪

1）量程与规格:0-99.9s
分度值:≤ 0.01s
误差：±0.1s

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询主机或电子卡内多项测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）三米折返测试仪（测量人体行走时，单位距离内折返移动所需的时间。）
⑴测试仪器带红外测试杠，通过无线传输，减少对场地和电源限制
⑵测试杠可以移动、自带内置电源，反应时间灵敏。

8、六米步速测试仪

1）量程与规格:0-99.9s
分度值: ≤0.01s
误差：±0.1s

2）测试仪器的主机具备双芯片存储容量大，可查询受试者的测试记录，存储信息量≥15000条。数据可以不用卡直接上传至电脑。

3）每台仪器都可以查询主机或电子卡内多项测试记录，让受试者及时掌握自己的测试成绩和进度，以免发生漏测、错项、重复测的情况。

4）测试仪器具备大屏幕中文显示，屏幕尺寸不小于110㎜×65㎜，屏幕具备背光灯，显示清晰。对比度可调节。

5）测试仪器在测试过程中有语音提示功能，并可以随时关闭。

6）六米步速测试仪（测量人体行走时，单位距离内移动所需的时间。）
⑴测试仪器带红外测试杠，通过无线传输，减少对场地和电源限制
⑵测试杠可以移动、自带内置电源，反应时间灵敏。

包四（1）便携式睡眠监测仪（便携式多导睡眠记录仪）（原装进口）技术参数

- 硬件系统

1、通道数≥13通道，可同时监测脑电、心电、肌电、眼电其中2个通道，另可监测鼻气流、血氧饱和度、胸式呼吸运动、腹式呼吸运动、鼾声、血氧状态、左腿动、右腿动、体位、PTT、脉率、脉搏波形等。

2、记录盒体积小巧、重量轻便，方便患者携带。

3、记录盒内置液晶显示屏≥1英寸，以便即时查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形，避免患者的数据采集失败。

4、记录盒上具有≥3个设置按钮，以便设置各个监测参数、设置波形增益、设置监测自动开始和结束的时间。

5、一体化采集盒设计，所有通道无需外置模块叠加，使操作更简便。

6、记录盒可使用电池供电。

二、软件系统

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备自动分析和人工分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥10种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。

6、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

8、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

9、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

10、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

11、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

12、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

13、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

14、软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

15、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

16、具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

17、配套工作站

（2）多导睡眠监测仪（多导睡眠测量仪）（原装进口）技术参数

(一)硬件部分指标:

1、通道数：≥44。脑电（≥8通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定。

2、采用直流耦合一体化放大器。

3、采用POE网线供电并实时传输数据。

4、放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件。

5、具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。

6、内置体积扫描感应式胸腹绑带（RIP），信号更准确，具有胸腹相位分析功能;

7、红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。

（二）睡眠软件部分指标：

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥10种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

6、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

7、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

8、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

9、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

10、具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

（三）技术规格：

单通道采样频率：≥10000HZ

数字分辨率：≥24bit

频带范围: 0.02Hz - 8000Hz

存储频率:≥2000Hz

输入阻抗：≥100MΩ

输入电流：≤5nA

重量:≤800g

（四）配置主流计算机及激光打印机

（3）额贴式睡眠记录仪技术参数

1、整体

1.1	轻巧便携，主机净重≤20g，厚度≤2厘米。

1.2	睡眠记录具有脑电、体位、脉率、血氧饱和度等功能

1.3	不限使用场景，随时开展监测，并能实现连续监测录制数据。

2、脑电功能

2.1	精准区分睡眠分期

2.2	脑电/EEG :0.3~256采样范围

共模抑制比: ＞90dB

输入噪声:≤3.4uv

2.3	标准信号精度：≤10%

2.4	支持手动脑电睡眠分期修改功能

3、血氧饱和度

3.1	测量范围：70%-100%。

3.2	血氧饱和度测量误差≤5%

4、脉率

4.1	测量范围：40bpm-240bpm，测量误差≤±3%

5、体位

5.1	体位：直立、仰卧、左侧、右侧、俯卧。

6、软件功能

6.1	记录终端：支持平板记录数据

6.2	实现蓝牙传输数据

6.3	支持报告编辑、打印、导出

6.4	具有睡眠报告管理功能，能自动分析患者的数据并给出完备的睡眠分析报告。

6.5	能够实时显示睡眠脑电检测波形，，并能识别体动变化波形。

6.6	报警功能：采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况。

（4）嗅觉障碍辅助诊断棒技术参数

1、嗅觉识别测验检测

1.1 ≥16种不同气味棒

1.2  重测信度≥0.92

1.3  临床检测敏感度75%，特异度71%

1.4 中国本土化气味

1.5  中国人正常值数据库

1.6  总测试1000人次以上

2 嗅觉阈值测验检测

2.1 ≥24支气味棒

2.2  气味浓度梯度量级10^（-8）~10^（-2）

2.3  气味具有明显的特征，不易产生嗅觉适应。

2.4  总测试1000人次以上

3嗅觉辨别测验检测

3.1  ≥16组48支检测项目

3.2  ≥16种不同目标气味，减少气味重复带来的影响

3.3  在传统区分气味之外，增加混合物气味的区分，丰富检测范围。

3.4  总测试1000人次以上

4软件及其它功能

4.1 测试软件支持微信小程序、IOS/安卓APP，windows等操作平台，无需纸笔作答。

4.2  具有中国人群本土化嗅觉检测数据库。

4.3 医院测试系统配有单独的数据库，确保数据安全，所有报告均可打印。

4.4  所有测试结果通过大数据系统自动评估，生成报告单。

4.5 测试数据均可保存，便于病例的分析、管理及查询。

4. 6  嗅棒可重复使用10年以上，可进行重复灌装服务。

（5）迷走神经低频刺激仪技术参数

1.输出通道

设备输出通道数：10通道（主机2通道+8台便携设备）；

2.参数设定

2.1参数设置：可灵活设置治疗模式、治疗时长、刺激时间、暂停时间、脉冲群中脉冲个数、调制频率、脉冲频率、脉冲宽度、强度、阳极部位、阴极部位等治疗参数。

2.2刺激模式：3种刺激模式(Burst模式、Tonic模式、自定义模式)

2.3波形:

Burst模式：以单一脉冲组成的连续波

Tonic模式：以5个相同脉冲组成一个脉冲群的波形

自定义模式：以2～10个相同脉冲组成一个脉冲群的波形

3.电流强度

3.1输出幅度：0～100档可调，100档输出幅度为6mA，允差±10%。

3.2脉冲宽度：

Tonic模式：脉冲宽度100μs～1000μs，步进值为1μs，允差±10%。

Burst模式：脉冲宽度100μs～500μs，步进值为1μs，允差±10%。

自定义模式：脉冲宽度100μs～500μs，步进值为1μs，允差±10%。

3.3脉冲频率：

Tonic模式：脉冲频率5Hz～100Hz，步进值为1Hz，允差±10%。

Burst模式：脉冲频率500Hz～2500Hz，步进值为1Hz，允差±10%。

自定义模式：脉冲频率500Hz～2500Hz，步进值为1Hz，允差±10%。

3.5调制频率：

Burst模式：调制频率5Hz～100Hz，步进值为1Hz，允差±10%。

自定义模式：调制频率5Hz～100Hz，步进值为1Hz，允差±10%。

4.工作时间：0～60min，步进值为1min，最长时间允差±1min。

4.1刺激持续时间：0～300s，步进值为1s，最长时间允差±10s。

4.2刺激暂停时间：0～300s，步进值为1s，最长时间允差±10s。

5.负载阻值检测：检测范围0～100kΩ；＜10kΩ，允差±1kΩ；≥10kΩ，允差±10%。

6.设备显示状态：

6.1主机显示功能：具有显示输出强度、治疗次数、治疗时间和治疗时间倒计时、运行状态等功能；

6.2临床使用功能：具有治疗方案设计、治疗记录、病例管理、打印治疗报告等功能；

7.安全保护：治疗过程中，可随时暂时或终止治疗。

8.电极片：应配备耳部电极、颈部电极。

9.拓展功能：可拓展便携输出设备。

（6）鼻窦手术器械技术参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咬切钳 | 1、规格：3mm，尖头，30度，工作长度≥140mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 2 | 鼻咬切钳 | 1、规格：4mm，推杆式，45度，工作长度≥105mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 3 | 鼻咬切钳 | 1、规格：2mm，圆头，0度，工作长度≥130mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 4 | 鼻异物钳 | 1、规格：3.5mm，尖头，下弯115度，工作长度≥130mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 5 | 鼻腔组织钳 | 1、规格：3.5mm，尖头，0度，工作长度≥130mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求，头部经热处理后，其硬度应不低于377HV0.2。。 3、表面粗糙度Ra：其表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 6 | 鼻腔组织钳 | 1、规格：3.5mm，尖头，30度，工作长度≥130mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求，头部经热处理后，其硬度应不低于377HV0.2。。 3、表面粗糙度Ra：其表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 7 | 鼻腔组织钳 | 1、规格：3.5mm，尖头，45度，工作长度≥130mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求，头部经热处理后，其硬度应不低于377HV0.2。。 3、表面粗糙度Ra：其表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 8 | 鼻（窦）息肉钳 | 1、规格：φ4mm，带吸引，0度，工作长度≥140mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 9 | 蝶窦口扩大钳 | 1、规格：φ3.5mm，0度，工作长度≥180mm 2、应采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度要大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 10 | 鼻刮匙 | 1、规格：3.5mm，大弯，尖碗无孔，45度，工作长度≥100mm 2、采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 11 | 鼻中隔剥离器 | 1、采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 2、表面粗糙度Ra值与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 3、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 12 | 探针 | 1、规格：φ1.6mm，双头，一端钩，工作长度≥210mm 2、采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 13 | 鼻中隔旋转刀 | 1、规格：枪型 2、采用30Cr13材料制造，经过热处理后，硬度大于45HRC，材料的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的要求。 3、表面粗糙度Ra值与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 | 1 |
| 14 | 鼻腔吸引管 | 1、规格：φ4mm，长手柄，工作长度≥125mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的M号钢的要求。 3、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 15 | 鼻腔吸引管 | 1、规格：φ3.5mm，方手柄，工作长度≥125mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的M号钢的要求。 3、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 16 | 鼻腔吸引管 | 1、规格：φ3mm，方手柄，工作长度≥140mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的M号钢的要求。 3、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 17 | 鼻腔吸引管 | 1、规格：φ4mm，带减压阀，工作长度≥125mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的M号钢的要求。 3、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 18 | 鼻腔组织钳 | 1、规格：推杆式，尖头，45度，工作长度≥95mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求，头部经热处理后，其硬度应不低于377HV0.2。。 3、表面粗糙度Ra：其表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |
| 19 | 鼻腔组织钳 | 1、规格：推杆式，尖头，90度，工作长度≥95mm 2、与患者接触部分材料应符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求，头部经热处理后，其硬度应不低于377HV0.2。。 3、表面粗糙度Ra：其表面粗糙度Ra值：与人体接触的部位应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。 4、应有良好的耐腐蚀性，应符合YY/T0149-2006中b级要求。 | 1 |

包五婴幼儿MRI(婴幼儿磁共振成像系统)技术参数

1、设备名称：磁共振成像系统

1.1、总体要求：0-12个月婴儿头部位置临床MRI图像诊断

1.2、成像模式：平躺式扫描

2、技术参数

2.1、磁体

2.1.1、类型：U型开口   永磁

2.1.2、磁场强度：0.35T±5%

2.1.3、磁场均匀性：≤10 ppm （P-P 值）

2.1.4、磁体开口：260mm±5mm

2.1.5、磁体尺寸：长×宽×高：≥1090mm x 930mm x 1385mm

2.1.6、磁体重量：≤4.7 吨

2.1.7、匀场方式：被动匀场+主动匀场

2.2、梯度系统

2.2.1、最大梯度场强：21 mT/m

2.2.2、最大切换率：70 T/m/s

2.2.3、梯度线性度：＜±5%

2.3、射频系统

2.3.1、射频功放最大功率：300W

2.3.2、收发一体线圈：发射通道数量 1 个；接收通道数量2个

2.3.3、线圈调谐匹配器：宽带

2.4、温控系统

2.4.1、高精度温度控制器：0.01˚C 控制精度， 0.00˚C-260˚C 范围

2.5、全数字化谱仪

2.5.1、频率范围：10-200 MHz

2.5.2、发射通道数：1

2.5.3、接收通道数：2

2.6、系统后处理功能

2.6.1、图像后处理：平滑处理（Smoothing）、边缘增强（EdgeEnhancement）

2.6.2、DICOM 3.0：支持

2.6.3、PACS 网络连接功能：支持 DICOM 标准的 Worklist 设备(RIS 模拟器)，PACS(模拟器)

2.7、成像

2.7.1、成像序列：1. 自旋回波序列 (SE)

2. 快速自旋回波序列 (FSE)

3. 梯度回波序列 (3D_FLASH_GRE)

4. 液体衰减反转恢复序列 (FLAIR)

5. 弥散加权序列 (DWI)

2.7.2、对比度特性：T1WI、T2WI、DWI

2.7.3、成像截面：横断面、冠状面、矢状面、斜切面

2.7.4、层厚：4mm（2D），3mm（3D）

2.7.5、成像矩阵：256*256

2.7.6、成像视野（FOV）：140mm-230mm

2.7.7、空间分辨率：≤1mm

2.7.8、自动预扫描：自动中心频率校正

自动容积主动匀场

自动发射增益调节

自动/手动接收增益调节

2.8、病床体

2.8.1、最大承重：≥60kg

2.8.2、移动范围：810±10mm

2.9、操作台

2.9.1、主控计算机：≥27 英寸彩色高分辨率 LCD 显示器；

主计算机 CPU：Inter（R）Core（TM）i5；

CPU 位数：64 位；内存大小：≥8GB；硬盘：≥1T

2.9.2、通话系统：为 MRI 扫描病患和系统操作者之间提供实时双向通信内置音乐系统

2.10、三相隔离变压器

2.10.1、额定输入电压：三相 380VAC±10%

2.10.2、额定输出电压 ：三相 400VAC±5%，230VAC±5%，50Hz

2.11、线圈

2.11.1、颅脑正交叉线圈

2.11.2、腹部相控阵表面线圈

2.11.3、接收体线圈

3、该项目为交钥匙工程（含操作间和设备间的房屋改造、屏蔽防护、金属探测门、无磁担架、无磁灭火器）及场地检测报告。

包六CT用高压注射器(高压注射器)技术参数

1、注射头

1.1	规格：双筒

1.2	注射头显示屏：注射头配备触摸显示屏

1.3	操作界面：中文操作界面

1.4	自适应显示：注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自动旋转

1.5	编辑注射方案：注射头可完整编程注射方案

1.6	双马达驱动系统：可同时吸药，注药

1.7	注射状态实时显示：可在注射头显示注射状态及实时压力曲线

1.8	注射控制：可在注射头控制自动注射的启动和停止

2、控制屏

2.1	显示屏：彩色显示，不同颜色显示造影剂和盐水

2.2	显示器操作：触摸控制屏

2.3	注射状态实时显示：可在控制屏显示注射状态及实时压力曲线

3、双屏同步

3.1	方案同步：任意一屏修改方案信息，可一键同步方案信息至另一端，无需重复修改

3.2	注射状态同步：注射状态双屏实时同步显示

3.3	权限管理：双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突

4、主要技术参数

4.1	注射容量：1-200ml，1ml增量

4.2	注射速度：0.1-10mL/s，0.1mL/s增量

4.3	峰值压力限制：50-330psi

4.4	压力限制精度：±10psi

4.5	扫描延时：1-300s

4.6	时相延时：1-900s

4.7	注射时相：6相，可以任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时

4.8	双流同步注射技术：A侧和B侧针筒可以以不同的速率同步注射

5、培训保修

5.1	安装方式：需有线连接，保证信号稳定，安全不受干扰，一体式可移动设计

包七（1）电子输尿管肾盂镜及电子内窥镜图像处理器(电子输尿管肾盂镜)技术参数

1、电子肾盂软镜

1.1视向角：0°

1.2视场角：110°

1.3景深：2- 50 mm

1.4分辨率≥16万像素

1.5尖端部最小外径：5.7Fr

1.6尖端部设计：子弹型金属插入头端，耐腐蚀，防撞击，方便进入器械与人体内

1.7插入管外径：≤8 Fr

1.8器械通道：≥3.6 Fr

1.9工作长度：700 mm

1.10弯曲角度：上弯≥ 275°，下弯≥ 275°主动弯曲与被动弯曲结合，使得软镜容易到达肾上、中、 下盏

1.11全防水手柄装置，可用正压测漏

1.12图像质量：高清画质

1.13带旋转环，可左右旋转180°，实现四向调节

1.14使用范围：适用于临床进行输尿管上段及肾盂肾盏的碎石取石

1.15 三通适配器，带光纤锁止装置，可连接手术室现有进口品牌和国内品牌的灌注泵系统

1.16采用人体工程学所设计的下走线方式，便捷易操控，提高术者的操作稳定性

1.17金属插入头端设计，防止激光损坏成像系统

1.18一体化视频光纤插头，后置冷光双路照明，可为手术提供足够的光亮；

1.19一体化视频插头，与电子硬镜主机通用，电子硬/软镜自由切换，使用方便快捷；

1.20可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌

| 电子输尿管肾盂镜系统配置单 |
| --- |
| 序 号 | 品 名 | 数量 |
| 1 | 电子输尿管肾盂镜 | 1套 |
| 1.1 | 高端三通适配器 | 1个 |
| 1.2 | 测漏器 | 1个 |
| 1.3 | 消毒盒 | 1件 |
| 1.4 | 肾盂软镜清洗刷 | 1支 |
| 1.5 | 专用手提箱 | 1个 |

（2）硬性电子肾镜技术参数

1、硬性电子膀胱肾盂镜（经皮肾镜）

1.1视向角：USP12°，视场角：100°，景深：2- 50 mm

1.2分辨率≥16万像素

1.3镜管插入最细端15/18Fr，有效使用工作通道≥11.5Fr，有效工作长度≥225mm；

1.4一体化视频插头，与电子软镜主机通用，电子硬/软镜自由切换，使用方便快捷；

1.5采用高透率柱状晶体光电成像技术，半硬性一体式硬镜，外管采用钛合金和不锈钢的原材料，可以最大程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯，回弹性好；

1.6左右水通道进出水通过开关控制，肾镜图像无扭曲，平面图像，超广角；

1.7镜身与冲洗转接头一体化设计，激光焊接密封，确保清洗、消毒过程中不进水气、雾气；

1.8内设双层密封系统、保障密封性能，更换密封阀操作简便，有自动闭合的内置阀门，保证器械、导丝在被移除时不会漏水；

1.9可根据需要选配本厂配套生产的直径6Fr，有效长度420mm的肾异物钳、活检钳等器械；

1.10可环氧乙烷、低温等离子消毒；

2.电子内窥镜图像处理器

2.1图像处理器可直接与电子软镜、一次性使用电子软镜导管和硬性电子膀胱肾盂镜连接，提供光源和图像处理功能，无需转换器转换，确保图像清晰稳定

2.2图像质量：高清画质,控制器分辨率：≥1080p

2.3信噪比:≧50dB

2.4具有缩放功能：用户可通过菜单中的放大选项设定放大/缩小

2.5图像增强功能：BNB黏膜浅表血管图像增强功能

2.6图像处理功能：BCR图像去红功能，降低红色信号对图像的干扰

2.7支持AWC白平衡，画面可以冻结、拍照，视频录像功能

2.8图像可以设置成方形或圆形，方便术者使用

2.9特殊抗干扰处理，有效解决高频产生的干扰纹

2.10整机噪声：在工作条件下≤55dB

2.11冷光源：内置LED冷光源系统照明及控制， 亮度5档可调

2.12输出接口：HDMI×1,DVI×1

2.13输入电压和频率：AC220 V，50 Hz

2.14防电击类型：I类，BF型

3.高清显示器：

3.1 ≥24寸高清监视器，分辨率≥1920（H）x 1200（V）

3.2 信号输入：AV、VGA、DVI、SDI、S、RGB

3.3外观: 符合人体工程学设计，全金属外壳散热好、防干扰，屏幕前无玻璃或其他遮挡物影响图像质量

3.4 屏幕类型: IPS全视角，视角: ≥178/178

3.5 屏幕分辨率: ≥1920×1200，显示色彩: ≥16.7M

3.6 最大亮度: ≥400cd/m²，对比度: ≥1000:1

3.7输入接口: DVI+DP+USB+VGA+HDMI

3.8医疗校正曲线: ≥5条医疗曲线

3.9 医疗显示模式: ≥5种医疗显示模式

4.电子内窥镜专用仪器车：

4.1规格尺寸：台面≥460*400mm，高度可自由调节，最低840mm最高1080mm

4.2全车采用硬质ABS与金属键结构，带升降功能，带显示器支架，坚固耐用，外形大气美观

4.3带金属材质的储物抽屉，规格尺寸：≥475*340*180mm

4.4四个静音耐磨滚轮，前面两轮带有锁止功能

| 电子膀胱肾盂镜(经皮肾镜)系统配置单 |
| --- |
| 序 号 | 品 名 | 数量 |
| 1 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 1套 |
| 1.1 | 薄膜阀 | 5个 |
| 1.2 | 硅胶帽 | 5个 |
| 1.3 | 消毒盒 | 1套 |
| 2 | 电子内窥镜图像处理器 | 1台 |
| 2.1 | 电源线 | 1条 |
| 2.2 | 数据线 | 1条 |
| 3 | ≥24寸高清监视器 | 1台 |
| 4 | 电子内窥镜专用仪器车 | 1台 |

包八翻身床(电动病床)（原装进口）参数

1.整床原装进口，最大承重≥290kg

2.病床电动操作：具有整体升降，背部升降，膝部升降，前倾后倾，背膝联动等基础电动功能；具有一键式正面离床椅位、足部电动伸缩，背板抬升时背板后移等治疗功能；为网络数据连接开放端口。

3.床体长度可电动调节，充分展开后最大长度 ≥ 2400mm;床体最大宽度≥1020mm;高度升降范围 425-900mm;

4.头部倾斜角度0～75°;膝部倾斜角度0～30°;.足部下垂角度0～70°;头高脚低位≥18°

5.具备完全座椅位：即一键操作正面离床椅位功能，在床面不做头高足低的情况下，实现病人端坐，脚部床段下垂≥45°，床尾板可电动回缩为足部提供支撑，足部床体最大可电动回缩≥245mm

6.患者正面离床时，腿部床体下降≥75°；拆除床尾板后，患者可从床尾端正面站立离床

7.可满足渐进式康复治疗模式各步骤的临床功能要求

8.背部床板可透X光，床垫集成X片盒夹

9.原厂同品牌防褥疮治疗床垫；足部床垫可随床体缩进及延长

10.床垫内部具有充气气囊，可根据患者体重分布不同自动调整充气量

11.气囊之间具有管路连接，根据压力进行气体流通调整各气囊充气量

12.内置式气垫，气泵为非外挂式，气囊无需外接电源

13.床体双侧护栏内外侧均具备内置式非线控操作面板

14.配有特殊功能护栏操作面板，彩色液晶触控屏幕;液晶屏中文操作界面，具有历史记录功能;双侧尾端护栏外侧液晶操作面板可向上翻起操作；

15.彩色液晶触控操作面板具有历史记录功能、中文菜单

16.床体双侧配有可控制整床升降的脚踏控制板

17.床体双侧机械CPR释放，CPR为脚踏杆设计

18.内置式体重秤;体重秤最小误差≤±0.99kg

19.内置三级离床报警功能，通过液晶触屏操作

20.滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧；具备头部倾斜角度报警功能，可选择低于30°或45°报警；两侧护栏内置式显示屏可实时显示床头角度

21.具备未刹车报警功能；脚轮直径≥150mm；具备中控刹车和直行装置

22.配置内置式电池，并有电池电量显示

23.床头两侧具有管线集合器；床头两侧具有直立氧气瓶固定器；原厂可伸缩输液架，四角防撞轮

24.床架两侧具有夜灯功能

25.开放数据连接端口，为后期智慧化病房建设提供平台

26.可升级数据联网功能，通过WiFi将病床和患者数据传输至中央站