竞争性磋商文件

采购项目名称：青海省人民医院介入超声科微波消融治疗仪等医疗设备采购项目

采购项目编号：青海开盛竞磋（货物）2024-225

采 购 内 容：医疗设备

采购人：青海省人民医院

采购代理机构：青海开盛招标有限公司

2024年12月

- 目  录

第一部分  磋商邀请	5

第二部分 投标供应商须知	9

一、说  明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标供应商	9

3.磋商费用	9

二、磋商文件说明	9

4.磋商文件的构成	9

5.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑	9

6.磋商文件的修改	9

三、磋商响应文件的编制	10

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	10

8.磋商报价及币种	11

9.磋商保证金	11

10.磋商有效期	12

11.磋商响应文件构成	12

12.磋商响应文件的编制要求	13

四、磋商响应文件的递交	13

13.磋商响应文件的提交	13

14.递交磋商响应文件的地点、截止日期	13

15.磋商响应文件的补充、修改或撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、磋商程序及方法	14

17.磋商小组	14

18.磋商程序	15

19.评审办法	17

七、确定成交供应商	19

20.推荐并确定成交供应商	19

21.成交通知	19

八、授予合同	20

22.签订合同	20

九、终止情形	21

23. 终止磋商情形	21

十、处罚	21

24.处罚情形	21

十一、 磋商代理服务收费标准	22

25.磋商代理服务费：	22

十二、其 他	22

第三部分 青海省政府采购项目合同书草案	24

第四部分  磋商响应文件格式	35

格式1：磋商响应文件封面	36

格式2：磋商响应文件目录	37

格式3：磋 商 函	38

格式4：磋商报价表	39

格式5：分项报价表	40

格式6：技术规格响应表	41

格式7：法定代表人证明书	42

格式8：法定代表人授权书	43

格式9：投标供应商承诺函	44

格式10：供应商诚信承诺书	45

格式11：资格证明材料	46

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	47

格式13：无重大违法记录声明	48

格式14：磋商保证金证明格式	49

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	50

格式16：磋商响应产品相关资料	51

格式17：投标供应商的类似业绩证明材料	52

格式18.1中小企业声明函（货物）	53

（18.2）中小企业（监狱企业）声明函	54

格式19：残疾人福利性单位声明函	55

格式20：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项	56

格式21：最终磋商报价表格式	57

格式22：最终磋商分项报价表格式	58

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）磋商要求	59

1.磋商说明	59

2.报价说明	59

3.重要指标	59

4.商务要求	60

（二）项目概况及技术参数	61

第一部分  磋商邀请

青海开盛招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省人民医院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省人民医院介入超声科微波消融治疗仪等医疗设备采购项目（青海开盛竞磋（货物）2024-225）进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

| 采购项目名称 | 青海省人民医院介入超声科微波消融治疗仪等医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海开盛竞磋（货物）2024-225 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 139.5万元 |
| 最高限价 | 139.5万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 采购要求 | 采购内容： （具体内容详见磋商文件第五部分技术参数） |
| 各包投标供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标供应商以联合体方式进行投标； 6、在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 7、本次采购要求投标供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标供应商为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证或备案凭证及所投产品的医疗器械注册证。 |
| 公告发布时间 | 2024年12月13日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 2024年12月13日至2024年12月20日，每天上午00:00至12:00，上午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） |
| 磋商文件获取方式 | 政采云投标客户端 |
| 磋商文件获取地点 | 地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：0971-6368214 电子邮箱：kstendering@vip.163.com |
| 获取磋商文件时应提供材料 | 按政采云电子平台要求提供 |
| 磋商截止时间 | 2024年12月26日上午09时30分（北京时间） |
| 磋商时间 | 2024年12月26日上午09时30分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟。 |
| 磋商响应及磋商地点 | 政采云投标客户端、青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：青海省人民医院 联系人：马老师 联系电话：0971-8066129 联系地址：青海省西宁市共和路2号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海开盛招标有限公司 联系人：李女士 联系电话：0971-6368214 邮箱地址：kstendering@vip.163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓D座（6号楼）7A |
| 采购代理机构开户银行 | 中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行 |
| 收款人 | 青海开盛招标有限公司 |
| 银行账号 | 105022114848 |
| 其他事项 | 1、公告内容以《青海政府采购网》发布的为准，同时在《青海省公共资源交易网》公示； 2、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密磋商响应文件无法解密、加密磋商响应文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4、线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763； 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在磋商文件规定的时间内解密的，自行承担后果。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：青海省财政厅 联系电话：0971-3660357 |

青海开盛招标有限公司

2024年12月13日

- 投标供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标供应商

2.1本次项目采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标供应商：详见第一部分“各包投标供应商资格要求”。

3.磋商费用

投标供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对投标供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）投标供应商须知

（3）青海省政府采购项目合同书草案

（4）磋商响应文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑

依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。

线上质疑试点期间，投标供应商在法定质疑期内也可线下提出书面质疑函。

投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标供应商质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.磋商文件的修改

6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标供应商提交的磋商响应文件以及投标供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标供应商负责。

8.磋商报价及币种

8.1 磋商报价为磋商响应总价。磋商响应报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关税、磋商代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商响应报价有效期与磋商响应有效期一致。

8.3 磋商响应报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 磋商响应币种是人民币。

9.磋商保证金

9.1 投标供应商须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

27225.00元（大写：贰万柒仟贰佰贰拾伍元整）

收款单位：青海开盛招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司青海省西宁市五四西路支行

银行账号：105022114848

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标供应商汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 磋商保证金退还：投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的磋商响应文件的，采购代理机构应当自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。

采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 磋商响应有效期内投标供应商撤销磋商响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。

10.磋商有效期

从提交磋商响应文件的截止之日起 90 日历日。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

11.磋商响应文件构成

11.1投标供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件第四部分）：

（1）磋商响应文件封面

（2）磋商响应文件目录

（3）磋商函

（4）磋商报价表

（5）分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）法定代表人证明书

（8）法定代表人授权书

（9）投标供应商承诺函

（10）供应商诚信承诺书

（11）资格证明材料

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金证明

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（16）磋商响应产品相关资料

（17）投标供应商的类似业绩证明材料

（18）中小企业声明函（货物）、中小企业（监狱企业）声明函

（19）残疾人福利性单位声明函

（20）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（21）最终磋商报价表

（22）最终磋商分项报价表

12.磋商响应文件的编制要求

投标供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、磋商响应文件的递交

13.磋商响应文件的提交

本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.递交磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 投标供应商应当在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标供应商在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间及开标时间前，未将磋商响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.磋商响应文件的补充、修改或撤回

投标供应商在磋商响应文件截止时间前，可以对所上传的磋商文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为磋商响应文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在磋商文件确定的提交磋商响应文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序。

投标供应商不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、磋商程序及方法

17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18.磋商程序

18.1进入评审阶段后，由磋商小组成员独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.1.1 本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约能力及售后服务。评审过程中，在同等条件下，磋商优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标供应商须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标供应商加盖公章，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标供应商提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.1.2 除磋商价格因素外，磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。

18.2磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效投标处理。

（1）不符合第一部分“各包投标供应商资格条件”之规定的；

（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（16）要求提供相关资料的；

（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）磋商响应文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；

（6）磋商有效期未满足磋商文件要求的；

（7）磋商产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标及参数的；

（8）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商报价超过采购预算额度、最高限价、预算单价的；

（10）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

18.2.2非实质性偏离是指磋商响应文件实质性响应磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提供最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合打分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评标报告，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分，得分最高者为第一推荐成交供应商，依次类推，最低投标价不是中标的唯一标准。（满分100分）。

19.2评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 (30分) | （1）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×100×磋商报价比重（30%）。 （2）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的报价，残疾人福利性单位、监狱企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料。 （3）残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平 （52分） | （1）技术参数（40分）：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得40分；技术指标每一项负偏离扣3分，扣完为止。 （2）节能和环保（2分）：投标供应商所投产品中属于政府采购优先采购范围的，每提供有一项节能产品或者环境标志产品得1分，满分2分；非节能、环保标志产品的、无线局域网产品的不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或复印件为准。 （3）类似业绩（10分）：提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年12月26日至2024年12月25日）投标供应商类似业绩证明材料，每提供1项得2分,满分10分；不提供或提供不完整不得分。（需提供合同复印（或扫描）件） |
| 3 | 履约能力及售后服务（18分） | （1）项目管理及实施方案（6分）：投标供应商制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③人员配置情况。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1分，未提供的不得分。 （2）供货及配送方案（4分）：投标供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置③完善的供货保证措施④完善的应急预案和措施等。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分4分；每有一项存在缺陷或不足的的扣0.5分，未提供的不得分。 （3）售后服务计划、措施及服务承诺（5分）： 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的的扣0.5分，未提供的不得分。 （4）售后服务响应时间（3分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标供应商在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标供应商在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。未提供不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

七、确定成交供应商

20.推荐并确定成交供应商

20.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

20.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21.成交通知

21.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

21.2成交结果公告应当包括以下内容：采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单。

21.3成交公告期限为1个工作日。

21.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份备案。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

22.2 签订合同时，可将成交供应商的投标保证金转为成交供应商的履约保证金或成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

22.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

22.4 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

22.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的磋商采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

九、终止情形

23. 终止磋商情形

23.1在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）符合磋商条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

（3）投标供应商的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2终止磋商后，由采购代理机构发布终止磋商公告。

十、处罚

24.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1投标供应商在磋商截止期后撤回其磋商的。

24.2提供虚假材料谋取成交的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7将采购合同转包的。

24.8提供假冒伪劣产品的。

24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.10成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

24.11法律、法规规定的其他情形。

- 磋商代理服务收费标准

25.磋商代理服务费：

25. 磋商代理服务费

25.1 收取对象：成交人。

25.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元， 计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

十二、其 他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书草案

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：青海省人民医院介入超声科微波消融治疗仪等医疗设备采购项目

采购项目编号：青海开盛竞磋（货物）2024-225

采购合同编号：QHKS-2024-225

合同金额（人民币）：                                  .

采购人（甲方）：                               （盖章）

成交供应商（乙方）：                           （盖章）

采购日期：2024年12月26日

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与磋商文件和成交供应商的响应文件保持一致。

采  购  人（以下简称甲方）：

成交供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年12月26日（青海省人民医院介入超声科微波消融治疗仪等医疗设备采购项目）（青海开盛竞磋（货物）2024-225）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据。

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                         人民币：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关税、磋商代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：                  。（以成交通知书为准）

交货地点：青海省人民医院指定地点 。

2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受，拒绝接受视为乙方没有交货。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证书、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章作为结算依据，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决，乙方拒不解决的，甲方有权拒绝验收。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的100%向乙方支付合同价款，即人民币:_______,大写金额:______。合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，即人民币:_______,大写金额:______，等产品验收合格后转为质量保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

五、合同的变更、终止与解除

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.乙方逾期交货，经甲方催告依然没有在限定时间内交货的，甲方可通知乙方解除合同，并追偿由此造成甲方的经济损失。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，在接到甲方更换通知后规定时间内应无条件及时更换；没有在甲方通知的期限内更换的，视为逾期交货。更换后因质量问题甲方不同意接收的，甲方可据此通知乙方解除合同，质保金全额扣除，乙方赔偿由此造成的甲方的全部经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉处理并承担全部责任，累及甲方承担经济责任的，双倍赔偿。

3.因包装、运输引起的货物损坏，乙方无条件更换，甲方并可按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同总货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，该违约金甲方可从质保金中予以扣除。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的后果，由乙方负责处理、解决。不及时处理的，甲方可委托第三方处理，发生的费用从履约保证金中扣除，不足由乙方另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 20个工作日 内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款第5条。

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效，如有遗失概不负责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：     年     月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：            年     月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。（本项目具体交货时间按磋商文件第五部分要求填写）

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

（本项目具体交货时间按磋商文件第五部分要求填写）

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

按竞争性磋商文件执行。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  磋商响应文件格式

投标供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，并编制相应页码，否则其磋商响应文件将不予接受。

格式1：磋商响应文件封面

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称:

投 标 包 号：

投标供应商：                       （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月  日

格式2：磋商响应文件目录

（1）磋商响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2）磋商响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3）磋商函…………………………………………………………………所在页码

（4）磋商报价表……………………………………………………………所在页码

（5）分项报价表……………………………………………………………所在页码

（6）技术规格响应表………………………………………………………所在页码

（7）法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

（8）法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

（9）投标供应商承诺函……………………………………………………所在页码

（10）供应商诚信承诺书……………………………………………………所在页码

（11）资格证明材料…………………………………………………………所在页码

（12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明…………………………所在页码

（13）无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

（14）磋商保证金证明格式…………………………………………………所在页码

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明…………………所在页码

（16）磋商响应产品相关资料证明…………………………………………所在页码

（17）投标供应商的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（18）中小企业声明函（货物）、中小企业（监狱企业）声明函………所在页码

（19）残疾人企业声明函……………………………………………………所在页码

（20）投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（21）最终磋商报价表………………………………………………………所在页码

（22）最终磋商分项报价表…………………………………………………所在页码

格式3：磋 商 函

磋商函

致青海开盛招标有限公司：

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

格式4：磋商报价表

磋商报价表

投标供应商名称：                                     单位：人民币(元)

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

- “磋商报价”为磋商响应总价，包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、进口报关税、磋商代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

格式5：分项报价表

分项报价表

投标供应商名称:                                     包号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

格式6：技术规格响应表

技术规格响应表

投标供应商名称：                                                   包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 磋商响应产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“磋商响应产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以磋商项目参数要求为基本磋商响应要求，满足磋商项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足磋商项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

格式7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海开盛招标有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标供应商：                        （公章）

年    月    日

格式8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海开盛招标有限公司

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：                 职务：_________

授权人（法定代表人）签字或盖章：_________          职务：_________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标供应商：                     （公章）

年    月    日

格式9：投标供应商承诺函

投标供应商承诺函

致：青海开盛招标有限公司：

关于贵方    年   月   日          (项目名称)、（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时服务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务、数量出现问题，我方一定尽快解决服务出现的问题，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

格式10：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海开盛招标有限公司：

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 格式11：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式12：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近一年任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（需提供税务局公章）。

- 格式13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海开盛招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

格式14：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：青海开盛招标有限公司：

我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年  月  日

格式15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，投标供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

格式16：磋商响应产品相关资料

磋商响应产品相关资料

投标供应商须提供生产厂家针对此项目出具的唯一的有效授权书（进口产品）。

格式17：投标供应商的类似业绩证明材料

投标供应商的类似业绩证明材料

提供自2021年以来的类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年12月26日至2024年12月25日）。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

格式18.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（非联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（18.2）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：青海开盛招标有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

格式19：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海开盛招标有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

格式20：投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

投标供应商认为在其他方面有必要说明的事项

本项须提供技术水平、履约能力、售后服务等（格式自定）。

格式21：最终磋商报价表格式

最终磋商报价表

投标供应商名称:                             项目编号：

项目名称：

报价单位：人民币（元）

| 包号 | 第一次报价 | 第二次报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写: 小写： | 大写: 小写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |

注：此表不需上传至《磋商响应文件》中，此表必须以附件形式在开启最终报价时一并上传至政采云客户端，此表后须附分项报价表；

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

格式22：最终磋商分项报价表格式

最终磋商分项报价表

投标供应商名称:                                                      包号：

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的服务序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）磋商要求

1.磋商说明

1.1 投标供应商可以按照磋商文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “磋商响应产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的相关支撑证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 磋商内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与磋商的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投磋商产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目成交后分包情况：不允许。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，投标供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

3.重要指标

3.1磋商文件中“★”号项参数为重要技术参数，有一项不满足视为无效投标。

3.2磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在磋商时必须附在磋商响应文件中。

4.商务要求

4.1.交货时间：合同签订后60天

4.2.交货地点：青海省人民医院指定地点；

4.3.付款方式：乙方所交付的产品由甲方验收合格，乙方提供全额发票并办理相关手续后，甲方按合同总额的100%向乙方支付合同价款。合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方缴纳履约保证金，待质量保证期满且提供产品无质量问题证明后一次性付清，不计利息。

4.4.质保期及免费服务期：叁年（包含人工及配件等所有费用）

4.5.所供应的设备须为最新生产设备（签订合同之日前，一年内生产的设备）。

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元/台） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉腔内闭合射频治疗系统 | 1 | 台 | 3.5 | 否 |
| 2 | 微波消融治疗仪 | 1 | 台 | 38 | 否 |
| 3 | 三维放射治疗计划系统 | 1 | 台 | 22 | 否 |
| 4 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 3 | 否 |
| 5 | 介入超声教学模型 | 1 | 台 | 36 | 否 |
| 6 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 | 18.5 | 是 |

注：供应商所投产品的单价报价不得超过产品的单价限价，否则响应无效。

一、静脉腔内闭合射频治疗系统技术参数；数量：1台；单价限价：3.5万元

- （一）设备的主要用途：运用于大隐静脉等下肢浅静脉曲张的射频闭合治疗。

- （二）静脉腔内射频闭合治疗系统技术要求

- （三）1、功率输出范围：0-25W 可调，最大输出功率误差不大于±20%。

- 2、主机 LCD 屏幕为触摸屏。

- 3、主机具有 LCD 屏幕工作状态信息显示功能。

- 4、主机有 LCD 屏幕状态提示、故障报警、自动保护功能和自检系统。

- 5、工作频率：4MHz±10%。

- 6、最大输出电压：600V±20V。

- 7、电源：230V，50-60Hz。

- 8、脉冲最长时间：0.8s±0.01s。

- 9、热凝部件：射频热凝导管。

- 10、额定负载：470Ω。

- （四）导管的技术参数

- 1、适用于静脉直径 6mm-18mm 的大隐静脉射频闭合治疗。

- 2、导管直径为 2.0mm（±0.2mm）,总长度为 1200mm（±5%）。

- 3、导管柔韧度高（PTFE），腿可弯曲或伸展以利于操作导管。

- 4、导管上面的刻度，以及红色滑环，可以观察导管插入静脉的深度。

- 5、导管上具有连续的颜色相间的间隔标记，每段间隔标记长度 5mm。

- 6、5mm 裸露端（导管工作长度），可满足较短小的治疗长度。

- 产品名称:一次性使用消融电极

- 耗材参数:

- 1、耗材材质采用630和304不锈钢

- 2、工作条件:环境温度范围:5℃~40℃;相对湿度范围:30%~75%;大气压力范围:700hpa~1060hpa。

- 3、耗材尺寸:电极头端直径为75μmm，电极有效长度5mm、7.5mm、10mm

- 4、耗材尺寸:电极头端直径为150μmm，电极有效长度5mm、7.5mm、10mm

- 5、电极表面粗糙度:不大于3.2μm

- 6、刚性和韧性:分别满足GB/T18457;YY/T 0149-2006，试验结果不低于b级

- 7、电极头端硬度:不低于310HV0.2

- 8、最终提供灭菌产品

二、微波消融治疗仪技术参数；数量：1台；单价限价：38万元

（一）产品适用于肝恶性肿瘤、肝包虫占位病变的姑息治疗或辅助治疗，甲状腺微小癌、下肢浅静脉曲张辅助凝固治疗。

（二）性能特点：

1.具有自动保护装置：术前自检功能、超温保护功能，误操作保护功能

2.具有控温系统：维持杆温 40℃以下，防止烫伤皮肤、正常组织等

3.配备可移动式台车

（三）技术参数：

1.工作电压条件：AC 220V, 50Hz

2.工作环境要求：温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；

3.工作气压条件: 800hPa～1060hPa

4.工作频率：2450MHz

5.微波输出：0~100W连续可调，步进为5W.

6.机箱单机独立屏蔽抗干扰设计，避免互相干扰；可自由组合多通道

7.输出方式：连续式

8.测温显示：设定的控温温度，实时温度

9.控制方式：包含按键、脚踏两种控制方式

10.治疗时间：0-30 min连续可调，步进为1分钟，工作时显示秒单位。

11.计时方式：正计时、倒计时

12.安全性：外壳泄露：＜10 mW/cm²

13.采用铝合金材质，阳极氧化工艺，避免手术室生理盐水腐蚀

14.机箱独立屏蔽抗干扰设计，避免手术室机器或发射源之间互相干扰

15.微波辐射应达到机器正前方1m以及后25m无用辐射密度不超过0.002mW/cm2

16.设备外壳泄露不应超过0.001 mW/cm2

三、三维放射治疗计划系统技术参数；数量：1台；单价限价：22万元

一、系统功能

1、适用于全身各部位实体肿瘤及腔道肿瘤近距离放射治疗的术前治疗计划、术中优化、术后剂量验证功能。

2、不能仅用于碘-125放射性粒子计划的制定，应适于多种放射性粒子。

3、可选择单个或多个DICOM图像序列的导入，导入前可进行DICOM图像逐层浏览，以便于医生快速导入所需要的图像序列。

4、可支持医学数字图像通讯标准 Radiotherapy in DICOM的治疗计划数据保存及导出，导出数据必须包含以下类型：RT结构集合、RT计划、RT剂量、RT图像。

5、可添加新的粒子源、模板、粒子支架、粒子链参数用于计划设计，可对已有粒子源、模板、粒子支架、粒子链进行编辑修改。

6、可在DICOM图像上进行勾画靶区、粒子分布、植入针分布、剂量计算、三维图像显示、3D模板显示、设计、生成等功能。

二、图像处理

1、支持任意层厚的DICOM数据图像导入并设计治疗计划。

2、可将DICOM图像按照设定的数值进行图像层厚重建及保存。

3、支持粒子支架、粒子链携带放射性粒子治疗计划的DRR重建及投影显示。

4、支持超声图像实时采集、导入、处理、三维重建显示功能。

5、支持CT、MRI、PET-CT、超声任意DICOM图像的融合功能。

6、图像融合支持自动配准、手动配准、标记点配准。

7、自动图像融合支持混合域、空间域、变换域自动融合算法。

8、融合图像的调整功能：支持在横断位、矢状位、冠状位上的移动、旋转手动融合及显示功能。

9、支持患者图像自定义CT值绘制功能，绘制包含画笔绘制、靶区填充及右键还原功能。

10、支持患者图像逆时针旋转90°、顺时针旋转90°、旋转180°、水平翻转垂直翻转、复位功能。

11、长度（尺寸）重建偏差（精度）：≤2mm。

12、体积重建偏差（精度）：≤±1%。

三、靶区轮廓

1、支持DICOM数据图像外轮廓自动勾画功能。

2、自定义靶区名称、类型、颜色及靶区预设模板。可勾画肿瘤、敏感组织、需规避组织，靶区数量不受限制，同一个靶区可勾画多处肿瘤病灶。

3、目标靶区轮廓的均匀和不均自动外扩功能。

4、多个靶区轮廓之间相交、求差、求和的布尔运算。

5、支持多种靶区轮廓构建模式：二维/三维画笔绘制、点-线点击圈选/点-线连续绘制、插值、从等剂量线创建等模式。

6、支持目标靶区轮廓的相邻轮廓提示功能。

四、计划设计

1、支持超声前列腺近距离治疗计划、全部位放射性粒子三维计划、粒子链、粒子支架计划的术前计划、术中优化、术后验证功能。

2、自动布针支持平行布针及智能布针；智能布针需具备自动避开危机器官及骨骼的功能。

3、自动布源支持中心布源、周围布源、等间距布源，可调整中心源间距、周边源间距、等间距布源间距的范围数值自定义功能。

4、自动识别CT图像中针及粒子的三维空间位置，快速精确计算所植入粒子的整体剂量和分布。

5、放射逆计划：可以根据输入的放射治疗物理参数自动生成最佳的粒子剂量分布。

6、计划设计可按需求选择不同长度、直径的穿刺针，穿刺针参数可自定义设置，可按实际长度显示穿刺针。

7、可以修改任意粒子的类型、活度，支持不同类型、不同活度混合粒子计划设计及剂量计算功能，以及同一计划的多种不同类型、活度粒子剂量对比显示及打印报告对比显示。

8、可通过拷贝针功能对选择针进行指定方向、距离的复制；方向、距离可自定义。

9、删除针功能支持当前针、一次删除全部针、批量删除选择针。

10、可自定义粒子支架/粒子链的直径、长度、显示颜色及携带的粒子分布、类型、活度。

五、剂量计算

1、支持计划之间的相互对比，在同一界面的不同窗口中实时对比两个计划方案的针道设计、粒子分布、剂量分布。

2、粒子剂量评估方法:至少包括计算点P.O.I、轮廓线Profile、DVH评估方法，能够计算患者体内任意一点的剂量。

3、支持显示任意靶区的三维等剂量面：可将周边匹配剂量在靶区三维表面通过红色、黄色、蓝色、紫色等渐变颜色显示剂量冷热点的对比，用于剂量评估。

4、所有结构的最小剂量、最大剂量、平均剂量、中位剂量、模式剂量、D2cc、D5cc、适型指数CI、均匀指数HI、靶区外体积指数EI、选择性指数SI、梯度指数GI、靶区覆盖率TC等数值显示及报告打印。

5、可计算生物等效均衡剂量EUD：可输入变量a值，进行自动计算EUD剂量值及报告打印。

6、DVH图中，能同时显示两个不同计划方案的剂量分布、剂量数据的对比，术前、术中、术后之间的相互对比。

7、剂量计算偏差（精度）：≤±1%。

8、剂量场分布准确性偏差（精度）：≤±3%。

六、报告打印

1、支持详尽的治疗计划报告的彩色预览和打印，包括：计划影像图、粒子植入报告图、针坐标位置报告、粒子坐标位置报告、计算点报告、粒子支架/链植入报告、DVH报告、DVL报告等。

2、计划影像图包括：影像图、结构轮廓、针道位置、粒子位置、等剂量线、计算点、标记点、DRR图、测量数据等。

3、粒子植入报告包括：针数量、粒子数量、粒子类型、粒子活度、模板厚度、针穿刺深度、含针柱深度、靶区内穿刺深度、靶区距皮肤距离、单针粒子数、粒子分布、粒子支架/链粒子分布、特殊针示意、混合粒子示意。

七、视图管理及其他功能

1、横截面、矢状面、冠状面可显示多个剂量值的等剂量曲线，可自定义颜色和等剂量值。

2、等剂量线具有渐变和填充的显示方式，渐变、填充范围效果可调整。

3、三维视图中可实时重建显示针道视图与横截面、矢状面、冠状面相交关系。

4、针道视图可重建任一针道不同角度的针道切片实时状态，并可调整针视图的角度实时显示针道平面植入状态。

5、可自动显示每一层靶区轮廓的面积。

6、可以调整数值改变皮肤重建效果、骨骼重建效果、皮肤透明度。

7、3D模板外形范围大小可自定义勾画，支持标记点、骨性标记点勾画范围功能。

八、配置要求

1、三维放射治疗计划系统 1套

2、主机（含显示器） 1台  ：要求：处理器 i5以上 运行内存 ≥16G 数据硬盘容量≥1T 显示器分辨率 1920*1080且≥19英寸

3、防辐射连体半袖0.5mmPb    1套

4、防辐射帽 0.5mmPb          1套

5、防辐射手套0.5mmPb        1套

6、防辐射围领0.5mmPb        1套

7、防辐射眼镜 0.5mmPb       1套

8、粒子植入枪 1

9、粒子植入弹夹 10

- 四、超短波治疗仪技术参数；数量：1台；单价限价：3万元

1、正常工作条件：

1）环境温度5℃～40℃；

2）相对湿度≤80%；

3）大气压范围860hPa～1060hPa；

4）电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

5）输入功率1000VA

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、产品采用≥7寸真彩屏，全触摸屏操作

4、工作频率：40.68MHz，允差±1.5%；

5、额定输出功率：最大功率200W，误差±20%；

6、输出功率分0～4 档调节：0 档0W；1档80W±20%；2档100W±20%；3档150W±20%；4档200W±20%；

7、定时范围：0～30min，误差≤1min

8、3种输出模式：连续、断续、脉冲；

9、断续模式下，以50%占空比的脉冲方式输出，断续频率是10～200Hz，步进10Hz，误差±10%；

10、脉冲模式下，脉冲宽度可调范围200～1000us，步进50us，误差±10%；频率可调范围10～200Hz，步进10Hz，误差±10%；

11、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化≤10%；

12、设备有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5；

13、电极板采用导电良好的柔软材料制成，分为大、中、小三种；

14、自动预热：打开电源开关，机器将自动进入预热状态；

- 五、介入超声教学模型技术参数；数量：1台；单价限价：36万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声异物鉴定模型 | 1 | 1、模拟局部人体组织，由底托与耗材组成，耗材可以方便更换。 2、超声能识别、定位异物； 3、异物分散在不同深度，包含：玻璃、竹签、弹片、塑料和铁钉。 4、可对模型进行任意穿刺、切割。 5、支持任何品牌真实超声进行探查。 |
| 2 | 超声引导下脓肿切开模型 | 1 | 1. 模型为人体腰背部形态，胸廓下缘至髂嵴，臀裂顶点体表标志明显。 2. 左右各有一个脓肿，左侧为多囊，右侧为单囊，触诊时可感受到明显的波动感。 3. 支持任何品牌真实超声进行探查，可以显示皮肤、软组织、脓腔及脓液声像图。 4. 可以进行脓肿的切开、清除、放置引流条及缝合，穿刺可抽出脓液。 |
| 3 | 超声引导下羊膜腔穿刺模型 | 1 | 1.模拟一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位。 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、胎儿、耻骨联合等。 3.模型采用高分子可超声材料，可支持临床各种型号真实超声机器使用，进行超声引导下羊膜腔穿刺训练。 4.穿刺针进入羊膜腔有明显的落空感，可抽出羊水，材料具有自愈性，可反复进行穿刺练习。 5.超声下可见各种组织结构显影：22周胎儿、清晰的胎儿外形轮廓、胎盘、脐带、羊水。 6.羊水量可调节，满足不同难度的需求。 |
| 4 | 超声引导下膝关节穿刺模型 | 1 | - 为可活动的膝关节模型，具有股骨、胫骨、髌骨、关节腔、关节囊等解剖结构，关节腔中有关节积液。 - 模型可支持进行“浮髌征”体检、超声引导下关节腔积液穿刺等操作。穿刺手感真实，穿刺成功可抽出模拟关节腔积液。 - 模型采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下股骨、关节腔、积液等各组织结构影像清晰真实。 模型预留注液接口，可及时补液，满足多次抽取液体。 |
| 5 | 超声引导下股动静脉穿刺及腹穿模型 | 1 | - 为上至乳头平面下至大腿上1/2平面的模型，具有腹髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟、股动脉、股静脉等体表标志明显且准确，易触及； - 可进行腹部叩诊、腹腔穿刺术、股动静脉穿刺术的训练，结实耐穿，可多次反复使用。 - 穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤。可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下各组织器官（肠管、部分肝脏、动脉及静脉）结构影像清晰真实。 - 超声引导下进行动静脉血管穿刺及腹腔穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感，并可抽出模拟腹腔积液及模拟动、静脉血液； - 超声引导下穿刺部位的模块可更换。 |
| 6 | 超声引导下动静脉穿刺模型 | 1 | - 为模拟皮肤及动静脉的穿刺模块，模型内包含一条动脉以及一条伴行的静脉，可满足动静脉辨别、动脉穿刺、静脉穿刺的不同练习需要； - 穿刺模块采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可利用临床各种型号真实超声机器进行超声下引导穿刺练习，超声下动脉、静脉等结构影像清晰真实，超声图像上可显示静脉在外部压力下较动脉容易被压瘪的生理现象； - 超声引导下进行血管穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感； - 模型外接动脉搏动球，可根据需要模拟动脉搏动，使穿刺环境更加逼真。 - 模拟动脉、静脉分别外接水袋，可保证能够持续多次抽取液体。 |
| 7 | 超声引导下气胸及闭式引流穿刺模型 | 1 | - 为颈部到脐部的模型，具有的肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腋窝、乳头等体表标志； - 可满足进行术前超声诊断，超声引导下胸腔穿刺及闭式引流的操作，结实耐穿，可多次反复使用； - 模型采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤。可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下各组织器官（肌肉及结缔组织、含气肺组织、胸膜结构）影像清晰真实； - 超声引导下穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感，液胸可抽出模拟胸腔积液，气胸放出气体压力体现逼真； - 超声引导下穿刺部位的模块可更换。 |
| 8 | 超声引导下胸腔穿刺模型 | 1 | - 为从颈部到脐部的模型，具有肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腋窝、肩胛骨等体表标志； - 可在双侧进行术前超声诊断，超声引导下胸腔穿刺的操作，结实耐穿，可多次反复使用。 - 穿刺部位采用声学仿生材料，可在临床真实的各种型号超声机器下显影，各组织器官（肌肉及结缔组织、含气肺组织、胸膜结构）影像清晰真实。且材料触感接近真实皮肤。 - 超声引导下穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感，并可抽出模拟胸腔积液。 - 模型每侧积液可支持300ml的液体量放置，无需频繁补充液体。配套专业的补液装置，方便使用。 超声引导下穿刺部位的模块可更换。 |
| 9 | 超声引导下成人腰椎穿刺模型 | 1 | - 模型的体位设置仿照临床病人常用的右侧卧位，符合临床习惯； - 模型内含L1-L5椎体及椎管，解剖结构及位置与成人解剖特点相符，可满足超声引导下进行不同椎体间隙识别及穿刺的需要； - 模型采用高分子超声材料，触感接近真实皮肤，可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下椎体、椎间隙等影像清晰真实； - 超声引导下进行穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感。穿刺成功可有模拟脑脊液流出。 |
| 10 | 超声引导下小儿腰椎穿刺模型 | 1 | - 模型的体位设置仿照临床病人常用的右侧卧位，符合临床习惯； - 模型内含L1-L5椎体及椎管，解剖结构及位置与小儿解剖特点相符，可满足超声引导下进行不同椎体间隙识别及穿刺的需要； - 模型采用高分子超声材料，触感接近真实皮肤，可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下椎体、椎间隙等影像清晰真实； - 超声引导下进行穿刺时，能够真切的感受到穿刺的突破感。穿刺成功可有模拟脑脊液流出。 |
| 11 | 超声引导下心包穿刺模型 | 1 | 1、为男性上半身模型，上至颈部，下至肋弓下缘。 2、体表解剖标志明显，包含乳头、剑突、胸骨角、锁骨、肋骨及肋间隙等结构。 3、超声模块内置高仿真人体组织结构，包含心脏完整结构（左心室、右心室、左心房、右心房、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣）、部分肝脏和心包。 4、超声模块采用高分子超声材料构成，可在临床所有品牌的超声机器上打出标准切面，成像清晰。可分别打出胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁左室短轴切面、心尖四腔心切面、剑下四腔心切面。 5、超声显影可见脏层心包、壁层心包、左心房、左心室、右心房、右心室以及心包积液时的液性暗区。 6、可在超声引导下经剑突下途径、心尖途径、胸骨旁途径进行心包积液穿刺操作。 7、穿刺成功可抽出模拟积液，包括淡黄色、草绿色及暗红色，误穿入心脏可抽出鲜红色模拟血液。 8、模型预留注液接口，积液量可调节，可模拟中量积液、少量积液、微量积液三种情况。 9、皮肤支持常规消毒，穿刺手感逼真，耐穿（不少于100次）不漏液，超声模块更换方便。 |
| 12 | 产前胎儿超声检查模型 | 1 | 1.模拟一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位。 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、胎儿、耻骨联合等。 3.通过手法触诊可以分辨胎头、胎背及臀部。 4.模型采用高分子可超声材料，支持临床各种型号真实超声机器使用。 5.超声下可见清晰的胎儿外形轮廓、头骨、脊柱及四肢骨骼、大脑、脐带及胎盘。 6.超声图像满足孕32周大小，可进行孕期胎儿发育指标评估，包括双顶径、股骨长度、肱骨长度等。 7.孕妇羊水量可调节。 8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放. 9.嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 |
| 13 | 超声引导下PICC模型 | 1 | - 为上至耳垂平面下至脐平面的模型，具有与PICC术相关解剖结构：锁骨、肋骨、胸锁乳突肌、颈内静脉、贵要静脉等相对解剖关系； - 可训练超声引导下PICC置管训练，可进行从套管针穿刺、使用皮肤扩张器扩皮到沿导丝将导管送入中心静脉的一整套完整操作； - 穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持真实超声机器使用，超声下各组织结构（贵要静脉、上腔静脉）影像清晰真实，解剖位置正确； - 超声引导下进行血管穿刺时，穿刺成功能够真切的感受到穿刺的突破感，可模拟静脉血液流出； - 超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管是否放置正确； - 超声引导下穿刺部位的模块可更换。 |
| 14 | 超声引导下中心静脉置管术训练模型 | 1 | 1.为上至耳垂平面下至脐平面的模型，模型头偏向一侧，摆出标准的中心静脉穿刺体位，具有一侧手臂、锁骨、肋骨、胸锁乳突肌、胸锁关节等体表标志； 2.中心静脉置管术示教模块具有与中心静脉置管术相关的解剖结构，如右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等，模块外观半透明，可以直观的看见血管的走行和毗邻关系； 3.中心静脉置管术穿刺模块可使用临床真实超声机进行探查，超声图像上可见右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等结构显影； 4.模型可训练超声引导下锁骨下静脉、颈内静脉穿刺置管； 5.模型手臂可训练超声引导下PICC置管，穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持真实超声机器使用，超声下各组织结构（皮肤、皮下组织、血管）影像清晰真实； 6.进行血管穿刺时，穿刺成功能够感受到突破感，可模拟静脉血液流出； 7.超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管放置是否正确； 8.各穿刺部位的模块可更换。 |
| 15 | 乳房超声检查模型 | 1 | 1.模拟成年女性乳房的大小与外观，可进行乳房触诊训练和超声乳房探查和穿刺活检等操作。 2.产品由两个乳房模块与外置的胸托组装而成，且固定装置拆卸方便。实现对患者乳房触诊、检查的训练。 3.乳房手感柔软有弹性，两侧乳房内分别包含不少于5个占位性病变，可体会到不同软硬度的占位，他们的触感、弹性度、超声下声像图均不同。 4.乳房的材质为仿声学材料，可在临床各种真实超声机下显影，超声下可见正常组织、占位病变结构清晰真实，包含高回声、低回声和等回声三种类型。 5.占位包括多种不同尺寸大小，存在于乳房各象限内，也包括腋尾部。 6.可训练乳房正常和常见异常组织学影像的探查学习，并完成超声引导下乳房病变穿刺检查操作。 |
| 16 | 佩戴式乳房超声检查模型 | 1 | 1.模拟成年女性乳房的大小与外观，可进行乳房触诊训练和超声乳房探查和穿刺活检等操作。 2.两个乳房模块与背心可组装成佩戴式产品，供标准化病人佩戴，且固定、拆卸方便。实现对患者的乳房检查和乳房自我检查两种触诊方法的训练。 3.乳房手感柔软有弹性，两侧乳房内分别包含不少于5个占位性病变，可体会到不同软硬度的占位，他们的触感、弹性度、超声下声像图均不同。 4.乳房的材质为仿声学材料，可在临床各种真实超声机下显影，超声下可见正常组织、占位病变结构清晰真实，包含高回声、低回声和等回声三种类型。 5.占位包括多种不同尺寸大小，存在于乳房各象限内，也包括腋尾部。 6.可训练乳房正常和常见异常组织学影像的探查学习，并完成超声引导下乳房病变穿刺检查操作。 |
| 17 | 腹部超声检查模型 | 1 | - 为上至乳头平面下至大腿上1/2平面的模型，具有髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟、股动脉、股静脉等体表标志明显且准确，易触及； - 可进行腹部叩诊、腹腔穿刺术、股动静脉穿刺术的训练，结实耐穿，可多次反复使用； - 穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤。可支持临床各种型号真实超声机器使用，超声下各组织器官（肠管、胆囊、部分肝脏、动脉及静脉）结构影像清晰真实； - 超声下胆囊模型可显示结石、息肉样病变、胆囊炎超声影像； - 超声下肠管模型可显示正常小肠肠管、肠套叠病理影像； - 超声下肝脏模型可显示正常肝脏组织及占位的超声影像； - 可进行超声引导下肝脏穿刺活检，可将液体注入模型以确定针尖位置(液体自动排出)； - 可在超声引导下进行动静脉血管穿刺； - 可进行腹部穿刺抽取腹水； - 超声引导下穿刺部位的模块可更换。 |
| 18 | 交互式超声雾化吸入训练系统 | 1 | - 本软件采用虚拟现实、动画、互动程序开发等技术，将超声雾化吸入的操作流程、技术知识要点融入其中，形成了一套交互式软件。 - 图像、动画、视频、虚拟现实等多种表现形式寓教于乐。 - 整体操作流程极具立体感，细腻展现加蒸馏水、连接管路等整个雾化过程，方便学生理解操作。 - 模拟超声雾化器面板，互动程序实现旋钮可以随意调节，并自动判断。 - 软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 - 运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 硬件： 外观与屏幕： 整机一体化全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，表面无尖锐边缘或凸起；背板采用金属材质。 整机主屏≥75吋，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；主屏书写面板采用全钢化防眩光耐磨玻璃材质，钢化玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H，防划防撞耐磨，具备防眩光功能；面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准。 整机背光系统需支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit；支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1，色域覆盖率（NTSC）≥105%，灰度等级≥256级。 整机采用硬件级低蓝光，视网膜蓝光危害满足RG0级别，全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持通过前置物理按键一键启用经典护眼模式。 触摸及书写功能： 整机采用红外触控，支持在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，触摸书写延迟≤25ms。 全通道（PC、安卓）各支持40点或以上触控，外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 按键及接口： 整机具备至少6个前置物理按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+、音量-、护眼、录屏操作，除电源按键外，均支持设置为自定义按键，一键启用全局小工具。 整机侧置输入接口需具备≥2路HDMI，前置输入接口需具备≥2路USB接口、≥1路Type-C（支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示）；且前置USB接口需具备防撞挡板设计。 音频及摄像： 整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，视场角≥141°，水平视场角≥138°，分辨率达8192×2048或以上，可同时输出至少3路视频流；摄像头运行时有指示灯提示，支持根据环境调节合适的显示图像效果。 整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W；100%音量下，满足1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 整机内置8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音角度支持0~180°，拾音距离≥12m。 无线及蓝牙： 整机内置双WiFi 6无线网卡（不接受外接），全通道（PC、安卓）可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射功能。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式）。 整机在Windows通道下支持文件传输应用，支持通过扫码、WiFi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 双系统配置要求： 1.整机安卓系统版本≥Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.OPS模块采用按压式卡扣方式设计，插拔方式插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.OPS模块搭载Intel 12代或以上i5 CPU，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 4.模块具备独立非外扩展接口：需满足≥3个USB 3.0，≥1个USB 2.0，≥1个HDMI，≥1个1000M RJ45。 教学软件： 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表；当接入其他输入源时，可在教学桌面点击信号源进行输入源切换。 设备辅助管理软件支持主动清理占用设备资源过高的应用进程，释放设备占用资源，保证设备流畅运行。 设备辅助管理软件支持自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行。 整机关机状态下，支持通过长按电源键进入设置界面点击屏幕选择恢复Windows操作系统或Android系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 备授课一体化，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，联网登录即可获取云课件，可通过数字账号、微信二维码、硬件密钥的方式登录教师个人账号，支持根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级≥200GB的个人云空间。 教学课件支持定向分享和开放式分享，在定向分享模式下，分享者可将课件推送至指定接收方账号的云空间；在开放式分享模式下，分享者可将课件以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 支持提笔书写功能，在Windows系统下无需点击任意功能入口，触控笔笔尖接触屏幕时自动进入书写模式，书写触控延迟≤25ms；支持手笔分离功能，通过提笔书写唤醒批注功能后，使用笔实现正常书写，使用手指实现操作应用，支持点击操作。 软件内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 支持全文快速搜索，在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调 用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面；板中板可以转换为小窗口，小窗口支持拖动和缩放；提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。 提供白板软件手机版(不接受第三方云盘软件)，在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件；具备课件回收站功能，按支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件。 具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 软件功能截图：保存当前图像，供进一步使用，比如制作幻灯片 画笔功能：在平面内进行标记，提供颜色板，可选择任意颜色标记。具有一键擦除功能，且可以调节画笔的粗细和透明度。 标准剖开模型：直接在三维模型上进行切割，可以从水平面，矢状面，冠状面三个标准模式剖开模型得到连续的剖面结构3D模型。 快隐功能：进入快隐状态，可以快速隐藏剥离所点中的结构，快速查看内部结构。 随机染色：线框模式下，给不同结构染成不同颜色，方便结构区分。 自定义染色：自定义给线框解剖结构进行染色。 自由拆分:像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边，拆开以后整体模型依然可以三维操作。 更换背景颜色，有黑、白、渐变、淡蓝、深蓝、绿六种颜色供选择。 解剖结构有文字注释。 检索查询功能：输入解剖学结构名称可以检索出相应的三维结构，点击某个搜索的结构，此结构自动3D显示。 可以自定义设置模型的旋转、缩放、平移的操作灵敏度。 解剖类：3D精细解剖、关节运动、运动功能解剖、骨性标志、实物图谱、数字解剖、实物断层、影像断层 中医类：3D经络腧穴、反射区、中西医口诀、中药园； 康复类：肌筋膜链、疼痛出发点、脊柱侧弯模拟、影像病例库等； 上述服务形式为APP使用服务，方便老师随时随地使用资源。 配有移动支架。 |
| 19 | 无菌术训练及手术切口设计训练模型 | 1 | 1.模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构； 2.皮肤柔软有弹性，质感逼真，体表标志精确，可提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；可进行伤口消毒训练，涂抹模拟碘酊后，可出现在真实人体上涂抹一样的效果，以达到训练的目的。 3.包含5款伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口； 4.可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等； 5.可根据要求，随意设计伤口的大小、范围，教学及考核都可以使用。 随时考系统： 1.配有APP软件,通过软件操可对学生操作技能在线进行逐项打分。 2.APP功能: 学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。 3.操作APP可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。 4.离线评分功能:断网后依然继续可以进行评分操作，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。 5.APP可以将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 |
| 20 | 术前无菌操作训练仿真训练系统 | 1 | 1.材质为高级硅胶，自然大小 2.标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； 3.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； 4.共18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术。 5.软件功能： - 本软件采用虚拟现实、影视、动画、互动程序开发等技术，将常用的无菌技术流程、技术知识要点融入其中，形成了一套交互式软件。 - 用交互的形式详细展示了铺无菌巾、取无菌物品、倒无菌溶液、铺无菌盘、脱戴无菌手套等临床常见无菌操作。 - 软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 - 运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 |
| 21 | 局麻训练工具箱 | 1 | 可训练：皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉； 包括四种训练模块： 1、皮肤局部麻醉训练模块2个，可以训练局麻技术； 2、皮肤病变训练模块（包括皮脂腺囊肿模块和脂肪瘤模块两种，用以模拟不同的小手术麻醉范围，训练各种局麻技术）； 3、模拟手指局部浸润麻醉训练模块；模块采用新型材料制成，真实模拟麻醉药物在组织中的浸润扩散情况； 备有特制有色注射液，可精确地观察药物的浸润范围和程度； 所有模块均可更换； 配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解。 |

- 六、便携彩色多普勒超声诊断仪技术参数；数量：2台；单价限价：18.5万元

整机原装进口

（一）设备用途：用于床旁、急诊、急救、麻醉、重症、肺脏、腹部、妇科、产科、血管、浅表组织等超声诊断。

（二）主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器

1.1.1可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备

1.1.2瞬间待机启动系统

1.1.3扫描图像支持全屏显示

1.2主机系统

1.2.1下一代微型数字宽频带波束形成器

1.2.2 数字化通道数≥60,000

1.2.3 动态范围≥170dB

1.2.4复合成像技术，可同时作用于发射和接收

1.2.5斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰

1.2.8 自动扫描，内置自动连续智能二维优化技术

1.3成像模式

1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件

1.3.3 M模式

1.4全触屏中文操作界面。

1.5可用手指触屏放大、缩小、平移、回放

1.6探头频率范围1-12MHZ

1.7 Micro USB、Type C可选探头接口

1.8探头与探头缆线可插拔拆分，缆线可换

1.9主机探头质量:线阵主机探头≤100g，凸阵主机探头≤130g

1.10电池

1.10.1主机采用先进的一体化设计，低功耗，由智能设备供电

1.10.2纯电池供电下，可支持连续工作时间取决于外接智能设备

1.11条码扫描器功能，可以用智能设备的摄像头，扫描患者二维码信息，并存储患者信息用以检查

1.12临时ID存储功能，图像存储系统可采用临时ID，临时ID信息可再编辑

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）

2.2常规成像分析：常规腹部、小器官（前列腺）

2.3产科、妇科分析（头围、腹围、双顶径、胎儿长骨、胎龄计算）

3.全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，电影回放重现单元200帧

4.输入/输出信号

4.1标准Micro USB端口或Type C端口

4.2蓝牙传输图像

4.3 WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

5.图像管理与记录装置

5.1超声图像存档与病案管理

5.2 Micro USB端口或Type C端口接口支持打印和数据输出

5.3无线DICOM传输

5.4将图像输出到网络存储服务器

6.技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放，

6.1.3安全性能：符合国家商品安全质量要求

6.2探头规格：

6.2.1探头频率范围1.0-12.0MHZ

6.2.2阵元：有效阵元≥128阵元

6.2.3支持二维、M-模式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒

6.3 二维灰阶显像主要参数

6.3.1凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵探头频率4.0-12.0MHz

6.3.2线阵探头及凸阵探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准

6.3.3成像速度：凸阵探头, 全视野，17CM深度时，帧速度≥20帧/秒

6.3.4接收方式：前端接收超声信号动态范围≥170dB

6.3.5数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁

6.3.6回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

6.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。具备肺超声、FAST等预设，。

6.3.8最大检测深度≥30cm

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度和速度变量显示

6.4.2 细分快速血流及慢速血流两种方式

6.4.3在实时成像和冻结成像

6.4.4增益调节：0-100逐级可调

6.4.5电影回放浏览

6.4.6触控式彩色感兴趣区调节：大小、位置、角度

6.4.7通过预设功能自动优化色谱、过滤器、彩色灵敏度、线密度、平滑度、回声优先级、彩色余辉、增益和基线

6.4.8彩色显示帧数：凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥20帧/秒

6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内存容量依据智能设备。

6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。