泽普县人民医院2025年第一批医疗设备采购项目（三次）

项目编号：ZPDL(2025)-17号-3

竞争性谈判文件

采 购 人：       泽普县人民医院

联 系 人：       泽普县人民医院

联系电话：       0998-8241735

代理机构： 新疆永信国金工程管理咨询有限公司

联 系 人：              陈玉杰

联系电话：          15928031892

目  录

第1章  供应商须知	3

一   总  则	3

二   谈判文件	4

三   响应文件的编制	5

四   响应文件的递交	8

五   竞争性谈判及评审	8

六   确定成交	12

第2章  响应文件格式	20

第一部分 报价一览表及资格证明文件	20

第二部分  商务及技术文件	25

第3章  谈判邀请	40

第4章  供应商须知资料表	42

第5章   服务需求	47

第6章 评审方法和标准	22

响应文件-资格性审查表	25

响应文件-符合性审查表	26

第7章 政府采购合同	28

- 第1章  供应商须知

## 一  总则

## 1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

  - 1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

  - 1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

  - 1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

  - 1.3.4符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

  - 1.3.5若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

  - 1.3.6若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其谈判资格将被认定为无效。

  - 1.4 如供应商须知资料表中允许联合体参加，对联合体规定如下：

  - 1.4.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。

  - 1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

  - 1.4.4联合体各方应签订共同参加谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参加谈判协议连同作为响应文件第一部分的内容提交。

  - 1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，共同谈判协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同谈判协议报价总金额的比例。

  - 1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

  - 1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关谈判资格将被认定为无效。

  - 1.4.8对联合体参加谈判的其他资格要求见供应商须知资料表。

  - 1.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判资格将被认定为无效。

  - 1.6  本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其谈判资格将被认定为无效。

  - 1.7	 供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效。

## 2.资金来源

  - 2.1	 本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 2.2  项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

  - 2.3  供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效。

## 3.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

## 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》-74号令本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二  谈判文件

## 5.谈判文件构成

5.1  谈判文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 第1章供应商须知

- 第2章第2章 响应文件格式

- 第二册

- 第3章谈判邀请

- 供应商须知资料表

- 服务需求

- 评审方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2  如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3  供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应文件将被认定为无效。

## 6.谈判文件的澄清与修改

6.1  为了保证对谈判文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在递交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2  采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改谈判文件，澄清或修改内容作为谈判文件的组成部分。

6.3  澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买谈判文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 7.上传响应文件截止时间的顺延

为使供应商准备谈判时有足够的时间对谈判文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延上传响应文件截止时间。

## 三   响应文件的编制

## 8.	谈判报价范围及响应文件成交准和计量单位的使用

8.1  项目有分包的，供应商可对谈判文件其中某一个或几个分包货物进行响应，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2  供应商应当对所投分包谈判文件中“货物需求一览表”所列的所有内容进行报价，如仅响应某一包中的部分内容，其该包将被认定为无效。

8.3  无论谈判文件第5章货物需求一览表及项目要求中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4  除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9.响应文件构成

9.1  供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，响应文件应包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2  上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

## 10.	证明报价标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其谈判报价内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

## 11.谈判报价

11.1  所有谈判报价均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效。

11.2  供应商应在标的分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人签署。

11.3  标的分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1标的货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），标的标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4  供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，其报价将被认定为无效。

11.5  每种货物只能有一个谈判报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

## 12.投标保证金

12.1  供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其谈判响应的一部分。

12.2  供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在谈判有效期内，撤销响应文件的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3  政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购谈判担保函原件。

12.4  供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其谈判资格将被认定为无效。

12.4.1采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照谈判文件的第22.2条相关规定处理。

12.5  联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6  投标保证金的退还

12.6.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3政府采购谈判担保函不予退回。

12.7 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

## 13.谈判有效期

13.1谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的供应商，其响应文件将被认定为无效。

13.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14.响应文件的签署及规定

14.1  供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和上传响应文件。

## 四   响应文件的递交

## 15.  响应文件的签署及规定

15.1  为方便开启，供应商应将响应文件第一部分和第二部分的内容合并成一册，上传提交。

## 16.响应截止

16.1 供应商应在供应商须知资料表中规定的响应截止时间前，将响应文件上传到谈判公告中规定的地点。

16.2  采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟响应截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3  采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后上传的响应文件。

## 17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1  在响应截止时间后上传的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2  上传响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

173  在响应截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.4  采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

## 五   竞争性谈判及评审

## 18.谈判开启

18.1供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传响应文件。

18.2到谈判截止时间前，对供应商上传的响应文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的报价，将被认定为无效报价。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

18.3在开启报价时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

18.4采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

## 19.资格审查及组建谈判小组

19.1  谈判小组依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查。

1、本项目资格审查资料须附在响应文件中：

①具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）；

②提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

③本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据；

④税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

⑤提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年的可提供近一个月的银行资信证明）；

⑥参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

⑦提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

⑧根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章）。

- 谈判保证金有效凭证。

- 本项目的特定资格要求：提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

提示：①、完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

- ②未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

- ③上述资质能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

19.2  采购人或采购代理机构将在谈判开启前1个工作日至递交响应文件截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判资格将被认定为无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务－失信惩戒对象查询－搜索栏输入单位全称－截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单、国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本谈判文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取3名专家，组成谈判小组负责评标工作。

## 20.响应文件符合性审查与澄清

20.1  符合性审查是指依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.2  响应文件的澄清

20.2.1在评审期间，谈判小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2投供应商的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3  响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第

20.2  条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判资格将被认定为无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4  如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件中评审办法规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判资格将被认定为无效。

20.5  供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评审方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其谈判资格将被认定为无效。

## 21.响应偏离

谈判小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 22.谈判无效

22.1  在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离，将被认定为响应无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应。

谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其谈判资格将被认定为无效：

- （1）未按谈判文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；

- （3）与其他供应商串通参加谈判，或者与采购人串通参加谈判的；

- （4）属于谈判文件规定的其他谈判资格无效情形；

- （5）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （7）不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

## 23.比较与评价

23.1 经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据谈判文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评审方法，详细评审标准见谈判文件第六章：

（1）最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

本项目采用最低评标价法。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

23.3 本项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件的小微、微型企业且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其谈判报价不进行扣除。具体办法详见谈判文件第6章。

## 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目作废：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 25.保密原则

25.1评审将在严格保密的情况下进行。

25.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定成交

## 26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应谈判文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的响应报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见谈判文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的响应报价由低到高顺序排列。得分与响应报价均相同的处理方式详见谈判文件第6章。

本项目采用最低评标价法。

## 27.确定成交候选人和成交供应商

谈判小组将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交供应商。

## 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 29.成交通知书和采购结果通知书

29.1  在谈判有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交通知书公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

29.2  成交通知书是合同的组成部分。

29.3  采购结果通知书和成交通知书同时发出。采购结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

## 30.签订合同

30.1  成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2  谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4  当出现法规规定的成交通知书无效或成交通知书结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 31.履约保证金

31.1 成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交通知书资格，成交供应商的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 32.成交通知书服务费

成交供应商须按照须知资料表规定，向采购代理机构支付成交通知书服务费。

## 33.政府采购信用担保

33.1  本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2  如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用谈判担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的谈判担保函和履约担保函应符合本谈判文件的规定。

33.2.2 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

## 34.廉洁自律规定

34.1  采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2  采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3  为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

## 35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 36.质疑与接收

36.1  供应商认为谈判文件、谈判过程和成交通知书结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17 质疑的处理和答复

36.18 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24 采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第2章  响应文件格式

第一部分 报价一览表及资格证明文件

1、谈判报价一览表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）；

（2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

（3）本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据；

（4）税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

（5）提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年的可提供近一个月的银行资信证明）；

（6）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（7）提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

（8）根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章）。

3、缴纳谈判保证金有效凭证；

4、特定资格要求：提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

1、谈判报价一览表

项目名称：　                       项目编号：

报价单位：人民币      元

| 标项名称 | 谈判报价 | 投标保证金 | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

注：1、此表中，投标总价应和谈判分项报价表的总价相一致。

- 此报价中包含一切与本项目相关的费用。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

## 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）；

说明：具有有效的营业执照正本或副本，须上传扫描件并加盖本单位公章。

（2）法人投标需提供法人身份证明及身份证复印件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证复印件；

法定代表人资格证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：身份证印有国徽的一面是正面，人像的一面为反面。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的谈判，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

供应商（盖单位章）;

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

年   月   日

- 注：身份证印有国徽的一面是正面，人像的一面为反面。

（3）本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据；

- 说明：1、社保证明可含：社保缴费凭证或社保缴费证明或社保缴费汇总单或依法缴纳社保的完税证明。

- 2、近三个月是指响应文件递交截止前三个月。

- （4）税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

- 说明：1、新成立公司若无纳税记录，可开具无欠税证明或零申报报表。

- 完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

- 近三个月是指响应文件递交截止前三个月。

（5）提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年的可提供近一个月的银行资信证明）；

说明：1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的完整审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3、近两年任意一年指2023年或2024年，近一个月是指响应文件递交截止前一个月。

- （6）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

- （7）提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

- （8）根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章。）

## 3、缴纳谈判保证金有效凭证；

注：本项目以缴纳谈判保证金或电子保函有效凭证加盖公章为准。

## 4、特定资格要求：提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

第二部分  商务及技术文件

1、报价书

2、分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、残疾人福利性单位声明函

7、中小企业声明函（货物）

8、供应商关联单位的说明（格式自拟）

9、其他有利于谈判的技术条件

10、响应文件格式范本

1、谈判报价书

致：

根据贵方(项目名称)项目的谈判邀请(项目编号),签/章代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传下述电子响应文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签/章代表宣布同意如下：

（1）附标的价格表中规定的应提供货物的总价详见报价一览表，其中由小型和微型企项目承接商的价格为　　  （用文字和数字表示），占响应总价   %。

（2）本谈判有效期为自递交响应文件截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部谈判文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的谈判报价开启时间后，遵守谈判文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按谈判文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

（9）按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。

与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人（签/章）

供应商名称(公章)

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

2、分项报价表

项目名称:                      项目编号:

报价单位：人民币 元            包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（各分项单价价格合计）： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签/章）:

供应商(公章):

日期：   年    月    日

## 3、货物说明一览表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 技术规格偏离表

项目名称:                    项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

供应商(公章):

- 商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商(公章):

## 6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：

日  期：

- 7、中小企业声明函（货物）如有

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（生产企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（生产企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

注：1、须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、供应商所投产品制造商为中小微企业的，应在响应文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供“中小企业声明函”内容不实的，供应商将承担由此造成的一切不利后果。

3、本项目所属行业：工业

附：

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造 业，电力、热力、燃 气及水生产和供应 业） | 从业人员1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1000人，且营业收入 2000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额 5000万元一80000万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300万元一6000万元，且资产总额 300万一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 交通运输业 （不含铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1000人，且营业收入 3000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 200万元一3000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入 1000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入 100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1000人，且营业收入 2000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 信息传输业 （包括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员2000人以下或营业收入 100000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2000人，且营业收入 1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 50万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额 5000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额 2 000万元一5000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入 5000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 1000万元一5000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 500万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额 8000万元一120000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额 100万元一8000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |

行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

说明：

上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9、供应商可提供有利于谈判的其他资格证明材料

## 10、响应文件格式范本

***** *** *** *** ***项目 编号＊＊＊＊＊＊ 响 应 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在20XX年 月 日 午 之前不得解密

谈判文件

项目编号：ZPDL(2025)-17号-3

第 二 册

- 第3章  谈判邀请

泽普县人民医院2025年第一批医疗设备采购项目（三次）竞争性谈判公告

项目概况

泽普县人民医院2025年第一批医疗设备采购项目（三次）的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取采购文件，并于2025年04月02日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZPDL(2025)-17号-3

2、项目名称：泽普县人民医院2025年第一批医疗设备采购项目（三次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额（元）：541500元

5、最高限价（元）：541500元

6、采购需求：采购医疗设备一批。（具体参数详见谈判文件）

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

①具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）；

②提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

③本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据；

④税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

⑤提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年可提供近一个月的银行资信证明）；

⑥参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

⑦提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

⑧根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

三、获取采购文件

时间：2025年03月27日至2025年04月01日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、投标文件提交

截止时间：2025年04月02日11:00（北京时间）

地    点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、投标文件开启

开启时间：2025年04月02日 11:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事项

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 泽普县人民医院

地    址：泽普县人民医院

联系方式：0998-8241735

2.采购代理机构信息

名 称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

地 址：喀什市明宇路明宇广场B座

联 系 人：陈玉杰

联系电话：15928031892

第4章  供应商须知资料表

本表是本次谈判项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 泽普县人民医院 联系人：泽普县人民医院 联系电话：0998-8241735 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆永信国金工程管理咨询有限公司 地址：喀什市明宇路明宇广场B座 联系人：陈玉杰 联系电话：15928031892 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）； ②提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； ③本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据； ④税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）； ⑤提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年可提供近一个月的银行资信证明）； ⑥参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； ⑦提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书； ⑧根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章）。 - 2、缴纳谈判保证金有效凭证。 - 3、本项目的特定资格要求：提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 注： 1、完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ 2、未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。 3、上述资质能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 注：本项目不属于专门面向中小企业项目，产品制造商为小型企业或微型企业的可享受价10%的价格扣除后参与评审。 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加谈判的： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：54.15万元 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 投标保证金额：10000元（大写：壹万元整）。 投标保证金收款人： 单位名称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司 开户行：中国银行喀什市西域大道支行 账 户：107086326183 联系人：陈玉杰 联系电话：15928031892 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金。） - 保证金缴纳要求：保证金须在开标前从供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。若没有在规定时间内汇入指定账户，视为自动放弃本项目谈判。打款时注明保证金项目名称。供应商未按本条规定提交保证金的，其谈判将被认定为无效。 保证金的退还：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，①未成交供应商的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还；②成交供应商的保证金在供应商与采购人采购合同签订后5个工作日内退还（供应商需将采购合同发至邮箱1983850190@qq.com后，5个工作日内原账户退回）。 |
| 13.1 | 谈判有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | - 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 - 本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 - （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件） （9）各供应商在投标截止时间前将“响应文件”上传至政采云平台。响应文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。响应文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台（响应文件为正本扫描件）。 （10）解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效响应处理。 |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：2025年04月02日11:00（北京时间） 投标文件递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 18.1 | 谈判报价开启时间：2025年04月02日11:00（北京时间） 谈判报价开启地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 23.2 | 评审方法：最低评标价法。根据质量和货物均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 27 | 推荐成交候选供应商的数量：3家。 |
| 27 | 采购人是否委托谈判小组直接确定成交供应商： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同金额的 3% 履约保证金形式： 保函 电汇 支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：采购人与中标供应商签订合同时具体约定。 |
| 32 | 代理服务费：根据（发改价格[2015]299 号文件），根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格[2002]1980号文件为参考，按差额定率累进法计算，以中标价为计算基数，下浮20%收取代理服务费。（由中标供应商领取中标通知书时一次性支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 注：供应商通过PS造假等手段提供虚假证明材料，隐瞒事实、虚假投标并中标（成交），验收过程中经过严格验收发现问题后，立即终止并反馈当地采购办要求列入黑名单，并承担造成的一切后果。 供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）的，中标（成交）无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |

- 第5章  货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇产科 |  |  |  |  |
| 1 | 输液泵 | 1.注射精度≤±5% 2.速率范围：≥0.01-1300ml/h 3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4.快进流速具有自动和手动； 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.9种模式：流速模式、时间模式、体重模式、梯度模式、微量模式，点滴模式，序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；支持输血功能 7.≥2.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 8.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 9.支持药物库，可储存≥5000种药物信息 10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色 11.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 13.报警音量1-8档可调 14.压力报警阈值≤150mmHg ★15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 ★16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 17.电池工作时间≥4小时 18.防异物及进液等级IP44 29.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 配置清单：每台配输液台车1台,输液台车配轮子，方便移动。 | 6 | 个 |
| 2 | 移动输液架 | 输液架配轮子，方便移动。 | 6 | 个 |
| 3 | 输液加压袋 | 1.产品名称：输液加压袋 2.规格型号：500mL简易型 3.组成结构：输液加压袋由袋体、三通阀、导管、压力表或柱式压力计、球囊、挂钩组成。 4.特点：输液量的快慢大小可自行调节。 | 6 | 个 |
| 4 | 喉镜（新生儿） | 一、用途描述：供临床小儿和新生儿喉部检查、急救及麻醉手术时协助插管用。 二、技术参数和配置清单 1.喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3.发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 4.镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作 5.窥视片长度：≤（102mm,75mm,65mm ） 手柄直径：≥19mm。 ★6.光纤照明度：≥5000LUX。 7.包装方式：塑料盒包装,尺寸25.5cm*22cm*5cm。 8.配置清单：窥视片3只，手柄1只，LED 灯泡1只 说明书一份，合格证，塑料包装盒一个，医疗器械生产产品登记表，注册证，营业执照，生产许可证 | 1 | 套 |
| 5 | 喉镜（成人） | 一、用途描述：供临床喉部检查、急救及麻醉手术时协助插管用。 二、技术参数和配置清单 1.喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3.发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 4.镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作 5.窥视片长度：≥（160mm,130mm,100mm ）手柄直径：≥29mm。 ★6.光纤照明度：≥4000LUX。 7.包装方式：塑料盒包装,尺寸 25.5cm*22cm*5cm，±5cm。 8.配置清单：窥视片3只，手柄1只，LED 灯泡1只 说明书一份，合格证一份 塑料包装盒一个，医疗器械生产产品登记表，注册证，营业执照，生产许可证 | 1 | 套 |
| 神经外科 |  |  |  |  |
| 1 | 组织剪 | 250,弯,综合 | 1 | 把 |
| 2 | 肺叶钳 | 200×18,直 | 1 | 把 |
| 3 | 肺叶钳 | 200×26,直 | 4 | 把 |
| 4 | 分离结扎钳 | 220×3.4,圆弯R12×16,半齿,竖齿 | 4 | 把 |
| 5 | 血管钳 | II式,230×3.6,头圆弯R14×27,血管游离 | 2 | 把 |
| 6 | 持针钳 | 250,直,粗针 | 3 | 把 |
| 7 | 持针钳 | 180,直,粗针 | 1 | 把 |
| 8 | 环钳 | 250×10,弯有齿 | 1 | 把 |
| 9 | 环钳 | 250×10,弯无齿 | 1 | 把 |
| 10 | 环钳 | 250×10,直有齿 | 4 | 把 |
| 11 | 大弯钳 | 240,弯,全齿 | 4 | 把 |
| 12 | 中弯钳 | 220,弯,全齿 | 4 | 把 |
| 13 | 小弯钳 | 180,弯,全齿 | 4 | 把 |
| 14 | 组织钳 | 180,直,粗针 | 4 | 把 |
| 15 | 小弯钳 | 140,弯,全齿 | 1 | 把 |
| 16 | 剪刀 | 250,直,粗针 | 1 | 把 |
| 17 | 剪刀 | 180,直 | 1 | 把 |
| 18 | 镊子 | 250×2,直,无损伤 | 1 | 把 |
| 19 | 镊子 | 250,直 | 2 | 把 |
| 20 | 镊子 | 125,1×2钩 | 1 | 把 |
| 21 | 刀柄 | 7# | 1 | 把 |
| 22 | 刀柄 | 4# | 1 | 把 |
| 23 | 大吸引器 | 265,角弯 | 1 | 把 |
| 24 | 甲状腺拉钩 | 20×55/11×36,双头反向 | 1 | 套 |
| 25 | 甲状腺拉钩 | 210,钩17× 31/17 ×43,双头 | 1 | 套 |
| 26 | 开胸器 | 65×50,260×200,胸骨 | 1 | 套 |
| 27 | 开胸器 | 65×52,240×170,胸骨 | 1 | 套 |
| 28 | 直角钳 | 135×6×1.8 | 1 | 把 |
| 29 | 直角钳 | 200×14×2.2 | 1 | 把 |
| 超声诊断医学科 |  |  |  |  |
| 1 | 动态心电记录仪 | 技术参数详见附件 | 15 | 个 |
| 2 | 动态血压记录仪 | 技术参数详见附件 | 15 | 个 |

附件

- 1.1系统软硬件配置清单

| 序号 | 项目 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电信息管理系统软件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统服务模块 | 数据库服务模块 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 存储管理器模块 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | DICOM服务模块 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 动态心电服务模块 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 临床WEB浏览模块 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 危急值提醒与反馈模块 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 备份归档管理模块 | 套 | 1 |  |
| 1 | 系统接口模块 | HIS接口 | 套 | 1 | 含接口费 |
| 2 |  | CA认证接口 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 集成平台接口 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 体检接口 | 套 | 1 | 含接口费 |
| 5 |  | 旧设备及数据导入 | 套 | 1 | 动态心电、动态血压原始数据接入 |
| 6 |  | 脑电图设备接入 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 运动平板接入 | 套 | 1 |  |
| 1 | 诊断流程应用 | 预约登记客户端 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 电子叫号客户端 | 套 | 1 | 配套硬件 |
| 3 |  | 三合一报告端 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 病例收藏系统 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 病例随访系统 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 记录器摘戴管理系统 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 主任统计管理客户端 | 套 | 1 |  |
| 1 | 移动应用客户端 | 移动心电报告应用 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 移动心电实时监测应用 | 套 | 1 |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |  |
| 硬件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静息心电采集设备 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 三合一（静息心电、动态心电、动态血压）诊断工作站 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 动态心电分析系统（含记录仪） |  | 套 | 15 |  |
| 4 | 动态血压记录仪（配动态血压分析系统） |  | 套 | 15 |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |  |
| 硬件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗设备主机 |  | 套 | 3 |  |
| 2 | 医用文本打印设备 |  | 台 | 3 | 必须使用医院常用打印机（可加碳粉） |
| 3 | 静息心电台车 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 诊断大屏（65寸液晶电视） |  | 台 | 1 |  |

二、心电数据中心

- ★采用符合HL7国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性；要求支持B/S或C/S模式，支持常见的Oracle、Sql Server等数据库、同时必须要支持国产数据库及国产系统（提供证明材料）

- 系统功能概述：心电数据库管理功能，预约登记功能、统计检索功能、心电显示功能、报告输出功能、WEB浏览软件功能等，该功能要求医疗器械注册证（登记表）明确说明，为医院合法开展业务提供保障。

- 2.1心电数据存储服务

- 支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；

- 2.2心电监控管理

- 1.平台软件系统架构必须具有前瞻性，须提供B/S架构的平台配置管理门户，任何操作人员必须通过平台提供的界面配置及操作系统，不能够直接登录服务器进行操作。

- 2.平台配置功能必须包含但不限于对平台服务器、数据库、存储、工作目录、接口等功能。日志管理，必须包括但不限于采集、诊断、审核、心电文件和报告的上传、诊断结论的修改、互联互通接口日志等。

- 3.具有完善的权限管理系统，提供医疗机构、科室、医生、各级平台管理人员的增、删、改、查管理功能，系统管理员能根据各级工作职责为其分配相应的权限。使用者只能做已授权的操作，并只能访问其管辖范围内的数据。

- 4.提供B/S架构WEB在线心电诊断服务，通过浏览器随时随地进行心电图专业诊断。

- 5.平台支持不限数量远程心电诊断中心、基层医疗机构的扩展，以及各级医院中医生、科室、接入设备数量的扩展。

- 6.自动升级：平台提供客户端工作站的自动升级机制，降低日常客户端工作站的维护工作量。

- 7.实现心电图数据抽取和心电图数据质量的监控，能够对心电会诊的流程进行质控，并根据时效性和准确率进行评价、监管。

- 8.急救车:心电图在急救车上进行操作上传并完成诊断

- 2.3心电流程管理

- 1.支持心电诊断流程管理：通过对医生资源的合理分配，优化诊断组医生的构成，实现医疗资源的优化整合。对于诊断组中的专家成员，能够实现移动诊断，支持利用4G平板的诊断流程。

- 2.管理中心能够以医疗机构或诊断组的模式，查看全局的检查工作量。管理中心可以统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布。并且可以实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量。以及每个医生的平均工作量。

- 3.管理中心可以实时调整诊断组的检查医生以临时调整工作量平衡

- 2.4心电权限管理

- 1.支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，按照医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。

- 2.网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等

- 3.系统的设计、应用与数据使用应安全、可靠、准确、可信、可用、完整。系统与数据的安全应符合国家有关法律和规定。保护患者信息隐私。保障信息传输完整性、系统数据传输和存储的保密性。

- 4、系统安全访问功能要求。系统应具有严格的权限管理、身份认证和访问控制功能，杜绝因各种非法访问对系统的安全性造成严重的损坏。系统具有完备的信息安全保障体系，能对登录用户的身份进行认证，并跟踪用户的操作。

- 2.5系统集成管理

- 1、★为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的医院信息系统连接。要求提供明确说明具备“支持符合HL7标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。

- 2、系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。

- 3、支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取。

- 4、支持通过接口自动将生成的图像数据回传到HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。

- 5、系统支持将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至电子病历系统，完成数据对接。

- 6、系统支持与数字CA系统进行对接，保证心电图、动态心电图、动态血压和其他电生理检查报告的电子签名有效性。

- 7、系统可与医院现有集成平台进行对接，提供集成平台所需的检查状态、检查结论、检查报告等相关信息。

- 2.6全院WEB服务

- 嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。

- 具有在线WEB界面心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手（提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书）

三、诊断中心业务功能

- 实现心电电生理检查从预约登记、电子叫号、记费、检查、报告、集中存储、临床共享、统计检索全流程的信息化管理。

3.1诊断中心院内心电业务管理

- 1.心电图预约登记

- 检查科室获取医生的电子检查申请单用于检查预约心电图、动态心电的待检查患者，并实现分诊。完成患者信息的录入工作。该模块通过HIS接口与HIS系统通讯，直接获取待检查患者信息。登记的患者信息可直接发送到连接心电图机电脑上。预约登记支持条形码打印。

- 2.电子叫号系统软件

- 应用于门诊心电图室与预约登记工作站联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息，同时可显示其它多媒体信息。护士站可以手工调整队列支持打印扫描条型码，病人卡的识别。提供标准女声语音库。

- 3.现有心电图机联网

- 连接医院现有门诊、病房、体检心电图检查设备，心电图机检查设备连接不受厂家、型号限制，具有数字接口的都能接入网络，同时获取心电图机原始分析数值以及诊断结论。通过专业心电工作站实现原始数据接入：

- （1）支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

- （3）支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式。

- （3）支持接收同步12/15/16/18导联心电图机原始数据并存储、编辑。

- （4）常规心电以统一格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。

- （5）心电图机原始数据接收后发送至诊断中心，由诊断中心专家出具心电图报告，并自动接收心电诊断结果。

- 4.电生理设备联网

- （1）支持各类型电生理设备集成，包括动态心电、动态血压，脑电图、肌电图、运动平板、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等

- （2）★获取动态心电原始数据，并再次分析。

- （3）实现电生理检查结构化报告系统

- （4）支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

- （5）提供PDF数据解析功能，自动获取需要的文本数据，进行归档、自动生成电生理报告。

- （6）支持原有典型数据、原始图像提取技术，可使用专用报告工作站出报告，并实现电生理检查的流程化管理

- （7）报告格式可以用户自己定义

- （8）提供了PDF的解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、自动生成电生理报告，并把该报告再院内共享。

- 5.三合一心电诊断工作站

- 通过专业诊断工作站实现心电图、动态心电、动态血压原始数据分析与诊断。提供专业数据分析诊断工具。

- 6.统计管理

- （1）提供数据挖掘系统，可以对各个医院的工作量汇总、每日工作量、报告阳性率、会诊中心工作量、疾病分类统计、患者流量分析等进行报表跟图标统计，并支持打印导出功能。

- （2）应采用开放式结构设计，患者的所有信息，包括检查信息都可以作为统计条件，方便未来的功能扩展。统计模板为开放设置，可以自行设置需要统计的条件。

- （3）提供可自由定制的统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用。根据需要可进行工作量、科研、教学用统计。

- （4）统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。统计结果可导出Excel或TXT文件。

- （5）支持基层医疗卫生机构心电阳性率统计和心电诊断结论统计，应包括阳性率统计、检查费用统计、工作量统计、检查项目统计和疾病统计等。

- 7.远程诊断

- 区域远程诊断功能：支持远程会诊报告的接收，心电图波形原始数据的分析，会诊结果发布的功能；支持区域内医院用户的增加、删除、修改、查询管理的功能；支持区域内医生用户的管理功能。（提供区域/远程心电会诊管理系统计算机软件著作权登记证书）

- 在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过3G/4G发送到专家的会诊终端，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。

- 会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。

3.2诊断中心静息心电诊断中心心电诊断功能管理

- 建立三合一心电诊断中心，心电、动态心电、动态血压通过三合一心电诊断工作站进行诊断管理：同一病人列表中同时显示静息心电、动态心电、动态血压三种不同检查类型的病历，双击不同检查类型病历进入相应的原始数据分析界面，真正实现三合一诊断中心建设。（提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书）

分析功能：

- 心电医生诊断工作站接收传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。

- 新病历到达即时提醒功能。当采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。

- 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。

- 在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

- 提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

- 支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

- 支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。

- 具有12导心电图叠加分析，复合波功能。

- 心电信息网络系统中的医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。

- 冠心病定位功能。

- 新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。

- 心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。

- 提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏，要求提供典型库收藏管理系统计算机软件著作权登记证书。

- 病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

- 可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

- 提供移动心电分析会诊功能，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。

2、诊断中心动态心电实时监测及分析诊断

- 动态心电分析系统：

- 监测中心对门诊、床旁佩戴的心电进行实时监测

- 监测支持大屏、多屏实时监测

- 波形实时显示：导联显示模式、纸速、增益可自由配置

- 姓名、电话等关键基础信息实时显示

- 设备电量、网络信号实时显示

- 同屏多组监测波形实时显示，显示波形可双击放大12导联同步显示

- 单屏显示模式可自由配置如：3X3,4X4显示

- 自动报警功能：心律失常、心率超限等自动报警，并生成危急心电事件

- 也可手动生成危急心电事件

- 可随时查阅心电事件

- 波形回放，可随时暂停监测，回放全部已监测波形

- 实时监测的心电波形，可通过专业动态心电分析软件进行分析，生成动态心电报告

动态心电分析诊断：

- 动态心电数据、实时监测心电数据，可直接从平台下载至分析工作站，无需设备录入

- 可自由配置分析工具栏

- 提供多种分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

- 支持多屏、宽屏显示

- 支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

- 差分栅状图

- 快速捕捉及定位偶发心率失常。

- 多项工具智能联动

- K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

- 双通道叠加分析

- 可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

- 智能散点图功能

- 具有时间散点图、小时散点图、洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。任意圈选散点进行心搏修改，散点图可进行放大操作

- 起搏分析

- 单独起搏器通道分析

- 睡眠分析

- 通过硬件采集呼吸波、运动、体位等数值，睡眠状况综合分析，得出睡眠分析报告

- 心率震荡分析

- 心率减速力分析

3、诊断中心动态血压分析诊断

- 测量模式支持

- 自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(测量间隔和测量频率自定义设置）

- 支持自动补测、手动插入测量。

- 支持动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等动态血压数据分析工具。

- 支持所见即所得的动态血压报告打印预览，可配置的动态血压报告打印模板、打印内容。

四、心电数据采集设备

- 4.1门诊数字化心电工作站

- 固定位置心电图采集，完成心电图采集、基础分析。可配置在门诊、体检，通过软件传输至诊断中心，由诊断中心专家会诊，自动接收诊断报告。

- （1）心电采集功能：12导联心电图采集及加做功能

- （2）VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图）、频谱心电(FCG)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)采集及分析功能（功能须在医疗器械注册证注册体现）

- （3）阿托品实验、心得安实验专有采集流程及专有报告模板。

- （4）心电事件功能

- （5）支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。

- （6）具有自动分析诊断功能：医生报告系统具有自动诊断分析功能，能够自动给出自动诊断结果，以辅助医生快速分析

- （7）长时间心电图采集功能：可连续采集10分钟以上心电图，并分析。

- （8）报告工作站可自动将12导心电图转换为心向量图

- （9）提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12X1，6X2，3X4+1等具有常规标尺功能，实现波形电压、时间、心率等的测量

- （10）具有导联交换功能，肢体导联或胸导联接反，不须重做，直接通过软件快速修正

- （11）支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于50种，为科研学术提供支持

- （12）在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

- （13）具有多种报告模板，且报告模板可根据医院需求，自由灵活变动。具有心脏示意图功能，针对每条心电图诊断，对应心脏大致病变位置示意图

- （14）具有平行尺功能，等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

五、动态心电分析系统技术参数

- 5.1动态心电记录器摘戴管理

- 1、具备全院所有动态心电记录器的管理功能，可进行动态心电记录器的新建、删除、查询等维护；

- 2、可绑定患者动态心电记录器并设置绑定时间进行实时监测，监测完成后，可进行解绑，待下一位患者监测；

- 3、具备打印条码功能，记录器绑定完成后，可打印相关信息，方便科室管理；

- 4、支持跟HIS系统无缝对接，实现患者信息的提取，无需手动录入；

- 5、支持实时动态心电检查预约登记管理，并可设定预约时间；

- 6、具备检查状态显示，医生能够根据患者的姓名、住院号、检查号、检查状态等多种方式查询指定时间段内的动态心电图预约、登记、检查、报告病人列表；

5.2动态心电诊断分析

- 1、可对所有监测的动态心电图数据进行远程诊断、远程会诊；

- 2、数据监测完成后，可直接由服务器进行预分析，可直接下载服务器预分析后的数据，通过医生诊断工作站进行集中诊断；

- 3、医生诊断工作站可以进行专业的动态心电图诊断、处理分析功能，具备权限管理功能，可对不同使用医生分配不同权利，支持多级审核；

- 4、具备专业的动态心电分析诊断功能：

- 4.1分析工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动；

- 4.2差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；

- 4.3双通道叠加分析功能

- 可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动；

- 可对任意模板或散点图选中的心搏进行叠加，从而快速分离出形态不同的心搏并进行修改；

- 4.4智能散点图功能

- 具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；

- 任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析；

- 散点图可进行放大操作；

- 具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况；

- 4.5阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间；

- 4.6总览编辑功能

- 总览编辑界面提供多种分析工具：单心博趋势图、K线图、栅状全览图、差分栅状图、心率趋势图、直方图、散点图、事件窗口、12导联心电波形；

- 各工具之间具有联动性，可以依据心电图大夫自身分析习惯灵活设置、自由组合分析工具栏

- 可帮助医生快速对病例有一个总体的认识，确定分析思路；

- 4.7模板分析功能

- 根据波形形态逐跳进行模版分类，对形态相同，定义不同的心搏进行分类及定义编辑，确保异常波形精准识别，使心律失常分析更加细致准确；

- 具备多种不同形态模板： N、V、S、A、X、J、AF、P、AP、TP、VP、fP、DP等；

- 模板支持反复修改、单波修改、多波批量修改；

- 4.8直方图分析功能

- 具备间期直方图、间期比直方图、分布直方图三大类直方图；

- 包括：R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、X-X、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF、R-X、PR、V-S间期直方图；R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF间期比直方图；室性分布直方图、室上性分布直方图、停博分布直方图、心率直方图等丰富的直方图；

- 4.9起搏器分析功能

- 具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

- 具备多种起搏心搏分析模板：P、AP、VP、DP；

- 4.10 ST分析功能

- 具备自动进行ST段分析，生成ST事件列表，并支持手动添加STT事件；

- 具备ST重分析，且测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性；

- 4.11丰富的分析测量工具

- 心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生提供最直接的间期分析与心率分析；

- 提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具；

- 具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换；

- 4.12心率变异性分析功能：包含心率变异性分析频域和时域两种分析报告；

- 4.13具有心率震荡分析功能；

- 4.14心率减速力分析功能：提供心率减速力与持续性心率减速力分析；

- 4.15快速生成条图功能：方便医生快速留图，条图功能支持选择12导、3导条图，及打印方向选择，并可自定义条图名称；

- 4.16报告编辑功能：

- 提供多种报告模板，可根据病历实际情况和医生使用情况选择不同的打印内容；

- 可生成并导出PDF格式报告，可在电脑端直接查看；

- 提供三级报告助手功能，可帮助医生快速填写诊断结论，同时报告助手内容可自定义；

5.3动态心电记录器硬件技术参数

- 输入阻抗：≥4MΩ

- 输入回路电流：≤0.1μA

- 噪声：≤14μVp-p

- 共模抑制比：≥89dB

- 标准灵敏度：10mm/mV±5%

- 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于±5%

- 定标电压 ：1mV±5%

- 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化≤±5%，且基线无偏移

- 幅频特性：以10Hz为基准，在0.5Hz～75Hz内最大允许偏差为-3.0dB～0.4dB（-30%～+5%）

- 时间常数：≥3s

- 通道数：12导、3导

- 其他通道：起搏、呼吸、运动

- 显示：具有液晶显示屏，实时观察心电波形

- 导联脱落提示：导联脱落时有显示和声音提示

- 实时动态心电检测功能（提供医疗器械注册证说明）

- 记录时长:24小时

5.4动态血压记录器硬件技术参数

一、基本要求：

- 记录时间：24小时

- 测量方法：示波振荡法

- 测量间隔时间： 5 ～ 240分钟可任意选择

- 测量范围：收缩压：50 – 260 mmHg、    舒张压：30 – 195 mmHg

- 测量精度：误差≤ 3 mmHg

- 通讯接口：数据线或蓝牙红外线

- 电池：2节 5号碱性电池

- 尺寸：≤ 95 * 73 * 30 （mm）

- 重量：≤ 200 g

二、功能要求：

- （1）血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

- （2）全新智能化流体控制技术，血压测量气流更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程

- （3）独特的自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况。

- （4）动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人。

- （5）操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实。

- （6）可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆，特别适合拥有较多记录仪的用户。

- （7）有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

- （8）判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

- （9）完善的病例管理。

- （10）可将血压数据导入动态心电数据中，方便医生观察心电与血压的关联性。

六、配套硬件技术参数

- 1、医疗设备主机

- CPU：双核及以上

- 系统：支持 Windows 10  内存：≥4GB

- 硬盘：≥1T  显示器：≥22英寸液晶显示

- 2、医用文本打印设备

- 参数：支持鼓粉一体/A4/黑白激光打印

- 3、静息心电台车

- 5、显示大屏 ：内存2G ≥65英寸

七、其他要求

- 1.为保障所采购的系统的稳定性和易用性，所投产品软件系统需通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能的“双软认定”登记测试；（需提供相应测试机构出具的检测报告）

- 2、★新采购的门诊心电工作站及动态心电、动态血压设备接入医院现有动态网络系统，与泽普县区域心电平台远程会诊，实现乡镇与县医院心电信息共享。

- 2.1、同时要将科室现使用的10台动态心电及10台动态血压的原始数据接入此系统。产生的接口费及其他费用由投标人自行承担。（提供承诺书）

- 3、新采购的门诊心电工作站及动态心电、动态血压设备可以接入医院信息化系统，并与喀什地区上级三级医院远程无缝对接、实现疑难图会诊（提供测试报告或承诺书）。

- 本项目所产生的所以有接口费及其他费用由投标人自行承担。（提供承诺书）

# 项目其他要求：

1、所招设备的性能要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性 ，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号 ，那么该参数均为参考参数 ，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术参数中标注“★”号的技术参数，供应商须在响应文件中按照谈判文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供所投产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）不完整，则作为不响应谈判文件，视为投标无效。

2、供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

3、供货期限：接到采购人签订合同后30日内完成供货、安装、调试完毕。

4、付款方式：具体以签订合同为准。

5、质保期：三年。

6、售后服务：1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，2小时故障响应，12 小时之内工程师修复，疆内常备配件库房。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.为保证设备正常运行，供应商须在省内有正规完善的维修服务机构，在省内具有备件库，备件保证 10 年以上供应期。维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。（须提供房屋租赁合同或合作协议）

3.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4.售后人员：由原厂高级工程师负责售后问题。

5.为项目可得到良好的实施、运维及售后服务，投标产品生产企业须具备完善的当地服务能力，需提供投标产品生产企业在新疆自治区内注册的分公司营业执照。同时，需提供投标产品生产企业针对本项目拟派技术人员承担在新疆自治区内同类项目的经验证明（以提供的销售合同、验收报告复印件，以及技术人员在本省的社保证明、联系方式、身份信息等证明材料，合同方必须与投标产品品牌完全一致）。售后维修等人员，提供联系方式、身份信息、社保证明等证明材料。

6.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

7.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

8.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

9.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

10.人员培训：针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。在质保期内为采购人提供外出培训及学习2人（最少一个月含交通费、餐费及住宿费），确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

7、验收方式：

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在 运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲 方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安 全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各 项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验 收的各项资料应当存档备查

8、实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、 调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术

要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和 项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划 的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

- 方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

- 应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容）本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给 予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

以上内容及“项目技术规格、数量及技术要求”中的商务要求投标人必须在投标文件上清楚阐明。如投标人有更优质的服务内容，以投标人承诺的服务内容为准。

4、本项目不允许转包和违法分包。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第6章 评审方法和标准

本项目将按照谈判文件第一章供应商须知中“五 谈判开启及评审”、“六 确定成交”及本章的规定评标。

注：1.谈判无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判将被认定为谈判无效。

（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其谈判将被认定为谈判无效。

供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为谈判无效。

（3）供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其谈判将被认定为谈判无效。

（4）供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其谈判将被认定为谈判无效。

（5）供应商应当对所投分包谈判文件中“货物需求”所列的所有内容进行谈判，如仅响应某一包中的部分内容，其该包谈判将被认定为谈判无效。

（6）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其谈判资格将被认定为谈判无效。

（7）所有谈判均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其谈判将被认定为谈判无效。

（8）供应商所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（9）谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至报价截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判将被认定为谈判无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判将被认定为谈判无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的谈判。对关键条款的偏离，将被认定为谈判无效。

（13）如发现下列情况之一的，其谈判将被认定为谈判无效：

未按谈判文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通谈判，或者与采购人串通谈判；属于谈判文件规定的其他谈判无效情形；谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2.本项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件的小微、微型企业且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其谈判报价不进行扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供货物在谈判中伴随谈判的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

5.开标：

（1）采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的谈判时间和地点组织谈判并邀请所有供应商代表参加。

（2）开标前，工作人员收走所有参会人员的手机，主持人宣布开标纪律。

（3）采购代理机构在政采云平台上进行标书解密，然后开启标书信息。

（4）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关人员签字确认，并存档备查。

6.评标：

（1）依法组建3名专家组成谈判小组负责评审工作，并推选1名组长。

（2）谈判小组应当按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对所有响应文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

（3）若对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）共有两次报价，二次报价为最终报价，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）采用最低评标价法的，评标结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

（7）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人不委托评审委员会直接确定成交人。谈判小组推荐成交候选供应商的数量为3家。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人按照谈判文件规定的方式确定成交人。

（3）成交候选人并列式时的处理方式：评标结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

（4）采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

## 响应文件-资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 本单位依法缴纳的近3个月的社会保险的凭据； |  |  |  |
| 4 | 税务部门出具的近3个月的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）； |  |  |  |
| 5 | 提供近两年任意一年完整的财务审计报告（成立不满一年的可提供近一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 6 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 7 | 提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书； |  |  |  |
| 8 | 根据《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知，凡拟参加本次采购项目的供应商，必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)（政府采购严重违法失信行为记录名单），国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）（经营异常名录、严重违法失信名单）,（须提供查询记录并加盖公章）； |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |
| 10 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“符合”表示通过，“不符合”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“不符合”，则结论为“不通过”，表示该谈判文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）谈判文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果谈判文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个谈判文件未响应谈判文件而予以废标处理。

## 响应文件-符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商谈判报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评审小组成员认为供应商的报价无明显低于其他通过资格性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 响应文件按照谈判文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（所上传的响应文件印章和签字不能为复印件）； |  |
| 4 | 响应文件载明的货物需求、项目要求等，符合谈判文件要求的； |  |
| 5 | 按谈判文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰等； |  |
| 6 | 符合谈判文件中规定的其他实质性要求（其他要求）； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 不同供应商的响应文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“符合”表示通过，“不符合”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“不符合”，则结论为“不通过”，表示该谈判文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）谈判文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果谈判文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个谈判文件未响应谈判文件而予以废标处理。

- 谈判文件

- 项目编号：ZPDL(2025)-17号-3

- 第 三 册

- 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |