新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目

招标文件

采购人（盖章）：新疆农业大学

法定代表人（盖章）：

联系人：卢老师

电话：13579922683

详细地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

———————————————————————————————————————————————————

采购代理机构（盖章）：新疆金正建设工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：

文件编制人：牛晓娟

文件审核人：顾玮婷

电话：0991-4508367，15299055508、17699941693

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

2024年12月

目  录

第一部分　商务部分	1

第一章　投标邀请	1

第二章　供应商须知	5

第三章　评标办法及标准	26

第四章　拟签订的合同文本	31

第五章　投标文件组成	33

一、投　标　函	36

二、开标一览表	41

三、明细报价表	42

四、商务条款偏离表	43

附件6－1　供应商基本情况表	45

★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料	45

★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	45

★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	46

★附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料	46

★附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	47

★附件6－2－6　无不良信用记录承诺函	48

★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；	49

七、供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩	50

八、投标人认为需提供的其他资料	51

九、投标人企业类型声明函	51

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表	53

十二、监狱企业声明函	54

十三、残疾人福利性单位声明函	54

第二部分　技术部分	55

一、技术方案	55

二、技术投标与偏离表	56

三、供应商售后服务承诺	57

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件	58

五、 其他材料	58

第六章 项目采购需求	59

# 第一部分　商务部分

## 第一章　投标邀请

新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目的投标邀请

项目概况 新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2025年1月13日上午11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：金采招字[2024]XJJZC-180

项目名称：新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：298960.00

最高限价（元）：298960.00

采购需求：

标项一

标项名称:新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目

数量：1

预算金额（元）：298960.00

单位：批

简要规格描述：新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目，具体详见招标文件技术参数要求。

备注：

合同履约期限：合同签订后30个日历日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策:本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

三、获取招标文件

时间：2024年12月24日至2024年12月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月13日11:00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

开标时间：2025年1月13日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆农业大学

地址：新疆新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：13579922683

2.采购代理机构信息

名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

联系方式：0991-4508367、17699941693、15299055508

3.项目联系方式

项目联系人：牛晓娟、金枭宇、施霞、肖甜甜

电话：0991-4508367、17699941693、15299055508

## 第二章　供应商须知

### （一）供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 新疆农业大学实验室试验台及附属设施项目 |
|  | 采购预算 | 298960.00元 |
|  | 最高限价 | 298960.00元 |
|  | 项目编号 | 金采招字[2024]XJJZC-180 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆农业大学 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 电话：13579922683 联系人：卢老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆金正建设工程管理有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层 电话：0991-4508367、17699941693、15299055508 联系人：牛晓娟、金枭宇 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求： 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； |
| 5 | 项目现场勘察 | 不组织 □组织 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 □接受 注:本项目不得分包、不得转包 |
| 7 | 招标范围 | 招标文件及补充文件中所要求的全部要工作内容：包括供货、运输、安装、调试、验收、质保及售后等。 |
| 8 | 澄清或者修改时间 | 投标截止时间15日前 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2025年1月13日11时00分 地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 10 | 开标时间、地点 | 时间：2025年1月13日11时00分 地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅） |
| 11 | 其他唱标内容 | 投标报价、交货时间、交货地点、质保期 |
| 12 | 投标保证金 | 要求提供。数额不得超过招标项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币：5800.00元（伍仟捌佰元整） 投标保证金到账截止时间：同招标截止时间 提交方式：从供应商基本账户以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金提交。 账户信息： 开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行 行号：104881005062 银行帐号：107601654453 联系电话：0991-4508736 联系人：杜香 投标保证金以到账信息为准，制造商应充分考虑在途时间，制造商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途(投标保证金)。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 14 | 投标文件份数 | £采用见面开标 投标文件包括： ☑ 本项目采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。招标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； 解密时长：30分钟。 2. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 3.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。 4.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 5.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 15 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为开标截止时间 □供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为/ |
| 16 | 定标原则 | 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 |
| 17 | 交货时间及交货地点 | 交货时间：合同签订后30个日历日。 交货地点：新疆农业大学指定地点 |
| 18 | 质保期 | 8年 |
| 19 | 采购资金的支付方式及时间 | 具体以签订的合同为准。 |
| 20 | 履约保证金 | ☑不要求提供 要求提供 |
| 21 | 招标文件的澄清或修改 | 投标截止时间15日前，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 在投标文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标进行修改。 |
| 22 | 核心产品 | 中央实验台 |
| 23 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬支付方式：由中标人支付。 2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 3、代理服务费收费标准：3000元 |
| 24 | 政府采购支持政策 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22 号）的规定，评标时不再执行价格评审优惠的扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（行业划分） |

### （二）供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.采购项目预算

2.1　预算金额见供应商须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.2  采购项目需要落实的政府采购政策:本项目专门面向中小企业采购

3.3  本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动。

3.4  投标人 存在下列情形之一的不得参加投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.1　供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

9.2供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1　供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第20项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2　如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见供应商须知前附表。

10.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

10.4  供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★11.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

12.　一般要求

12.1　供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2　供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

12.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.5　投标文件应采用电子形式。

12.6电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.7供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

12.8供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

12.9电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

12.10为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

12.11供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。

12.12供应商必须保证供应商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

13.投标文件的组成

13.1　投标文件包括但不限于下列内容

13.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

★(3)明细报价表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)投标人符合投标人资格条件的证明文件

- 供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩

- 供应商认为需提供的其他资料

- 投标人企业类型声明函

★(10)中小企业声明函

(11)中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(12)监狱企业声明函

(13)残疾人福利性单位声明函

13.1.2　技术部分

(1)技术方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(5)其他资料

13.3　在投标过程中，供应商根据评标委员会电子形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.投标报价

14.1　供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

14.2　供应商必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。供应商在供应商须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

★14.3　供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4　项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

15.投标保证金

15.1　本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

15.2　供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交供应商须知前附表规定的投标保证金。投标保证金有效期应与本章供应商须知前附表规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

15.3　未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

15.5　供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在供应商须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

16.投标有效期

16.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

16.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.投标文件的签署和规定

17.1　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件

17.2　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

18.投标文件的密封和标记

18.1　电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

19.投标文件的递交

本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1　在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以自行在政采云平台上修改、补充或撤回已递交的投标文件。

20.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

20.3　供应商在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

21.开标

21.1　采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商不足3家的，不得开标。

★22.资格审查

22.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

(2)凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（3）本项目专门面向中小企业采购

23.评标委员会

23.1评审由依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家组成。政府采购评审专家是在政采云专家库中随机抽取产生。

24.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

25.评标程序

★25.1　投标文件的符合性审查。

25.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的；

（2）技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）；

（3）投标有效期不足的；

（4）供应商按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）；

（6）售后服务承诺未提供的；

（7）投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

（8）投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）；

（9）所供产品是否具有明确的 品牌、型号、数量、单价、产地；

（10）投标文件不符合招标文件实质性要求的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件或要求；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

25.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.3　投标文件澄清

25.3.1　评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

25.4　同品牌多家供应商处理原则

25.4.1　提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.4.2  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

25.5　比较与评价

25.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★25.5.2　评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6　推荐中标候选人名单

25.6.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.确定中标供应商

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知前附表规定的方式确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有供应商：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★29.禁止行为

29.1　供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在供应商须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

32.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

33.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在供应商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

35.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

35.5　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按中华人民共和国政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

36.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按中华人民共和国政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

七、质疑处理

40.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

40.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

40.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

40.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

40.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：牛晓娟、金枭宇，联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层，电话：17699941693、15299055508。

采购人质疑接收人：卢老师，联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号，联系电话：13579922683。

40.5 以下情形的质疑不予受理

40.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

40.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

40.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

40.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

40.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

40.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 第三章　评标办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

2.资格审查

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。 | （1）须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） （2）须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 （3）须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。 （4）1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 - 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 （5）须提供声明函原件。 |
| 2 | 本项目专门面向中小企业采购； | 请根据要求提供《中小企业声明函》。“提供中小企业声明函》与《政府采购促进中小企业发展管理办法》一致，否则不得享受相关中小企业扶持政策。” 本项目为专门面向，不提供会被否决。 |
| 3 | 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网； 查询时间：投标截止时间后至资格审查阶段完成； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 |
| 备注：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |  |

3.投标文件的符合性审查

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的； |
| 2 | 技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”） |
| 3 | 投标有效期不足的； |
| 4 | 供应商未按招标文件规定提交投标保证金的； |
| 5 | 投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）； |
| 6 | 售后服务承诺未提供的； |
| 7 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |
| 8 | 投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）； |
| 9 | 所供产品是否具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地； |
| 10 | 投标文件不符合招标文件实质性要求的； |
| 11 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件或要求； |
| 12 | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 最终结论（通过/不通过） |  |
| 备注：供应商提交的投标文件有上述情况之一，评标委员会将认定其响应文件无效 |  |

4.评分标准

| 序号 | 项目 | 评标内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×40%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定，本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 40分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人提供近三年以来（2021年1月1日至今）类似项目业绩（时间以合同签订时间为准），每提供一项得1分，满分10分。 注：须提供合同或中标通知书 | 10分 |
| 3 | 技术参数 | 所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求，得基础分25分。除标“★”参数外，其他参数为重要参数，当负偏离参数小于等于25项，每负偏离一项扣1分； 当负偏离参数大于25项时，此项不得分。须提供设备检测报告或技术白皮书或其他证明材料等； 注：完全照抄招标参数本项不得分。供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。 | 25分 |
| 4 | 实施方案 | 根据供应商提供的实施方案（根据①项目整体规划安排、②进度计划；③目标实现路径清晰等。实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得2分，满分6分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项扣1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 6分 |
| 5 | 安装调试方案 | 根据对①现场辅助设备的安装和调试方案；②对设备及系统提供一套完整的技术资料等内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得2分，满分4分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项扣1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 4分 |
| 6 | 验收方案 | 根据①验收方案明确验收范围，②预判可能出现问题与风险及应对措施等内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得2分，满分4分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项扣1分。未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 4分 |
| 7 | 售后服务方案 | 售后服务方案制定完善，根据①售后服务内容、②方式及响应时间、③人员配置、④应急预案及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决且符合本项目要求的每项得2分，满分6分；有缺陷、漏项且可行性有问题每项得1分。 未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 6分 |
| 8 | 培训方案 | 根据培训方案（根据①培训方案、②培训时间、③培训计划、④培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行评审：内容完善，条例清晰，针对性强且符合本项目要求的每项得1分，满分4分。其中提供培训方案有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得0.5分。 未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 4分 |
| 9 | 质保期后的维修 | 质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得1分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得0.5分；不能提供终身维修服务的，得0分；上述不提供承诺（须盖公章）不得分 | 1分 |

- 第四章　拟签订的合同文本

### 一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》和《民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就本合同项下设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2、产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同金额

3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

3.2本合同价为固定总价。

4.履行合同的时间、地点及方式

交货时间：

交货地点：

交货方式：

5.付款方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（7）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

（以上合同仅供参考，具体以新疆农业大学提供合同为准）

## 第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

★一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

★二、开标一览表(格式附后)

★三、明细报价表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

★六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力证明材料；

附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由供应商查询信用记录的提供)；

附件6－2－7  符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

七、供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩

八、符合政府采购政策的证明材料

九、投标人企业类型声明函

十、中小企业声明函

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十二、监狱企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

注：(10-13)项供应商根据情况自行选择，供应商如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。

- 技术部分

一、技术方案

二、技术投标与偏离表

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

投标文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

供应商名称：__________________

______年____月____日

一、投标函

- 一、投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.已仔细审阅并接受招标文件中所列付款方式。

8.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

11.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

12.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

13.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

14.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称：____________供应商公章：____________

供应商地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书(格式一)(适用于被授权人投标)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证明复印件

被授权人身份证明复印件

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

- 二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 交货地点 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年月日

- 三、明细报价表

明细报价表

项目名称：____________________							项目编号：

包号：____________										金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ... | .. |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据投标方案，在本表中详细写明所有产品规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

★3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

- 四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全投标。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

说明：提供汇款单或转账凭证复印件。

六、供应商具备投标资格的证明文件

- 附件6－1　供应商基本情况表

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

- ★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：附有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

- ★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟）。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次招标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，招标小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

5、当月新成立公司不需要提供。

- ★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

- ★附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近三个月内的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章当月新成立公司不需要提供；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近三个月内的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章，当月新成立公司不需要提供。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。

- ★附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动近三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

- ★附件6－2－6　无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

- ★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

新疆农业大学：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

- 七、供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目业绩为：2021年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。

2、本表后附中标通知书或合同复印件。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

- 八、投标人认为需提供的其他资料

附件8－1　设备具体说明（可提供对外发布的的彩页、第三方检测报告、技术白皮书等说明设备的具体性能以便专家能清楚的了解所投设备的具体情况）（自行提供）；

- 九、投标人企业类型声明函

（格式自拟）

十、中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

3.（···）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目专门面向中小企业采购时需提供本声明函，并须逐个标的完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时资格审查将不予通过。投标人须按照第六章采购内容填报此表，不得缺项漏项。

- 十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表（本项目不适用）

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计：（元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

- 十二、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

- 十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：附件十至十三项供应商根据情况自行选择，供应商如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。

- 第二部分　技术部分

- 一、技术方案

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，技术方案说明书包含但不限于以下内容：

- 实施方案

- 安装调试方案

- 验收方案

4、售后服务方案

5、培训方案

6、质保期后的维修

- 二、技术投标与偏离表

技术投标与偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标投标情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

注：投标人填写技术偏离表时，不得整篇复制粘贴招标文件中技术参数，须逐条响应。否则将视为未实质性响应招标文件。如投标文件中技术偏离表所有参数均与招标文件中技术参数一致，请提供相关证明材料（如：检测报告或技术白皮书或其他证明材料等）。

- 三、供应商售后服务承诺

- 四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“供应商须知前附表”和第六章“项目需求”规定的证明材料复印件。

- 其他材料

- 项目采购需求

#### 一、采购需求

| 品目 | 货物名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央实验台 | L*1500*850 | 41.8 | 延米 | 合同签订后30个日历日 | 质保8年 |  |
|  | 中央实验台 | L*1300*850 | 6 | 延米 |  |  |  |
|  | 试剂架 | L*400*900 | 9 | 米 |  |  |  |
|  | 双面塔式电源 | 150*180*70 | 45 | 个 |  |  |  |
|  | 实验边台 | L*750*850 | 35.8 | 延米 |  |  |  |
|  | 单面塔式电源 | 150*90*70 | 21 | 个 |  |  |  |
|  | 水池柜 | 1500*750*850 | 10 | 台 |  |  |  |
|  | 水槽 | 610*510*300 | 14 | 套 |  |  |  |
|  | 水龙头 | 三口 | 14 | 套 |  |  |  |
|  | 洗眼器 | 单口 | 4 | 套 |  |  |  |

#### 二规格参数及要求

##### 品目1：中央实验台

规格： ≥L（长）*1500mm（宽）*850mm（高）

1.实验室家具技术要求

1.1.实验室钢制台柜结构及性能要求，应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

1.1.1.每延米承重不小于 400kg；

1.1.2.抽屉承重不小于 40kg；

1.1.3.门板承重不小于 90kg；

1.1.4.箱体层板承重不小于 40kg

1.1.5.实验台误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

1.2.柜体钢材材质及厚度：所有实验室用柜柜体以及柜门材料要求均为≥1.0mm高品质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。

2.实验台结构要求：采用全钢落地结构

3.颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方。

4.实验台总体性能及技术要求：实验台柜的台面材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计要求。

5.实验台钢柜钢材表面处理要求：

5.1.所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

5.2.表面喷涂：采用优质环氧树酯粉末静电喷涂。

5.3.喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

5.3.1.附着性能：交叉刻画（1.6mmX1.6mm），没有掉漆；

5.3.2.防腐性能：盐喷实验200小时没有变化；

5.3.3.磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

5.3.4.硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

5.3.5.湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

5.3.6.耐腐蚀及耐酸碱功能：耐指定的49 种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

6.最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用：

6.1.落地式底柜柜体荷重性能检测： ≥900 公斤；

6.2.落地式底柜柜体集中荷重性能检测： ≥90 公斤；

6.3.框架式底座框架荷重性能检测： ≥270 公斤；

6.4.门铰链承重性能检测： ≥90 公斤；

6.5.抽屉静载承重性能检测： ≥68kg，抽屉开关 5 万次；

6.6.抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过 3.63kg；

6.7.底柜层板荷重性能检测： ≥ 90 公斤/平方。

7.台面及相关要求：台面要求耐化学腐蚀性能优越，采用≥12.7mm 厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间 应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料符合以下技术参数及要求：

★7.1.1 耐腐蚀性能优越，按照 GB/T17657-2013 标准检验，其中 65%硝酸、98%硫酸、37% 盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、10%氯化铁、1%硝酸银、20%磷酸、无水甲醇、铬酸 洗液等不少于 75 种溶液或试剂检验结果达到 5 级并无明显变化

★7.1.2 物理性能符合 GB/T7911-2013 中技术要求，耐沸水、耐干热（180℃) 、耐污染、 耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、 弯曲弹性模量，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计 23 种 检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度达到 5 级；耐干热达到 5 级；防静电性能≤1.3x10^9 Ω

★7.1.3 吸水率（23 摄氏度，24h） ≤0.25， 甲醛释放量按 GB/18580-2017 检测标准，结果 要求≤0.07mg/m3

★7.1.4 燃烧性能符合 GB8624-2012 标准中 B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间 60s 内烟尖高度≤80mm；烟气毒性等级达到 ZA3 级

★7.1.5 抗菌性能：依据 ISO22196:2011 检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥ 5.9，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥ 5.5，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.0。

★7.1.6 化学物排放 ISO16000-9-2006 检测标准，TVOC 计算浓度≤0.07mg/m3，苯、 甲苯、 二甲苯均为未检出。

★7.1.7 按 GB6566-2010 检测标准，放射性核素限量≤0.1.

7.1.8 产品需出具产品碳足迹认证证书，检查依据标准及规则参照 ISO14067&PAS2050 相关 规则。

7.1.9 台面板生产厂家通过完善的认证体系，获得 ISO9001、ISO14001 认证；

★7.1.10.为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的 售后服务质量， 提供符合以上技术要求相应检测报告及证书，加盖鲜章。

8.钢柜及相关要求

8.1.底柜：采用≥1.0mm 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平 整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

8.2.抽屉：采用≥1.0mm 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

8.3.门板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防 撞橡胶垫。

8.4.活动层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每 格应≤20mm。

8.5.柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为 850mm(±2%)。

8.6.背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

8.7.服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通 道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

8.8.座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两 侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

8.9 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之 间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰 封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板； 所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

9.五金配件及相关要求

9.1.合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135 度。

9.2.导轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。

9.3.把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm 及以上时应配置 两只把手。

9.4.地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工 具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

9.5.门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺 丝与柜体及门板固定。

9.6.层板支撑扣：采用不锈钢材质。

9.7.结构要求：采用落地式柜体结构。

##### 品目2：中央实验台

规格： ≥L（长）*1300mm（宽）*850mm（高）

1.实验室家具技术要求

1.1.实验室钢制台柜结构及性能要求，应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

1.1.1.每延米承重不小于 400kg；

1.1.2.抽屉承重不小于 40kg；

1.1.3.门板承重不小于 90kg；

1.1.4.箱体层板承重不小于 40kg

1.1.5.实验台误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

1.2.柜体钢材材质及厚度：所有实验室用柜柜体以及柜门材料要求均为≥1.0mm高品质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。

2.实验台结构要求：采用全钢落地结构

3.颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方。

4.实验台总体性能及技术要求：实验台柜的台面材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计要求。

5.实验台钢柜钢材表面处理要求：

5.1.所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

5.2.表面喷涂：采用优质环氧树酯粉末静电喷涂。

5.3.喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

5.3.1.附着性能：交叉刻画（1.6mmX1.6mm），没有掉漆；

5.3.2.防腐性能：盐喷实验200小时没有变化；

5.3.3.磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

5.3.4.硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

5.3.5.湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

5.3.6.耐腐蚀及耐酸碱功能：耐指定的49 种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

6.最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用：

6.1.落地式底柜柜体荷重性能检测： ≥900 公斤；

6.2.落地式底柜柜体集中荷重性能检测： ≥90 公斤；

6.3.框架式底座框架荷重性能检测： ≥270 公斤；

6.4.门铰链承重性能检测： ≥90 公斤；

6.5.抽屉静载承重性能检测： ≥68kg，抽屉开关 5 万次；

6.6.抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过 3.63kg；

6.7.底柜层板荷重性能检测： ≥ 90 公斤/平方。

7.台面及相关要求：台面要求耐化学腐蚀性能优越，采用≥12.7mm 厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间 应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料符合以下技术参数及要求：

★7.1.1 耐腐蚀性能优越，按照 GB/T17657-2013 标准检验，其中 65%硝酸、98%硫酸、37% 盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、10%氯化铁、1%硝酸银、20%磷酸、无水甲醇、铬酸 洗液等不少于 75 种溶液或试剂检验结果达到 5 级并无明显变化

★7.1.2 物理性能符合 GB/T7911-2013 中技术要求，耐沸水、耐干热（180℃) 、耐污染、 耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、 弯曲弹性模量，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计 23 种 检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度达到 5 级；耐干热达到 5 级；防静电性能≤1.3x10^9 Ω

★7.1.3 吸水率（23 摄氏度，24h） ≤0.25， 甲醛释放量按 GB/18580-2017 检测标准，结果 要求≤0.07mg/m3

★7.1.4 燃烧性能符合 GB8624-2012 标准中 B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间 60s 内烟尖高度≤80mm；烟气毒性等级达到 ZA3 级

★7.1.5 抗菌性能：依据 ISO22196:2011 检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥ 5.9，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥ 5.5，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.0。

★7.1.6 化学物排放 ISO16000-9-2006 检测标准，TVOC 计算浓度≤0.07mg/m3，苯、 甲苯、 二甲苯均为未检出。

★7.1.7 按 GB6566-2010 检测标准，放射性核素限量≤0.1.

7.1.8 产品需出具产品碳足迹认证证书，检查依据标准及规则参照 ISO14067&PAS2050 相关 规则。

7.1.9 台面板生产厂家通过完善的认证体系，获得 ISO9001、ISO14001 认证；

★7.1.10.为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的 售后服务质量， 提供符合以上技术要求相应检测报告及证书，加盖鲜章。

8.钢柜及相关要求

8.1.底柜：采用≥1.0mm 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平 整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

8.2.抽屉：采用≥1.0mm 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

8.3.门板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防 撞橡胶垫。

8.4.活动层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每 格应≤20mm。

8.5.柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为 850mm(±2%)。

8.6.背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

8.7.服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通 道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

8.8.座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两 侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

8.9 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之 间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰 封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板； 所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

9.五金配件及相关要求

9.1.合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135 度。

9.2.导轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。

9.3.把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm 及以上时应配置 两只把手。

9.4.地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工 具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

9.5.门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺 丝与柜体及门板固定。

9.6.层板支撑扣：采用不锈钢材质。

9.7.结构要求：采用落地式柜体结构。

##### 品目3：中央台试剂架

规格： ≥L（长）*400mm（宽）*900mm（高）

1.试剂架立柱: 采用厚度为1.0mm钢板折弯而成，带层板调节孔。

2.试剂架层板：采用10mm钢化玻璃，每个功能柱标配有插座，并具有水、电、气等配件的拓展功能。

3.功能柱可延伸至吊顶高度，用于贯穿水、气、电管路，具体高度可根据甲方需求及现场条件而定。功能柱美观，大方。不影响台面实验的操作。

##### 品目4：双面塔式电源

规格： ≥150mm(长）*180mm（宽）*70mm（高）

1.塔式电源插座线槽：线槽；线槽采用壁厚大于等于 1.2mm 厚铝合金管线槽。

2.电源插座：数量：每个实验台按需求配置足够数量的 220V 10A 与 220V 16A 的电源插 座，每种插座的配置数量不小于 1 米/个。个别实验台需 380V 电源插座。五孔 10A 插座 和三孔 16A 插座(实验台用电线采用国标 4 平方全铜阻燃电线）。

##### 品目5：实验边台

规格： ≥L（长）*750mm（宽）*850mm（高）

1.实验室家具技术要求

1.1.实验室钢制台柜结构及性能要求，应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

1.1.1.每延米承重不小于 400kg；

1.1.2.抽屉承重不小于 40kg；

1.1.3.门板承重不小于 90kg；

1.1.4.箱体层板承重不小于 40kg

1.1.5.实验台误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

1.2.柜体钢材材质及厚度：所有实验室用柜柜体以及柜门材料要求均为≥1.0mm高品质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。

2.实验台结构要求：采用全钢落地结构

3.颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方。

4.实验台总体性能及技术要求：实验台柜的台面材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计要求。

5.实验台钢柜钢材表面处理要求：

5.1.所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

5.2.表面喷涂：采用优质环氧树酯粉末静电喷涂。

5.3.喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

5.3.1.附着性能：交叉刻画（1.6mmX1.6mm），没有掉漆；

5.3.2.防腐性能：盐喷实验200小时没有变化；

5.3.3.磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

5.3.4.硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

5.3.5.湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

5.3.6.耐腐蚀及耐酸碱功能：耐指定的49 种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

6.最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用：

6.1.落地式底柜柜体荷重性能检测： ≥900 公斤；

6.2.落地式底柜柜体集中荷重性能检测： ≥90 公斤；

6.3.框架式底座框架荷重性能检测： ≥270 公斤；

6.4.门铰链承重性能检测： ≥90 公斤；

6.5.抽屉静载承重性能检测： ≥68kg，抽屉开关 5 万次；

6.6.抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过 3.63kg；

6.7.底柜层板荷重性能检测： ≥ 90 公斤/平方。

7.台面及相关要求：台面要求耐化学腐蚀性能优越，采用≥12.7mm 厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间 应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料符合以下技术参数及要求：

★7.1.1 耐腐蚀性能优越，按照 GB/T17657-2013 标准检验，其中 65%硝酸、98%硫酸、37% 盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、10%氯化铁、1%硝酸银、20%磷酸、无水甲醇、铬酸 洗液等不少于 75 种溶液或试剂检验结果达到 5 级并无明显变化

★7.1.2 物理性能符合 GB/T7911-2013 中技术要求，耐沸水、耐干热（180℃) 、耐污染、 耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、 弯曲弹性模量，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计 23 种 检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度达到 5 级；耐干热达到 5 级；防静电性能≤1.3x10^9 Ω

★7.1.3 吸水率（23 摄氏度，24h） ≤0.25， 甲醛释放量按 GB/18580-2017 检测标准，结果 要求≤0.07mg/m3

★7.1.4 燃烧性能符合 GB8624-2012 标准中 B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间 60s 内烟尖高度≤80mm；烟气毒性等级达到 ZA3 级

★7.1.5 抗菌性能：依据 ISO22196:2011 检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥ 5.9，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥ 5.5，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.0。

★7.1.6 化学物排放 ISO16000-9-2006 检测标准，TVOC 计算浓度≤0.07mg/m3，苯、 甲苯、 二甲苯均为未检出。

★7.1.7 按 GB6566-2010 检测标准，放射性核素限量≤0.1.

7.1.8 产品需出具产品碳足迹认证证书，检查依据标准及规则参照 ISO14067&PAS2050 相关 规则。

7.1.9 台面板生产厂家通过完善的认证体系，获得 ISO9001、ISO14001 认证；

★7.1.10.为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的 售后服务质量， 提供符合以上技术要求相应检测报告及证书，加盖鲜章。

8.钢柜及相关要求

8.1.底柜：采用≥1.0mm 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平 整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

8.2.抽屉：采用≥1.0mm 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

8.3.门板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防 撞橡胶垫。

8.4.活动层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每 格应≤20mm。

8.5.柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为 850mm(±2%)。

8.6.背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

8.7.服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通 道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

8.8.座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两 侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

8.9 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之 间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰 封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板； 所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

9.五金配件及相关要求

9.1.合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135 度。

9.2.导轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。

9.3.把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm 及以上时应配置 两只把手。

9.4.地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工 具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

9.5.门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺 丝与柜体及门板固定。

9.6.层板支撑扣：采用不锈钢材质。

9.7.结构要求：采用落地式柜体结构。

##### 品目6：单面塔式电源

规格：规格： ≥150mm(长）*90mm（宽）*70mm（高）

1.塔式电源插座线槽：线槽；线槽采用壁厚大于等于 1.2mm 厚铝合金管线槽。

2.电源插座：数量：每个实验台按需求配置足够数量的 220V 10A 与 220V 16A 的电源插 座，每种插座的配置数量不小于 1 米/个。个别实验台需 380V 电源插座。五孔 10A 插座 和三孔 16A 插座(实验台用电线采用国标 4 平方全铜阻燃电线）。

##### 品目7：水池柜

规格： ≥1500（长）*750mm（宽）*850mm（高）

1.实验室家具技术要求

1.1.实验室钢制台柜结构及性能要求，应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

1.1.1.每延米承重不小于 400kg；

1.1.2.抽屉承重不小于 40kg；

1.1.3.门板承重不小于 90kg；

1.1.4.箱体层板承重不小于 40kg

1.1.5.实验台误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；

1.2.柜体钢材材质及厚度：所有实验室用柜柜体以及柜门材料要求均为≥1.0mm高品质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。

2.实验台结构要求：采用全钢落地结构

3.颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方。

4.实验台总体性能及技术要求：实验台柜的台面材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计要求。

5.实验台钢柜钢材表面处理要求：

5.1.所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

5.2.表面喷涂：采用优质环氧树酯粉末静电喷涂。

5.3.喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

5.3.1.附着性能：交叉刻画（1.6mmX1.6mm），没有掉漆；

5.3.2.防腐性能：盐喷实验200小时没有变化；

5.3.3.磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

5.3.4.硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

5.3.5.湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化，水持续浸湿100小时没有变化。

5.3.6.耐腐蚀及耐酸碱功能：耐指定的49 种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

6.最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用：

6.1.落地式底柜柜体荷重性能检测： ≥900 公斤；

6.2.落地式底柜柜体集中荷重性能检测： ≥90 公斤；

6.3.框架式底座框架荷重性能检测： ≥270 公斤；

6.4.门铰链承重性能检测： ≥90 公斤；

6.5.抽屉静载承重性能检测： ≥68kg，抽屉开关 5 万次；

6.6.抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过 3.63kg；

6.7.底柜层板荷重性能检测： ≥ 90 公斤/平方。

7.台面及相关要求：台面要求耐化学腐蚀性能优越，采用≥12.7mm 厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间 应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料符合以下技术参数及要求：

★7.1.1 耐腐蚀性能优越，按照 GB/T17657-2013 标准检验，其中 65%硝酸、98%硫酸、37% 盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、10%氯化铁、1%硝酸银、20%磷酸、无水甲醇、铬酸 洗液等不少于 75 种溶液或试剂检验结果达到 5 级并无明显变化

★7.1.2 物理性能符合 GB/T7911-2013 中技术要求，耐沸水、耐干热（180℃) 、耐污染、 耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、 弯曲弹性模量，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计 23 种 检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度达到 5 级；耐干热达到 5 级；防静电性能≤1.3x10^9 Ω

★7.1.3 吸水率（23 摄氏度，24h） ≤0.25， 甲醛释放量按 GB/18580-2017 检测标准，结果 要求≤0.07mg/m3

★7.1.4 燃烧性能符合 GB8624-2012 标准中 B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间 60s 内烟尖高度≤80mm；烟气毒性等级达到 ZA3 级

★7.1.5 抗菌性能：依据 ISO22196:2011 检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥ 5.9，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥ 5.5，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.0。

★7.1.6 化学物排放 ISO16000-9-2006 检测标准，TVOC 计算浓度≤0.07mg/m3，苯、 甲苯、 二甲苯均为未检出。

★7.1.7 按 GB6566-2010 检测标准，放射性核素限量≤0.1.

7.1.8 产品需出具产品碳足迹认证证书，检查依据标准及规则参照 ISO14067&PAS2050 相关 规则。

7.1.9 台面板生产厂家通过完善的认证体系，获得 ISO9001、ISO14001 认证；

★7.1.10.为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的 售后服务质量，提供符合以上技术要求相应检测报告及证书，加盖鲜章。

8.钢柜及相关要求

8.1.底柜：采用≥1.0mm 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平 整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

8.2.抽屉：采用≥1.0mm 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

8.3.门板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防 撞橡胶垫。

8.4.活动层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每 格应≤20mm。

8.5.柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为 850mm(±2%)。

8.6.背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

8.7.服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通 道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

8.8.座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两 侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

8.9 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之 间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰 封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板； 所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

9.五金配件及相关要求

9.1.合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135 度。

9.2.导轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。

9.3.把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm 及以上时应配置 两只把手。

9.4.地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工 具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

9.5.门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺 丝与柜体及门板固定。

9.6.层板支撑扣：采用不锈钢材质。

9.7.结构要求：采用落地式柜体结构。

##### 品目8：水槽

规格： ≥610mm（长）*510mm（宽）*300mm（高）

- 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。

- 水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

3、水槽尺寸：610mm*510mm*300mm（水槽均符合以下技术要求，并按要求提供证明材料）

★4、总挥发性有机物（TVOC)释放率：依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

★5、抗细菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

★6、抗老化测试：依据GB/T16422.3-2022标准，192h老化的过程，测试结果≤0.20，外观无可视变化。（要求测试报告加盖CMA或CNAS章）；

★7、耐腐蚀性试验：依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)；

##### 品目9：三联水嘴

- 三联水嘴选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；

2、供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。（三联水嘴均符合以下技术要求，并按要求提供证明材料）

★3、中性盐雾试验：依据GB/T10125-2021标准，进行800h盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；

★4、加速耐候性：依据GB/T 1865-2009标准，进行加速耐候性检测≥1000h，光泽保持率≥94%，色差值≤0.56，符合Ⅱ级要求；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告

★5、抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

★6、防霉性：依据GB/T24128-2018标准，要求≥10种霉菌的检测，检测结果为0级；（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳装青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告扫描件）

##### 品目10：洗眼器

1.主体:加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖： PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

8.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

9.洗眼量：＞6L/min；（均符合以下技术要求，并按要求提供证明材料）

★9.1在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

★9.2阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

★9.3喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；

以上9.1-9.3点内容需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖CMA或CNAS章；

★10抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，宋氏志贺氏菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

★11力学性能：依据GB/T 228.1-2021 标准要求试验，抗拉强度≥492MPa、断裂伸长率≤20%。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；

注：

1、本采购需求中标“★”为实质性参数，其他条款要求为重要参数。

★2、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

3、如存在某个产品质保期或供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：以质保期时限长的为准、供货期短的为准。

4、★投标产品涉及预装操作系统的须预装正版操作系统并提供授权书或投标单位承诺函（承诺产品内预装系统均为正版操作系统），如本包内不涉及预装操作系统的可不提供，但涉及服务器、台式计算机、笔记本、平板电脑等须预装正版操作系统的产品必须提供。

5、★投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求（满足不了教学科研等任务），可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。