公开招标文件

（货物、服务类）

### 项目名称：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统软硬件采购

项目编号：WZCG-ZCY202501001

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

2025年1月

目    录

第一章  投标邀请	1

一、项目概况：	1

二、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：	1

三、投标人的资格审查要求：	1

四、获取招标文件及投标事宜：	2

五、采购人联系方式：	3

六、集中采购机构联系方式：	3

第二章  招标文件前附表	4

第三章  投标人须知	7

一、说明	7

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的提交、修改和撤回	13

五、开标与评审	13

六、中标结果公告与中标通知书	18

七、质疑	18

八、合同签订	19

九、其他规定	20

十、其他内容	20

第四章  采购合同	21

第五章  综合评审方法	24

第六章  采购内容与要求	28

第七章  投标文件格式与要求	29

- 第一章  投标邀请

### 乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“交易中心”）受乌鲁木齐市检验检测中心的委托，对“2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统软硬件采购”（项目编号：WZCG-ZCY202501001）项目进行公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目概况：

| 标段编号 | 标段名称 | 条目编号 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| WZCG-ZCY202501001-1 | 一标段：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统软件采购 二标段：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统硬件采购 | [2025]21号 | 2000000.00 |
|  |  | [2025]22号 | 1,993,750.00 |
| WZCG-ZCY202501001-2 |  | [2025]20号 | 879096.75 |

- 二、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 三、投标人的资格审查要求：

标段一：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件； |
| 2 | 身份证明书或授权委托书； |
| 3 | 投标保证金：标段一：人民币20000.00元； |
| 4 | 开标一览表； |
| 5 | 反商业贿赂承诺书； |
| 6 | 线上查询投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息，无失信记录； |

标段二：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件； |
| 2 | 身份证明书或授权委托书； |
| 3 | 投标保证金：标段二：人民币8800.00元。 |
| 4 | 开标一览表； |
| 5 | 反商业贿赂承诺书； |
| 6 | 线上查询投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息，无失信记录； |

请在上述投标保证金证明备注项目编号，方便后期退款。

开标时将审查上述资格审查文件，若缺项或不合格为无效投标。

- 四、获取招标文件及投标事宜：

1.获取招标文件（以下简称招标文件）的截止时间：2025年1月23日16:30。发布招标文件的网站：请供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件，招标文件的修改、澄清文件也将在该网站公布，敬请获取招标文件的供应商关注，恕不另行通知。

2.本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.各供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

6.各供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），不予异常处理，视为供应商放弃投标。

7.参与电子投标的供应商在开标时间前登录“不见面开标”大厅，并在规定时间内完成在线解密。供应商未按系统设定程序操作，所产生的不利后果由供应商自行承担。

8.各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

- 五、采购人联系方式：

采购人：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路

联系人：周龙龙

联系电话：0991-2816090

- 六、集中采购机构联系方式：

集中采购机构：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层

联系人： 冯麒睿

联系电话：0991-4184105

保证金咨询：0991-4184144

七、其他：

以上日期、时间均为公历、北京时间。

- 第二章  招标文件前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统软硬件采购 项目编号：WZCG-ZCY202501001 |
|  |  | 项目总预算金额：4872846.75元 一标段：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统软件采购，预算金额：3993750.00元；二标段：2025年乌鲁木齐市检验检测中心实验室信息管理系统硬件采购，预算金额：879096.75元； |
|  |  | 采购人：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站） |
| 2 | 集中采购机构 | 执行组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 咨询组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层 联系人： 冯麒睿 联系电话：0991-4184105 |
| 3 | 投标保证金 | 保证金金额：详见投标人的资格审查要求 保证金缴纳方式：电汇或保函等法定方式 开户名称：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 开户银行：乌鲁木齐银行天山区支行 行号：313881000027 交纳投标保证金账号：0000020060110047056157 |
| 4 | 答疑会 | 答疑会时间：2025年1月23日 16：30。 答疑会地点：乌鲁木齐市准噶尔街299号乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）开标室5。 供应商在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于标前答疑会上以书面形式(加盖公章)向交易中心提出，交易中心将以招标文件补充形式予以解答，并在新疆政采云上予以公布。 |
| 5 | 开标 | 时间：2025年2月7日 11：00 地点：不见面开标大厅 保证金到账截止时间（投标截止时间）：2025年2月7日 11：00 |
| 6 | 开标方式 | □现场开标 ☑网上不见面开标（投标人无需到交易中心开标厅） |
| 7 | 电子投标文件解密方式及要求 | 投标人使用CA数字证书登录系统进行解密，由于自身原因导致解密失败的，将视为撤销其投标文件，投标无效。 - 解密时长：30分钟 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日。 |
| 9 | 评审方式 | ☑明标 □暗标（编制投标文件时技术文件中请勿出现投标人名称、签章等任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记。） |
| 10 | 是否可以 兼中兼得 | □是 ☑否 （同一投标人只能中一个标段，如果同一投标人同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。） |
| 11 | 供货期/服务期 | 一标段：7个月，二标段：50天 |
| 12 | 说明 | 本招标文件中提到的日期、时间均为公历、北京时间。 |
| 13 | 现场勘察事宜 | 投标人自行现场勘察，并领取相关资料（如有）。 详情咨询采购人。 是否需要出具勘察证明：□是 ☑否 |
| 14 | 样品提供的规定 | □要求提供 样品提供时间：至 样品提供地点： ☑不要求提供 |
| 15 | 采购进口产品 | □是 ☑否 |
| 16 | 联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 17 | 扶持小微企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1. 货物、服务类采购项目，以对小微企业报价给予 10 %的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后（如有）的最低价为准，经济标满分为止。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，针对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后的最低价为准，经济标满分为止。 3.小微企业需认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定后在投标文件中提供《中小企业声明函》。 4.本项目对应的中小企业划分所属行业为：一标段：软件和信息技术服务业；二标段：工业。 5.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 6.中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的随中标成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 7. 投标人应根据企业自身情况选择（中型企业、小型企业、微型企业）其中之一填写。 - 8. 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。 |  |  |
| 18 | 残疾人福利性单位优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1、投标人须认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利单位须在投标(响应)文件中提供有效的《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。。 4、中标(成交)供应商为残疾人福利性单位的，随中标(成交)结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 |  |  |
| 19 | 监狱企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1、供应商须认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业须在投标(响应)文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 一、说明

1.  适用范围

本招标文件适用于“投标邀请”中所述采购项目。

2.  定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、联系人及电话见招标文件前附表。

2.2 “集中采购机构”是指采购代理机构，本招标文件中指乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“交易中心”）。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“电子招标投标”：是指政府采购当事人（指交易中心、采购人及供应商）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用新疆政采云平台（以下简称“政采云”）进行的政府采购活动。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象（招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、物业、保安、保洁以及其他类似的义务）。

3.  投标人的资格审查要求

3.1 投标人的资格审查要求：

投标人应按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料，须真实、有效，如发现有虚假资料，取消其投标资格，同时对其进行严肃处理。

3.2  供应商存在下列情形之一的，不得参加本项目采购活动：

（l）与采购人或交易中心存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）在参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4供应商在提交所有资格证明文件时，必须在资料中附上真实性声明，声明其提供的所有信息和文件是真实、完整、准确、最新的，并且未进行任何形式的篡改或伪造。

3.5 若供应商提供的任何资料存在虚假、不实的情况，该供应商应对因此给主办方或任何第三方造成的所有损失承担法律责任。

4.  投标费用

投标人应自行承担所有参与采购活动的相关费用，不论投标结果如何，采购人及交易中心均无义务和责任承担。

5.  授权委托

投标人代表若不是投标人的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人），应持有法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）授权委托书。

6.  联合体投标

6.1 除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2  投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 采购进口产品

7.1政府采购应当采购本国货物和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国国外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。

所称本国货物和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

8.  投标保证金

8.1 投标保证金数额为资格审查条件中约定的数额。投标保证金缴纳可采取转账方式、电子保函模式等法定方式。供应商如使用转账方式，应在保证金到账截止时间前交纳保证金，并作为其响应的一部分。投供应商如使用电子保函方式，开具的电子投标保函应在保证金到账截止时间前生效，并作为其响应的一部分。投标保证金是为了交易中心和采购人免遭因供应商行为蒙受损失而设立的。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金或开具电子投标保函，其交纳的保证金或开具的投标保函对联合体各方均具有约束力。

8.2  投标保证金到账截止时间与开标时间一致。

8.3 开标时，对于未按要求交纳投标保证金的，将视为非实质性响应而予以拒绝，响应无效。

8.4 交易中心应当在采购活动结束后及时退还投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的保证金应当在中标结果公告发出后5个工作日内退还，因投标人原因导致无法及时退还投标保证金的，由此产生的所有损失由投标人承担。

8.5  有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（3）招标文件规定的其他情形。

（4）法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

9.  招标文件的理解

投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得存在误解和遗漏，要求更改已提交的投标文件。投标人的投标报价被认为已包括本项目采购范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中，将不予重新计价；如果计算错误，在项目结束后，也将不予调整。如果投标人未按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险由投标人自行承担。

10.  项目变更程序

项目资金如有变更，采购人应向市财政局相关部门申请变更，否则变更无效，由此引起的纠纷交易中心不承担任何责任。

11.   廉洁自律承诺要求

11.1交易中心工作人员保证不接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不收受礼品、现金、有价证券等，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

11.2  所有投标人必须填写《反商业贿赂承诺书》（不填将视为无效投标）。

- 二、招标文件

12.  招标文件的组成

招标文件（共七章）及本章第15款对招标文件所作的澄清或修改文件，均属于招标文件的组成部分。

13.  招标文件的提供

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。具体提供期限见招标文件第一章。

13.2 供应商应及时下载招标文件，并按规定要求在政采云平台完成投标。

13.3招标文件的提供期限截止时，确认投标的供应商少于三家，交易中心可以延长招标文件的提供期限，并在新疆政府采购网发布更正公告。延长招标文件的提供期限，遵守本章第15款关于招标文件修改的规定。

14．偏离

本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和一般商务和技术条款（参数）偏离。

15.  招标文件的澄清与修改

15.1交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少十五日前，以更正公告形式发布于新疆政府采购网。

15.2 如果澄清或者修改文件发出的时间距投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

15.3如果招标文件的澄清或者修改文件的内容与之前发布的招标文件等材料中相关内容冲突，请投标人执行招标文件澄清或者修改文件的内容，之前发布的招标文件等材料中相关内容自动废止。

16.  推迟投标截止时间和开标时间

交易中心可以视采购具体情况推迟投标截止时间和开标时间，将变更时间以更正公告形式发布于新疆政府采购网。

- 三、投标文件

17.  投标文件的组成

17.1电子版投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

17.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

18.   投标文件的编制

18.1投标文件的编制：投标人应下载政采云投标客户端，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件。未按要求执行将影响投标文件的提交，投标人因自身原因导致投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件将视为无效。

18.2   投标人根据自身实力可对多个标段进行投标。若投标人参与多个标段时，应分别编制投标文件。

18.3  投标人应当对招标文件的要求和条件做出明确响应。

19.  投标文件的签署

19.1 投标人应按招标文件要求对电子投标文件进行电子签名和签章，未按要求签名和签章的，评标时将视为无效投标文件。如投标人为自然人无需加盖公章，须在加盖公章处由自然人进行签字。

19.2 电子投标文件具有法律效力，若投标文件内容与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

20.  投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与交易中心就有关投标的所有往来函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

21.  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

22.  投标报价

22.1 投标人应按招标文件规定的要求及责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

22.2 投标人应按《开标一览表》和《供货一览表》（或《分项价格表》）的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价，总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

22.3除招标文件另有规定外，投标人对本项目每个标段只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。投标文件要按招标文件的要求标明单价、总价。单价与总价不符者，适应单价的原则。总价应用数字和文字两种形式分别表示，数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

22.4投标人的投标报价不得超过项目预算金额（含标段预算金额）或者最高限价，否则，在评标时将视为无效投标。本项目预算金额为最高限价。

22.5 投标报价即为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更（除不可抗力因素）。任何包含价格调整要求和附加条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

22.6 采购内容与要求的安装、调试和培训的费用应包含在投标报价中。

22.7 投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用应由投标人自行承担。

22.8 投标文件报价出现前后不一致的，按照本章第30.5.4款规定修正。

22.9 分项价格表应包含以下内容：

（1）产品报价应按照厂家所提供的产品标准配置和选件分类按规格型号进行报价。

（2）技术招标文件中特别要求的备件价格。

（3）运输费、保险费、税费和产品运抵交货地点所产生的其他费用。

（4）售后服务费。

23.   投标文件的内容

23.1 资格证明文件

23.1.1资格证明文件包含但不仅限于第一章要求的资格审查文件。

23.1.2如果投标人为联合体，则应提交联合体协议。否则，在资格审查时将视为无效投标。

23.1.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的；

（2）资格证明文件不在有效期内或未按有关规定年审合格的。

23.2  商务文件

商务文件内容包括资质证明、工作业绩、技术实力等反映投标人的项目实施能力的文件。主要包括：

（1）业绩资料；

（2）资质证明文件（如果需要）；

（3）其他文件（如人员名细、劳动力配置等情况说明及其他证明文件）。

23.3  技术文件

技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案、技术规格以及所提供详细技术指标等内容。技术文件内容主要包括：

（1）项目概况及特点；

（2）技术方案（或服务方案）及设计图纸（如果需要）；

（3）技术规格（或服务计划）；

（4）供货一览表（或分项价格表）；

（5）产品说明书；

（6）技术培训（如果需要）；

（7）供货及质保承诺（或完工及服务期承诺）；

（8）其他文件（如果需要）。

24.  投标文件实质响应招标文件

24.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

24.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

24.3 技术规格、参数响应偏离表应对照招标文件技术要求逐条详细填写响应内容，不得简单以“均响应”、“完全响应”等同等含义文字代替技术要求的描述，否则评标委员会将判定其未响应。

25.  投标有效期

投标有效期见“第二章 招标文件前附表”，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

- 四、投标文件的提交、修改和撤回

26．投标文件的提交

26.1投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求执行的投标文件，政采云平台将无法接受，交易中心不予受理。

26.2 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件网络传输至政采云平台的指定栏目，逾期不予受理。

26.3因自身原因导致投标文件提交不成功的，由投标人自行承担不利后果。

27.  投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前可以撤回投标文件，也可以撤回并修改后重新提交。在投标截止时间之后，投标人撤回投标文件的，其保证金将不予退还。

28. 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标资料相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）相关法律、法规规定的其他形式。

- 五、开标与评审

29.  开标

交易中心按招标文件规定组织开标会议。

29.1 开标时，出现下列情形之一的，交易中心不予受理，不得进入评审：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按招标文件要求提交的；

（3）未按“招标文件前附表”的规定解密电子投标文件的；

（4）未按招标文件内容执行的或其他违反法律、法规的情形。

29.2  开标程序

29.2.1 投标人签到。

29.2.2  解密文件：由投标人使用CA数字证书登录政采云平台解密电子投标文件。

29.2.3  资格审查：根据法律法规和招标文件的规定，监标人（资格审查小组）对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并公布审查结果。

29.2.4 唱标：主持人公布投标人的名称、投标报价，供货期及质保期或完工期及服务期等交易中心认为合适的其他详细内容。

29.2.5 确认开标结果。

30.  评标

30.1  评标委员会

评标由依法组建的奇数人数组成的评标委员会负责。评标依法进行，任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

30.2 评标原则

（1）评标过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；

（2）评标应同时维护采购人和投标人的利益；

（3）资格审查合格的投标人，中标机会均等；

（4）评标人员应独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（5）评标人员不得私自泄露评标内容；

（6）评标采取质量、性能、价格、服务综合评比。

30.3 评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

30.4 投标文件的初步评审

30.4.1 符合性审查。评标委员会将对进入评审阶段的投标文件进行审查，依据招标文件的规定，针对投标文件的有效性、完整性和响应程度按照以下对照表逐项列出全部偏差，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

符合性审查对照表

| 序号 | 审查内容 |  | 审查因素 |  |  | 是否符合 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件签署 |  | 投标文件按招标文件的规定签章或签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件编制要求 |  | 按照招标文件要求提交投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生产、检验标准和方法 |  | 投标文件载明的生产、检验标准和方法等符合招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  | 符合招标文件前附表的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价合理 |  | 投标报价未超过预算金额或者最高限价； 投标报价合理； 投标报价中不存在重大漏项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标范围 |  | 不存在投标范围小于招标文件规定的招标范围情况，未缺漏招标文件要求的内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 供货期及质保期或完工期及服务期 |  | 满足招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不能接受的条件 |  | 投标文件中无采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 违法投标行为 |  | 无招标文件28款中的任一情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他要求 |  | 符合法律法规和招标文件规定的其他实质性条款；完全满足资格审查条件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标文件如有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，为无效投标，不再进入以后的评标程序。

细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

评标委员会根据上述评审标准，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

评标委员会判定投标文件是否实质性响应只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离使其成为实质性响应。

30.4.2 如有下列情形之一，评标委员会应予以废标，并将理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.4.3 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

30.5 澄清有关问题

30.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者更正。

30.5.2 评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清，评标委员会将不予接受。

30.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当采用数字电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的投标范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.5.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正后的报价进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

30.5.5 有效的数字电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.6 综合评审

30.6.1评标委员会应按照招标文件规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.6.2 评标时，评标委员会各成员应当对每一份投标文件进行独立评价、计分。

30.6.3经济标评审：

（1）经济标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

经济标得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

（3）涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，使其投标报价可能低于个别成本、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数字电文说明，必要时提交相关证明材料（电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其视为无效投标。

30.6.4 商务、技术标评审：

评标委员会各成员依据评审因素的量化指标及评审原则，对投标文件进行评审打分。

30.6.5 综合得分：

经济标得分与商务、技术标得分的总和为投标人的综合得分。计算综合得分时，如有小数，保留两位小数。综合得分最高者为推荐中标人，若出现几家投标人综合得分相同的情况，报价最低者为推荐中标人。

30.6.6评标委员会若发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人及交易中心沟通并作书面记录。采购人及交易中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

30.7 推荐中标候选人名单

30.7.1评标委员会经过初步评审、综合评审后，须按照“真实、公正、可行”的原则，通过审查分析对实质性响应招标文件要求的投标人的投标情况编写评标报告，按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格由低到高顺序）推荐前3名为中标候选人。

30.7.2 由评标委员会推荐的前3名中标候选人中确定中标人。确定中标人的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按招标文件的规定交纳投标保证金的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 六、中标结果公告与中标通知书

31. 中标结果公告

确定中标人之日起2个工作日内，交易中心在财政部门指定的网站上发布中标结果公告。

32. 中标通知书

32.1中标结果公告的发布后，交易中心将以数字电文形式向中标人发出《中标通知书》，宣告其投标已被接受。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2《中标通知书》发出后，采购人不得擅自改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 七、质疑

33. 提出质疑的供应商应当是直接参与本次采购活动的供应商。

34. 供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

35. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者交易中心提出质疑。投标人针对招标文件内容的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，开标、评标环节及中标结果的质疑事项必须在法定质疑期内一次性提出。

36. 前款供应商“应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37. 投标人提出质疑的，应提供质疑函和必要的证明材料。

38. 质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

39. 质疑函应当由供应商法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或其授权代表（附授权委托书）签名并加盖公章。

40. 采购人或者交易中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

41. 质疑供应商对采购人、交易中心的答复不满意或者采购人、交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 八、合同签订

42. 履约保证金

42.1为对中标人的行为进行约束，中标人在接受《中标通知书》的同时，交纳的投标保证金转为履约保证金，并交入交易中心账户。

42.2中标人在合同规定时间内开始执行合同，合同生效之日起至货物全部送达、安装或服务期结束并验收合格之日止5个工作日内，退还履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

42.3《中标通知书》发出之日起30日内，中标人无正当的理由不按规定签订合同的或拒绝履行合同义务的，其中标资格将被自然取消，履约保证金不予退还，由交易中心上缴国库。通过协商，中标资格将授予下一个合格的中标候选人或重新招标。

42.4下列任何情况发生时，履约保证金将被没收并上缴国库，情节严重的，报乌鲁木齐市财政局相关部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人无正当理由在规定期限内不与采购人签订合同的；

（2）拒绝履行合同义务的；

（3）招标文件规定的其他情形。

（4）法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。

43.  签订合同

43.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，依据招标文件和中标人的投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

43.2合同签订时，采购人和中标人必须以评标委员会确认的投标文件为依据，采购人不得与中标人私自协商变更投标文件“供货一览表”中的设备，降低产品性能，骗取财政性资金。若因系统建设需要，不得不更改产品的品牌及配置，必须经相关部门审核同意后方可变更，否则变更无效。

43.3 《中标通知书》将是构成合同的一个组成部分。

43.4 合同自签订之日起三个工作日内，中标人应向采购人提供一份详细的工作时间表。

43.5  合同自签订之日起七个工作日内，由采购人在政采云平台完成合同备案。

- 九、其他规定

44.  本招标文件的解释权归乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）所有。

45. 投标人的营业执照名称、法定代表人等重要信息发生变更，投标人应及时更新其联系信息、法定代表人、地址、电话、电子邮件等重要信息。若投标人未能履行信息变更的义务，或由于信息未及时更新而导致招标方无法与投标人联系，投标人将承担由此产生的所有后果。

- 十、其他内容

- 第四章  采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

一、总则

根据交易中心     年    月    日关于“                                  ” 招标项目的中标通知书要求，接受了卖方    （中标人名称）       为本项目所做的投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、司法解释的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

1、本合同中提到的货物和服务以中标人所提交的经交易中心评标确认的投标文件为依据。

2、乙方提供的货物和服务，应满足本合同的各项条款的要求。

3、乙方在合同签订后为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在二日内做出书面答疑和澄清。

4、明确双方违约责任。

5、适用法律：《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、司法解释的规定。

二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同基本条款

2、特殊条款

3、投标人提交的投标文件、开标一览表和售后服务承诺

4、供货一览表和产品技术规格说明书

5、中标通知书

三、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致且符合采购内容与要求。

四、货物采购和服务内容

本合同所涉及的买方应提供的货物或服务内容详见“供货一览表”（或“分项价格表”）和“合同基本条款”。

五、合同金额

根据交易中心所签发的中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）： 元（小写：￥            元）人民币。(合同金额为含税金额，并包括乙方履行全部合同义务过程中产生的所有费用。）

六、付款方式

若无特殊要求，本合同的付款方式采用分期支付，并采取以下第    种约定方式付款。（此付款方式作为参考，具体内容由采购人和中标人在订立合同时约定）。

1、合同生效之日起七个工作日内支付给乙方合同金额       %，金额为（大写）：                       元（小写：￥       元）人民币。

2、初步验收合格后，投入运行期满   天，若无重大问题，验收合格后，在     个工作日内支付给乙方合同金额    %的款项，金额为（大写）：             元（小写：￥           元）人民币。

3、其他分期付款方式：

七、交货时间和验收方法

1.交货期：合同生效之日起        日内。

2.交货地点：

3.交货方式：由甲方（买方）、乙方（卖方）双方人员进行现场设备检测验收。

4.项目验收方式：验收工作原则上由采购人组织进行，采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收合格后在验收报告单上签字盖章，将验收报告单由中标供应商在退还履约保证金时返还交易中心。采购数额较大且有特殊技术要求的采购项目，可根据实际情况由采购人提出申请，采购管理办公室抽取专家，成立验收小组配合采购人组织验收。

5.双方约定的其他方式：

八、安全生产及人身安全

乙方履行合同人员及相关工作人员人身安全由乙方负责。乙方应遵守相关安全生产法规、规范和标准，对履行合同人员及相关工作人员提供必要的安全培训和防护措施。

乙方负责合同履行期间的安全生产工作。在履行合同过程中因意外事件或生产安全事故等原因造成自身或他人的人身或财产损害责任由乙方负责解决和赔偿，甲方不承担任何赔偿或补偿责任。

九、违约责任

除双方对违约责任有明确约定外，任何一方不履行合同或履行合同不符合约定的行为，均构成违约。违约方除应按照合同总额的  %向合同相对方支付惩罚性违约金外，还应赔偿由此给合同相对方造成的所有损失，损失包括但不限于合同相对方通过诉讼方式追究违约方违约责任过程中产生的律师代理费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费等合理费用。

十、争议解决

合同履行过程中产生的争议双方协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖通过诉讼方式解决。

十一、合同生效

本合同一式     份，甲方执    份，乙方执    份，交易中心执 壹  份，该合同经甲方、乙方法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖公章后开始生效，均具有同等法律效力。

注：在不改变合同实质性条款前提下，双方可就合同条款进行补充、修订或增加内容，具体以采购人与中标人签订的合同内容为准。

甲方名称及公章：

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签字日期：

乙方名称及公章：

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签字日期：

- 第五章  综合评审方法

标段一：

| 名称 | 评审因素 | 分值 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1经济标 | 投标报价 | 30 | 10% |
| F2商务标 | 商务要求 | 6 | 6% |
| F3技术标 | 技术要求 | 64 | 84% |
| F1、F2、F3分别为各项评审因素的汇总得分 |  |  |  |
| 评审细则（详见下表） |  |  |  |
| 综合得分=F1+F2+F3 |  |  |  |
| 公式：F1=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 |  |  |  |
| F2=评标委员会各成员对商务标评分总和的算术平均值 |  |  |  |
| F3=评标委员会各成员对技术标评分总和的算术平均值 |  |  |  |
| 推荐的中标候选人数量 | 三名 |  |  |
| 说明 | 1、价格权值：综合评分法中货物或服务项目的价格分值占总分值（100分）的比重。 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |  |  |

| 评审细则表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 评审因素 |  | 权值 |  |
| F1经济部分 |  | 投标报价 |  | 10.00% |  |
| F2商务部分 |  | 商务要求 |  | 6.00% |  |
| F3技术部分 |  | 技术要求 |  | 84.00% |  |
| F1、F2、F3分别为各项评审因素的汇总得分 |  |  |  |  |  |
| 评审因素 | 序号 | 评审点名称 | 评审标准 | 分值 | 权值 |
| 经济部分 | 1 | 价格评审 | 经济部分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的经济得分统一按照下列公式计算： | 10 | 10.00% |
|  |  |  | 经济得分=（评审基准价／投标报价）× 价格权值×100 |  |  |
|  |  |  | 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |
| 商务部分 | 1 | 类似业绩 | 提供 2022 年 1 月 1 日至今（以签订日期为准）的类似业绩，每提供一项有效业绩合同得 1分，最高得 6 分，最低得0分。 注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。 | 6 | 6.00% |
| 技术部分 | 1 | 项目理解 | 根据各供应商对项目的理解和服务内容的了解情况进行评审： 1.供应商对项目建设背景、目标、范围 、项目需求及存在问题分析透彻，熟悉了解项目重点难点工作，提出了切实可行的应对措施，得 18 分； 2.供应商较熟悉项目建设背景、目标、范围 、项目需求及信息化现状与存在问题，较了解项目重点难点工作，提出了较为可行的应对措施，得 12分； 3.供应商基本了解背景、目标、范围 、项目需求及信息化现状与存在问题，有提出应对措施，得 6 分； 4.对项目和服务内容理解分析程度偏差较大，不满足用户采购需求，完全没有针对性，或不提供，不得分。 | 18 | 84.00% |
|  | 2 | 培训方案 | 正确理解系统运营过程中的培训要求，提供包括具有针对性的培训方案。 1.合理分析及明确培训对象，制定有针对性的培训方案和培训实施计划，提供有效措施保障培训效果的，得 10 分；2.明确培训对象，制定较有针对性的培训方案和培训实施计划，提供相应措施保障培训效果的，得6分； 3.明确培训对象，制定的培训方案和培训实施计划针对性一般，提供相应措施保障培训效果可行性差的，得2分； 4.未提供培训方案的不计分。 | 10 |  |
|  | 3 | 服务方案 | 根据各供应商针对本项目提供的服务内容、人员组织保障、进度保障、质量保障、售后服务保障等服务保障方案的合理性、可操作性和具体程度等进行综合评审： 1.方案详细，合理，可行性高、至少提供驻场1年技术服务的，得 18分 ； 2.方案较详细，较合理，可行性较低得 12 分； 3.方案不够详细，合理性较差，可行性低得6 分； 4.其他情况或没有提供不得分。 | 18 |  |
|  | 4 | 技术人员 | 1．项目经理具有高级项目经理证书或高级信息系统项目管理师证书之一得3分； 2．投标人项目组团队成员（除项目经理外）具有系统集成项目管理工程师或高级系统架构设计师得3分； 3．团队成员（除项目经理外）具有软件设计师或高级软件工程师得3分； 4．团队成员（除项目经理外）具有软件评测师得3分； 5．团队成员（除项目经理外）具有大数据分析师（高级）得3分； 6．团队成员（除项目经理外）具有高级信息安全管理工程师或高级网络信息安全工程师证书得3分； 注：提供上述人员在供应商缴纳社会保险的证明，并加盖供应商公章；团队人员未经采购人同意不得随意更换。 | 18 |  |
|  | 5 | 系统演示 | 1.演示要求：系统演示以光盘形式提交，演示时间不超过10分钟，演示内容不得采用多系统拼接的方式录制，须采用类似真实系统录屏演示，视频格式为MP4格式，需密封提交，评委根据演示效果综合评分，如未提供或光盘无法正常播放，此项不得分。视频演示光盘开标当日投标截止时间前递交至项目负责人处（510办公室）。 2.演示内容： （1）系统具备良好的开放性，支持多浏览器访问与应用：登录系统后，在系统中可以打开客户化开发平台，客户化开发平台也是B/S架构；且为系统自带二次开发平台（通过链接等形式打开在操作系统安装的某开发软件，视为无此功能），代码须对相关权限人员进行开放。支持界面控件、按钮的自定义添加。 （完整演示得3分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） （2）展示日志管理和审计追踪功能，系统中任何的新建、删除和修改等编辑操作都有记录，重点展示电子记事本审计追踪记录功能，记录内容包括但不限于用户ID、用户名称、操作时间、操作内容等。 （完整演示得4分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） （3）展示实验室电子记事本（ELN）功能（实现无纸化原始记录）：ELN方法库用以指导基础原始记录静态数据整理以及检验工作，ELN应为全中文描述使用界面，便于用户使用和操作。系统应能够支持在原有模板基础上，根据用户需要进行修改和保存电子记事本方法。系统内应能直观展示上下标信息，ELN电子记事本应能够自动识别系统中原有带有的上下标、特殊符号等数据信息（如带上下标的检品名称，标准规定等），展示时无需人为二次加工。 （完整演示得5分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） （4）系统内置药品、化妆品方法库总计不少于2000个，方法库支持自定义编辑修约功能：需要支持方法模板中进行自定义公式编辑及修约功能，重点演示对实验结果GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》中四舍六入五六双并保留2位有效数字的一次修约到位功能。（完整演示得2分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） （5）展示仪器数据采集功能：登录系统后，在系统中可以打开图形化谱图解析页面，图形化解析功能也为B/S架构，通过图形化谱图解析页面，将某谱图文件进行向导式可视化图形化处理，能够将谱图文件中需要的数据通过解析转变为XML文件，并且XML文件中包含谱图文件中需要的数据。 （完整演示得3分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） （6）展示检验业务流程原始积累查看功能：支持查看样品检验的所有相关记录，包含检验原始记录、图谱文件、相关仪器及试剂耗材使用记录、检验数据。 （完整演示得3分，每有一项不满足扣1分，最低得0分） | 20 |  |
| 合计：100分 |  |  |  |  |  |

标段二：

| 名称 | 评审因素 | 分值 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1经济标 | 投标报价 | 30 | 30% |
| F2商务标 | 商务要求 | 5 | 5% |
| F3技术标 | 技术要求 | 65 | 65% |
| F1、F2、F3分别为各项评审因素的汇总得分 |  |  |  |
| 评审细则（详见下表） |  |  |  |
| 综合得分=F1+F2+F3 |  |  |  |
| 公式：F1=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 |  |  |  |
| F2=评标委员会各成员对商务标评分总和的算术平均值 |  |  |  |
| F3=评标委员会各成员对技术标评分总和的算术平均值 |  |  |  |
| 推荐的中标候选人数量 | 三名 |  |  |
| 说明 | 1、价格权值：综合评分法中货物或服务项目的价格分值占总分值（100分）的比重。 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |  |  |

| 评审细则表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 评审因素 |  | 权值 |  |
| F1经济部分 |  | 投标报价 |  | 30.00% |  |
| F2商务部分 |  | 商务要求 |  | 5% |  |
| F3技术部分 |  | 技术要求 |  | 65% |  |
| 评分因素及权重 | 评标因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 价格部分（30分） | 投标报价 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*100 |  | 30分 |
|  |  |  | 经济得分=（评审基准价／投标报价）× 价格权值×100 |  |  |
|  |  |  | 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |
| 商务部分 | 业绩证明 |  | 投标人在投标文件中提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似合同扫描件，每一份有效业绩得1分，此项满分5分，最低得0分。 注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。 |  | 5分 |
| 技术部分 | 技术培训 方案评价 |  | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每有一项内容存在缺陷的，每一项扣1分；每缺少一项方案内容，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目技术培训方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |  | 12分 |
|  | 技术要求 响应评价 |  | 对照第六章“项目需求”标项一的技术参数（每条技术参数前标注“★”的为核心技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。 1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得38分； 2.核心技术参数存在负偏离的，每条扣3分； 3.一般技术参数存在负偏离的，每一条扣1分，最多扣38分。 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |  | 38分 |
|  | 售后服务 方案评价 |  | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分： 项目售后服务方案包括售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应及质保外服务措施等5项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得15分；每有一项内容存在缺陷的，每一项扣1分；每缺少一项方案内容，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目售后服务方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |  | 15分 |

- 采购内容与要求

标段一：

一、项目总体要求

1.本项目投标人免费保障承担运行维护为5年，其中现场维护3年，2小时响应到场，线上维护2年1小时响应开展工作。

2.设备数据采集方面需对甲方现有设备进行接入外，投标人对甲方未来不超过200台套设备新采购检测设备进行接入。

3.投标人承担安装及运行调试周期内2年所需专线链路费用。

4.投标人承担后续实验室搬迁，实施搬迁后免费系统调试一次。

5.本项目为交钥匙工程投标人承担所有运输安装调试费用。

6.本项目建设期7个月含试运行。

二、项目方案

2.1建设目标、规模与内容

2.1.1建设目标

根据国务院《关于印发〈中国（新疆）自由贸易试验区总体方案〉的通知》（国发〔2023〕17号），及新疆自贸试验区乌鲁木齐片区标志性项目推进进口药材口岸建设工作任务的要求，为在2026年建设完成乌鲁木齐市药材进口口岸，根据国家药监局药品注册管理司《关于征求进口药材口岸现场评估检查细则意见的函》相关标准，结合乌鲁木齐市同自治区药品监督管理局协商共建药材进口口岸情况，需购置一套检验机构实验室信息管理系统及相关配套硬件，依托乌鲁木齐市政务云分别部署，两个组织部门之间的系统使用独立，检测业务流程环节数据与检测基础数据独立，互不影响。根据自贸区建设任务分工乌鲁木齐市市场监督管理局组织牵头，乌鲁木齐市检验检测中心为建设单位。

结合实验室信息管理系统的发展需求及实验室信息的要求，结合进口药品的检验管理要求，通过对检验业务流程中各个环节的条件、成本、期限、人员等进行控制，实现对业务工作的可知、可控、可预测管理，进一步实现实验室检验业务的规范化、自动化、数字化管理。同时，提高检验业务工作的规范化程度、避免人工操作的随意性、使各项检验工作具有可溯源性，符合ISO/IEC17025的标准要求，实现与检验业务密切相关的实验室人（人员）、机（仪器）、料（检品、材料）、法（标准、方法）、环（环境）的全面资源管理。实现乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院实验室检验检测流程电子化、检验原始记录电子化、检验数据管理规范化、检验数据收集集约化，节省人力资源投入，加快数据传输与共享速度，提升实验室管理工作效率，降低内部管理和运行维护成本，节约时间和经济成本，减少人力物力成本，提升经济效益。

进一步提升乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室检验管理水平、技术水平，规范药品行业信息化建设，促进药品信息资源开发利用及信息系统互联互通、提高药品监管信息化建设效率、实现药品从生产到使用全过程监管。同时项目建成后，相关人员将能够对乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院实验室安全检验工作基本情况全面、及时、准确的掌握，将进一步提升乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院检验检测数据的准确性、报告的权威性，助力新疆维吾尔自治区药品检验及安全监管事业的建设与发展，从而有力的保障广大公民的身体健康和用药安全，维护国家的形象和长治久安。

2.1.2建设规模与内容

本项目实施涉及的业务服务对象范围包括：乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院实验室各种检验业务、管理业务涉及的社会公众、项目建设单位工作人员以及上级主管部门。

项目实施涉及的业务服务内容范围包括：乌鲁木齐市检验检测中心的药材（含进口）、药品、食品、化妆品、医疗器械、计量等检测领域及自治区药品检验研究院药品、药材（含进口）、血液制品所属品类、医疗器械检测实验室检验检测领域各业务类型检验业务、管理业务。

一、检验机构实验室信息管理系统

实验室信息管理系统建设内容，主要包括检验业务流程管理1项、原始记录电子化管理1项、仪器数据采集管理1项、实验室资源管理1项、实验动物管理1项、科研项目管理1项、检验标准管理1项、检验主数据标准化管理1项、质量控制管理1项、数据统计查询管理1项、客户服务管理1项、CA电子检验报告管理1项、移动互联应用1项、审核跟踪管理1项、数据分析管理1项、设备排程管理1项、与其他系统的集成1项。

1、检验业务流程管理：主要包括检验业务通用流程、药品检验特殊流程、食品检验特殊流程、血液制品所属品类批签发检验特殊流程等功能。

2、原始记录电子化管理：主要包括原始记录模板维护、编制与自动采集、同步标准库、批量录入检验记录等功能。

3、仪器数据采集管理：主要包括串口类仪器数据采集、工作站类仪器数据采集、仪器数据保存与追溯等功能。

4、实验室资源管理：主要包括人员档案管理、人员培训管理、上岗证书管理、仪器设备管理、计量器具管理、色谱柱管理、标准物质管理、标准溶液管理、滴定液管理、菌种管理、采购与库存管理、环境管理、客户管理、供应商管理、分包商管理、样品管理等功能。

5、实验动物管理：主要包括实验动物采购管理、实验动物电子档案管理、动物饲养管理、物饲养用具及器材管理等功能。

6、科研项目管理：主要包括科研项目管理、科研进度管理、科研经费管理、科研成果管理、科研文档管理、科研成果宣传等功能。

7、检验标准管理：主要包括检验标准维护、检验标准查询等功能。

8、检验主数据标准化管理：主要包括数据分类管理、数据标准化管理等功能。

9、质量控制管理：主要包括质量文件管理、质量控制管理、质量活动管理等功能。

10、数据统计查询管理：主要包括数据统计、数据查询等功能。

11、客户服务管理：主要包括检务信息公开、检验能力查询、客户注册与登录、客户信息审核及管理、检验业务在线委托、检验进度在线查询、电子检验报告在线下载、电子检验报告真伪验证、投诉建议、满意度调查、数据查询与数据统计等功能。

12、CA电子检验报告管理：主要包括电子检验报告存储与管理、电子检验报告真伪验证等功能。

13、移动互联应用：主要包括现场检测、移动办公等功能。

14、审核跟踪管理：要包括审计跟踪配置、审计跟踪查询等功能。

15、数据分析管理：主要包括数据收集与整合、数据分析管理等功能。

16、设备排程管理：主要包括排程任务接收、排程管理等功能。

17、与其他系统的集成：主要包括与CA电子签章管理系统集成、与国家药品抽检信息系统集成、与国家食品抽检信息系统集成、与国家化妆品抽检信息系统集成、与国家化妆品风险监测信息系统集成、与国家进口药品监管信息系统集成、与自治区计量检定系统集成、与自治区药品化妆品抽检平台对接、与实验室环境监督系统集成、与相关业务系统集成。

二、硬件配套设施

网络设备：路由器2台，防火墙2台，汇聚交换机1台，接入交换机13台，设备机柜3架。

实验室配套设备：串口设备采集连接套件100套、网卡100个温湿度控主机1套、温湿度监督器40套、数据采集终端14台、移动数据采集终端6台、检验检测报告打印机2台、热敏标签打印机12个、扫码枪（无线）12把，高拍仪8个。

大屏显示设备：LED显示屏1套、智能中控主机1台、视频处理器台、接收卡31张、数字音频处理器1台、功率放大器2个、全频扬声器4个、会议主机（一拖四）2套，平板电脑5个、配电箱1个、设备机柜1架、配套辅材1项。

2.2信息资源规划和数据库设计

2.2.1信息资源规划

系统应具备良好的开放性，能够提供标准的外部接口，支持与其它业务平台对接，应实现与药品国抽系统、食品国抽系统、进口药品监管系统、化妆品国抽系统、自治区抽检系统等系统的对接，支持国抽抽检任务检验结果一键上报功能，也可以支持与实验室内部其它业务管理系统的对接。

通过接口方式，系统不仅需要实现与国家口岸药材管理信息的数据交互集成，还可以实现与国家药品监督管理局、自治区药品监督管理局等信息化业务系统的数据交互、数据集成、数据共享，最终所有检测数据在自治区级或国家局级别的电子政务信息平台中统一、整合，以数据共享为基本原则，以此实现药品（含进口药品）、食品、化妆品等业务、数据、技术三方面融合，跨层级、跨地域、跨系统、跨业务的协同管理与服务的系统架构，兼顾电子签章等相关技术，促进药品（含进口药品等）、食品、化妆品等检验业务、监督业务的协同化、服务定制化和操作便捷化。

2.2.2数据库设计

2.2.2.1数据库建设

本项目依托乌鲁木齐市政务云部署，为了保障本项目系统对数据可靠性和安全性的要求，保证7×24小时不间断运行，我们推荐应用两台服务器，实现数据库双机热备方案，以消除单点故障。下图为典型的双机热备份的示意图。

图2-1典型的双机热备系统示意图

在服务器ServerA和ServerB上安装同样的操作系统、数据库服务、应用程序及系统配置，以磁盘阵列及双机热备软件为核心，常用数据库数据文件及系统文件数据存放在磁盘阵列中，两台服务器只安装本地系统文件及双机热备软件，通过心跳线（RS232或专用网络适配器）互相连接，并作“一主一从”或“双机双工”的热备方式。

当系统启动后：双机热备软件首先启动管理程序，然后启动必要的服务和代理程序来监督和管理系统服务。双机热备代理程序通过RS232或专用网络适配器来监督、监测、诊断和管理硬件、软件服务。

当双机热备代理程序监测到某个服务或硬件发生故障并作相应处理后（可由用户设定）仍不能成功时，则开始切换服务：将IP飘移到相同用户名的另一台Standby服务器上，磁盘阵列中的数据库服务由主服务器切换到从服务器，并恢复所有的服务功能。

2.2.2.2数据库备份方案

本项目数据库备份依托乌鲁木齐市政务云部署，对本项目来说，数据安全非常重要，如果不能保护数据安全，就不能保障业务的顺利运行。而人为的操作错误、系统软件或应用软件缺陷、硬件损毁、电脑病毒、黑客攻击、突然断电、自然灾害等诸多因素都有可能造成计算机中数据的丢失，造成无法估量的损失，这就需要进行数据备份。数据备份，是指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，而将全系统或部分数据集合，从应用主机的硬件或阵列复制到其它存储介质的过程。对数据进行备份是为了保证数据的一致性和完整性，消除系统使用者和操作者的后顾之忧。

2.2.2.2.1数据库备份

针对数据的备份和恢复需求，应用数据的备份和恢复以磁盘备份方式面向应用系统提供关键业务数据在线备份服务。

备份方式为每天进行增量备份或差异备份，每星期进行完整备份。

根据应用软件系统数据的重要性及时效性要求，将数据备份的等级划分为2个级别：定期备份、阶段备份。

定期备份：定期备份即在固定的时间间隔内实现数据的备份，根据数据的等级，一般主要分为分钟、小时、日、周、月、年这6种。

阶段备份：阶段备份是在不确定的时间间隔之内所做的备份，即在需要的情况下进行备份，例如更新之后的备份、不定时手动备份、里程碑事件备份等。

根据实验室数据管理的相关要求，检验数据需要至少保存5年。详细备份说明如下：

根据应用软件系统可将信息分为以下几类：应用软件、数据、日志、运行环境这4类，具体相关小类别及说明如下表。

表2.1应用软件系统信息说明表

大类别	小类别	类别说明	备份等级

应用软件	可执行程序	exe/bin/so文件、bat/shell脚本等。	阶段备份

部署软件包	发布的可运行的程序包，包括二进制代码和相关配置文件。	阶段备份

参数及配置文件	独立于可执行程序的相关参数文件和配置文件等。	阶段备份

数据	数据定义DDL	用来创建数据库中的各种对象：表、视图、索引等。	定期备份

数据控制DCL	用来控制权限及事务发生的时间及效果，监视数据库等。	定期备份

应用数据	数据库中的应用数据信息。	实时备份

&定期备份

日志	运行日志	软件系统的运行日志，与业务无关。	阶段备份

应用日志	与业务相关的应用系统日志。	定期备份

运行环境	中间件	提供给应用软件运行环境的容器。	阶段备份

库文件	支持应用软件相关功能的集合。	阶段备份

操作系统配置	操作系统的相关运行环境配置。	阶段备份

应用软件：只需要进行阶段备份即可，要求在生产环境的应用软件进行更新后，必须进行手动的备份。

数据：这里的数据指的是数据库中的数据，其中由于数据的DDL和DCL一般是在应用软件更新的情况下才发生改变，所以建议进行定期备份即可。应用数据属于最高级别的数据信息，并且其中部分数据必须进行实时备份才能保证能够正常恢复，所以需要进行实时备份和定期备份相结合的方式进行。建议除重要数据表的实时备份外，还需要设定每周进行全数据库定期备份，每日进行重要数据表的定期备份两种定期备份相结合的方式。

日志：运行日志是用来分析系统运行状态的数据，可在需要的时候进行阶段备份即可。应用日志由于和数据库中的数据同时产生，同样重要，所以需要每日进行增量备份。

运行环境：运行环境一般情况下不会进行更改，所以建议进行每月或者年的定期备份即可。

本项目将采用每天定时全备份方式进行应用软件、数据、日志文件的备份。运行环境采用每年全备份方式进行备份。

同时，系统上线运行后，乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室将周期性进行应用软件、数据、日志文件的异地备份，确保系统数据安全。

2.2.2.2.2历史数据归档

一般系统数据会有有效的保留期限，以便进行质量追溯、客户抱怨等业务的处理。对于已经到期的质量数据，如果能够及时的归档到归档数据库，并从当前数据库中清除，则不仅可以提高当前数据库的运行效率，而且可以保证历史质量数据的安全性和可用性。

一、归档策略

定义归档范围：明确哪些数据需要归档，这通常基于数据的访问频率、业务价值、法规要求等因素。

选择归档介质：根据数据的特性和存储需求，选择合适的归档介质，如磁带、光盘、云存储等。

设定归档周期：制定数据归档的时间表，确保数据在不再需要时及时归档。

二、归档管理

索引和目录：为归档数据创建索引和目录，以便快速检索和访问。

访问控制：设置严格的访问控制策略，确保只有授权用户才能访问归档数据。

合规性检查：确保归档数据符合相关法律和行业标准的要求。

2.2.2.2.3数据归档方案

1、建立和当前数据库完全相同的归档数据库。

2、设置质量数据的保留期限。

3、通过执行“数据归档”程序把到期的质量数据备份到归档数据库，并记录相应的日志信息。

4、执行“数据清除”程序，并选定要清除的数据集，系统将根据备份的日志文件把当前数据库中所选的质量信息从当前数据库中清除。

2.2.2.2.4历史数据追溯

可以使用“数据库切换”程序，把数据库从在用数据库切换到归档数据库，然后使用平台原有的各个模块来追溯历史质量信息和统计报表。

2.2.2.3数据库灾难恢复策略

本项目依托乌鲁木齐市政务云部署，灾难发生的时候，根据灾难的情况选择恢复策略（差异，完全或日志恢复）。选择合适的恢复策略可以让的损失达到最小。

2.2.2.4数据库恢复方案

本项目依托乌鲁木齐市政务云部署。

1、物理备份的恢复，包括数据文件、控制文件、日志文件。

2、根据日志做Recover。

3、恢复后数据库的同步。

2.3应用支撑系统设计

本项目拟建设的系统需完全支持国产化的环境安装部署，支持适配主流国产操作系统、中间件和数据库。

总体架构严格按照模块化、构件化、分层构建的思想加以设计和实现。这种规划一方面可以较好地展现项目所包含的各个层面的所有内容；另一方面也可以清楚地展现出所设计的系统对各层基础的良好适应性，充分证明系统的可扩展性及持续发展性；更重要的一点是这种分层可以明确项目规划与实施时任务的分解，有利于项目的建设任务能在预先的接口定义基础上，进行并发实施，缩短整体建设周期。

2.4应用系统设计

2.4.1实验室信息管理系统设计

本项目系统建设必须满足除日常设备管理，人员管理外，增加样品检验信息录入和统计功能；并做好与国家局数据的对接，进行数据交换，并具备甲方所需的统计分析功能。温湿度监督器并入实验室信息管理系统，并接入已有6层7层洁净实验室已有温湿度监督器，系统底层做低代码平台，用户可自定义界面字段显示，统计报表及表单字段可自定义显示。除上述要求以外，项目实施单位在实施过程中应根据实际调研情况，满足甲方所提出的实际需求并完成验收交付。

2.4.1.1检验业务流程管理

建设覆盖乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备等检验检测领域各业务类型检品从检品受理至报告发出与检品档案归档的检验业务全流程的检验业务管理系统，实现包括药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备等检验检测领域各业务类型检品从业务受理、留样管理、检验任务分配与接收、检验过程及结果录入、检验结果的校对、记录报告的合成与审核、签发报告书、付费确认、客户签收报告书及评价等的管理，并将保存检品相关的所有原始记录信息，实现方便、灵活的信息查询与统计分析功能。

可以针对不同类型的检验业务设定不同的检验流程，并可以定制不同格式的检品报告，以适应检验业务扩展的需要。实现检验业务流程的时限管理与控制，提高对客户服务的效率和水平。

2.4.1.1.1检验业务通用流程

2.4.1.1.1.1委托方预约受理

委托方通过客户服务系统预约申请检测的样品完成信息录入后提交到委托方预约受理环节。此环节受理人员可以看到所有客户的预约受理单。

受理人员将委托方预约的委托单提交至样品登记环节。提交时选择样品类别和检验类别，提交后形成检测编号。

委托方预约的受理单可支持以委托方为单位批量提交至样品登记环节，批量的预约受理单的领域和检验类别。可查看客户的预约受理信息，若来样方式未寄样，需要看到快递单号。可在线查看或下载客户上传的附件：标准、图片等。

受理人员可将预约受理单退回到客户服务系统的客户预约申请环节。退回需要输入原因，同时系统通过客户服务系统提醒客户，退回时受理人员可以删除客户上传的检验依据等附件。

2.4.1.1.1.2检验业务受理

业务受理功能支持登记样品基本信息，登记信息包含样品基本信息、收检信息、检验任务优先级等；支持选择样品需检测的检验项目、各项目检验依据、评价标准，确定各检验项目的检验科室；支持分配检验用样与留样数量；支持将样品收检过程中相关资料通过高拍仪拍照、扫描等方式转为电子版文件上传至系统进行统一管理并与样品一同流转。

样品基本信息支持通过多种方式，包括支持现场人员手工输入并登记样品基本信息，支持通过XML、Excel等格式文件导入的方式进行检品基本信息的登记，支持拍照实物表格，铭牌等进行文字抓取录入。

系统支持对不同检测领域（药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备等）的不同检测业务类型（委托、抽检、药品注册、进口药品等）配置不同的检品信息登记录入表单界面。

系统支持委托单位与客户信息的数据关联。检验项目选择过程中，系统支持多种选择方式，如按检品模板选择、按产品标准选择等。

样品基本信息登记完成，系统支持自动生成样品收检相关单据，如样品登记单、检验委托协议、样品唯一标识等，支持条形码、二维码打印与识别。

系统支持针对各检验领域、业务类型设置样品检验是否需要收费，对于需要收费的样品，在样品收检时，系统支持针对各样品的各检验项目进行划价，具备按照检验项目、检验方法、检测标准等自动划价功能，并打印预缴费通知单等相关单据。对于需收费的样品，样品支持流转至财务科室，客户手执预缴费通知单到财务科室进行缴费，财务科室办理收费完成后，在系统中进行收费确认及相关已缴费处理。

系统支持对客户委托检测业务进行合同评审，包括资质能力评审、检测项目是否具备评审以及客户委托需求周期是否满足等，实现委托环节的自动化提高效率。

2.4.1.1.1.3受理选择样品模板

在实验室信息管理系统中，有两个非常重要的静态表模块：检验项目管理和检品模板管理，其设置将确保检验业务流程基础数据的统一管理，并大幅度提升业务受理效率。

检验项目管理模块，是系统的核心，在此可以定义实验室用于不同目的的检验项目（性状、鉴别、检查、含量测定等）、检测方法（如pH值、溶出度第二法、热原测定法等）、方法类别（如理化、光谱、色谱、其他）、检验费、检验周期、工作量、检验科室、每一检验项目所包含的原始记录、链接仪器设备运行报表、自由定义每一测试结果的类型（数值型或字符型）、修约规则（包括保留小数位数、有效位数、数字取舍方式）和计算公式、计量单位等。同时在此可定义每一检测方法所对应的仪器类型，已校准容量仪器的校正值，所用的标准物质、标准溶液、色谱柱、试药、检验的上下限等。也可以定义检测方法对应的ELN模板。

而检品模板管理，是系统中又一个非常关键的静态表。在此可以根据检品名称、标准编号、检验依据对每个检品定义检验方案、标准规定、主检/协检科室、检验用量、价格等信息，并为每一检品定义判定的指标。

当业务室受理员在系统中进行检品受理时，系统将结合在检验项目管理、检品模板管理中的预先设置，根据检品名称、业务类型（抽验、委托等）以及检验项目等分配原则，自动将检验项目分配到相应的检验科室。对于首次检验的品种，系统也支持业务室受理员在检品受理模块手工确定主检、协检科室，也可根据检验项目来安排检验科室。当被分配的检验科室现有检品量已超出其检验能力时，系统可自动进行预警提示，也可提供当前各检验科室的人均待检工作量、今年已完成工作量、最近一周检品的检验周期等数据供业务室对检品重新指定检验科室时作为参考。

系统可以根据预先设定的标准要求，自动计算留样量、协检科室及协检量、主检科室及检品量，并可进行手工修改。若为旧品种，系统可自动调出以上信息作为默认值。

2.4.1.1.1.4检品接收

检验任务分配至检验科室后，系统支持检验科室管理者拒绝接收检验任务并退回至业务室，退回时支持说明退回原因。对于因特殊原因（如检品损坏、检品过期、客户撤检等）无法检验的情况，系统支持检验科室相关人员在系统中发起终止检验申请审批流程，并支持说明原因，终止检验审批流程支持根据检验机构实际需求定制。

2.4.1.1.1.5检验任务分配

对于检验科室已接受任务的检品，系统支持检验科室管理者根据本科室检验员资质情况（包括检验技术能力、人员资质等）、检验员目前承担的任务状况（包括在检任务数量、检验项目数量等）进行检品检验任务的分配。任务分配时，支持将一个检品的所有检验项目分配至一个检验员，也支持将一个检品的各检验项目分别分配至不同的检验员。对于因各种情况检验人员无法完成的任务，检验科室管理者可以对已指派但未开始检验的检验任务进行重新指派。

2.4.1.1.1.6留样管理

检品分配后，系统可以打印检品标签、留样标签、检品检验卡。检品标签包括：条形码（二维码）、检品编号、检品名称、检验科室、检品状态（待检、在检、检毕）等信息；留样标签包括条形码（二维码）、检品编号、检品名称、检验科室、留样数量、留样期等信息；检品检验卡按照检品种类而定。检品标签、留样标签和检品检验卡可以按照用户要求的格式通过报表来定制。

检品分配完成，留样管理员可以通过读取检品唯一标识或条形码（二维码）进行检品的留样管理，使用扫描器选择留样检品，录入存放库房及货架号、按照标签内容核对留样数量。留样信息包括：留样时间、留样地点、贮存条件、留样期限、留样量、留样人及状态等。

不同检测领域（药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备）的不同产品类别（中成药、中药饮片、化学药、抗生素药、食品、化妆品、医疗器械等）的检品有不同的留样规定，其留样期限、处置方式、处理程序可以在留样期限设置模块按照质量手册检品处置程序进行预先设置，供留样管理者选择。

检品在留样时，系统支持对留样柜进行编号，支持留样时留样柜位置与检品的扫码留样关联。系统支持接收检验科室送回的余样，通过读取检品条形码或手工输入，系统自动记录余样送回时间。

系统可以执行留样的再度调样程序，同时将建立留样、余样的调用记录，信息包括：调用科室、调用人、调用原因、调用数量和时间、状态等，便于信息的跟踪与追溯。

系统自动计算留样期限，待留样到期时，系统将自动提醒相关人员进行处置，记录留样的处置方式、处理程序，并能够自动跳转到待销毁的处理界面，系统提供批量处置的功能。待检品处置之后，系统自动标识为已销毁状态，并可以记录处置时间、处置人、处置方式等信息，支持生成留样到期处理报表，并支持不定期查阅、打印。

2.4.1.1.1.7检验结果录入

检品检验数据包括实验室分析数据及现场监测数据。系统检验结果录入功能包括手动输入、通过与仪器进行对接配置自动采集或上传仪器数据结果及图谱文件等多种方式。系统支持根据不同的仪器类型配置不同的数据采集方式。

检验员登录系统后，支持检验员在系统中查看检验任务相关信息，包含检验优先级别、检验性质、特殊需求、是否加急、检品信息、检验项目信息等

原始记录信息包含检验环境记录（如检验日期、实验室温度、相对湿度）、检验过程记录（如实验过程记录等）、相关仪器及试剂耗材使用记录（如仪器使用记录、色谱柱使用记录、标准物质使用记录、滴定液使用记录等）、检验数据等，系统支持在原始记录中根据预设的计算公式、修约规则进行检验数据的自动计算、检验结果的自动修约、是否检出的自动判断、单项结论的自动判定。检验完成后，系统支持自动进行检验原始记录的自动合成、记录页码的自动合成与打印、原始记录的自动电子签名。

对于由串口类（如电子天平、pH计等）、色谱类（液相、气相、原析、飞行时间质谱等）仪器产生的结果数据，系统支持与提供接口的仪器进行数据采集配置，实现检验数据的自动采集、图谱文件的自动上传与统一管理。

检验原始记录审核过程中，系统支持对原始数据的溯源，支持自动记录检验原始记录数据的修改过程，需要提供明显的修改标记，能够显示数据历次修改的新值、旧值的变化，记录修改时间、修改人及修改原因。

2.4.1.1.1.8原始记录校对与检测结果审核

检验完成，系统支持相关人员对检验原始记录、数据等进行审核。在系统相关审核界面，支持记录校对与审核人查看待审核数据信息，系统支持对即将到期、超时限和检验期限内的检品用不同的颜色显示。

在记录校对与审核过程中，系统支持校对及审核人员查看检品检验的所有相关记录，包含检验原始记录、图谱文件，相关仪器及试剂耗材使用记录（如仪器使用记录、色谱柱使用记录、标准物质使用记录、滴定液使用记录等）、检验数据（如标准规定、检验结果、单项结论等）。

对审核无误的数据，校对与审核人员可直接在系统中进行电子签名并提交至下一节点人员进行报告书的审核；对于校对与审核过程中发现检验原始记录有误的情况，系统支持相关校对与审核人员在审核过程中对检验原始记录添加审核意见，并在发现问题时根据实际情况选择退回，退回时系统支持控制必须填写退回原因或意见，并支持电子签名；也可在系统中添加重测并根据人员情况重新指派重测人员进行重新测试。

检验记录校对与审核流程支持根据用户的实际需求，应用系统中的工作流管理工具定制审核级别，可以设置为一级或多级审核。

2.4.1.1.1.9报告生成与确认

检验完成，检验记录校对与审核通过的检品，系统支持根据提前设定的符合机构检验报告要求的检品检验结论生成规则、检验报告书模板自动生成检验结论、检品检验报告书。检验报告包含报告书封皮、说明页、报告书正文，报告书正文页包含检品信息、检验结果、检品检验结论等信息。报告数据自动关联，可自动带入项目检验结果、项目方法检出限、检出限单位、项目结果判定。支持结果值与标准值单位的自动换算。

报告书编制人在系统中审核系统自动生成的检验报告，如对检验结果有疑义，系统支持报告书编制人将检验数据回退至之前的阶段，系统具备逐级退回、跨级退回的退回方式；如结果无误，系统支持将确认完成的检验报告自动提交至流程下一节点，系统自动记录报告编制人、电子图章，并自动进行电子签名。

系统支持根据不同的业务领域、业务类型，定制多种不同的报告模板。也可以根据客户的要求，生成中文、英文或中英文格式的报告。系统支持根据业务类型设置的报告书打印份数、签章类别等，支持在报告上实现一维码、二维码、自动计算页码、自动生成认证章组合、自动签名、自动加盖电子章、自动加盖水印等功能。

2.4.1.1.1.10报告审核与签发

系统中的检验报告审核与签发功能支持多级设置（二级或三级），支持根据检验机构实际需求及不同检验目的设置不同的审核与签发工作流程。支持检验报告书的查看、审核，支持实验记录、仪器数据、检验结果的追溯查看。

系统的检验报告审核与签发界面支持报告审核与签发人员查看检品检验的所有相关记录，包含检验原始记录、图谱文件，相关仪器及试剂耗材使用记录（如仪器使用记录、色谱柱使用记录、标准物质使用记录、滴定液使用记录等）、检验数据（如标准规定、检验结果、单项结论等）。

报告审核与签发通过，系统支持自动进行电子签名；若报告审核与签发过程中发现问题，需退回，系统支持退回至上一节点或检验科室的功能，退回时，系统支持指定退回层级，如选择退回至检验科室，当检品存在多个检验科室时，系统支持审核与签发人员选择需要退回的科室并说明退回原因。

对于合格的报告，系统支持单个签发人员签发报告；对于不合格报告，系统支持多个签发人员对报告进行会签，只有全部签发通过后，报告才能流转到下一节点。

2.4.1.1.1.11报告打印与发放

检验报告书签发之后，对于所有符合打印报告书要求的检品，将显示在系统中的“打印报告书”模块中，业务室相关负责人可以预览检验报告书，确认无误后打印检验报告书、并盖章后，由相关人员发送报告书至有关单位和部门。系统支持设置报告书打印格式（横打、纵打），支持设置纸张大小等；支持利用彩色打印机打印带有CMA章、CNAS章、检验检测专用章等的检验报告书。支持记录报告书打印份数。

支持报告书打印人员查看、打印标准复核意见以及注册报告表。

支持报告书打印人员查看、登记收费情况，支持设置已收费才可以发报告或提示“费用未结清是否发送报告”，经确认后才可以发放报告。

系统支持多种报告书发放方式，对于通过邮寄发放报告书的检品，系统支持记录快递单号。

检验报告书发放完成，系统将自动记录办结时间，对打印后的记录、报告、扦样单进行归档并记录报告份数、位置，归档的最小单位是一份报告，归档后的报告可在报告查询功能中查询。检品原始记录及报告书自动归档，标志整个业务过程的结束。

2.4.1.1.1.12报告及相关资料归档

发放报告书后，报告书自动流转到报告归档模块进行自动归档，档案管理员打开报告归档模块后可以看到需要归档的报告信息。

档案管理人员将纸质报告书进行归档后需在系统中录入纸质报告书的存放位置。

归档自动存储报告书及原始记录及相关附件等。

对于有问题报告，档案管理人员可退回到报告发放环节。

2.4.1.1.2药品检验特殊流程

2.4.1.1.2.1业务受理集成抽检任务

对于药品检测，系统支持对不同业务类型（委托、抽检、进口检验等）的样品登记基本信息，设置不同的登记表单界面。

药品基本信息支持通过多种方式，支持现场人员手工输入并登记药品基本信息，支持通过XML、Excel等格式文件导入的方式进行检品基本信息的登记。支持与国家局、自治区药监局、中检院的信息接口，通过数据接口或Excel文件等方式，实现药品国抽抽检、进口药品抽检、自治区药品抽检、进口药材检验任务的自动导入。

2.4.1.1.2.2特殊业务管理

在药品检验过程中，如果需要对药品出具标准复核意见，系统支持检验员选择标准复核意见模板，在线填写标准复核意见。标准复核意见中的部分信息，如委托单位信息、样品名称、批号等，可以由系统自动关联。检验员填写标准复核意见后，系统自动保存并生成电子版的标准复核意见。在后续流转过程中，审核人可以查看标准复核意见，并随报告发送给客户。

对于注册业务的检验，需要出具注册报告表。系统支持检验员填写注册报告表的部分信息，支持业务室负责人填写其他信息，填写后，由系统自动生成电子版的注册报告表。在后续流转过程中，审核人可以查看注册报告表，并随报告发送给客户。

2.4.1.1.2.3抽检检测数据及报告上报管理

在药品检验完成后，对抽检类型的报告，如药品国抽、进口检验、自治区药品区抽检测任务，系统支持将检测结果、检测报告（CA电子检验报告）自动推送到国家局、自治区的抽检平台上，实现一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

2.4.1.1.3食品检验特殊流程

2.4.1.1.3.1业务受理集成抽检任务

食品业务受理功能支持登记食品基本信息，登记信息包括样品名称、来源（生产企业、采样地点等）、批次号、生产日期、保质期、送检单位、联系方式等。同时，录入样品的外观描述（如颜色、状态、包装完整性）、数量（总数量及每份样品的预估量）以及送检的特殊要求（如加急检测、特定检验项目的重点关注等）。

食品基本信息支持通过多种方式，支持现场人员手工输入并登记食品基本信息，支持通过XML、Excel等格式文件导入的方式进行检品基本信息的登记。支持与国家局的信息接口，通过数据接口或Excel文件等方式，实现食品国抽抽检检验任务的自动导入。

2.4.1.1.3.2样品接收确定是否需要制样

业务室完成食品业务受理后，将食品待检样品送到实验室，由实验室接样人员进行接收，接收后进行样品的制样及备样操作。

对于不同类型的样品，接样人员可以设置是否需要制样。部分类型的样品，无需制样，由检验员直接领取原样进行检测；部分类型的样品，需要制样，由不同检测组检验员领取制样小样进行检测。

在样品接收时，系统支持接样人员拒绝接收检验任务并退回至业务室，退回时支持说明退回原因。对于因特殊原因（如检品损坏、检品过期、客户撤检等）无法检验的情况，系统支持接样人员在系统中发起终止检验申请审批流程，并支持说明原因，终止检验审批流程支持根据检验机构实际需求定制。

因食品批次较多，系统支持批量进行检验任务的接收，以及批量进行检验任务分配。批量分配时，支持按检品、按项目、按剩余项进行批量分配。

2.4.1.1.3.3制样管理

系统支持样品前处理室人员在系统中能够查看到业务科室收检的待制样样品信息。

系统支持前处理室人员扫描样品条码/二维码制备样品，并自动生成制备样记录及制备样标签，支持前处理人员录入样品制备过程，用于制备样的统一管理。

系统支持前处理人员扫描制备样标签，对制备样再次制样。样品制备、制备样领用、制备剩余样品均支持线上管理。

2.4.1.1.3.4检验结果批录入

检品检验数据包括实验室分析数据及现场监测数据。系统检验结果录入功能包括手动输入、通过与仪器进行对接配置自动采集或上传仪器数据结果及图谱文件等多种方式。系统支持根据不同的仪器类型配置不同的数据采集方式。

检验员登录系统后，支持检验员在系统中查看检验任务相关信息，包含检验优先级别、检验性质、特殊需求、是否加急、食品信息、检验项目信息等。

因食品检测批次较多，在仪器中要同时上机操作多个样品，系统支持批操作，检验员需要在系统里针对相同检测方法的检测项目，创建一个批次。该批次在创建后，检验员可以同时录入该批次下每个样品的原始记录数据信息。

原始记录信息包含检验环境记录（如检验日期、实验室温度、相对湿度）、检验过程记录（如实验过程记录等）、相关仪器及试剂耗材使用记录（如仪器使用记录、标准物质使用记录、滴定液使用记录等）、检验数据等，系统支持在原始记录中根据预设的计算公式、修约规则进行检验数据的自动计算、检验结果的自动修约、是否检出的自动判断、单项结论的自动判定。检验员可以对批中每个样品，逐个录入原始记录数据，对于需要串口类（如电子天平、pH计等）、色谱类（液相、气相、原析、飞行时间质谱等）仪器产生的结果数据，系统支持与提供接口的仪器进行数据采集配置，将图谱中每个样品的检测数据采集到批中对应的样品数据中。

检验完成后，系统支持自动进行检验原始记录的自动合成、记录页码的自动合成与打印、原始记录的自动电子签名，生成批原始记录以及每个样品的原始记录。

检验原始记录审核过程中，系统支持对原始数据的溯源，支持自动记录检验原始记录数据的修改过程，需要提供明显的修改标记，能够显示数据历次修改的新值、旧值的变化，记录修改时间、修改人及修改原因。

2.4.1.1.3.5检验结果批审核

检验完成，系统支持相关人员对食品检验批原始记录、数据等进行审核。在系统相关审核界面，支持审核人查看待审核数据信息，系统支持对即将到期、超时限和检验期限内的食品用不同的颜色显示。

在批审核过程中，系统支持审核人员查看食品检验的所有相关记录，包含检验批原始记录、图谱文件，相关仪器及试剂耗材使用记录（如仪器使用记录、标准物质使用记录、滴定液使用记录等）、检验数据（如标准规定、检验结果、单项结论等）。

对审核无误的数据，审核人员可直接在系统中进行电子签名并提交至下一节点人员进行报告书的编制；对于审核过程中发现检验批原始记录有误的情况，系统支持审核人员在审核过程中对检验批原始记录添加审核意见，并在发现问题时根据实际情况选择退回，退回时系统支持控制必须填写退回原因或意见，并支持电子签名；也可在系统中添加重测并根据人员情况重新指派重测人员进行重新测试。

批审核流程支持根据用户的实际需求，应用系统中的工作流管理工具定制审核级别，可以设置为一级或多级审核。

2.4.1.1.3.6抽检检测数据及报告上报管理

在食品检验完成后，对于委托或技术服务类型的检品，可以由系统自动生成检验报告。

对于抽检类型的报告，系统可以将检测结果推送至国家局食品监督抽检平台，实现一键上报，由国家局食品监督抽检平台自动生成报告，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

2.4.1.1.4血液制品所属品类批签发检验特殊流程

2.4.1.1.4.1批签发申请管理

系统支持录入血液制品所属品类的详细信息，包括制品名称（如疫苗、血液制品、诊断试剂等）、生产企业名称、生产批次、规格、剂型、生产日期、有效期等。填写送检样品的数量、包装情况、储存条件（如温度、湿度要求），以及申请批签发的目的（如上市许可、质量抽检等）和期望完成时间。支持上传与批签发相关的文件资料。

系统为每个批签发申请生成唯一的申请编号，并实时显示申请的当前状态，如“已提交”“审核中”“补充资料”“已签发”等。申请人可通过申请编号查询申请的处理进度，系统也可通过短信、邮件等方式向申请人推送状态更新信息。

2.4.1.1.4.2样品接收与管理

当血液制品所属品类样品送达实验室时，接收人员在系统中登记接收信息。包括实际接收日期、时间、接收人姓名、样品外观检查情况（是否有破损、泄漏、变色等）、运输条件核实（如温度记录、运输包装完整性）。

将接收信息与对应的批签发申请关联，若发现接收样品与申请信息存在差异（如数量不符、包装损坏影响质量），系统及时发出警告，并记录详细情况。

根据样品的血液制品所属品类类型和储存要求，系统为每个样品分配存储位置（如特定温度的冷库、冷藏柜等）。存储位置信息与样品信息绑定，可实时查询。

对存储环境的温度、湿度等参数进行实时监督，当参数超出规定范围时，系统发出警报，并记录异常情况及持续时间。同时，记录样品在存储过程中的出入库情况，确保样品的可追溯性。

2.4.1.1.4.3批签发证书管理

当批签发申请通过审核和评定后，系统自动生成批签发证书。证书内容包括血液制品所属品类的基本信息（如名称、生产企业、批次、规格等）、检验结果摘要（关键质量指标数据）、批签发结论（通过/不通过）、证书编号、签发日期、有效期等。

证书格式符合国家和国际相关规定，可生成纸质证书和电子证书两种形式。纸质证书可通过系统连接的打印机打印，电子证书可通过安全的加密方式存储和发送。

批签发检验完成后，系统自动生成批签发检验信息并推送到网上服务系统进行公示，对于自动推送失败的检品，可手动在血液制品所属品类批签发数据导出页面进行推送。

2.4.1.2原始记录电子化管理

实验室信息管理系统中的实验室记事本用来为实验室中的用户定义类似物理的实验室记事本。它用于记录那些不容易以电子形式捕获的信息和非格式化的信息。

通过实验室电子记事本的应用，可以帮助检验人员在检测过程中实现原始记录的无纸化，实现复杂的非格式数据的电子化。实验室电子记事本提供了更好的用户界面展示方式，用户在操作的时候，就像使用原来的纸质原始记录单一样方便。同时，通过计算机技术的应用，电子记事本还帮助检验人员实现数据的自动计算、自动修约、仪器数据的采集和相关参考资料的查阅功能。

实验室电子记事本完全汉化、交互性能升级，提供通用的类Excel处理方式，不依赖于Office等任何插件。仪器数据源通过拖拽、双击方式绑定，简化仪器数据源配置、计算公式编写及相关设置操作，简化编制工作，操作简单方便，易于掌握；读取及合成效率提升，可以实现数据加载秒开，实现快速保存，功能辨识度更高，便于用户学习和使用，大大提升用户维护和自主编写ELN的效率。

支持复杂批数据业务的处理，可自由组合批次，如相同检验方法时可批量生成电子化原始记录。

2.4.1.2.1原始记录模板维护

用户可以自己定义原始记录模板的样式，使之更像日常使用的原始记录单。系统提供ELN创建向导，用户可以通过向导简单的将现有电子版本的原始记录转化成ELN模板。

系统提供药品（含进口药品）、食品、化妆品等检验检测领域成熟的ELN模板，涵盖药品（含进口药品）、食品、化妆品等检验检测领域所有业务范围，不需要客户重新建立ELN模板，只需要在已有模板库的基础上，根据自己的实际业务要求进行小幅修改即可。

2.4.1.2.2ELN编制与自动采集

实验室电子记事本（ELN）可以提供自动计算和修约功能，用户输入必要的信息后，电子记事本可以自动计算出最终结果，并根据方法要求进行修约处理。提供通用的类Excel功能进行数据的进一步处理。

实验室电子记事本（ELN）可以与实验室信息管理系统的仪器数据采集管理功能结合，实现对甲方要求的所有仪器数据的自动采集，从仪器输出的数据可以直接上传至电子记事本。

实验室电子记事本（ELN）可以与天平等无工作站的仪器进行数据接口，可以自动将数据导入至电子记事本中。

2.4.1.2.3ELN同步标准库并关联SOP

实验室电子记事本（ELN）可以直接同实验室信息管理系统中的标准库进行集成，自动调取当前实验的检测方法文件和操作SOP。

实验室电子记事本（ELN）中可以定义实验的步骤，按照实际试验分步进行数据的录入，并在每一步骤调用相应的操作SOP。

实验室电子记事本（ELN）支持导出和打印功能，用户可以将ELN的信息直接进行打印，还原成纸质原始记录单的样式。ELN还可以导出成通用的文档格式，如Word、Excel、PDF等，可以直接实现与检品卡、合同的一同流转，可以直接实现电子文件存档。

2.4.1.2.4批量录入检验记录

常规性检验批次量大、重复性高，很多样品应可以合并在一起进行检验，与这个特点相对应，实验室电子记事本（ELN）支持检验人员进行合并检验，支持数据的批量录入。支持批量样品操作，如液相色谱实验，检验人员可以将同一批（一个自动进样器）的样品数据导入到一个ELN中进行处理。

实验室电子记事本（ELN）支持记录修改的前后值、修改人、修改时间和修改理由等。

2.4.1.3仪器数据采集管理

实验室仪器数据的自动采集是实验室信息、自动化的关键内容。该模块支持与实验室各种仪器及仪器管理软件进行集成，实现仪器数据的自动采集。支持实现自动采集的仪器包括：带有RS232接口的仪器、有工作站软件的仪器。该模块支持保存仪器的原始记录，以及带有谱图的原始报告，支持对采集的信息进行数据汇总、分析，为用户提供其所需要的数据结果。分析仪器分析测试样品所得到的结果或信息支持直接传输导入系统，有利于提高分析工作效率，减少数据传递环节，减少出现人工转移数据出现失误和差错的可能性，且无纸化的传递可大大节约纸张等耗材的消耗。

2.4.1.3.1串口类仪器数据采集

对于没有工作站但有RS232串口输出的仪器，通过可访问仪器数据采集管理系统的PC机直接连接仪器的RS232接口，通过仪器数据采集管理系统中预置的RS232U将数据采集到仪器数据采集管理系统中。

具体的硬件连接方式有以下三种：

（1）可访问仪器数据采集管理系统的PC机直接通过RS232口连接仪器。只要仪器具有RS232的输出信号，就可以连到可访问仪器数据采集管理系统的PC机的COM口，该种情况只需要仪器厂商或仪器数据采集管理系统供应商提供连接电缆。

仪器与仪器数据采集管理系统客户端PC直接连接

（2）可访问仪器数据采集管理系统的PC机通过RS232串口扩展卡连接仪器，应用该种连接方式。

仪器与仪器数据采集管理系统客户端PC通过RS232串口扩展卡连接

（3）可访问仪器数据采集管理系统的PC机通过RS232-TCP/IP转换器连接仪器，应用该种连接方式，理论上，一台PC可以处理的仪器没有限制。

仪器与仪器数据采集管理系统客户端PC通过转换器连接

另外，对于没有工作站但有USB口输出数据的仪器，连接仪器的实现方式与RS232串口连接方式类似，但只有两种：

仪器与仪器数据采集管理系统客户端PC机的直接连接

仪器与仪器数据采集管理系统客户端PC机通过多USB口连接

本项目实施过程中，串口类仪器（如天平、PH计、酸度计、粘度计等带串口的仪器）数据采集将采用支持基于TCP/IP协议的数据采集模式。

2.4.1.3.2工作站类仪器图谱数据文件采集

在仪器数据采集管理系统中可以为各种已知文件类型定义解析的路径和文档模板，以便摘录相应格式文档中想要解析的数据和元数据。甚至在PDF文档中，也能从表格中解析、读取数据和信息。

仪器输出的图表和光谱图片也可以被识别、解析。一份文档中重复的数据信息（如一个测试批中的不同样品的结果）能够被自动进行循环处理、读取。而且解析器可以根据定义的模板对所有已知的文件类型进行自动处理。如果发现某种未知类型格式的文件，系统将尝试按照智能模式识别运算法则和先前定义的文件类型，自动定义文档的摘录路径。并且把未知文件放置在一个特殊处理队列中，提醒用户确认所需的解析路径和解析规则，这样的模式，保证整个解析系统不会因为一种未知文件类型的识别而中断对其它文件的处理。

综上，用户可以通过仪器数据采集管理系统的解析工具直接截取文档中的关键字信息、表格数据信息、图形信息。用户还可以将处理方法保存成模板，仪器数据采集管理系统会自动根据模板匹配类型结构的文档，如一种仪器输出的谱图，只要处理过一次，其他的谱图都可以按照此方式进行解析和数据提取。

本项目建设过程中，工作站类的仪器采集将采用支持通过设定采集原始数据文件的模式，支持数据的实时采集上传，如遇网络或服务器故障不能实时上传，系统具备本地缓存功能，待系统恢复正常后自动上传。维度化的谱图解析、无需编码就可将检验结果谱图文件解析为系统可识别的结构化数据文件。各部分采集数据均支持按格式要求独立导出。

仪器数据采集客户端操作界面基于新框架设计，可配置化的数据采集应用，简化采集部署，支持数据采集的人工设定。细化采集过程日志，利于用户了解采集过程并且自我排除故障点、工作站运维，提升容错率及自主可维护性。

2.4.1.3.3仪器数据保存与追溯

一般仪器数据采集管理系统数据会有有效的保留期限，以便进行质量追溯等业务的处理。对于已经到期的质量数据，如果能够及时的归档到归档数据库，并从当前数据库中清除，则不仅可以提高当前数据库的运行效率，而且可以保证历史质量数据的安全性和可用性。

2.4.1.4实验室资源管理

系统提供符合ISO/IEC17025要求的实验室资源管理功能，实现与检验业务密切相关的实验室人（人员）、机（仪器设备）、料（检品、试剂耗材）、法（方法、标准）、环（环境）的全面资源管理，包括人员方案管理、人员培训管理、上岗证书管理、仪器设备管理、计量器具管理、色谱柱管理、标准物质管理、标准溶液管理、滴定液管理、采购与库存管理、环境管理、客户管理、供应商管理、分包商管理等功能。

2.4.1.4.1人员档案管理

系统可以建立人员档案信息库，实现对人员技术档案的管理，管理信息包括：人员基本信息、学位情况、行政职务情况、技术职位情况、主要专业工作经历、培训记录、继续教育情况、业务考核情况、科研专题成果情况、获奖记录、事故情况、论文著作、岗位信息、竞聘信息、行政任免信息等。

该模块支持根据权限设置不同，对不同用户浏览人员档案权限进行设置，如员工只能浏览自己的档案，科室负责人可以浏览本科室人员的档案，管理部门工作人员、负责人、主管领导、院领导可分别浏览不同的内容。

该模块支持对人员档案管理的信息及数据进行查询、统计与分析，支持定制固定报表。

2.4.1.4.2人员培训管理

人员管理模块中的“年度人员培训计划”、“人员培训管理”两个子模块完成人员培训的闭环管理。

在“年度人员培训计划”模块建立培训计划，具体信息包括：培训说明、培训方式、培训内容、培训要求、备注等。并可以连接年度人员培训计划相关电子文档。

在“人员培训管理”模块，该模块支持对员工的技能、资质培训（包括内部培训、外部培训）在系统中进行培训申请、培训安排、培训实施及培训考核的全过程管理。

培训相关基本信息包括：培训类型（内部培训、外部培训）、课程名称、开始时间、结束时间、培训地点、培训老师、制定计划人、主办单位、考核方式、培训费用、培训目标、参与或培训内容等。并支持相关人员选择培训参与人员，支持链接培训相关电子文档。

培训相关申请经过审批，该模块支持进行培训通知。

培训人员参与培训，系统支持参与培训人员在系统中上传记录培训心得等内容，支持链接培训教程等相关电子附件，支持相关人员在系统中记录人员培训考核结果、培训反馈等相关信息。

在“培训授权”模块为考核成绩合格的培训人员进行证书授权，登记证书信息，包括有效期。即将到达或超过证书的有效期时，系统将在控制台或通过电子邮件通知员工本人以及检验科室负责人，对于证书过期的员工，在进行检品分配过程中，其名称将不出现在检验员列表中。

2.4.1.4.3上岗证书管理

各岗位的检验人员，应通过相应的培训，得到证书后方有资格进行相关操作。系统的上岗证书管理模块，该模块支持对检验人员的上岗证书、检验领域授权证书、检验方法授权证书、检验仪器授权证书及使用资质进行统一管理，支持设定证书有效期，支持链接证书电子附件。

系统支持通过配置进行对即将过期证书的警告提醒，以帮助实验室审核并维护员工的资质证书。如果员工的资质证书失效，可以提醒系统禁止该员工与该资质证书相应的操作。

2.4.1.4.4仪器设备管理

在系统中可以通过目录树将仪器按照不同的部门、岗位、类型对实验室仪器设备进行分类管理，建立仪器设备档案库。信息包括固定资产编号、仪器编号（唯一标识）、仪器名称、仪器类型、规格型号、生产厂家、出厂编号、技术指标、购置日期、启动日期、仪器负责人、使用科室、放置地点、使用状态（正常、停用、报废等，以不同色彩表示仪器状态）；可以把仪器的标准操作规程、使用说明书等作为附件链接到系统中。

支持维护仪器设备的零配件信息。

该模块支持仪器的动态使用登记，信息包括：使用科室、使用人员、使用时间、操作内容、检品名称、检测项目等。

支持对仪器的维修、维护、期间核查、检定等进行管理，并设定维护频率，当维护到期时，系统能够提醒；维护的信息包括：维护事件（维修、维护、期间核查、检定）、维护日期、维护人、维护原因、维护内容等。

支持对仪器的计量检定进行管理，计量检定仪器的基本信息包括：计量编号（唯一标识）、等级、检定周期、检定单位、检定人等；系统能自动生成某一时间段内，检定到期的计量仪器清单；具有对将要到期和已到期的检定仪器设备进行报警及通知的功能；计量检定完成后，可以输入检定结果、检定日期，并可以链接检定报告电子文档。

支持进行仪器的启用、报废等申请，并实现在线审批流程的管理。

2.4.1.4.5计量器具管理

系统中的计量器具管理模块，用于管理实验室所用的计量器具和玻璃量器。

对计量器具的基本信息进行分科室分类型管理，内容包括：计量器具编号、名称、规格型号、生产厂家、出厂编号、检定周期、上次检定日期、检定单位、检定人、数量等。支持计量器具信息的批量添加、报废、报废记录、复制等功能，支持添加附件。

提供计量器具检定、发放、收回和库存管理，并对发放情况进行记录，信息包括：发放人、发放日期、接收人、接收部门、备注等。

2.4.1.4.6色谱柱管理

该模块支持对检验机构色谱柱进行分科室管理。色谱管理信息包含：色谱编号、类型、品牌/担体名称、型号/固定液名称、涂布浓度/固定液膜厚度、柱长、内径、最高温度、厂家柱号、生产厂家等相关内容；支持对色谱柱的借用、归还情况进行管理。支持在结果录入模块进行对色谱柱的选择，并能自动加载到实验室仪器数据电子记录管理系统中。

该模块支持对色谱柱信息的Excel格式文件的导入、导出功能。

2.4.1.4.7标准物质管理

该模块支持对检验机构的标准物质和对照品进行管理，基本信息包括：标准品名称、批号、来源、使用说明、有效期限、库存量等；对其使用情况进行管理，记录：领用人、领用科室、领用量等信息；对其期间核查记录进行管理，管理信息包含期间核查相关原始记录、核查人、核查时间等。

支持对易制毒类标准物质进行特殊管理，包括：毒、麻、精类标准物质和对照品单独进行管理。

该模块支持对标准物质信息的Excel格式文件的导入、导出功能。

2.4.1.4.8标准溶液管理

该模块支持对试剂配制、标准物质母液配制过程进行管理，基本信息包括：标准溶液名称、配制日期、配制依据、有效期、存放地点、配制量等；配制的标准溶液需要校核人员进行校核；并可以根据有效期，提前进行标准溶液到期提醒。

2.4.1.4.9滴定液管理

可通过系统对乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室所有滴定液列表、滴定液标定、领用等进行管理。滴定液管理记录滴定液列表信息，包括：滴定液代码、滴定液名称、理论浓度、成本、备注等相关内容。

滴定液管理记录滴定液标定及复标记录，包括：标定时间、标定温度（℃）、浓度（mol/L）、终止日期、初标人、复标人、配制日期、配制方法、数量等相关信息，标定及复标详细记录需支持实验室仪器数据电子记录管理系统，并且需支持添加附件功能。

该模块支持在结果录入中进行对滴定液的选择，支持输入使用数量后可以在滴定液使用记录中自动进行记录和相关数量的扣减。

2.4.1.4.10菌种管理

该模块支持对乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室的菌种库存进行管理，基本信息包括：菌种名称、菌种类型、保存温度、保存方法、保存形式、批号、来源管理人员等；对菌种的购进、使用、处理、盘存等进行管理，记录处理的数量和日期等信息；对菌种的传代进行管理，记录传代日期、传代次数、传代数量、传接编号、传代日期、传接人等；对菌液制备进行管理，记录代数、制备日期、传接编号、数量、培养基体积、培养温度、培养时间、生长状况、制备人等。

2.4.1.4.11采购与库存管理

采购管理功能需要包括：各部门制定采购计划，提交领导审批，支持多级审核流程，支持电子签名，可生成采购申请单后提交采购部门采购。

库存管理功能需要包括：设备、物资（办公用品、试剂、耗材、计量器具、对照品等）等采购后的接收功能，支持条码打印、二维码打印，接收后进入库存，库存管理信息包括基础信息、库存地点位置、库存量、库存预警设置量等。

出入库管理功能需要包括：设备、物资等的领用功能，只有在领用人员领出后，记录中才能调用到该数据信息，且只有领用人能调用查看到该信息；设备、物资等的退库功能。

2.4.1.4.12环境管理

环境管理用于对实验室温度、相对湿度、压力等环境条件进行监督记录，支持手工录入或自动导入，管理的场所包括留样室、样品间、天平室、红外室、水分室、档案室、无菌室、效价室、动物房、标本室等。支持定期对相关温控实验室温度、湿度进行报表汇总，支持查阅打印。

该模块支持与实验室环境监督系统对接，实现对实验室环境监督记录（包含温度、相对湿度、压力等）的数据统计与分析、可视化展示。

2.4.1.4.13客户管理

客户的基础信息管理包括客户的基本信息、送检情况、检验结果、缴费状况、投诉等，支持所有信息自由组合进行查询，该模块支持对大客户设有特别标示。

2.4.1.4.14供应商管理

供应商管理需要包括供应商的基本信息，业务状况，考核情况，产品的使用反馈，支持对供应商的定期评测情况等信息的管理。

2.4.1.4.15分包商管理

分包商管理功能支持对合格分包商建立分包商档案，信息包括：分包商基本信息、分包商资质、质量体系、业务状况、评价记录等，并可以进行分包项目及分包方的审批流程。在项目分包时，只能选择和实验室签订协议、并确定为合格的分包商，并且在分包商管理模块中可以链接标准的分包合同文档。

2.4.1.4.16样品管理

业务室接收客户送检的检品后，需要根据主检、协检检验科室的任务分配情况和检验用量进行样品的分配，剩余的检品提交至样品管理人，进行留样存储管理。

样品管理人在系统中通过读码器扫描或手动输入需要留样的样品，系统将自动调出有关此检品的信息和留样信息。系统提供留样存储位置维护及条码打印功能，扫描留样存放的架位号，核对或录入留样数量，设置留样期限（留样期限一般按照报告日期起合格报告留样三个月，不合格报告留样六个月，留样期限可在系统中自定义设置）及存储条件，完成留样的存储管理。

留样期限到期后，系统将自动进行到期处置提醒。留样到期处理，由业务室样品管理人通知办公室，由办公室对到期留样根据实际情况进行处理。

样品管理人员登录系统填写留样处置申请单，录入检品名称、数量、处置原因，提交至办公室管理人员，由办公室管理人员在系统中对留样处置申请单进行审批，可以选择多种处理方式，如自行销毁处理、厂商销毁处理等，如选择为厂商销毁处理，需要在系统中录入处理厂商名称、处理厂商资质、合同编号等信息，打印处理单，双方签字确认，由厂商将到期留样拉回进行处理。

2.4.1.5实验动物管理

2.4.1.5.1实验动物采购管理

2.4.1.5.1.1实验动物采购申请

系统支持对实验动物订购申请进行管理，申请信息包含专题名称、申请理由、申请采购动物信息（如动物名称、来源、级别、性别、年龄、数量、体重范围等）、申请人、申请日期、其他要求等，实验动物采购申请及审批流程（如申请人所属科室审批、专题负责人审批、动物伦理委员会审查等）支持根据实验室实际需求进行定义与配置。

2.4.1.5.1.2实验动物接收

采购完成的实验动物，系统支持在线进行动物接收，接收的动物，支持自动生成实验动物编号相关信息，编号规则支持根据实验室实际需求进行定制，支持针对各个动物上传附件。

系统支持实验动物接收的在线记录，接收信息包含动物合格证号、动物来源信息（自己生产、委托生产、生产厂家、销售厂家等）、动物级别（普通动物、清洁动物、SPF动物、无菌动物）、动物接收方法（①分别设置接收室、检疫室、饲养室；②单独设置接收室，可以和检疫、饲养室在同一个房间；③接收、检疫、饲养全部在同一个房间）接收人、接收时间等。

2.4.1.5.1.3实验动物验收

系统支持对已接收的实验动物进行验收记录的管理，验收记录信息包含对动物数量、动物性别、体重、外观异常检查等的验收，系统支持在线记录验收人、验收时间等信息，支持上传验收相关附件至各动物。

2.4.1.5.1.4实验动物检疫、驯化

系统支持对通过实验动物验收的各个动物进行检疫、驯化记录的在线管理，管理信息包含检疫、驯化期限、外观检疫及微生物（寄生虫、细菌、病毒）检查记录及报告、临床检查报告、健康状态评价、观察记录、体重测定记录、摄食记录、摄水记录等。

支持针对各动物检疫及驯化记录生成相关报表。

2.4.1.5.1.5供应商管理

系统支持对实验动物供应商基本信息、资质信息、体系认证情况等进行统一管理，基本管理信息包含供应商编号、供应商名称、法人、地址、电话、联系人、传真、邮政编码、经营范围、主要产品等。

支持对合格供应商审批流程的管理，审批流程支持根据实验室管理需求进行定义与配置。系统支持控制，实验动物采购申请过程中，仅可从合格供应商名录中进行采购。

2.4.1.5.2实验动物电子档案管理

对通过接收、验收、检疫、驯化的实验动物，系统支持进行电子档案的统一管理，包含实验动物基本信息（包含实验动物编号、品种、品系、数量、年龄、性别、体重范围、供应商、生产合格证相关信息、采购申请记录、采购申请审批记录、接收记录、验收记录、检疫及驯化记录等）、实验动物观察记录、兽医巡检记录、动物出库记录、异常动物处置、实验动物运转检测记录、废弃物处理记录等。

各类记录系统均具备实验室相关规范管理功能，支持根据实验室需求进行定义与配置。支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.3动物饲养管理

系统支持对动物饲养的管理，包含对动物饲养用具及器材、饲料、水、垫料、动物饲养记录的统一管理。

2.4.1.5.4物饲养用具及器材管理

系统支持对动物饲养用具及器材基本信息（编号、名称、购入日期等）、卫生处理装置及记录（清洗、消毒、灭菌等）及保管记录（保管场所、保管环境）的管理。

支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.4.1饲料管理

系统支持对动物饲料的管理，包含饲料采购申请及审批、饲料基本信息（如饲料名称、生产厂家、供应商、数量、数量单位、形状、分析场所等）、饲料储存（储存设备、储存环境、储存期限）、饲料接收和使用记录的管理。

支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.4.2水管理

系统支持对动物饮用水的管理，包含动物饮用水的基本信息（如来源、生产厂家、入库时间等）、有害金属去除设备及种类、消毒或灭菌设备及种类、给水瓶微生物检测记录、给水器具交换频度、水分析及检测记录、动物摄水记录的管理。

支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.4.3垫料管理

系统支持对动物房垫料的管理，包含垫料采购申请及审批、垫料基本信息（如来源、名称、材料种类等）、垫料有害物质分析及其标准、垫料储存（储存设备、储存环境、储存期限）、垫料接收和使用记录的管理。

支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.4.4动物饲养记录

系统支持对动物饲养记录的管理，管理信息饲养情况、饲养情况等。

支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.5.4.5动物房管理

系统支持对各动物房及动物实验室基本信息、级别、位置等进行管理。

并支持在线进行动物房环境记录（温度、相对湿度、压差等）、动物房清洁记录（清洁方式、清洁剂使用情况、清洁频次等）、动物房消毒记录（消毒液及洗涤液使用情况、使用方式、使用浓度、使用频次等）、动物房灭菌记录（灭菌方式、灭菌频次等）、动物房人员进出记录（进入时间、工作内容、离开时间等）的管理。

支持与实验室动物房环境监督系统对接，支持相关记录数据的查询、统计、分析、导出。

2.4.1.6科研项目管理

2.4.1.6.1科研进度管理

科研管理部门通过系统对项目进度进行检查、监督和考核，项目负责人负责项目的组织实施，系统根据要求自动生成进度报告（月报、季报、半年报、年报），支持以附件形式把科研调度会、年（中）终考核等材料上传到系统中，科研管理部门在系统可以查看相关材料。系统自动根据项目完成情况调整项目状态，进度管理工程师在系统中可以随时查看项目进度。

项目状态分为立项阶段、在研、项目验收、中间验收、结题、关闭、休眠等。

2.4.1.6.2科研经费管理

科研经费管理提供科研经费管理、课题经费确认、经费支出确认、经费变更、经费预警等。科研管理人员可针对不同类别项目，设置经费预警触发条件、发送方式、发送时间、发送内容等信息。对经费执行进度较慢触发预警条件的项目，系统自动向项目负责人发送预警信息。

2.4.1.6.3科研成果管理

成果管理由产学研项目产生的各类科研成果并进行展示（在已授权的前提下），包括成果的详细信息、合作的单位与组织以及项目的详细信息。

成果可包括论文、专利、著作、奖项等类别，提交申请后通过审批即可在相关界面进行展示。

其成果亦可添加技术领域、行业分类、知识产权、合作方式、所在地、产业信息、金额范围等信息，方便专家与科研人员进行查询和检索，以促进产学研项目合作的宣传。

2.4.1.6.4科研文档管理

科研文档管理包括对科研过程产生的各类PDF、Excel、word等各类文件上传存档，支持对文档的目录管理、文档下载审请等功能。

2.4.1.6.5科研成果宣传

科研成果主要包括论文、专利、著作、获奖、标准等科研成果的集中管理，用户可通过检索查看相关的成果信息以及与其相关的项目信息。该模块可以帮助科研人员有效地进行科研成果的发布和共享，促进科研成果的交流和合作。

论文、专利管理可实现论文/专利信息、附件、关键词、作者、相关项目内容等数据的记录与管理。著作管理可实现著作的基础信息、附件、作者清单、目录、关键词、相关项目内容的记录与管理。获奖信息管理可实现奖项基础信息、附件、作者清单、相关项目内容等数据的记录与管理。标准管理可实现标准基础信息、附件、作者清单、相关项目内容等数据的记录与管理。

2.4.1.7检验标准管理

检验标准管理功能包括：各类检验规则、检验方法和检验标准的维护、更新及查询。

2.4.1.7.1检验标准的维护

检验标准的维护功能包括：检验标准的基础信息维护管理；支持方法标准EXCEL导入功能，提供检验标准文档附件（PDF格式等）的上传功能；系统支持对检验标准状态的定义，状态包括生效、作废等；系统支持标准管理人员设置标准作废的功能，支持管理人员设置标准的状态为作废，也可以设置某个时间点后标准状态变为作废；系统支持管理人员查询标准的功能，以供标准管理人员查询维护标准信息，支持标准名称，样品名称的查询条件设置。

2.4.1.7.2检验标准的查询

检验标准的查询功能包括：系统支持根据标准类别，标准名称等条件查询获取标准信息；系统支持标准文档的展示功能，支持用户预览显示标准信息的附件PDF。

2.4.1.8检验主数据标准化管理

检验主数据标准管理，包括检验数据分类管理以及数据标准化管理，是实现检验业务信息化管理首要条件。

2.4.1.8.1数据分类管理

建立乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室食品药品检验信息标准数据字典，规范检验检测标准编码规则，实现检验领域、检品类型、业务类型、检验目的、检验项目类型、检验项目等各类编码规则的分类管理；建立食品药品化妆品医疗器械检验标准库，按国家标准、地方标准、企业标准等进行分类管理，实现检验标准管理的结构化、数字化；建立食品药品化妆品医疗器械检验项目库、检品模板库、电子原始记录模板库，实现检品原始记录、检验报告的标准化、规范化；建立药品检验数据交换标准，实现异构平台数据交换的标准化、规范化。

2.4.1.8.2数据标准化管理

（1）统一建立检验信息标准数据字典、标准编码：建立乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室检验检测业务的术语规范、标识标志规范、数据库标准字典等。建立流程标准，实现业务管理流程的规范化管理；编码规范包括组织机构编码、报告书编码、系统操作用户编码、检验领域、检品类型、业务类型、检验目的、检验项目类型、检验项目等。

（2）统一建立检验标准库：将检验标准分为将检验标准分为国家标准、行业标准、企业标准等，将纸质的各类标准进行结构化管理与电子化维护，同时提供标准的修订的版本管理功能。

（3）统一建立检验项目库、检品模板库、电子原始记录模板库：包括检验项目管理、检品模板管理、原始记录模板管理、报告模板管理等。

（4）统一建立检验数据交换标准：统一检验信息数据交换规范，实现异构系统数据交换的标准化。内容包括数据格式规范、数据接口规范、数据交换规范等。

2.4.1.9质量控制管理

2.4.1.9.1质量文件管理

该模块支持对乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室的各种技术文档、质量文件、检验标准、校准规程、以及相关的其它质量体系文件进行管理，实现对文件的创建、修改、审核、审批、发布全过程的管理和监督。包含功能如下。

1）对文件分类进行管理，管理文件类型包括程序文件、记录表格、仪器操作规程、质量手册、质量记录等，文件类型支持文件管理员更新、维护。

2）对文件信息进行管理，形成文件信息档案库，基本信息包括：文件大类、文件小类、文件编号、文件名称、保管人、版本、启用日期、失效日期等。

3）文件管理模块按照文件分类顺序显示文件列表，可以链接文件的电子文档；当文件临近失效或超出有效期时，系统可以自动提醒。

4）支持对文件的检索、查阅，支持对检验标准、作业指导书、SOP和仪器操作规程等文档与相关的业务进行关联，供使用人员在相应的业务环节使用。

5）不同版本的文件可以电子文档的形式保存在系统中，包括Word、Excel、PDF等各种格式。

6）支持对文件的借阅、归还、销毁等进行管理，对文件设立查阅等级控制，系统根据文件的有效期，对临近失效或超出有效期的文件，提醒管理人员进行处理。

7）支持在系统中维护并形成常用检验标准、作业指导书和SOP的电子版本数据库，包括PDF格式和文档格式，所有文件均有特定标注，其中现行有效的依据均有受控标识；对新的检验方法、检验标准等文件进行版本管理，实现文件审批流程。

2.4.1.9.2质量控制管理

实验室信息管理系统流程记录严谨，追溯内容完整准确，对于检品的检验进度信息、检验过程数据修改内容，系统中均有记录留存。系统可将实验室控制要素（人员、仪器、材料、试剂、标准物质、检测方法及标准、环境信息等）与检验业务流程紧密关联。在系统中各检验科室可查看本科室相关的质量控制信息，相关授权人员可查看本机构内部所有质量控制信息。

可以根据IS0/IECl7025准则的要求，自动将各个要素所涉及的确定信息传递给质量保证监督室；质量保证监督室可根据确定信息，进行审计追踪。

2.4.1.9.3质量活动管理

根据IS0/IECl7025准则的要求，构建五维度的数字化质量管理系统，自动将各个要素所涉及的确定信息传递给质量保证监督室；质量保证监督室可根据确定信息，进行审计追踪。

图2-2实验室数字化质量管理体系架构图

质量保证监督室可以根据质量体系的要求，制定质量控制计划、质量监督计划、内审计划、管理评审计划、纠正预防措施、比对实验计划等质量活动计划，并对不符合项进行登记，提出纠正、预防措施，将此信息传达给相应部门，并对执行的结果进行分析、汇总。

2.4.1.9.3.2年度计划

年度计划是实验室全年质量管理工作的指引，是确定质量管理工作的组织前提，组织依据及质量控制的标准。严格按照实验室实际情况和相关体系文件的要求，系统、规范、完整和准确的编制质量工作计划，是有序推动实验室质量管理工作高效、有序开展的基础。质量管理相关的年度计划主要包含以下类型：员工培训计划，日常监督计划，管理评审计划、内部审核计划、检验质量控制计划、抽样计划、仪器设备检定校准计划、期间核查计划、仪器设备功能检查计划等相关内容。

乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室年度计划编制人员（科室），于年度或上一年度年底编制年度计划，年度计划按类型不同分为员工培训计划，日常监督计划，管理评审计划、内部审核计划、检验质量控制计划、仪器设备检定校准计划、期间核查计划、仪器设备功能检查计划等相关内容。根据定义的权限或角色不同，编制人员可根据选择的计划类型不同，选择展示不同的年度计划界面进行填报，并根据流程定义的不同，流转不同的分支流程。

2.4.1.9.3.3日常监督

对检测人员包括在培人员进行经常性的足够的监督，解决过程控制中的弊病，确保检测工作质量，适用于与检测质量有关的监督工作。监督内容包括，人员的持证上岗情况；仪器设备的检定/校准和工作状态；检测工作环境受控状况；标准、技术规范、程序文件和作业指导书的执行情况；原始记录的原始性和检测报告、原始记录的完整性、正确性；质量监督员认定影响工作质量的其它事项。

日常监督由质量监督员发起质量监督申请，申请内容包括拟定监督时间、监督项目、监督员、被监督科室，提交至质量保证监督室、质量负责人审批，审批通过后由监督员填写质量监督记录，提交至质量负责人审核通过后，由监督科室确认并归档。

2.4.1.9.3.4管理评审

管理评审是实验室管理层按照策划的时间间隔对实验室的管理体系进行评审，以确保管理体系的适应性、充分性、有效性和效率，做到持续改进，不断对管理体系进行完善，保证实验室质量方针和质量目标的实现。

组织管理评审时发起评审的流程，发起此流程时关联年初制定的管理评审计划，按照计划进行实施。

2.4.1.9.3.5内部审核

实验室根据年初制定的年度计划定期组织内部审核，旨在验证实验室的运作持续符合管理体系文件、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、和《检测和校准实验室能力认可准则》及准则在各检测领域的应用说明等相关要求，保证管理体系有效运行并持续改进，保证实验室质量方针和质量目标的实现。

实验室根据内部审核计划定期组织内部审核，组织内部审核时需要制定审核实施计划并确定审核组，包括受审科室、人员以及对应的内审员，审核完成之后需要登记审核过程中的的所有不符合项，再针对这些不符合项进行整改。

2.4.1.9.3.6外部评审

实验室外部审核是由外部有资质的审核组对本实验室内部的各项管理要素进行评审，通过对实验室质量管理体系和技术能力的评价，为实验室资质认定提供依据。

外部审核是计划外的，没有对应的审核计划，是按照实际发生的外审进行记录，记录包括外审的过程、外审组信息以及外审中发现的不符合，最终针对外审发现的问题进行整改，并记录整改完成情况。

2.4.1.9.3.7质量控制

实验室质量控制是对实验室结果有效性的保证和监督措施，一般包括能力验证、人员比对、仪器比对、实验室比对等控制方式。实验室按照质量控制计划，定期实施质量控制，以保证实验室检验/检测过程和结果的准确性和可靠性。

质量控制具体包含多种控制方式，在实施质量控制措施时需要指定具体的方式。质量控制一般是按照年初指定的质量控制计划来执行的，所以实施时可以关联质量控制计划，也可以不关联计划，组织临时性的质量控制操作。质量控制申请通过之后，是需要发起对应的内部检验流程，所以质量控制可以关联具体的检品编号，用来追溯质量控制的过程记录。

2.4.1.9.3.8满意度调查

有计划地通过客户调查等方式，从客户处收集反馈，尤其要重视负面的反馈，对相关信息进行统计分析。关注客户的需求，遵守对客户的承诺，确保与客户保持良好的沟通，保护客户的利益，以满足和超越客户的要求和期望。以持续改进管理体系，不断完善和改进质量体系，提高服务水准，提高检测水平和能力。

客户满意度调查由业务室维护客户关系人员新建，并填写调查所得到的数据录入系统。业务室通过调查信息统计，对调查数据进行统计分析。

2.4.1.9.3.9申述投诉

申述投诉用于正确、客观、公正地处理来自客户或其他方面（相关方）对检验检测工作提出的申诉、投诉，维护单位声誉、维护客户利益，找出差距，作为持续改进的依据。质量保证监督室为客户申诉、投诉工作的归口管理部门，负责申诉、投诉的受理、登记、组织调查、结果反馈、申诉、投诉资料归档。

质量保证监督室为客户申诉、投诉工作的归口管理部门，负责申诉、投诉的受理、登记、组织调查、结果反馈、申诉、投诉资料归档。相关责任部门负责配合做好申诉、投诉所涉及内容的调查、回复和组织实施纠正活动。

2.4.1.9.3.10不符合登记

不符合登记是为了确保实验室检验工作的质量，保证在确认检验工作的任何方面不符合其程序或客户的要求时，能及时采取必要的措施，消除或挽回由不符合工作带来的影响，减少对检验工作和客户的损失，防止类似的情况再度发生。

不符合检验工作程序分为不符合项的登记、不符合的确认与制定纠正预防措施计划、实施纠正预防措施、验证不符合项几部分，整个不符合项的内容以及报告由不同的审核环节进行填写。

2.4.1.9.3.11纠正措施

纠正措施，是对管理体系和技术运作环节中已经出现的不符合工作，进行识别、原因分析、纠正策略的制定、纠正措施的实施、监测和评审的全流程管理。

可通过不符合项工作的控制、内部或外部审核、管理评审、申投诉或员工的观察等各种活动来识别检验研究院管理体系或技术运作中存在的问题。当发生不符合或偏离时，可采用相应措施对不符合进行控制和纠正，并对不符合后果进行处置，防止不符合的影响进一步扩大。

纠正措施由各科室/质量保证监督室人员对管理体系和技术运作环节中出现的不符合工作进行识别，科室负责人审核通过后，提交至质量负责人进行问题严重度评估。评估完毕后，下达指导纠正策略，并提交至被审核的部门或问题涉及的部门。当质量负责人评估偏离或不符合项性质严重时，可提交至评审小组决策。相关责任部门制定纠正措施实施计划，提交至质量负责人或技术负责人进行审批。负责人审批通过后，由相关责任部门根据纠正措施要求组织实施，由质量保证监督室验证并归档。

2.4.1.10数据统计查询管理

2.4.1.10.1数据统计

系统可以自动生成业务量统计、检验任务量统计、检测项目统计、人员工作量统计、仪器使用情况统计、检验完成情况统计、不合格统计、检测费用统计等各类统计报表。系统可以根据不同科室分别进行费用的统计与汇总，作为财务部门统计核算的基础。系统实现对检验机构检验情况的综合展示，支持以驾驶舱的形式对实验室的相关数据以图形化的方式进行分析展示，支持大屏幕的展示。

。主要包括按检验科室、按检验人等统计当前检验工作量、超期检品工作量，包含本年度检验工作量、超期检品量，方便各级检验机构用户一目了然地掌握当前检验工作量及年度工作量，及时掌握本年度检验工作完成情况。

可以根据乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室实际需求定制应用报表，根据需要预先定制统计报告模板，系统运行时将自动生成这些统计报告，并可以以各种图表直观显示，如柱状图、饼图、曲线图等等。统计报表及图表能够输出到Word、Excel、PDF等格式的文档。

2.4.1.10.2数据查询

系统提供多种灵活的查询功能。为实验室用户提供按科室、样品等的分级快速查询，并提供导出到Excel、Word、PDF的功能，方便用户对所查询数据的再加工。内部用户可以根据权限设置，灵活地设定组合查询条件实现信息的动态查询。对于领导及相关管理人员可以查询各种检验报告，并可以按检品进行所有相关信息的查询，以及检验进度的跟踪查询。

该模块支持自定义分析设计报表、定义报表查询条件、定义报表展示数据、定义报表数据等功能，并基于报表进行常规统计、导出。包括：检品汇总查询、检品检验汇总查询、按检验科室检品检验汇总查询、检品检验明细查询、按检验科室检品检验明细查询、检品明细查询、按月份检品检验信息统计、检品状态统计、监督抽验检品数据查询、不合格检验检品数据查询、按检验科室不合格检品检验明细查询、仪器使用记录查询、检验科室检验工作量查询等。

2.4.1.11客户服务管理

通过开放的数据接口方式，在确保检验业务信息及检验数据安全的前提下，将对外服务管理功能模块集成在新疆维吾尔自治区药品监督管理局或乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室门户网站上，实现检务信息公开、检验能力查询、客户注册与登录、客户信息审核及管理、业务在线咨询、检验业务在线委托、检验进度在线查询、电子检验报告在线下载、电子检验报告真伪验证、投诉建议、满意度调查等功能。

2.4.1.11.1检务信息公开

客户服务功能模块提供检务信息公开，用于乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室及时公布机构各类检务信息，包含送检及办事指南、检验业务流程及检验时限、送检资料表单、检验检测能力等，送检企事业单位、个人可直接进入对外服务功能模块的相关页面进行所需资料的查询、查阅、下载操作，为企事业单位、个人提供便捷、易操作的查询平台，提升乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室检务信息发布、公开能力，保障乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室检验检测方面工作动态及时、有效更新。

2.4.1.11.2检验能力查询

客户服务功能模块支持注册和非注册企事业单位、个人通过该平台进行乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室检验能力查询。乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室通过该功能向社会发布乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室内部的业务检测能力，浏览网站用户均可以在该功能下进行能力查询操作。客户服务功能模块通过访问、获取机构维护的检测能力表来获取全面信息，主要内容包括CMA、CNAS认证认可能力以及实验室内部测试能力等主要内容。发布的能力信息可以用多种方式进行显示，包括列表形式和缩略图形式。同时提供模糊搜索功能，企事业单位、个人可根据实际业务需要进行查询，显示内容可以为产品检测信息和项目测试内容相结合，满足用户的多种需求。

2.4.1.11.3客户注册与登录

客户服务功能模块支持客户（包括企事业单位、个人）在线提交注册信息。支持根据注册类型设置不同的注册信息必填项，注册信息包含但不限于账户信息、企业详细信息、企业联系人信息、营业执照等附件等。

客户服务功能模块支持用户登录。如果注册用户登录过程中忘记用户名和密码，支持进行密码重置等相关操作，支持向客户预留的邮箱或手机发送账户和密码。

客户服务功能模块支持管理员在后台对注册用户进行管理，客户信息自动保存到客户管理台账中，支持为每个客户提供唯一的客户编码。形成客户信息数据库，包括客户名称、地址、联系人及电话等。

客户服务功能模块也支持系统管理员为客户直接分配账号，添加客户名称、联系人方式等内容，并分配给相应人员不同的登录权限，客户可以使用管理员设置好的用户名和密码直接登录客户服务功能模块进行相应的操作。

每个客户一个账号，客户服务功能模块也支持注册客户根据业务需要增加用户数量，一个账号下可根据不同操作人员设置不同权限的子账号；并可以分配相应权限和用户资料：该企业的基本信息、协议信息。

2.4.1.11.4客户信息审核及管理

注册完成，按照乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室要求，客户服务功能模块支持乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室系统管理员在管理后台对注册账户信息进行审核，审核内容包含但不限于注册账户基本信息、营业执照等信息，并对审核通过的注册账户设置相应的操作权限，审核通过，账户激活，同时客户服务功能模块自动发送邮件、短信至注册用户。注册用户即可登录客户服务功能模块进行相关业务操作。对不满足要求但已经通过审核的注册账户，支持管理员对其进行废弃操作，废弃后的注册账户不允许对客户服务功能模块进行访问操作。审核通过或审核不通过以及进行废弃操作都会以邮件、短信的方式通知到注册用户，审核不通过以及进行废弃操作会说明具体原因，引导用户重新操作。

2.4.1.11.5检验业务在线委托

客户服务功能模块支持企事业单位、个人在送检前按照实际情况进行在线委托。客户在客户服务功能模块中按照要求填写预约业务信息表单，支持客户从已维护好的检验套餐中选择检验项目。预约表单填写完成，支持按照预置在客户服务功能模块中的模板，自动生成委托检测协议书。

客户填写的委托单信息包含但不限于检验业务信息、检品基本信息、检验检测信息、测试参数要求等，基本信息登记单支持根据乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室需求进行定制。同时，客户服务功能模块提供一定的完备性约束，如必填提醒，在填写表单时，支持根据实际检验业务要求表单内容是否必须填写，支持在界面上通过约束方式告知操作人员进行必要信息的填写，避免信息的遗漏。

检验业务申请时，客户服务功能模块支持客户上传业务、检品相关电子文件与申请单一同流转，如《试验大纲》、《方法说明》、《技术文件》、《方法标准》等。

在线委托完成并确认后，客户服务功能模块支持与乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室的实验室信息管理系统进行对接，并自动将委托单信息推送至系统，院业务受理人员在系统中可直接查看到客户的委托单。对于符合送样条件的委托单，客户服务功能模块支持业务受理人员推送相关信息通知客户进行送样。客户送样后，业务受理人员将委托单、样品进行核对，对于符合检验检测条件的检验委托单，业务受理人员将进行业务受理，生成检验业务受理单并在乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室实验室信息管理系统中进行流转。

客户服务功能模块提供拼音模糊查询、列表筛选、单元格复制、粘贴、列表导出Excel等通用功能；所有数据信息的录入只需一次，其他各环节即可调用该信息，无需重复录入。

2.4.1.11.6检验进度在线查询

通过注册申请的企事业单位、个人可在客户服务检验进度查询模块，录入授权领域范围内已申请业务的受理单号、委托单位、验证码等信息，进行检品检验进度查询，通过查询，可以查看已受理检品的检验进度信息，客户服务功能模块将按照检品实际所属节点显示检品检验进度，包含检验业务受理、检验科室检验、报告审核、报告签发、报告打印、报告发放等环节。

客户服务功能模块支持以流程图的样式展示检品检验进度情况。

2.4.1.11.7电子检验报告在线下载

对于已签发报告的检品，客户服务功能模块支持客户根据委托单信息在线查询对应的检验检测报告，并对电子检验报告进行查看或下载操作。下载后的电子检验报告带有电子签章，具有法律效力和加密措施，避免造假。

2.4.1.11.8电子检验报告真伪验证

客户服务功能模块提供符合国密要求的电子报告认证服务，委托客户无需注册、无需安装任何插件，可直接进入乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室客户服务报告真伪验证模块，将电子检验报告上传至电子检验报告真伪验证功能模块，进行电子报告真伪性的认证并获得验证结果。

客户服务功能模块支持委托客户通过输入电子检验报告书提取码，提取电子检验报告书。

2.4.1.11.9投诉建议

客户服务功能模块提供客户投诉建议功能，企事业单位、个人可在线对服务质量、办事效率、服务速度、服务时限等进行申诉/投诉、提交意见与建议，由相应部门对投诉和意见进行处理，并将处理结果反馈到申请人。

2.4.1.11.10满意度调查

客户服务功能模块支持乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室配置满意度调查问卷，并在线进行满意度调查，支持在检验完成检验报告发放后，根据设定规则，自动提醒相关客户填写满意度调查问卷。客户服务功能模块也支持乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室周期性进行客户满意度调查，并对满意度调查结果进行自动汇总，按照乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室实际需求进行统计分析，作为机构服务调整及优化的数据依据，并不断提高工作效率和服务质量。

2.4.1.11.11数据查询与数据统计

该模块支持为企业提供数据查询与数据统计服务，包含业务统计、样品统计、不合格统计、费用统计、报告/证书统计等，并在数据查询与数据统计过程中可以输入时间段、查询条件等关键信息。

2.4.1.12CA电子检验报告管理

可根据选择的报告模板自动将数据加载到报告模板中生成最终的报告，报告需要在系统中经过审核与审批后，可进行电子签章，最后如果不需要进行报告评价则直接合成报告，如果需要评价则由检验业务相关科室进行评价后合成报告。

报告生成后，根据不同的权限可在系统中进行报告的查询和查看。

2.4.1.12.1电子检验报告存储与管理

支持通过与乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室CA电子签章管理系统集成，生成电子检验报告书。并支持检验进度的在线通知、电子检验报告书的在线发放。电子报告符合T/CAS457-2020《电子版检验检测报告基础信息要求》。

2.4.1.12.2电子检验报告真伪验证

支持符合国密要求的电子报告认证服务，通过系统生成的电子报告，可以在多个认证平台（认监委网站认证）进行电子报告真伪性的认证。电子报告验证功能模块为委托客户提供在线方式的电子检测报告验证服务，委托客户无需注册、无需安装任何插件，可直接将电子检测报告上传至在线电子报告验证功能模块，即可获得电子报告的验证结果。

2.4.1.13移动互联应用

2.4.1.13.1现场检测

本项目建设的实验室信息管理LIMS系统为B/S架构，支持用户在外网条件下使用VPN或在实验室内网条件下在Windows、Android、MacOS等操作系统中使用Google、360、火狐等浏览器访问，系统可根据移动平板屏幕大小进行页面自适应，所有在PC端可操作的功能（如检品信息登记、检验结果录入、检验相关照片记录上传、原始记录查看与审核、报告书审核与签发等），在平板电脑中均可使用。

对于现场检测，可在移动平台生成录入数据表格，检验人员可以在现场进行数据录入、现场环境拍照、仪器数据条码拍照操作，保证一手资料数据准确性。

2.4.1.13.2移动办公

移动办公App，用户维护、权限定义、账号管理等与实验室信息管理LIMS系统同步。移动办公App应用不受地域、时间、内网限制，可随时随地在有互联网的情况下，进行如下相关操作：

（1）扫一扫实现留样管理。以移动平板/手机，替代多数实验室目前在用扫码枪+PC留样功能，留样管理人员通过使用移动办公App中扫码留样功能，依次扫描留样条码/二维码、留样位置标签，实现规范的留样位置、环境管理相关功能。

（2）串口类仪器数据采集。使用移动平板/手机作为串口类仪器数据采集终端，减少实验室因配置PC导致的过多网络布线，实现串口类仪器（如电子天平、酸度计等带有串口的仪器）数据实时采集，提升数据准确度，减少因人为誊抄带来的风险。

（3）检验原始记录录入与上传。对于各类检验，检验员可使用移动平板/手机等及时记录检验相关数据，对滴定、性状观察等类别实验，检验员可随时使用移动平板/手机电脑拍照上传检验相关记录，提高记录准确性、可追溯性。

（4）检验原始记录审核及检验报告审核、签发。报告审批与签发是中高层领导最主要的日常工作之一。忙碌的领导经常会遇到这样的问题，上午出外办事，紧接着下午要在一个重要的会议上讲话，中间根本没有时间在PC端审签报告，跨越空间、地域的审批优势就此体现。当有待审批原始记录或待签发报告时，移动办公App可自动提醒，领导在赶往会场的途中可以使用移动平板/手机审核检品检验原始记录、检验报告书，并进行检验原始记录的审批及报告书签发等相关操作。移动办公App支持审核人添加相关审核意见，支持退回等相关操作。重要的报告不再因为领导外出而无法得到迅速的审批，可以大大提高审批工作的效率。

（5）实验室检验相关流程审批。实验室业务管理中，常有检验偏离、终止检验、检验延期、检验分包等情况发生，按照实验室质量管理要求，须相关人员进行审批后才能实施、执行。移动办公App与实验室信息管理LIMS系统中业务流程同步，当有待审批数据时，应用自动提醒，并支持相关审批人员直接在线审批，提高工作处理反馈、审批速度，提升检验工作效率。

（6）扫一扫查询相关信息。实验室业务管理过程中产生检品标签、仪器标签等，标签上均支持打印条码、二维码标识，移动办公App支持用户使用平板电脑扫描条码/二维码，查看检品相关信息、仪器设备相关信息（如仪器设备基本信息、维护保养、计量检定、期间核查、校准、评定记录查询与查看）。

（7）检品检验进度查询。实验室信息管理LIMS系统中所有的检验报告、检验进度数据、样品关键信息等均可通过移动办公App进行查询与查看，减少沟通成本。

（8）消息提醒。检验过程及工作中有各种通知信息，有的信息很重要要求必须及时通知给重要相关人员。通过移动办公App，通知会及时地发送给相关人员，而相关人员可以在他任何愿意的时候查阅最新的的通知信息。

2.4.1.14审核跟踪管理

该模块支持审核跟踪配置，可以实现自定义的审核跟踪配置，通过审核跟踪功能，可以记录系统中所有相关数据的新增、删除、修改记录，记录的内容包括但不限于用户ID、用户名称、修改信息、修改前后的值、修改时间等。

2.4.1.14.1审计跟踪配置

支持审核跟踪配置，可以实现自定义的审核跟踪配置，通过审核跟踪功能，可以记录系统中所有相关数据的新增、删除、修改记录，记录的内容包括但不限于用户ID、用户名称、修改信息、修改前后的值、修改时间等。

2.4.1.14.2审计跟踪查询

查询结果通常以列表、表格或详细报告的形式展示。列表中会显示关键的审计信息，如事件时间、用户、事件类型、审计对象等。对于更详细的分析，可能会呈现完整的事件详情，包括操作前后的数据值等。

2.4.1.15数据分析管理

系统的数据分析管理，用于将乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室各领域检品检验检测业务运行情况、检验相关业务数据进行有效整合，快速准确地提供报表、统计分析等相关功能，可提供GIS、表格、图像、组合查询的展示。

2.4.1.15.1数据收集与整合

针对乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室，全面收集各领域检品检验检测业务运行数据。包括样品来源、检验项目、检验结果、检验时间等信息，通过统一的数据接口和标准化的数据格式，将这些分散在不同业务环节的数据进行有效整合，形成一个完整的数据集合，为后续分析奠定基础。

2.4.1.15.2数据分析管理

提供丰富的统计分析功能。进行相关性分析，探究不同因素对检验结果的影响，例如分析样品来源地与不合格率之间的关系；运用趋势分析，预测未来业务量的变化趋势，帮助合理安排资源；通过数据挖掘技术，发现隐藏在大量检验数据中的潜在规律，如特定类型药品的质量波动模式。

2.4.1.16设备排程管理

可以对仪器设备进行排程任务接收和排程管理。

2.4.1.16.1排程任务接收

排班员可以在系统中接收业务部门提交的业务受理单，根据业务受理单进行具体的现场仪器设备的排班。

排班员根据业务受理单信息对排班时间中未明确的排版时间进行定义，可以在系统中记录排班时间确认到具体日期。排班日期确认时间为24H工作日以内完成，系统可以设置提醒。

2.4.1.16.2排程管理

排班时可以选择、填写仪器设备，可以针对具体检测项目，也可以选择所有检测项目对仪器设备进行排班设置，选择测试项目所对应的预计开始日期、预计结束日期。

模块可以设置必填项校验，对于需要填写而未填写的信息进行提醒。

模块可以根据确认好的排班信息生成排班计划表，包括测试样品名称、测试项目、预计开始日期、预计结束日期、检测周期、排班人、排班日期等信息，并可以发布该计划表。

2.4.1.17大屏展示系统

支持以驾驶舱的形式对实验室的相关数据以图形化的方式进行分析展示，

2.5可视化大屏系统设计

2.5.1系统概述

大屏支持多种信号输入，包括但不限于HDMI、VGA等，能够轻松连接电脑、视频播放设备等。同时，根据用户需求可配备便捷的控制方式，可通过平板、手机APP等实现对大屏的操作，如画面切换、亮度调节等。本项目配置LED显示屏1套、智能中控主机1台、视频处理器台、接收卡31张、数字音频处理器1台、功率放大器2个、全频扬声器4个、会议主机（一拖四）2套，平板电脑5个、配电箱1个、设备机柜1架、配套辅材1项，详见软硬件配置清单。

一、大屏尺寸规划

本项目可视化大屏部署在食品药品产业园实验室4号楼6楼会议室。

6楼会议室尺寸长9033mm*宽7397mm*高4200mm，规划屏幕尺寸4800mm*2400mm，接近16：9画面；（加上边框尺寸4900mm*2500mm），会议室宽7397mm，大屏两边预留1000mm左右，高度因涉及到画面比例，规划2.4米，而且考虑离地空间，在观看位置前排不易遮挡后排观看。

二、扬声器数量规划

本项目扬声器部署在检验检测产业园4号楼6楼会议室，会议室面积约64㎡。

采用2只扬声器会造成后半段空间造成回响，从而导致声音重复，声音在某些区域会缺失或过强。所以本项目采用4只扬声器，可组成标准的环绕声系统，包括前置左右、后置左右音箱，能提供全方位的声音包围感，从而在演讲、播放视频内容，可让人仿佛置身于场景之中，可通过合理布局，在不同区域都能提供较好的音效，无论是在房间的角落还是中心位置，都能感受到均匀的声音分布。

2.5.2系统拓扑图

图2-3可视化大屏系统示意图

2.6实验室配套设施

根据甲方要求，乌鲁木齐市检验检测中心和自治区药品检验研究院药品实验室现有仪器设备约800台，包含大量诸如天平、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、离心机等高价值设备。由于没有实验室信息管理系统，仪器设备检验得到的实验数据仅靠手工誊抄等方式进行管理和记录。本项目需要对具备通信接口能力或可支持进行通讯改造的设备，进行设备的网络布线接入，同时对电子天平等部分仪器设备进行网络通讯协议或网卡改造，实现实验室仪器设备数据联网采集，保证信息化系统全面覆盖所有实验室房间。具体如下：

串口设备采集连接套件100套、网卡100个、温湿度监督主机1套、温湿度监督器40套、数据采集终端14台、移动数据采集终端6台、检验检测报告打印机2台、热敏标签打印机12个、扫码枪（无线）12把，高拍仪8个。

2.7数据处理和存储系统设计

2.7.1数据处理

2.7.1.1计算资源

实验室信息管理系统主要包括检验业务管理+原始记录电子化管理+仪器数据采集管理，同时提供实验室资源管理检验业务流程管理、客户服务管理、CA电子检验报告管理、审核跟踪管理、数据分析管理、设备排程管理等模块，全面实现实验室的检验业务管理、实验室电子原始记录管理、实验室仪器数据采集管理以及实验室资源管理。其中，系统在检验业务管理模块中的检测过程数据录入、报告数据提交/退回、仪器数据采集等业务操作时，会涉及大量的数据计算（检测结果公式计算、函数处理、数据自动修约等）、底层业务逻辑处理（工作流数据处理、业务环节流程节点处理、流程审核数据处理等）以及文件处理（原始记录PDF文件批自动生成、报告PDF文件批自动生成等）。

系统主要服务于乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室各种检验业务、管理业务涉及的社会公众、项目建设单位工作人员以及上级主管部门人员。经与乌鲁木齐市检验检测中心、自治区药品检验研究院药品实验室确认，使用系统进行业务办公的工作人员约为70人，自治区药品检验研究院药品实验室约为40人。

以系统中业务逻辑最复杂的检测过程数据录入为例，并发数已和甲方确认，详见计算资源测算表：

Pcu：业务并发用户数，用于衡量在某一时刻点，同时使用某个在线系统服务的用户数量。

Qps：每人每秒发出多少次请求。

Tcu：某一时刻点所有用户提交的总事务数量，Tcu=Pcu*Qps。

Tps：每核CPU每秒处理事务数量，因系统的事务数量相对较大，按每核CPU每秒平均处理事务数量为50tps/核测算。

Sfrc：系统常态运行所需的特定核心数，比如系统服务运行、定时任务处理、内部任务处理、系统性能监测等。

冗余系数：0.3，保证服务器操作系统还需要剩下一定的冗余空间，保留30%的冗余，保证服务器操作系统的正常运行。

Src：处理系统总事务数据量所需的CPU核心数，Src=Tcu/Tps/（1-冗余系数）。

综上，按系统里最复杂的检测过程数据录入业务测算，所需服务器CPU核心数资源测算表如下：

表2.2计算资源测算表

服务器类型	Pcu	Qps	Tcu	Sfrc	Src	最终取值

应用服务器	20	50	1000	3核	1000/50/（1-0.3）=29核	29+3=32核

数据库服务器	15	50	750	3核	750/50/（1-0.3）=22核	22+3=25核

前置客户服务管理服务器	10	40	400	3核	400/50/（1-0.3）=11核	11+3=14核

文件服务器	10	40	400	3核	400/50/（1-0.3）=11核	11+3=14核

2.7.1.2内存资源

实验室信息管理系统服务器最佳内存配置需要捕获实时数据大小，实时数据的大小是由设置在其稳定状态运行应用程序所需的长期消耗对象的堆大小。

基础内存M1：除系统运行所需的内存外，操作系统自身运行，包括支撑系统运行所需的其他服务进程，如进程、中间件进程等所占用内存空间（Mb），因系统内置多种模型，比一般的应用系统服务要重一点。

每个并发连接占用空间M2：每个并发连接占用空间，每个用户最少需要分配240M内存，因为合成期间会产生大量的原始记录、报告文件数据，系统自动合成会产生较大的原始记录文件（包含仪器图谱文件、样品照片、薄层色谱图片等）、报告文件等，需要消耗比较多的内存资源。

C：并发连接个数，应用服务器并发按130个并发连接数测算，其余并发按照120个并发连接数测算。

冗余系数R：0.3，保证服务器操作系统还需要剩下一定的冗余空间，保留30%的冗余，保证服务器操作系统的正常运行。

服务器需要的内存为：Mem=（M1+M2*C）/（1-R）。

表2.3内存资源测算表

应用	服务器类型	M1（Mb）	M2（Mb）	C	R	Mem（Mb）	内存（GB）

实验室信息管理系统	应用服务器	8172	240	130	0.3	56245.71	64G

数据库服务器	8172	240	120	0.3	52817.14	64G

前置客户服务管理服务器	4096	100	120	0.3	22994.29	32G

文件服务器	4096	100	120	0.3	22994.29	32G

2.7.2数据存储

乌鲁木齐市检验检测中心口岸所及自治区药品检验研究院药品实验室涉及7个业务大类检测领域（药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备）和18个业务小类（药品国抽、进口药品检测、药品区抽、药品委托、药品注册、药品技术服务、食品国抽、食品区抽、食品委托、化妆品国抽、化妆品区抽、化妆品委托、医疗器械委托、计量委托、血液制品所属品类批签发、特种设备委托等）的检测业务管理。近年来，乌鲁木齐市检验检测中心口岸所及自治区药品检验研究院药品实验室每年的检验任务较大。随着政府相关部门和广大人民群众对药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备等安全的重视及关注，对于药品（含进口药品）、食品、化妆品、医疗器械、计量、血液制品所属品类、特种设备等的需求及期望也逐年增长，预计乌鲁木齐市检验检测中心口岸所及自治区药品检验研究院药品实验室检测业务量以10%-20%的比例逐年增长。

1）检测业务量：根据乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室提供的全系统每年度样品检测业务量（每年样品检测任务约8000批次，包括国抽任务、区抽任务、委托任务、复检任务、能力验证、实验室比对、现场评审等）分析测算：

每批样品包含检测数据、原始记录、检验报告等数据，所需文件大小约为35M，年数据约为：8000*35M=280000M≈274G。

表2.4检测业务量资源测算表

类型	数据描述	数据大小	计算取值

每批样品	样品LIMS和ELN中生成的电子记录包括附件	0.5-3.5M	2M

每批样品	ELN生成的电子实验记录单（不含食品及保健食品）	5-35M	20M

每批样品	原始数据（包括色谱和光谱的原始图谱）	5-15M	12M

每批样品	检验报告	0.2-2M	1M

备注	每批样品按照平均5个检测项目计算；

每批样品的数据量为：2M+20M+12M+1M=35M

2）电子文档：经乌鲁木齐市检验检测中心口岸所及自治区药品检验研究院药品实验室对现有的SOP文件、检测标准文件和模板信息、仪器资料（约操作手册说明书、合格证、检定校准正式等）、人员信息（培训记录表、上岗证、资质证、学历信息等）等电子文件或纸质文件扫描件进行评估，这些电子档案文件约为400G，需要上传到系统进行电子化、信息化管理。同时，2023年因资质扩项评审新增的检测资质、新增的检测方法，新采购的仪器设备、新采购的试剂耗材等，仪器计量校准、人员变更、标准变更等产生的档案资料电子文件大小约20G，后续每年按5%比例递增。

表2.55年存储资源测算表

年度	年度检验量（批）	平均各检品原始记录报告等文件占用存储大小（G）	各年度检品原始记录报告等文件占用存储总大小（G）	各年度体系标准文件/档案资料等电子文档存储大小（G）	各年度电子文档总合计（G）	电子文档备份所需的存储大小（G）	各年度所需的存储总空间换算（T）

1	8000	0.03418	273.44	420	693.44	800	1.4584

2	9600	0.03418	328.128	441	769.13	850	1.5812

3	11520	0.03418	393.7536	463.05	856.80	1000	1.8133

4	13824	0.03418	472.5043	486.20	958.71	1200	2.1081

5	16560	0.03418	566.0208	510.51	1076.53	1400	2.4185

综上，考虑年检测业务量增长率20%的因素，为满足未来5年的存储空间需求和备份及冗余考虑，所需存储空间值最后估为3T。

2.8终端系统及接口设计

系统集成接口主要分为两类：应用接口和数据接口。

应用接口：指通过应用程序提供的数据交换接口，例如API交换接口、Socket交换接口都是应用接口。应用接口由交换协议和数据格式组成。数据交换协议：由数据发送方和数据接受方共同确认的数据报头。数据交换格式：数据传输时的表示方法。

数据接口：指直接传送数据文件和数据的数据交换接口，例如：XML文件导入导出接口、数据访问接口表、库对库交换接口等都是数据接口。

实验室信息管理系统提供标准的RESTful接口，用于其他相关业务系统的对接接口，并且集成Swagger-UI快速生成接口API文档，保证接口文档与代码的一致，方便查阅系统提供的接口及如何调用接口。

2.8.1与CA电子签章管理系统集成

《国家药品监督管理局关于印发2020年国家药品抽验计划的通知》（国药监药管[2020]1号）文件中要求，从2020年起，国家药品抽检的检验报告书通过“国家药品抽检信息系统”传递，不再寄送书面检验报告书。各级药品监督管理部门可根据电子检验报告书或纸质化的电子检验报告书采取相关监管措施。电子检验报告书或纸质化的电子检验报告书与书面检验报告书具有同等效力。相关单位可通过指定方式查询被抽取样品的电子检验报告书。

中检院《关于组织开展国家药品、医疗器械、化妆品抽检电子检验报告书生成及传递等有关工作的函》（中检监督函[2020]120号）中要求承检机构使用自选的电子报告书生成服务商，可通过设计端口向国家抽检信息系统推送电子检验报告书及相关检验信息等内容，并提供了相关药品、化妆品、医疗器械的对接接口推送信息。

系统具备针对各业务类型电子检验报告书签章规则配置。

该模块支持与乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室CA电子签章管理系统对接，实现统一的电子认证及签章服务，通过电子签章、签名验签、时间戳、数字证书产品在检验业务流程中的应用，实现检验检测报告业务环节的签名和验证，保证检品检验电子记录文件的保密性、认证性、完整性和不可抵赖性，并实现检验报告线上传输及真伪验证。

该模块支持针对各检品设置不同的签章规则，如CMA印章、CNAS印章、检测机构专用章等，支持服务器签章、客户端签章、混合签章等多种签章方式。

该模块支持通过与乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院药品实验室CA电子签章管理系统对接，生成电子检验报告书，并支持电子检验报告书的在线发放。电子报告符合T/CAS457-2020《电子版检验检测报告基础信息要求》，并能够通过认监委的真伪验证。支持符合国密要求的电子报告认证服务，通过系统生成的电子报告，可以在多个认证平台进行电子报告真伪性的认证。电子报告验证平台为委托客户提供在线方式的电子检测报告验证服务，委托客户无需注册、无需安装任何插件，可直接将电子检测报告上传至在线电子报告验证功能模块，即可获得验证结果。

2.8.2与国家药品抽检信息系统集成

系统支持与国家药品抽检信息系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，药品抽检任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据、电子检验报告书可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的国家药品抽检信息系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.3与国家食品抽检信息系统集成

系统支持与国家食品抽检信息系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，食品抽检任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的国家食品抽检信息系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.4与国家化妆品抽检信息系统集成

系统支持与国家化妆品抽检信息系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，化妆品抽检任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据、电子检验报告书可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的国家化妆品抽检信息系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.5与国家化妆品风险监测信息系统集成

系统支持与国家化妆品风险监测信息系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，化妆品风险监测任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据、电子检验报告书可以通过实验室信息管理系统一键上报，支持一个检品按照结论类型出具多个检验报告，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的国家化妆品风险监测信息系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.6与国家进口药品监管信息系统集成

系统支持与国家进口药品监管系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，进口药品任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据、电子检验报告书可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的国家进口药品监管系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.7与自治区计量检定系统集成

系统支持与自治区计量检定系统直接对接，实现数据的实时调用。通过接口集成应用，将检定任务信息可以导入系统，检验完成后，对于检验结果数据、电子检验报告书可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性、规范性、准确性，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，全面实现信息共享。

接口采用Restful架构，通过互联网为检测机构提供服务。接口分为认证接口、获取数据接口和推送检测信息接口三类接口。项目实施过程中，将根据最新发布的自治区计量检定系统接口文档进行系统接口集成与相关功能设计。

2.8.8与自治区药品化妆品抽检平台对接

系统支持与多种业务系统的对接，并实现数据的实时调用，支持与自治区开放数据接口的抽验检验（药品、化妆品）平台和相关监管平台的集成，任务数据可以导入系统，对于检验结果数据及电子报告书相关文件可以通过实验室信息管理系统一键上报，保证数据的完整性与规范性、一致性。支持WebService、Active/OLE、ODBC等多种接口方式，减少相同信息在不同系统中重复录入的工作量，确保信息的完整性和一致性，并全面实现信息共享。

2.8.9与实验室环境监督系统集成

系统支持与实验室环境监督系统的集成，实现对实验室环境监督记录（包含温度、相对湿度、压力等）的数据统计与分析、可视化展示。

2.8.10与相关业务系统集成

支持通过多种方式与其它应用系统无缝集成。

1、通过文件

系统提供导入导出文件的功能，在文件中，可以添加系统数据库中的任意信息。系统根据其它应用软件包的需要将文件发送设定的网络路径下，也可将其它应用软件包存储在特定网络路径下的文件导入到系统数据库中。

2、数据库接口互联（ODBC）

系统能够建立与其它应用系统/数据库的接口互联，连接方式有四种：

（1）其它应用系统访问系统数据库中的一个或多个表，这样该应用系统就需要有读写系统数据库表的权限。

（2）其它应用系统允许系统访问其数据库中的一个或多个表，这样实验室信息管理系统需要有读写该应用系统数据库表的权限。

（3）两个系统共享彼此的一个表或多个表信息。这样需要建立中间表，两个系统互不访问彼此，而是通过中间表来实现信息的交互。

（4）通过添加或更新数据触发数据库中的代码（如触发器/存储过程）来执行对其它应用系统的相关操作。

3、API

API（ApplicationProgramInterface）应用程序接口是一组定义、程序及协议的集合，系统可以通过API技术实现与其它应用系统的接口。

2.9网络系统设计

本项目建设的系统应用部署在乌鲁木齐市政务云上，在乌鲁木齐市检验检测中心及自治区药品检验研究院开通电子政务外网专线，带宽为10M，应用系统数据库软件部署在政务云数据库服务器上，通过实验室内部局域网访问系统应用。

对外相关服务应用依托政务云部署在云服务器上，确保实验室内部用户可通过局域网访问、应用平台，企业及社会公众可通过互联网访问相关应用。对外服务相关应用同时承载与其他系统集成相关业务应用，通过数据交换实现内部应用实验室信息管理系统与其他系统的接口集成。

为了保障将来系统对数据可靠性和安全性的要求，内部用户连接实验室信息管理系统数据库。客户及其他人员访问对外服务门户平台，连接对外服务门户平台数据库。服务器保证7×24小时不间断运行。

图2-4网络拓扑图

本项目在乌鲁木齐市检验检测中心部署路由器1台，防火墙1台，在产业园实验室部署汇聚交换机1台，接入交换机13台，设备机柜3架，即上图标红框部分为本次部署设备，两个地点通过开通电子政务外网至乌鲁木齐市政务云。

2.10安全系统设计

本项目依托乌鲁木齐市政务云部署，统筹考虑信息系统安全问题，如对系统登录用户应进行安全身份认证，阻止非法用户入侵；根据不同业务流程不同的安全需求，选择相应的安全保护措施（如：数字签名、数据加密、密码认证、证书认证、完整性保护等），并能灵活的扩展认证方式；实现信息系统间数据交换的机密性、完整性和抗抵赖性方面提出了明确的需求。但一个完整的信息系统安全体系除了上述要求至少还应包括应用安全、系统安全、网络安全及安全管理等。

这些安全需求不是孤立存在的，相互之间有着多种关联，需要针对所有应用系统的安全需求进行深入分析和有机整合，通过系统整体安全的规划和设计，形成完整的解决方案。

从图中看出，该系统安全体系应是一个多层次的安全保障体系。在这个安全体系框架中，自下而上分为物理、网络、主机（系统）、应用和数据安全几个层次，而安全基础设施和安全管理制度贯穿始终。

安全基础设施为系统提供强制身份鉴别和数据加密、完整性保护、防止非法篡改的手段；应用安全支撑平台采用安全中间件技术和安全服务系统，为应用系统安全的开发和运行提供了统一、标准的安全界面，屏蔽了安全系统的具体结构和技术细节，便于应用系统的安全开发和运行。

物理环境、网络、主机（系统）、应用和数据层面的安全又都纳入了以安全制度为依托的统一管理范畴。

安全框架总体上既具有层次关系，又相互联系、有机集成，从不同的侧面保障信息系统的安全，覆盖了信息系统物理、网络、系统、应用、管理等所有层面的安全特性，共同支撑着整个该系统的安全管理、安全防护、安全应用和安全运行。

2.11备份系统设计

为保障信息基础设施，应用系统和信息资源的兼容共享，减少重复投入，为保障系统和数据安全，系统必须考虑备份系统建设，本项目备份系统通过本地数据备份完成备份系统的建设，备份资源由乌鲁木齐市政务云提供。

备份策略：采取全量备份、增量备份相结合的方式，全量备份每周一次选在周末业务低谷进行，增量备份每日在工作日下班后执行，还可按需设置差异备份，以兼顾数据备份的全面性与效率，保障数据可恢复性。

2.12系统配置及软硬件选型原则

2.12.1系统配置

本项目依托乌鲁木齐市政务云部署，由政务云提供服务器、存储、数据库、操作系统、中间件、等保、密码应用等服务。详见3.3.4章节“政务云资源需求”。

2.12.2软硬件选型原则

根据本项目的需求，对硬件设备的选型必须充分考虑硬件的配置和所选硬件平台的可扩展性安全性，应遵循如下原则作为设备选择的依据：

1.国产信创原则

项目所有产品优先采用国产信创自主知识产权的正版主流产品，按照先进、实用的原则、采用成熟的技术和开放体系结构，选用领先的技术与产品，采用先进的计算机系统结构，选用在市场上经受过实际应用考验，得到广大使用人员认可的成熟技术与产品。

2.系统具有高可靠性、可用性、可管理性、可扩展性

（1）高可靠性

要求服务器及相关硬件设备必须稳定运行，宕机率低。

（2）可用性

对一旦发生故障会给系统造成危害最大的那些部件（例如电源、硬盘、风扇和PCI卡）添加冗余配置，并设计方便的更换结构（如热插拔），从而保证这些设备即使发生故障也不会影响系统的正常运行。

（3）可管理性

可管理性产品和工具可以通过提供系统内部的有关信息而达到简化系统管理的目的，是利用特定的技术和产品来提高系统的可靠性，降低系统的购买、使用、部署和支持费用，例如可以通过网络实现远程管理，技术支持人员在自己的桌面上即可解决问题，不必亲赴故障现场。系统部件可自动监视自己的工作状态，如果发现故障隐患可随时发出警告，提醒维护人员立即采取措施保护用户数据资产，故障部件更换的操作也非常简单方便。

（4）可扩展性

可扩展性具体表现在两个方面：一是留有富余的机箱可用空间；二是充裕的I/O带宽。随着处理器运算速度的提高和并行处理器数量的增加，服务器性能的瓶颈将会归结为PCI及其附属设备。高扩展性意义在于使用人员可以根据需要随时增加有关部件，在满足系统运行要求的同时，又保护投资。

3.性能优良、配置合理、具备良好的性能价格比和扩充能力

选用的服务器系统必须很好地满足使用人员对处理能力的需求，保证良好的系统性能。硬件资源应配置合理，确保优良的性能价格比。同时，由于未来业务和数据可能会有无法预见的增长，要特别强调系统需具备较大的扩展能力，易于扩充以满足使用人员将来进一步的需求，选择技术领先、市场和技术前景良好、明确的厂家的产品，要保证今后产品的扩展、升级，保护现有投资。

2.12.3硬件选型原则

根据本项目的需求，对硬件设备的选型必须充分考虑硬件的配置和所选硬件平台的可扩展性、安全性、可靠性、可用性、可管理性、可扩展性等，支持IPv4/IPv6双栈协议、IPv6路由、IPv6隧道穿透。本项目在乌鲁木齐市检验检测中心和食品药品产业园实验室部署路由器、防火墙、交换机及实验室配套设备非必要均为国产化设备。本项目应用系统部署的网络、安全、服务器、存储等设备均使用乌鲁木齐市政务云资源，不再单独进行建设。

2.12.3.1网络设备

根据项目实际情况和计算机网络技术的发展现状，在设计网络技术方案时，主要网络设备选型遵循以下原则：

先进性：采用目前先进的网络技术和产品，保证系统的先进性。在网络软、硬件的选择上，充分注意实用可靠的同时，尽量选择先进的技术方案，提高硬件的生存周期，保护用户的投资。

实用性：在产品的选择上，采用国内实践证明是实用和成功的网络产品，并充分满足各分系统的需要。良好的性能价格比，不盲目追求高档次，在保证网络的功能与先进性的同时，合理配置网络设备，保证用户投资的平衡实用。

可管理性：网络管理包括性能管理、故障管理、配置管理、计费管理和安全管理五大方面。成熟先进的网络技术、网络管理技术和应用技术是确保网络可管理性的关键。

2.12.3.2安全设备

对安全产品选型的主要技术要求是：安全设备必须通过国家授权部门的测试认证、具有自我系统保护能力、提供所需安全服务的最小能力、所采用的技术必须成熟、实用，相关技术标准符合国家标准；安全设备的接入、运行不影响原网络系统的拓扑结构和运行效率；密码算法使用必须按国家密码委员会办公室的规定进行鉴定、申请。

安全性：为了防止企业内部非授权用户和外部非法用户对企业机密数据的访问和破坏，要在系统的安全上作周全的设计，对数据进行全面保护，原则上选用国产化产品。

标准性：在标准的选择上，坚持采用国际工业标准，坚持采用国家保密局的相关信息安全规定，并结合目前行业公认的技术标准设计。

2.12.3.3其它设备

满足用户日常操作需求，如处理器速度、内存和存储容量等。质量可靠，运行稳定，减少故障发生概率。与系统软件和应用程序兼容，能够顺利接入网络和运行相关业务软件。操作简单方便，符合用户使用习惯，根据项目实际情况满足国产化要求，非必要不使用进口设备。

2.12.4软件选型原则

对软件的选型必须适配国产信创并充分考虑软件的开放性，对称性与非对称处理，异种机互联能力，目录及安全服务的支持能力，应用软件的支持能力、网管能力、性能优化和监视能力，系统备份/恢复支持能力。本项目应用系统使用的计算资源、存储资源、操作系统、数据库、中间件等依托乌鲁木齐市政务云部署。

2.13系统软硬件配置清单

详细软硬件配置清单详见“附表二项目软硬件配置清单”。其中，计算、存储、网络、安全及密码应用等资源依托乌鲁木齐市政务云，建设方式为租用云服务。

2.14机房及配套工程设计

本项目不涉及土地利用、地上地下空间综合利用、人民防空工程、抗震设防、防洪减灾等方面，本项目依托乌鲁木齐市政务云部署，也无机房建设等工程。

2.15环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计

2.15.1环境影响分析

环境影响是指人类活动（经济活动和社会活动）对环境的作用和导致的环境变化以及由此引起的对人类社会和经济的效应。

本项目是信息化建设项目，属于无污染工程，建设运行过程中不产生有害废气、废水、固体废弃物、噪声、电磁波和其他废弃物等物质，对环境不会造成影响。

2.15.2消防措施

本项目建设地点位于乌鲁木齐，消防设施配置齐全，符合消防系统建设标准。定期进行消防安全检查：

（1）防火安全的宣传教育情况；

（2）防火安全管理制度的执行情况；

（3）电源线路、电器设备安全情况；

（4）消防设备、消防器材的维护保养情况；

（5）消防通道是否畅通；

（6）火灾隐患是否得到及时整改等。

2.15.3职业安全和卫生措施

在系统部署和联合调试时均采用符合国家安全、卫生标准的设备，并采取安全接地、短路保护、过电保护等措施。根据疫情防控需要，配备相关卫生防护工具，人员尽量不聚集。

2.15.4节能

节能是加强用能的管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，尽可能减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理利用能源。

在项目设计和实施中采用的主要节能措施建议如下：

1．在建设中将严格执行国家有关节能规范进行设计，使用节能的新材料和新设备，严格按照规范要求进行施工，在施工中注意在装修工程中节约材料，减少浪费；

3．针对平台各子系统设计节能运行模式，通过运行维护管理系统和相关管理制度进行统一管理控制，减少能源浪费。

三、信息资源共享分析

3.1信息资源共享交换原则

1、依据国家、自治区及乌鲁木齐市相关政策规定，按共享部门双方的职责分工确定共享边界和共享机制。

2、结合共享部门双方当前的信息成熟度，确定本次建设系统的共享内容。

3、公开性的统计信息，研究报告、调研报告类内容，及依据职责关系正常报送的信息，不作为本次的共享内容，依据日常工作关系进行交互。

4、依据部门职权在共享协议限定的范围内，进行信息的有限使用，在使用过程中保护信息安全，超期信息应及时删除。

5、根据信息共享内容、用途和频度的不同，基于信息共享平台模式，采取交换、查询、核查等多种方式支持信息交换工作。

3.2信息资源共享主题规划

从数据的最底层进行实际数据属性的归纳与梳理，包含了具体的数据细节，如样品基本信息、名称、型号、生产单位、生产日期、有效期、储存条件、出编号、生产批次、商标、地区等，确认要共享的数据内容。

对共享的数据进行数据源定位，确认数据产生的系统和实际表单，并对共享的数据实体按照业务需求进行分类管理，最终形成不同维度的共享数据主题。

3.3信息资源共享数据实时性

经与甲方核实确认，数据资源共享的时效性由甲方协商后，项目建成后出具相关实时性规定。

3.4数据共享需求清单

数据共享需求清单如下表所示。

表3.1数据共享需求清单

序号	数据应用场景	信息类型	共享方式	数源单位	备注

1	国家食品抽检信息系统	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	国家市场监督管理局	实时

2	国家药品抽检信息系统	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	国家药品监督管理局	实时

3	国家化妆品抽检信息系统	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	国家药品监督管理局	实时

4	国家化妆品风险监测信息系统	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	国家药品监督管理局	实时

5	国家进口药品监管信息系统	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	国家药品监督管理局	实时

6	自治区药品化妆品抽检平台	监督抽检的计划明细、任务明细、抽检批次信息、样品明细信息等	接口对接	自治区药品监督管理局	实时

7	自治区计量检定系统	计量检定任务明细、批次信息、样品明细信息等	接口对接	自治区计量院	实时

8	自治区政务服务平台	面向企业客户检验业务的业务报验信息、检验进度信息、检验结果信息等	接口对接	自治区政数局	实时

3.5数据共享责任清单

数据共享责任清单如下表所示。

表3.2数据共享责任清单

序号	数源单位	信息资源名称	信息类型	共享方式	备注

1	国家市场监督管理局	检验检测数据信息	抽样任务信息、电子证书报告等	接口对接	实时

2	检测中心	检验检测数据信息	管理文件、管理记录、原始记录、证书报告等	接口对接	按中心管理要求设置共享规则

3	检测中心	对外服务数据	客户信息、委托信息、业务咨询数据、投诉反馈书等	接口对接	按中心管理要求设置共享规则

4	检测中心	服务能力资源	检测资质、检测能力、仪器设备等	接口对接	按中心管理要求设置共享规则

标段二：

一、项目总体要求

1.本项目所有设备质保3年

2.承担所有仪器与实验室内部网络接口间链接网线费用。

3.本项目为交钥匙工程投标人承担所有运输安装调试费用。

4.承担设备再次搬迁后免费调试一次。

5.供货期50个自然日。

二、硬件采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | VPM:2；HMIM插槽:4；DSIC:2；SIC插槽:4；GE口:3(2Combo) USB2.0:2，支持3G/4G Modem扩展；FLASH:256M 内存:2G；路由条目:200K 交换容量:215Gbps；包转发率:3Mpps* | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙 | 1U机架式，10个千兆电接口，2个combo口，1U高度，机架式，网络吞吐率4Gbps；含AV、IPS、WAF、URL识别、APP识别功能授权； | 台 | 2 |
| 3 | 设备机柜 | 19英寸标准机柜，600*1000*2000，含配套辅材 | 架 | 3 |
| 4 | 汇聚交换机 | 38口万兆强三层管理型以太网路由交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率252Mpps/342Mpps，交换缓存64Mbit，MAC地址表32K/64K，24个千兆/百兆自适应光口，8个千兆适应电口，6个万兆/千兆自适应光口，支持IPv4/IPv6双栈协议、IPv6路由、IPv6隧道穿透、静态路由、RIP/OSPF/BGP/IS-IS/BEIGRP动态路由、VRRP虚拟路由、策略路由、等价路由（负载均衡）、BGD for OSPF/BGP、MPLS VPN、VLAN/GVRP/PVLAN/QinQ、STP/RSTP/MSTP、EAPS/ERPS等二/三层功能，支持虚拟化集群交换技术，支持Web/CLI/SNMP管理，电源/端口防雷为10kV，静电防护为6kV/8kV，2个电源槽位标配1个可热插拔电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装。标配安装挂耳，电源线 | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | 52口万兆上行弱三层管理型交换机，交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，支持48个千兆电口，4个10G SFP+插槽。支持VLAN、端口聚合、端口镜像、NTP时间同步，支持Web、Telnet、Console管理，电源防雷为4kV/网络端口防雷为6kV。支持标准19英寸机架安装。标配角铁，电源线及配套辅材。 | 台 | 13 |
| （二） | 实验室配套设备 |  |  |  |
| 1 | 串口设备采集连接套件 | Wifi串口/工业无线网关RS232/485转以太网模块 | 套 | 100 |
| 2 | 网卡 | 50/100/1000Mbps自适应或无线≥150Mbps； 协议标准符合国家相关网络标准； 支持系统：WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN10 | 个 | 100 |
| 3 | 温湿度监测主机 | 网口 2路10M/100M自适应接口，物理接口：RJ-45接口，RS485串口 8路接口，物理接口：RJ-45接口，带12V供电，RS232串口 4路接口，1个物理接口：RJ-45接口，带12V供电；2路继电器常开常闭输出（干接点）接口，内置监测系统，完全IE方式浏览和管理，输入主机IP地址直接访问，温湿度设备的远程采集控制，系统首页支持列表，展示每个监测设备的实时监测状态，★支持监测页面的监测参数以曲线方式展示，支持在系统上手动添加、删除监测设备，并自定义编辑设备的参数，如接口属性、阈值设置、报警联动设置等，包含监测主机及内置配套监测系统 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度监测 | 网络：支持无线wifi；★供电：支持电池供电，支持DC供电； 支持监测温度、湿度信息。支持内网环境部署（私有化部署）； 含安装配件及电池 | 套 | 40 |
| 5 | 数据采集终端 | ≥23英寸超清大屏，★国产处理器，16GB内存，512GB 固态硬盘，集成显卡，USB2.0*4，USB3.0*4，千兆网卡，配国产操作系统，正版WPS和杀毒软件 | 台 | 14 |
| 6 | 移动数据采集终端 | 16寸大屏超窄边，国产处理器，16GB内存，1TB 固态硬盘，配国产操作系统，正版WPS和杀毒软件 | 台 | 6 |
| 7 | 检验检测报告打印机 | 技术类型：彩色激光 ★彩色复印及打印速度：≥45页/分钟 纸张支持：满足A3/A4 打印方式：U盘/手机打印/wifi ★打印功能：自动双面打印、自动双面复印、自动彩色扫描 复印功能：支持批量复印，支付复印999页 扫描速度：单页每分钟不低于150页，双页每分钟不低于300页 运行内存：不低于8G ★储存容量：固态存储不低于256G 配置落地机柜 | 台 | 2 |
| 8 | 热敏标签打印机 | 打印方式：热转印；打印速度：102mm/s； 分辨率：200dpi ；介质宽度：最小 19mm； 碳带宽度：33.8-110mm；内存：16MB； 通信接口：USB2.0，双向并行接； 条码类型：一维码和二维码； | 台 | 12 |
| 9 | 扫码枪（无线） | 光源:可视激光 650nm；；条码类型：一维码和二维码； 触发方式：手动；支持接口:标准 USB2.0接口； 读码速度：150 次/秒；读码距离：10-600mm 读取仰角 60 度，读取倾角 45 度；误码率1/500 万；连接传输方式：USB或无线 | 把 | 12 |
| 10 | 高拍仪 | 像素分辨率:1500万像素；副头像素:4416*3312；对焦方式:自动对焦 扫描幅面:A3/A4两用；拍摄速度:l秒；图片格式:JPG/TIF/PDF/BMP/PNG 操作系统:Windows；OCR文字识别自动纠偏裁切一键去除底色PDF文档转换一键视频录制证件自动合成二维码识别 | 个 | 8 |
| （三） | 大屏显示设备 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | ★1.像素间距与密度：≤1.25mm 640000点/m² ★2.单元面积： 0.0512 m² ★3.平整度：≤0.02mm 4.发光点中心距偏差：≤0.1% 5.模组厚度：≤15mm 6.视角：水平≥168° 垂直≥150° 7.亮度均匀：≥99.5% 8.亮度：510cd/m²,亮度调节自动/手动，0-100%可调 9.对比度：≥5230:1 10.色温：≥1000K-21000K可调 11.亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级：BJ=24 ★12.色度均匀性: ±0.001之内 13.刷新率：≥3840Hz ★14.光防护安全：符合光防护安全要求，蓝光危害符合RGO，提供第三方有资质检验单位的检验报告（需加盖检验资质章） 15.智能除湿功能：支持智能除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯珠的效果；符合要求HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术； 16.防眩光功能：不反射环境光，对比度高，色彩柔和，防止眩光影响可提升视觉光感 17.PCB：LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm,铜厚≥1盎司G≥150,PCB板表面具备防潮/防尘/防静电 18.图像锐化：支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变 19.安全防护：LED显示屏产品的拐角与棱缘倒圆和磨光； ★20.运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度须满足SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，并达到评价为优级，提供具备CMA或其他法定认可检测资质的第三方测试机构加盖资质章的检验报告 | 平方米 | 12 |
| 2 | 大屏结构框架 | 结构框架；箱体材质压铸铝、不锈钢包边 | 平方米 | 12 |
| 3 | 智能中控主机 | 1、设备采用2U机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用激光切割、精密数控折弯成型，保证加工精度及成型质量；设备各组件间通过压铆件、螺钉紧固，保证主体强度；2、设备前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态，做到及时预警、便捷运维；★3、采用嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex ® 32位工业级处理器，8GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术；4、设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；5、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显 | 台 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI。2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份，支持网口备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 台 | 1 |
| 5 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； 2.采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果 | 张 | 31 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、支持双核高速浮点DSP；2、支持8路模拟输入通道，8路模拟输出通道； 3、输入每通道处理功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、自动混音等； 4、输出每通道处理功能：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、反相等； 5、具备高精度输入灵敏度调节，17档，步长3dB，可支持各种话筒声音的拾取； 6、支持AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除等算法； 7、支持USB接口，可实现多媒体录制/播放功能； 8、兼容多方平台控制管理，支持Windows系统、iOS系统以及Andriod系统,通过iPAD或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制 | 台 | 1 |
| 7 | 功率放大器 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×400W/4Ω,桥接1×800W/8Ω；2、频率响应：20Hz-20KHz；3、总谐波失真：<0.5% ；4、互调失真：≤0.35%；5、阻尼系数：>200；6、电压增益：29dB；7、灵敏度：0.775V或1.4V或26dB；8、输入阻抗：20kΩ平衡输入， 10kΩ非平衡输入；9、信噪比：＞100dB；10、串扰：75dB；11、转换率：>10V/us；12、输入接口：每通道1个平衡式×LR,一个平衡式×LR LINK连接口；13、输出接口：每通道1个4极SPEAKON和1对接线柱连接口；14、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载；15、尺寸(W*D*H)：48×370×90mm. | 台 | 2 |
| 8 | 全频扬声器 | 1、系统类型：8"二分频无源音箱；2、功率：120W（额定）/480W（峰值）；3、低音单元：1×8" 铁氧体磁铁低频单元，1.5" 音圈；4、高音单元：1×1" 铁氧体高频单元，1"音圈；5、最大声压级(1M)：111dB（额定）/117dB（峰值）；6、阻抗： 8Ω；7、灵敏度（1W/1M）: 90dB；8、频率响应：90Hz-20KHz(-6dB)；9、分频频率：2.5KHz；10、指向性：水平 90°，垂直60°；11、连接器：2×SPEAKON插座；12、箱体：梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网 | 台 | 4 |
| 9 | 会议主机（一拖四） | 会议主机含4个无线话筒1、通讯指令：电脑CPU控制；2、电量提醒：智能电池欠压预警显示；3、电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路杂讯锁定静噪控制对音码导航锁定静噪控；4、类型：电容式；5、指向性：超心形指向；6、工作频率：610-690MHz；7、拾音有效距离：100cm以上；8、灵敏度：>-20dBM（1V）；9、发射功率：>对10dBM(10mW) | 套 | 2 |
| 10 | 平板电脑 | 分辨率：2560*1600；网络类型：WiFi版；存储容量：256GB， 屏幕大小：≥9英寸；运行内存：12GB；厚度：7.1-9mm；颜色：灰色 | 台 | 5 |
| 11 | 配电箱 | 规格尺寸≥400mm*300mm*120mm，10kw智能配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，满足本次大屏接入要求 | 个 | 1 |
| 13 | 设备机柜 | 12U机柜 | 架 | 1 |
| 12 | 线材 | 音频线材 | 项 | 1 |
| 三 | 集成费 | 所有仪器与实验室内部网络接口间链接网线及路由套件 | 套 | 1 |

- 第七章  投标文件格式与要求

目  录

资格证明文件

…

商务文件

…

技术文件

…

标段一：

投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：________________________

年  月  日

一、供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条  供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
　　（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人：                        （公章）

日期：        年    月    日

二、授权委托书

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

本人     （姓名）    系      （投标人名称）      的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人），现授权委托   （姓名）     为我单位授权代表，全权代理由贵中心组织的                   项目（项目编号：WZCG           ）的投标活动的一切相关事宜，我公司均予以承认。

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）的

证件号码（身份证）：

授权代表证件号码（身份证）：

授权代表无转委权。

投标人：                  （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）：              （印章或签名）

日  期：       年    月    日

授权代表身份证影印件

三、身份证明书

投标人名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓   名：                   性别：        年龄：        职务：        ，系          （投标人名称）              的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：                  （公章）

日  期：       年     月    日

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）身份证影印件

四、开标一览表

（服务类）

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 完工时间 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

五、反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，同意乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与乌鲁木齐市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

投标人：                        （公章）

日  期：        年    月    日

六、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、残疾人福利性单位声明或监狱企业证明材料（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

监狱企业证明材料

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商非监狱企业的，可不提供此材料。

九、其他资格审查资料

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

投 标 文 件

(商务文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

一、投标人基本情况

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 统一社会信用代码：

(4) 法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）姓名：

(5) 投标保证金信息

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：  _______省     市

2、经营范围：

3、近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4、近三年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）        （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）         （销售项目名称）

5、同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（非制造商填写）

6、近年类似项目业绩（可另附页）：

采购人：

合同签订时间：

数量：

合同金额：

7、开立账户银行的名称和地址

（提供开立账户银行存款账户信息复印件）

存款账户信息复印件

8、其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等。

兹声明上述数据和资料是真实、有效的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：                    （公章）

日  期：     年   月   日

二、投标函

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

根据贵方    （项目名称）     （项目编号：        ）的投标邀请，正式授权签字代表   （姓名、职务）  代表投标人    （投标人名称）   提交下述文件并在此声明：所有信息和文件是真实、完成、准确、最新的，并且未进行任何形式的篡改或伪造。因提供的任何资料存在虚假、不实的情况给主办方或任何第三方造成的所有损失，由我方承担法律责任。

1、资格证明文件；

2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务响应与偏离表、业绩资料、其他证明文件等；

3、技术文件：供货一览表、技术规格响应/偏离表、其他证明文件等；

4、演示视频（如有）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供的货物（或服务）投标总价为：     元(人民币大写)。

2、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细阅读全部招标文件，完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

4、我方承诺以中标为目的参与本次采购活动，自开标之日起遵循本招标文件规定，若我方成交，在招标文件前附表中规定的投标有效期内我方将履行本投标文件中的承诺，且在此期限内投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据“第一章  投标邀请”第二条规定，我方承诺具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）与采购人和交易中心无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如果我方在投标截止时间后撤回投标文件，同意贵方没收投标保证金。

7、同意提供贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、详细信息：

投标人名称：                       （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）（或授权代表）：               （印章或签名）

地址：

电话：            传真：

开户行:

账号:

日期：     年   月   日

10、 投标有效期：自提交投标文件的截止之日起      日。

备注：

1、除可填信息外，对本投标函的任何修改将视为非实质性响应，在评审时视为无效投标。

2、投标人营业执照注册成立不足三年的，承诺声明时间自成立始至参加本次采购活动止。

三、分项价格表

项目名称：               项目编号：

标段名称：                标段编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 具体说明 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

四、业绩资料

类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

附：业绩合同复印件（若合同页数过多，可只上传主要页。）

五、其他商务文件

注：编制人员明细（包括人员履历、资格证书等）、劳动力配置等情况说明及其他证明文件（如果需要）

投 标 文 件

(技术文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

一、供货一览表

项目名称：               项目编号：

标段名称：                标段编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 /品牌 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

注：主要技术参数和技术指标可另页描述。

二、服务内容响应/偏离表（服务类）

项目名称：                  项目编号：

标段名称：                      标段编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

注：1、“服务内容响应/偏离表”，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标委员会将视为未响应。

2、“响应/偏离”应注明“响应”或“正/负偏离”。

三、佐证材料

在此处编辑招标文件要求的提供检测报告、证书等佐证材料。

要求：1.按 “第六章 采购内容与要求”罗列顺序编辑；

2.以“产品名称——参数要求”格式为每项佐证资料小标题。

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

四、项目理解

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

五、系统建设技术方案

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

六、培训方案

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

七、服务方案

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

标段二：

投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：________________________

年  月  日

一、供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条  供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
　　（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人：                        （公章）

日期：        年    月    日

二、授权委托书

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

本人     （姓名）    系      （投标人名称）      的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人），现授权委托   （姓名）     为我单位授权代表，全权代理由贵中心组织的                   项目（项目编号：WZCG           ）的投标活动的一切相关事宜，我公司均予以承认。

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）的

证件号码（身份证）：

授权代表证件号码（身份证）：

授权代表无转委权。

投标人：                  （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）：              （印章或签名）

日  期：       年    月    日

授权代表身份证影印件

三、身份证明书

投标人名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓   名：                   性别：        年龄：        职务：        ，系          （投标人名称）              的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：                  （公章）

日  期：       年     月    日

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）身份证影印件

四、开标一览表

（货物类）

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 核心产品品牌 |  |  |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

五、反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，同意乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与乌鲁木齐市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

投标人：                        （公章）

日  期：        年    月    日

六、其他资格审查资料

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

投 标 文 件

(商务文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

一、投标人基本情况

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 统一社会信用代码：

(4) 法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）姓名：

(5) 投标保证金信息

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：  _______省     市

2、经营范围：

3、近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4、近三年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）        （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）         （销售项目名称）

5、同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（非制造商填写）

6、近年类似项目业绩（可另附页）：

采购人：

合同签订时间：

数量：

合同金额：

7、开立账户银行的名称和地址

（提供开立账户银行存款账户信息复印件）

存款账户信息复印件

8、其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等。

兹声明上述数据和资料是真实、有效的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：                    （公章）

日  期：     年   月   日

二、投标函

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

根据贵方    （项目名称）     （项目编号：        ）的投标邀请，正式授权签字代表   （姓名、职务）  代表投标人    （投标人名称）   提交下述文件并在此声明：所有信息和文件是真实、完成、准确、最新的，并且未进行任何形式的篡改或伪造。因提供的任何资料存在虚假、不实的情况给主办方或任何第三方造成的所有损失，由我方承担法律责任。

1、资格证明文件；

2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务响应与偏离表、业绩资料、其他证明文件等；

3、技术文件：供货一览表、技术规格响应/偏离表、其他证明文件等；

4、演示视频（如有）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供的货物（或服务）投标总价为：     元(人民币大写)。

2、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细阅读全部招标文件，完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

4、我方承诺以中标为目的参与本次采购活动，自开标之日起遵循本招标文件规定，若我方成交，在招标文件前附表中规定的投标有效期内我方将履行本投标文件中的承诺，且在此期限内投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据“第一章  投标邀请”第二条规定，我方承诺具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）与采购人和交易中心无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如果我方在投标截止时间后撤回投标文件，同意贵方没收投标保证金。

7、同意提供贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、详细信息：

投标人名称：                       （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）（或授权代表）：               （印章或签名）

地址：

电话：            传真：

开户行:

账号:

日期：     年   月   日

10、 投标有效期：自提交投标文件的截止之日起      日。

备注：

1、除可填信息外，对本投标函的任何修改将视为非实质性响应，在评审时视为无效投标。

2、投标人营业执照注册成立不足三年的，承诺声明时间自成立始至参加本次采购活动止。

三、分项价格表

项目名称：               项目编号：

标段名称：                标段编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 分项货物名称 | 计量单位 | 具体说明 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

四、业绩资料

类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

附：业绩合同复印件（若合同页数过多，可只上传主要页。）

五、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ,属于（采购文件中明确的所属行业）;制造商为 （企业名称） ，从业人员  	人，营业收入为     万元1，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ,属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员  	人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、残疾人福利性单位声明或监狱企业证明材料（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

监狱企业证明材料

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

注：供应商非监狱企业的，可不提供此材料。

七、其他商务文件

注：编制人员明细（包括人员履历、资格证书等）、劳动力配置等情况说明及其他证明文件（如果需要）

投 标 文 件

(技术文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

一、供货一览表

项目名称：               项目编号：

标段名称：                标段编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 /品牌 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

注：主要技术参数和技术指标可另页描述。

二、技术规格、参数响应/偏离表（货物类）

项目名称：                项目编号：

标段名称：                 标段编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

注：1、“技术规格、参数响应/偏离表”，供应商应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”等同等含义文字，否则，评标委员会将视为未响应。

2、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“正/负偏离”。

·

三、佐证材料

在此处编辑招标文件要求的提供检测报告、证书等佐证材料。

要求：1.按 “第六章 采购内容与要求”罗列顺序编辑；

2.以“产品名称——参数要求”格式为每项佐证资料小标题。

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

四、项目组织方案评价

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

五、技术培训方案

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

六、技术要求响应

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

七、售后服务方案

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

七、其他技术文件

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日