吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套

设施项目

招 标 文 件

项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG

采购单位：  鄯善县鲁克沁镇人民政府

招标代理机构：新疆新业景顺工程管理有限公司

2025年2月

目    录

第一章   招标公告...............................................- 1 -

第二章   投 标 须 知............................................- 6 -

第三章   采购需求..............................................- 34 -

第四章  采购合同范本............................................-40-

- 招标公告

## 吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套设施项目的公开招标公告

项目概况

吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套设施项目潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年3月10日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG

项目名称：吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套设施项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2534000.00

最高限价（元）：2534000.00

采购需求：1.鲁克沁镇更换机电井水泵39台（含配套电缆启动柜）。其中：更换55KW机电井水泵14台（花园村14台），更换45KW机电井水泵16台（阿曼夏村8台、其那尔巴格村8台）；更换37KW机电井水泵9台（阿曼夏村2台、其那尔巴格村7台）， 2.购置泵管3300根（每根3米），其中：花园村1200根，阿曼夏村 1200 根，其那尔巴格村900根。（详见采购需求一览表）。

合同履约期限：签订合同后90日历日内交货

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年2月18日至2025年2月25日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月10日11:00（北京时间）

投标地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

开标时间：2025年3月10日11:00（北京时间）

开标地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA

锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

- 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 鄯善县鲁克沁镇人民政府

地址：新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇

联系方式：13999698682

2.采购代理机构信息

名称：新疆新业景顺工程管理有限公司

地址：吐鲁番市高昌区绿洲商务综合楼807室

联系人：马兰

联系方式：13579542989

- 第二章    投 标 须 知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称；吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套设施项目设施项目 项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG 采购内容：1.鲁克沁镇更换机电井水泵39台（含配套电缆启动柜）。其中：更换55KW机电井水泵14台（花园村14台），更换45KW机电井水泵16台（阿曼夏村8台、其那尔巴格村8台）；更换37KW机电井水泵9台（阿曼夏村2台、其那尔巴格村7台）， 2.购置泵管3300根（每根3米），其中：花园村1200根，阿曼夏村 1200 根，其那尔巴格村900根。（详见采购需求一览表） |
| 2 | 采购预算：253.4万元（投标总报价超过本项目预算金额为无效投标） |
| 3 | 采购单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府 联系人：艾尼·吾买尔 联系电话：13999698682 地址：新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新业景顺工程管理有限公司 联系人：马兰 联系电话：13579542989 地址：吐鲁番市高昌区绿洲商务综合楼807室 |
| 5 | 投标保证金金额：50000.00 投标保证金可采用的其他形式：电汇或转账或电子保函，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 （1）若采用电汇或转账投标保证金于2025年3月10日 11:00（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 账户名：新疆新业景顺工程管理有限公司 开户行：：吐鲁番市农村信用合作联社 行 号：402883000203 账 号：838010012010105792160 * 各投标单位缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明投标保证金、项目名称；投标保证金于投标截止时间前确认到账，投标单位需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评审。 （2）若采用电子保函形式 电子保函应由新疆政府采购电子保函平台出具；电子保函的有效期不得少于本项目投标有效期；政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42055.1718-block_comp_1709189989843012.6.47821560a55711ef9f8b71ef670be3dd），如遇问题可拨打客服电话：95763；将保函制作到电子响应文件即可。 * 退投标保证金程序： 1.需对开收据,提供本公司基本账户的单位名称、开户行名称、账号、行号。 2.采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金。（投标供应商未及时提供符合要求的退还保证金收据，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误，字迹模糊不 清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，除外；造成逾期退还保证金的， 由供应商自行承担。） |
| 6 | 投标有效期：60天 |
| 7 | 投标截止时间：2025年3月10日11:00分（北京时间） |
| 8 | 投标文件的份数：一式四份：其中正本一份，副本三份，并注明“正本”和“副本”字样，含投标报价表（正副本封装在一个信封内）。 投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字；必须与政采云提交的投标文件一致。 注：投标单位中标后提供。 |
| 9 | 投标地址：响应文件以加密形式上传至政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 10 | 开标时间：2025年3月10日11:00分（北京时间） |
| 11 | 开标地点：政采云网上不见面开标系统。 |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |
| 13 | 评标委员会的组建：评标委员会构成： 5人（其中招标人代表1人） 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 14 | 开标查验证件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证或法人身份证明书及法人身份证； （3）财务状况报告（提供2023年度财务审计报告或银行资信证明或投标担保函，成立不足一个月的供应商无需提供）； （4）公司依法缴纳连续三个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳连续三个月任意一个月的税收良好记录证明； （5）供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。以采购人或者采购代理机构查询记录为准； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）中小企业声明函； （8）投标保证金或保函凭证。 注：以上证件均需上传至政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 15 | 供应商不得存在的情形： 1、本项目不接受联合体投标。 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。 4、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 |
| 16 | 交货期：签订合同后90日历日内交货 交货地点:甲方指定地点。（供应方在交付货物的同时应提供国家及招标文件规定的检验合格证明等文件） |
| 17 | 付款方式：合同签订后10个工作日内预付50%合同价款，安装、竣工验收通过后10个工作日内支付50%. |
| 18 | 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。详见第二章第3.2条、第24.8.2.4条。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型和微型企业（含监狱企业）产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目不做价格扣除。详见第二章第24.8.2.1条。 |
| 20 | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 质保期：1年 |
| 23 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 24 | 投标人须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，投标人须在投标文件“合同条款偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，投标人应对字体置黑的条款、注有“可能导致废标”或“投标无效”字样的条款，如不满足此类条款的规定，其后果由投标人自行承担。 |
| 25 | 注：供应商认为招标文件、招标过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 采购标的所属行业为工业（制造业） |
| 27 | 其他事项：如主要信息前后不一致，以投标须知前附表为准 |
| 28 | 招标代理服务费：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下：以中标价为基数，货物类采购费率100万以下：1.50%计取，100-500万元：1.10%计取，由中标人以转账、电汇方式向代理公司支付。 |
| 29 | 其它说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合 性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 30 | 本项目核心产品：水泵 |
| 31 | 招标答疑：提出口头询问的，应当在响应文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新业景顺工程管理有限公司，否则采购人不作任何解释。 提出质疑的，应当在获取文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：马兰；联系方式：13579542989。 注：①、供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、供应商在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对磋商文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对磋商文件提出质疑。 |

- 一、总 则

1. 合格的投标人

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5 本项目不接受联合体投标。

1.6 不符合1.1、1.2、1.3、1.4、1.5条款规定的投标人，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新业景顺工程管理有限公司

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标须知

4.1.3 采购需求

4.1.4 采购合同范本

附件：（投标书部分格式）

1、投标书

2、法定（企业）代表人资格证明书

3、授权委托书

4、中小企业声明函（如有）

5、开标一览表

6、投标产品名称、数量、规格及报价明细表

7、技术规格偏离表

8、合同条款偏离表

9、代表性项目业绩表

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式及网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

5.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

5.3招标文件的修改和补充文件将在新疆政府采购网公布，修改、补充将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力

6. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作完整的投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合装成一本标书（胶装），不得活页装订。开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求单独密封。

9.1经济报价部分：

9.1.1开标一览表；

9.1.2报价明细表；

9.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

(3) 合同条款偏离表

(4) 近三年内类似项目业绩表（合同及验收单原件扫描件）

(5) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术投标书

(1) 产品详细技术参数说明及性能评价文件

(2) 项目实施方案

(3) 质量保证措施方案、售后服务方案及服务保障能力

(4) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(5) 根据本项目提出合理化建议

(6) 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件(详见本招标文件第14条)

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料及补充条款

9.2 第9.1条中第(1)(2)项、第9.1.2条中第(2)(3)项、第9.1.3条中第(1)(4)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10. 投标书格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11. 投标报价

11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标以人民币报价作为评标依据，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、安装调试、专用工具、运杂等费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的运输等费用。

11.3.4 投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

11.3.5 投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。

12. 投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。

14.3 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

14.3.1 投标产品的生产许可证、试(检)验报告等（原件扫描件），经销商提供制造商的投标产品的生产许可证、试(检)验报告即可；

14.3.2 执行的制造、验收标准；

14.3.3 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

14.3.4 投标人认为有必要提供的其它证明文件；

15. 投标文件的有效期

15.1 投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16. 投标文件的书写要求、签署及份数。

16.1 投标文件正本须打印。

16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求签章填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。投标人应在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

16.6 投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式4份纳入投标书中。

16.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），否则将被视为投标无效。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金金额详见《投标须知前附表》第5条。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的银行电汇、网银支付提交。由投标单位按投标须知前附表第5项中明确的银行、帐号，并按要求的数额办理，投标保证金须于开标前交到代理机构指定的帐户。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

17.4 未中标的保证金于中标通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

退还时间：采购人向中标单位发出中标通知书后，代理机构收到由投标单位提供的加盖公章的账户信息（行名、行号、户名、账号）及加盖投标单位财务章的客户联复写收据原件（收据中需写明项目名称及项目编号）后五个工作日内退还。

17.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.5.1 如果投标人在投标有效期内撤销投标；

17.5.2 如果投标人串通投标的；

17.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封与标记

18.1投标文件的密封：详见投标人须知前附表。

18.2投标人应当按照要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“政采云平台”）将拒收并提示。

19、投标文件递交的截止日期

19.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加开标（无需到开标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

19.2如果供应商未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

19.3 开标时检查响应文件上传情况。

19.4 开标原则在开标会议上宣布。

20、投标截止时间

20.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

20.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

21、投标文件的修改和撤消

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

21.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

21.3 采购代理机构不接受电话、电传、传真等形式的投标。

21.4 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

五、开标

22、开标

22.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

22.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

22.3 有效证件

开标时，请各投标人将以下有效证件上传至政采云线上以备查验：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证或法人身份证明书及法人身份证；

（3）财务状况报告（提供2023年度财务审计报告或银行资信证明或投标担保函，成立不足一个月的供应商无需提供）；

（4）公司依法缴纳连续三个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳连续三个月任意一个月的税收良好记录证明；

（5）供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。以采购人或者采购代理机构查询记录为准；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）中小企业声明函；

（8）投标保证金或保函凭证。

敬请投标人注意：以上（1）-（8）项为现场必查的资格证明文件，均需上传至政采云线上（www.zcygov.cn）上传不全按无效标处理！

六、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1评标委员会由采购人（1名）和专家库中熟悉相关技术的专家（4名）组成，成员人数为5人，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由采购人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件按照规定在应由单位法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人印章；

24.6.2 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章；

24.6.3投标文件的有效期满足招标文件的规定；

24.6.4 投标人的报价未超过最高投标限价；

24.6.5 投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价；

24.6.6 投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供；

24.6.7 投标文件的交货期未超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨；

24.6.9 投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；

24.6.10 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

- 资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证或法人身份证明书及法人身份证； |  |  |  |  |
| 3 | 财务状况报告（提供2023年度财务审计报告或银行资信证明或投标担保函，成立不足一个月的供应商无需提供）； |  |  |  |  |
| 4 | 公司依法缴纳连续三个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳连续三个月任意一个月的税收良好记录证明； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。以采购人或者采购代理机构查询记录为准； |  |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |
| 7 | 中小企业声明函； |  |  |  |  |
| 8 | 投标保证金或保函凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

- 符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件按照规定在应由单位法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位和法定代表人印章； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人的报价未超过最高投标限价； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价； |  |  |  |  |
| 6 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件的交货期未超过招标文件规定的期限； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨； |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占36%，其中价格满分为30分，商务条件满分为6分；技术部分权重占64%，满分为64分。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。

具体分值见下表：

标项1：A、商务部分

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 30分 | 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过初步评审的供应商报价，计算值保留两位小数。 |
| 商务部分6分 | 业绩 | 0-6分 | 投标人提供2022年2月（含）至今每具有一个已完成类似项目业绩的得3分，最多得6分。 注：投标人需提供采购合同（含首页、标的物页、签字盖章页）及验收单原件扫描件，否则业绩不予认可。 |

B、技术部分

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 64分 | 技术符合 程度 | 0-30分 | 产品的技术指标、参数及技术性能和功能需求完全满足招标文件要求的得30分（评审依据为投标企业选用产品的品牌、产地、规格、技术指标等相应的功能证明材料（包括但不限于 检测报告、认证证书等）等）；参数每出现 1 条负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 项目实施 方案 | 0-15分 | 根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分:方案包括但不限于:①项目管理制度;②人员配置和设施设备情况:③供货方案(生产、包装、运输等) ④安装进度计划:⑤安全文明施工方案;⑥安装、调试方案等。方案中每提供一项内容得2.5分，所提供方案内容每有一处与项目无关或与采购需求不对应(指内容缺项、不完整、内容前后不一致、前后逻辑错误、缺少关键点的扣1分，扣完为止;非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分，最高得15分。 |
|  | 质量保证 措施方案 | 0-9分 | 针对供应商提供的质量保证措施方案，①产品质量保障措施符合项目要求的质量保障目标；②质量关键控制点；③质量检测检验验收流程等三项内容进行综合评审。方案内容完善，安排合理，可行性强且详实合理符合项目实际需求得 9 分，每有一项缺失扣 3分，所提供方案内容每有一处与项目无关或与采购需求不对应(指内容缺项、不完整、内容前后不一致、前后逻辑错误、缺少关键点的)扣1分，扣完为止，非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分，最高得9分。 |
|  | 售后服务 方案 | 0-10分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于:①服务内容承诺、②售后服务管理制度、③响应方式及响应时间、④备件供应准备及质量、⑤售后服务点设置情况等进行详细说明及具体实施方法的;方案完整详细、涵盖上述情形，上述内容完整得10分，每有一项缺失扣2分，所提供方案内容每有一处与项目无关或与采购需求不对应(指内容缺项、不完整、缺少关键点的)扣1分，扣完为止，非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分，最高得10分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑技术参数响应及性能评价文件、项目整体方案、节能服务及智能管理系统解决方案、质量保证及售后服务承诺、优惠承诺方案及合理化建议等因素，以确定投标人类似项目的经验及管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：①投标人须提供24期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

②投标人提供22期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

本项目专门面向中小企业。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件及中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，若为监狱企业，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评审分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

24.8.4 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24.8.5  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家投标人为中标候选人。

26.2  中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，有权按“投标人须知前附表”第13项约定的幅度对本次采购内容的数量和服务予以局部增加，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构以电汇或转账方式支付成交服务费。其计算标准和方法按照差额定律累进计费方式计算。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

# 采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 潜水泵：流量：≥63m³/h;扬程： ≥120m; 电机型号：55KW | 14 | 台 |
|  |  | 潜水泵：流量：≥63m³/h;扬程： ≥100m; 电机型号：45KW | 16 | 台 |
|  |  | 潜水泵：流量：≥63m³/h;扬程： ≥80m; 电机型号：37KW | 9 | 台 |
| 2 | 电缆线 | 55KW水泵配套≥25mm²电缆 | 5460 | 米 |
|  |  | 45KW水泵配套≥16mm²电缆 | 6240 | 米 |
|  |  | 37KW水泵配套≥16mm²电缆 | 3240 | 米 |
| 3 | 启动柜 | 自耦降压启动柜 ≥ 75kw | 14 | 台 |
|  |  | 自耦降压启动柜 ≥ 55kw | 16 | 台 |
|  |  | 自耦降压启动柜 ≥ 55kw | 9 | 台 |
| 4 | 抽水泵管 | DN100（3米每根）壁厚≥2.7mm 材料：焊接钢管 | 3300 | 根 |

第四章  政府采购合同范本

（最终合同内容及合同形式、样式以甲乙双方实际签订合同为准）

合同编号：

政府采购合同

采购项目名称：

采购项目编号：

甲方：鄯善县鲁克沁镇人民政府

乙方：

签订时间：    年    月    日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                               ；

1.2.2 货物数量：                               ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥      元（大写：     元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |  | 后附详细配置清单 |
| - 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元， 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后10个工作日内预付50%合同价款，安装、竣工验收通过后10个工作日内支付50%.

1.4.2 发票开具方式：                 。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                            ；

1.5.2 交付地点：                            ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　          。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  %计算，最高限额为本合同总价的  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，甲方应继续履行合同约定的义务；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7乙方未能按照合同约定缴纳相关费用或履约时，甲方有权从乙方的履约保证金中扣除，并有权决定终止合同。

1.6.8甲方如在合同期内无故中止合同，应无条件无息全额退还乙方的履约保证金，并对乙方所造成的损失经济做出相应的赔偿。

1.6.9乙方在合同期内无故终止合同，甲方将不予退还履约保证金，甲方保留进一步追索赔偿经济损失的权利。乙方投入的设施设备作为违约补偿归甲方所有，且乙方仍需承担违约责任。

1.8 履约保证金

履约保证金金额为中标合同价的10%：    元（大写：    ）；在签订合同后10日历日以保函方式提交。

1.9履约保证金退还

履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。（若有违约扣除则无息退还剩余部分，若无违约扣除则全额无息退还）

1.10合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.10.1 将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.10.2 向   （甲方所在地）    人民法院起诉。

1.11 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：              统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                       住所：

法定代表人或                 法定代表人

授权代表（签字）：            或授权代表（签字）:

联系人：                     联系人：

约定送达地址：               约定送达地址：

邮政编码：                   邮政编码：

电话:                        电话:

传真:                        传真:

电子邮箱：                   电子邮箱：

开户银行：                   开户银行：

开户名称：                   开户名称：

开户账号：                   开户账号：

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

项   目   编   号：

投   标   单   位：

投 标 单 位 地 址：

投标单位全权代表：

联系电话:

年      月      日

附件一

***：

我们收到你们         号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                       （人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后   天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

法定（企业）代表人资格证明书（格式）

本证明书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现以本公司的名义参加（招标人）的招标项目的投标活动。在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

法人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

投标单位（公章）：                                        法定代表人（签章）：

年 月 日

附件三

授权委托书（格式）

法人授权委托书格式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人： 性别： 年龄：   联系电话：

单  位： 部门： 职务：

代理人无转委权。特此委托。

法人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

委托代理人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

投标单位（公章）：                                        法定代表人（签章）：

年 月 日

注：凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件。

附件四

中小企业声明函（格式）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日期：

附件五

开   标   一   览   表

投标人名称：                                                                   单位：元

项目名称：吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇更换机电井配套设施项目                编号：XJXYJS2025ZB05-CG

| 名称 | 数量 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 质保期 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字：                                              投标单位公章：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、详细清单参照附件五自制。

附件六

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表参照下表由各投标人按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单数量、产地、价格、运杂费、产品品牌及生产厂家等内容。）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运杂费（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明 ：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、投标人须参照第三章所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件七

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG                                    年     月    日

| 序号 | 招标要求 | 投标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

法人授权代表人签字：                                              投标单位公章：

附件八

合 同 条 款 偏 离 表

项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG                                     年   月    日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人授权代表人签字：                                                   投标单位公章：

附件九                                        业绩表

项目编号：XJXYJS2025ZB05-CG                                      年      月    日

| 序号 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需附业绩证明材料。

法人授权代表人签字：                                                   投标单位公章：

附件十：供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（供应商自行提供）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

- 第五章  补充条款

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。