吉林省妇幼保健院产前诊断中心医疗设备购置项目

招 标 文 件

项目编号：0701-254101090027

招标人：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

招标代理机构：中技国际招标有限公司

2025年04月

目　　录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  评标办法	14

第四部分  采购需求	23

第五部分  合同条款	28

第六部分  投标文件格式	33

第一部分  招标公告

项目概况

吉林省妇幼保健院产前诊断中心医疗设备购置项目的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月24日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：吉林省妇幼保健院产前诊断中心医疗设备购置项目

2.项目编号：0701-254101090027

3.采购编号：采购计划-[2025]-01006号

4.预算总金额（最高限价）：330万元

5.采购需求：

| 序号 | 包号 | 设备名称 | 单台最高限价 （万元） | 数量 | 最高限价总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包 | 染色体核型分析全自动滴片仪 | 85 | 1 | 85 |
| 2 |  | 染色体核型分析全自动AI核型分析系统 | 15 | 1 | 15 |
| 3 |  | 高通量测序仪 | 230 | 1 | 230 |

简要技术参数：详见采购需求

6.交货时间：合同签订生效后30日内。

7.质量标准：符合国家及行业相关合格标准；符合招标参数要求；

8.质保期：所有设备均整机质保5年及以上。

9.交货地点：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

10.是否为进口产品：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.1.本项目非专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

3.1中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照，有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

  - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 3.4 具有依法缴纳税收和社保的良好记录；

  - 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 3.6 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业投标，投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

  - 3.7 本项目不接受联合体投标；

  - 3.8 与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系；独立于采购人和采购代理机构；

  - 3.9 不存在与为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商有关联的情况；

  - 3.10 不存在与其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况；

  - 3.11 不存在国家有关法律法规禁止的情形。

3.12 医疗器械许可：

①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

三、获取招标文件

时间：2025年4月1日起至2025年4月9 日下午16时00分止（北京时间）；

地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）；

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动；

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年4月24日9时30分（北京时间）；

地点：吉利招公共资源标准化交易平台（长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼）第四开标室；

响应文件提交方式：本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件（开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行解密）；

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作，供应商须办理数字证书方可参加投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：同时在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）(同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）)；

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名  称：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）

地  址：长春市朝阳区建政路1051号

联系人：陈国立

联系方式：0431-81869852

2.招标代理机构信息

名  称：中技国际招标有限公司

地  址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座

联系人：马新峰   田艺

联系方式：010-81168612   15948730201

3.监督部门：吉林省财政厅政府采购管理工作办公室

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心） 地址：长春市朝阳区建政路1051号 联系人：陈国立 联系方式：0431-81869852 |
|  | 招标代理机构 | 名称：中技国际招标有限公司 地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座 联系人：马新峰 田艺 联系方式：010-81168612 15948730201 |
|  | 项目名称 | 吉林省妇幼保健院产前诊断中心医疗设备购置项目 |
|  | 项目编号 | 0701-254101090027 |
|  | 预算金额 | 预算总金额（最高限价）：330万元 注：投标供应商报价不得超过预算总金额，否则按废标处理。 |
|  | 资金来源 | 财政资金100%，已落实 采购编号：采购计划-[2025]-01006号 |
|  | 采购需求 | 详见第四章“采购需求” |
|  | 是否为进口产品 | 否 |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业相关合格标准；符合招标参数要求； |
|  | 交货时间 | 合同签订生效后30日内 |
|  | 交货地点 | 吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心） |
|  | 付款计划 | 付款条件： 货物安装、培训完毕，验收合格，供应商提供正规发票后30日内支付货款。 付款方式：转账 |
|  | 售后服务 | 1.质保期：所有设备均整机质保5年及以上。 2.技术培训：培训至我方操作人员可独立熟练操作。 3.本地化服务要求：要求在本地有售后服务团队。 |
|  | 供应商资质条件、能力、信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 2.1本项目非专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求： 3.1中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照，有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 3.4 具有近期依法缴纳税收和社保的良好记录； - 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 3.6 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业投标，投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； - 3.7 本项目不接受联合体投标； - 3.8 与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系；独立于采购人和采购代理机构； - 3.9 不存在与为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商有关联的情况； - 3.10 不存在与其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况； - 3.11 不存在国家有关法律法规禁止的情形。 3.12 医疗器械许可： ①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； |
|  | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金金额：￥50000.00元； 投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等。 投标保证金转出方式：需从银行基本户转出。 建议首选：有效电汇（投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户）。 采用电汇方式的按以下步骤操作： 在“中国通用招标网”（http://www.china-tender.com.cn)；网站客服电话400-680-8126；工作时间：上午08：30-下午16:00（北京时间，下同））免费注册为供应商，按步骤操作。 支付方式：有意向的投标人在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成虚拟汇款账户，按此账户汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。 特别提示：每个项目、每个招标包、每次支付保证金申请，系统生成的虚拟账号均不同。请分别按照当次系统生成的账号进行汇款(保证金允许一个账户多次汇款)。投标人支付保证金的账户名称必须与其在中通通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。 |
|  | 投标保证金有效期 | 与投标有效期一致。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期10日以前以书面形式一次性全部通知招标代理机构。 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题。 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 招标人可以对出售之后的招标文件进行必要的澄清或者修改，如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在提交投标文件截止时间至少15日前书面通知投标人。不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
|  | 供应商确认收到招标文件澄清 | 请潜在供应商在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取招标文件的供应商，且供应商也已经收到并明确了该澄清文件的内容。供应商须主动阅知。 |
|  | 供应商确认收到招标文件修改 | 请潜在供应商在参加本项目活动期间关注网站信息，所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取招标文件的供应商，且供应商也已经收到并明确了该澄清文件的内容。供应商须主动阅知。 |
|  | 投标文件份数 | 1.供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 2.本项目投标时采用电子文件，后续中标（成交）单位应提供三份纸质版响应文件提交至代理机构。 |
|  | 投标文件提交截止时间及开标地点 | 截止时间：2025年4月24日09时30分（北京时间） 开标地点：吉利招公共资源标准化交易平台（长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼）第四开标室 |
|  | 投标文件是否退还 | 否 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
|  | 评标方法及标准 | 综合评分法； 评标委员会推荐中标候选供应商的人数：3名 |
|  | 推荐顺序 | 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。中标人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。 |
|  | 公示媒介及期限 | 同时在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）(同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）)上发布； 公示期限：1个工作日。 |
|  | 履约担保 | 中标方签订合同3日内需向院方提供中标价5%履约保障金，在合同签订日期后，中标方向院方提交保障金返还申请及汇款凭证，院方给与返还。 |
|  | 签订合同 | 中标人应在中标结果确定后 30 天内签订采购合同。 |
|  | 合同存档 | 中标单位与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至采购代理机构上传。 |
|  | 招标代理服务费 | 执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）,参照发改委计价格【2002】1980号文件和发改办价格[2003]857号文件的收取标准向中标（成交）供应商收取招标代理服务费。 |
|  | 电子标说明 | 1.上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助 3.供应商在政采云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书进行远程解密）。 备注： 投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政采云要求进行投标操作。 投标文件解密：远程自行解密。 投标文件纸质版及电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
|  | 授权或承诺 | - 如所投货物非投标人所有或制造，投标时须按第四章《采购需求》要求，提供制造商或经销商就本项目出具的授权函或者投标人承诺函，承诺提供此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。 |
|  | 应提供的伴随服务 | 整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥5年，设备过保后，厂家承诺免供应商费上门，先维修后付款。维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |
|  | 资格证明文件 | - 资格证明文件，格式详见招标文件第六章“投标文件格式”投标人的资格证明文件均要有相应的投标人签字盖章，否则评标时不予认可。 |
|  | 其他商务文件证明材料 | - 投标人根据评标办法认为需要提供的其他商务文件证明材料（未提供的视为没有）： - 包括但不限于（以下文件如果有需提供，否则评标时将不予考虑）： - 10-1中小企业声明函（提供原件并加盖投标人公章）； - 10-2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（提供复印件并加盖投标人公章）； - 10-3投标货物的相关证书（提供以下证书复印件并加盖投标人公章）： - 投标货物中有属于“节能产品政府采购清单”的，且在有效期内的，可提供相关认证证书； - 投标货物中有属于“环境标志产品政府采购清单”的，且在有效期内的，可提供相关认证证书。 - 10-4根据投标产品近三年（2022年1月至今）类似项目业绩（投标文件内附合同或中标通知书复印件并加盖公章，日期以签订日期为准。） - 10-5残疾人福利性单位声明函（提供原件并加盖投标人公章） |
|  | 其它材料 | - 请根据招标文件第三章“评标办法”的需要自行提供。 |
|  | 投标报价 | - 投标货币：人民币 - 投标报价：货到采购人指定项目现场的价格，即包括但不限于运输、保险、吊装、搬运、安装、调试、验收、技术支持、售后服务及培训等运至采购人指定项目现场前的所有费用，质量保证期内备品备件、易损件及人工均应免费提供， - 交货地点：吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心） |
|  | 供应商的替代方案 | 不接受备选方案。不接受选择性报价和具有附加条件的报价。否则，其投标将被拒绝。 |
|  | 其他 | 投标人要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与采购人无关。投标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用纳入总报价并加以说明。 |
|  | 其他 | 本项目单一产品采购标段投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。 |
|  | 违约责任 | 如果供应商投标文件有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，供应商按中标金额10%予以赔偿，以及赔偿采购人测算的所有设备的60天总收入。 投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的书面声明。否则视为无效投标。 |
|  | 其他要求 | - 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收工作，相关验收意见作为验收的参考材料。 - 如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其失信行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）)。 |
|  | 接收质疑函的方式 | - 书面方式，符合《政府采购质疑和投诉办法》的规定。 - 联系人： 马新峰 田艺 - 联系方式：010-81168612 - 联系地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二 供应商须知

A 说明

1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目采购需求所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

3.定义

“招标机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购人，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第11项下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

B.招标文件说明

6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   供应商须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同条款

第六部分   投标文件格式

7.招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）上发布；

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

8.3修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间，并在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）上发布。

C投标文件的编写

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.5供应商因承包本项目需支付的一切费用如：制作、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见供应商须知前附表。

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表；

13.3递交方式：见供应商须知前附表；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，供应商撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约；

（3）中标人不按本须知第28条规定缴付中标服务费。

14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.7招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。

D投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1纸质版投标文件在中标公示结束后，送至采购代理机构。

16.2中标成交供应商应将开标一览表单独打印盖章递交。

16.3招标机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 招标机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构拒绝接收。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面的形式通知招标机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

E开标及评标

19.开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2 供应商派代表参加开标仪式。

19.3 开标时由供应商查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.4 采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5开标前，投标文件有下列情况之一的供应商不予受理：

19.5.1逾期送达或未送达指定地点的；

19.5.2未按招标文件要求密封的。

19.6开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有质料,有关授予合同的信息,都不应该向投标无关的其他人泄露。

20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金以及投标文件是否具有实质响应性。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但招标机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过采购预算的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

21.投标的澄清

21.1 招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时招标机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响采购人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，推荐中标候选人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2 最终审查的内容是对合格的供应商的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

25.中标通知

25.1采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在发布招标公告媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，向未中标供应商发出未中标结果通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

25.2当中标人按第26条规定与买方签定合同后，采购人将向其他供应商发出招标结果通知，并在5个工作日内退还投标保证金。采购人对未中标的供应商不作落标原因的解释。

26.签定合同

中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

供货合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

27.数量变更

采购人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。

G中标服务费

28.中标服务费

28.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

28.2中标人在收到《中标通知书》后向招标机构一次性缴纳中标服务费。

28.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

第三部分  评标办法

1. 本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。中标人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

3. 评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留 1 位小数，评标最终得分保留 2 位小数。

评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

（1）资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。

（2）符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。

（3）详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，则采购人重新招标。

4. 政府采购节约能源、环境保护政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人和采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购，形式为给予适当加分。

5. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

（1） 促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，

本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予 10%的扣除。

投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

（2） 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业。不重复享受政策。

（3） 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

6. 本项目单一产品采购标段投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

7.政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

8.评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐中标候选供应商3名。

9.评标工作结束时，评标委员会将本项目综合评审结果向采购人提交书面评标报告，评标委员会对评标报告内容讨论通过后，在评标报告上签字，对评标结果予以确认。

二、评标办法

（一）资格审查

资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照，有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照副本等证明文件，自然人的身份证明。 附复印件加盖公章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或其基本户开户银行在本项目截止前三个月内出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供承诺函 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社保的良好记录； | 1.提供2024年内任意一个月的缴税凭据复印件加盖公章。 2.提供2024年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供书面声明。 |
| 6 | 投标企业参加本次采购活动前三年内， 未被“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的证明文件 | 附相关网站截图加盖公章。 |
| 7 | 投标企业参加本次采购活动前三年内， 未被“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明文件 | 附相关网站截图加盖公章。 |
| 8 | 与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系；独立于采购人和采购代理机构； | 提供书面声明 |
| 9 | 不存在与为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商有关联的情况； | 提供书面声明 |
| 10 | - 不存在与其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况； | 提供书面声明 |
| 11 | ①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； | 附相关证书复印件加盖公章。 |

注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致 |
| 2 | 投标报价不超过预算总金额（最高限价），高于预算总金额（最高限价）的将被否决，按废标处理。 |
| 3 | 未联合体投标，未转包及分包； |
| 4 | 按照招标文件的规定提供了投标保证金； |
| 5 | 不存在国家有关法律法规禁止的情形； |
| 6 | 投标货物符合招标文件规定的合格来源国要求； |
| 7 | 投标文件按照招标文件要求签字、盖章，内容齐全； |
| 8 | 投标文件按照招标文件规定格式、内容填写，字迹清晰可辨，资料完整； |
| 9 | 投标文件内法定代表人或授权代表的签字和投标人公章齐全、真实；按照招标文件的规定提供了法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书； |
| 10 | 按照招标文件要求提供了完整的投标报价（包括分项报价表）； |
| 11 | 投标文件有效期、交货期、质保期、付款计划满足招标文件要求； |
| 12 | 供应商只有一个有效报价，未提供备选方案。未有选择性报价或者具有附加条件的报价； |
| 13 | 投标报价未被认定以低于成本价恶性竞标； |
| 14 | 投标文件未出现招标文件中规定废标的其它商务条款； |
| 15 | 投标人未单纯复制招标文件的技术要求作为其投标文件的一部分； |
| 16 | 实质上满足招标文件的技术性能要求； |
| 17 | 投标的货物及服务满足招标文件第四章“采购需求一览表及技术规格”中的条款的要求； |
| 18 | 投标文件满足采购需求中带“★”号的参数要求。 |
| 19 | 投标文件未出现招标文件中规定废标的其它技术条款。 |
| 20 | 投标内容符合招标文件要求 |
| 21 | 违约责任：如果供应商投标文件有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，供应商按中标金额10%予以赔偿，以及赔偿采购人测算的所有设备的60天总收入。 投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的书面声明。 |
| 22 | 售后服务承诺书：投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。 |
| 23 | 如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其失信行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)；响应文件造假造成投诉质疑的，导致项目重新招标的，应赔偿采购人及代理机构成交金额的 10%。 投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。 |

注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审

详细评审表

| 01包评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评分因素分项 | 评审标准 |
| 1 | 价格 部分 （30分） | 评标价格 （30分） | 实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）*价格权值（30%）*100 价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应按照本招标文件规定提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需提供相关证明材料，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务 部分 （10分） | 业绩 （5分） | 根据投标产品近三年（2022年1月至今）类似项目业绩，（染色体核型分析全自动滴片仪、染色体核型分析全自动AI核型分析系统、高通量测序仪）每个投标产品至少提供1个业绩，得3分，不满足得0分，每增加1个业绩得1分，最高5分。 （投标文件内附合同或中标通知书复印件并加盖公章，日期以签订日期为准。） |
|  |  | 服务承诺 （5分） | 采购人可接受的合理服务承诺，全面详尽、合理得5分，基本合理、可行得3分，差的得1分，无不得分。 |
| 3 | 技术 部分 （60分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 （30分） | 技术参数，每出现一项负偏离的扣2分，共计30分，分数扣完为止。 注：供应商须在技术规格偏离表中对技术要求进行逐条响应 |
|  |  | 供货、安装调试方案（6分） | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货、安装调试方案进行评价： ①供货、安装、调试方案进行了详细的阐述，能正确理解本项目供货安装调试需求，阐述思路清晰，具体实施细节及措施详细论述，满足采购需求得6分； ②供货、安装、调试方案虽然进行了阐述但并未贴合供货安装调试需求进行详细论述，或方案中缺少具体实施细节及措施得4分； ③供货、安装、调试方案虽进行阐述但仅能部分满足需求得1分； ④供货、安装、调试方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 售后服务及维保方案（6分） | ①售后服务方案（包括但不限于响应时间、备件供应、设备的保养、相关报告的提交、对易损件及时更新以及质保期满后延保服务的各项报价清单和承诺）进行了详细的阐述，能正确理解售后服务需求，阐述思路清晰，具体措施详细，以上内容需由投标人和设备生产厂商双方法人代表授权人签字并加盖公章，完全满足采购需求得6分； ②售后服务方案虽进行了阐述但并未贴合售后服务需求进行详细论述，或售后服务方案中缺少具体措施得4分； ③售后服务方案虽进行阐述但仅能部分满足售后服务需求得1分； ④售后服务方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。 |
|  |  | 技术人员配置（2分） | 投标人为本项目实施拟派的操作指导工程师需取得设备生产厂家相关服务资格授权的人员，并提供相关资质及相关工作经验证明材料的得2分，未提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 （6分） | 1.提供原厂培训，并提供设备生产厂家相关服务人员资格授权书的得1分，否则不得分； |
|  |  |  | 2.并对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护。 ①培训方案全面，安排科学，能正确理解培训要求，满足采购要求，得5分； ②培训方案基本完整，安排基本合理，基本满足培训需求，得3分； ③培训方案不完整，安排不合理，不满足采购需求，得1分 ④未提供得0分。 |
|  |  | 供货时间保证措施 （4分） | 综合比较各投标人编制的供货时间保证措施，措施合理、可行、详尽得4分，仅有简单但可行措施得2分，内容极少得1分，没有不得分。 |
|  |  | 应急方案 （5分） | 根据供应商所提供应急措施方案进行评审。 ①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得 5 分； ②方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得 3 分； ③方案基本明确、合理，可操作性一般的得 2 分； ④方案差的得 1 分； ⑤无不得分。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；（注：如投标人所供产品类别列入财政部、国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值，否则视为无效投标） （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得 0.5 分；不是的为 0 分； |

注：政府采购促进中小企业发展扶持政策

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货

物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存

在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2022年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时

向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部

2022年5月30日

工业和信息化部 国家统计局国家发展改革委财政部

工信部联企业[2011]300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100

万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四部分  采购需求

- 一、货物需求一览表（设备需求明细表）

| 序号 | 包号 | 设备名称 | 单台最高限价 （万元） | 数量 | 最高限价总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包 | 染色体核型分析全自动滴片仪 | 85 | 1 | 85 |
| 2 |  | 染色体核型分析全自动AI核型分析系统 | 15 | 1 | 15 |
| 3 |  | 高通量测序仪 | 230 | 1 | 230 |

- 二、技术要求

- 全自动染色体滴片仪

设备采购具体技术参数及要求：
1,主要功能：可应用于外周血、骨髓、羊水样品的染色体滴片过程，滴片过程需自动化、标准化和条码化。
2.滴片方式：自动滴片，全自动分散。
3.温度设定范围：20-40℃可调。
4.批处理标本数量≥64个，载玻片≥128张。
5.自动扫描录入样本条码。
6.自动扫描载玻片条码。
7.条码扫描装置自动匹配血液样本与玻片。
8.标本悬液量：≥0.5ml。
9.每点滴液量：10-100ul。
10.每玻片滴液：1-3滴。
11.自动比对载玻片和样本条码，保证样本信息准确。
12.配置废气吸附排放装置。

注：技术指标参数应当在投标文件中提供技术支持资料。

（技术支持资料需提供下述任意证明材料一种或多种：

①医疗器械注册证的附件《产品技术要求》并加盖公章；

②第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章；

③制造商公开发布的印刷资料（即宣传彩页）并加盖公章；

④制造商提供的其他技术参数佐证资料。

技术参数的佐证内容应体现在上述证明材料中，未体现的视为不响应，凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料）。

- AI染色体分析系统参数

设备采购具体技术参数及要求：

1.全自动扫描与核型分析可实现无缝连接。
2.软件执行分析时，以病例作为分析的基本单位，保证病例数据完整，以树形图的形式进行文件的显示和集合，实验资料有序管理。
3.具有自动或手动控制、背景修正、局部放大、阈值处理和染色体边缘光洁度优化功能，并能添加文字及其他标签注释。
4.对十字交叉、粘联和重叠的染色体具有预分割功能，并可采用自动或手工染色体分割。
5.能对染色体进行倒转、旋转、拉直和彩色涂抹识别操作。
6.具有二维解析（2D）、3D工具对染色体条带进行精细比较分析功能；具备核型分析的无限撤销/恢复功能。
7.可应用不同的扫描分类器对扫到的分裂相进行自动排序。
8.预览功能：多种中期相分析方式共存，计数染色体数量、直接在中期上标记染色体号和切割排核型根据需要在图廊里自由选择。
9.染色体自动排队，并可以对已有的分类器进行训练，使之与分析对象更匹配。能根据（G，R等显带）进行自动染色体分类。
10.具有快速交互的染色体和核型编辑功能。
11.G带有300、400、550、700、850及以上条带的分类标准、R带有400、550条带的标准。
12.可编辑自定义染色体标准模式图条带。

注：技术指标参数应当在投标文件中提供技术支持资料。

（技术支持资料需提供下述任意证明材料一种或多种：

①医疗器械注册证的附件《产品技术要求》并加盖公章；

②第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章；

③制造商公开发布的印刷资料（即宣传彩页）并加盖公章；

④制造商提供的其他技术参数佐证资料。

技术参数的佐证内容应体现在上述证明材料中，未体现的视为不响应，凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料）。

（3）高通量基因测序仪

设备采购具体技术参数及要求：

1.数据密度：高通量芯片可生成≥400M片段序列。
2.测序方式：支持单端测序和双端测序。
3.最长读长：≥2x150bp。
4.最高数据产量≥120Gb。
5.数据质量：NIPT模式下Q30≥85%
6.可开展NIPT检测、NIPT PLUS检测、染色体拷贝数变异检测等。
7.检测样本量：单次运行可完成≥96个NIPT样本的检测。
8.测序准确度：≥99%。
9.NIPT试验周期：从采样到报告全程≤3天。
10.测序重复性：≥99%。
11.测序速度：DNA平均测序速度≥400bp/s。

注：技术指标参数应当在投标文件中提供技术支持资料。

（技术支持资料需提供下述任意证明材料一种或多种：

①医疗器械注册证的附件《产品技术要求》并加盖公章；

②第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章；

③制造商公开发布的印刷资料（即宣传彩页）并加盖公章；

④制造商提供的其他技术参数佐证资料。

技术参数的佐证内容应体现在上述证明材料中，未体现的视为不响应，凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料）。

- 三、商务服务要求（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起≥5年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函。 |
| 2 | 维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。每年1次免费检测，并出具性能检测报告。 |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |
| 5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |
| 6 | 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 7 | 货物生产日期： |
| 7.1 | 7.1 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达医院指定地点之日前6个月内（国产产品）。 |
| 7.2 | 7.2 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计；③货物未标注使用年限的，按5年计算）。 |
| ★8 | 其他要求：若设备有信息系统接口，则全部免费开放。且设备全生命周期内免费系统升级。 投标文件内附承诺书。 |
| 9 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |
| 10 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |

第五部分  合同条款

政府采购合同条款及格式

（仅供参考，以实际签订合同为准）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务编号：

（需方）需求的“             ”（货物名称）经        以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。

三、交货地点及交货时间

合同订立后   个工作日内，将相关设备送至需方指定位置，并负责相关要求安装调试。如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

- 付款

4.1 货到验收合格后付          货款。

五、施工

六、验收（严格执行国家相关标准和招标文件要求）。

七、知识产权及有关规定

7.1 供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

7.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：货物的运输、集成和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证期及售后服务

9.1 质量保证期：

9.2 售后服务要求：

十、质量保证

10.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第八条约定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同第八条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同第八条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

十一、索赔

11.1需方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同第八条的规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3如果在需方发出索赔通知后十天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照本合同第10.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权通过采购方从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、供方履约延误

12.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

12.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

13.1除合同第14条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

13.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

13.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

13.4供方如未能按本合同第九条规定进行售后服务，在收到需方县级远程办书面故障处理通知之日起一个月内仍未能解决故障，需方将按出现故障设备供货价格扣除质量保证金。

13.5在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

十四、履约保证金

14.1 中标供应商接到中标通知书后，合同签订前向采购人缴纳中标金额的5%做为履约保证金。

14.2 履约金返还的时间和条件：待质保期满后一次性返还（不计利息）。

十五、不可抗力

15.1 如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

15.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十六、税费

16.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

16.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十七、争端的解决

17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

17.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

17.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

17.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十八、违约终止合同

18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

18.2 如果需方根据上述第18.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十九、破产终止合同

19.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

二十、合同转让和分包

20.1 供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

二十一、需要补充的合同条款

21.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十二、适用法律

22.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十三、合同生效

23.1 本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十四、合同附件

24.1下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

3、产品样本、说明书、图纸（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十五、合同修改

25.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十六、合同备案

26.1自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

帐户名称:                               帐户名称：

帐号：                                  帐号：

注：此合同为参考模板，具体以双方实际签订为准。

第六部分  投标文件格式

项目名称

投标文件

项目编号：

包号（如有）：

投标单位：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年        月        日

商务部分

一、投标函

致：                       （采购人名称）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

  - 开标一览表

  - 投标分项报价表

  - 货物说明一览表

  - 技术规格偏离表

  - 商务条款偏离表

  - 资格证明文件

  - 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 以              形式出具的投标保证金，金额为（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务、不分包、非联合体投标。

- 我公司已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起（有效期日数）个日历日。

- 在规定的截标时间后，我公司同意招标文件中有关没收投标保证金的规定。

- 我方在此承诺，与为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其任何附属机构均无关联；我公司与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系,且独立于采购人和采购代理机构。

- 我公司在此承诺，所提供的货物使采购人免受任何纠纷影响并免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉，否则，我公司将承担由此而产生的一切后果及责任。

- 我公司在此承诺，当所购置货物的种类、数量发生变化时，保证所提供的价格折扣水平、技术服务等方面的各种优惠条件不变。保证在随后的补充采购中，采购同种货物的价格水平不高于本次的价格水平。

- 我公司在此承诺，所投标的货物为最新的出厂产品，并未对其子部件作任何的更改和替换。在未来较长的时期内能够提供备品、备件。

- 我公司同意采购人在任何时候保留和拥有对本招标文件的技术规格书的解释权。

- 我公司同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标的一切正式往来信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子邮箱：

法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）:

日              期:

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号（如有）：

单位：人民币（元）

| 投标总报价 （元人民币） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 交货时间 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标保证金 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.本表报价内容包含但不限于以上内容，投标人可视需要扩展。

投标人名称：                               （公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字）

日　　期：

- 三、投标分项报价表（一）

项目名称：                                 项目编号：                  包号（如有）：                 单位：人民币（元）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件及易损件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 法定代表人或其授权代表（签字）：                                                            日　　期：

      - 注：

- 1.投标人应按照上述格式填报价格，上述价格均为采购人指定项目现场价，表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价相一致；

- 2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 3.投标人应根据其所投货物情况，提供详细的分项报价。表格栏目不得空白，可填写：“免费”、“已含”等字样。如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 4.人民币报价，需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费，要求详细列出。

- 四、投标分项报价表（二）

项目名称：                                 招标编号：                 包号：                           单位：元人民币

| 品目名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 制造商名称 | 制造商企业类型 （大型、中型、 小型、微型） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 法定代表人或其授权代表（签字）：                                                            日　　期：

注：

- 投标人应按照上述格式填报价格，上述价格均为采购人项目现场仓库指定堆放地点现场价，表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价一致；

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

五、法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年      月            日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

投标人名称：                 （公章）

日  期：           年      月      日

六、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我        （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代表，以      （投标人名称）的名义参加           本项目投标活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

附：委托代理人身份证复印件（正、反面）

投标人名称：                 （公章）

法定代表人：                 （签字）

委托代理人：                 （签字）

日      期：        年      月      日

- 七、商务条款偏离表

      - 投标人名称:          招标编号:            包号：

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期： |  |  |  |
|  | 质保期： |  |  |  |
|  | 付款计划: |  |  |  |
|  | 售后服务： |  |  |  |
|  | 合同格式: |  |  |  |
|  | 其他商务条款... |  |  |  |

      - 法定代表人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

注：

- 投标人应对照招标文件的要求如实填写并申明存在的偏差（包括交货期、质保期、付款计划、合同格式等；对合同条款的补充和完善也需在此表中列明）。未在本偏离表声明的内容，将均视为完全响应“招标文件”中的要求。

- 如投标人完全响应招标文件要求，应在此表中写明“本投标文件完全响应招标文件所有商务要求，无偏离”。

- 如果投标人承诺了或被视为没有偏差项，在评审时，评标委员会认为仍存在偏差，则被认为有意隐瞒事实，有可能导致废标。

八、投标保证金

注：后附银行基本账户开户许可证或银行基本账户信息，如有投标保证金，提供转账凭证复印件加盖公章。

- 九、资格审查资料

# 1基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 单位性质 |  |  | 成立时间 |  |
| 经营范围 |  |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |  | 开户账号 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人。 |  |  |  |
| 隶属和/或控股情况 |  |  |  |  |
| 投标人近两年的经营发展状况： |  |  |  |  |
| 投标人完成本项目所独有的有利条件及相关专业特长： |  |  |  |  |
| 投标人简介： |  |  |  |  |
| 是否提供小型和微型企业生产的产品： |  |  |  |  |
| 投标人是否为监狱企业： |  |  |  |  |
| 投标人是否为残疾人福利性单位： |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 法定代表人或其授权代表（签字）：

注：后附营业执照、医疗器械相关证书或凭证等。

- 2制造商或经销商出具的授权函

致：

我们（制造商或经销商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商或经销商地址）。兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第（招标编号）号招标公告要求提供的由我方制造（或经销）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1-1）我方授权的货物：

名称：                              型号：

（2）作为制造商（或经销商），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年    月    日签署本文件，（投标人名称）于      年       月     日接受此件，以此为证。

制造商（或经销商）名称（盖章）

制造商（或经销商）签字

签字人姓名

签字人职务和部门

注：根据招标文件第二章“投标人须知前附表”第11.1（9）条款的要求提供相关文件并签字盖章。

- 3 原产地说明

注：根据招标文件第二章“投标人须知前附表”要求提供相关文件并签字盖章。

- 4投标人2023年度的财务状况

提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或其基本户开户银行在本项目截止前三个月内出具的资信证明。

5  2024年内任意一个月的依法缴纳税收和社保的证明材料

6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录的声明

声明

我公司参加政府采购活动前三年内（2022年1月1日至今）      （有/无）被司法部门、行业管理部门或行政监督部门查处以非法手段骗取中标、严重违约和出现重大质量问题，没有受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证/执照、较大数额罚款等行政处罚。

如果与事实不符，愿意接受评标委员会的废标处理决定。特此声明。

      - 法定代表人或其授权代表（签字）：

      - 投标人名称（盖章）：

      - 日期:

7投标企业参加本次采购活动前三年内， 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的证明文件	 附相关网站截图加盖公章。

投标企业参加本次采购活动前三年内， 未被“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明文件	附相关网站截图加盖公章。

8提供保证招标人在使用其产品或任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等相关知识产权的起诉的承诺书（格式）

致                      ：

我单位郑重承诺：关于（项目名称）项目，本单位保证招标人在使用其产品或任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等相关知识产权的起诉。我单位保证上述承诺真实、有效。

如果与事实不符，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

9与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系；独立于采购人和采购代理机构的声明（格式）

致                      ：

我单位郑重声明：关于（项目名称）项目，本单位在法律或财务上独立合法经营，与采购人及采购代理机构不存在可能影响招标公正性的利害关系，独立于本项目采购人、采购代理机构的任何机构。我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

10投标人无关联关系书面声明函（格式）

致                      ：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11投标人为本采购项目的前期工作是否提供过服务的书面声明函（格式）

致                      ：

我单位郑重声明：关于（项目名称）项目，本单位不属于为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。本单位不属于采购人或采购代理机构的附属机构。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

十、投标人根据评标办法认为需要提供的其他商务文件证明材料

请投标人根据评标办法认为需要提供的其他商务文件证明材料，以满足评标委员会综合评分需要。未提供证明材料的视为没有，评标时将不予考虑。

## 1中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为 __万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为_ _万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期:

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 3 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表：               （签字）

日期：

## 4 纳入节能产品政府采购清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品的证明材料（格式）

| 产品名称 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 产品名称 | 是否纳入环境标志产品政府采购清单的投标产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附在有效期内的认证证书及相关材料，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。

## 5 投标货物的相关证书

## 十一、近三年（2022年1月至今）类似项目业绩

| 序号 | 日期 | 产品名称 | 数量及单位 | 买方名称 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

      - 投标人名称（盖章）：

      - 法定代表人或授权代表（签字）：

注：投标文件内附合同或中标通知书复印件并加盖公章，日期以签订日期为准。

技术部分

十二、技术规格偏离表

      - 项目名称:                           项目编号:               包号：

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 技术响应偏 差说明 | 技术支持资料（或 证明材料）页码或位置等必要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1.投标人应对照招标文件技术规格书如实填写，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对照招标文件技术规格书，投标人应在此表中按顺序逐条作出响应。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

- 2.投标人应按照招标文件技术规格书中标注“★”的条款，提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。如未提供技术支持资料（或证明材料）或文件不满足采购文件要求的，评标委员会评审时不予认可。

- 3.如果投标人承诺了的没有偏差项，在评审时，评标委员会认为仍存在偏差，则被认为有意隐瞒事实，有可能导致废标。

      - 投标人名称（盖章）：

      - 法定代表人或授权代表（签字）：

十三、招标文件第四章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

1.招标文件第四章采购需求规定的投标产品技术方案及支持资料（或证明材料）

2.产品印刷资料、检测报告等

3.投标产品售后服务及维保方案

说明：1.售后服务承诺可包括但不限于①质保期及保修期 ②售后服务方案（包括但不限于响应时间、备件供应、设备的保养、相关报告的提交、对易损件及时更新以及质保期满后延保服务的各项报价清单和承诺）。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式）

致                                  ：

我单位郑重承诺：关于（项目名称）项目，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；根据项目需求，我单位或投标产品制造商设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证满足院方要求的备件供应时限及其他要求。

特此承诺。

投标人名称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日   期：

5.投标人根据评标办法认为需要提供的其他技术文件

投标人根据评标办法认为需要提供的其他技术文件，以满足评标委员会综合评分需要。未提供其他技术文件的视为没有。

(投标人在投标文件递交前自行检查所提供文件资料是否已完整提交，投标文件格式中虽未列出但有必要的提供的文件材料，投标人自行提交。)

十四、违约责任承诺书

致                                  ：

我公司承诺，如果投标文件有任何造假，即便不是主要参数，一经发现，取消中标结果，我公司按中标金额10%予以赔偿，以及赔偿采购人测算的所有设备的60天总收入。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月        日

十五、提供材料承诺书

致                                  ：

我公司承诺，如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会有权追究我公司法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将我公司失信行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)；响应文件造假造成投诉质疑的，导致项目重新招标的，应赔偿采购人及代理机构成交金额的 10%。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月        日