若羌县饮食供应站设备采购和基础改造项目

招标文件

## 招标编号：HSCZC(GK)2025-008号

## 采购单位：若羌县退役军人事务局

## 代理机构：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

二〇二五年一月

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	8

第三部分 招标说明	13

第四部分 投标说明	16

第一章 对投标方的资质要求	16

第二章 投标文件的编写	17

第三章 投标文件的递交	20

第四章 招标及评标	20

第五章 评分细则	23

第六章 定　标	26

第七章 授予合同	27

第五部分 采购货物及技术要求	29

第一章 具体参数	26

第二章 售后要求	29

第六部分 商务部分	30

第七部分 投标文件的编制装订	41

第八部分 附件	43

# 第一部分   招标公告

受采购单位的委托，巴州汇思诚工程技术咨询有限公司将对下列项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商提交投标文件。

1、项目编号：HSCZC(GK)2025-008号

2、项目名称： 若羌县饮食供应站设备采购和基础改造项目

3、采购单位名称：若羌县退役军人事务局

4、采购代理机构名称：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

5、采购代理机构地址：新疆巴州库尔勒市天鹅路欢乐海岸休闲商业购物中心2号楼23层01号

6、采购内容及预算：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮食供应站厨房及宿舍设备采购及安装调试（详见采购文件 第五部分采购清单） | 96.9026 | 2025年2月20日供货完毕（具体根据项目进展可调整） |  |

- 采购方式：公开招标

- 8、项目实施地点、供货时间、要求等：详见招标文件。

- 9、供应商资质基本要求：

（1）营业执照或具有同等法律效力的证明文件加盖公章的彩色扫描件；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书并提供相关证明材料加盖公章的彩色扫描件;

（3）参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；（备注好项目名称及项目编号）

（4）投标保证金/电子保函:19000元整（人民币大写：壹万玖仟元整）及开户许可证加盖公章的彩色扫描件；

（5）提交本项目反商业贿赂承诺书加盖公章的彩色扫描件；

（6）具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供加盖公章的网站查询截图；

（7）本项目不专门面向中小企业；如有请提供中小企业声明函；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

10、落实政府采购政策需满足的要求：本项目不专门面向中小企业。

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定。

（2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（3）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）、市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（5）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

11、获取招标文件时间：2025年01月24日起至2025年02月07日止。（节假日除外）

报名（发售／获取）地址： 在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

投标人购买标书时应提交的资料：根据政采云系统提示，自行获取

- 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2025年02月14日16:00时前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目编号[参考格式：HSCZC008号投标保证金]。

13、开标（投标）日期：2025年02月14日16:00（北京时间）。若逾时，届时其投标将被拒绝。

14、招标文件发售费用：免费。

15、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

16、开标地点：政采云平台。

17、其他事项：

（1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。全国政采云平台CA均可使用，新疆CA服务热线0991-2819290。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（5）各供应商须准备CA数字证书（解密投标文件）、备份文件（BFBS格式）参与投标。

18、采购单位名称：若羌县退役军人事务局

采购单位联系人：王先生   联系电话：17399155221

- 19、采购代理机构名称：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

- 代理公司联系人：孙先生           联系电话：13565759295

巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

2025年01月23日

# 第二部分  投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | HSCZC(GK)2025-008号 |
| 2 | 项目名称 | 若羌县饮食供应站设备采购和基础改造项目 |
| 3 | 采购单位名称 | 若羌县退役军人事务局 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司 地址：新疆巴州库尔勒市天鹅路欢乐海岸休闲商业购物中心2号楼23层01号 邮编：841000 联系电话：13565759295 |
| 5 | 采购方联系人 | 联系人：王先生 联系电话：17399155221 |
| 6 | 预算金额 | 96.9026万元 |
| 7 | 供货期限 | 2025年2月20日供货完毕（具体根据项目进展可调整） |
| 8 | 质保期 | 质保期1年 |
| 9 | 投标资质 | （1）-（7）为投标报价时资格审查的必备条件，开标时投标人必须逐一关联响应,如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。 （1）营业执照或具有同等法律效力的证明文件加盖公章的彩色扫描件； （2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书并提供相关证明材料加盖公章的彩色扫描件; （3）参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；（备注好项目名称及项目编号） （4）投标保证金/电子保函:19000元整（人民币大写：壹万玖仟元整）及开户许可证加盖公章的彩色扫描件； （5）提交本项目反商业贿赂承诺书加盖公章的彩色扫描件； （6）具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供加盖公章的网站查询截图； （7）本项目不专门面向中小企业；如有请提供中小企业声明函； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （9）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 注：后续供应商在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 招标文件发放日期 | 时间：2025年01月24日起至2025年02月07日止 联系电话：13565759295 地点：政采云平台 |
| 14 | 标书售价 | 免费 |
| 15 | 投标保证金 | 19000元整（人民币大写：壹万玖仟元整） 注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。（投标保证金到账情况，由招标代理机构核实为准。） |
| 16 | 投标文件份数 | 解密文件一份、BFBS备份文件一份 |
| 17 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2025年02月14日16:00（北京时间） |
| 18 | 投标文件递交及开标地点 | 政采云平台（如有变动另行通知） |
| 19 | 投标文件解密 | 投标人应在解密开始后30分钟内完成投标文件解密，否则其投标将被拒绝。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：按中标金额的1.5%支付。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 21 | 投标文件的签署规定 | 详见第四部分第二章第10款 |
| 22 | 投标文件格式 | 详见第四部分第二章第5款 |
| 23 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式 合同签订支付30%，货物验收安装完成支付67%。剩余3%一年后支付完毕。 3、本次项目的报价含运输、安装费、税费、调试、人工、维修、抽检、培训费等全部费用。 |
| 24 | 招标公司相关账号 | 招标代理服务费缴纳账号： 单位名称：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司 帐 号: 6505 0170 6086 0000 3541 开 户 行：中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 行 号：105888000217 保证金缴纳账号： 全称：新疆顺招工程项目管理有限公司 账号：6505 0170 6040 0000 0374 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行 注：投标保证金到账情况，由招标代理机构核实为准。 凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2025年02月14日16:00时前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目信息[参考格式：HSCZC008号投标保证金]。 电子保函 本项目可以采用电子保函方式递交投标保证金，担保保证人应是在中华人民共和国境内依法注册的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构。（投标人若使用银行保函，必须由投标人提供其基本账户开户银行的保函形式作为投标担保，并且在开具保函的银行官网能查验真伪信息，提供保函信息包括相关有助于查验真伪信息的查询码、编码、数据等；须提供保函原件扫描件、开户许可证、购买保函时转账凭证扫描件以及近三个月业务流水原件扫描件。投标人若使用工程担保公司、保险机构开具的保函，需提供保函原件扫描件、开户许可证扫描件）。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 1、根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46 号文）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号文）规定执行； 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：批发业。 3、价格扣除幅度： 专门面向中小企业采购项目 ； 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：小型和微型企业将价格给予 10%的扣除； 4、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 26 | 供货地点 | 最终按甲方（若羌县退役军人事务局）指定地点提供服务。 |
| 27 | 质疑须知 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 （2）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 （3）拟投标供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （4）质疑函应当包括下列内容： 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2）质疑项目的名称、编号； 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4）事实依据； 5）必要的法律依据； 6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （5）接受质疑函的方式：以书面形式递交质疑文件和法定代表人授权委托书。 |
| 28 | 其他事项 | 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或出现 “0元 ”“补贴 ”“免费赠送 ”等形式的无偿报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供说 明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; 为了落实政府采购档案管理规定，本项目的中标投标供应商需提供纸质版投标文件，正本一份（彩色打印，并逐页加盖公章或逐页签字）副本二份（复印件或彩印件），使用 A4 规格纸张打印（可以双面打印），装订成册（必须胶装），纸质版投标文件须与解密文件内容一致，以上资料请于开标结束后两日内送达我公司，否则后果自负。 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件解释权属于本采购代理机构 |
| 备注 | 1、招标文件中部分废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

# 第三部分 招标说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于在若羌县饮食供应站设备采购和基础改造项目中所叙述的符合本采购项目的合格供应商。

2. 投标资格

2.1 凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均应合格的供应商。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 本项目不接受联合体投标。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指巴州汇思诚工程技术咨询有限公司。

3.2 “投标方”“投标人”系指有资格的供应商及投标表现人。

3.3 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其他有关资料和材料。

3.4 “服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4. 投标费用

4.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.招标文件的构成

招标文件由投标须知、招标说明、投标说明、开标评标及定标说明、服务说明、商务部分、附件、询标（答疑）记录等组成。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按招标书中载明的地址以书面形式通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止日的1日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

7.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8. 廉洁自律承诺要求

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，巴州汇思诚工程技术咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，招标方要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

9．招标文件的提示

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭方式主持进行。

10.2 开标后没有到场的投标人一律不允许进场。

10.3 与会人员要关闭手机等一切通信工具，严禁在会场大声喧哗。否则，将请你离开会场。

10.4 投标截止时间到后，不允许已到场的所有投标人二次进出，招标现场对投标方的所有投标资质及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，且不允许与外界有任何方式的联系与沟通。否则，将直接取消其投标资格。

10.5 严禁投标方会议期间与评委单独接触和交往。

10.6 评标活动结束前，评标委员会各成员务必自觉做到不与外界及投标供应商有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人陪同，方可外出。

10.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

10.8 对各投标供应商的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作，采取逐一方式进行，评标期间投标供应商务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行招标方工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.9 凡是需要经过会议通过的事宜事项，招标方对供应商在招标事后发生的已通过事宜事项的质疑或投诉，将不予采信。

11.招标评标须在监标人的监督下由采购代理机构组织进行。评标委员会各成员、采购人、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

12．与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

# 第四部分 投标说明

## 第一章 对投标方的资质要求

1.1 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2 投标时资质审查的必备条件。

详见投标须知

1.3 开标现场对投标方投标资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等，严格遵循“第三部分”中10.4条款之规定。

1.4 投标方保证和承诺报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.5 投标方保证和承诺不存在与其他投标人有串标、陪标等行为。

## 第二章   投标文件的编写

2、要求

2.1   报价人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购书的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其报价对招标文件作出实质性响应。否则，其报价可能被拒绝。

2.2   允许报价人对本招标文件中的所有包报价，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行报价，但不允许报价人对某一包中的一项或部分项进行报价。采购人可选择一家报价单位为所有包的成交人，也可选择若干个报价单位分别成交。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   投标文件及报价人和采购人就采购、报价交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成

投标时的评审审查项目将作为评分的重要因素。

详见第七部分投标文件的编制装订

- 5、投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件。

5.2 报价方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表、报价表等。

6.  报价

6.1　报价方应在报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。报价方如果不同意上述修改原则，其报价将被拒绝。报价方应在报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

6.2. 报价时应注意下列几点：

6.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

6.2.2招标文件中特别要求的维护维修、调试、培训、运输、保险及其他附带服务的全部费用。

6.2.3报价人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

7、报价的货币单位

7.1报价单位为人民币。

8、招标文件规定的技术投标文件

8.1报价方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由报价人自行承担。

9、报价有效期

9.1投标文件从开标之日起，报价有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长招标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由报价方的被授权人或法定代表人签章。

10.3投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章。所有报价人签字、法定代表人签字、法人授权人签字和其他签字处必须加盖具有法律效力的报价方的印章，投标文件需逐页加盖公章或由法定代表人（法人授权代表）逐页签字，投标文件方为有效。

10.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

11．投标保证金

11.1 投标保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

11.2 供应商在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

11.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的账户汇到招标方指定账户，并将汇款单据彩色扫描件上传至政采云平台。

11.4 根据各投标方提供的开户许可证信息办理退保证金事宜。自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书；自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.5中标方在签订合同后两个工作日内将合同彩色扫描件发送至采购代理机构邮箱（邮箱号：1601001502@qq.com），如因未发送合同彩色扫描件导致合同未备案影响采购方支付款项，所造成的损失由中标方承担。

11.6中标方的投标保证金中标后，需提供合同扫描件及验收单扫描件递交至采购代理机构邮箱（1601001502@qq.com）后，5个工作日内无息退还至原账户。

11.7未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

11.8下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

11.8.1投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

11.8.2中标方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的。

## 第三章  投标文件的递交

13、报价截止时间

13.1 投标文件的上传不得迟于2025年02月14日16:00时（北京时间）

13.2所有投标文件必须在采购人规定的报价截止时间之前送达招标文件指定的地点（政采云平台），在此之后送达的投标文件，为无效报价，投标文件将一律被拒绝。

13.3出现因招标文件的修改而推迟报价截止时间的情况时，报价方则须按采购代理机构的书面修改通知重新规定的报价时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1报价人在递交投标文件后，可在规定的报价截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有报价代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2对投标文件修改的书面材料应于报价截止到日前送达采购代理机构，报价截止时间以后不得修改投标文件。

14.3报价方不得在开标后至报价有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## 第四章  招标及评标

15、评标依据

15.1评标的依据为招标文件（包括采购代理机构的招标文件和报价方的投标文件）。

16、评标

16.1评标小组

16.1.1采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标小组，负责本次采购的招标活动。评标小组负责向采购人推荐成交候选人，由采购单位确定成交供应商。

16.1.2 评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标小组由采购人代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。评标小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项熟悉掌握。

16.1.4按前款规定，评标小组中的专家，由采购代理机构从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标小组的人选。

16.1.5评标小组成员遵循法定的回避规定。

17.招标和评审过程的保密性

17.1所有与本次采购及招标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与招标有关的资料以及授予合同的意见等。

17.2在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

18、招标程序、报价确认和澄清及中标原则

18.1招标程序：

评标小组根据招标文件的规定，如有需要澄清的事项，集体与合格的供应商分别进行澄清、答疑。

(1)在招标过程中，根据报价方的报价方案，进行技术和商务评标。

(2)采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

18.2对报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，评标小组有权决定拒绝所有投标文件。

18.3评标小组对投标文件进行实质性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由报价方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按照评标小组的要求在规定时间内加盖公章）；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（4）投标文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（5）不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

18.4对报价的审查：评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件中“18.5”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标保证金将被没收。

18.5 澄清：评标小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由评标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评标小组将取消其继续参加投标的资格。

18.6成交原则：本次招标实行综合评分法。

18.7 评标小组成员按照招标文件的规定，根据各报价方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

18.8  符合性审查表及评分标准

符合性审查表

| 序号 | 招标人要求 | 是否符合 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件逐页加盖公章或由法定代表人或负责人（法人授权代表）逐页签字 |  |  |
| 2 | 开标一览表符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标函符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 投标报价未超出预算价 |  |  |
| 5 | 供货期限符合招标文件和采购人要求 |  |  |
| 6 | 质保期符合招标文件和采购人要求 |  |  |
| 7 | 符合招标文件规定的其他实质性要求及评审专家认定需要提供的相关材料 |  |  |
| 8 | 评审专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

说明：后续供应商在线制作投标文件时需对符合性审查内容进行逐一关联响应。

## 第五章 评分细则

遵循“公开、公平、公正”的评标原则，按照招标文件说明的内容综合评分，按得分最高确定中标人，每一投标人的最终得分为所有评委评分的平均值，招标人不保证合同授予最低报价的投标人，具体内容：由评标委员会对投标文件进行评审，综合打分，满分为100分。

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且最终招标报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分（标准分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×0.3×100，小数点后保留二位，四舍五入。 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 技术方案 | 20分 | 标“★”为重要参数，必须满足招标文件中项目需求中的“招标清单及技术参数”的各项条款要求得20分。以上条款每有一条“★”条款缺漏项、负偏离或未按以上条款要求提供证明材料的，扣5分，以上扣完为止。 注：供应商必须提供油烟净化一体机、三门蒸饭车、工程款净水设备、长龙洗碗机的证明材料，证明材料必须包含：产品彩页或其他证明材料。 |
| 2 | 实施方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案进行评审，主要根据是否制定紧凑、科学、可行的工作计划和时间安排表，投入的人力物力财力保证进度计划的实现，拟投入工作量等进行评分，方案包含： ①项目进度计划；②产品选型及资源配备计划；③货源保证措施；④合理化建议⑤风险防控措施 方案齐全且无缺陷得10分，每缺少一项内容扣2分，每内容有缺陷一次扣1分，扣完为止。 注：缺陷指：方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、 套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、 存在不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 3 | 货物配送方案 | 10分 | 供应商针对本项目配送安装方案需包含但不仅限于： ①配送人员、车辆安排(提供清单)； ②货物包装、装卸货措施、现场管理方案等； ③路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施；签收流程(签收表格等) 以上内容完全符合项目要求且详细、合理可行、描述清晰、严谨且针对性强得10分，每有一项内容缺失、逻辑不清或不合理、缺乏针对性或不符合项目要求的扣2分，直至本项分数扣完为止。说明：本评审内容中“存在缺陷或漏洞不利于项目实施的”是指： 存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 4 | 培训方案 | 10分 | 培训方案（内容包括货物的安装、使用培训等），内容完整、科学合理得 10 分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的得9-4分，严重缺少科学性实质性方案内容的得1-3分，未提供不得分。 说明：本评审内容中“存在缺陷或漏洞不利于项目实施的”是指： 存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 三、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 公司业绩 | 6分 | 提供投标公司业绩，每提供1项有效业绩的得3分，本项最多得6分；未付证明材料或采购内容模糊不清的，其业绩不予认定。 注：须提供合同协议书或中标（成交）通知书原件扫描件。 |
| 2 | 售后服务体系 | 14分 | 供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于提供售后服务热线、专人服务、专人跟踪、完善的配送及售后服务网点等）。 方案齐全且无缺陷得7分，每内容有缺陷一次扣1分，扣完为止。 注：缺陷指：方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、 套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、 存在不可能实现的情形等任意一种情形。 |
|  |  |  | 售后服务响应时间：承诺在 12 小时内（含 12 小时）到达现场得4 分；超过 12 小时，在 24 小时内（含 24 小时）到达现场得 2 分；超过 24 小时内到达现场不得分。 投标人提供承诺及能够支撑响应时间的售后服务网点及人员的姓名、联系方式等信息。 |
|  |  |  | 如货物质量出现问题，承诺在 48 小时内（含 48 小时）解决问题得 3 分；超过 48 小时，在 72 小时内（含 72 小时）解决问题得 1分；超过 72 小时解决问题不得分。 |

- 说明：后续供应商在线制作投标文件时需对评分内容进行逐一关联响应。

## 第六章  定　标

19、定标标准

19.1　合同将授予被确定为质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标方。

19.2  推荐成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

19.3　采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人，最低投标价不一定是被授予合同的保证。

19.4　提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标方将对下一个可能成交的投标方资格做出类似的审查。

20、接受和拒绝任何或所有报价的权力

20.1　为维护国家利益，评标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何报价的权力。

21、成交通知书

21.1 《成交通知书》由巴州汇思诚工程技术咨询有限公司颁发。

21.2　采购人在评审结束后5个工作日内，应按照评审报告中专家推荐的成交候选供应商顺序确认成交供应商；如不确认，应在评审结束后5个工作日内，以书面方式回函提出异议，经过监管部门同意后，由采购代理机构直接向成交首选供应商发出《成交通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可专家组推荐的成交首选结果，直接向拟成交首选供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

21.3 中标供应商应在中标(成交)结果公告公示结束后三十日内领取中标通知书；如未在规定期限内领取，将视为中标供应商自动放弃中标资格，并按照有关规定顺延至第二中标候选人，造成一切损失由中标供应商承担，采购方有权追究相关责任。

21.4 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 第七章  授予合同

23.签订合同

23.1 成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照招标方招标文件的约定和成交方投标报价文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的采购合同不得对招标方招标文件和成交方的投标报价文件作实质性修改。

23.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

23.4 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

23.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

23.6 如成交供应商拒签采购合同，则按违约处理。

23.7 招标方的招标文件、成交方的投标报价文件及其澄清、询标（答疑）文件及开标现场承诺书等，均作为签订采购合同的法律依据。

23.8 一般情况下，不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人或招标方也不得直接指定分包人。

23.8.1 特殊情况下，采购人申请经财政部门批准后，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

23.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，采购人有权在签订采购合同或成交供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现成交供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

23.8.2.1 成交供应商必须与采购人协商一致后，将采购合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对采购合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和其投标报价文件的承诺及相关约定。

第五部分 采购货物及技术要求

| 若羌饮食供应站基本设施项目核算单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用场景 | 名称 | 参考图片 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| 1 | 厨房食堂设备 | ★油烟净化一体机 |  | 3000*1200*2台 2000*1200*1台 净化方式：利用高压下的气体电离和电场作用力渐进式高效吸附油烟 控制方式：一体式电脑控制板，机体正中配控制屏 风机类型：离心风机 其他：罩体配LED照明灯 净化率：95%及以上 | 8 | 米 |  |  |
| 2 |  | 排烟罩后封板 |  | 8000*200 采用1.0mm厚，304不锈钢 封板应做1cm以上封边 封板上方做角铁支架以便固定排烟罩 | 8 | 米 |  |  |
| 3 |  | 排烟罩装饰扣板 |  | （8000+1400+1400）*1500 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm 带天地双槽 应由宽幅不超过20cm的扣板组合而成，方便检修 | 16.2 | ㎡ |  |  |
| 4 |  | 排烟管道 |  | 规格：400*330方管道 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm | 38 | 米 |  |  |
| 5 |  | 弯头 |  | 规格：400*330方管道配套 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm | 6 | 个 |  |  |
| 6 |  | ★油烟净化一体机 |  | 2000*1200*2 净化方式：利用高压下的气体电离和电场作用力渐进式高效吸附油烟 控制方式：一体式电脑控制板，机体正中配控制屏 风机类型：离心风机 其他：罩体配LED照明灯 净化率：95%及以上 | 4 | 米 |  |  |
| 7 |  | 排烟罩装饰扣板 |  | （4000+1200+1200）*1500 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm 带天地双槽 应由宽幅不超过20cm的扣板组合而成，方便检修 | 9.6 | ㎡ |  |  |
| 8 |  | 排烟管道 |  | 规格：400*330方管道 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm | 20 | 米 |  |  |
| 9 |  | 弯头 |  | 规格：400*330方管道配套 材质：201不锈钢材 厚度：1.0mm | 4 | 个 |  |  |
| 10 |  | 双大锅灶 |  | 规格：2000*1150*1250 线圈：双层铜芯线盘 主要材质：304不锈钢 控制方式：八档无极磁控 功率：15kW+15kW 全金属外包不锈钢可调式子弹脚 配动态火力显示面板、导磁冲压锅 | 1 | 台 |  |  |
| 11 |  | 单大锅灶 |  | 规格：1000*1150*1250 线圈：双层铜芯线盘 主要材质：304不锈钢 控制方式：八档无极磁控 功率：15kW 全金属外包不锈钢可调式子弹脚 配动态火力显示面板、导磁冲压锅 | 1 | 台 |  |  |
| 12 |  | 双头单尾炒灶 |  | 规格：1800*950*1250 线圈：双层铜芯线盘 主要材质：304不锈钢 控制方式：八档无极磁控 功率：12kW+12kW 全金属外包不锈钢可调式子弹脚 配动态火力显示面板 | 1 | 台 |  |  |
| 13 |  | 三层六盘烤箱 |  | 规格：1240*800*1550 功率：19.8kW 功能：微电脑精准控温、99分钟智能定时、上下均匀独立控温、可加蒸汽喷雾加湿 温度：300℃ 热管数量：12管 | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  | ★三门蒸饭车 |  | 规格：36盘三门 功率：32kW 主要材质：304不锈钢 功能：全自动进水系统，缺水自给，满水自停 其他：加厚发泡层保温 | 1 | 台 |  |  |
| 15 |  | 双头矮汤炉 |  | 规格：1300*730*500 线圈：双层铜芯线盘 主要材质：304不锈钢 控制方式：八档无极磁控 功率：15kW+15kW 全金属外包不锈钢可调式子弹脚 配动态火力显示面板 | 1 | 台 |  |  |
| 16 |  | 灶间平台 |  | 1150*400*800 台面：1.0mm304不锈钢 层板：1.0mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 个 |  |  |
| 17 |  | 灶间平台 |  | 950*400*800 台面：1.0mm304不锈钢 层板：1.0mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 个 |  |  |
| 18 |  | 刀具砧板消毒柜 |  | 规格：800*600*1080 功率：1.2kW 功能：定时紫外线消毒 主要材质：304不锈钢 其他：旋钮式操控，隐藏门把手，高强度密封圈。 | 1 | 台 |  |  |
| 19 |  | 三槽水池 |  | 规格：1800*700*800加宽型 含水龙头 304/1.2mm台面 1.0mm侧板 台面15mmH围水 星盆位三侧封板 星盆尺寸：450*350*3 | 2 | 个 |  |  |
| 20 |  | 双通工作台 |  | 1800*800*800 台面：1.2mm304不锈钢 层板：1.2mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2 | 个 |  |  |
| 21 |  | 单通工作台 |  | 1800*800*800 台面：1.2mm304不锈钢 层板：1.2mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 个 |  |  |
| 22 |  | 垃圾桶 |  | 容量：80L 材质：HDPE新料 功能：带高强度实心滚轮、底面配增高垫 | 8 | 个 |  |  |
| 23 |  | 双耳炒锅 |  | 口径：60cm 无涂层一体压铸健康环保304钢锅 | 3 | 个 |  |  |
| 24 |  | 汤桶 |  | 口径：60cm 壁厚：3.0mm 304钢质汤桶 | 3 | 个 |  |  |
| 25 |  | 炒菜勺 |  | 型号：圆头炒菜勺 长度：55cm 材质：304不锈钢+实木把手 | 6 | 把 |  |  |
| 26 |  | 汤勺 |  | 型号：圆头汤勺 长度：55cm 材质：304不锈钢+实木把手 | 3 | 把 |  |  |
| 27 |  | 笊篱 |  | 型号：圆头粗网笊篱 长度：50cm 材质：304不锈钢+实木握柄 | 4 | 把 |  |  |
| 28 |  | 米饭铲 |  | 型号：PE材质米饭铲 长度：20cm 材质：耐高温环保PE | 5 | 个 |  |  |
| 29 |  | 调料缸 |  | 口径：14cm 材质：304不锈钢 | 48 | 个 |  |  |
| 30 |  | 双层工作台 |  | 1800*800*800 台面：1.2mm304不锈钢 层板：1.2mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 6 | 个 |  |  |
| 31 |  | 绞切肉机 |  | 不锈钢全自动机型 整体材质：SUS304不锈钢 表面深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 内部结构：采用双刃切削结构 其他：采用防水安全开关；臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 | 1 | 台 |  |  |
| 32 |  | 壁挂式热水器 |  | 规格：100L 高温抑菌电热水器 达到国标一级能效 全国联保 | 1 | 台 |  |  |
| 33 |  | ★工程款净水设备 |  | 净水量：1吨 全身采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢。配有前置过滤器，出水量不低于1500L/H；过滤水量每小时不低于500吨；具有吸附面积不小于1000平方米/g的活性炭滤芯和不少于除垢碳棒、过滤PP棉，超滤等五层过滤芯；过滤精度达到0.001微米；适用温度5℃-45℃，带300L外置真空压力桶，智能全自动控制系统，换芯提醒。 | 1 | 套 |  |  |
| 34 |  | 菜刀 |  | 304主材三合钢 一体成型 标准尺寸商用厨房菜刀 | 6 | 把 |  |  |
| 35 |  | 砍刀 |  | 304主材三合钢 一体成型 标准尺寸商用厨房砍刀 | 4 | 把 |  |  |
| 36 |  | 案板 |  | 规格：600*400mm 厚度：2cm以上 食品级白色树脂PE材质 | 6 | 个 |  |  |
| 37 |  | 削皮刀 |  | 304不锈钢主材 304不锈钢或实木握把 双刃型削皮套 | 5 | 把 |  |  |
| 38 |  | 厨用剪刀 |  | 304不锈钢剪刃 含剪、削、别等功能 | 5 | 把 |  |  |
| 39 |  | 菜筐 |  | 内径640*440*390 外径680*480*400 材质：纯PE新料 白色 | 4 | 个 |  |  |
| 40 |  | 菜筐 |  | 内径380*280*220 外径400*300*230 材质：纯PE新料 白色 | 6 | 个 |  |  |
| 41 |  | 不锈钢盆 |  | 40cm口径 304不锈钢盆 | 8 | 个 |  |  |
| 42 |  | 不锈钢盆 |  | 50cm口径 304不锈钢盆 | 6 | 个 |  |  |
| 43 |  | 不锈钢盆 |  | 60cm口径 304不锈钢盆 | 4 | 个 |  |  |
| 44 |  | 滤水菜盆 |  | 60cm口径 304不锈钢滤水菜盆 | 4 | 个 |  |  |
| 45 |  | 锅刷 |  | 材质：头层青皮竹 握把为实木 | 4 | 个 |  |  |
| 46 |  | 电子秤 |  | 最大称量：150KG 精度：100g 加厚不锈钢防爆平台 可充电使用 | 1 | 台 |  |  |
| 47 |  | 平板车 |  | 主材优质304不锈钢，立柱采用1.5mm不锈钢型材 拉挡采用38×25×1.5mm方管，承重≥200kg 地脚为两万向轮+两固定轮，方便转向，不易打滑 | 3 | 个 |  |  |
| 48 |  | 和面机 |  | 单次和面量：50KG 面桶材质：304不锈钢 电机：纯铜芯线静音电机 | 1 | 台 |  |  |
| 49 |  | 压面机 |  | 125型压面机 主要材质：304不锈钢 电机：纯铜芯线静音电机 轧辊转速：76r/min | 1 | 台 |  |  |
| 50 |  | 馒头机 |  | 主要材质：304不锈钢 可调节馒头大小 产量：70个/小时 | 1 | 台 |  |  |
| 51 |  | 搅拌机 |  | IPX1级防水 三档转速可调 和面、搅拌、打发多功能 304加厚不锈钢搅拌桶 | 1 | 台 |  |  |
| 52 |  | 醒发箱 |  | 规格：双门 采用304不锈钢材料 耐温耐潮循环风机，智能温湿程序控制器，控制外置式电热式蒸汽发生器，使醒发室内温度湿度达到最佳配比，精确控制 功率:4kW/220V | 1 | 台 |  |  |
| 53 |  | 围边工作台 |  | 1800*800*800 台面：1.2mm304不锈钢 层板：1.2mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1 | 个 |  |  |
| 54 |  | 四层货架 |  | 1500*500*500 主材优质304不锈钢，立柱采用1.5mm不锈钢型材 拉挡采用38×25×1.5mm方管，每层层架承重≥60kg； 地脚为全金属外包不锈钢可调式子弹脚，直径为38mm | 6 | 个 |  |  |
| 55 |  | 冷面工作台 |  | 1800*800*800 全冷冻 选用不低于1.0mm的不锈钢，整体发泡，电压功率220V/不小于150W,容积不少于480L,温度范围：+5℃-5℃；无氟压缩机、铜管蒸发器、加厚发泡层、圆角内胆、304不锈钢宽拉手 | 1 | 台 |  |  |
| 56 |  | 保鲜柜 |  | 单门保鲜柜 600*600*1800 采用无CFC的环保雪种(R-134a) ，活动式强力制冷系统,，自动溶霜自动挥发: 1℃以上吹风式 | 1 | 台 |  |  |
| 57 |  | 单槽水池 |  | 规格：600*600*800加宽型 含水龙头 304/1.2mm台面 1.0mm侧板 台面15mmH围水 星盆位三侧封板 星盆尺寸：450*350*1 | 1 | 个 |  |  |
| 58 |  | 双门保鲜柜 |  | 1200*700*1900双门 柜门配有不锈钢门铰及磁力胶边；雪柜内冷凝铜管Ф8mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，带有温度显示仪，温度范围：0℃～10℃。 | 2 | 台 |  |  |
| 59 |  | 四门冰柜 |  | 1200*700*1900四门双温 柜门配有不锈钢门铰及磁力胶边；雪柜内冷凝铜管Ф8mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，带有温度显示仪， 1℃以上吹风式, 1℃以下电热溶雪 柜内要求温度：冷藏10℃~-5℃冷冻-5~-18； | 2 | 台 |  |  |
| 60 |  | 四门储物/碗柜 |  | 1200*500*1800 不锈钢 台面：优质1.0mm304不锈钢 层板：优质1.0mm304不锈钢 加强筋：1.2mm不锈钢加强筋 立柱：38*38*1.2mm方管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 4 | 个 |  |  |
| 61 |  | ★长龙洗碗机 |  | 全自动3500型 双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量，带烘干 双层隔热，减少热量损失，降低噪音 整体深拉水箱设计，卫生无死角 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋 一体掀盖式进口护板，清洁更加简便 自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 | 1 | 台 |  |  |
| 62 |  | 超声波洗碗机 |  | 无磁不锈钢1500*800*800 自动快速多功能清洗，无死角清洗，超强振动，无损餐具，杀菌消毒油水分离 | 1 | 台 |  |  |
| 63 |  | 双门消毒柜 |  | 1200*500*1800 304不锈钢箱体 配防爆玻璃门 热风循环达125℃ | 5 | 台 |  |  |
| 64 |  | 留样柜 |  | 600*600*1800 采用无CFC的环保雪种(R-134a) ，活动式强力制冷系统,，自动溶霜自动挥发: 1℃以上吹风式 | 1 | 台 |  |  |
| 65 |  | 米面架 |  | 主材304不锈钢，四周边框采用1.5mm、中间横档采用（25*50*1.2）脚管用1.2不锈钢管，所有焊接点为氩弧焊满点焊联接。 要求两头穿插入前后两条横棵上的槽型通孔然后氩弧焊电焊联接，层架承重≧500kg； 所有快口均去毛刺。 | 4 | 个 |  |  |
| 66 |  | 包厢十人圆桌 |  | 带转盘、电磁小火锅、座椅 桌面直径：1600mm 实木桌椅，材质环保，坚实承重，防火耐高温，零渗透易清洗耐磨抗刮痕，转盘机芯强劲动力大。 | 3 | 套 |  |  |
| 67 |  | 大理石备餐台 |  | 1200长 双门半身 加厚大理石台面 台面下两抽屉、两柜 收纳空间族，满足多种餐具消毒需要，臭氧加红外线旋转定时360°消毒 | 3 | 台 |  |  |
| 68 |  | 衣帽架 |  | 350*350*1900 双层挂钩 挂钩数量大于8个 全实木，环保品质无刺激性气味 | 3 | 个 |  |  |
| 69 |  | 包厢餐具套组 |  | 骨质瓷材质八件套 含1平盘1浅盘1碗1勺1杯1筷架1毛巾叠1烟灰缸 | 30 | 套 |  |  |
| 70 |  | 包厢菜盘套组 |  | 骨质瓷经久耐用 含大小菜盘20个、鱼盘3个、汤米盆3个等 | 3 | 套 |  |  |
| 71 |  | 垃圾桶 |  | 包厢用 容量：12L 尺寸：276*260*376 410不锈钢立式双层垃圾桶 | 6 | 个 |  |  |
| 72 |  | 六门更衣/储柜 |  | 六门更衣柜 规格：1250*480*1850mm 材质：加厚SPCC冷轧钢材，层板承重：30KG以上 | 3 | 个 |  |  |
| 73 |  | 凳子 |  | 规格：29*29*22cm 材质：松木实木 接合：榫卯+金属件加固 | 6 | 个 |  |  |
| 74 |  | 厨师服 |  | M码厨师服配厨师帽5套 2XL码厨师服配厨师帽6套 3XL码厨师服配厨师帽4套 | 15 | 套 |  |  |
| 75 |  | 围裙 |  | 480*800mm 全涤材质 防泼溅 易清洗 配203*202mm口袋 | 15 | 个 |  |  |
| 76 |  | 1.6米十人圆桌 |  | 桌面直径：1600mm 复合材料桌面 配同尺寸适用桌布、玻璃转盘及布制靠垫座椅 | 20 | 套 |  |  |
| 77 |  | 五格保温餐车 |  | 1800*700*800 餐盒带盖 采用电弧焊或氩气焊接，无漏焊 台面为1.0mm厚304不锈钢 侧板、底板为1.0mm厚304不锈钢 配6寸重力脚4个。 售饭台可打餐，展示 | 2 | 台 |  |  |
| 78 |  | 通槽洗手池 |  | 3000*600*800 含5个水龙头 1.采用304不锈钢，,台面及星斗不锈钢厚δ1.5mm；加强力加强筋； 2.脚管为38*38*1.5mm厚不锈钢方管；脚管下配38可调节不锈钢子弹脚；横撑25*1.5mm厚不锈钢方管；配冷热水龙头及高杯去水器； | 2 | 个 |  |  |
| 79 |  | 残食台 |  | 1200*600*800 整体材质为201不锈钢板，面板厚1.2mm，1.2mmU型钢曹加固,底层框架板厚1.2mm隔板厚1.2mm,以38*38*1.2mm不锈钢管为支脚，带有不锈钢子弹调节脚。 | 2 | 个 |  |  |
| 80 |  | 收碗车 |  | 1000*600*800 整体材质为304不锈钢板，面板厚1.2mm，1.2mmU型钢曹加固,底层框架板厚1.2mm隔板厚1.2mm,以38*38*1.2mm不锈钢管为支脚，带有实心调节轮 | 2 | 个 |  |  |
| 81 |  | 开水器 |  | 6kW 含底座 食品级304不锈钢钝化内胆 机体发泡材料保温 带加热、保温指示灯 | 3 | 台 |  |  |
| 82 |  | 电视 |  | 75寸 壁挂 AI智能 防蓝光液晶护眼 钢化玻璃面板 分辨率达4K及以上 | 4 | 台 |  |  |
| 83 |  | 空调 |  | 规格：大3匹立式空调 功能:冷热双温 其他：数显屏幕、智能互联 达到国标一级能效 | 6 | 台 |  |  |
| 84 |  | 台阶斜坡 |  | 根据现场定制 采用201不锈钢板 | 4 | 个 |  |  |
| 85 |  | 快餐盘 |  | 五格单人快餐盘 304不锈钢材质 | 400 | 个 |  |  |
| 86 |  | 汤面碗 |  | 口径16cm 304不锈钢保温碗 | 400 | 个 |  |  |
| 87 |  | 汤碗 |  | 口径12cm 304不锈钢保温碗 | 400 | 个 |  |  |
| 88 |  | 汤勺 |  | 骨质瓷常规个人用小汤勺 | 400 | 个 |  |  |
| 89 |  | 拉面盘 |  | 口径28cm 304不锈钢面盘 | 400 | 个 |  |  |
| 90 |  | 集会菜盘套组 |  | 骨质瓷经久耐用 含大小菜盘、鱼盘、汤米盆等 | 250 | 人份 |  |  |
| 91 |  | 筷子 |  | 天然竹筷子，无漆无蜡 | 800 | 双 |  |  |
| 92 |  | 筷子消毒车 |  | 1000*700*800 带轮推车式 304不锈钢材质 红外线消毒 下带沥水盘防霉烘干 容量：可同时消毒1000双筷子 | 4 | 台 |  |  |
| 93 |  | 垃圾桶 |  | 包厢用 容量：12L 尺寸：276*260*376 201不锈钢立式双层垃圾桶 | 20 | 个 |  |  |
| 94 |  | 调音台机柜 |  | 外观尺寸：1000*600*600 容量：18U 材质：SPCC冷轧钢板 厚度：立柱1.5mm、框架1.2mm、其他0.8mm 载重：300kg IP20级防护 | 1 | 个 |  |  |
| 95 |  | 调音台 |  | 外观尺寸：308*118*422mm 功耗：22W 16个线路输入（8个单声道，4个立体声），10个带有48V幻象电源的话筒 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 | 1 | 台 |  |  |
| 96 |  | 功放 |  | 尺寸：435*141*322mm 输出功率：100W+100W 蓝牙版本：Ver. 4.1+EDR 频率响应：CD等（20-20kHz），0±0.5dB CD等（10-100kHz），0±3.0dB 信噪比：CD等（500 mV输入短接），100dB 输入灵敏度/阻抗：500mV/47KΩ（CD等） | 1 | 台 |  |  |
| 97 |  | 音箱 |  | 尺寸：340*503*315mm 系统类型：10英寸二分频全频音箱 频率响应：65Hz-18kHz±3dB 灵敏度：：102dB/1W/1M@±2dB 高音单元：1.36英寸*1 低音单元：10英寸*1 | 2 | 台 |  |  |
| 98 |  | 无线麦克风 |  | 一拖四天鹅颈话筒 频率范围：UHF 740-790MHz 调制方式：宽频FM 可调范围：50MHz 通道数目：4x50 | 1 | 套 |  |  |
| 99 |  | 会议桌 |  | 大型会议桌6*1.8M 内部密度板 表面铺贴实木皮 八道刷漆工艺 | 1 | 组 |  |  |
| 100 |  | 会议椅 |  | 弓形椅495*460*1030 加厚韩皮表面 高弹海绵垫子 一体钢管支撑 | 40 | 把 |  |  |
| 101 |  | 电视机 |  | 75寸 台面式 AI智能 防蓝光液晶护眼 钢化玻璃面板 分辨率达4K及以上 | 1 | 台 |  |  |
| 102 |  | 办公桌椅 |  | 140*70*75cm 实木材质 八道刷漆工艺 配495*460*1030弓形椅 | 7 | 套 |  |  |
| 103 |  | 文件柜 |  | 文件柜180*85*39cm 材质：加厚SPCC冷轧钢材，层板承重：30KG以上 | 7 | 个 |  |  |
| 104 |  | 保密柜 |  | 保密柜900*430*900mm 201钢制柜体 配电子指纹、密码锁 三次错误即刻报警 异常敲击、震动智能报警 | 1 | 个 |  |  |
| 105 |  | 电脑 |  | 涉密使用：办公电脑 i5十代处理器 核心显卡 512GB固态硬盘 配24寸显示器、办公键鼠，必须符合国家相关要求。 | 6 | 台 |  |  |
| 106 |  | 打印复印传真 一体机 |  | 产品尺寸 417*305*301mm 产品类型：黑白激光多功能一体机 打印速度：22ppm 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 打印分辨率 1200×1200dpi | 1 | 台 |  |  |
| 107 |  | 打印机 |  | 产品尺寸：337*220*179mm 打印速度：22ppm 打印色彩：黑白 连接方式：USB 基础功能：打印 特色功能：蓝牙配网 打印幅面：A4 | 5 | 台 |  |  |
| 108 |  | 打印复印 一体机 |  | 产品尺寸：415*365*350mm 打印速度：33ppm 连接方式：USB+NET+WIFI 基础功能：打印、复印、扫描 特色功能：A5加速打印58ppm、鼓粉分离设计、一键驱动安装 打印幅面：A4 | 1 | 台 |  |  |
| 109 |  | 碎纸机 |  | 产品尺寸：350*256*545mm 碎纸效果 2*12mm 碎纸能力 8张/次 碎纸速度 ≥2米/分 进纸宽幅：A4 可以碎光盘、卡片，分类存放，可视窗口 碎纸箱容积 20L 连续碎纸时间 10min 保密等级 4级 | 1 | 台 |  |  |
| 110 |  | 沙发 |  | 三人座皮面沙发 2050*880*900 加厚西皮 高回弹海绵座包 实木底脚 | 9 | 个 |  |  |
| 111 |  | 茶几 |  | 桌面1300*700 实木材质 八道刷漆工艺 | 4 | 个 |  |  |
| 112 |  | 亮化射灯 |  | LED户外灯1000W 材质：压铸铝、钢化玻璃，LED珠光灯源 防水防虫防尘 | 15 | 个 |  |  |
| 113 | 值班室 | 电视机 |  | 65寸 台面式 AI智能 防蓝光液晶护眼 钢化玻璃面板 分辨率达4K及以上 | 1 | 台 |  |  |
| 114 |  | 单人床 |  | 铁架床 1200*2000 采用1.2mm厚以上 铁质材料制作 | 1 | 个 |  |  |
| 115 |  | 抓捕叉 |  | 不锈钢弹簧卡，插头可拆，长度可调节伸缩。 | 2 | 个 |  |  |
| 116 |  | 防爆盾棍 |  | 盾牌防护面积900*500以上，棍长54厘米，采用优质新料PC材质，不易变形，防水防摔防滑，经久耐用。耐穿刺性达147J | 2 | 个 |  |  |
| 117 |  | 防割手套 |  | 防切割面料，防水耐磨，硅胶超纤防滑掌垫，关节透气孔，高分子聚乙烯+不锈钢丝面料，防滑，保护手部。 | 2 | 双 |  |  |
| 118 |  | 头盔 |  | 外壳加厚PC材质，内部加厚皮质帽箍，整体不易变形，耐摔，经久耐用。 | 2 | 个 |  |  |
| 119 |  | 防刺服 |  | 均码设计，实重2.5公斤以上，采用优质面料经久耐用，耐磨，内胆为锰钢片铆钉式拼接而成，防刺效果更好，符合国家要求。 | 2 | 套 |  |  |
| 120 |  | 值班防护装备收纳 |  | 优质冷轧钢板材，质感光华舒适，大空间分层储物更方便，拿去方便，性能稳固，经久耐用。 | 1 | 套 |  |  |
| 121 |  | 柜子 |  | 四门更衣柜 规格：900*480*1850mm 材质：加厚SPCC冷轧钢材，层板承重：30KG以上 | 1 | 个 |  |  |
| 122 |  | 监控设备 |  | 监控机械硬盘8TB | 14 | 个 |  |  |
| 123 |  | 监控设备 |  | 182.8*92.7*87.6 200万像素，桶型监控探头，IP67级防尘防水 | 22 | 个 |  |  |
| 124 |  | 监控设备 |  | 直径208*344.7 200万像素，海螺型监控探头，IP67级防尘防水 | 4 | 个 |  |  |
| 125 |  | 监控设备 |  | 445*496*146 64路16盘录像机 16个SATA接口 1个eSATA接口 | 2 | 台 |  |  |
| 126 |  | 监控设备 |  | 门禁系统 通过栏采用航空级铝合金材质 开关口采用高透光钢化玻璃 | 1 | 套 |  |  |
| 127 |  | 监控设备 |  | 网线、电线、管道、人工等 | 1 | 套 |  |  |
| 128 | 设备设施维护 | 窗帘安装 |  | 缎面高遮光窗帘 | 280 | 米 |  |  |
| 129 |  | 营房、基础设施及设备维护 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 130 | 附属设备配水配电 | 上水管道等 |  | 根据现场实际情况 | 45 | 米 |  |  |
| 131 |  | 下水管道等 |  | 根据现场实际情况 | 24 | 套 |  |  |
| 132 |  | 电线等 |  | 含配电箱、空开、电线 | 120 | 米 |  |  |
| 133 | 基础设施改造 | 军供站绿化 |  | 主要为低压绿化管网搭建 使用PVC塑料管 包含20mm、32mm等规格 管材耐腐蚀、耐高温、耐压强度高，适用于灌溉。 | 1 | 套 |  |  |
| 134 |  | 军供站绿化 |  | 主要为更换土壤 通过土壤改良保障移交时成活率达到100%，一年以内保存率均达到98%上; | 1 | 套 |  |  |
| 135 |  | 军供站绿植栽种 |  | 树种：小叶白蜡 标准：胸径5公分 根系状态：带土球 栽种时保证无随株病虫害 | 300 | 颗 |  |  |
| 136 | 宿舍 | 高低床 |  | 上下铺铁架床 床板规格120*200cm 采用1.2mm厚以上 铁质材料制作 攀登梯喷漆做防滑处理 | 56 | 套 |  |  |
| 137 |  | 单人床 |  | 铁架床 1200*2000 采用1.2mm厚以上 铁质材料制作 | 24 | 套 |  |  |
| 138 |  | 储物柜 |  | 四门更衣柜 规格：900*480*1850mm 材质：加厚SPCC冷轧钢材，层板承重：30KG以上 | 40 | 个 |  |  |
| 139 |  | 折叠桌 |  | 桌面尺寸：120*60*75cm 桌面材料：实木纹理密度板 桌架采用1.2mm厚以上 铁质材料制作 | 28 | 张 |  |  |
| 140 |  | 空调 |  | 规格：1.5匹 功能:冷热双温 其他：数显屏幕、智能互联 达到国标一级能效 | 29 | 台 |  |  |
| 141 |  | 小凳子 |  | 规格：29*29*22cm 材质：松木实木 接合：榫卯+金属件加固 | 70 | 个 |  |  |

- 三、验收标准：

- 1、必须达到国家或自治区验收规范合格标准。

- 2、验收工作原则上由采购单位组织进行，验收合格后在验收报告单上签字盖章，对采购人采购文件中技术要求及中标单位投标文件中技术承诺进行核对验收，对不符合要求的予以退货并索赔损失。

- 四、其他要求

- 质保一年，标“★”产品必须提供产品质量检测报告。

# 商务部分

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典 》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 固定总价合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面地检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第七部分  投标文件的编制装订

一、投标文件编制和装订顺序

1、投标人的投标文件必须制作目录和页码。

2、投标人可以参照下列顺序排列投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 解密文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  | 格式自定（注明：投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 开标一览表 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 4 | 报价明细表 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 5 | 投标函 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 6 | 营业执照副本或具有同等法律效力的证明文件 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 7 | 法定代表人资格证明/法人授权委托书 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 8 | 《政府采购法》第二十二条内容的承诺书 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 9 | 开户许可证及投标保证金凭证/电子保函 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 10 | 反商业贿赂承诺书 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 11 | “信用中国”网站，“中国政府采购网”网站加盖公章的截图 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 13 | 关于资格的声明函 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 14 | 中小企业声明函(货物)（如有） | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 15 | 商务条款偏离表 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 16 | 规格、技术参数偏离表 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 17 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 18 | 技术方案 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 19 | 实施方案 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 20 | 货物配送方案 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 21 | 培训方案 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 22 | 公司业绩 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 23 | 售后服务体系 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 24 | 备品、备件清单 | 彩色扫描件 | 见附表 |
| 25 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 彩色扫描件 | 格式自定 |
| 备注 | 投标文件需逐页加盖公章或由法定代表人（法人授权代表）逐页签字 |  |  |

二、投标文件编制要求

1、各投标人可参考范本格式，标书范本应做到工整整齐和完整。

2、凡需要签字盖章的，必须有符合招标文件规定要求的人员签字，公章必须是单位法人印章。

3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

# 第八部分   附件

- （附件一）开标一览表（需放置目录后一页）

项目名称：

项目编号：

采购内容：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项报价 | （货物名称） | 小写：￥ 元 |
|  |  | 大写： |
|  |  | 小写：￥ 元 |
|  |  | 大写： |
|  | ....... | 小写：￥ 元 |
|  |  | 大写： |
| 投标总价 | 小写：￥ 元 大写： |  |
| 供货期限 |  |  |
| 质保期 |  |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

注：1、投标报价为分项报价之和。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

- （附件二）报价明细表

项目名称：

招标编号：

投标人名称（公章）：

采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细填写各类数据。

3、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

4、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

投标人代表签字：

日期：20   年　 月　日

- （附件三）投 标 函

致：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请  （项目编号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件CA数字证书（解密投标文件）、备份文件（BFBS格式）。

投标保证金，形式（支票、汇票或电汇），金额为                （￥：    ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价明细表中规定的应提交和交付服务投标总价为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起  90  个日历日。

5、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：

邮           编：

电　　　　　 话：

传            真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

- （附件四）法定代表人资格证明书（法定代表人参加时提供）

致：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

姓名：        ，性别：        ，年龄：        ，职务：         ，身份证号码：         ，系（供应商名称）的法定代表人/负责人。就此次 （项目名称），项目编号为（项目编号）  的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此证明。

法人代表签章：

（单位公章）

20    年    月    日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

法定代表人身份扫描件：

国徽面

人像面

法定代表授权函（被授权人参加时提供）

致：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法人代表  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次 （项目名称），项目编号为（项目编号）  的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此证明。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签章：

代理（被授权人）签章：

代理（被授权人）职务：

（单位公章）

20    年    月    日

法定代表人身份扫描件：

国徽面

人像面

授权人身份证扫描件：

国徽面

人像面

- （附件五）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书

致：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司：

我公司承诺在参加 （项目编号、项目名称） 招标活动中具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（单位公章）

20 年 月 日

注：根据政府采购法实施条例第十七条规定提供相关材料：1、近一年财务状况报告,投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表或基本户银行出具的资信证明;2、提供近六个月（任意连续三个月）依法缴纳税收证明；3、提供近六个月（任意连续三个月）社会保障资金证明。4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （附件六）反商业贿赂书

我公司承诺在  （项目编号、项目名称）  招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

（单位公章）

日期：20    年    月    日

- （附件七）关于资格的声明函

致：巴州汇思诚工程技术咨询有限公司：

关于贵方20　年　月　日第  （项目编号） 招标公告关于（项目名称）的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：（代理（被授权人）签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：（法人签字或盖章）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20    年    月    日

- （附件八）中小企业声明函(货物)（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- （附件九）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

采购内容：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件逐页加盖公章或由法定代表人或负责人（法人授权代表）逐页签字 |  |  |
| 2 | 开标一览表符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标函符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 投标报价未超出预算价 |  |  |
| 5 | 供货期限符合招标文件和采购人要求 |  |  |
| 6 | 质保期符合招标文件和采购人要求 |  |  |
| 7 | 符合招标文件规定的其他实质性要求及评审专家认定需要提供的相关材料 |  |  |
| 8 | 评审专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

投标人代表签字：

日期：20    年　  月　  日

- （附件十）规格、技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

投标单位名称（公章）：

采购内容：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20   年　 月　日

（附件十一）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20   年　 月　日

- （附件十二）备品、备件清单

投标人名称（公章）：

招标编号：

投标内容：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20   年　月　日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2采购文件中明确的所属行业详见第二部分投标须知。