- 项 目 编 号：KCS2025—WT049

库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气

管道更换项目

- 竞争性磋商文件

采购人：库车市第四中学

联系人：金银

联系方式：18963882750

采购代理机构：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司

联系人：武玄

联系方式：13179805696

2025年3月

目  录

第一章、竞争性磋商公告	2

第二章、磋商须知	5

第三章、评审方法	17

第四章、政府采购合同格式	21

第五章、工程量清单	62

第六章、响应文件格式	62

- 第一章、竞争性磋商公告

项目概况

库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气管道更换项目的潜在供应商应在政府采购云平台获取采购文件，并于2025年3月20日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KCS2025—WT049

项目名称：库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气管道更换项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1665165.04元

最高限价：1665165.04元

采购需求：

标项名称：库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气管道更换项目

数量：1

预算金额（元）：1665165.04

单位：项

工程概况：库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气管道更换项目，具体详见采购文件。

招标范围：招标文件及答疑规定的全部内容。

备注：

合同履行期限：合同签订后30日内完工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购；

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1具有合格有效的营业执照；供应商具有有效的建筑工程施工总承包叁级（或乙级）（含）以上资质；具有合格有效的安全生产许可证；

3.2项目负责人具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书且在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、获取采购文件

时间：2025年3月5日至2025年3月12日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月20日10点30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年3月20日10点30分（北京时间）

地点：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

2、本次采购项目采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（ www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担；

3、各政府采购供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可拨打 95763 客服电话。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：库车市第四中学

地    址：库车市东城街道石化新村社区福鸿路14号

联系方式：0997-7190270

- 2.采购代理机构信息

名    称：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司

地　　址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道古勒巴格社区友谊北路19号阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心（-期）15号楼05号2层016号商铺

- 3.项目联系方式

项目联系人：武玄

联系方式： 13179805696

- 第二章、磋商须知

- （一）、磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名 称：库车市第四中学 地 址：库车市东城街道石化新村社区福鸿路14号 联 系 人：金银 联系方式：0997-7190270 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名 称：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道古勒巴格社区友谊北路19号阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心（-期）15号楼05号2层016号商铺 项目联系人：武玄 联系方式： 13179805696 |
| 1.2.3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：库车市第四中学教学楼屋面防水维修和暖气管道更换项目 项目编号：KCS2025—WT049 |
| 1.2.4 | 项目实施地点 | 库车市 |
| 1.2.5 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.2.6 | 工期、付款方式、质保期、 质量标准 | 工期：合同签订后30日内完工 |
|  |  | 付款方式： 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
|  |  | 质保期：符合国家规范的相关要求 |
|  |  | 质量标准：合格 |
|  | 承包方式 | 包工包料 |
| 1.3.1 | 供应商的资格 要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求： 3.1具有合格有效的营业执照；供应商具有有效的建筑工程施工总承包叁级（或乙级）（含）以上资质；具有合格有效的安全生产许可证； 3.2项目负责人具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书且在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书； 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 |
| 2.1.1 | 是否允许联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 3.3.4 | 采购预算及最高限价 | 采购预算：1665165.04元； 最高限价：1665165.04元； 供应商超过上述最高限价按无效标处理。 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | / |
| 3.6.1 | 磋商有效期 | 自首次递交响应文件截止时间起计算 90 个日历日。 |
| 3.6.2 | 现场踏勘 | 统一组织 自行踏勘 |
| 3.7.1 | 响应文件份数 | 1.本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，不对纸制版文件进行要求。 2.开标结束后，按采购人要求，排名前三的投标人须提供纸质投标文件（响应文件正本壹份，副本贰份，电子版响应文件：一份U盘。响应文件须与最终上传电子加密文件一致；纸质文件开标截止后1个工作日递交）。 3、“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成 功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 3.7.2 | 签字或盖章要 求 | (1)供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖公章； (2)其他证明供应商资格的文件或相关证明材料须加盖公章； (3)本文件中明确要求盖章或签字的，需盖章或签字。 |
| 5.1.1 | 磋商时间、地 点等要求 | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： / ☑采用不见面开标： 开标时间：2025年3月20日10点30分（北京时间） 开标地点：“政采云 ”平台（https://www.zcygov.cn/）开标大厅 不见面开标默认解密时长：30 分钟 |
| 5.2 | 磋商小组的组 成 | 评标委员会构成：3 人 评委确定方式：从政府采购网（政采云平台）中随机抽取确定 |
| 5.4.4 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 | 1、磋商轮数：不少于两轮； 2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价供应商自行在政采云平台上进行填报。 |
| 6.1 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网 |
| 8 | 其他规定： 1.供应商提供的响应文件应当使用磋商文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。 2.本项目所属行业：建筑业 3.响应文件必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 4.供应商请认真阅读本须知前附表，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。 |  |
| 8.1 | 磋商代理服务费：参照《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知-新建招协[2024]4号文，本工程招标代理服务费由成交供应商支付。 |  |
| 8.2 | 解释权: 构成磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规 定外，按磋商公告、磋商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 |  |
| 注意 事项 | 1.响应文件必须满足磋商文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2.本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3.各供应商请认真阅读本须知前附表，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供并没有商承担。 |  |
| 备注 | 1.本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标，各投标人须及时办理CA锁，不见面开标系统中上传的投标文件须进行CA加密上传。各投标人须在开标时准时签到，及时对所上传投标文件进行远程解密（响应文件解密时间30 分钟；开标前需响应单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书 PIN 码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的响应单位可能导致废标），未递交投标文件及未签到的视为无效投标；投标人在制作投标文件时须相关评审点，如因此原因出现废标、扣分等情况，各投标人自行负责。 2.开标时各投标人需在线等待评标结果，及时回复对于投标文件中指出的需要澄清及确认的信息。 3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。本采购项目标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 4.如招标文件前后不一致的，以投标人须知前附表为准。 |  |

（二）、磋商须知

- 一、说明

1.1 适用范围

1.1.1 本磋商文件仅适用于本竞争性磋商公告中所叙述的采购项目。

1.2 项目概况

1.2.1“采购人 ”见磋商须知前附表。

1.2.2“采购代理机构 ”或“招标代理机构 ”见磋商须知前附表。

1.2.3“项目名称及项目编号 ”见磋商须知前附表。

1.2.4“项目实施地点 ”见磋商须知前附表。

1.2.5“资金来源及落实情况 ”见磋商须知前附表。

1.2.6“工期 ”见磋商须知前附表。

1.2.7“潜在供应商 ”指符合招标文件各项规定的供应商。

1.2.8“供应商 ”或“投标人 ”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

1.2.9“成交供应商 ”是指：经磋商小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合

同的供应商。

1.2.10“响应文件 ”或“投标文件 ”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报

价、技术和服务等所有内容的文件。

1.2.11“电子响应文件 ”是指：利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具 ”

编制加密的响应文件。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商的资格要求见磋商须知前附表；

1.3.2 凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的供应商，不得参加报价。

1.3.3 一个供应商只能提交一个响应文件。但如果不同供应商之间的单位负责人

为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均作无效报价处理。

1.3.4 供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通报价行为并作无效报价处理：

（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的

企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加磋商

答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；

- （3）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为；

- （4）近一年内有相关部门出具的行政处罚的。

1.4 参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与磋商采购活动有关的全部费用。

- 二、磋商文件

2.1  磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）评审办法

（4）政府采购合同格式

（5）工程量清单及技术标准

（6）响应文件格式

2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.1 供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日 内在政采云平台上向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，提出后，请 供应商及时通过政府采购网-政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代

理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

2.2.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机 构将视其为同意，对在“答疑接受时间 ”后就磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将

不予受理。

2.2.3 提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋 商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄 清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次 响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，

应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

2.2.4 特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得供应商同意，可

不改变响应文件递交截止时间。

2.2.5 采购代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代

理机构有关的补充文件，将作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商

均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和供应商的

权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.2.6 采购代理机构对磋商文件作出的澄清、修改在政府采购网（政采云）内进 行披露，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外 情形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标 活动继续有效地进行。当磋商文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述

不一致时，以最后发布的内容为准。

2.2.7 澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子

投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、响应文件

3.1 一般要求

3.1.1 供应商应按本文件第六章“响应文件格式 ”的要求编制响应文件。

3.1.2 计量单位应使用我国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

3.2.1供应商资格声明

3.2.2法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

3.2.3磋商保证金汇款凭证

3.2.4“信用中国 ”、“ 中国政府采购网 ”网页查询截图

3.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

3.2.6不参与围标串标承诺书

3.2.7投标人参与招投标活动无异议承诺书

3.2.8中小企业声明函（中小企业产品价格需扣除的须提供，如不是可不用提供）

3.2.9磋商申请

3.2.10近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩表

3.2.11 项目管理机构组成表

3.2.12报价一览表

3.2.13已标价的工程量清单

3.2.14技术文件

3.2.15 供应商认为有必要提供的其他资格证明文件（可对照评审标准提供相应证

明材料，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势）

3.3 报价要求

3.3.1 供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只

允许有一个报价。

3.3.2 报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设 备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应 有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的

各项费用。

3.3.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由

予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

3.3.4 采购项目预算见磋商须知前附表，供应商的报价不得超过采购预算。否则，

按无效报价处理。

3.4 证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第 1.3 款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作

为响应文件的一部分。

3.5 磋商保证金

3.5.1 供应商应按磋商须知前附表的规定提交磋商保证金，并作为响应文件的一 部分。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，以一方

名义交纳磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.2 未按磋商文件规定提交磋商保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被

拒绝。

3.5.3 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交

供应商的磋商保证金在采购合同签定后五个工作日内退还。

3.5.4 发生以下情况磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合

同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

3.6  磋商有效期

3.6.1 磋商有效期见磋商须知前附表，磋商有效期不足的将被视为无效响应，并

予以拒绝。

3.6.2 特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延 长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不 被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其 相应延长磋商保证金的有效期。有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期

的延长期内继续有效。

3.7 响应文件的签署及规定

3.7.1 供应商应提供响应文件份数见磋商须知前附表。

3.7.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位

盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章，不得使用其他形式（如

带有“专用章 ”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

- 四、响应文件的递交

4.1.响应文件的份数

4.1.1 供应商应通过电子投标文件制作工具编制响应文件，将生成的加密的电子 响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传；若未按规定的方式编制和份数提

交响应文件的，采购代理机构不予受理。

4.2 响应文件的密封和标记

4.2.1 电子响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密

并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，采购代理机构不予受理。

4.2.2 本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文件。

4.3 响应文件的递交

4.3.1 电子响应文件的提交。供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间

前，将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成 上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，

采购代理机构不予受理。

4.4 迟交的响应文件

4.4.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收

到的任何响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应

文件递交截止时间之前上传响应文件，采购人及采购代理机构不负任何责任。

- 五、磋商和评审

5.1 磋商仪式

5.1.1 采购人及采购代理机构在磋商须知前附表的响应文件递交截止时间（开标 时间）开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地 点通过政采云平台不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱

标、结果公布等交互环节。

5.1.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废 标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将 均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或

身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.2 磋商小组

磋商小组将根据采购项目的特点依法组建，磋商小组的组成见磋商须知前附表。

5.3  响应文件的初步评审与澄清

5.3.1 响应文件的初步评审分为资格性检查、符合性检查。

（1）资格性检查指依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件资格证明、

磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

（2）符合性检查依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文

件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.3.2 资格性检查、符合性检查详见“第三章 评审办法 ”。

5.3.3 响应文件的澄清

（1） 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审 查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文 字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当在政采云平台上 完成。供应商的澄清、说明或者补正在规定时间内完成，由其法定代表人或其授权代 表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的

实质性内容。

（2）计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，

以大写为准；按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正

的，其响应文件将被拒绝。

5.4 磋商、最后报价

5.4.1 磋商小组所有成员按以下两种情况和程序集中与单一供应商分别进行磋商。

并给予所有参加磋商的供应商相同的磋商机会。

（1）第一种情况

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文

件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

（2）第二种情况

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终 设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推 荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需 求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋 商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在政采云平 台上通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的

要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.4.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出

磋商。采购机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5.4.4 所有供应商必须按照磋商文件的要求提交最终报价，否则视为不响应磋商文件。

5.5 综合评审

5.5.1 评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按

评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.5.2 磋商小组依据磋商文件及供应商的响应文件和最后报价，对响应文件的商

务和技术部分进行进一步的比较和评价，详细评审标准见第三章 评审方法。

5.5.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的， 有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组的要求作出书面说明并

提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

5.5.4  对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功  能）漏报的，以及“ 已标价的工程量清单 ”中供应商没有填入单价（价格）或漏（缺） 报的项目视同已含在总报价中，不予调整。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，

全部进入评标价评议。

5.6 成交原则

对经比较和评价符合磋商文件要求的供应商，按照综合评审得分由高到低顺序推 荐磋商须知前附表规定数量的成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选供应商为

成交供应商。如报价相同，由磋商小组按技术指标、实力等综合因素优劣排列。

5.7 磋商的特殊情形

5.7.1 递交响应文件的供应商不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如 磋商文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长三个工作日，延长期满后，仍不

足三家的，继续进入磋商程序。

5.7.2 对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家，但符合《政府采购竞争性 磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条规定的属于本办法第三条第四项“市场竞争 不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目 ”情形的，提交最后报价的供

应商可以为 2 家。

- 六、成交结果及合同授予

6.1 成交结果

磋商结束后，成交结果信息将在须知前附表规定的媒体上公布。同时向成交供应

商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

6.2 签订合同

6.2.1 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

6.2.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行

合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供

应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变 合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采

购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、质疑与投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害 的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、

采购代理机构提出质疑。

7.2 供应商若认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害，应在

以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当自收到磋商文件之日或者磋商文

件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对磋商过程提出质疑的，应当在各磋商程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日

内提出；

（4）磋商文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3 供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原

件。招标采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书

由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

7.5 采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通

知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6 供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的， 可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相

关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 八、其他规定

磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

- 第三章、评审方法

一、综合评分法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评

分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指

标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然

后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）中 第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情

况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二.综合评分细则表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步 评审 | 资格检查 | 中小企业 | 是否提供中小企业声明函 |  |  |
|  |  | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 资质要求 | 供应商具有有效的建筑工程施工总承包叁级（或乙级）（含）以上资质；具有合格有效的安全生产许可证； |  |  |
|  |  | 项目负责人要求 | 具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师证书且在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书； |  |  |
|  |  | 财务状况 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |  |
|  |  | 税收和社保 | 近半年内任一月依法缴纳税收证明和社保缴纳证明 |  |  |

|  | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照、资质证书、 安全生产许可证中的一致 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应文件签署、 盖章 | 响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 符合磋商文件要求，且未超过采购预算 |  |  |
|  |  |  | 供应商必须按招标工程量清单填报价格。 项目编码 、项目名称 、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致 |  |  |
|  |  |  | 安全文明施工费（除临时设施外）、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 |  |  |
|  |  |  | 材料、工程设备暂估价必须按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写； |  |  |
|  |  | 响应文件的实质 性要求 | 响应文件的有效性、完整性是否响应磋商文件要求，是否对磋商文件的实质性要求作出响应 |  |  |
|  |  | 磋商有效期 | 符合磋商文件的要求 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重 分配 |  |
| 详细 评审 | 价格评审（30 分） | 投标报价 | 以满足文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%。 | 30% |  |
|  | 商务标评审 （15 分） | 项目负责人及拟派人员情况 （10 分） | 1.项目负责人职称等级（中级得3分，高级得5分） 2.拟派人员（除项目负责人外）具备职称证或岗位证，每有一名得1分满分5分。 | 15% |  |

|  |  | 类似业绩 （5 分） | 供应商提供清晰可辨的 2022年1月1日至今类似项目的业绩材料，业绩证明以供应商实际提供的合同或中标通知书为准。 供应商每提供一个符合要求的业绩证明材料得 1 分，未提供不得分。满分 5 分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术标评审 （55 分） | 全面性 （10 分） | 根据施工方法先进、施工设备、劳动力计划合理、工程质量、工期、安全措施等内容进行评审，上述内容全面、合理得 10 分，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止。 | 55% |
|  |  | 可行性 （10 分） | 根据涉及主要内容齐全措施计划是否详 尽、流水作业及各项交叉作业是否切合实 际、流水段的划分是否合理等内容进行评 审，上述内容全面、合理得 10 分，有缺漏项或者表述不清每处扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 针对性 （10 分） | 根据涉及重点内容突出情况、工程的安全 措施、文明施工措施等内容进行评审，上 述内容全面、合理得 10 分，有缺漏项或 者表述不清每处扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 先进性 （10 分） | 根据是否采用新工艺、新技术、新设备， 是否具有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案，是否具有切实可行的保证措施等内容进行评审，上述内容全面、合理得 10 分，有缺漏项或者表述不清每处扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 强制性 （10 分） | 根据是否制定了质量通病的防治措施、措 施可行程度及强制性条文、有切实可行的 保证措施等内容进行评审，上述内容全 面、合理得 10 分，有缺漏项或者表述不清每处扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 承诺 （5 分） | 根据是否制定了质量通病的防治措施、措 施可行程度及强制性条文、有切实可行的 保证措施等内容进行评审，上述内容全 面、合理得 5 分，有缺漏项或者表述不清 每处扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  | 合计 | 100% |  |  |
|  | 注： 1 、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位 小数四舍五入。 |  |  |  |

三.推荐成交供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成  交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 （财库[2014]214 号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，

按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位

小数四舍五入。

四.确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应 商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定

成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出

- 的排序第一的供应商为成交供应商。

- 第四章、政府采购合同格式

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                     。

3.工程立项批准文号：                             。

4.资金来源：                                     。

5.工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：           年       月      日。

计划竣工日期：           年       月      日。

工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合                                   标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）

（4）暂列金额：

人民币（大写）

(¥          元)；

(¥          元)；

(¥          元)；

(¥          元)。

2.合同价格形式：                                。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                                。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年     月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                     签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：                       邮政编码：                    邮政编码：                    法定代表人：                 法定代表人：                   委托代理人：                 委托代理人：                   电  话：                     电  话：                       传  真：                     传  真：                       电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

- 账  号：                      账  号：

- 第二部分 通用合同条款

本工程通用条款采用建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）中的通用条款。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                             ； 资质类别和等级：                                       ； 联系电话：                                             ； 电子信箱：                                             ； 通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ； 资质类别和等级：                                       ； 联系电话：                                             ； 电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                                  。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

;   发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                              。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                        ； 发包人向承包人提供图纸的数量：                        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                          	 ;  承包人提供的文件的期限为：                             ； 承包人提供的文件的数量为：                             ； 承包人提供的文件的形式为：                             ；

发包人审批承包人文件的期限：                           。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                              。

- 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在       天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点：                              ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                              。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                      。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                             。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：            。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式：                                    。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：              。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                        。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：               。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                       。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                   。 发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                           。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                         。 承包人需要提交的竣工资料套数：                        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。 承包人提交的竣工资料形式要求：                        。

（10）承包人应履行的其他义务：                        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                            ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：             。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                      。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：            。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：      。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：         。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：              。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                              。

主体结构、关键性工作的范围：                         。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。

其他关于分包的约定：                                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承 包 人 负 责 照 管 工 程 及 工 程 相 关 的 材 料 、 工 程 设 备 的 起 始 时

间：                                                       。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                  。

- 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：          。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                              ；

职    务：                              ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：

（1）                                  ；

（2）                                  ；

（3）                                  。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                            。

关于工程奖项的约定：                                  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前        小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：          小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：              。

发包人和监理人在 收到详细 的施工组织设计后确认或提 出修 改意见的期

限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在 收到修订 的施工进度计划后确认或提 出修 改意见的期

限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：              。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                            。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：                                。

- 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：           。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                     。

- 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

- 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                                。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                   。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和

金额为：                                                          。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子 、 定值和变值权重 ， 以及基本价格指数及其来源的约

定：                                                ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基 准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时， 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其

超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用 合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以

已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专 用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部

分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：                       。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                  。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                 。

风险费用的计算方法：                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

3、其他价格方式：                                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：               。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前        小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：          小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的 ， 违约金的计算方法

为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                       。

（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                          。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                        。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1 ） 发 包 人 完 成 最 终 结 清 申 请 单 的 审 批 并 颁 发 最 终 结 清 证 书 的 期

限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前， 承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证

金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）       %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                           。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：         。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责

任：                        。

（2 ） 因 发 包 人 原 因 未 能 按 合 同 约 定 支 付 合 同 价 款 的 违 约 责

任：                             。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作

或转由他人实施的违约责任：                           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因 发 包 人 原 因 导 致 交 货 日 期 延 误 或 交 货 地 点 变 更 等 情 况 的 违 约 责

任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：                              。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                         。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外 ， 视为不可抗力的其他情

形：                                        。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支

付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

- 。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                            。 选定争议评审员的期限：                              。 争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第      种方式解决：

（1）向                      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建 筑 面 积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合 同 价 格 （元） | 开 工 日期 | 竣 工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 质量等 级 | 供 应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为         年；

3．装修工程为          年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

5．供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为          个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起 计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合

格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的 规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件 4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规 格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年 份 | 额 定 功 率 (kW) | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与

（承包人名称）（以下称“承包人 ”）于     年 月    日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共 同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与

你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元(¥              ) 。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发

工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无

条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年         月         日

附件 9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与

- （发包人名称）（以下简称“发包人 ”）

于      年     月     日签订的                    （工程名称）《建设工程施 工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支 付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带

责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元(¥              ) 。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证

书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时， 我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在 任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支

付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与              （发包人名称）（以下称“发包 人 ”）于    年    月     日签订了             （工程名称）《建设工程施工 合同》（以下称“主合同 ”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约

定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以

外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民

币元（大写：         ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完

毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期

间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工

程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未 支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程

款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求

的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保

证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的

保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，

自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在

本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，

将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全

部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任 加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，

但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，

按下列第      种方式解决：

（1）向                      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年       月       日

附件 11：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 小计： |  |  |  |

- 第五章、工程量清单及内容

注：具体清单及内容详见附件；

- 第六章、响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：                     （电子签章）

法定代表人：                 （电子签名）

日期：                  （年/月/日）

目  录

一、供应商资格声明

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、磋商保证金汇款凭证

四、“信用中国 ”、“ 中国政府采购网 ”网页查询截图

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

六、不参与围标串标承诺书

七、供应商参与招投标活动无异议承诺书

八、中小企业声明函

九、磋商申请

十、近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩表

十一、项目管理机构组成表

十二、报价一览表

十三、已标价的工程量清单

十四、技术文件

十五、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件（可对照评审标准提供相应证

明材料，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势）

- 注： 目录包括但不限于上述内容，必须注明对应页码

一、 供应商资格声明

1．供应商概况：

A . 供应商名称：

B . 注册地址：

传真：            电话：           邮编：

C . 成立或注册日期：

D . 法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中：国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E . 最近资产负债表（到      年      月       日为止）。

(1) 固定资产合计:

(2) 流动资产合计:

(3) 长期负债合计:

(4) 流动负债合计:

F . 最近损益表（到      年      月       日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假 或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.后附营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件（并加盖公章）、财务报告、税收和社保缴纳证明。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资

料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

- 日期：           年       月      日

注：

注：

- 财务状况报告：

- 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

- 如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行近三个月内出具的资信证明（对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件）。

- 银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                年             月             日

经营期限：

姓    名：                     性     别：

年    龄：                     职     务：

系                                     （供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系              (供应商名称)的法 定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司本次磋商采购活动的委托代理 人，参加                (采购人)的                   （项目名称）的磋 商采购活动。授权代表在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有

关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（姓名）：              性别：              年龄：

单            位：               部门：              职务：

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件正反面

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

注：供应商代表如为法定代表人，则此项（法定代表人授权委托书）不用提供。

三、磋商保证金汇款凭证

附：保证金汇款凭证复印件并加盖公章

四、“信用中国 ”、“ 中国政府采购网 ”网页查询截图

附：“信用中国 ”、“ 中国政府采购网 ”网页查询截图并加盖公章

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：采购人、代理机构：

本公司郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前 三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招标投标 的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资 料不属实或不满足磋商文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标 资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

六、不参与围标串标承诺书

致：采购人、代理机构

本人作为法定代表人或经经授权的供应商代表，清楚知晓我单位本项目投标

活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参

与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文  件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，

接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

七、供应商参与招投标活动无异议承诺书

致：采购人、代理机构

本人作为法定代表人或经经授权的供应商代表，清楚知晓我单位本项目投标

活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参

与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动过程中，一旦参与了开标活动， 视为投标人默认对招标文件中的所有内容均无异议，予以认可，后期不再对招标

文件提出质疑或投诉。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

八、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签

订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万

元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

1  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立 企业可不填报。

- 注：中小企业价格需扣除的须提供，如不是可不用提供

九、磋商申请

致：                         （采购人）

根据贵方项目编号        的磋商文件，我方正式提交磋商文件规定的所有

响应文件。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）              元人民币。

2、工期为             ；质量标准为：           磋商有效期为：       天。

3、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。

4、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件与贵方签订书面合同，并严格

履行合同义务。

5、我方指派         （姓名）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次

发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他 供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商

业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、随本申请递交的磋商申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。

8、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

十、近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人 姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：

1、每个类似项目业绩须单独附表（并按要求签字盖章）

2、后附相关证明材料（合同或中标通知书并加盖公章）

3、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年       月      日

.

十一、项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：后附项目负责人简历表及其他人员简历表（格式见附件 1 及附件 2，所有人员均

须提供）。

供应商：                     （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年      月     日

.

附件 1：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：后附身份证、学历证、资格证、注册证书、安全生产考核合格证书、业绩等相关 证明材料（加盖公章）；并按要求签字盖章。

供应商：                     （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

日期：           年      月     日

.

附件 2：

拟配备人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：后附身份证、学历证、职称证（如有）、安全生产考核合格证书（如有）、岗位证书等相关证明材料（加盖公章）；并按要求签字盖章。

供应商：                     （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

- 日期：           年      月     日

.

十二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 证书编号 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投 标被拒绝。

供应商：                     （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

- 日期：           年      月     日

.

十三、已标价的工程量清单

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间:          年       月        日

.

十四、施工组织设计

由各供应商自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在

评标时具有优势。

技术文件（施工组织设计）的编制原则，一是按磋商文件要求进行编制，二是对应项目评审标准（包括：全面性、可行性、针对性、先进性、强制性、承诺）进行编制，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势，如涉及到承诺等内容须加盖

公章。

.

十五、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件

可对照评审标准提供相应证明材料并加盖公章，充分体现所投服务对于评分标准

- 的响应程度和优势

承诺书

XXX（建设单位）：

我公司积极参加_______________________项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下:

- 1.不行贿： 在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

- 2. 不出现“双拖欠”：我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。

- 3. 不违法转包、非法分包： 我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

- 4. 良好工程建设信誉：我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

- 如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

- 承诺单位：

- 法定代表人：

- 日期：