政府采购项目招标文件

采购编号：HTXZFCG(2025JZ)2号

项目名称：2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目

采 购 人（盖章）：和田县巴格其镇人民政府

联 系 人：祝平虎

电    话：0903-2099100

详细地址：和田地区和田县六二九县道旁

招标代理机构（盖章）：和田县公共资源交易中心

项目联系人：阿先生

电    话：0903-7861130

详细地址：和田县杭州东路189号

日    期：2025年3月

新疆·和田地区·和田县

目	  录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	9

第三章	采购需求	43

第四章	合同格式及合同条款（样本）	92

第五章      评标办法	108第六章      投标文件格式	120

第一章 招标公告

2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目公开招标公告

项目概况

2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于 2025年04月18日 11:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTXZFCG(2025JZ)2号

项目名称：2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：6706475.00元

最高限价：6706475.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批成品设施、智慧安防、广播系统等。（具体参数详见招标文件）

备注：

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货，安装、调试并投入使用（具体时间以签订合同为准）；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人需提供《中小企业声明函》。

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。

（2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位投标截止前六个月内连续三个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。

（3）投标人提供2023年度或2024年度的财务审计报告（2024年后成立的公司可不提供，但需提供银行出具的投标截止前六个月内连续三个月的资信证明，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。

（4）投标人需提供税务部门出具投标截止前六个月内连续三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明）。

（5）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动。

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年03月27日至2025年04月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月18日 11:00（北京时间）

投标地点：投标人应于2025年04月18日 11:00(北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2025年04月18日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和田县巴格其镇人民政府

联系人：祝平虎

地 址：和田地区和田县六二九县道旁

联系方式：0903-2099100

2.采购代理机构信息

名 称： 和田县公共资源交易中心

地 址：和田县杭州东路189号

联系人：阿先生

联系方式：0903-7861130

3.同级政府采购监督管理部门

名称：和田县政府采购管理办公室

联系人：张瑞轩

特别提醒：

1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的，投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2025年04月18日11：00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：82363406@qq.com，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至和田县公共资源交易中心财务室办理。（注：废标项目投保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款），中标企业签订政府采购合同后，携带合同原件一份及以上资料办理退投标保证金事宜。

4、电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583

第二章	投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：和田县巴格其镇人民政府 联系人：祝平虎 地 址：和田地区和田县六二九县道旁 联系方式：0903-2099100 |
| 2 | 代理机构 | 名 称: 和田县公共资源交易中心 地 址: 和田县杭州东路189号 联系人: 阿先生 电 话: 0903-7861130 |
| 3 | 采购项目名称及编号 | 项目名称：2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目 项目编号：HTXZFCG(2025JZ)2号 |
| 4 | 采购需求 | 采购一批成品设施、智慧安防、广播系统等。 |
| 5 | 资金来源 | 北京市对口援疆资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 8 | 交货地点及时间 | 时间：合同签订后60日历天内完成供货，安装、调试并投入使用（具体时间以签订合同为准）； 地点：采购人指定具体交货地点（和田县巴格其镇人民政府指定） |
| 9 | 质量标准 | 达到国家质量标准、行业质量标准要求； |
| 10 | 采购概算价 | 本标段最高限价：6706475.00元(此预算为最高报价，超过为无效报价) 投标报价高于预算限价按无效报价处理，敬请投标人注意！ |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额：60000.00元（陆万元整） 投标保证金缴纳账户： 开户名称：和田县公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田县支行 帐 号：3058 0801 0400 05315 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2025年04月18日11：00（北京时间）前汇至和田县公共资源交易中心专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称或项目编号，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须换取收据。 2.电子保函使用方法：登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。 保函投保金额(元)：60000.00元（陆万元整） 保函承保期限：2025年04月18日-2025年07月16日（90日历天） |
| 12 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 13 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人需提供《中小企业声明函》。 （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。 （2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位投标截止前六个月内连续三个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。 （3）投标人提供2023年度或2024年度的财务审计报告（2024年后成立的公司可不提供，但需提供银行出具的投标截止前六个月内连续三个月的资信证明，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。 （4）投标人需提供税务部门出具投标截止前六个月内连续三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明）。 （5）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动。 （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供书面声明，否则，皆取消投标资格。 （7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 14 | 投标报价 | - （1）投标报价：货物到达交货地点拆除并安装调试完成的包干总价； - （2）投标报价应包括：有关本项目所需货物采购、包装费、运输费、保险费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。运输途中风险由中标投标人自行承担； - （3）投标货币：人民币； - （4）投标人的报价超过本项目的最高限价，按无效投标处理。 |
| 15 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
| 16 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 17 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至82363406@qq.com邮箱。 接受质疑的单位： 和田县公共资源交易中心 地 址: 和田县杭州东路189号 联系人: 阿先生 电 话: 0903-7861130 |
| 18 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年04月18日11：00（北京时间） |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 付款方式 | 中标单位与甲方签订合同后支付50%，验收合格后支付50%；（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 22 | 验收要求 | 达到国家质量标准、行业规定标准要求及招标文件中规定的标准。 |
| 23 | 联合体投标 | 不允许 |
| 24 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 25 | 分包 | 不允许 |
| 26 | 转包 | 不接受 |
| 27 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。 4、投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁。 5.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
| 28 | 递交投标文件的地点 | 投标人应于2025年04月18日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 29 | 投标文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2025年04月18日上午11:00-12：00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2025年04月18日上午12：00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 30 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字或盖章 |
| 31 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：5人；业主专家代表0人，政采云专家库抽取5人。 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 32 | 开标时间 | 开标时间：2025年04月18日11：00（北京时间） |
| 33 | 关于运距补充说明 | 业主指定地点或合同中指定地点 |
| 34 | 履约保证金 | 交纳时间：中标人与招标人签订合同前提交履约保证金。 交纳金额：不超过采购合同金额的10%。 缴纳方式：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条，成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交,具体缴纳方式中标人与招标人签订合同为准。 |
| 35 | 低价认定 | 根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 |
| 36 | 利害关系供应商处理 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 37 | 利害关系代理人处理 | 2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 38 | 其他说明 | 本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，并上报监管部门追究责任。 |
| 39 | 其他补充内容 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、低于成本价不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价算术平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 5、投标人制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标人自行承担。 |
| 40 | 政府采购政策支持 | 1、根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行； 2、价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业声明函、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 3、本项目所属行业中小企业划分标准为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 |
| 41 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | - 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的 - 规定，本项目专门面向中小企业采购； - 1.投标人需提供《中小企业声明函》； - 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - 3.如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除。 |
| 42 | 招标代理服务费 | 代理费用收取方式及标准，采用以下方式：/ |
| 43 | 核心产品 | 核心产品： □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：定点式太空舱-旅居营地，光电交换机，综合平台一体机，超高清解码器。 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
| 44 | 其他说明1 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 6、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。 7、本项目资格审查模块由招标代理组织进行。 |
| 45 | 其他说明2 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 46 | 重要提示 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 47 | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 48 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监管部门投诉。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 |
| 49 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 49 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：定点式太空舱-旅居营地，光电交换机，综合平台一体机，超高清解码器。 |
| 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

备注：如招标文件中前后不一致时，请以前付须知表为准。
一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标范围中所述的货物招标。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是和田县巴格其镇人民政府。

2.2 投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.3 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

2.4 “货物”、“产品”指本招标文件中第三章《采购需求》所述所有货物及相关服务。

2.5 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.6 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、合格的投标人

3.1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.2、落实政府采购政策需满足资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人需提供《中小企业声明函》。

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。

（2）法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位投标截止前六个月内连续三个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。

（3）投标人提供2023年度或2024年度的财务审计报告（2024年后成立的公司可不提供，但需提供银行出具的投标截止前六个月内连续三个月的资信证明，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。

（4）投标人需提供税务部门出具投标截止前六个月内连续三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明）。

（5）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动。

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.1.3、本项目的特定资格要求：无。

3.2遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.3招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

5、招标文件的构成：

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）合同格式及合同条款；

（5）评标办法；

（6）投标文件格式；

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6、招标文件的澄清

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在新疆维吾尔自治区政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日7天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有下载了招标文件的供应商，同时在新疆维吾尔自治区政府采购网发布变更公告。

7、答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有下载了招标文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2 投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3 投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4投标文件中用小写表示的数额与用大写表示的数额不一致时，以大写为准。

9、投标文件的组成

9.1经济报价部分：

9.1.1投标书；

9.1.2开标一览表；

9.1.3 报价明细表；

9.2商务部分：

9.2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

9.2.2 投标单位简介；

9.2.3出具供应商营业执照函（格式见附件）；

9.2.4中小企业声明函

9.2.5法定代表人身份证明书；

9.2.6法定代表人授权委托书；

9.2.7商务条款偏离表；

9.2.11近三年企业类似业绩表及证明

9.2.12项目拟投入人员一览表

9.2.13供应商反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

9.2.14资格审查材料；

9.2.15供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

9.3 技术部分：

9.3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、产地、交货期说明表。（根据招标文件要求自拟）

9.3.2 项目实施方案。（根据招标文件要求自拟）

9.3.3 售后服务方案。（根据招标文件要求自拟）

9.3.4 售后保障。（根据招标文件要求自拟）

9.3.5 培训方案。（根据招标文件要求自拟）

9.3.6 应急措施。（根据招标文件要求自拟）

9.3.7 供应商认为有必要提供的文件资料。(供应商自行编制)

9.3.8 技术参数、功能偏离（格式见附件）

注：电子投标文件按政采云平台投标人电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格投标人的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审、详细评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

10、投标文件格式

10.1 供应商应按招标文件中投标文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11、投标报价

11.1 本标段最高限价：6706475.00元(此预算为最高报价，超过为无效报价)

投标报价高于预算限价按无效报价处理，敬请投标人注意！

11.2 投标报价是以人民币为单位。

11.3 本次招标为公开招标，一次性报价。

12、供应商资格的证明文件

12.1 投标资格证明文件，证明供应商是合格的，且一旦其投标被接受，供应商有能力履行合同。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标保证金

投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函

投标保证金的金额：60000.00元（陆万元整）

投标保证金缴纳账户：

开户名称：和田县公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司和田县支行

帐 号：3058 0801 0400 05315

和田县公共资源交易中心财务室电话：0903-7863806

注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2025年04月18日11：00（北京时间）前汇至和田县公共资源交易中心专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称或项目编号，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须换取收据。

2.电子保函使用方法：登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。

保函投保金额(元)：60000.00元（陆万元整）

保函承保期限：2025年04月18日-2025年07月16日（90日历天）

13.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.5 未中标的供应商的保证金，将在定标后5日内无息退还。供应商逾期未来退还投标保证金的，采购人将不支付资金占用费。

13.6 中标人的投标保证金，在业主和中标人签订合同后5日内无息退还。供应商逾期未来退还投标保证金的，采购人将不支付资金占用费。

13.7 下列情况发生时，投标保证金将被没收：

13.7.1 供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

13.7.2 供应商提供虚假材料。

13.7.3 中标人因其自身原因未按招标文件中规定的时间与业主签订合同。

14、投标有效期

14.1 投标文件有效期为从开标之日起90日。其中，中标的投标文件其有效期应延续至合同执行结束。

14.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

15、联合体投标

1.联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

2.联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

3.联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

4.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

16投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

16.1投标人应于2025年04月18日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

16.2投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

16.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.4本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

16.5各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

16.6本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

16.7供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

16.8开标时间后60分钟内（2025年04月18日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年04月18日上午12：00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

四、投标文件的递交

17、投标文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

16.5开标时间后60分钟内（2025年04月18日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年04月18日上午12：00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

18、递交投标文件的截止时间

所有投标文件都必须按采购人在招标公告中规定的投标截止时间之前上传。

19、投标文件的修改与撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

19.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

19.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

20、知识产权

20.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

20.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

20.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

20.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

五、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开评标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席，投标人不足3家的，不予开标。

21.2 本次采用不见面方式网上开标。

21.3 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

21.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.5 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

22、开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）本次采用不见面方式网上开标，开标时采购代理工作人员人将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（2）开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。

（3）开启《开标一览表》，公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公布的其他内容，开标时投标报价以系统显示投标报价为准，各投标供应商代表应当在20分钟内CA签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。

（4）开启资格证明文件，由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查。

（5）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因。

23、评标

23.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委员会由专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人及以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标委员会主任由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会主任与评标委员会其他成员有同等的表决权。

23.2 评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

23.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.7 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

23.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.10 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、定标

24、定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

25、定标程序

25.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2 招标人在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，招标人在新疆维吾尔自治区政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

26、中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

七、签订及履行合同和验收

27、签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新发展政府采购活动。

28、合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30、履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

31、履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32、验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

32.2 采购人应当在中标人交货后10个工作日内组织货物或服务的验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

32.3 货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

32.4 中标人凭《质量验收合格证明书》到采购代人财务科室办理履约保证金退款手续（办理退款手续时，中标人需开具收据）。

八、重新招标和其他方式采购

33、重新招标

33.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2 如果中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新发展政府采购活动。

34、其他方式采购

34.1 需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

九、投标纪律要求

35、对招标人的纪律要求

35.1 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

36、对投标人的纪律要求

36. 1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

37、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标投标人的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

38、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

39、监督检查

39.1 政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

39.2 招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

十、支付货款

40、申请支付

40.1 货物（设备）验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人采购货物的自有资金部分，由采购人直接支付给中标人。

40.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

十一、处罚、询问和质疑

41、处罚

41.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

42、询问

42.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

43.投标人有权就招标事宜提出质疑

43.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

43.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

43.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

43.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

43.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

43.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

43.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级部门投拆。

43.8供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

43.9采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

十二、保密和披露

44、保密和披露

44.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

44.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

44.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十三、质疑及答复、投诉

- 1、质疑的提出

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.5 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.7 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.10  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.11 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

### 附件：质疑函范本

质  疑  函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件：投诉书范本

投  诉  书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                           邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                       联系电话：

地址：                           邮编：

被投诉人 1：

地址：                           邮编：

联系人：                          联系电话：

联系人：                          联系电话：

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:  是/否  公告期限：

采购结果公告：  是/否  公告期限：

### 三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三部分 采购需求

一、有关说明

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

二、项目概况

本次招标为：2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目

本标段最高限价：6706475.00元

三、本项目采购品种名称及主要技术参数要求

| 序号 | 采购标的 | 通用规格、参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示标识牌 | 规格：长≥300mm*宽≥180mm*高≥1450mm，≥1.5mm厚不锈钢，原木漆饰面，背后含2.5KG晶格救生圈+30米救生绳+提示牌+安全钩。正面标识字眼“水深危险，请勿嬉水，违者后果及责任自负！” | 个 | 13 | 工业 |  |
| 2 | 标识牌一 | - 基底为长≥250mm*宽≥250mm*高≥350mm灰色自然面料石，上部结构为长≥440*宽≥300*厚≥30mm原色自然面木板材； - 2.面层雕刻叶脉状花纹及警示标语“爱护花草”，花纹下凹≥5mm，外罩清漆三道，最宽处≥10mm； | 个 | 13 | 工业 |  |
| 3 | 标识牌二 | - 基底为梯形基座，下底尺寸为长≥300mm*宽≥300mm*高≥300mm，上部尺寸为长≥200mm*宽≥200mm*高≥200mm，材质为，灰色自然面梯形料石（规格长≥600mm*宽≥200mm*高≥300mm）； - 长≥3150mm*宽≥1050mm*高≥300mm厚原木雕刻树叶标识，纹理下凹≥5mm，宽度≥2mm，5个，标识样式“村史馆”、“萌宠乐园”、“树屋”、“集散中心”、“房车营地”。 - 中部为长≥1500mm*宽≥120mm*厚≥120mm原色木方，外罩清漆两道，四边下凹≥10mm，外罩清漆三道； - 3..上部为核桃和核桃叶立体木雕，尺寸规格：长≥180mm*宽≥120mm*高≥120mm，基座抹10斜角。 | 个 | 10 | 工业 |  |
| 4 | 标识牌三 | - 1.基底尺寸为长≥600mm*宽≥200mm*高≥300mm，上部尺寸为长≥200mm*宽≥200mm*高≥200mm，材质为灰色自然面梯形料石（规格长≥600mm*宽≥200mm*高≥300mm），侧面中轴线处下凹10mm； - 2.标识牌身为≥30厚原色光面板材，外罩清漆三道。尺寸为长≥450mm*宽≥1500mm*厚≥30mm；5mm厚耐候钢板制成核桃状，镂空成树叶状，核桃形状处凸出30mm木板20mm，核桃表面凹凸约为10mm，与5mm厚耐候钢板焊接一体； - 3.“集散中心”、“蔬菜村”指向标志为黑体字，下凹≥5mm，字高≥80mm，字宽≥60mm； - 4.≥5mm厚耐候钢板，镂空成树叶状；≥5mm厚耐候钢板制成核桃状，凸出木板牌身厚≥20mm，核桃表面凹凸约为≥10mm； | 个 | 1 | 工业 |  |
| 5 | 分类垃圾桶 | - 桶身为带树皮板； - 侧面为长≥1020mm*宽≥250mm*厚≥80mm/≥长730mm*宽≥50mm*厚≥80mm，侧面为长≥475mm*高≥850mm*厚≥30mm/长≥475mm*≥高560mm*厚≥30mm原木带树皮木板，带木质门把手； - 中部长≥350mm*宽≥1490mm*厚≥50mm原木，正立面带树皮木板， - 上部为长≥575mm*宽≥350mm*厚≥80mm/长≥730mm*宽≥250mm*厚≥80mm原木，带树皮木板，木板侧面中轴线处下凹5mm，带树皮，侧面抛光，三道清漆。 | 个 | 14 | 工业 |  |
| 6 | 木质宣传栏（带座凳） | 尺寸长≥12.5米*高≥2.5米， - 基地素土夯实； - 独立基础制作及安装，C20砼≥150mm厚垫层，C20独立基础长≥500mm/300mm*宽≥600mm/400mm*高≥150mm/150mm共计3个，C20独立基础长≥500mm/300mm*宽≥840mm/640mm*高≥150mm/150mm共计2个，C20独立基础长≥500mm/300mm*宽≥1160mm/960mm≥*高150mm/150mm共计4个； 2.标识牌钢架采用8长0mm*宽80mm*厚3mm厚不锈钢管焊接，尺寸长≥12.5米*高≥2.5米。 3.里面左侧为120mm厚核桃木原木色木料拼合成五角星，叠落在一起，前两个五角星为镂空五角星，最后一个为实心五角星； 4.其余线条采用横截面尺寸长100mm*120mm宽核桃木原木，外罩三道木蜡油，连接处M5螺丝固定。 5.座凳：尺寸长≥6米*宽≥0.5米龙骨采用50mm*50mm*3mm厚钢管焊成钢架，座板采用30mm厚核桃木原色整块封板，外罩木蜡油三道。 | 组 | 2 | 工业 |  |
| 7 | 成品卫生间 | 1.尺寸（单位：米）：长≥2.6*宽≥1.5*高≥2.8； 2.泡沫封堵型免水冲洗型生态厕所； 3.顶部包边：采用≥1.2mm镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 4.顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 5.顶部吊顶：PVC扣板（厚度8mm，哑光白色），配套龙骨；LED吸顶灯（12W，色温4000K，IP44防水） 6.墙体立柱：采用长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm镀锌方管立柱，焊接处抛光； 7.墙体框架：采用长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥30mm*厚≥1.2mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.2mm镀锌方管，焊接抛光； 8.外墙面板：采用厚度为12mm厚的防腐原木； 9.内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性。 10.门：钢结构焊接＋防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304不锈钢压把锁； 11.底座骨架：底层采用镀锌方管长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥30mm*≥厚1.2mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.2mm焊接方通架。 12.地板：采用木地板打底（≥10厚），上铺仿大理石瓷砖，地板为800mm*800mm瓷砖，勾缝采用环氧树脂防水填缝剂； 13.整体外立面颜色：原木颜色。 14.电路：设置专用钢制配电箱长≥300mm*宽≥400mm、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；开关、三孔插座、2.5mm2、6.0mm2电线； 15.厕间：蹲便器 保温发泡蹲坑（长≥480mm×宽≥280mm，陶瓷材质），配不锈钢冲水阀（压力0.2MPa），防水型单控开关（250V/16A，IP55防护等级），白色ABS防火面板，按键式设计，带荧光指示，防水型五孔插座（250V/16A，IP55防护等级），带防溅盒，预留USB接口，陶瓷洗手盆一体式台下盆（长500mm×宽400mm），304不锈钢冷热水龙头（节水型，阀芯为陶瓷材质）； 16进水系统：2.0进水管，不锈钢储物箱，300升储液箱： 尺寸：约长 800–900mm × 宽 600–700mm × 高 500–600mm。 17.排风系统：排风扇1台，静音排气扇（风量150m³/h，噪音≤35dB），ABS材质外壳，可逆式百叶窗设计。 | 个 | 6 | 工业 |  |
| 8 | 车道闸 | 1.智能类型：停车场管理云平台 2.道闸门类型：车牌识别 3.开门方式：直杆道闸 4.输入电压 (V)：500 5.控制系统类别：停车系统 6.工作电压 (V)：220 7.工作温度（℃）：-20-50 8.工作湿度≤90% 9.产品尺寸(mm)：长≥200mm*宽≥230mm*高≥1204mm 10.闸杆规格:≥4米 | 个 | 4 | 工业 |  |
| 9 | 漂流船及配套 | 1.2.4米自排水漂流船+配件； 2.外尺寸长≥2.4米*宽≥1.3米，内尺寸长≥1.7米*宽≥0.6米； 3.载人数：2人。 4.木船桨*2+修补包*2+脚踩气泵*2+救生衣*2+头盔*2。 5.材质：0.9mm高密度PVC材质。 | 套 | 25 | 工业 |  |
| 10 | 检修设备 | 含手工具*1，套筒组*1，数显电笔*1，电工胶带*1，十字螺丝刀*1，一字螺丝刀*1，美工刀*1，美工刀刀片*1，内六角扳手*1，迷你螺丝刀*4，长批头组*1，麻花钻头*3，木工钻头*3，木工开孔器*1，老虎钳*1，尖嘴钳*1，羊角锤*1，活动扳手*1，卷尺*1，零件盒*1，手电钻*1，电池*2，充电器*1,6mm冲击钻头*2；25V冲击锂电钻*1 | 套 | 5 | 工业 |  |
| 11 | 浮筒-水渠亲水平台 | 浮筒，单个尺寸长≥50cm*宽≥50cm*高≥40cm，单位承重：350KG/㎡，抗拉强度1600kgf（千克力），材质：PVC塑料浮箱 | ㎡ | 200 | 工业 |  |
| 12 | 救援设备-水渠亲水平台 | 1.水上漂浮救援绳12mm+50米，1组； 2.激流救生衣套装，含激流救生衣1套，水域救援头盔1套，水域救援套1套，水域救援手套1套，水域救援牛尾绳1套，水域救援鞋1双，连体式救援服1套，潜水型救援靴1双，潜水型救援手套1套。 | 套 | 8 | 工业 |  |
| 13 | 漂流救生衣-水渠亲水平台 | 其中： 1.小号（15-35kg）：5个，长≥44×宽≥39×厚≥7cm； 2.中号（35-55kg）10个，长≥48×宽≥46×厚≥7cm； 3.大号（55-85kg）10个，长≥54×宽≥48×厚≥7cm； 4.加大号（80-100kg）10个，长≥57×宽≥50×厚≥7cm； 5.特大号（100-130kg）15个，长≥60×宽≥54×厚≥7cm； 6.配带夹子式口哨、跨带。每一件独立包装。 7.材质：高档图层防水牛津面料，内含高浮力泡沫，两侧肩带佩带夜间反光条。 | 件 | 50 | 工业 |  |
| 14 | 主题造型设备-中心广场 | 1套包括2个造型。 1.尺寸(mm)：长≥6200mm*高≥3500mm，五星相框宣传造型雕塑，含基础底座。 2.尺寸(mm)：长≥17200mm*高≥4200mm，红旗造型雕塑、石榴造型雕塑、字体语雕塑。含基础。 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 15 | 大型爬网 | - 1.规格：长≥8米*宽≥4米。 - 2.材质为原木，局部结合不锈钢材质外框，直径16mm不锈钢夹钳钢丝绳,不锈钢双头金属烤漆扣件，中间布置爬网。 - 要求符合：《无动力类游乐施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017） | 套 | 1 | 工业 |  |
| 16 | 蹦床 | 1.材质：不锈钢构架，外罩PVC，四层弹力网面，第一层为亲肤制的软橡胶，第2层为超级尼龙，第3层为超级橡胶，第4层为软性橡胶，高弹跳步。 2.单个尺寸大小：R≥1.25m，要求符合：《无动力类游乐设施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017） | ㎡ | 80 | 工业 |  |
| 17 | 彩虹滑梯、不锈钢滑梯 | 1.尺寸：长≥6m*宽≥10m*高≥4.8m，结构柱直径120mm，台阶长300mm*宽100mm，面层为30mm厚木板材，外罩三道清漆。栏杆高度850mm，直径20mm，间距100mm； 2.材质：采用实木+不锈钢滑梯。要求符合《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689-2011、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017） | 座 | 2 | 工业 |  |
| 18 | 网红秋千、儿童秋千 | 1.材质：采用原木，刷清漆三道，提供参考效果图片。 2.尺寸：立柱高≥2.3m，绳长≥2m，座位为木板，打磨平整，外罩三道清漆，尺寸（mm）长≥6000*宽≥350*高≥2000。要求符合：《无动力类游乐设施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017） | 座 | 2 | 工业 |  |
| 19 | 成品办公用房 | 1.尺寸规格：长≥2.5米*宽≥1.5米*高≥2.8米； 2.顶部包边：采用≥1.2mm镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3.顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4.顶部吊顶：豪华PVC扣板（厚度≥8mm，哑光白色），配套龙骨；LED吸顶灯（12W，色温4000K，IP44防水）； 5.墙体立柱：采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6.墙体框架：墙体框架采用spf材料，外饰面10mm厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户2扇，塑钢框，≥8mm厚白玻璃；采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm镀锌方管，焊接抛光； 6.外墙面板：采用厚度12mm厚的防腐原木； 7.内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8.门：钢结构焊接＋防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304不锈钢压把锁（品牌：固力） 9.底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm焊接方通架，坚固耐用； 10.地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm×宽600mm，厚度10mm，防滑等级R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11.整体外立面颜色：原木色。 12.电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 13.窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。 | 组 | 6 | 工业 |  |
| 20 | 遮阳伞休息座椅及野营桌 | 1.遮阳伞（香蕉伞）：单顶圆形2.7米，伞骨采用铁艺材质，伞面采用高密度聚脂钎维加厚涤纶布面料。 2.椅子6把，展开尺寸：长≥55*宽≥52.5*高≥61cm；椅面材质：牛津布；椅架材质：钢管。长≥120cm*宽≥80cm实木长桌1张，颜色为核桃木色。 | 套 | 9 | 工业 |  |
| 21 | 垃圾中转站-“三交”核桃广场东 | 垃圾亭主体材质：镀锌钢板，激光雕刻，高温原木色烤漆，长3米、宽1.02米、高2.3米，含中转垃圾桶（180L）4个。 | 处 | 1 | 工业 |  |
| 22 | 新能源摆渡车 | - 额定乘员（人）6； 2.最高车速（km/h）30； 3.最大爬坡度（%）≥15； 4.续航里程（km）：80； 5.充电时间(h)≤10； - 6.功能为载客。 | 辆 | 4 | 工业 |  |
| 23 | 定点式太空舱-旅居营地★ | 入住人数：2人 1.舱体外护：全金属外护模块拼接，材质为铝且含铝量不低于95%厚度为2.5mm～3mm,顶部及四周厚度≥3mm，底部厚度≥2.5mm。釆用氟碳喷涂烤漆工艺。 2.舱体结构：采用矩形热镀锌钢结构体系设计，主结构釆用截面尺寸≥ 150mm*100mm厚度≥5mm钢结构的力学性能满足产品在使用状态下对不同荷载承载力的要求，结构最大应力＜305Mpa，结构最大变形＜2574mm/350mm，弯曲刚度达到2.3*108*N*mm2以上。 3.舱体保温：环保聚氨酯材料、高压发泡工艺、顶部及四周厚度≥80mm、底部厚度≥50mm导热系数小于0.019W/m·K，抗老化，防水耐腐蚀，与舱体物同寿命。 4.外护玻璃：外围护玻璃为信义双层中空钢化玻璃Low-E(8mm+12Ar+8mm)， 天窗玻璃为（6mm+1.52夹胶+6mm）夹胶钢化玻璃。 5.舱体门窗：门窗断桥铝型材制作壁厚＞1.4mm，隔热条为PA66尼龙条，密封胶条为三元乙丙橡胶材质，玻璃厚度≥8mm,玻腔厚度≥12mm具有隔热、保温、防火、防盗功能，推拉式开启方式，配备抽拉隐形纱窗，烤漆重型不锈钢平开入户门。 6.舱内精装：顶部集成吊顶、走道区域及内门窗周围装饰材质为氟碳烤漆 一次成型铝制吊顶，厚度为2.5mm。墙体装饰材质为高档复合装饰面板具有抗污、防潮、抗冲击效果，且防火等级不低于B1级。卫生间地面釆用瓷砖地面、大理石台面，除卫生间以外的 室内地板选用8mm石晶地板+隔音地胶，防水防刮耐磨。 7.舱内空气调节装置：配置中央高效变频空气室内调节器1套（能效等级不低于2级），空气循环系统1套、自动控制发热地暖模块一套（每平方热负荷＞180w）。 8.双人床：1.8m*2.0m床及床垫 采用优质E0级环保高密度刨花板材； 饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮，耐磨，耐腐蚀，耐高温，不怕烟头烫，采用纯三聚氰胺板使表面透明度更好，软，硬质覆盖面耐污染性能，不低于3级。 PVC封边：采用优质加厚PVC封边，厚度》2MM。 胶水：优质环保热熔胶。 五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗，磷洗等防锈处理。 床垫：优质海绵和弹簧。 9.沙发尺寸长≥1.6m *宽≥0.5m 面料：采用优质皮布，甲醛含量要 求未检出,可分解致癌芳香胺染料要 求未检出,染色牢度≥4级，异味检测结果符合要求，符合GB18401-2010标准。 海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂 强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m³，通过香烟抗引燃特性试验,符合QB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准。 扶手：采用优质皮扶手，邻苯二甲酸酯≤0.1%，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合GB28481-2012标准。 10.茶几 尺寸：长≥1.2*宽≥0.6m 采用优质E0级环保高密度刨花板材； 饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮，耐磨，耐腐蚀，耐高温，不怕烟头烫，采用纯三聚氰胺板使表面透明度更好，软，硬质覆盖面耐污染性能，不低于3级。 PVC封边：采用优质加厚PVC封边，厚度≥2MM。 胶水：优质环保热熔胶。 五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗，磷洗等防锈处理。 11.专用投影 环境规格:产品净重:≥0.93kg噪音(dB)＜28dB产品尺寸长≥192mm；宽≥192mm；高≥45mm； 镜头材质:玻璃+树脂 光学变焦:不支持光学变焦 对焦方式:自动 投射比:≥1.2：1 显示比例:≥16:9 梯形校正:六向校正 最大兼容分辨率:≥3840*2160dp 智能避障:支持智能避障 智能系统:其他智能系统 幕布自适应:支持幕布自适应 3D播放：支持3D功能 建议尺寸范围：≥80-120英寸 投影光源：LED | 辆 | 4 | 工业 |  |
| 24 | 露营天幕 | - 遮阳面积16-30平方米。 - 碳钢合金杆，210d防水加厚牛津布，内涂黑胶 | 个 | 20 | 工业 |  |
| 25 | 遮阳伞野营桌椅 | 1.120cm蛋卷桌，桌面材质碳钢，离地高度60cm； 2.桌架：铝合金； 3.椅子6把，展开尺寸：长≥55*宽≥52.5*高≥61cm；椅面材质：牛津布；椅架材质：钢管。 | 组 | 20 | 工业 |  |
| 26 | 露天电影放映配套设备 | 1.投影仪、幕布及影音播放设备； 2.幕布300寸； 3.投影机光学分辨率1920x1080dpi； 4.投射比：1.32-1.65； 5.支持投放画面范围：30-600英寸；光源类型：激光光源； 6.200W广场音响2套； 7.音箱线80米1卷； 8.内置智能系统2G+16G+500W*2输出系统。 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 27 | 特色网红桥 | 1.长20米-25米； 2.运行高度（距地面）＜2米； 3.最大运行线速度＜2米/秒； 4.性能：防水防滑防潮； 5.宽度≥1.2米； 6.桥面：防腐木； 7.链接：锰钢链； 8.加厚防撞条； 9.钢架结构。 | 组 | 5 | 工业 |  |
| 28 | 成品功能房 | - 1.尺寸（米）：长≥5米*宽≥3米*高≥2.8米； 2.顶部包边：采用≥1.2mm镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3.顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4.顶部吊顶：豪华PVC扣板（厚度≥8mm，哑光白色），配套龙骨；LED吸顶灯（12W，色温4000K，IP44防水）； 5.墙体立柱：采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6.墙体框架：墙体框架采用spf材料，外饰面10mm厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户2扇，塑钢框，≥8mm厚白玻璃；采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm镀锌方管，焊接抛光； 6.外墙面板：采用厚度12mm厚的防腐原木； 7.内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8.门：钢结构焊接＋防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304不锈钢压把锁（品牌：固力） 9.底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm焊接方通架，坚固耐用； 10.地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm×宽600mm，厚度10mm，防滑等级R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11.整体外立面颜色：原木色。 12.电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 - 13.窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。 | 个 | 4 | 工业 |  |
| 29 | 成品仓库 | - 1.尺寸（米）：长≥5米*宽≥3米*高≥2.8米； 2.顶部包边：采用≥1.2mm镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3.顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4.顶部吊顶：豪华PVC扣板（厚度≥8mm，哑光白色），配套龙骨；LED吸顶灯（12W，色温4000K，IP44防水）； 5.墙体立柱：采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6.墙体框架：墙体框架采用spf材料，外饰面10mm厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户2扇，塑钢框，≥8mm厚白玻璃；采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm镀锌方管，焊接抛光； 6.外墙面板：采用厚度12mm厚的防腐原木； 7.内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8.门：钢结构焊接＋防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304不锈钢压把锁（品牌：固力） 9.底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm焊接方通架，坚固耐用； 10.地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm×宽600mm，厚度10mm，防滑等级R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11.整体外立面颜色：原木色。 12.电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 - 13.窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。 | 个 | 4 | 工业 |  |
| 30 | 成品更衣室 | - 尺寸（米）：长≥1.1米*宽≥1.1米*高≥2.35米； 2.顶部包边：采用≥1.2mm镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3.顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘SBS沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4.顶部吊顶：豪华PVC扣板（厚度≥8mm，哑光白色），配套龙骨；LED吸顶灯（12W，色温4000K，IP44防水）； 5.墙体立柱：采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6.墙体框架：墙体框架采用spf材料，外饰面10mm厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户2扇，塑钢框，≥8mm厚白玻璃；采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥60mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm镀锌方管，焊接抛光； 6.外墙面板：采用厚度12mm厚的防腐原木； 7.内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8.门：钢结构焊接＋防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304不锈钢压把锁（品牌：固力） 9.底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm焊接方通架，坚固耐用； 10.地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm×宽600mm，厚度10mm，防滑等级R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11.整体外立面颜色：原木色。 12.电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 - 13.窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。 | 个 | 4 | 工业 |  |
| 31 | 雾化设备（冷雾机组）-林下活动场地（露营区） | - 型号：4台7.5KW不锈钢静音主机。 - 功能：园林造景，造雾，除尘，加湿； | 组 | 1 | 工业 |  |
| 32 | 冷雾管-林下活动场地（露营区） | 不锈钢直管9.52mm*0.7mm | m | 500 | 工业 |  |
| 33 | 冷雾喷头-林下活动场地（露营区） | 宝石撞针喷头，螺纹：1/8；孔径0.15mm；操作压力：30kg/c㎡；喷雾量：48-145cc/min。 | 个 | 1450 | 工业 |  |

| 安防监控清单(管线、设备) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| 34 | 智能警戒球机 | 红外照射距离检验:红外灯照射距离≥180m。检测结果：大气能见度5km,环境光照度1.31x,可识别距≥180m处人体(1.7m×0.5m)轮廓 补光距离检验:在低照度环境下,开启白光补光灯可识别距离150m处的人体轮廓，可看清距离80m处21cm×30cm的数字；在低照度环境下,开启红外补光灯可识别距离300m处的人体轮廓。 补光距离检验:开启红外补光灯,可识别距≥150m处的人体轮廓 补光距离检验:开启白光补光灯,可识别距≥35m处的人体轮廓 云台定位准确度检验:云台连续巡航72h后,定位准确度≤0.1° 光学变倍检验：≥23倍 镜头焦距： 4.8mm～110mm 最大补光距离： ≥150m（红外）；≥30m（白光） 最低照度： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯） 补光灯数量： 4颗（红外灯）2颗（白光灯） 补光灯控制： 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 | 台 | 135 | 工业 |  |
| 35 | 支架 | 采用铝合金材质，重量为0.7kg 支持最大承重7kg | 个 | 135 | 工业 |  |
| 36 | 一体式监控杆 | 静电喷涂,镀锌钢管,高≥4米，30cm球机臂；防雨交接箱(二合一防雷器；电源适配器)；C30水泥基础,钢筋地笼，避雷针；600mm*600mm*1000mm弱电井； | 套 | 135 | 工业 |  |
| 37 | 单模单纤光纤收发器 | 网络接口：具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：FC； 发送端/接收端：发送端； 波长：≥1310nm发送,≥1550nm接收；接收端；波长：≥1550nm发送,≥1310nm接收； 光传输距离：≤20km； 输入电压范围：5～12VDC； 是否标配电源：是，标配5VDC电源； | 对 | 135 | 工业 |  |
| 38 | 控制机柜 | 室外不锈钢防雨机柜；1200*600*600mm；22U(标准弱电控制机柜) | 台 | 2 | 工业 |  |
| 39 | 室外单模12芯光纤 | GYXTW-12B1 | 米 | 1500 | 工业 |  |
| 40 | 室外单模24芯光纤 | GYXTW-24B1 | 米 | 1200 | 工业 |  |
| 41 | 室外单模48芯光纤 | GYXTW-48B1 | 米 | 5000 | 工业 |  |
| 42 | 室外单模96芯光纤 | GYXTW-96B1 | 米 | 800 | 工业 |  |
| 43 | PE80 | φ25 | 米 | 5800 | 工业 |  |
| 44 | PE50 | φ25 | 米 | 1500 | 工业 |  |
| 45 | PE25 | φ25 | 米 | 9000 | 工业 |  |
| 46 | 可挠金属软管 | φ25 | 米 | 200 | 工业 |  |
| 47 | 穿线管 | SC50 | 米 | 150 | 工业 |  |
| 48 | 电力电缆 | 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm2 | 箱 | 40 | 工业 |  |
| 49 | 室外超五类百兆双屏蔽网线 | 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.50mm±0.01mm； 线规：24AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：橙色； 长度：305m±2m； | 箱 | 1 | 工业 |  |
| 50 | 光电交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； 交换容量：256Gbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； 支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 套 | 6 | 工业 |  |
| 51 | 光电交换机★ | • 24个10/100/1000BASE-T电口，4个100M/1GBase-X光口； • 交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps； • 支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS； • 支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持Voice vlan； • 支持静态、动态链路聚合； • 支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制； • 支持VRRP； • 支持DHCP Client、DHCP Snooping、 DHCP Relay、DHCP Server； • 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping，DHCP option82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持命令行分级保护； • 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping； • 支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持LLDP；支持Loopback-detection 端口环回检测； • 1U高度 • 工作温度：-10 ℃～+50 ℃； | 套 | 1 | 工业 |  |
| 52 | 综合平台一体机★ | 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控300路、门禁50路、停车3进3出、访客机2台，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限； （2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 7、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 9、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、处理器：i3-1115G4 CPU； 2、硬盘：1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘，机械硬盘最大支持7块3.5寸SATA硬盘扩展； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4、接口：前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口、1个RS-232接口、1个VGA接口、4个HDMI接口； | 套 | 1 | 工业 |  |
| 53 | 超高清解码器★ | 解码资源借用功能：每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变； 系统支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于10us； 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持超低延时采集，从画面采集到输出显示整体延时不超过16MS； 支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别； 支持1路HDMI接入和1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示； 最大可支持8个输出口同时输出分辨率为3840*2160,刷新率为60Hz的视频图像； 从前端相机图像采集，编码，网络传输、解码到输出显示，整体系统延时最低可以达到60ms以下； 整机最大支持2路8K@60fps/20路4K@30fps/80路1080p@30fps/288路D1视频解码能力,H264和H265解码能力相同； 1个DP输入口和1个HDMI输入口； 8个HDMI2.0标准的HDMI输出口； 网络接口 有2个Ethernet（10M/100M/1000M自适应）RJ45口和2个光口。并能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接； 前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等； 前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等； 支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙； | 套 | 1 | 工业 |  |
| 54 | 磁盘阵列 | 具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。 支持1+1直流冗余白金电源供电配备冗余风扇默认支持5个千兆RJ45自适应网络接口。外部接口可扩展1个Mini SAS HD接口；前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网可扩展带液晶屏的前面板。 支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放 在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发 可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建RAID后即为同步完成状态。 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行。 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题时，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮 支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过SAS线进行上行和下行的数据通信 支持任意N台设备（N≥2）通过SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 55 | 显示器(键鼠) | 27英寸显示器 1、微边框设计，超薄轻便，美观大方 2、178°广视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作 3、FHD高清分辨率，画质清晰 4、16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真 5、自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用 6、专业散热设计，延长设备使用寿命 7、人性化设计菜单，操控更方便 8、低功耗，节能高效 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 56 | 拼接屏 | 46英寸3.5mm拼接屏。 工业级面板：采用工业级面板，适合7×24小时连续工作。 物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm。 高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。 高清显示：物理分辨率高达1920×1080，画面细腻，色彩丰富。 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 1.最高支持1920×1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.双边拼缝3.5mm； 5.内置拼接功能。 | 套 | 6 | 工业 |  |
| 57 | 拼接屏支架 | 产品配置：左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：无 颜色：黑色 底座高度：800mm 弧度：0° 适用规模：不宜超过4行，5行及以上需要走（需支撑拉杆，后墙为承重墙），成本有上升 可范围：颜色，底座高度（≥200mm），后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 | 台 | 6 | 工业 |  |
| 58 | UPS | 10KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； 额定容量：10000VA/9000W 输入电压范围：80～275Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 整机效率：最高可达95% 功率因数：0.9（默认） 过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s 电池电压：192-240V可设置（默认16节） 输出方式（塔式）：接线排 工作温度：-5~40℃ 海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等 配套16组电池，后备供电2小时 | 套 | 1 | 工业 |  |

| 广播系统设备材料清单(管线、设备) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| 59 | 景观定压草坪音响 | 技术参数： 1.功率：10W/20W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：95dB 4.频响：80-16KHz 5.尺寸：200*210*210mm | 套 | 83 | 工业 |  |
| 60 | IP网络音柱 | 功能特点： 1.网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计； 2.采用航空铝外壳和ABS工程塑料上下盖，防水防锈，经久耐用； 3.内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器； 4.可实现网络远程控制管理，监听音柱工作状态，操作维护更方便； 5.可通过服务软件远程音量调节； 6.与主流监控摄像头进行视频联动； 7.内置网络硬件音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 8.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 9.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 10.1个复位键：具有一键复位功能。 技术参数: 1.输入电源：AC220V/50Hz； 2.网络接口：RJ45； 3.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 4.低音喇叭:4″*3； 5.高音喇叭：3″*1； 6.额定功率：30W； 7.灵敏度：91dB； 8.频率响应：100Hz-18KHz； 9.功耗：≤35W； 10.尺寸：≥148*≥101*≥640mm； 11.重量：4Kg。 | 套 | 2 | 工业 |  |
| 61 | 光电交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 套 | 2 | 工业 |  |
| 62 | IP网络寻呼话筒 | 功能特点： 专业控制台设计，坚固耐用； 具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏； 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 支持一键报警功能，一键广播到预设分区； 支持来电/去电显示功能，具有常用通信电话博查询功能； 内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 产品参数： 显示器：7寸（1024*600）横屏 内置喇叭：8Ω 3W 接口：1路网口,1路R232串口，1路线路输入，1路线路输出 网络通讯协议：TCP、UDP 音频格式：MP3 采样率：8K～44KHz 传输速率：10/100Mbps 音频模式：16位立体声CD音质 输出频率：20Hz～16KHz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：＞70dB 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：10%～90% 功耗：≤20W 输入电源：DC 12V/1A 尺寸：机身 300*180*115mm，咪杆：425mm 净重：1.5Kg 毛重：2.3Kg | 套 | 1 | 工业 |  |
| 63 | IP网络广播服务器 | 功能特点： 1.工业级机箱，良好的内部散热设计， 2.配置17.3英寸高清触摸显示屏，高效低耗的Intel I5 CPU处理器，240G 大容量固态硬盘，8G内存, 3.选配内置8路交换机功能， 4.可扩展WIFI模块功能, 5.暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。 6.6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口。 7.1个VGA接口可外接显示设备， 8.定时自动开关机维护功能。 9.1路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出。 10.选配自带扬声器监听功能。 11.安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，软件界面操作直观； 12.能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 13.标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 14.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数： 1.1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出 2.6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 3.1个VGA接口可外接显示设备 4.尺寸：≥484×≥340×≥325（mm） 5.电源：AC 220V 6.功耗：230W 7.重量：≥15kg | 台 | 1 | 工业 |  |
| 64 | 无线网桥 | 功能特点： 1.支持扫描服务器网络内所有的广播终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备，检测终端配置是否存在异常； 2.支持实时显示连接到广播系统的所有终端的运行状态（例如：IP地址、音量、在线状态、任务状态、版本号等信息） 3.支持远程调整单个或者多个终端的音量； 4.支持远程控制单个或者多个终端进行复位操作； 5.支持根据项目情况配置终端参数（例如：终端名称、终端分区、通讯模式、采播对讲监听权限、对讲终端业务咨询、对讲终端紧急呼叫等）； 6.支持定时播放，实现在指定的时间播放指定的音频文件播放到指定的目标终端； 7.支持定时播放过滤规则，可以设置节假日时间不执行定时播放任务； 8.支持定时采播，实现在指定的时间采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端； 9.支持实时采播，实现实时采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端； 10.支持TTS广播，实现将文字信息自动转成MP3音频文件，然后广播给指定的目标终端； 11.支持文件广播，实现预先创建文件广播任务（可以添加服务器的音频文件也可以从本地上传），然后需要的时候手动执行播放给指定的目标终端（支持任意多路文件同时广播）； 12.支持消防广播，实现消防报警器与广播设备智能联动，收到消防报警器的报警信号自动执行预设的消防广播任务向指定区域的终端播放报警广播； 13.支持节目管理，可以把广播系统可能需要使用的音频文件进行统一的管理，方便在创建广播任务的时候调用； 14.支持节目下载，可以实现远程更新终端设备的参数配置及终端设备本地节目文件； 15.支持节目点播，可以实现在终端设备上面通过遥控器点播节目管理中的音频文件，能快进、快退，还能设置指定区域进行循环播放； 16.支持app语音广播，可以实现通过手机喊话广播给指定的目标终端； 17.支持app遥控操作，可以实现通过app遥控按键执行相关的定时播放、定时采播； 18.支持app远程调整单个或者多个终端的音量； 19.支持app远程选择节目管理的音频文件播放给给指定的目标终端（支持暂停、继续、上一曲、下一曲等）； 20.支持多帐号，可以实现不同帐号管理不同区域，实现一套系统多区域或者多部门独立应用； 21.支持品牌自定义，可以根据实际项目情况修改系统的名称、宣传语、logo、登录页面的背景图及版权信息； 22.支持菜单自定义，可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置； 23.支持项目集成，B/S架构可以提供api接口或者页面嵌入的方式进行项目集成； | 对 | 2 | 工业 |  |
| 65 | IP网络功放 | 功能特点： 1.带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤5W； 2.带直通、节能转换开关，自由切换； 3.采用全新D类数字功放，效率达90%以上； 4.额定功率：650W； 5.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 6.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8.条形电平指示带； 9.数字式短路保护技术、新型智能直流风机控制技术、动态限幅保护技术； 10.与网络摄像头实现视频联动； 11.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 13.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16.本产品在高温+55℃和低温-20℃时能稳定工作； 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV； 2.输入灵敏度：MIC1、2:10mv， AUX1、2、3:600mv不平衡； 3.频响：100Hz-18KHz； 4.总谐波失真：≤1%； 5.信噪比：AUX1、2、3:70dB； 6.音量调节：低音:±7dB（100Hz），高音:±7dB（10KHz）； 7.额定功率：650W； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9.电源：AC 220V/50Hz； 10.外型尺寸：485*382*88mm； 11.净重: 11Kg，毛重：12.5Kg； 12.功耗：800W。 | 套 | 2 | 工业 |  |
| 66 | IP网络功放 | 功能特点： 1.带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤5W； 2.带直通、节能转换开关，自由切换； 3.采用全新D类数字功放，效率达90%以上； 4.额定功率：650W； 5.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 6.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8.条形电平指示带； 9.数字式短路保护技术、新型智能直流风机控制技术、动态限幅保护技术； 10.与网络摄像头实现视频联动； 11.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 13.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16.本产品在高温+55℃和低温-20℃时能稳定工作； 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV； 2.输入灵敏度：MIC1、2:10mv， AUX1、2、3:600mv不平衡； 3.频响：100Hz-18KHz； 4.总谐波失真：≤1%； 5.信噪比：AUX1、2、3:70dB； 6.音量调节：低音:±7dB（100Hz），高音:±7dB（10KHz）； 7.额定功率：650W； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9.电源：AC 220V/50Hz； 10.外型尺寸：485*382*88mm； 11.净重: 11Kg，毛重：12.5Kg； 12.功耗：800W。 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 67 | 电源时序器 | 功能特点： 1.16路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性； 2.额定输出电压：交流220V，50Hz； 3.额定输出电流：30A； 4.可控制电源：16路； 5.每路动作延时时间：1秒； 6.可以通过定时主机自动开启或关闭； 7.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 技术参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.功耗: 50W 3.机器尺寸:≥482*≥375*≥88mm 4.净重: 6.5Kg | 套 | 1 | 工业 |  |
| 68 | 室外超五类百兆双屏蔽网线 | 室外超五类百兆双屏蔽网线：室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 1 | 工业 |  |
| 69 | 音频信号线 | 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：屏蔽 标称截面积：1mm2 | 箱 | 12 | 工业 |  |
| 70 | 室外单模四芯光纤 | GYXTW-4B | 米 | 200 | 工业 |  |
| 71 | 可挠金属软管 | φ25 | 米 | 200 | 工业 |  |
| 72 | 穿线管 | PE25 | 米 | 2500 | 工业 |  |
| 73 | 穿线管 | SC50 | 米 | 100 | 工业 |  |

备注：1.品目名称即是采购标的2.采购标的是指采购人采购的对象。采购对象为货物的，采购标的物指某类具体的货物，如电梯、计算机；采购对象为工程、服务的，采购标的物指某项具体的工程或者服务。采购项目标的混合采购的，应当明确主要行业，行业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》划分。

二、商务要求

1、供货期：合同签订后 60日内完成供货，安装、调试并投入使用；

质保期：2年

- 交货地点：采购人指定地点

- 付款方式：签订合同后支付50%，审计定案后支付剩余50%（具体以和甲方签订合同为准）

4、报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担；合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

★5、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货（提供承诺函）。

6、验收要求：

（1）验收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现所交付的设备有损坏或不符合质量要求之情形者，中标人应无条件按采购文件规定的质量要求进行更换，由此产生的所有费用由中标人承担。

本项目验收标准：货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

（2）采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，供应商针对此点提供书面承诺。

（3）验收标准按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。

7、服务要求

（一）交货要求

（1）为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。(投标人提供《承诺函》)

（2）并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便采购人验收。

（3）中标人应当根据采购人实际情况，按与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。投标人须出具承诺如中标后将准时送货到采购人指定地点。除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同。

（4）在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

（5）中标人必须保障产品齐全，保证货物质量、执行国家物价的前提下按约定的货物品种、规格、数量、价格、质量等供货方式来供货，不得以任何借口(如无货，采购量少等)不执行采购人货物采购计划从而影响采购方的紧急用货，保证紧急用货不断档。(投标人提供《承诺函》)

（二）退换货要求

（1）如发现中标人所交付的货物有次品或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理，供应商针对此点提供书面承诺。

（2）由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

（3）中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

（4）本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

（5）为确保本项目顺利完成，中标供应商必须承诺：本公司承诺在中标后所投入的人员为本公司人员，并与投标文件提供的人员一致，如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，采购人有权单方面终止采购合同，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺。

（6）中标人须严格按照各采购人的指令送货商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。

（7）采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人须出具承诺应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。

第四部分 合同格式及合同条款（样本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标供应商名单；

（5）编写评标报告。

3. 定标及定标程序

（无）

4. 评标方法

（见投标人须知前附表）

5、初步评审

5.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中明细报价表的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准。

5.2 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

5.3 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

5.5 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.6 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

5.7 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

5.8 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

5.9 下列情况属于重大偏差：

（1） 没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2） 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3） 投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

5.10 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

5.11 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

5.12 对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1） 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术能力、企业综合实力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3） 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4） 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5） 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

5.13 采用最综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1、初步评审-资格性审查标准：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人证明材料及社保 | 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位投标截止前六个月内连续三个月的社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。 | 按要求提供 |
| 3 | 财务审计报告 | 投标人提供2023年度或2024年度的财务审计报告（2024年后成立的公司可不提供，但需提供银行出具的投标截止前六个月内连续三个月的资信证明，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）。 | 按要求提供 |
| 4 | 完税证明 | 投标人需提供税务部门出具投标截止前六个月内连续三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明）。 | 按要求提供 |
| 5 | 投标人信用记录 | 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动。 | 按要求提供 |
| 6 | 声明 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供书面声明，否则，皆取消投标资格。 | 按要求提供 |
| 7 | 投标保证金或电子保函 | 按照招标文件的规定提交投标保证金或电子保函。 | 按要求提供 |
| 8 | 书面申明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 按要求提供 |
| 9 | 《中小企业声明函》 | 按照招标文件的规定提供《中小企业声明函》。 | 按要求提供 |

2、初步评审-符合性审查标准：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签字、盖章 | 投标响应文件签字盖章是否满足招标文件要求。 |
| 2 | 响应文件编制 | 投标响应文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的。 |
| 3 | 响应文件内容 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 5 | 供货期 | 投标文件记载的招标项目供货期是否超过招标文件规定的供货期。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 7 | 商务、技术条款 | 商务条款、技术性能、技术参数、采购需求是否有负偏离情况的。 |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供。 |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 结论：通过评审打“√” 未通过评审打“×” |  |  |

响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

6. 详细评审

6.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

6.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

6.3 采用综合评分法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

6.3.1 评分标准与分值构成

评标采用综合评分法，评分标准为：最低报价不是中标的唯一条件，综合评分因素的主要因素为业绩、项目团队、质保期、项目实施方案、售后服务方案、售后保障、培训方案、应急措施以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），按得分高低排序。

6.4 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

6.5 如果出现有效投标投标人不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为竞争性谈判采购方式，采用最低评标价法评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交投标人。

6.6 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

6.7 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定中标（入围）候选人。得分相同的按投标报价由低到高顺序排序，得分且报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高和次高的投标人为中标（入围）候选人。（提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

价格扣除

1.小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库[2022]19号的规定，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

2.监狱企业产品价格扣除

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。按上述条款享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

- 残疾人福利性单位产品价格扣除

- 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

7．计算错误的修改

7.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

7.2 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

8.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

8.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

8.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

9.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

9.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

9.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

9.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

9.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
详细评分表（满分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分点 | 要求 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格评审 （30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目最高限价的，为无效投标。 | 30分 |
|  | 商务部分（17分） | 业绩 | 近三年（2022年3月至今）具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分；不提供不得分。 备注：1.须提供成交项目中标通知书（成交通知书）或项目合同的扫描件作为证明材料，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 | 4分 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据投标人制定的售后服务进行综合评定，最多10分。 1、有完善的售后服务体系，各阶段服务计划详尽完整，内容包括： （1）售后服务流程方案； （2）产品保修服务方案(免费退换货或返修方案); （3）设备维护方案； （4）售后人员配置方案； （5）应急预案。 以上内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得10分，任意一项内容缺失或存在不足（不足是指：逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣2分，扣完为止。 2、提供投标人的交付和售后服务能力的承诺函： ①能够提供所投产品3年整机质保，3年免费上门服务得1分；②供应商在第①条基础上，每多提供一年质保服务的，加1分，最多得3分。 | 13分 |
| 三 | 技术因素评审（53分） | 技术参数响应程度 | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得32分。 技术参数的每有一项负偏离，按0.5分抵扣，扣完为止。 注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真 实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏 离或以评审小组集体意见为准。 注：投标人需提供“★”相关的证明文件，同时还须提供《用户需求书响应一览表》 如实响应，提供证明文件；是否偏离情况根据投标人响应描述结合产品彩页、技术规格说明书、检测报告等证明文件中的内容为准，无证明文件依据的视为不满足。如虚假提供满足的投标人导致后果自负。 | 32分 |
|  |  | 项目实施方案 | - 包括但不限于（采购需求分析、质量管理控制方案、实施计划、项目整体的技术架构、测试和货物验收方案等进行综合对比打分： - ①对项目采购需求分析； - ②项目质量管理控制方案； - ③项目实施计划、进度安排、项目整体的技术架构； - ④项目系统测试和货物验收方案； - 备注：（若每有一项内容缺失扣 4分，方案与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性每有一处扣2 分， 扣完为止） 。 | 16分 |
|  |  | 培训 方案 | - 人员培训方案：投标人根据本项目特点对甲方操作及维修技术人员进行培训，提供项目培训方案文本，包括但不限于：1.培训计划；2.培训时间安排；3.培训人员配置；4.设备设施使用方法培训；5.设备常见故障的排查及简单维修； - 以上五项内容齐全且完全满足项目需求得5分，每少一项扣1分； - 提供的方案中每有一处具有缺陷扣0.5 分，扣完为止。 - 方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分。 - 注：1.内容存在不合理或有缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误； ④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。 | 5分 |

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法 》第五十五条 综合评分法的相关要求设置评分点。

1.评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

2.评审因素应当在招标文件中规定。评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审，并汇总每个投标人的得分。

第六章	投标文件格式

正

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字盖章）

年        月        日

第一部分

经济报价部分

- 1、投   标   书

采购人：             ：

我们收到你们的           招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

- 1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。

- 报价：人民币            元（用阿拉伯数字书写），大写：              。明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

- 2、开标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（人民币：元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 供货地点 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

- 3、报价明细表

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格技术参数、品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

第二部分

商务部分

4.投标方的资格声明

- 和田县巴格其镇人民政府：

- 关于贵方 202  年  	月  	日编号为       	公开招标2022年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目的招标公告，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、供应商证明。

2、供应商代表人授权书。

3、委托代理人身份证复印件。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：（盖章）	供应商代表人（签字盖章）：

地    址：	邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：	签    字：

电    话：	传    真：

日    期：

- 5、投标单位简介

项目名称：                                    项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日     期:

- 6、出具供应商营业执照函

采购人：            ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方供应商营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

7、中小企业声明函 (货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号) 的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型 企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函（如有）

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 单位名称（盖章）：

## 日  期：

## 扶持政策说明：

## 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

## 2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

#### 8、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法定代表人：（签字）

供应商：（盖单位章）

年月日

★说明：本证明文件用于供应商法定代表人出席开标会，并须按此格式提供。

9、法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

本人姓名系（供应商全称）的法定代表人授权我公司（供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目名称、包段、招标编号）公开招标活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件反面

代理人：（签字）性别：年龄：_______

身份证号码：职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

- ★说明：本授权委托书用于供应商法定代表人授权委托人出席开标会，并须按此格式提供。

10、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商须把招标文件要求的项目列入此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

3、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

4、未按以上要求填写，视为无效投标。

供应商：                        （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：

日    期：   年   月   日

11、近三年企业类似业绩表及证明

供应商名称：

| 序号 | 近三年企业类似业表及证明 | 业主单位 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商：                        （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：

日    期：   年   月   日

12、项目拟投入人员一览表

供应商名称：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号 | 其他职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

要求：表后附相关人员证件 (须提供相关证明文件、身份证明等) 招标文件要求的相关资料复印件加盖鲜章。

供应商：                        （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：

日    期：   年   月   日

13、供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：                        （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：

项目经办人签字：

日期：   年   月   日

14、资格审查材料

- （1）提供本单位投标截止前6个月内连续三个月的社保缴纳证明。（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）

- （2）投标人提供2023年度或2024年度的财务审计报告（2024年后成立的公司可不提供，但需提供银行出具的投标截止前6个月内连续三个月的资信证明，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）

- （3）投标人需提供税务部门出具投标截止前6个月内连续三个月依法缴纳税收的完税证明。（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明）。

- （4）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动。

- （5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供书面声明，否则，皆取消投标资格。

- （6）缴纳投标保证金有效凭证（银行回执单或保函）。

- （7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

15、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。(供应商自行编制)

第三部分

技术部分

16、投标货物和服务数量、规格、品牌、产地、交货期说明表。（根据招标文件要求自拟）

17、项目实施方案。（根据招标文件要求自拟）

- 18、售后服务方案。（根据招标文件要求自拟）

- 19、售后保障。（根据招标文件要求自拟）

- 20、培训方案。（根据招标文件要求自拟）

21、应急措施。（根据招标文件要求自拟）

22、供应商认为有必要提供的文件资料。(供应商自行编制)

23、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商须把招标文件要求的项目列入此表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

3、无偏离请填写无偏离，有偏离说明正负偏离并注明偏离情况。

4、未按以上要求填写，视为无效投标。

供应商：                        （供应商公章）

供应商代表人或授权代表人（签字盖章）：

- 日    期：   年   月    日

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20 000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额 5 000万元一80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300万元一6 000万元，且资产总额 300万一5 000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入 40 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入 5 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入 1 000万元一5 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入 1 000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入 20 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50人一300人，且营业收入 500万元一20 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入 100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 交通运输业 （不含铁路运输业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 3 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 200万元一3 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入 1 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |

| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 信息传输业 （包括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员2 000人以下或营业收入 100 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2 000人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 50万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200 000万元以下或资产总额 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1 000万元一200 000万元，且资产总额 5 000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1 000万元，且资产总额 2 000万元一5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2 000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1 000人以下或营业收入 5 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 1000万元一5 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 500万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人员100人及以上，且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额 8 000万元一120 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额 100万元一8 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |