
****

**政 府 采 购 项 目**

**公开招标采购文件**

**项目名称：2025年镇海区污染源监督性监测及常规监测委托检测项目**

**采 购 人：宁波市生态环境局镇海分局**

**采购代理机构：中招国际招标有限公司**

**2025年2月**

**目 录**

**[第一章 招标公告](#_Toc98402390)**

**[第二章 采购需求](#_Toc98402391)**

**[第三章 投标人须知](#_Toc98402392)**

**[第四章 评分办法及标准](#_Toc98402393)**

**[第五章 合同样本](#_Toc98402394)**

**[第六章](#_Toc98402395) [附件](#_Toc98402396)**

**第一章 招标公告**

|  |
| --- |
| 项目概况：  宁波市生态环境局镇海分局2025年镇海区污染源监督性监测及常规监测委托检测项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年2 月28日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：TC259Y054

项目名称：2025年镇海区污染源监督性监测及常规监测委托检测项目

预算金额（元）：700000.00

最高限价（元）：700000.00

采购需求：实施执法监测和委托监测等，详见采购需求。

预算金额（元）：700000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实施执法监测和委托监测等，详见采购需求。

备注：

合同履约期限：合同签订后一年。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

时间：2025年2月6日至2025年2 月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年2 月28 日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

开标时间：2025年2 月 28 日14:00（北京时间）

开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55号）开标厅，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1参加本项目的供应商应于响应文件提交截止前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上进行供应商注册申请，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法参与或响应失败等后果由供应商自行承担（相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”）。

2.2特别提醒事项：

（1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

（2）电子备份文件的递交：

①采用邮寄方式提交电子备份文件，需按以下要求递交：

供应商须在2025年2月26日17:00前将备份文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份文件递交时间以采购代理实际收到的时间为准。邮寄到付或者迟到的电子备份文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理机构及采购人概不负责。

备份电子投标文件邮寄地址为：中招国际招标有限公司（宁波市江北区人民路189号6层）

收件人：姜老师，联系方式：18989311528

②采用现场递交方式递交电子备份文件，递交地点为宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座3楼开标室。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：宁波市生态环境局镇海分局

地 址：宁波市镇海区雄镇路969号

传 真：/

项目联系人（询问）：俞俊

项目联系方式（询问）：0574-86296384

质疑联系人：舒天阁

质疑联系方式：0574-86296380

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：中招国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区人民路189号6层

项目联系人（询问）：姜洁敏、余雪荣、胡婷婷

项目联系方式（询问）：0574-87817296、18989311528

邮箱：jiangjiemin@cntcitc.com.cn

质疑联系人：赖虹

质疑联系方式：0574-87818096

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传 真：/

联系人 ：金老师

投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（ht总磷s://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二章 采购需求**

**一、商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购标的和数量 | 2025年镇海区污染源监督性监测及常规监测委托检测项目；1项 |
| 完成期限及地点 | 合同履约期限：合同签订后一年。  服务地点：业主指定 |
| 项目内容 | 实施执法监测和委托监测等，详见清单。 |
| 付款方式 | 1、合同签署后7个工作日内支付合同总额的20%；  2、每季度支付实际完成工作量的50%（不超过合同总额的70%）；  3、余款30%在合同期满后7个工作日内付清。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 投标文件有效期 | 90天 |

**二、技术需求**

2025年监测站委托监测项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 项目 | 企业/点位名称 | 指标 | 频次 | 备注 |
| 执法监测  执法监测 | 集中式污水处理厂  （采样+分析） | 宁波市雄镇投资集团有限公司排水分公司 | 排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、色度、石油类、LAS、动植物油、SS、Hg、As、六价铬、总铬、Pb、粪大肠杆菌；进口2次：pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、色度、石油类、LAS、动植物油 | 一季度一次，共4次 | / |
| 宁波市城市排水有限公司岚山净化水厂 | 一二期排放口4次，三期排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、色度、石油类、LAS、动植物油、SS、Hg、As、六价铬、总铬、Pb、粪大肠杆菌；一二期进口2次，三期进口2次：pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、BOD5、色度、六价铬、石油类、LAS、动植物油、汞、砷、总铬、铅、粪大肠杆菌 | 一季度一次，共4次 | / |
| 宁波华清环保技术有限公司 | 排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、色度、硫化物、石油类、磷酸盐 | 一年一次 | / |
| 宁波三友环保工程有限公司（九龙湖酸洗废水处理站） | 排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类；进口2次：pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类 | 一年一次 | / |
| 宁波市镇海蛟川水处理运营有限公司 | 铬、镍废水排放口各4次：六价铬、汞、总铬、镍、镉、银；废水总排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总氮、氟化物、石油类、悬浮物、总磷、氰化物、铜、锌、总铬、六价铬、镍、镉、铅、铝、铁、银、汞；铬、镍废水进口各2次：六价铬、汞、总铬、镍、镉、银；废水总进口2次，指标参照废水总出口 | 一年一次 | / |
| 垃圾填埋厂  （采样+分析） | 后海塘垃圾填埋场 | pH、CODcr、氨氮、总磷、总氮、色度、六价铬、汞、砷、铅、镉 | 一季度一次，共4次 | 废水 |
| 排污企业（水）  （采样+分析）  排污企业（水）  （采样+分析） | 宁波特艾科机械制造有限公司 | 总排放口4次：pH、CODcr、氨氮、悬浮物、石油类、铜；镍排放口4次：镍；铬排放口4次：总铬、六价铬 | 一年一次 | / |
| 埃美柯集团有限公司 | 总排放口4次：pH、CODcr、氨氮、悬浮物、石油类、BOD5、铜；镍排放口4次：镍；铬排放口4个：总铬、六价铬 | 一年一次 | / |
| 宁波添宝五金有限公司 | 总排放口4次：pH、CODcr、氨氮、总氮、氟化物、石油类、悬浮物、总磷、氰化物、铜、锌、总铬、六价铬、镍、镉、铅、铝、铁、银、汞 | 一年一次 | / |
| 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 水温、游离氯 | 一年一次 | / |
| 选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的排污单位开展监测。 | 按照执行的排污许可证、排放标准、环评及批复或管理需求等确定检测项目 | 每年至少一次 | 计划13家，2024年监测17家企业（包括7家VOCs企业） |
| 企业（气）  （采样+分析） | 选择行政区域内已核发排污许可证的排污单位开展监测。其中涉废气VOCs排放排污单位数量应不少于VOCs重点企业的10% | 按照执行的排污许可证、排放标准、环评及批复或管理需求等确定检测项目 | 每年至少一次 | 计划7家VOCs企业，2024年实测8家 |
| 后海塘垃圾填埋场 | 甲烷 | 一季度一次，共4次 | 废气 |
| 宁波中科绿色电力有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、汞及其化合物、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、氯化氢 | 一季度一次，共4次 | 3#炉排放口、4#炉排放口 |
| 常规监测 | 地表水  （仅分析） | 广源桥 | 单月指标：pH、DO、水温、浊度、透明度、电导率、盐度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、BOD5、硫化物、Cu、Zn、Pb、Cd、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、汞、粪大肠菌群、砷、LAS、硒、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮；双月指标：水温、pH、电导率、DO、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、化学需氧量、总氮、总磷、透明度、浊度 | 单双月各6次 |  |
| 滕山自然村 | pH、透明度、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、硝酸盐氮 | 一月一次，共12次 | / |
| 清水浦 | pH、DO、水温、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 | 一月一次，共12次 | / |
| 马家桥 | CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 一月一次，共12次 | / |
| 贵驷、汶溪、上畦、国家粮食基地 | pH、DO、水温、浊度、电导率、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、BOD5、硫化物、Cu、Zn、Pb、Cd、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、汞、粪大肠菌群、砷、LAS、硒 | 单月监测，共6次 | / |
| 化子闸 | pH、DO、水温、浊度、电导率、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、BOD5、硫化物、Cu、Zn、Pb、Cd、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、汞、粪大肠菌群、砷、LAS、硒 | 一季度一次，共4次 | / |
| 十字路 | pH、DO、水温、浊度、透明度、电导率、盐度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、BOD5、硫化物、Mn、Cr、Cu、Zn、Pb、Cd、挥发酚、石油类、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、汞、粪大肠菌群、砷、LAS、硒、硝酸盐氮、叶绿素a、硫酸盐 | 单月监测，共6次 | / |
| 闸口6个 | 总氮 | 一个月一次，共72次 | 张鑑碶闸、浜子港、澥浦大闸、新泓口、化子闸、清水浦 |
| 大气降水  （仅分析） | 降水监测（酸雨） | 当日降水1毫米以上，测PH和电导率；降水5毫米以上，增测氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、铵盐、钾、钙、钠、镁 | / | 2023共111个水样，pH 111项次，电导率111项次，氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、钾、钙、钠、镁 各56项次 |
| 降尘监测  （仅分析） | 降尘监测 | 降尘 | 一月一次，共72次 | 6个点位 |
| 常规委托监测 | 入海排口监测  （采样+分析） | 爱普混合入海口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | / |
| 宁波乐金甬兴化工有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波久丰热电有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 清下水 |
| 宁波新福钛白粉有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波四明化工有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 清下水 |
| 宁波镇洋化工发展有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 清下水 |
| 宁波久丰富德热力有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 脱硫废水 |
| 宁波富德能源有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 脱盐水站浓水 |
| 宁波泥螺山新能源有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 脱硫废水 |
| 宁波中金石化有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波华清环保技术有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | / |
| 宁波市城市排水有限公司岚山净化水厂 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 高位井 |
| 宁波市城市排水有限公司岚山净化水厂（一二期） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波市城市排水有限公司岚山净化水厂（三期） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波海德针织有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油污水 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 中石化宁波镇海炼化有限公司2#乙烯污水 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司东区污水 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波市镇海雄镇投资有限公司排水分公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | 废水 |
| 1号排海口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 一季度一次 | / |
| 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 进出水余氯、进出水水温 | 一季度一次 | 温排口 |
| 直排海  （采样+分析） | 宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司 | 悬浮物 | 一季度一次 | / |
| 宁波乐金甬兴化工有限公司 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、BOD5、甲苯、苯乙烯 | 每半年一次 | / |
| 宁波海德针织有限公司 | 悬浮物、BOD5、色度、硫化物、六价铬、苯胺类 | 一季度一次 | / |
| 宁波华清环保技术有限公司 | 悬浮物、BOD5、色度、硫化物、石油类、磷酸类 | 一季度一次 | / |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油污水 | 悬浮物、BOD5、硫化物、苯、甲苯、挥发酚、石油类、氰化物、 | 一季度一次 | / |
| 宁波新福钛白粉有限公司 | 悬浮物 | 一季度一次 | / |
| 宁波镇洋化工发展有限公司 | 悬浮物、石油类 | 一季度一次 | / |
| 农村污水治理设施  （采样+分析） | 秦山农污设施出口 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 每半年一次 | / |
| 水巡（仅分析） | 十二个坝 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 一月一次，共12次 | / |
| 土壤和地下水项目监测 | 土壤 | 浅层土壤（农业用地）（蛟川片区） | （1）基本项10项：pH、有机质、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍；  （2）新增关注污染物项：硫化物、石油烃（C10-C40）、挥发酚、钒、锰、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘、磷、六价铬、钴、氰化物、氟化物。 | 5个点位，各一次。 |  |
| 浅层土壤（建设用地）（蛟川片区） | （1）农田的4个基本项：pH、有机质、铬和锌。  （2）建设用地基本项45项：  土壤重金属和无机物7项：镉、铜、铅、镍、砷、汞、铬（六价）；  土壤VOCs27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；  土壤SVOCs11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]、荧蒽、䓛、二苯并[a.h]蒽、茚并[1,2.3-cd]芘、萘；  新增关注污染物：硫化物、石油烃（C10-C40）、挥发酚、钒、锰、苯并[a]芘、磷、钴、氰化物、氟化物。 | 25个点位，各一次。 |  |
| 深层土壤（建设用地）（蛟川片区） | 3个点位，各一次。（6米深4个样） |  |
| 浅层土壤（农业用地）（九龙湖金鼎） | （1）基本项10项：pH、有机质、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍；  （2）新增关注污染物项：石油烃（C10-C40）、硝酸盐、亚硝酸盐。 | 7个点位，各一次。 |  |
| 浅层土壤（建设用地）（九龙湖金鼎） | （1）农田的4个基本项：pH、有机质、铬和锌  （2）建设用地基本项45项：  土壤重金属和无机物7项：  镉、铜、铅、镍、砷、汞、铬（六价）；  土壤VOCs27项：  四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；  土壤SVOCs11项：  硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]、荧蒽、䓛、二苯并[a.h]蒽、茚并[1,2.3-cd]芘、萘；  新增关注污染物：石油烃（C10-C40）、硝酸盐、亚硝酸盐。 | 2个点位，各一次。 |  |
| 深层土壤（建设用地）（九龙湖金鼎） | 1个点位，一次。（6米深4个样） |  |
| 地下水 | 蛟川片区（建设用地） | （1）35项基本项：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODcrMn)、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯；  （2）新增关注污染物项：石油烃（C10-C40）、钒、二甲苯、苯并[a]芘、磷、镍、铬、钴。 | 12个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 九龙湖金鼎 | （1）35项基本项：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODcrMn)、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯；  （2）新增关注污染物项：石油烃（C10-C40）。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波博汇化工科技股份有限公司（二厂区） | 1）基本项：pH值  （2）新增关注污染物项：石油烃C10-C40、硫化物、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、乙苯、苯并（a）芘、总氰化物、砷、钒；  （3）自行监测超标指标：铝、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量、钠。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波顺帆净水剂有限公司 | （1）基本项：pH值  （2）新增关注污染物项：  石油烃（C10～C40）、铝。  （3）自行监测超标指标：总硬度、耗氧量、铁、锰、铝、钠、铁、阴离子表面活性剂。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波特艾科机械制造有限公司（D厂区） | 基本项：pH值  新增关注污染物项：铜、镍、铬、锌、六价铬、苯、石油烃C10-C40。  自行监测超标指标：钠。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波特艾科机械制造有限公司（F厂区） | （1）基本项：pH值  （2）新增关注污染物项：苯、甲苯、二甲苯（间、对、邻）、乙苯。  （3）自行监测超标指标：钠。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波添宝五金有限公司 | （1）基本项：pH值  （2）新增关注污染物项：铝、锌、总铬、六价铬、镍、铜、总氰化物、氟化物、石油烃（C10-C40）。  （3）自行监测超标指标：总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物、氟化物； | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 宁波中科绿色电力有限公司 | 基本项：pH值  新增地块特征污染物：锑、砷、铅、铬、六价铬、钴、铜、锰、镍、镉、铊、汞、石油烃（C10-C40）、总大肠菌群。  （3）自行监测超标指标：浊度、氯化物、氨氮、阴离子表面活性剂。 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 镇海后海塘垃圾填埋场 | （1）基本项：pH值  （2）新增关注污染物项：  汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、总大肠菌群。  （3）自行监测超标指标：浊度、色度、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、挥发酚、阴离子表面活性剂、碘化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、氨氮、耗氧量、钠、总大肠菌群、菌落总数、苯和氯苯 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 浙江祺阳新材料有限公司 | （1）基本项：pH值  （2）地块特征污染物：氟化物、汞、砷、硒、镉、钴、铜、铅、钡、锌、锰、苯、甲苯、乙苯、二甲苯（间、对、邻）、苯乙烯、石油烃（C10-C40）。  （3）自行监测超标指标：pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铝、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、钠、氟化物、汞、砷、硒、镉、铅 | 2个点位，各一年两次，丰水期和枯水期各一次。 |  |
| 注：上述次数以实际发生为准，按实结算。 | | | | | |

**单价限价表：**

**附件1 单价限价表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **检测因子** | **含税单价最高限价（元）** |
| 采样 | 采样单价（单次） | 1200 |
| 废水 | pH值 | 25 |
| 化学需氧量 | 75 |
| 氨氮 | 75 |
| 总磷 | 75 |
| 总氮 | 95 |
| 五日生化需氧量 | 115 |
| 色度 | 30 |
| 石油类 | 95 |
| 阴离子表面活性剂 | 75 |
| 动植物油 | 95 |
| 悬浮物 | 75 |
| 汞 | 95 |
| 砷 | 115 |
| 六价铬 | 75 |
| 总铬 | 85 |
| 铅 | 115 |
| 粪大肠菌群 | 115 |
| 硫化物 | 75 |
| 磷酸盐 | 95 |
| 镍 | 115 |
| 镉 | 115 |
| 银 | 115 |
| 氟化物 | 95 |
| 氰化物 | 75 |
| 铜 | 115 |
| 锌 | 115 |
| 铝 | 115 |
| 铁 | 115 |
| 苯胺类 | 75 |
| 甲苯 | 415 |
| 苯乙烯 | 415 |
| 苯 | 415 |
| 挥发酚 | 75 |
| 溶解氧 | 55 |
| 水温 | 20 |
| 浊度 | 20 |
| 透明度 | 18 |
| 电导率 | 25 |
| 盐度 | 25 |
| 高锰酸盐指数 | 55 |
| 硒 | 115 |
| 硝酸盐氮 | 95 |
| 亚硝酸盐氮 | 95 |
| 锰 | 115 |
| 氯化物 | 95 |
| 叶绿素a | 75 |
| 硫酸盐 | 95 |
| 钾 | 115 |
| 钙 | 115 |
| 钠 | 115 |
| 镁 | 115 |
| 余氯 | 75 |
| 对二甲苯 | 115 |
| 邻二甲苯 | 115 |
| 间二甲苯 | 115 |
| 游离氯 | 75 |
| 废气 | 甲烷 | 75 |
| 二氧化硫 | 65 |
| 氮氧化物 | 65 |
| 一氧化碳 | 80 |
| 颗粒物(烟尘、粉尘) | 465 |
| 汞及其化合物 | 480 |
| 镉及其化合物 | 500 |
| 铊及其化合物 | 500 |
| 锑及其化合物 | 500 |
| 砷及其化合物 | 480 |
| 铅及其化合物 | 500 |
| 铬及其化合物 | 500 |
| 钴及其化合物 | 500 |
| 铜及其化合物 | 500 |
| 锰及其化合物 | 500 |
| 镍及其化合物 | 500 |
| 氯化氢 | 180 |
| 非甲烷总烃 | 500 |
| 总悬浮颗粒物 | 110 |
| 甲醇 | 200 |
| 苯乙烯 | 500 |
| 丙烯腈 | 200 |
| 苯 | 500 |
| 甲苯 | 500 |
| 邻二甲苯 | 500 |
| 对二甲苯 | 500 |
| 间二甲苯 | 500 |
| 烟气黑度 | 60 |
| 二氧化氮 | 65 |
| 土壤 | pH值 | 45 |
| 重金属（7项） | 700 |
| VOCs（27项） | 400 |
| SVOCs（11项） | 400 |
| 有机质 | 85 |
| 铬 | 105 |
| 锌 | 105 |
| 硫化物 | 95 |
| 石油烃（C10-C40） | 135 |
| 挥发酚 | 95 |
| 钒 | 135 |
| 锰 | 135 |
| 磷 | 95 |
| 钴 | 105 |
| 氰化物 | 95 |
| 氟化物 | 95 |
| 硝酸盐 | 100 |
| 亚硝酸盐 | 100 |
| 地下水 | 色度 | 30 |
| 臭和味 | 18 |
| 浑浊度 | 20 |
| 肉眼可见物 | 18 |
| pH值 | 25 |
| 总硬度 | 55 |
| 溶解性总固体 | 75 |
| 硫酸盐 | 75 |
| 氯化物 | 55 |
| 铁 | 85 |
| 锰 | 85 |
| 铜 | 115 |
| 锌 | 85 |
| 铝 | 115 |
| 挥发性酚类 | 75 |
| 五日生化需氧量 | 75 |
| 耗氧量 | 55 |
| 氨氮 | 75 |
| 硫化物 | 75 |
| 钠 | 85 |
| 亚硝酸盐 | 75 |
| 硝酸盐 | 95 |
| 地下水 | 氰化物 | 75 |
| 氟化物 | 75 |
| 碘化物 | 75 |
| 汞 | 95 |
| 砷 | 95 |
| 硒 | 95 |
| 镉 | 115 |
| 铬（六价） | 75 |
| 铅 | 115 |
| 三氯甲烷 | 115 |
| 四氯化碳 | 115 |
| 苯 | 115 |
| 甲苯 | 115 |
| 石油烃（C10-C40） | 115 |
| 钒 | 115 |
| 二甲苯 | 115 |
| 苯并a芘 | 315 |
| 磷 | 115 |
| 镍 | 115 |
| 铬 | 115 |
| 钴 | 115 |
| 乙苯 | 115 |
| 锑 | 95 |
| 铊 | 115 |
| 总大肠菌群 | 115 |
| 浊度 | 20 |
| 地下水 | 菌落总数 | 115 |
| 苯乙烯 | 115 |
| 氯苯 | 115 |
| 钡 | 115 |

1. **投标人须知**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：2025年镇海区污染源监督性监测及常规监测委托检测项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1项 |
| 3 | 本项目采购总预算/最高限价：人民币700000.00元。投标总报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价：  1、投标报价：包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、税费等所有费用、中标服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成本项目服务并出具报告涉及的全部费用。  2、本项目采用折扣率报价；  **投标折扣率=投标报价÷最高限价。**  **最终费用根据（最高限价单价×投标折扣率×实际发生的数量）按实结算。**  3、供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |
| ★5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标文件组成：由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。  **资格审查文件组成：**  （1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；  （2）投标人资格声明函（格式见附件)；  （3）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；  本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人需为中小企业，提供《中小企业声明函》。  **商务技术文件：**  （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（格式见附件）；  （2）投标人基本情况表（格式见附件）；  （3）技术条款响应表（格式见附件）；  （4）商务条款响应表（格式见附件）；  （5）类似项目业绩表（格式见附件）；  （6）项目人员配置表（格式见附件）；  （7）项目负责人简历表（格式见附件）；  （8）服务方案（对应评分标准编制）；  （9）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；  （10）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。  **报价文件：**  （1）投标函(格式见附件)；  （2）开标一览表(格式见附件)；  （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 8 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：  （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。  （2）以U盘形式提供的由政采云系统导出的电子备份投标文件1份（自愿提供，用于异常处理），（文件后缀为：bfbs）  （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格、商务技术文件和报价文件2套（纸质投标文件需与电子投标文件一致） |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 中标候选人数量：1名 |
| 12 | 中标人确定：采购人根据评标委员会推荐排名顺序确定中标人 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后，经采购人确认，中标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 中标人放弃中标后的处理：  若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。若排名第二的推荐中标人放弃中标同理采购人将可以确定排名第三的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 招标代理服务费的收取标准：  （1）招标代理机构将参考国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的招标费率标准，向成交供应商（成交人）收取采购代理服务费。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 服务类型费率  中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | | 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | | 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | | 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | | 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | | 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | | 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |   注：招标代理服务费按差额定率累进法计算  （2）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。  （3）服务费汇入账户：  账户名称：中招国际招标有限公司浙江分公司  开户行：中国工商银行江北支行营业部  账号：3901130019200080544  招标代理服务费用须在领取中标通知书前一次性支付给采购代理人。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

1、“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2、“代理机构”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“投标人/供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术服务、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市镇海区采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

**★三、供应商的资格要求**

详见公开招标采购公告。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

**五、投标报价**

投标报价以人民币为结算货币，供应商须按完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用。

**六、投标有效期**

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

**七、投标文件的形式、效力及组成**

**（一）投标文件形式和效力**

1、投标文件分为上传至政府采购云平台的电子投标文件以及可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘形式提供的由政采云系统导出的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

**（二）投标文件的组成：资格审查文件、商务技术文件、报价文件（招标文件中未提供的格式自拟）**

**详见投标人须知前附表。**

**八、投标文件的投标文件的签署和份数、密封和标记**

**（一）投标文件的签署和份数**

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1 份。②可提供以U盘存储的数据电文形式的由政采云系统导出的备份投标文件1份。以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南” 制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

3、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

**（二）投标文件的密封和标记**

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明： “电子备份投标文件” ；

（2）采购编号： ；

（3）项目名称： ；

（4）在 年 月 日 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称： 。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

**九、投标文件的递交**

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

**十、开标**

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：

第一阶段：

1. 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。
2. 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

**2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，项目重新招标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

**十一、评标**

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**十二、招标文件的澄清和修改**

1、**采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。**澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

**十三、质疑**

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对公开招标采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见公开招标采购公告。

8、递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料，对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

9、对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

**十四、最高限价**

本次公开招标最高限价详见公开招标采购公告。投标报价超出最高限价的投标无效。

**十五、招标代理服务费**

招标代理服务费：中标人需向采购代理人缴纳中标服务费，具体收取要求见前附表。

**十六、特别说明**

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

2.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，依据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）要求，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体3％（工程项目为2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

\*5. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

\*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

**第四章 开标和评标须知**

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为专门面向中小企业。

1. **总则**

招标采购活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标采购活动及当事人接受依法实施的监督。

本次招标采购采用综合评分法。

1. **评标组织**

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

1. **评标程序**

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对供应商的基本情况进行审核。

2、评标委员会根据《招标文件》规定对供应商的投标文件进行初步评审。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。最终评标委员会将对各供应商进行详细评审并打分。

3、按照供应商的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，招标公告发布的网站上公布评标结果。

1. **评标过程**

1、资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

|  |  |
| --- | --- |
| 审查类别 | 审查内容 |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
| （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| （四）落实政府采购政策需满足的资格要求。 |
| （五）特定的资格条件。 |
| （六）本项目不接受联合体投标。 |

2、符合性审查：

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| **审查类别** | **审查内容** |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件要求签署、签章。 |
| 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“\*”的条款实质性偏离的。 |
| 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
| 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
| 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
| 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
| 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

3、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对商务、技术和价格按**第五章评分办法及标准**的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

4、确定中标候选人

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本采购文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；评标结束。

1. **投标无效的情形**

**没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。**

**不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子投标文件视为无效响应。**

**1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；**

**2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1. **投标文件未按采购文件要求签署、签章的；**
2. **投标有效期不满足采购文件要求的；**
3. **明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“**★**”的条款发生实质性负偏离的；**
4. **投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；**
5. **委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；**
6. **投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；**
7. **投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；**
8. **投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；**
9. **法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；**

**3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1. **未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；**
2. **投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；**

**4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1. **报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；**
2. **未采用投标文件要求的报价形式报价的；**
3. **投标报价具有选择性；**
4. **评标委员会一致认为报价不合理的；**
5. **评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；**
6. **采购文件规定的其他无效情形；**

**5.被拒绝的投标文件为无效。**

**第五章 评分办法及标准**

**本项目采用的评标办法为综合评分法：**在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后。

综合评分的主要因素是：详见综合评分法评分表（兼评委打分表）。

评标时，评标委员会成员应当独立按照综合评分法评分表（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对投标文件的商务、技术、价格等分别打分汇总后计算平均分即为各投标人的综合得分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会推荐排名第一的投标人为中标单位。

注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标采购代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明 的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一 并存档。

评分标准表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项及分值 | | | | 对应  分值 | 总分 |
| 商务技术分88分 | 项目实施方案 | 根据供应商项目实施方案中提供的项目组织管理、项目实施管理进行评审 | | 5 | 5 |
| 根据供应商针对项目的监测内容制定的实施方案进行评审 | | 5 | 10 |
| 根据供应商拟投入的仪器设备充分、合理性评审 | | 5 | 15 |
| 实验室检测能力要求（提供实验室对应的检测能力证明材料，材料需得到评标委员会的认同）《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险筛选值（试行）》（GB36600-2018）表1中45项检测指标，覆盖情况缺少1项扣0.5分；《地下水质量标准》(GBT14848-2017)表1（扣除微生物指标和放射性指标）中35项检测指标，覆盖情况缺少1项扣0.5分 | | 6 | 21 |
| 项目实施措施 | 根据供应商为实现项目工作目标指定的质量保证措施进行评审 | | 5 | 26 |
| 根据供应商提供的针对本项目的组织和实施计划（包括进度计划）进行评审 | | 6 | 32 |
| 根据供应商对本项目各项高风险作业的有效风险分析的针对性和全面性进行评审 | | 6 | 38 |
| 根据供应商针对本项目的重难点问题进行把握分析以及指定具体的解决措施进行评审 | | 6 | 44 |
| 针对本项目的人员管理组织方案 | 对项目服务人员配备方案的合理性及人员专业能力全面性进行综合评议 | | 6 | 50 |
| 对项目服务人员层级管理规范方案进行综合评议 | | 4 | 54 |
| 对项目服务人员考核方案进行综合评议 | | 4 | 58 |
| 对项目服务人员培训计划方案进行综合评议 | | 4 | 62 |
| 服务响应方案 | 根据投标人承诺的服务响应时间、响应程度进行综合评议（应急情况下通知后15分钟内作出响应，1小时内到达现场得最高分6分，其余酌情给分） | | 6 | 68 |
| 供应商承诺重大事件、紧急情况时无条件配合采购人工作并在规定时间内完成监测工作 | | 4 | 72 |
| 根据供应商的服务响应能力进行评审 | | 4 | 76 |
| 投标人拟投入本项目的人员情况（提供有效的证书复印件、投标人为相关人员缴纳的开标前三个月内任一个月的社保证明，加盖公章） | | 供应商拟派项目负责人具有生态环境类高级及以上职称资格的得3分，中级得2分，没有不得分 | 3 | 79 |
| 供应商拟项目组成员（项目负责人除外）具有生态环境类中级及以上职称资格的，每提供1人得1分，最高得5分 | 5 | 84 |
| 供应商具有有效期的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证、职业健康与安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分. | | | 3 | 87 |
| 自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过同类环境监测项目的，每提供一个得1分，最高1分。（提供上述业绩的合同原件扫描件，未提供或提供不全或提供无效的，不得分） | | | 1 | 88 |
| 价格分12分 | 价格报价（12分）  评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的投标折扣率  参与评审的价格=投标折扣率  基准价得分为满分。  投标报价得分=(评标基准价/各投标人参与评审的折扣率)×价格权重×100  投标报价得分以四舍五入保留小数点后2位。 | | | 12 | 100 |

注：1）以上评分标准中要求提供的资料必须清晰、完整并加盖单位公章。

评审签名： 日期：2025年 月 日

**第六章 合同样本**

**（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）**

政府采购合同文本

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、行政法规及 采购项目采购的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

1. 合同服务内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务区域 | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |
| /// | /// | /// | /// |

1. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）： （￥ ）。

1. 合同委托服务期限

3.1 委托服务期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。若在此期间乙方未完全履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权无条件解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

1. 转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

1. 拟投入人员和设备安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | | 职务、职称 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |

1. 货款支付
2. 税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

1. 甲方的权利与义务

8.1 代表和维护产权人的合法权益。

8.2 审定乙方制定的服务制度及实施细则。

8.3 甲方对乙方的服务效果实施监督检查。

8.4 如因乙方管理不善或管理严重失误，造成重大经济损失甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

8.5 甲方按规定向乙方提供所需的原始资料和技术档案，并在乙方服务期满时予以收回。

8.6 甲方依照本合同约定，按时支付费用。

8.7 积极协助乙方做好合同范围外的其他相关工作。

1. 乙方的权利与义务

9.1 严格遵守国家、省、市的法律法规和《投标文件》中的相关工作要求及标准，为招标方提供专业、规范、安全、高质量的服务。

9.2 根据有关法律法规及本合同的约定，制定各项管理办法、规章制度及岗位责任。

9.3 乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转让或发包，不得将未征得甲方同意的服务内容对外分包或转包。

9.4 建立健全本项目的管理档案，并负责及时记载有关变动情况。

9.5 本合同终止时，乙方必须无条件向甲方移交原委托管理的全部管理档案、财务等资料；并接受甲方的移交审核。

9.6 接受有关部门的监督指导和考核。

1. 质量管理

10.1 在此期间乙方未完全履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权无条件解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

10.2 乙方不得利用现有资源进行营利性活动。

1. 其他事项

11.1 自本合同生效之日起15天内，根据招标服务内容，办理完交接手续，且乙方拟派本项目相关工作人员必须到岗。

11.2 若需增加或减少服务内容，经甲乙双方协商一致后，可另行签订补充协议，费用单价可参考乙方投标文件《投标分项报价表》中的投标单价。但补充协议总金额不得达到或超过本合同金额的10%。

11.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，例如火灾、浸水、地震等紧急避险采取措施产生的损失乙方不承担责任。

11.4 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请上级主管部门调解，协商或调解不成的，可以向当地法院起诉。合同签订地在此约定为宁波市镇海区。

11.5 如遇突发或重大事件，乙方服务人员应在第一时间报告甲方及有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题，甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

1. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

1. 合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲方 份，乙方 份。

甲方名称（印章）： 乙方：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）： 或授权代表（签字或盖章）：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

签订地点： 签订日期：

另：补充说明

**第七章 附件**

**投标人资格声明函**

**致 （采购人）：**

关于 （项目编号、项目名称、标项号） ，我方愿意参加投标，并声明：

1. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

**特此声明！**

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**如是联合体投标，联合体各方均需提供此表并按要求签字盖章。**

**联合体协议**

**（联合体投标适用）**

致 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、 (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人： ；

联合体成员1： ；

联合体成员2： ；

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

牵头人： ；

联合体成员1： ；

联合体成员2： ；

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执 份。

牵头人名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成员名称1(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成员名称2(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**如是联合体投标，联合体各方均需在落款处按要求签字或盖章。**

**格式二：**法定代表人的身份证明

**法定代表人身份证明**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 <投标人名称> 的法定代表人。 就参加 [采购人名称] 组织的采购编号为 <项目编号> 的 <项目名称> 公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

**（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）**

投标单位： （盖章）

日期： 年 月 日

**注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。**

**如是联合体投标，联合体各方均需提供。**

**格式三：**法定代表人授权书

**法定代表人授权委托书**

**（联合体投标适用）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系 （联合体投标单位1）的法定代表人，我 （姓名）系 （联合体投标单位2）的法定代表人，现授权委托 （联合体牵头单位）在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人（联合体投标单位1） （签名或盖章）

职务： 法定代表人（联合体投标单位2）： （签名或盖章）

被授权人身份证号码： 职务：

联合体投标单位1： （盖章）

联合体投标单位1： （盖章）

日期：

**（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件）**

**注：授权代表参加本项目投标的，须提供此授权委托书和授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料。**

**如是联合体投标，联合体各成员法定代表人共同签署提交一份授权委托书，委托投标人代表参加投标。**

**法定代表人授权委托书**

**（非联合体投标适用）**

致： （采购单位名称）：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人（签名或盖章）：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称： （盖章）

日期：

**（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件）**

**注：授权代表参加本招标项目投标的，须提供此授权委托书和授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料。**

**格式四：**投标人基本情况说明

**投标人基本情况说明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 组织机构代码 |  |
| 注册地址 |  | | | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | | | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | | | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | | | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  | | | | |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 | | | | |
| 联系电话 |  | | | 传真 |  |
| 主要业绩 |  | | | | |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 | | | | | |
| 姓 名 |  | | | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注: | | | | | |

**兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。**

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，联合体各方均需提供，并按要求签字或盖章。格式五：**同类项目业绩表

**同类项目业绩表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式六：**商务条款偏离表

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| 1 | 合同履行期限及地点 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 签订合同时间 |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |
| 5 | 投标文件有效期 |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式七：**技术条款偏离表

**技术条款偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：由投标人根据第二章 **招标需求**进行响应，若均满足招标需求，请填写“招标需求均无偏离”。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式八：**项目负责人简历表

**项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 | | |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 | | |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  | | | | | | |
| 何时进入公司 |  | | | | | | |
| 从事项目年限 |  | | | | | | |
| 工作简历 | | | | | | | |
| 业主单位 | 项目名称 | | 规模 | 合同时间 | | 管理业绩 | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式九：**项目人员配置表

**项目人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 分工 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式十：**投标函

**投标函**

致：中招国际招标有限公司

（投标人全称） 授权 （授权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵方组织的 （项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1. 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘形式提供的由政采云系统导出的电子备份投标文件 1份。（是/否，本项可选）

1. 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标文件自开标之日起 90天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守采购文件有关条款规定。

1. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
2. 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。
3. 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4. 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式十一：**开标一览表

**开标一览表**

项目编号： 项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 服务内容 | 投标报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| 1 |  |  |  | \ |
| 投标折扣率（%） | | % | | |
| 投标声明 |  | | | |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

**2、投标折扣率=投标报价÷最高限价。最终费用根据（最高限价单价×投标折扣率×实际发生的数量）按实结算。**

3、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**如是联合体投标，仅需联合体牵头人按要求签字或盖章。**

**格式十二：中小企业声明函**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**格式十三：**残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**如是联合体投标，联合体各方均需提供。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）** | | | | | | | | | |
| **行业** | **中型企业** | | | **小型企业** | | | **微型企业** | | |
| 从业人员X（人） | 营业收入Y  （万元） | 资产总额Z  （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y  （万元） | 资产总额Z  （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。  2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。  3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 | | | | | | | | | |