吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目

竞争性磋商文件

项 目编 号：TKXZFCG(CS)HYZB2025-015

采  购  人：托克逊县伊拉湖镇人民政府

招标代理机构:新疆华域天恒工程管理有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知前附表	6

第三章 供应商须知	13

第四章 合同条款及格式	29

第五章 项目采购需求	34

第六章 评标办法	74

第七章 响应文件格式	82

第一章 招标公告

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目竞争性磋商招标公告

项目概况

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年03月24日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TKXZFCG(CS)HYZB2025-015

项目名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1000000.00元

最高限价（元）：928217.47元

采购需求：

标项名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目

数量：1

预算金额（元）：1000000.00

单位：项

简要规格描述：改造线路5.67公里，配套400KVA变压器1台

合同履约期限：标项 1，60日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：【标项1】

具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建造师不得担任其他在建工程项目）。

三、获取采购文件

时间：2025年03月13日至2025年03月20日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月24日 10:30（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

五、响应文件开启

开启时间：2025年03月24日 10:30 （北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件;
2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可通过新疆政府采购网-办理指南-供应商-CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书；
3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标:
4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收;
5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器 (建议使用360浏览器或谷歌浏览器),开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担;
6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：托克逊县伊拉湖镇人民政府

地 址：托克逊县伊拉湖镇

联系方式：18149953854

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

联系方式：13699902201

3.项目联系方式

项目联系人：张莉

电 话：13699902201

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目情况 | 项目名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 项目编号：TKXZFCG(CS)HYZB2025-015 采购内容：改造线路5.67公里，配套400KVA变压器1台 建设地点：托克逊县 履约期限：60日历天 最高限价（元）：928217.47元 资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级配套资金 （投标报价不准高于最高限价，高于最高限价的作为无效投标处理） |
| 2 | 采购单位 | 名 称：托克逊县伊拉湖镇人民政府 地 址：托克逊县伊拉湖镇 联系人：排尔哈提·吐尔逊 联系方式：18149953854 |
| 3 | 招标代理机构 | 名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司 地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 联系人：张莉 联系方式：13699902201 |
| 4 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向为中小企业； 3.本项目的特定资格要求： （1）具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建造师不得担任其他在建工程项目）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （4）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 5 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 7 | 本项目采购标的中小企业划分所属行业 | 建筑业 |
| 8 | 质量标准 | 质量标准：合格 保修期：壹年 |
| 9 | 承包方式 | 工程项目施工专业承包招标；最终应满足招标人的施工及使用要求。并应符合相关规范标准以及相关部门审查要求。 |
| 10 | 构成招标文件的组成 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 11 | 投标有效期 | 60 日历天（投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 12 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 评标权重：商务及技术评分70分，价格评分30分。 注：本次招标有二次报价环节。 |
| 14 | 投标保证金 | 投投标保证金：壹万伍仟元整（15000.00元）（备注项目名称） 投标保证金可采用的其他形式：电汇或转账或保函，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 （1）若采用电汇或转账投标保证金于投标时间截止之前之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，投标保证金于投标截止时间前确认到账，投标单位需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 户名：新疆华域天恒工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲路支行 帐号：3026 5301 0400 1229 8 行号：1038 8302 6535 换取收据时，将保证金截图发送至1252412748@qq.com并与财务联系人：李雅楠 联系 电话：13999699360。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 （2）若采用保函形式：采用政采云电子保函应按以下要求办理：备注：1、保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成；2.保函金额不得少于保证金金额；3、保函的有效期不得少于本项目投标有效期；4、保函应是针对本项目开具的；4、保函是投标文件中组成部分；5.保函按照“一项目一保函”的原则6.投标单位提供的保函必须真实有效，否则后果自负注：投标人办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“（简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 * 政采云电子保函须知 电子保函应由新疆政府采购电子保函平台出具；电子保函的有效期不得少于本项目投标有效期；政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接 （https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：95763；将保函制作到电子响应文件即可。 * 退投标保证金程序： 采购代理机构在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 15 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 供应商在其磋商文件中提供虚假资料；中标供应商未按国家规定的招标代理服务取费标准缴纳招标代理服务费用的。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2025年03月24日 10：30时（北京时间） |
| 17 | 响应文件递交地点及磋商地点 | 政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//） |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 实质性要求和条件 | 供应商不得偏差离竞争性磋商的实质性要求 |
| 20 | 供应商要求澄清竞争性磋商 | 时间：供应商要求采购人对已发出的竞争性磋商进行澄清的，应在投标截止时间的3天前。 形式：供应商将要求澄清的内容以书面形式送达采购人（或招标代理机构）。 |
| 21 | 竞争性磋商澄清发出的形式 | 以书面形式发出，如有必要对招标文件澄清和修改的将在新疆政府采购网及时发布，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。 |
| 22 | 响应文件的分数 | 1、响应文件的份数：响应文件应一式贰份：其中正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样，响应文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。 2、由授权代表参与投标的，开标现场须提供法定代表人授权书原件及授权代表身份证原件；由法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明材料及身份证原件。 3、分册装订要求：磋商文件的正、副本应分册装订，并分别胶装成册，并按磋商文件相应的内容编制详细的目录，逐页按顺序标注页码，并不得采用活页装订。（中标人提供） |
| 23 | 评标委员会的组建 | 采购人依法组建评标委员会。评标委员会成员由 3 人构成，其中：采购人代表 1人，经济及技术方面的专家 2 人；经济及技术方面的专家由政府采购平台专家库中随机抽取。 |
| 24 | 电子投标须知 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标，响应文件报价确认签字时间为10分钟，超过时间视为报价无疑义。 （如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作响应文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交响应文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。投标单位应在中标后递交纸质版投标文件，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。 |
| 25 | 中小企业政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业）、《政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。组成联合体的小微企业与其他企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。 |
| 26 | 通讯联系 | 供应商自提交磋商文件之时起至评标结束止，应确保其提供的联系方式一直保持有效和畅通，以保证在招投标期间需进行往来函件或与之有关的事宜能及时发送或通知供应商，并能及时反馈信息。否则，采购人（或招标代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅）引起的一切后果。 |
| 27 | 对招标文件资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求提出的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：张莉 联系电话：0995-8637000、13699902201 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 提出质疑时间：招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。 备注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：张莉 联系电话：0995-8637000、13699902201 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 29 | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即托克逊县财政局。 |
| 30 | 评审情况的公告 | 评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 31 | 政府采购合同备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商逾期、拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 33 | 招标代理费 | 代理费收取方式：电汇或银行转账 代理费收取标准：参照计价格【2002】1980号及发改办价格【2003】857号相关文件，由中标人支付。 |
| 34 | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 35 | 现场踏勘 | 现场踏勘：自行现场勘察。 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。 |
| 36 | 节能环保 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标 志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 响应文件（投标文件）中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 37 | 提别提示 | 竞争性磋商文件中部分标有实质性要求、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知前附表要求为准。 |

第三章投标人须知

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.3 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目投资估算：见供应商须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 招标范围、工期要求和质量标准

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 工期要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表及供应商资格条件需要提交的相关证明材料规定。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

1.5.1供应商为准备和参加投标活动所发生的一切费用均由供应商自行承担，一旦中标还应承担：招标代理费等，计取后分摊至各分项报价并计入投标总报价中，但不得单独列项。供应商在递交响应文件的同时视为同意承担上述费用，否则，将被视为自动放弃中标结果，其投标保证金将不予退还。敬请供应商注意！。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商和磋商文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

磋商文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1现场踏勘：自行现场勘察。

- 1.9.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1该项目不组织投标预备会

- 1.11 分包

- 1.11.1不项目不允许分包

- 1.12 响应和偏差

1.12.1磋商文件应当对竞争性磋商的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据竞争性磋商的要求提供投标服务方案等内容以对竞争性磋商作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许磋商文件偏离竞争性磋商某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商规定的偏差范围和幅度。

- 2. 竞争性磋商文件

- 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）合同条款及格式；

（4）项目采购需求；

（5）评标办法；

（6）磋商文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商所作的澄清、修改，构成竞争性磋商的组成部分。

- 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性磋商的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响磋商文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，如有必要对招标文件澄清和修改的将在新疆政府采购网站及时发布，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商，请各供应商自行关注本次招标项目相关信息的变更情况、否则所造成的一切后果由供应商自行承担。修改竞争性磋商文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响磋商文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 竞争性磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应当在投标截止时间 5日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

一、资格响应条件

(1)响应书

(2)法定代表人资格证明书（格式）

(3)法定代表人授权委托书（格式）

(4)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；附营业执照及承诺函

(5)中小企业声明函（工程）

(6) 具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建造师不得担任其他在建工程项目）。

7 磋商保证金

- 报价响应文件

- (1)响应报价一览表

- (2)工程预算书

- 商务技术响应文件

（1）企业近三年完成类似项目业绩；

（2）项目经理业绩；

（3）其他主要人员配置情况；

（4）不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺；

（5）工程概况及特点；

（6）施工方案；

（7）施工进度计划；

（8）施工平面布置；

（9）劳动力需用量计划；

（10）材料需用量计划；

（11）工期保证措施和体系；

（12）质量保证措施；

（13）安全保证措施和体系；

（14）现场文明施工措施；

（15）供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“磋商文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素进行报价。供应商的投标报价包括了供应商为完成本招标项目所需的全部费用。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改磋商文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5本项目的响应报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价（最后报价）。等所有供应商二次报价后，磋商小组经综合评审，在二次报价的基础上确定成交人。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 3.3 投标有效期（实质性要求）

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为  60  天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销磋商文件的，应承担竞争性磋商和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其磋商文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 磋商保证金（实质性要求）

3.4.1供应商在递交磋商文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。境内供应商以电汇或者转账形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，磋商小组将否决其投标。

3.4.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

- 3.5 备选投标方案

3.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 3.6响应文件的编制

3.6. 供应商响应文件构成

3.6.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

3.6.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 响应书

(2) 法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书（应由法定代表人签名并加盖企业公章，私章无效）原件扫描件。

(3) 营业执照、满足政府采购法第二十二条规定的承诺书。

(4) 中小企业声明函原件扫描件（加盖企业公章）

(5) 资质证书副本、安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证副本、建造师注册证及安全生产考核证、如是外省企业还须提供进疆企业报送信息（以上所有证件提供原件扫描件或带二维码电子件）。

(6) 提交磋商保证金相关证明资料原件扫描件（加盖企业公章）。

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

3.6.1.2 商务响应文件

(1) 响应报价一览表

(2) 工程预算书（预算编制说明、工程量清单报价汇总表及单价分析表内容构成）

3.6.1.3 商务技术响应文件

(1)供应商概况；

(2) 近三年内完成的类似项目情况表；

(3)人员配备（含项目经理简历表主要项目管理人员简历表等）；

(4)后期服务；

(5)总体施工组织布置及规划；

(6)重点、关键和难点工程的施工方案；

(7)施工工期保证措施；

(8)质量管理及质量保证措施；

(9)施工安全及文明施工措施项目管理组织架构；

(10) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

3.6.2 第3.6.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(6)(7)项、第3.6.1.2条中第(1)(2)项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

3.6.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。

3.6.4 响应文件应当对竞争性磋商有关工期要求、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.5（1）响应文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。响应文件在要求签字盖章处均应加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。磋商文件正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

- 4. 磋商

- 4.1 响应文件的加密和标记

4.1.1 供应商应通过电子响应文件制作工具严格按招标文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

- 4.2 响应文件的上传

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交磋商文件。

4.2.2 供应商递交磋商文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商文件不予退还。

4.2.5 逾期递交的磋商文件，采购人将予以拒收。

4.2.6本项目使用政采云平台采用全流程电子招投标。供应商根据磋商文件及政采云电子招投标供应商操作手册要求编制、生成并提交（上传）电子响应文件。采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外的任何形式提交

（上传）的响应文件。供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通 ”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

- 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、加密、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

4.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.4.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.4.5不同供应商的投标文件相互混装;

4.4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2 开标程序

- 5.2.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子版响应文件，检查供应商报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各供应商应对本单位的加密的电子响应文件解密，采购代理机构工作人员在监督人员的监督下解密所有响应文件。

- 5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

- 5.2.3在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

- 5.2.4监督人员对开标过程进行全程监督。

- 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人或招标代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表（应当具有中级及以上专业技术职称，熟悉招标项目技术、经济或管理特点，具有评审招标项目的能力和合同管理经验）或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组由采购人，磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2磋商：

（1）磋商小组依据采购人提出的磋商事项分别与合格供应商进行一对一磋商。磋商过程中，采购人可以提出新的磋商事项（包括改变磋商文件中的部分实质性内容），这些新事项的提出应符合磋商文件的规定，且必须要和所有合格供应商就这些新事项进行磋商。

（2）对于供应商提供的优惠条件，采购人应在供应商最大程度满足上述1.1款和3.3.2款中采购人提出的磋商事项的前提下才综合考虑这些优惠条件能带来的好处。不得将优惠条件置于磋商事项之上。

（3）采购人可以对工程的服务内容、需满足的技术要求和使用功能、合同条件向供应商作进一步的说明，可以要求供应商就磋商响应文件中含糊不清和含义不明确之处作出书面澄清或说明。供应商必须在规定的时间内以书面的形式做出解释和澄清。供应商也可以对磋商文件中不明白事项和合同条件要求采购人作进一步的说明。

（4）供应商可以提供一些建议供采购人考虑。采购人可以在评估其建议能否更好的实现上述1.1款目的后决定是否采纳。

（5）供应商可以根据采购人提出的要求和自身的条件（包括给予采购人的优惠和提供的建议）决定是否对磋商响应文件中的技术方案和其他关键性内容作出调整。并就此和磋商小组磋商。

在采购人通知提交最后报价之前，供应商也可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

（6）对于供应商提出的磋商事项和磋商响应文件中的某些事项，采购人应考虑这些事项对采购需求和采购成本的影响程度，以决定接受或拒绝或协商修正。

（7）对于磋商中双方不能达成一致的事项，采购人应评估该事项不能达成一致可能导致影响合同履行的程度和风险大小的程度，以决定接受或拒绝该供应商。如果接受该供应商，采购人应说明如何处理该事项可能导致的影响。

6.3.3磋商结束后，磋商小组应当对该轮磋商的情况进行综合评价，以确定第二轮磋商的内容及第二次报价，该报价为磋商的最终报价，（第一轮报价为递交响应文件时供应商的报价）。磋商小组应通知所有合格供应商在规定时间内进行第二轮磋商。

在第二轮磋商中，如果采购人和某位供应商在第一轮磋商中的未决事项仍不能解决，且这个未决事项会影响将来合同的执行，采购人可以终止和该供应商的磋商进程。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当通知所有合格供应商在规定时间内提交最后报价，提交有效最后报价的供应商不得少于3家。

6.3.5供应商应根据磋商的情况确定最后报价，在磋商小组规定的时间提交。

最后报价应是供应商完成供应商须知前附表采购内容中说明的全部工作内容的所有费用和合理的利润。

6.3.6供应商提交的最后报价中如果有内容缺失、价格计算错误等缺陷，磋商小组应对要求供应商对这些缺陷进行修正。如果供应商拒绝进行修正，那么应终止和供应商的磋商。上述修正内容不包括最后的价格，最后的价格是否修正由供应商自主决定。

6.3.7无论什么原因，没有提交最后报价的供应商应被视为撤回或撤销磋商响应文件。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

详见供应商须知。

- 7.2 评标结果异议

- 供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结束后三个工作日内提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原磋商小组按照竞争性磋商规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

- 7.6 技术成果经济补偿

本项目未中标单位无经济补偿。

- 7.7 履约保证金

7.7.1 该项目不收取履约保证金

- 7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据竞争性磋商和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

9.1本招标项目采用电子招标投标方式。

- 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容

10.1类似项目：见供应商须知前附表。

10.2供应商代表出席开标会：见供应商须知前附表。

10.3通讯联系：见供应商须知前附表。

10.4供应商应承担的费用：见供应商须知前附表。

- 第四章 合同条款

（仅供参考）

合同编号  ：

工程

施工合同

发包方

（简称甲方）

承包方

（简称乙方）

安 装 工 程 合 同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《电力安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，特制定以下条约，希双方共同遵守执行。

第一条   工程范围

1、工程名称：变压器安装工程

2、工程内容：

第二条   工程期限

1、本工程合同总工期为     天（自合同签字日生效）。

2、本工程

开工日期    年    月    日，

竣工日期    年    月    日（竣工日期以最后验收合格日期为准）。

3、如遇下列情况，经双方协商后，工期应相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方用电地址及用电资料未能按时确定，影响乙方施工者；

（2）甲方未按合同规定拨付工程预付款，影响工程进度者；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如大风、冰雪、水灾、地

震）而影响工程进度者。

第三条   工程造价

本工程采用双包（包工、包料），所采购的材料必须是正规厂家产品，有合格证、产地质保书。工程造价为人民币（含税）         。

第四条   工程质量与检查验收

1、乙方必须严格按甲方要求和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。

2、工程竣工后，由甲、乙双方及供电单位协商确定验收时间进行工程验收，验收合格后签字盖章， 并将工程移交甲方管理。

- 施工设计变更

1、乙方在工程设计结束后应经甲方审查同意后施工，设计方案

资料均为施工的有效依据，甲、乙双方不能擅自修改。

2、施工方案的重大修改变更，必须经双方协商同意后方可实施。

第六条   双方负责事项

1、甲方

（1）按合同约定及时足额支付乙方工程预付款及进度款，如甲方不按合同约定支付工程款乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

（2）对工程进度、质量、隐弊工程和合同执行情况进行监督检查。

2、乙方

（1）严格按设计图纸规范施工，确保施工质量，并按合同规定的时间如期完工和交付使用；

（2）提供竣工验收技术资料，参加竣工验收；

（3）在合同规定保修期间，对属本方负责的工程质量问题，负责无偿修理。第七条   工程款的支付与结算

1、工程支付：本合同生效     日内，甲方向乙方工程款    ，后期根据进度款支付。

2、在工程经验收合格送电后，甲方向乙方付清工程款。

第八条   违约责任与奖励规定

1、乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按实际损失赔偿。

（2）工程交付超过合同规定时间，按实际损失赔偿。

2、甲方责任

（1）工程中除因甲方原因发生停建、缓建、设计变更造成错误的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，对乙方由此造成的停工、窝工、返工、人员、设备调迁、材料积压，按实际损失赔偿。

（2）工程未验收，甲方提前使用或擅自动用造成的损失，按实际损失赔偿。

第九条   争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可经工商局经济合同仲裁委员会或向人民法院起诉。

第十条   附则

其他未尽事宜，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《电力安装工程承包合同条例》规定执行或双方协商确定。

本合同经双方签字盖章后生效。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：           法定代表人（签名）：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

电话：                        电话：

签约日期：       年      月      日

第五章 项目采购需求

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：吐鲁番市托克逊县吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  |  | 金额（元） |  |  | 其中: （元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 |  | 规费 |
| 1 | 吐鲁番市托克逊县吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-02 |  |  |  |  |
| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吐鲁番市托克逊县吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单位工程名称 |  |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 |  | 规费 |  |
| 1 |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—03 |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 导线及电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 新建附杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 变压器及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 三相表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410003006 |  |  |  |  |  | 导线拆除 |  | [项目特征] 1.名称:拆除0.4V架空线路 2.型号:JKLGYJ-1kV-70/10 3.包含内容:拆除包含拆出的附着物和包裹物一并拆除 4.拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.导线拆除 2.导线跨越及进户线拆除 |  |  |  |  |  |  | km |  | 15.274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001010003 |  |  |  |  |  | 拆除电杆 |  | [项目特征] 1.结构形式:混泥土电杆 2.规格尺寸:10米 3.土方:含基础土方挖填 4.包含内容:拆除包含拆出的附着物和包裹物一并拆除 5.拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002003 |  |  |  |  |  | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:线缆及混凝土杆 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 111.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 导线及电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410003007 |  |  |  |  |  | 导线架设 |  | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:JKLGYJ-10KV-70/10mm2 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  |  |  |  |  |  | km |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410003013 |  |  |  |  |  | 导线架设（换装） |  | [项目特征] 1.名称:换装0.4KV架空绝缘导线(原材料迁移) 2.规格:JKLGYJ-1kV-70/10mm2（主材利旧） 3.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  |  |  |  |  |  | km |  | 1.988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003008 |  |  |  |  |  | 导线架设 |  | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:JKLGYJ-1kV-95/15mm2(400V) [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  |  |  |  |  |  | km |  | 15.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030410003009 |  |  |  |  |  | 导线架设 |  | [项目特征] 1.名称:架空集束绝缘导线 |  |  |  |  |  |  | km |  | 0.924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:BS3-1kV-JKLYJ-4×35mm2 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031002001003 |  |  |  |  |  | 电缆支架 |  | [项目特征] 1.部位:配电箱至架空线电缆固定抱箍第一层~第四层、12米杆变压器至配电箱主电缆固定上抱箍 2.管架形式:主电缆支架DLJ(二)Ⅰ型 2组、电缆支架DLJ(一)Ⅰ型 1组、电缆支架DLJ(一)Ⅱ型 1组、电缆支架DLJ(一)Ⅲ型 1组、电缆支架DLJ(一)Ⅳ型 1组 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 53.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006005 |  |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:电缆接线端子 2.规格:35mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001003 |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:低压电力电缆 2.规格:低压电缆YJV,铜,300,4芯,ZC,无铠装,普通 3.敷设方式、部位:沿电杆敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  |  |  |  |  | m |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408006006 |  |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:低压电缆终端头 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:低压电缆终端头4*300,户内终端，冷缩头 （包含线鼻子） [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030414015003 |  |  |  |  |  | 电缆试验 |  | [项目特征] 1.名称:电缆线路试验 2.电压等级(kV):10kV以下 [工作内容] 1.试验 |  |  |  |  |  |  | 段 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030414015004 |  |  |  |  |  | 电缆试验 |  | [项目特征] 1.名称:电缆线路试验 2.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.试验 |  |  |  |  |  |  | 段 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408003002 |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  | [项目特征] 1.名称:CPVC管 2.规格:（DN50）φ63 3.管件:CPVC（DN50）φ63弯头 616套；CPVC（DN50）φ63直通 154套 [工作内容] 1.保护管敷设 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建附杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立（换装） |  | [项目特征] 1.名称:换装组立10米杆（原材料迁移） 2.材质:混凝土杆 3.规格:原有电杆（主材利旧） 4.电杆埋深:1.7m，含基础土方挖填、余土外运，电杆组立后杆根处设置300mm防沉土台 5.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土（石）方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410001003 |  |  |  |  |  | 电杆组立 |  | [项目特征] 1.名称:混凝土杆，非预应力 2.规格:φ190mm/10m/I 3.电杆埋深:1.7m，含基础土方挖填、余土外运，电杆组立后杆根处设置300mm防沉土台 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土（石）方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410001004 |  |  |  |  |  | 电杆组立 |  | [项目特征] 1.名称:混凝土杆，非预应力 2.规格:φ190mm/12m/M 3.电杆埋深:2m，含基础土方挖填、余土外运，电杆组立后杆根处设置300mm防沉土台 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土（石）方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B009 |  |  |  |  |  | 底盘 |  | [项目特征] 1.底盘规格:DP-6 [工作内容] 1.底盘安装 2.工地运输 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B010 |  |  |  |  |  | 卡盘 |  | [项目特征] 1.卡盘规格:KP12 2.支架材质、规格:KP12卡盘抱箍 Φ18*1360-2（四帽、两加厚大垫） [工作内容] 1.底盘安装 2.工地运输 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B017 |  |  |  |  |  | 拉线（换装） |  | [项目特征] 1.名称:拉线（原材料迁移，主材利旧） 2.名称:LX-5 3.构件品种规格:拉线抱箍；拉线板-8*80*180；楔型线夹NX-2；拉紧绝缘子JH10-90；拉线GJ-50；UT型线夹NUT-2；拉线棒LB18-25；拉线盘LP10；拉线护套；下把UT形线夹FNUT-2（防盗型）；拉盘10 拉环及销钉Φ22 各一套 4.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 5.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.成品拉线安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B011 |  |  |  |  |  | 拉线 |  | [项目特征] 1.名称:拉线 2.名称:LX-5 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.构件品种规格:拉线抱箍；拉线板-8*80*180；楔型线夹NX-2；拉紧绝缘子JH10-90；拉线GJ-50；UT型线夹NUT-2；拉线棒LB18-25；拉线盘LP10；拉线护套；下把UT形线夹FNUT-2（防盗型）；拉盘10 拉环及销钉Φ22 各一套 4.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.成品拉线安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03B012 |  |  |  |  |  | 拉线 |  | [项目特征] 1.名称:拉线 2.名称:LX-8 3.构件品种规格:拉线抱箍,拉线板-8*80*180；楔型线夹NX-2；拉紧绝缘子JH10-90；拉线GJ-80；UT型线夹NUT-2；拉线棒LB18-25；拉线盘LP10；拉线护套；下把UT形线夹FNUT-2（防盗型）；拉盘10 拉环及销钉Φ22 各一套 4.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.成品拉线安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404036011 |  |  |  |  |  | 耐张绝缘子串（换装） |  | [项目特征] 1.名称:0.4KV耐张串（原材料迁移，主材利旧） 2.规格:U70BP/146D 3.构件:盘形悬式瓷绝缘子；直角挂板Z-7；球头挂环QP-7；碗头挂板WS-7；耐张线夹NXL-2 （70~120导线用）含防雨帽 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 5.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404036006 |  |  |  |  |  | 耐张绝缘子串 |  | [项目特征] 1.名称:0.4KV耐张串 2.规格:U70BP/146D 3.构件:盘形悬式瓷绝缘子；直角挂板Z-7；球头挂环QP-7；碗头挂板WS-7；耐张线夹NXL-2 （70~120导线用）含防雨帽 4.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404036007 |  |  |  |  |  | 耐张绝缘子串 |  | [项目特征] 1.名称:10KV耐张串 2.规格:U70BP/146D 3.构件:盘形悬式瓷绝缘子；直角挂板Z-7；球头挂环QP-7；碗头挂板WS-7；耐张线夹NXL-2 （70~120导线用）含防雨帽 4.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040801033003 |  |  |  |  |  | 绝缘子 |  | [项目特征] 1.名称:柱式绝缘子 2.型号:R12.5ET125N（绝缘导线用）普通型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 13 | 040801033005 |  |  |  |  |  | 绝缘子（换装） |  | [项目特征] 1.名称:针式绝缘子（原材料迁移，主材利旧） 2.型号:P-6T 3.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040801033004 |  |  |  |  |  | 绝缘子 |  | [项目特征] 1.名称:针式绝缘子 2.型号:P-6T [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030410002016 |  |  |  |  |  | 横担组装（换装） |  | [项目特征] 1.名称:直线横担（原材料迁移，主材利旧） 2.规格:L75*8-1700-M1 3.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 4.铁件金具品种规格:过河联板-80×8×540(Ⅰ型）（含两个螺栓）M18*50；U型抱箍 U18-200 R=100 双帽双垫（主材利旧） [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030410002008 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:直线横担 2.规格:L75*8-1700-M1 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030410002009 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:直线横担 2.规格:L75*8-1700-M2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030410002010 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:横担 2.规格:L80*8-1500-M1 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030410002011 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:横担 2.规格:L80*8-1500-M2 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03B013 |  |  |  |  |  | 铁件金具 |  | [项目特征] 1.联板品种规格:五孔联板Ⅰ型-80×8×585 含M18*50螺栓2个；五孔联板Ⅱ型-80×8×585 含M18*50螺栓2个；过河联板-80×8×540(Ⅰ型）（含两个螺栓）M18*50；同杆架设用过河联板-80×8×590(Ⅱ型）(含两个螺栓）M18*50；双横担穿心螺栓 M18*320 含四帽两垫；同杆架设双横担穿钉M18*350； 2.抱箍品种规格:U型抱箍 U18-200 R=100 双帽双垫；同杆架设用 U型抱箍 U18-220 R=117；撑铁抱箍 Ⅰ型 -6*60*485 R=107 含螺栓四个 M18*50/M18*80；撑铁抱箍 Ⅱ型 -6*60*515 R=110 含螺栓四个 M18*50/M18*80 3.支架支撑规格:单杆 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1208.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶支架L75*8*400（一）Ⅱ型含M18*100螺栓4个；双杆顶支架L75*8*400（二）Ⅱ型含M18*100螺栓4个；横担撑铁 L50*5*1230 含2个螺栓M18*50；1500横担斜材 L63*6*667 (Ⅰ型1根Ⅱ型1根) 含M18螺栓及垫片4套 4.材质:镀锌 5.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.组装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B018 |  |  |  |  |  | 金具 |  | [项目特征] 1.金具:并沟线夹JB-2（70-120导线用）含防雨帽 102个； 2.其他:并沟线夹全部接线柱均必须装设绝缘三色护套，未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B014 |  |  |  |  |  | 金具（换装） |  | [项目特征] 1.名称:金具（原材料迁移，主材利旧） 2.金具:并沟线夹JB-2（70-120导线用）含防雨帽 8个； 3.其他:并沟线夹全部接线柱均必须装设绝缘三色护套，未尽事宜详见图纸 4.保护性拆除方式:综合，由投标人自行考虑，拆除中需对原有工程中影响拆除或不需拆除部分进行保护，如有损伤，应无偿修复 [工作内容] 1.金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 080802013005 |  |  |  |  |  | 标识牌 |  | [项目特征] 1.名称:杆号牌 2.规格:260m*320mm 白 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底红色展体字 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030408010002 |  |  |  |  |  | 防腐漆 |  | [项目特征] 1.名称:防腐漆 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 180.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 03B015 |  |  |  |  |  | 纤维布 |  | [项目特征] 1.名称:纤维布 [工作内容] 1.安装 2.工地运输 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 282.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 变压器及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040801001002 |  |  |  |  |  | 杆上变压器 |  | [项目特征] 1.名称:变压器(变压器护套7个) 2.型号:S11-M-400-10/0.4kV 3.容量(kV·A):400KV·A 4.支架材质、规格:变压器双杆支持架 2*[140*60*8*3000、穿钉、托担、角钢（SPJ14-3000) 1套； 12米杆变压器双杆支持架托担抱箍 BG8-280 2套 5.其他:接线柱均必须装设绝缘三色护套 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.油过滤 4.干燥 5.网门、保护门制作、安装 6.补刷（喷)油漆 7.接地 |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040807001002 |  |  |  |  |  | 变压器系统调试 |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.名称:变压器系统调试 2.型号:S11-M-400-10/0.4kV [工作内容] 1.系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402009002 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 |  | [项目特征] 1.名称:跌落式熔断器（含接线柱护套6个） 2.型号:RW12-15F-100A 3.其他:接线柱均必须装设绝缘三色护套 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接地 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030402010002 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  | [项目特征] 1.名称:氧化锌避雷器 含护套3个（普通式） 2.规格:HY5WS-17/50 3.其他:接线柱均必须装设绝缘三色护套 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030414009002 |  |  |  |  |  | 避雷器调试 |  | [项目特征] 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.调试 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404004002 |  |  |  |  |  | 低压综合配电柜 |  | [项目特征] 1.名称:四合一配电柜800A 三路出线开关 2.型号:120kvar 3.规格:1350*700*1200 4.元器件:熔断器式隔离开关800A 1个；电流互感器（测量）800/5 0.2级 3只；电流互感器（计量）600/5 0.5S级 3只；避雷器 3只；浪涌保护器T1级 1套；智能电容器组共补120kvar 1组；无功补偿控制器 1只；断路器 |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (带剩余电流动作保护)800A/3P+N 2个；负荷开关315A 1个 5.其他:表计供电公司提供 6.支架材质、规格:JP柜双杆支持架 2*[100*48*5.3*3000、穿钉、L50*5*740角钢4根、小槽钢 1套； 12米杆JP柜双杆支持架托担抱箍 BG8-300 2套 7.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030414002002 |  |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030410003010 |  |  |  |  |  | 高压引线 |  | [项目特征] 1.名称:高压引线 2.规格:JKLYJ-10KV-70mm² [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 |  |  |  |  |  |  | km |  | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040806003002 |  |  |  |  |  | 避雷引下线 |  | [项目特征] 1.名称:绝缘引下线 2.规格:JKLYJ-10KV-70mm² [工作内容] 1.避雷引下线制作、安 |  |  |  |  |  |  | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.补刷（喷）油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408001004 |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:低压电力电缆 2.规格:ZR-YJY-1kV-4*300mm2 3.敷设方式、部位:沿电杆敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  |  |  |  |  | m |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030408006007 |  |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:低压电缆终端头 2.规格:4*300,户外终端，冷缩各1套铜,300mm2,单孔 需镀锡（包含线鼻子） [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408006008 |  |  |  |  |  | 导线接线端子铜 |  | [项目特征] 1.名称:导线接线端子铜 2.规格:70mm2,单孔 需镀锡 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404036008 |  |  |  |  |  | 柱式绝缘子 |  | [项目特征] 1.名称:柱式绝缘子（变压器引线用） 2.规格:R5ET105L [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030409001003 |  |  |  |  |  | 接地挂环 |  | [项目特征] 1.名称:非穿刺式接地挂环 2.规格:FDL-50/240 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.其他:接线柱均必须装设绝缘三色护套 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030410002012 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:绝缘子支撑横担 2.规格:L63*6*1700 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030410002013 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:熔断器横担（穿钉八帽四垫） 2.规格:2*∠63×6×1700(GLKG) 3.金具品种规格:熔断器连接板-60*6扁铁 3块 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030410002014 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:避雷器横担（穿钉八帽四垫） 2.规格:L63*6*1700 3.金具品种规格:熔断器连接板-60*6扁铁 3块 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409001004 |  |  |  |  |  | 接地极 |  | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:四角垂直打下L50*5*2500镀锌角钢，热镀锌处理 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409002002 |  |  |  |  |  | 接地母 |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  | m |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 线 |  | 1.名称:接地扁铁 2.材质:热镀锌处理 3.规格:-40*4 4.安装部位:地埋5米方形接地体 5.其他:接地扁铁露出地面部分喷涂黄绿色交替、间距100mm,接点焊接 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030414011002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  | [项目特征] 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B020 |  |  |  |  |  | 金具 |  | [项目特征] 1.金具:异型并沟线夹JBL-50-240 9只；避雷器并沟线夹JB-2 3只；铜铝过渡设备线夹SLG-4(全铝附铜）7只；铜铝过渡异型并沟线夹JBTL-50-300 8只 2.其他:并沟线夹全部接线柱均必须装设绝缘三色护套，未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 080802013006 |  |  |  |  |  | 设备牌 |  | [项目特征] 1.名称:变压器设备牌 2.规格:240mm*300mm白底红色展体字 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 080802013007 |  |  |  |  |  | 设备牌 |  | [项目特征] 1.名称:跌落保险设备牌 2.规格:260*320 白底红色展体字 [工作内容] |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 080802013008 |  |  |  |  |  | 标识牌 |  | [项目特征] 1.名称:安全警示牌 2.规格:260*320 白底红色展体字 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三相表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410004002 |  |  |  |  |  | 杆上设备 |  | [项目特征] 1.名称:三相表箱 2.支撑架种类、规格:三相表箱支架∠50×5×1700；户表支架∠40×4×750 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002015 |  |  |  |  |  | 横担组装 |  | [项目特征] 1.名称:下户线横担 2.规格:∠63×6×600 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B016 |  |  |  |  |  | 铁件金具 |  | [项目特征] 1.抱箍品种规格:U型抱箍U16-200 212副；U型抱箍U16-220 106副；U型抱箍U16-260 106副 2.材质:镀锌 3.其他:未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.组装 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 432.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B019 |  |  |  |  |  | 金具 |  | [项目特征] 1.金具:异性并沟线夹JBL-16-120 304只 |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.其他:并沟线夹全部接线柱均必须装设绝缘三色护套，未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.金具组装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  | 031302001004 |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302001005 |  |  |  | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302001006 |  |  |  | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302002002 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 |  | 031302004002 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302005002 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 |  | 031302006002 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031301009002 |  |  |  | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| 9 |  | X031302008002 |  |  |  | 工程定位复测、点交清理费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | X031302010004 |  |  |  | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | X031302010005 |  |  |  | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | X031302010006 |  |  |  | 其中：检验试验配合费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 03B991002 |  |  |  | 竣工档案编制费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040701001002 |  |  |  |  |  | 场地平整 |  | [项目特征] 1.部位:护栏及变压器 [工作内容] 1.找坡、平整 2.压实 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101003002 |  |  |  |  |  | 挖基坑土方 |  | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:0.6m [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001002 |  |  |  |  |  | 回填方 |  | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土及满足回填要求的土 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑报价 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040103002004 |  |  |  |  |  | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:19km，内外倒运、运输方式、倾倒费用等均由投标人根据施工现场实际情况自行考虑报价 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040303002002 |  |  |  |  |  | 混凝土基础 |  | [项目特征] 1.名称:混凝土护栏基座 2.规格:200*200*700（mm） 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:高出地平面100mm浇筑 [工作内容] |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040303001002 |  |  |  |  |  | 混凝土垫层 |  | [项目特征] 1.部位:变压器地面 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040204002002 |  |  |  |  |  | 块料铺设 |  | [项目特征] 1.块料品种、规格:花砖 240*115*53 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚1:4千性水泥砂浆 3.抗压要求:预制花砖平均抗压强度不得小于30Mpa,预制花砖单块最小抗压强度不得小于25Mpa [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040309001001 |  |  |  |  |  | 金属栏杆 |  | [项目特征] 1.名称:变压器护栏（含护栏门） 2.材质、规格:方管40*4、方管60*6 3.护栏门:门向外开,开口朝向计量侧 4.底座:预埋围栏玻璃钢底座 5.颜色:两道白色，两道国网绿 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆 |  |  |  |  |  |  | m |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040205004004 |  |  |  |  |  | 标志板 |  | [项目特征] 1.类型:标识牌（禁止攀登、高压危险！） |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.材质、规格尺寸:铝合金反光 320mmx260mm 3.标准工艺:白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号红底白字 4.打孔方式:平面，两端打孔，捆绳非导磁安装 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040205004005 |  |  |  |  |  | 标志板 |  | [项目特征] 1.类型:标识牌（止步、高压危险！） 2.材质、规格尺寸:铝合金反光 320mmx260mm 3.标准工艺:白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号红底白字 4.打孔方式:平面，两端打孔，捆绳非导磁安装 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040205004006 |  |  |  |  |  | 标志板 |  | [项目特征] 1.类型:标识牌（由此进出） 2.材质、规格尺寸:铝合金反光 320mmx260mm 3.标准工艺:白底，绿色圆形，绿色标志符号白底黑字 4.打孔方式:平面，两端打孔，捆绳非导磁安装 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102002002 |  |  |  |  |  | 基础模板 |  | 1.构件类型:混凝土护栏基座模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041102001002 |  |  |  |  |  | 垫层模板 |  | 1.构件类型:变压器地面硬化模板 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041106001002 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.机械设备名称:挖掘机 |  |  |  |  |  |  | 台·次 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  | 041109001005 |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041109001006 |  |  |  | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041109001007 |  |  |  | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041109001008 |  |  |  | 其中：智慧工地基础配置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041109002002 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 6 |  | 041109003002 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 041109004002 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8 |  | 041109007002 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | X041109008002 |  |  |  | 工程定位复测、点交清理费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | X041109010004 |  |  |  | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | X041109010005 |  |  |  | 其中：自检试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | X041109010006 |  |  |  | 其中：检验试验配合费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | X041109012002 |  |  |  | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费】功能界面) |
| 14 |  | 04B004 |  |  |  | 施工因素增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 04B991002 |  |  |  | 竣工档案编制费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：护栏工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 评标办法（综合评估法）

一、总则

1.磋商小组

1.1评标由依法组成的磋商小组负责。采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的磋商委员会。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.评标方法

综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

3.响应文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查：由采购人进行资格审查。根据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

资格审查标准

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 基本资质 | 符合政府采购法第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。 | 企业营业执照、承诺函加盖企业公章。 |  |  |
| 采购政策 | 本项目专门面向为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。否则按不符合处理。 |  |  |
| 特定资质 | 具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书；（建造师不得担任其他在建工程项目） | 电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书、有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证，项目负责人具有机电工程专业二级及以上，安全生产考核合格证书，以上证件均需原件扫描件加盖企业公章。 |  |  |
| 其他 | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书)； | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人资格证明书)。 |  |  |
| 其他 | 投标保证金：按规定提交投标保证金收据或保函 | 提供保证金收据或保函。加盖企业公章。 |  |  |

符合性评审要求

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 商务 | - 投标文件的组成：主要内容是否按招标文件规定的内容、格式填写。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| 商务 | - 投标文件上要求盖章处的法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的盖章齐全，是否满足招标文件要求。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| 商务 | - 投标有效期、履约期限是否满足招标文件要求，是否满足招标文件要求。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| 报价 | - 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，是否满足招标文件要求。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| 技术 | - 响应文件载明的采购范围符合采购文件要求，无重大偏离。是否满足招标文件要求。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| 技术 | - 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 | 不满足将不通过符合性审查 |  |  |
| - 是否通过 |  |  |  |  |

说明：磋商小组对审查符合的，在对应栏打“√”，不符合的，在对应栏打“×”若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否符合审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购项目最高限价；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

4.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足磋商文件的实质性要求的响应文件内容。

4.3 计算错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

评标办法前附表-详细评审（一）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 | 0-30 |  |

评标办法前附表-详细评审（二）

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 商务评审 | 0-15 | 客观分 |
| 1.1 | 商务 | 企业类似业绩：近三年（投标时间截止前三年）的类似项目业绩，提供1项业绩得2分，本项最高得6分，附中标通知书及合同，提供复印件加盖公章，否则为无效业绩。 | 0-6 | 客观分 |
| 1.2 | 商务 | 项目经理业绩：项目经理担任过类似工程项目经理的，提供一个得2分，满分2分。（提供中标通知书及施工合同关键页复印件加盖公章）项目经理业绩与企业业绩不重复得分。 | 0-2 | 客观分 |
| 1.3 | 商务 | 其他主要人员配置情况：技术负责人职称证书、施工员岗位证、质检员岗位证、安全员岗位证及安全生产考核合格证书、材料员岗位证、资料员岗位证等要配备齐全，证件齐全得6分，缺少一项则减1分，扣完为止。 | 0-6 | 客观分 |
| 1.4 | 商务 | 不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺：有不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺，且有相应经济处罚措施的，得1分，否则得0分。 | 0-1 | 客观分 |
| 2 | 技术 | 技术评审 | 0-55 | 主观分 |
| 2.1 | 技术 | 工程概况及特点 内容完整性和编制水平 ①施工条件 ②主体工程施工 ③施工总布置 ④施工总进度 总分8分。对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际每项得2分，存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的扣 1分，缺一项扣2分。 | 0-8 | 主观分 |
| 2.2 | 技术 | 施工方案 ①工程特点及施工重点和难点分析 ② 施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的 设备和人力计划安排合理; ③各工序工作历时安排合理且有详细计算说明。 总分6分。符合施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠，以提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗为目标：针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行每项得2分，存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的扣1分，缺一项扣2分。 | 0-6 | 主观分 |
| 2.3 | 技术 | 工程进度计划与措施: ①工程施工流程、进度计划横道图 ②网络图中的关键线路以及措施合理 。总分6分。符合进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律：科学、可行、针对性强得每项得3分，不能符合项目实际情况的扣1分；缺一项扣3分。 | 0-6 | 主观分 |
| 2.4 | 技术 | 施工平面布置应符合 ①工程实际，有针对性、布置合理 ②满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求： 总分6分。施工平面布置应符合施工布置科学、可行每项得3分；不能符合项目实际情况的扣1分；缺一项扣3分。 | 0-6 | 主观分 |
| 2.5 | 技术 | 劳动力需用量计划:劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并满足施工需要的得4 分：基本符合需用量的得2分，不能符合项目实际情况的得0分 。 | - 0-4 | - 主观分 |
| 2.6 | 技术 | 材料需用量计划 ①材料投入计划与施工部署 ②施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要：符合材料用量计划的每项得3分，不能符合项目实际情况的扣1分；缺一项扣3分。 | 0-6 | - 主观分 |
| 2.7 | 技术 | 总工期及节点工期满足招标文件要求； ①施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整 ②计划编制合理、可行； ③措施有力、合理、可行。总分6分。总工期及节点工期满足摘编文件要求得每项得2分：不能符合项目实际情况的扣1分，缺一项扣2分. | 0-6 | - 主观分 |
| 2.8 | 技术 | 质量管理体系与措施 ①质量保证体系健全、职责明确; ②工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量 符合相关规程规范; ③质量检测设备、数量满足要求。 总分6分。符合质量保证措施的每项得2分，存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的扣1分，缺一项扣2分 | 0-6 | - 主观分 |
| 2.9 | 技术 | 安全管理体系与措施 ①安全生产责任制健全、职责明确; ②安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术(操作)规程: ③配置的特种作业人员符合要求，具有相应的上岗证书;总分3分。存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的扣0.5分，缺一项扣1分。 | 0-3 | - 主观分 |
| 2.10 | 技术 | 现场文明施工措施： 现场文明施工措施:措施应符合工程实际情况，切实可。总分4分。基本合理的得2分，否则得0分。 | 0-4 | - 主观分 |

注:评委对各投标人同一评分内容量化打分时，对畸高、畸低重大差异，如评审得分与截尾平均值偏差大于20%(含20%)以上时，应做出合理的书面说明。

另：落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，不做价格的扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审带原件备查。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第七章  响应文件格式

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇安西村设施农业基地配套项目

响应文件

（项目编号：TKXZFCG(CS)HYZB2025-015 ）

供应商：                                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

联系电话：

投标人地址：

年     月     日

目  录

一、资格响应文件

1响应书

2法定代表人资格证明书（格式）

3法定代表人授权委托书（格式）

4满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；附营业执照及承诺函

5中小企业声明函（工程）

6具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建造师不得担任其他在建工程项目）。

7 磋商保证金

- 二、报价响应文件

- 1响应报价一览表

- 2工程预算书

- 三、商务技术响应文件

1近三年内完成的类似项目

- 2项目经理类似业绩；

- 3人员配备

- 4.不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺

- 5工程概况及特点；

- 6施工方案；

- 7施工进度计划；

- 8施工平面布置；

- 9劳动力需用量计划；

- 10材料需用量计划；

- 11工期保证措施和体系；

- 12质量保证措施；

- 13安全保证措施和体系；

- 14现场文明施工措施；

- 15供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

- 注：编制详细的页码

资格响应文件

1响应书

致（招标人）：

根据已收到的                             的磋商文件，我单位经考察 现场并充分研究贵方的磋商文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以人民币（大写）          元(¥             ) 的磋商总报价（分项报价见已标价的工程量清单），工期           日历天，按上述磋商文 件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、一旦我方中标，我方保证按照所报的项目经理及项目管理班子承包上述 项目；

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的施工许可证后立即开工，并 在我方承诺在合同约定的期限内竣工。

4、如果我方中标，我方确保工程质量等级( 合格 )交付全部工程。

5、我方同意按磋商文件的规定，本响应文件的有效期为开标日后60天。

6、如果我方中标，我方将按照磋商文件的规定，提交规定数额的银行保函作为本工程的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

7、在签署合同协议书之前，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的契约。

8、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何响应文件的约束。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年     月     日

- 2法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                ； 地    址：                                                ；

姓    名：            性别：       年龄：       职务：       ；

该同志系                                   公司的法定代表人。为参 加                      （项目名称），签署上述的响应文件、进行合同谈

判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人身份证正反面复印件

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

- 3法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                   （供  应商名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称） 的              （姓名）为我公司签署                    （项目名称） 响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次磋商的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

法定代表人及被委托书人身份证正反面复印件

代理人：姓名：            性别：       年龄：          ；

身份证号码：                         职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                     （签名）

授权委托日期：         年      月      日

4满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；附营业执照及承诺函

5中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目 名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

6具备有效的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证；如是外省企业还须办理进疆企业信息报送；拟派项目经理具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建造师不得担任其他在建工程项目）。

7 磋商保证金（投标保证金收据或保函）

- 二、报价响应文件

- 响应报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性磋商 | 开标时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 | 开标情况 | 报价（元） | 工期/项目负责人 /证书编号 | 保证金缴纳方式 | 确认声明书是否签署备注 | 备注 |
| 1 |  | 符合 |  |  |  |  |  |

注：投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

电话：

年      月     日

- 2工程预算书

- 三、商务技术响应文件

1近三年内企业完成的类似项目情况表；

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及 电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及 电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                     工程。

2、本表后附中标通知书及合同，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2项目经理类似业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及 电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及 电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                     工程。

2、本表后附中标通知书及合同，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3人员配备（含项目经理简历表主要项目管理人员简历表等）；

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实， 如不真实，将按照有关规定接受处理。

项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、 身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项

目限于以经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程 任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、 身份证、职称证书、学历证书、近期的社保证明等复印件以及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺。

主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指：技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员、 资料员和建造师认为需要配备的其他关键人员，应附相关人员职称证、岗位证、 身份证、专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书及配备人员近期 （2025 年任意一个月）的社保证明。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

4.不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员 ”的承诺

5工程概况及特点；（依据评标办法提供，格式自拟）

6施工方案；（依据评标办法提供，格式自拟）

7施工进度计划；（依据评标办法提供，格式自拟）

8施工平面布置；（依据评标办法提供，格式自拟）

9劳动力需用量计划；（依据评标办法提供，格式自拟）

10材料需用量计划；（依据评标办法提供，格式自拟）

11工期保证措施和体系（依据评标办法提供，格式自拟）

12质量保证措施（依据评标办法提供，格式自拟）

13安全保证措施和体系（依据评标办法提供，格式自拟）

14现场文明施工措施（依据评标办法提供，格式自拟）

15供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。