2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管

服务项目（重新招标）

招标文件

（电子招投标）

编号：ZYZB-2024088-1

采购人：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管服务项目（重新招标）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年7月26日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2024088

项目名称：2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管服务项目（重新招标）

预算金额（元）：5400000

最高限价（元）：5400000

采购需求：2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管服务项目（重新招标）主要内容：对生活垃圾处置设施开展日常巡查及环境监测。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 服务期限：2024年1月1日至2026年12月31日。（合同一年一签，合同期内供应商能严格履行合同，经甲方组织履约验收并通过后，下一年服务可续签合同。）

本项目接受联合体投标：þ是；¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  %，其中小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年7月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年7月26日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2024年7月26日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

地    址：杭州市上城区三里亭路17号

传    真： /

项目联系人（询问）：李文翰

项目联系方式（询问）：0571-86417805

质疑联系人：王倩倩

质疑联系方式：请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表

2.采购代理机构信息

名    称：浙江耀信工程咨询有限公司

地    址：杭州市拱墅区古运路城发天地1605

传    真： /

项目联系人（询问）：齐杭熙

项目联系方式（询问）：15214708978

质疑联系人：顾秋燕

质疑联系方式：0571-88372035

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453（仅限投诉事项）

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管服务项目（重新招标），属于行业：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 （十六）其他未列明行业。 其他未列明行业划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 生活垃圾物化成分采样分析中含水率、可燃物、灰分、热值、化学分析、临时检测以及应急监测工作分包。 ¨ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文 件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区古运路15号城发天地1605室；备份投标文件签收人员联系电话：齐杭熙，15214708978。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理机构 代理服务费用 | 按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》（杭价费[2003]148号）文件服务类型收费标准的70%收取，收费基数为中标价。采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 其他说明 | - 1、采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。 - 采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。 - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 - 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、项目概况

本次采购为2024-2026年度生活垃圾处置第三方监管服务项目（重新招标），对全市生活垃圾处置设施运行情况开展日常巡查，并对设施水、气、固及噪声等排放情况开展环境影响监测。投标人应根据招标文件所提出的技术规范和服务要求，综合考虑，制定最佳方案参与本次项目的投标。

二、服务期限

2024年1月1日至2026年12月31日。其中2024年1月1日至中标供应商进场之日期间的监测、第三方监管服务已由上一年度的服务单位完成。已完成工作量由采购人明确，服务金额按本年度中标分项价格及已完成工作量进行测算，由中标单位支付给上一年度的服务单位。

三、服务要求

（一）服务管理要求

（1）中标单位必须服从杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心管理，并根据监管服务合同的规定和现场进度安排，汇总日常巡查、环境监测数据、专项评估、设施运行情况及其他各类相关资料，按时提交监管评价报告。中标单位须于每月15日前提交上月度监管评价报告，每年2月15日前提交上年度监管评价报告。采购人另有需要的，监管评价报告按采购人要求数量提供。

（2）中标单位须确保监管工作的公正、公平，并确保监管资料的真实性、完整性、规范性，杜绝任何形式的虚假与误导。

（3）中标单位应严格遵守国家法律法规，建立健全监管项目组的内部管理、纪律安全等制度，做好监管项目组成员安全教育和技能培训，并为其购买意外伤害险等保险。

（4）中标单位应对监管对象的商业机密、知识产权等信息进行严格保密，不得擅自发布任何运营监管信息。

（5）中标单位应积极配合采购人适时组织召开垃圾处置设施负责人参加的通报会，对日常巡查和专项检查发现问题进行通报分析；协助采购人做好各项督察检查工作；协助采购人处理涉及生活垃圾处置相关的突发性事件。

（6）中标单位应紧密结合行业运行规范以及行业管理部门的要求，积极向采购人提供提高信息化监管的新方法和技术手段，向运营方提出有利于项目良好运营的建议。

（7）中标单位应充分发挥自身专业优势，向采购人提供力所能及的咨询服务。

（8）中标单位须定期将监管数据、报告等资料以硬盘、U盘、光盘等数据储存介质形式交付杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心

（二）车辆及办公设备配备要求

★（1）车辆要求

中标单位应自备符合巡检工作需求的行驶车辆至少1辆，确保车辆性能良好、安全可靠，以满足巡检人员现场作业巡视的需求。

（2）办公设备要求

中标单位须配置一套功能完备的便携式气体检测设备，供巡检人员巡视现场作业时使用；同时配备一套办公设备，包括但不限于电脑、打印机等，供巡检人员作业时汇总资料、整理资料使用。

（3）中标单位须提供处置设施日常巡查数据信息报送方案，并承诺相关数据可与采购人现有业务监管系统实现对接。

（三）项目人员配置要求

项目经理：

- ▲（1）本项目须配置项目经理1人。

- （2）该项目经理须具备环保或安全或电气等相关领域的高级及以上职称，且拥有3年及以上生活垃圾处置设施管理或监管工作经验。项目经理须常驻杭州，专职从事本项目服务工作，统筹组织日常监管、环境监测、运行评估等工作开展，并对监管数据进行汇总分析，定期编制月度、年度监管报告，组织编写专家评估报告，参加监管例会并对垃圾处置设施运行情况及存在问题作出点评。每季度项目经理须向采购人汇报该季度工作情况并进行工作满意度回访。

安全员：

▲（1）本项目须配置安全员1人。

（2）该安全员须具备注册安全工程师职业资格，且拥有丰富的生活垃圾处置设施安全管理或安全监管工作经验。安全员须专职从事本项目服务工作，负责提供安全生产管理技术支持，并按采购人需求定期开展安全生产专项检查。

日常工作人员：

▲（1）本项目须配置日常驻点工作人员2人，日常工作人员须常驻杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心。

（2）日常工作人员须具备环保或电气等相关专业大专以上文凭，且拥有2年及以上从事生活垃圾处置设施管理或监管工作经验，具有较好的文字基础，专职从事本项目服务工作。负责日常巡查、专项检查、生活垃圾物化成分采样分析、监管数据跟踪及汇总分析、起草季度物化成分分析报告、月度监管报告、年度监管报告、年度物化分析报告、年度环境评价报告以及其它生活垃圾处置日常监管工作。

采样、检测、分析技术组：

（1）本项目须配置负责采样、检测、分析的技术组，技术组成员不少于30人，其中具备环保、化学、质量等相关领域中级职称的成员不少于15人。

四、日常巡查安排

（一）日常巡查要求

1.中标单位须每周开展现场巡查、数据统计分析、信息化监管等工作,全年现场巡查次数不少于160次。

2.日常时段为常白班（9:00-17:30，不包括就餐时间）。

3.现场巡查时，每次巡查人员应不少于2人，并根据杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心确定的《垃圾处置设施日常巡查记录表》开展日常巡查记录。

4.巡查内容须如实、完整、准确记录，并拍摄照片或视频作为日常巡查附件。巡查情况须现场填写并汇总存档；

5.巡查中如发现污水厂出水、飞灰、炉渣等存在问题的，应利用现有条件对问题样品采样带回，进行检测分析后提供分析报告。

6.须安排1人负责每日数据统计分析、视频监控及巡查问题汇总等工作。

7.双休日、法定节假日以及特殊情况夜间，中标单位需安排一定数量的天数和人员，对垃圾处置设施进行节假日现场巡查。

8.根据项目执行情况，中标单位需对组别和人员进行合理编排，并保持相对稳定。如遇特殊情况，采购人提出人员调配需求时，中标单位应无条件配合。

（二）日常巡查频次（见下表）：

| 序号 | 设施名称 | 巡查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级监管设施 |  |  |
| 1.1 | 天子岭园区 | 1次/周 | 设施包括填埋场、污水厂（一、二、三期）、厨余项目（一、二期）、餐厨项目（一、二期）、沼气发电厂、天子岭分类减量综合体等。 |
| 1.2 | 临江环境能源有限公司（临江焚烧厂） | 1次/周 |  |
| 1.3 | 光大环保能源（杭州）有限公司（九峰焚烧厂） | 1次/周 |  |
| 1.4 | 杭州绿能环保发电有限公司（滨江焚烧厂） | 1次/周 |  |
| 2 | 市、区统筹设施 |  |  |
| 2.1 | 萧山城市绿色能源有限公司（江东焚烧厂） | 1次/月 |  |
| 2.2 | 杭州萧山锦江绿能有限公司（犁头金焚烧厂） | 1次/月 |  |
| 2.3 | 临安绿能有限公司（临安焚烧厂） | 1次/月 | 主要设施包括生活垃圾焚烧厂、易腐垃圾处理厂等。 |
| 2.4 | 富阳园区 | 1次/月 | 主要设施包括富阳光大生活垃圾焚烧厂、富阳滨和易腐垃圾处理厂等。 |
| 2.5 | 浙江卓尚环保能源有限公司（卓尚餐厨厂） | 1次/月 |  |
| 2.6 | 杭州萧山环城生物能源有限公司（环城餐厨厂） | 1次/月 |  |
| 2.7 | 城东分类减量综合体 | 1次/月 |  |
| 2.8 | 萧山分类减量综合体 | 1次/月 |  |
| 2.9 | 城西分类减量综合体 | 1次/月 |  |
| 2.10 | 之江分类减量综合体 | 1次/月 |  |
| 2.11 | 镜子山园区 | 1次/月 | 主要设施包括易腐垃圾处理厂、垃圾分类减量综合体等。 |
| 2.12 | 萧山区外六工段垃圾填埋场 | 1次/半年 | 已封场。 |
| 2.13 | 临安区临安垃圾填埋场 | 1次/半年 | 已封场。 |
| 2.14 | 富阳区欢坞岭垃圾填埋场 | 1次/半年 |  |
| 3 | 县（市）主管设施 |  |  |
| 3.1 | 光大环保能源(淳安)有限公司（淳安焚烧厂） | 1次/季度 | 淳安焚烧厂主要设施包括生活垃圾焚烧厂、易腐垃圾处理厂等。 |
| 3.2 | 建德浦发热电厂（建德焚烧厂） | 1次/季度 | 建德焚烧厂主要设施包括生活垃圾焚烧厂、易腐垃圾处理厂等。 |
| 3.3 | 桐庐县餐厨垃圾处置厂 | 1次/季度 |  |
| 3.4 | 建德市梅城垃圾填埋场 | 1次/半年 |  |
| 3.5 | 建德市寿昌垃圾填埋场 | 1次/半年 |  |
| 3.6 | 桐庐填埋场 | 1次/半年 | 已封场。 |
| 3.7 | 淳安县千岛湖双柏岭垃圾填埋场 | 1次/半年 | 已封场。 |
| 备注 | 以上为各设施基本巡查频次，实际工作工作中心将根据各设施运行情况进行调整，原则上垃圾处置设施全年总巡查次数不得少于160座次；上述设施为现有设施，服务期内如有新增设施则一并纳入监管范围，服务价格不予调整。 |  |  |

（三）日常巡查内容：

日常巡查包括但不限于以下内容；

（1）生活垃圾焚烧厂：

垃圾焚烧厂日常巡查内容应涵盖所有设备设施，包括进料系统、垃圾焚烧系统与辅助燃烧系统、余热锅炉系统、控制系统、烟气净化系统、烟气在线监测系统、渗滤液及灰渣输送处理系统等。

下列运行情况实施重点巡查：

1．垃圾进厂计量：进场车辆外观、垃圾进厂计量系统、垃圾计量记彔、计量设备定期校验、标定等；

2．垃圾焚烧炉燃烧工况：燃烧、进料、一次风二次风给风情况；

3．垃圾焚烧炉的启炉和停炉情况；

4．卸料作业与垃圾库：卸料门密封系统、排风除臭系统，渗沥液导排系统，安全设施，消杀系统，垃圾堆叠、卸料作业等；

5．烟气净化系统运行工况：烟气运行系统、温度控制等；

6．烟气净化中和剂、吸收剂和吸附剂产品质量及消耗量：石灰浆（粉）、尿素（或氨水）、烧碱和活性炭等耗材品质，物料消耗记录等；

7．焚烧工况参数、烟气及其他污染物排放在线监测数据：炉膛内温度（炉温曲线）、烟气氧含量、烟气排放在线监测等各项指标及曲线记录；

8．各重要监测和计量仪器的校验、标定及有效性检查；

9．渗滤液处理：渗沥液处理系统运行情况，出水水质，在线监测数据以及相应台账和历史记录等；

10．厂区环境：现场环境、臭味控制、相关标志标识等；

11．飞灰、炉渣处理；飞灰暂存、运输和处理登记记录，出渣间扬尘治理等；

12．全厂危化品的储存：油（燃气）罐区、各化工耗材区、危废区等的日常规范管理；

13．全厂安全管理制度执行状况：操作票、动火票、工作票制度、教育培训等。

下列运行情况实施一般性巡查：

1．厂区道路情况、苍蝇数量、车辆引导管理、在线监测指标对外公示、卸料大厅地面冲洗情况等；

2．焚烧生产线、汽轮发电机维护检修；

3．锅炉受热面清灰及管壁腐蚀程度；

4．焚烧厂发电上网电量等。

（2）垃圾填埋场：

垃圾填埋场日常巡查内容应涵盖污染防治设施运行情况、安全生产和劳动保护、垃圾堆体和垃圾坝体安全、环境水体状况、场内监测及资料管理等。

下列运行情况实施重点巡查：

1．填埋区域覆盖及密闭情况：检查覆盖是否有破损、鼓包等；

2．雨污分流及地表水、地下水导排设施：检查库区内外雨水阻截与排放措施是否有效，库区内外雨水进入库区情况；地下水导排设施是否完好有效，地下水进入垃圾堆体情况；

3．环境水体状况；

4．渗滤液收集、处理及排放情况：检查渗滤液产量、污染物指标监测记录，出水指标；

5．调蓄池运行情况及水位：检查渗沥液调蓄池水位及鼓包情况；

6．臭气污染防治：检查灭蝇消杀、封场覆盖破损情况；

7．场界大气污染物：检查除臭措施的有效性及设施完好情况；

8．填埋气体收集与处理，火炬系统及沼气发电系统运行情况：检查填埋气导排维护，填埋堆体内填埋气压力检测与记录，预处理或利用效果、安全措施、填埋气产量、组分、性质监测记录，发电上网电量；

9．安全生产：填埋库区及防火隔离带内严禁设置封闭式建筑物，严禁堆放易燃、易爆物品，严禁将火种带入填埋库区；填埋场上方甲烷气体含量；

10．垃圾堆体和坝体安全等：检查堆体变化情况，堆体边坡侧向变形，堆体位移监测是否到位，垃圾坝体安全情况等。

下列运行情况实施一般性巡查：

1．场内环境卫生、道路情况、苍蝇数量、在线监测指标对外公示等;

2．劳动保护情况；

3．监测管理情况；

4．相关档案与资料等。

（3）易腐垃圾处理厂：

易腐垃圾处理厂日常巡查内容应涵盖所有设施设备，包括易腐垃圾处理厂运行全过程、污染防治设施运行情况、安全生产和劳动保护、渗滤液处理和臭气防治情况、残渣处理情况及资料管理等。

下列运行情况实施重点巡查：

1．垃圾进厂计量：进场车辆外观，垃圾进厂计量系统，垃圾计量记彔，计量设备定期校验、标定等；

2．各项工艺流程运行情况；

3．全厂安全管理制度执行情况：操作票制度、教育培训等；

4．渗滤液收集处理：渗滤液产量、污染物指标、出水指标等；

5．恶臭防治：灭蝇消杀、除臭措施及次数、定期监测等；

6．残渣收集处理：残渣收集、储存、运输、处理情况及台账记录；

7．处理后的废弃油脂的数量及去向：油脂产品收集、储存、运输、处理情况及台账记录。

下列运行情况实施一般性巡查：

1．厂区道路情况、苍蝇数量、车辆引导管理、在线监测指标对外公示等；

2．劳动保护情况；

3．相关档案与资料等。

（4）垃圾分类综合减量体：

垃圾分类综合减量体日常巡查内容应涵盖分类综合减量体运行全过程、污染防治设施运行情况、安全生产和劳动保护、渗滤液处理和臭气防治情况、进场车辆调度指挥及资料管理等。

下列运行情况实施重点巡查：

1．垃圾进厂计量；进场车辆外观，垃圾进厂计量系统，垃圾计量记彔，计量设备定期校验、标定等。

2．进场车辆调度指挥；

3．各项工艺流程运行情况；

4．全厂安全管理制度执行情况：操作票制度、教育培训等；

5．渗滤液收集处理：渗滤液产量、污染物指标、出水指标等；

6．恶臭防治：灭蝇消杀、除臭措施及次数、定期监测等；

7．噪声防治情况：直观感受等；

下列运行情况实施一般性巡查：

1．卸料大厅地面冲洗情况、安全标识和设施；

2．劳动保护情况；

3．相关档案与资料等。

五、设施评估安排

（一）生活垃圾焚烧厂专项评估

▲1.中标单位须成立综合评价专家组（不少于7人，不含项目经理）

2.专家组成员须具备安全、环保、仪控、热能动力等相关专业高级及以上职称，且拥有丰富的生活垃圾焚烧厂评估工作经验。

3.每年按采购人需求选取5座生活垃圾焚烧厂组织综合评价专家组按照国家生活垃圾焚烧厂无害化等级评定要求进行全面评估，提交评估报告及改进措施建议。

（二）生活垃圾处置设施定期评价

1.中标单位在日常巡查和专项评估发现的各类问题，须以书面形式告知处置设施运营方和采购人，并督促处置设施运营方立即整改或限期整改。

2.中标单位须对各类问题进行定期复查，实现闭环管理。

六、生活垃圾物化成分采样分析

1.中标单位应严格按照《城市生活垃圾采样和物理分析方法 CJ/T 3039-95》标准，每周对采购人指定的生活小区、单位（不少于）两家开展生活垃圾物化成分采样分析。

2.现场采样人数应不少于2人。

3.中标单位须根据环境监测服务中的生活垃圾物化成分分析数据，定期编制并提交季度、年度生活垃圾物化成分分析报告。

七、生活垃圾处置设施环境监测评价及日常数据汇总梳理

（一）根据采购人要求开展生活垃圾处置设施日常运营环境监测评价工作，具体环境监测要求见表《监测项目、检测指标及方法要求》：

▲（二）具备表《监测项目、检测指标及方法要求》所罗列项目检测指标检验检测能力（提供有效期内的省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书及能力范围表(CMA)）。

表：监测项目、检测指标及方法要求

| 监测项目 | 检测指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭气体 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
|  | 硫化氢 | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993 |
|  | 氨 | 空气质量氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T14679-1993 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T56 或 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T57 或 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ629 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 或 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T42 或 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T43 |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018 或 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T44 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 或 固定污染源排气中氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ548 或 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549 |
|  | 汞及其他化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ 543-2009 |
|  | 镉、铊及其他化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单 |
|  | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单 |
|  | 二噁英 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.2-2008 |
| 固体废物 | 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019 |
|  | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |
|  | 铅 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |
|  | 铬 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 |
|  | 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |
|  | 无机氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995 |
|  | 氰化物 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法》 GB5085.3-2007 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 或 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 或 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 或 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB7469-1987 或 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 GB 7469-1987 |
|  | 总镉 | 水质 65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 或 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 GB 7471-1987 |
|  | 总铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 或 水质 总铬的测定 GB 7466-1987 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
|  | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 或 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |
|  | 总铅 | 水质 65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 或 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 GB 7470-1987 |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182-2021 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018 或 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347─ 2018 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| 地表水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
| 地下水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
|  | 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 |
|  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |

（2）监测点位及频次要求

- 1.杭州市环境集团有限公司（天子岭填埋场）：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、停保基地、污水厂边，下风向场界两点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 化学需氧量 | 4次/月 | 重铬酸钾法 氯气校正法 | 1、采样地点:第一、第二、第三污水厂外排水排放口、总排放口，共4个/次。 2、监测要求：①每月各监测采样4次；②注明排水瞬时流量、累计流量；③读取在线监测即时显示值。 |
| 2.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 2.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 3 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 3.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 氯气校正法 | 1、采样地点:总排放口、污水厂进水、渗滤液原液，共3个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 3.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 3.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 3.4 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 3.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 3.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 3.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 3.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 3.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 3.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 3.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 3.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 3.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 3.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 4 | 库区导排水评价指标 |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 | 1次/月 | 纳氏试剂比色法 | 1、采样地点:库区导排水北出水、库区导排水南出水，共2个/次。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 |
| 4.2 | 化学需氧量 |  | 重铬酸钾法 |  |
| 4.3 | 高锰酸盐指数 |  | 酸性高锰酸钾法 |  |
| 5 | 地表水评价指标 |  |  |  |
| 5.1 | 氨氮 | 1次/月 | 纳氏试剂比色法 | 1、采样地点：场内污水厂边，场内停保楼边，共2个/次。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 |
| 5.2 | 高锰酸盐指数 |  | 酸性高锰酸钾法 |  |
| 6 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 6.1 | 氨氮 | 1次/月 | 纳氏试剂比色法 | 1、采样地点:电厂边1#井、电厂边2#井，共2个/次。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 |
| 6.2 | 高锰酸盐指数 |  | 酸性高锰酸钾法 |  |
| 6.3 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:电厂边1#井、电厂边2#井，共2个/次。 2、采样要求：每半年各采样监测1次。 |

2.光大环保能源（杭州）有限公司（九峰焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向厂界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 1次/季度 | 重量法 | 1、采样地点：4台焚烧炉对应烟道，共4个/次。 2、监测要求：①每季度各采样监测1次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值；④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 焚烧炉二噁英 |  |  |  |
| 3.1 | 二噁英类 | 1次/年 | 同位素稀释高分辨气相色谱-质谱联用法 | 1、采样地点：4台焚烧炉，共4个/次。 2、监测要求：①每年第三季度采样监测1次；②每点监测3次；③注明采样时间、工况。 3、比对要求：委托省级监测部门对1台焚烧炉同时进行采样、分析，监测3次。 |
| 4 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 4.1 | 炉渣热灼减率 | 1次/月 | 重量法 | - 采样地点：4台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共4个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 5 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 5.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 6 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 6.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 6.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 6.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 6.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 6.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 6.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 7 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 8次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂出水（冷却塔补水前）、污水外排口（清净下水），共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测8次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 8.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂污水外排口（清净下水）、污水厂出水（冷却塔补水前）、渗滤液原液，共3个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 8.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 8.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8.4 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 8.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 8.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 8.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 8.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 8.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 8.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 8.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 8.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 9 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 9.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或厂界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

3、杭州绿能环保发电有限公司（滨江焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向厂界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 1次/季度 | 重量法 | 1、采样地点：3台焚烧炉，1个烟囱，3个监测点（1#炉、2#炉、3#炉）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各采样监测1次；②每点监测4次；③二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 焚烧炉二噁英 |  |  |  |
| 3.1 | 二噁英类 | 1次/年 | 同位素稀释高分辨气相色谱-质谱联用法 | - 1、采样地点：在3台焚烧炉3监测点，取3个采样点。 - 2、监测要求：①一年监测1次，第三季度采样监测；②每点监测3次；③注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 - 3、比对要求：委托省级监测部门对1台焚烧炉同时进行采样、分析，监测3次。 |
| 4 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 4.1 | 炉渣热灼减率 | 1次/月 | 重量法 | - 4、采样地点：3台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样；共3个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 5 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 5.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 6 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 6.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 6.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 6.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 6.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 6.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 6.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 7 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 8.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂污水外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 8.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 8.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8.4 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 8.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 8.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 8.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 8.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 8.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 8.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 8.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 8.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 9 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 9.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或厂界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

4、萧山城市绿色能源有限公司（江东焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向厂界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 6次/年 | 重量法 | 1、采样地点：3台焚烧炉，1个烟囱，3个监测点（1#炉、2#炉、3#炉）。 2、监测要求：①一年监测6次，每2月各采样监测1次；②每点监测4次；③二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点：3台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共3个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 5 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 5.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 5.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 5.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 5.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 5.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 5.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 6 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 6.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 6.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 6.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂污水外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：上、下半年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.4 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

5、杭州萧山锦江绿能有限公司（犁头金焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向厂界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。3、全年需监测240点次，1-6月已监测90点次。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 4次/年 | 重量法 | 1、采样地点:3台焚烧炉，1个烟囱，3个监测点（1#炉、2#炉、3#炉）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各采样监测1次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点:3台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共3个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 5 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 5.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 5.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 5.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 5.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 5.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 5.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 6 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 6.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 6.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 6.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.4 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

6、临安绿能有限公司（临安焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | - 采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向厂界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 - 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 4次/年 | 重量法 | 1、采样地点：2台焚烧炉，1个烟囱，2个监测点（1#炉、2#炉炉）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点：3台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共3个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 5 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 5.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 5.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 5.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 5.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 5.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 5.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 6 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 6.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 6.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 6.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.4 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

7、临江环境能源公司（临江焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 1次/季度 | 重量法 | 1、采样地点：6台焚烧炉，6个监测点（1#炉、2#炉、3#炉、4#、5#炉、6#炉）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各采样监测1次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 焚烧炉二噁英 |  |  |  |
| 3.1 | 二噁英类 | 1次/年 | 同位素稀释高分辨气相色谱-质谱联用法 | 1、采样地点：在6台焚烧炉6监测点，取6个采样点。 2、监测要求：①一年监测1次，第三季度采样监测；②每点监测3次；③注明采样时间、工况。 3、比对要求：委托省级监测部门对1台焚烧炉同时进行采样、分析，监测3次。 |
| 4 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 4.1 | 炉渣热灼减率 | 1次/月 | 重量法 | - 采样地点：6台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共6个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 5 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 5.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 6 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 6.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 6.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 6.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 6.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 6.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 6.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 7 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂污水外排口，共1个/次。 2、监测要求：每月采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 8.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂污水外排口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 8.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 8.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 8.4 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 8.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 8.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 8.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 8.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 8.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 8.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 8.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 8.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 8.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 9 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 9.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

8、光大环保能源(淳安)有限公司（淳安焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 4次/年 | 重量法 | 1、采样地点：1台焚烧炉，1个烟囱，1个监测点。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点：1台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共1个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 5 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 5.1 | 化学需氧量 | 6次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每2月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 5.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 5.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 6 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 6.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |
| 6.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 6.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 6.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 6.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 6.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液排放指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.4 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或厂界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次 |

9、建德浦发热电厂（建德焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 4次/年 | 重量法 | 1、采样地点：1台焚烧炉，1个烟囱，1个监测点（1#炉）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣和飞灰热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点：2台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共2个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。每月各采样监测1次。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 5 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 5.1 | 化学需氧量 | 1次/季度 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 5.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 5.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 6 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 6.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 6.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 6.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 6.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 6.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 6.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液排放控制 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 2次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每半年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.4 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或厂界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次 |

10、富阳光大焚烧厂（富阳焚烧厂）

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测4次，每半年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 焚烧炉大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 颗粒物 | 4次/年 | 重量法 | 1、采样地点:2台焚烧炉，1个烟囱，2个监测点（1#炉、2#炉）。 2、监测要求：①一年监测3次；②每点监测4次；③颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢要求为小时均值。④注明采样时间与运行环境，如工况负荷、含氧量、烟气流量、标干流量等。 |
| 2.2 | 烟气黑度 |  | 林格曼烟度法 |  |
| 2.3 | 二氧化硫 |  | 非分散红外吸收法 |  |
| 2.4 | 氮氧化物 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 2.5 | 一氧化碳 |  | 非色散红外吸收法 |  |
| 2.6 | 氯化氢 |  | 硫氰酸汞分光光度法 |  |
| 2.7 | 汞及其他化合物（以Hg计） |  | 冷原子吸收法分光光度法 |  |
| 2.8 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Tl计） |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 2.9 | Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni及其化合物 |  | 电感耦合等离子体质谱法 |  |
| 3 | 炉渣热灼减率 |  |  |  |
| 3.1 | 炉渣热灼减率 | 12次/年 | 重量法 | - 采样地点:2台焚烧炉，每台焚烧炉各取1个样，共2个/次（每个样品检测平行样≥3，检测值取平均值）。 |
| 4 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 4.1 | 噪声 | 1次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |
| 5 | 炉渣浸出毒性 |  |  |  |
| 5.1 | 汞及其化合物 | 1次/年 | 冷原子吸收分光光度法 | 1、采样要求：炉渣混合样1个，共1个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 5.2 | 铅(以总铅计) |  | 原子吸收分光光度法 |  |
| 5.3 | 总铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 5.4 | 砷及其化合物 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 5.5 | 无机氟化物(不包括氟化钙) |  | 离子选择性电极法 |  |
| 5.6 | 氰化物(以CN-计) |  | 硝酸银滴定法 |  |
| 6 | 污水厂外排水控制指标 |  |  |  |
| 6.1 | 化学需氧量 | 6次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每2月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 6.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 6.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7 | 垃圾渗滤液控制指标 |  |  |  |
| 7.1 | 化学需氧量 | 1次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、渗滤液原液，共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |
| 7.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 7.3 | 悬浮物 |  | 重量法 |  |
| 7.4 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 7.5 | 总氮 |  | 气相分子吸收光谱法 |  |
| 7.6 | 总磷 |  | 钼酸安分光光度法 |  |
| 7.7 | 总汞 |  | 冷原子吸收分光光度法 |  |
| 7.8 | 总镉 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.9 | 总铬 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |  |
| 7.10 | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 7.11 | 总砷 |  | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |
| 7.12 | 总铅 |  | 双硫腙分光光度法 |  |
| 7.13 | 色度 |  | 稀释倍数法 |  |
| 7.14 | 粪大肠菌群 |  | 多管发酵法或滤膜法或酶底物法 |  |
| 8 | 地下水评价指标 |  |  |  |
| 8.1 | GB14848表1 34项指标 | 2次/年 | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:垃圾库旁一点、污水厂附近一点，或厂界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测2次。 |

11、萧山区外六工段垃圾填埋场

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  |  | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 1.2 |  | 氨氮 |  |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 1.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 2 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：上风向场界1点，下风向场界1点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次，每年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

12、临安区临安垃圾填埋场

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 1.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 1.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 2 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：上风向场界1点，下风向场界1点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次，每年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

- 13、建德市梅城垃圾填埋场：

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界2点，下风向场界2点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 2 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 氯气校正法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、总排放口。 2、采样要求：每季度各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 2.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 2.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

- 14、建德市寿昌垃圾填埋场：

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 臭气浓度 | 2次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界两点，下风向场界两点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测2次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 2 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 氯气校正法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口、总排放口。 2、采样要求：每季度各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 2.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 2.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

15、富阳区欢坞岭垃圾填埋场：

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 1.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 1.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 2 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界2点，下风向场界2点（注明场界界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次，每年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

16、桐庐填埋场：

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 1.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 1.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 2 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界1点，下风向场界1点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次，每年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

17、淳安县千岛湖双柏岭垃圾填埋场：

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 化学需氧量 | 1次/季度 |  | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每季度采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |  |
| 1.2 |  | 氨氮 |  |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
| 1.3 |  | 五日生化需氧量 |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
| 2 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界1点，下风向场界1点（注明厂界界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测1次，每年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 3 |  | 地下水评价指标 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | GB14848表1 34项指标 | 1次/年 |  | GB14848表1 34项指标规定监测方法 | 1、采样地点:填埋库区一点、污水厂附近一点，或场界一点（优先选择污染监视井或易受污染的地下水井，注明地下水井名称、编号、位置等信息），共2个/次。 2、监测要求：每年各采样监测1次。 |  |
| 4 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 氨氮 |  | 1次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内污水厂边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 4.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

18、浙江卓尚环保能源有限公司：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 1.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 1.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 2 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |

19、杭州萧山环城生物能源有限公司：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 化学需氧量 | 1次/月 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每月采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 1.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 1.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 2 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 臭气浓度 | 8次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点：地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为18:00、20:00、22:00、0:00、2:00、4:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |

20、富阳餐厨垃圾处置厂：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 化学需氧量 | 6次/年 | 重铬酸钾法 | 1、采样地点:污水厂外排水排放口。 2、监测要求：每2月采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 1.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 1.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 2 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 臭气浓度 | 2次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:上风向场界两点，下风向场界两点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测2次，每半年各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |

21、桐庐餐厨厂（污水厂协同，不做水项目）：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、垃圾库旁、污水厂边，下风向场界两点（注明场界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |

22、城西分类减量综合体

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 4次/年 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、卸料平台旁，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，三、四季度每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |

23、之江分类减量综合体

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、卸料平台旁，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |

24、城东分类综合减量体：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、卸料平台旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |

25、萧山分类综合减量体：

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.1 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、卸料平台旁、污水厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息）。 2、监测要求：①一年监测4次，每季度各监测一次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |
| 2 | 垃圾渗滤液排放控制指标 |  |  |  |
| 2.1 | 化学需氧量 | 12次/年 | 重铬酸钾法 氯气校正法 | 1、采样地点: 污水外排水排放口。 2、采样要求：每月各采样监测1次。 3、检测机构自行采样。①注明排水瞬时流量、累计流量；②读取在线监测即时显示值。 |
| 2.2 | 氨氮 |  | 气相分子吸收光谱法 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 2.3 | 五日生化需氧量 |  | 稀释与接种法 |  |
| 3 | 噪声控制指标 |  |  |  |
| 3.1 | 噪声 | 2次/年 | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |

26、镜子山园区

| 序号 |  | 监测项目 | 监测频次 |  | 监测方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大气污染物排放控制指标 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 臭气浓度 | 8次/年 |  | 三点比较式 臭袋法 | 1、采样地点:地磅房、综合体旁、易腐厂边，下风向场界两点（注明厂界方位，标志物方位，经纬度等可辨识具体位置信息，夏季或臭气较重月份监测）。 2、监测要求：①一年监测8次；②每点监测6次，监测时间为8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00；③注明采样环境，如天气、气压、温度、风向等。 |  |
| 2 |  | 噪声控制指标 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 噪声 | 2次/年 |  | 仪器法 | 1、采样要求：厂界4个方位各测1个点，昼夜各测1次。 2、监测要求：每半年各监测1次。 |  |
| 3 | 地表水评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 氨氮 |  | 2次/年 | 纳氏试剂比色法 |  |  | 1、采样地点：场内地磅边，雨水总排口处，共2个/次。 2、监测要求：每年采样监测1次。 |
| 3.2 | 高锰酸盐指数 |  |  | 酸性高锰酸钾法 |  |  |  |

27、生活垃圾物化成分分析

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理组分 | 1次/周 | 按照《生活垃圾采样和分析方法》（CJ/T313)标准进行采样分析 | 1.每次安排2个采样点，其中厨房垃圾1个，其他垃圾1各（物理组分）。 2.采样点和垃圾样品的选择应有代表性 |
| 2 | 含水率 | 4次/年 |  |  |
| 3 | 可燃物、灰分 | 4次/年 |  |  |
| 4 | 热值 | 4次/年 |  |  |
| 5 | 化学分析 | 4次/年 |  |  |

28、临时监测

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按监管需求安排开展监测。 |  |  | 每月根据监管需求临时安排。 |

29、应急监测

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按应急需求安排开展监测。 |  |  | 要求2小时内达到现场开展应急监测。 |

(二）协助采购人收集梳理环境监测及生态环境等其它部门对生活垃圾处置设施开展的环境监测等相关检查、监测、评价的结果、数据，具体要求见下表，发现问题及时向采购人反馈。

| 序号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上述垃圾处置设施环境监测数据分析。 | 1、按设施编制月度、年度环境监测数据报表。 2、对月度、年度环境数据统计分析，应用于设施月度、年度评价报告中。 |
| 2 | 省、市环保监督性监测数据收集分析。 | 1、按设施编制季度、年度环境数据报表。 |
| 3 | 环保在线监测数据与运行工况（包括炉温、停炉、故障、停运等）数据收集分析。 | 1、按设施编制月度、年度环境在线监测、运行工况数据报表。 2、对月度、年度环境数据统计分析，应用于设施月度、年度评价报告中。 |
| 4 | 对不同来源数据进行对比。 | 分析结果应用于设施月度、年度评估报告中。 |

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 组织实施方案 | - / |  |  |
| - 1.1 | 根据投标人提供的《组织实施方案》完整性、合理性、是否符合相关规范、是否满足采购需求等各项指标进行综合评分： 1.环境监测实施方案完整、工作计划、采样人员安排合理、符合相关规范、符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，不符合或未全部提供得0分; 2.日常巡查监管方案完整、工作计划、巡查人员工作经验符合需求且安排合理、符合相关规范、符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，不符合或未全部提供得0分； 3.针对本项目关键点、难点提出的合理化安排及建议，符合相关规范、符合采购需求的得2分，基本符合的得1分，不符合或未全部提供得0分。 | - 6分 | 主观分 | 组织实施方案 |
| - 2 | - 提供的服务与采购需求的响应程度 | - / |  |  |
| - 2.1 | 投标人提供的《技术服务响应表》与本项目需求的符合程度。技术服务完全响应得6分，技术服务部分响应但提供可行的替代方案或弥补措施确保项目能够顺利进展得3分，技术服务部分响应且未提供可行的替代方案或弥补措施得0分。 | - 6分 | 主观分 | 服务与采购需求的响应程度 |
| - 3 | 检测能力、技术支持与采购需求的响应程度 | - / |  |  |
| - 3.1 | 投标人具备《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93 检测能力，必须具备臭气浓度、氨、硫化氢检测能力，其余每多1项检测能力得1分，满分6分。 （提供有效期内的省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书及能力范围表(CMA)） | - 6分 | 客观分 | 检测能力表 |
| - 3.2 | 投标人具备《危险废物鉴别标准》GB5085.3-2007检测能力，必须具备汞、铅、铬、砷、无机氟化物、氰化物检测能力，其余每多1项检测能力得0.5分，满分6分。 （提供有效期内的省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书及能力范围表(CMA)） | - 6分 | 客观分 | 检测能力表 |
| - 3.3 | 投标人具备《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1地下水质量常规指标检测能力，必须具备氨氮、COD、汞、砷、PH、总硬度、浑浊度、氯化物、挥发性酚类检测能力，其余每多1项检测能力得0.5分，满分6分。 （提供有效期内的省级以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书及能力范围表(CMA)） | - 6分 | 客观分 | 检测能力表 |
| - 3.4 | - 投标人参加中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的能力验证提供者组织的气体（二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、氨）、水（PH、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总硬度、总磷、总氮、氨氮、氯化物、砷、铅、镉、铬、汞、六价铬）、固体废物（铬、砷、铅）能力验证，且能力验证结果为合格或满意； 1）提供2021年、2022年、2023年的至少一个上述指标的能力验证结果，且结果为合格或满意，得6分； 2）提供2022年、2023年的至少一个上述指标的能力验证结果，且结果为合格或满意，得3分； 3）提供2023年的至少一个上述指标的能力验证结果，且结果为合格或满意，得1分； 4）不提供或不满足，不得分。 （需提供对应机构出具的相应指标的能力验证结果证明，且对应机构应为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的能力验证提供者，并提供网站（www.cnas.org.cn）查询截图。） | - 6分 | 客观分 | 检测能力表 |
| - 3.5 | - 投标人须配置项目专用便携式沼气分析仪（六成分，提供校准证书）1套，项目专用办公用品包括电脑、打印机等1套，项目专用车辆1辆。以上设备全部提供得6分，每少提供一项扣2分。增加1辆项目专用车辆得4分，本项目最高得10分。 - （气体分析设备、办公用品需提供采购发票证明或租赁合同等证明，车辆需提供车辆行驶证、采购发票或租赁合同等证明） | - 10分 | 客观分 | 技术响应表 |
| - 4 | 拟派项目人员情况 | - / |  |  |
| - 4.1 | 拟派本项目经理须具备环保、安全、电气等相关领域高级及以上职称的，得3分；不符合的不得分。 （需提供项目经理在本单位缴纳的近6个月及以上连续社保交纳记录、职称证书复印件）。 | - 3分 | 客观分 | 项目小组人员 |
| - 4.2 | 拟派本项目安全员须具备注册安全工程师职业资格： 具备初级职业资格的，得4分； 具备中级职业资格的，得6分。 （需提供安全员在本单位缴纳的近6个月及以上连续社保交纳记录、职业资格证书复印件） | - 6分 | 客观分 | 项目小组人员 |
| - 4.3 | 拟配置负责本项目采样、检测、分析的技术组，技术组不少于30人，其中具备环保、化学、质量等相关领域中级职称的技术组成员不少于15人，每多1名具备中级职称的技术组成员得0.5分，满分6分。（需提供技术组成员清单、对应职称证书复印件及技术组成员在本单位缴纳的近6个月及以上连续社保交纳记录） | - 6分 | 客观分 | 项目小组人员 |
| - 4.4 | 拟派本项目日常驻点工作人员具备环保、电气等相关专业大专及以上文凭，在2人基础上每增加1名日常驻点工作人员加4分，满分8分。 （需需提供日常驻点工作人员在本单位缴纳的近6个月及以上连续社保交纳记录、学历证书复印件等材料） | - 8分 | 客观分 | 项目小组人员 |
| - 5 | 服务质量保障：根据投标人对本项目的质量控制方案进行评定。合理、科学的得4分；方案基本合理、可操作性略有欠缺、描述上略有欠缺的得2分；描述简单、缺乏详细内容的得1分；总体方案存在明显缺陷的，得0分。 | - 4分 | - 主观分 | 质量控制方案 |
| - 6 | 突发性事件应急处置：根据投标人对本项目突发性事件应急处置应急方案完善、合理、可行性进行评定。合理、科学的得4分；方案基本合理、可操作性略有欠缺、描述上略有欠缺的得2分；描述简单、缺乏详细内容的得1分；总体方案存在明显缺陷的，得0分。 | - 4分 | - 主观分 | 应急方案 |
| - 7 | 服务承诺 | - / |  |  |
| - 7.1 | 根据投标人提供的服务承诺进行综合评议： - 提供不超过2小时内达到现场开展应急监测的服务承诺; - 提供完整合理、可操作性强的临时检测的服务承诺； - 提供对本项目执行中产生的各类数据、资料等、信息等所有服务内容保密的承诺。 - 以上服务承诺每提供1份得1分，满分3分。 | - 3分 | - 主观分 | 服务承诺 |
| - 7.2 | 建立实验室LIMS管理系统并有效运行3年以上，得6分；有效运行1年以上3年以下得3分；其余不得分。 （需提供实验室管理系统具有功能介绍的产品说明书，提供委托办理、采样、分析、样品流转、质控等功能连续使用的操作界面截图，提供一份实际项目全流程系统管理的相关证明扫描件） | - 6分 | - 客观分 | 管理系统 |
| 8 | 投标人自2021年1月1日以来，投标人承担相关垃圾处置监管、环境监测服务项目业绩情况（以合同签订时间为准），每提供一个标的得0.5分，满分1分。 （以提供的合同复印件加盖公章为准，不提供不得分）。 | 1分 | - 客观分 | 主要业绩证明 |
| 9 | 提供有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。每项各1分，共3分。 （提供证书原件扫描件，全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList可查。提供查询截图，不符合不得分。） | 3分 | - 客观分 | 体系认证证书 |
| 价格 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 10分 | - 客观分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，对本招标文件中打▲号的条款未完全响应的投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的。

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：    年   月   日

年   月   日，（采购人）以   （政府采购方式）  对（项目名称）  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：按照项目招标文件要求执行；

1.2.2 服务标准：按照项目招标文件要求执行；

1.2.3 技术保障：按照项目招标文件及投标文件明确内容要求执行；

1.2.4 服务人员组成：按照项目招标文件及投标文件明确内容要求执行；

1.2.5合同（£是/R否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.5.2 货物数量：；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第1.3.1条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。服务工作量的计量方式为：   。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：。

1.4履约保证金

乙方（£是/R否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见     ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

- 1.5预付款

甲方（R是/£否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4合同（£是/R否）涉及货物。若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见   ；

1.7.4.2 交付地点：   ；

1.7.4.3 交付方式：   。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，延迟履行违约金按每延迟履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；延迟履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；延迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.2条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人： 或授权代表（签字）： | 法定代表人： 或授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.5.1 | 合同签订后15个工作日内乙方进一步优化需求分析、并细化项目实施计划、目标任务书，向甲方提供上述文档，且安排巡查人员到岗，经甲方审查通过后5个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同金额的60%预付款支付手续。 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | 甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交杭州区域银行、保险公司出具的预付款保函 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件： 第一次付款：合同签订后15个工作日内乙方进一步优化需求分析、并细化项目实施计划、目标任务书，向甲方提供上述文档，且安排巡查人员到岗，经甲方审查通过后5个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同金额的60%预付款支付手续。2024年1月1日至至中标供应商进场日期间已完成工作量由采购人明确，服务金额按本年度中标分项价格及已完成工作量进行测算，由乙方支付给上一年度的服务单位。 第二次付款：乙方完成前三季度工作内容，并向甲方提供相应工作完成情况清单后，向甲方办理合同金额的20%服务款支付手续； 第三次付款：经甲方组织履约验收并通过后，向甲方办理余款结算手续。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）：2024年1月1日至2026年12月31日。（合同一年一签，合同期内供应商能严格履行合同，经甲方组织履约验收并通过后，下一年服务可续签合同。） |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心及其指定地点。 |
| 1.7.3 | 服务交付（实施）的方式：完成项目验收且经甲方确认验收合格后为正式交付。 |
| 1.8.7 | - 其他违约责任： - （1）未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目人员，同时必须确保项目作业人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权单方解除或终止合同。项目经理、安全员等项目小组成员必须按合同要求履行相应职责，如出现未按甲方要求及时开展检测工作等拖延现象，按每拖延一天处罚1万元，擅自拖延连续超过10天或累计超过15天的，甲方有权单方解除或终止合同，并要求乙方返还已收取的全部款项。 - （2）乙方应对检查、检测数据的真实性负责，合同期内若被甲方或相关部门发现存有严重欺瞒、数据造假等问题的，每发现一次（个）扣款1万元。如服务期内出现2次及以上上述情况的，甲方有权单方解除或终止合同，并要求乙方返还已收取的全部款项。 - （3）合同期内，甲方随机抽查发现无作业记录的，每发现一次（个）扣款1万元。如服务期内出现2次及以上上述情况的，要求乙方返还已收取的全部款项，甲方有权单方解除或终止合同。 - （4）乙方在合同期内，如果由于监测项目给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金不超过承包金总金额。触及法律的，还应承担相应的法律责任。 |
| 1.9.2 | 向甲方所在地法院起诉。 |
| 2.3.2 | 无 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： 第一次付款：合同签订后15个工作日内乙方进一步优化需求分析、并细化项目实施计划、目标任务书，向甲方提供上述文档，且安排巡查人员到岗，经甲方审查通过后5个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同金额的60%预付款手续。2024年1月1日至至中标供应商进场日期间已完成工作量由采购人明确，服务金额按本年度中标分项价格及已完成工作量进行测算，由乙方支付给上一年度的服务单位。 第二次付款：乙方完成前三季度工作内容，并向甲方提供相应工作完成情况清单后，向甲方办理合同金额的20%服务款结算手续； 第三次付款：经甲方组织履约验收并通过后，向甲方办理余款结算手续。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后30日内以书面形式变更合同； |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知对方当事人，并在不可抗力发生后5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 详见2.15.3 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力： 1.履约验收根据本次项目招标文件中相关采购要求进行。验收由甲方负责实施。 2.履约验收的依据：（1）国家强制标准（2）合同和招标文件、投标文件（及投标时的相关承诺）。（3）符合杭财采监﹝2019﹞10号文件规定。 3.首次履约验收费用由甲方承担；如乙方未通过首次验收，须再次开展履约验收的，其所产生的费用全部由乙方承担。 |
| 2.19 | 本合同一式伍份，甲乙双方各持贰份，浙江耀信工程咨询有限公司壹份，双方签字盖章之日起生效。 |

第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）保密承诺书……………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务 范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 保密承诺书

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

- 我单位响应你单位项目招标要求参加投标。根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下:

- 一、严格遵守国家保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露本项目秘密，履行保密义务;

- 二、相关技术文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散;

- 三、不在联接国际互联网计算机中处理敏感信息;

- 四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息;

- 五、未经采购人允许，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息;

- 六、未经采购人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传;

- 七、对可能接触秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书;

- 八、项目结束后，对相关秘密载体进行清理，全部移交军队单位，不作留存;

- 九、我单位在合同实施过程中严格遵守采购人保密规定;

- 十、不违反国家和采购人的其他保密要求。

- 如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，并接受相关处罚。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表………………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因；

- 报价明细表(单位均为人民币元)

杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心、浙江耀信工程咨询有限公司：

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额    %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。