浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目

项目编号:绍柯企[2024]582号

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

件

采购单位：浙江水管家环境服务股份有限公司

采购代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易

监督领导小组

2024年7月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年7月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2024]582号

项目名称：浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目

预算金额（元）： 8980000.00

最高限价（元）： 标项一4560000.00，标项二4380000.00

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：平水镇等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目

数量：1项

预算金额（元）: 4580000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件要求

标项二：

标项名称：钱清街道等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目

数量：1项

预算金额（元）:4400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件要求

备注：允许同一投标供应商同时报名2个标项，但只能中1个标项。本项目各标项分别定标，具体开标顺序为：先查验所有标项的资格文件；其次开启所有标项的商务技术文件；最后按顺序（标项一、标项二的顺序）开报价文件，已中标项一的中标人的标项二价格标作无效投标处理。资格文件或商务技术文件经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启报价文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.其他要求：

2.1.企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）;

2.2.投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.3、投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年7月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月23日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年7月23日9：00

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江水管家环境服务股份有限公司

地址：绍兴市柯桥区柯海公路与齐贤路口东北角

传真：0575-85670231

项目联系人（询问）：徐女士、周先生

项目联系方式（询问）：0575-85670285

质疑联系人：赵燕燕

质疑联系方式：15857570029
   2.采购代理机构信息

名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区阳明北路692号

传真：/

项目联系人（询问）：朱大力

项目联系方式（询问）：0575-88976697/13588575683

质疑联系人：孙莉

质疑联系方式：0575-88976639

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

传真：/

联系人：林女士

监督投诉电话：0575－85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的劳务服务的人工工资、奖金、福利、社保、保险、服装、培训、管理费、利润、税费等费用（包含劳保、安全用品使用费等完成合同所需的一切本身和所需车辆、工具装备、材料等不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用均计入报价，并承担一切风险责任）。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价内。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 12 | 失信行为惩处 | 中标人在公共资源交易中或合同履约中有失信行为的，取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

10.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.6最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

10.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

10.1.8投标承诺书(详见附件)。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.3商务响应表；

10.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.5项目负责人情况表；

10.2.6项目组人员名单；

10.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

# 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

# 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过国企采购合同金额的5%。

# 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

# 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

（服务类）

一、服务清单及要求

1.1项目概况：

本次招标内容为浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目。服务内容为：

（1）农污治理设施劳务服务工作内容。要求劳务服务工作涉及检查、操作、检修、保养机电设备（如潜污泵运行操作等）；管道的堵塞及时疏通处理；污水（如化粪池等）满溢清理工作；绿化养护及补种工作；农污处理设施的维修与更换（围栏、井盖、和非开挖的管网）按采购人要求，对水质进行取样、送检工作；按计划做好生活污水治理设备设施日常巡查（排查、整改）、养护（疏通、清掏）及维修（井盖、防坠网、管材、标识标牌材料甲供）等工作；做好采购人要求的各项记录工作。

（2）生活小区排水设施排水设施劳务服务工作内。要求劳务服务工作涉及应急抢修、各类井（池）吸污、雨污水管网、雨水井、泵站、雨污分离器、污水井、化粪池、隔油池、泵站等排水设施进行日常巡查（排查、整改）、养护（疏通、定期清掏）及维修（井盖、防坠网、管材、标识标牌材料甲供）、设备更换等工作。

生活污水治理设施运维共涉及约9万户农户；生活小区排水设施排水设施运维工涉及总建筑面积约270万平方米。现拟对浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目进行公开招标,预算价为898万元，分2个标项，标项一上限价：456万元；标项二上限价：438万元。

标项一：平水镇等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目。主要服务柯桥区平水镇、王坛镇、稽东镇、兰亭街道、福全街道、漓渚镇、湖塘街道、柯岩街道（不含生活小区运维）等8镇街，农污总运维户数4.7万户左右；生活小区约41个，总建筑面积约115万平方米（根据生活小区改造进度，分批接收运维）。

农污运维户数及生活小区运维地上建筑面积按实结算，按农污每户70元/年，生活小区排水设施每平方1.1元/年作为上限单价进行招标。招标服务1年。

标项二：钱清街道等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目。主要服务柯桥区钱清街道、安昌街道、齐贤街道、马鞍街道、夏履镇、杨汛桥街道、华舍街道（不含生活小区运维）等7镇街，运维总户数4.3万户左右；生活小区约49个，总建筑面积约140万平方米（根据生活小区改造进度，分批接收运维）。

农污运维户数及生活小区运维地上建筑面积按实结算）。按农污每户66元/年，生活小区每平方1.1元/年上限价进行招标。招标服务1年。

1.2劳务服务人员内容要求：

1.2.1根据工作需要，招标浙江水管家公司2024年度农污、生活小区排水设施运维劳务服务采购项目。

1.2.2按国家和地方规定与管理服务单位签订运维劳务服务合同，并按规定发放费用等，保障劳务管理服务人员的各项合法权益。

1.2.3服务内容：服务人员必须服从采购人的指挥和管理。采购人有权要求调换不适合相关工作的服务人员，成交供应商应无条件按照招标方要求配置符合条件的劳务服务人员及车辆。

1.2.4人员配置及要求：采购人有权调整项目实施期对各岗位管理服务人员数量。采购人按要求对成交供应商进行考核，采购人有权要求调换不适合相关工作的管理服务人员。

1.2.4.1项目负责人工作内容：为运维劳务服务区块管理总负责人，对区块内包括但不限于应急抢修、各类终端、泵站、井（池）吸污、雨污水管网、雨水井、泵站、雨污分离器、污水井、化粪池、隔油池、泵站等排水设施进行日常巡查（排查、整改）、养护（疏通、定期清掏）及维修（井盖、防坠网、管材、标识标牌材料甲供）、设备更换等工作。人员调配、行风处置等方面工作负总责。

1.2.4.2巡检员工作内容：各类终端、泵站、井（池）、雨污水管网、雨水井、雨污分离器、污水井、化粪池、隔油池、泵站等排水设施进行日常巡查（排查、整改）。

设备设施维修员工作内容：设备设施维修、更换材料等工作。

1.2.4.3管网养护员工作内容：污水管道（井）破损、堵塞、化粪池满溢等疏通、清理、检测、抢修和处置等工作。

1.3工作要求：

协助水管家做好农污、生活小区污水治理设施（排水设施）运维、查验、维修、维护等服务。

1.3.1农污运维劳务服务要求：

1.3.1.1成交供应商负责做好终端处理系统、泵站、提升井和污水管道等设施运维工作所需人员[含设备、设施巡检；部分故障设备维修、更换、保养；破损、缺失的窨井盖、井圈、泵池盖板、窨井漏水等维修及更换（盖板由采购人提供）；围栏、安全标识标牌、指示牌、公示牌、挂锁等破损修理、丢失补全及更新（公示牌写真由采购人提供，成交供应商负责做好张贴工作）；污水管道破损、堵塞、满溢等情况及时做好疏通、清理、检测等处置工作；管网、终端、泵站等井、池内防坠网等的破损更换，对井、池内防坠网等的新增安装（新增安装材料由采购人提供，维修更换由成交供应商提供）；终端内绿化养护及补种；水质按采购人要求取样、送检；做好运维相关台账记录等]。具体运维数量根据采购人联系单数量为准。

注：①更换曝气管、水泵回流管及消毒设施（紫外线消毒灯管或消毒药剂）等备件由成交供应商提供，维修性能不低于原设备要求；②设备维修主要指水泵、曝气机，如确实无法维修的设备，由成交供应商联系厂家返厂维修，经厂商确认无法维修开具证明，再经采购人评估认同确认后由采购人提供设备给成交供应商进行安装调试，反之每发生一次按合同条款执行，其它设备如流量计、视频监控、水质在线检测仪、PLC、网络光猫等设备做好日常巡检发现故障及时报修:③各类污水管道维修（抢修）全部材料及维修（抢修）等费用由成交供应商全额承担，成交供应商提供设备的品牌、型号、材质，修复后管道性能不低于原要求，如不一致需采购人同意认可；包含采用非开挖管线技术修复的管道，采购人不再另行付费。

1.3.1.2成交供应商配合采购人做好验收检查和移交接收的台账，建立各地方（以村或镇为单位）台帐管理。

1.3.2具体管理要求：

1.3.2.1终端、泵站处理系统运维管理：

①终端、泵站处理系统治理区域、工艺模式、设计规模等概况及操作规程、安全警示标识标牌设置齐全，围栏无破损。负责建立“一村一档”台帐管理（台账数量、格式等由业主指定）。

②每周不少于二次对终端、泵站处理系统进行巡检，检查终端处理设施供电电源是否正常；检查各类设备（含视频监控系统、一体化自控设备、水质在线监测仪、流量计、网络通讯设备等）设施运行是否正常，仪表、信号指示是否正确，如发生故障及时修复或报修，检查进出水水质和水量有无明显异常，有无工业污水偷排现象；检查安全设施是否完好，各类门锁有无破损，检查周边环境，做好日常性清洁卫生工作；检查湿地植物生长情况和过滤系统有无堵塞，检查消毒设施运行是否正常，发现问题及时处理（按采购人抢修处置时间标准执行）。

③每周不少于二次对终端、泵站处理系统进行日常性保养、清洁工作，做好机电设备传动试验，清除格栅垃圾，清洗出水井，清理终端内、进出终端道路等杂草及塑钢围栏上农作物等；按采购人要求对各类设备设施进行维保，及时做好终端设备设施的修理工作（上传运维系统）。

④根据终端、泵站处理系统处理能力和出水标准，每月定期按采购人要求分类进行取样、送检、发现进、出水水质、水量出现异常情况，应及时采取措施和向采购人汇报，控制处理工艺，确保出水达标；

⑤每半年不少于一次计划性对终端、泵站处理系统各类处理池进行疏通和污物清理，保障系统正常运行（上传运维系统）。

1.3.2.2 污水管道运维管理：

①每周不少于二次对污水管道进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录。（按成交供应商每月提交运维计划上传运维系统，并按运维系统要求进行巡检）

②对巡查中（含镇村巡查）发现的窨井盖破损、污水管道堵塞、沉降破损、污水满溢等及时进行更换、维修和疏通冲洗，30分钟内到达现场进行处理，其中井盖破损1小时内完成更换，污水管道堵塞3小时内完成疏通，管道修理2天内完成，并做好相关记录。

③每年不少于一次计划性对污水管道、窨井进行清淤、疏通，确保污水畅通排放，并做好记录。（排计划上传运维系统，按运维系统要求进行巡检）

1.3.2生活小区排水设施运维劳务服务要求：

1.3.2.1工作内容：

1.3.2.1.1成交供应商负责做好小区排水设施运维工作所需人员[含设备、设施巡检；部分故障设备维修、更换、保养；破损、缺失的窨井盖、井圈、泵池盖板、窨井漏水等维修及更换（窨井盖、防坠网、泵池盖板由采购人提供，其余由成交供应商提供）；围栏、安全标识标牌、指示牌、公示牌、挂锁等破损修理、丢失补全及更新（公示牌由采购人提供，成交供应商负责做好张贴、安装工作）；排水管道破损、堵塞、满溢等情况及时做好疏通、清理、维修检测等处置工作；管网、井、池内防坠网等的破损更换，对井、池内防坠网等的新增安装（新增安装材料由采购人提供，维修更换由成交供应商提供）；水质按采购人要求取样、送检，做好运维相关台账记录等]。具体运维面积数量根据采购人指令单数量为准。

注：各类污水管道维修（抢修）全部材料及维修（抢修）等费用由成交供应商全额承担，成交供应商提供设备的品牌、型号、材质，修复后管道性能不低于原要求，如不一致需采购人同意认可。包含采用非开挖管线技术修复的管道，采购人不再另行付费。

1.3.2.1.2成交供应商配合采购人做好验收检查和移交接收的台账，建立各地方（以镇街为单位）台帐管理。

1.3.2.2具体管理要求

1.3.2.2.1小区排水设施处理系统运维劳务服务管理

①根据采购人巡查要求做好巡检工作。

| 序号 | 巡查对象 | 巡查内容 | 巡查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类排水 管道 | 管道是否塌陷 | 不少于每周一次 |  |
|  |  | 是否存在违章占压 |  |  |
|  |  | 是否存在违章排放 |  |  |
|  |  | 是否存在私自接管 |  |  |
|  |  | 检查井盖、雨水篦是否缺失 |  |  |
|  |  | 建设工地及周边排水设施 |  |  |
| 2 | 污水井 | 外部 | 污水是否冒溢 | 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | 井框盖是否变形、破损或被埋没 |  |  |
|  |  |  | 井盖与井框之间高差和间隙是否超限 |  |  |
|  |  |  | 井盖与井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响 |  |  |
|  |  |  | 井盖标识是否错误 |  |  |
|  |  |  | 井盖周边道路施工情况 |  |  |
|  |  | 内部 | 井盖链条个锁具是否缺损 | 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | 防坠设施是否缺失、破损 |  |  |
|  |  |  | 防坠设施上是否有垃圾、杂物 |  |  |
|  |  |  | 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接、违章排放、私自接管等 |  |  |
| 3 | 雨水井 | 外部 | 雨水箅是否丢失或破损 | 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | 雨水口框是否破损 |  |  |
|  |  |  | 盖框间高差和间隙是否超限 |  |  |
|  |  |  | 雨水箅孔眼是否堵塞 |  |  |
|  |  |  | 雨水口框是否突出、凹陷或跳动 |  |  |
|  |  |  | 是否散发异味 |  |  |
|  |  | 内部 | 雨水箅铰链是否损坏 | 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | 是否存在积泥或杂物 |  |  |
|  |  |  | 是否存在积水 |  |  |
|  |  |  | 是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常 |  |  |
|  |  |  | 网篮是否破损 |  |  |
| 4 | 化粪池 | 是否存在化粪池满溢、堵塞 | 不少于每周一次 |  |
| 5 | 隔油池 | 是否存在隔油池污水溢流及油垢积累 | 不少于每周一次 |  |
| 6 | 毛发收集器 | 是否存在毛发收集器堵塞 | 不少于每周一次 |  |
| 7 | 明渠 | 明渠控制范围内的污水管网有无污水溢流或倒灌 | 不少于每周一次 |  |
| 8 | 排放口 | 排水口附近是否存在堆物、搭建、垃圾等 | 不少于每周一次 |  |
|  |  | 小区内河道排水口，雨水排出口无污水直排。 |  |  |
| 9 | 格栅 | 格栅是否堵塞 | 不少于每周一次 |  |
| 10 | 雨污 分流装置 | 是否正常工作 | 不少于每周一次 |  |
|  |  | 排水口有无污水溢流 |  |  |
| 11 | 提升泵站 | 污水是否冒溢 | 不少于每周一次 |  |
|  |  | 管道/设备运行情况 |  |  |
|  |  | 是否存在堵塞 |  |  |

②根据采购人养护要求做好养护工作。

| 设施类型 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管网 | 半年一次 |  |
| 化粪池 | 三个月一次 |  |
| 污水井 | 一月一次 |  |
| 雨水井 |  |  |
| 隔油池 |  |  |
| 毛发 收集器 |  |  |
| 明渠 |  |  |
| 排放口 |  |  |
| 格栅 |  |  |
| 雨污分流装置 |  |  |
| 提升泵站 |  |  |

1.3.2.2.2 排水管道运维劳务服务管理

①排水管道巡检要求：进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有雨水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录。

②井盖、雨水箅子、井框丢失损坏时，应立即做好警示防护，并在1小时内修补恢复。排水设施堵塞或冒溢时，应在3小时内疏通完毕。排水设施损坏需要抢修时，应在48小时内完成修复。未按时修复扣1分/次；

③计划性对污水管道、窨井进行清淤、疏通，确保污水畅通排放，并做好记录。

1.4机构建立

1.4.1在合同签订之日起5日内，成交供应商必须在服务区成立区块管理中心或分公司。成交供应商具有必需的办公场所（包括办公室、物资仓库等），同时配备车辆停放的场地，办公场所选择中心枢纽位置或实行区域分块管理。

1.4.2队伍装备配置：

# ▲①成交供应商在运维劳务服务工作时，每标段必须及时配备足够人数的人员，年龄不超过法定退休年纪，人数不少于20人（最终服务人员数量需满足工作需要），至少包括项目负责人1名、设备设施维修员3名（持有特种作业电工上岗证2名、特种作业焊工上岗证1名）、管网维护员4名（持有有限空间作业负责人1名、持有有限空间作业证2名、持有有限空间作业监护人员证1名）、巡检员10名、资料员2名等，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的处理、电气设备的维护与保养等其他相关工作人员；相关工种需持证上岗，须采购人处登记并备案，更换时需及时更正备案信息，配备人员中采购人有权要求成交供应商派驻采购人办公点，由采购单位统一管理，便于运维工作协调和运维质量管理。

# ▲②成交供应商在运维劳务服务工作时，每标段至少须配置管道检测设备（管道潜望镜）2套、中型及以上载重吸污车2辆、中型及以上载重疏通车2辆；工具车（轻型栏板货车、轻型多用途货车）8辆，驾驶员成交供应商派遣。招标文件中要求配备的车辆采购人有权调配使用，每辆车加装GPS，系统接入采购人平台，便于采购人管理。费用由成交供应商支付。

1.5服务要求：

1.5.1根据工作需要成交供应商应无条件服从采购人对项目的绝对支配权。

1.5.2劳动关系管理：管理服务人员劳动合同协议的签订，管理员工独立建档，编制花名册，离职人员档案及相关手续的办理等；

1.5.3按国家和地方规定，成交供应商应与管理服务人员签订劳动合同，并按规定为管理服务人员发放工资、福利、加班工资、缴纳社会保险、意外险等。管理服务人员一切利益关系与采购人无关，成交供应商必须保障管理服务人员的各项合法权益。

1.5.4成交供应商应保证各岗位管理服务人员的稳定，服务期间无特殊情况不得随意更换。

▲1.5.5服务管理人员必须有保额大于100万的涵盖猝死理赔的保险，此费用由成交供应商在投标报价中自行考虑（所有服务管理人员投保保险证明需在合同签订之日起5日内提供）。

▲1.5.6成交供应商在合同签订之日起5日内将符合要求不少于20人的服务人员安排到位。成交供应商应保证人员的稳定，确须调换管理服务人员的需到采购人报备同意，合同期内符合采购人要求的管理岗位服务人员不得更换。若成交供应商在规定的5日内未将符合要求的服务人员安排到位，则每人每延期一天扣2000元，以此类推，15日后仍未安排服务人员到岗的，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

1.5.7成交供应商须负责管理服务人员的人事、劳资、社会保险等人事劳资管理工作，并负责为管理服务人员办理劳动用工手续、发放工资、缴纳社会意外保险、处理保险理赔、发放经济补偿金、管理人事档案、提供管理服务人员培训等方面的管理服务；教育管理服务人员服从采购人规章制度要求和工作安排；按照采购人的要求，应在5日内更换不能胜任工作的管理服务人员；调换管理岗位的管理服务人员须得到采购人的书面同意；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。

1.5.8工作时间：管理服务人员工作时间根据采购人相关的管理制度执行或由采购人根据实际工作需要做具体调整。

1.5.9服务责任：因管理服务人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人经济损失的，成交供应商应承担相应的赔偿责任；因成交供应商自身原因所引发的一切纠纷，由成交供应商负完全责任；因成交供应商自身原因导致纠纷扩大或未能减小采购人相关损失的，由成交供应商承担相应责任；服务期间，劳务管理服务人员因工或非因工造成人身伤害或其他纠纷由成交供应商承担用人单位的法定责任；成交供应商对所有服务人员的廉政风险管理承担连带责任。如成交供应商挪用劳务管理服务人员工资和其他薪酬、保险费用等，采购人有权从成交供应商中扣除相应的金额，并由成交供应商承担由此引发的一切法律责任，扣除不足，将通过法律途径进行追索，情节严重的采购人有权终止服务合同。

1.5.10在服务过程中，成交供应商所派驻的管理服务人员必须服从采购人的指挥和管理。采购人有权要求调换不适合相关工作的管理服务人员。

1.5.11成交供应商须落实文明管理服务的措施，提供文明优质的服务（含设施维修）。

1.6成交供应商管理需求：

1.6.1由成交供应商负责与管理服务人员签订劳动合同，确立劳动关系。

1.6.2由成交供应商负责处理管理服务人员的薪酬管理、社保、意外保险办理及个税代扣代缴工作，劳动关系维护，办理管理服务人员有关证件，有关法律法规咨询，避免发生劳动仲裁、诉讼事件；

1.6.3由成交供应商负责处理管理服务人员提出的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，与采购人无关，不得妨碍采购人的正常工作或给采购人带来不利社会影响。

1.6.4由成交供应商负责管理服务人员的档案管理、党团组织关系管理以及专业技术人员的职称申报、评定等工作，避免发生人事仲裁事件。

1.6.5成交供应商应及时安排人力资源管理专员为采购人协调各项事务，人力资源管理专员应勤勉尽责，妥善处理管理服务人员的各项事务，协助采购人的相关工作。

1.6.6由成交供应商负责管理服务人员的安全生产、意外保险等问题，不得妨碍采购人的正常工作或给采购人带来不利社会影响。

1.6.7根据采购人实际需求和政策调整，人员数量可能增减，调换管理服务人员须得到采购人的同意，成交供应商所派驻的管理服务人员必须服从采购人的指挥和管理。采购人有权要求调换不适合相关工作的管理服务人员。

1.7 其他要求：

在合同签订之日起5日内，中标供应商须按照采购人要求做到如下要求：

1.7.1配备的工作人员须按要求到岗，并负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的处理、电气设备的维护与保养等其他相关工作，对应岗位必须按要求持证上岗。所配人员未按要求到岗或未按要求持证上岗，每发现一次扣服务费2000元，当合同期内累计发生5次及以上的行为，采购人有权终止合同，没收全部履约保证金，由此对采购人造成的一切损失及其他任何相关费用均由中标人承担。

1.7.2中标人每月20日前须向采购人提交次月巡检、养护计划。未按要求及时提供巡检、养护计划，每发生一次扣服务费500元；未按采购人要求实施的，每发生一次扣服务费1000元。

1.7.3中标人需按规定的巡检频次,每天对终端、泵站、小区及管网进行定期巡视，超出规定时间按每次每座（每个小区）500元进行处罚。中标人要加强对运行维护管理人员的考勤管理，如出现运行维护人员未按时到岗、运行维护人员手机定位系统未开启等情况，每发现一次扣服务费200元/人次。通过智能手机客户端，便于运行维护管理人员及时提交巡检维护报告（注：运行维护人员有手机巡检系统接入采购人管理平台，费用由成交供应商承担或今日相机提供上传照片），管理平台能够实时汇总与统计巡检维护报告。管理者可远程查看每个农村生活污水治理设施实时运行情况，相关报表，维护人员维护记录。同时管理者可以对每个农村生活污水治理设施进行远程考核功能，平台可自动生成各个维护单位的绩效排名。

▲1.7.4中标人须根据国家和地方相关政策法规，及时妥善处置终端、泵站、小区等管道清挖出来的沉积物、淤泥、垃圾（包括枝叶、杂草杂物等），不得随意堆放、倾倒，由此产生的费用及责任由中标人全部承担。如因中标方原因造成环保责任、投诉或其他行风投诉的，由中标人承担一切后果及经济损失；同时扣除服务费5000元/次。

1.7.5中标人须配合镇街做好治理设施改造工作，对正在提标改造的农污、生活小区设施中标人要第一时间告知采购人，如未及时告知，被采购人发现的，每次扣运维服务费2000元。

1.7.6本招标文件、招标答疑会纪要、投标文件作为合同附件，具有与合同等法律效力。

1.7.7终端、泵站设备设施以村公用（小区物业）电箱接电端开始由成交供应商维护，农污管道设施以用户纳污总管开始到终端、泵站的出水管由成交供应商维护；小区管道设施以用户接户管第一口检查井开始到出水管由成交供应商维护。系统产生的电费由镇、村承担，成交供应商负责协调工作，成交供应商经过协调无法协调成功的，由采购人进行协助协调镇、村两级）

▲1.7.8省、市、区等上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，成交供应商需要无条件接受，并按新规定、新要求执行。

1.7.9运维服务期结束后的项目移交（移交设备时完好率要达到100%），设备设施必须保持完好，能正常运行，出水达标；同时移交运营所记录的数据和相关管理资料；提供移交后对后续管理人员的管理培训（保障后续管理人员能正常上岗操作）。

1.7.10在项目实施过程中若出现质量、进度等问题，经采购人三次书面通知后仍未能采取有效措施的，采购人有权单方解除合同，扣除全部履约保证金并保留索赔的权利。

1.7.11项目具体服务方案由采购人进行指派与确定，成交供应商不得以任何理由拒绝招标人要求，否则采购人有权解除合同。

1.7.12在合同实施期间，如成交供应商未经采购人同意停止提供服务的，采购人有权扣没全部履约保证金且不再向成交供应商支付已经完成的服务的相关费用。

1.7.13因成交供应商原因造成环保责任、投诉或其他行风投诉的，参照农污、小区运维考核表执行。

1.7.14成交供应商在设备维修过程中，涉及修复困难的设备，经采购人同意可委托采购人修理，采购人按自身目前修理费用在每次付运维劳务服务费前要求成交供应商予以结算。如确实无法维修需更换的设备，经采购人评估认同确认后由采购人提供，但如提交更换的设备经采购人修复后，且修复后性能不低于原设备要求，每发现此类情况一次，按设备购买价的2倍对成交供应商进行处罚。

注：若本项目有涉及柴油动力移动源的，则柴油动力移动源应当符合《绍兴市柴油动力移动源排期污染防治办法》相关要求，非道路移动机械符合国四排放要求，重型柴油车符合国六排放要求。

二、商务要求

▲2.1服务期限：

运维管理劳务服务期为12个月。结合月度考核情况，如在月度考核中得分2次出现＜75分的，采购人有权单方面解除合同，同时扣罚全部履约保证金，合同解除之前的费用按实际发生量予以支付。

▲2.2数量调整：

2.2.1采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按月按实际农污运维户数、小区地面建筑面积乘以投标单价进行结算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由采购人确认后指定成交供应商实施，费用包含在服务单价内。

2.2.2本项目终端运维户数、小区运维地上建筑面积量为暂估数，结算时按实结算。

▲2.3付款方式：

2.3.1费用结算农污运维劳务服务按实际运维户数*中标单价、生活小区排水设施运维劳务服务按实际运维地上建筑面积*中标单价，每半年结算一次（期满后次月的10个工作日内为结算时间，并从开始服务的当月计，同时结合月度考核情况，并提供6%增值税专用发票）。

2.3.2合同期满前最后6个月的结算费用，其中20%款项须待所有设备设施等移交后支付。设备设施等移交必须双方填写移交情况表，采购人同意后安排专人接收移交，服务期结束后的移交工作须在半个月完成。

2.3.3成交供应商必须承诺，根据采购人需求，按时、足额支付管理服务人员工资并缴纳社会保险等。

2.3.4履约保证金在服务期满合同结束后一个月内退还（无息）。

▲2.4验收：

按招标文件技术标准验收，并由采购人负责进行验收。

▲2.5结算原则：

中标单价一次性包死，不再调整，运维户数、生活小区地上建筑运维面积经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

2.6质量和违约处罚：

2.6.1项目实施过程中中标人要做好安全管理及安全文明施工，因中标人原因发生的安全事故均由中标人承担一切后果及经济损失，并扣除履约保证金10000元/次；造成人身伤亡事故的，扣除履约保证金50000元/次。

▲2.6.2成交供应商和采购人签订合同，在合同签订之日起5日内建立机构、配置队伍装备（每标段至少须配置管道检测设备（管道潜望镜）2套、中型及以上载重吸污车2辆、中型及以上载重疏通车2辆；工具车（轻型栏板货车、轻型多用途货车）8辆等装备，车辆必须完成GPS安装）、并提供服务。逾期每推迟一天，违约金按每日2000元处罚，超过10日后，违约金按每日5000元处罚。违约金在项目服务款项中、履约保证金扣或直接用现金支付。超过15天后，采购人有权单方终止合同，并扣除全部履约保证金，由此产生的一切损失，均由成交供应商承担。

2.6.3在合同实施期间，如成交供应商未经采购人同意停止提供服务的，采购人有权扣没全部履约保证金且不再向成交供应商支付已经完成的服务的相关费用。

2.6.4成交供应商配备的本项目的人员须与投标文件中注明的一致，因成交供应商原因需变更，经采购人批准同意后，方可进行变更。

2.7检查、考核：

2.7.1按附件（详见附件）等检查、考核，同时执行省、市、区等上级行业主管部门颁布的相关标准、要求，并执行采购人对考核的其他要求，每个月考核一次。

2.7.2采购人对农污、生活小区排水设施运维劳务服务管理考核分四个等次：每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为95分（含）以上的为优秀，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的100%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为85分（含）-95分的为良好，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的95%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为75分（含）-85分的为一般，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的90%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为低于75分以下的为不合格，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的80%。考核结算价减少部分采购人将以扣款的形式扣除。（本招标文件附件为运维劳务服务考核依据）。

2.7.3 农污处理设施出水水质的检测合格率以环保局普查和建设局抽查合格率为依据。农污处理设施出水水质的检测合格率标准为：每次95%以上，如上级有新要求或新标准的，按新标准执行，达不到要求的，按50000元/次进行处罚。

2.8其他：

2.8.1本项目不得转包，采购人发现成交供应商转包或违法分包时，可单方面直接解除合同，并扣除全额履约保证金。由此产生的一切损失，均由成交供应商承担。

2.8.2成交供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。如管理服务人员在工作期间，因工伤、疾病等原因造成人员伤害及经济损失的，由成交供应商根据相关法律规定负责处理并承担一切责任，与采购人无关。

2.8.3成交供应商应根据投标文件中承诺的优于我方一切条款开展运维劳务服务工作，采购人将进对成交供应商的承诺内容进行常态化、不定期的抽查，每发现1次与承诺内容不符合，要求10个工作日内进行整改，如未按时整改，则扣除运服务费2000元/次，若超过1个月未整改，则扣除服务费5000元/次。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在一小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

综合评分法（其中商务技术标：60分，价格标：40分。）

1.商务技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 1.具有有效期内质量管理体系认证证书的得1分;环境管理体系认证证书的得1分;职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（以上证书须提供网站截图，超过有效期的不得分） 2.具有市政公用工程施工总承包三级资质证书得1分，具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书得2分，最多得2分。 3.具有环保工程专业承包三级资质得1分，环保工程专业承包二级及以上资质得2分，最多得2分。 投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0-7分 |
| 2 | 企业业绩 | 1.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有排水设备设施运维业绩且单项合同金额在100万元（含）以上的得1分，每提供1个得1分，最多得2分，无业绩不得分。 2.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有排水设备设施工程业绩且单项合同金额在150万元（含）以上的得1分，每提供1个得1分，最多得2分，无业绩不得分。 注：投标文件中提供合同及中标通知书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0-4分 |
| 3 | 运维劳务服务方案 | 根据标书规定农污、生活小区区块运维要求，拟定完整的农污、生活小区区块运维劳务服务实施方案、有针对性、内容完整(包括项目概况介绍、服务范围、思路，人员配置，运维劳务服务工作内容细分及考核等内容)、合理性等情况，由评标委员会进行综合打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得8分；方案较完善、较合理、可操作性较强的得4分；欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；方案不提供不得分。 | 0-8分 |
| 4 | 拟派人员资历 | 1.拟任项目负责人为国家注册工程类专业二级建造师及以上的、同时具有有限空间作业监护人证件（有效期1年内，由应急局或应急局授权培训机构颁发的证书）得2分。 2.拟派团队人员（项目负责人除外，至少包括设备设施维修员3名（持有特种作业电工上岗证2名、特种作业焊工上岗证1名）、管网维护员4名（持有有限空间作业负责人1名、持有有限空间作业证2名、持有有限空间作业监护人员证1名），招标文件中劳务服务人员基本配置的基础上）具备以下证书的： （1）每增加一名特种作业电工上岗证的人员，每个得0.5分，最多得1分。 （2）每增加一名特种作业焊工上岗证的人员，每个得0.5分，最多得1分。 （3）每增加一名有限空间作业负责人证（有效期1年内，由应急局或应急局授权培训机构颁发的证书）的人员，每个得0.5分，最多得1分； （4）每增加一名有限空间作业作业证（有效期1年内，由应急局或应急局授权培训机构颁发的证书）的人员，每个得0.5分，最多得1分； （5）每增加一名有有限空间作业监护人员证（有效期1年内，由应急局或应急局授权培训机构颁发的证书）的人员，每个得0.5分，最多得1分； 以上人员年龄不得超出法定退休年纪，均需提供社保证明，以提供缴费期限2024年3月至2024年5月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致）。投标文件中提供证书及社保证明复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0-7分 |
| 5 | 设备装备 | 1.根据本项目实施情况，每标段至少须配置管道检测设备（管道潜望镜）2套、中型及以上载重吸污车2辆、中型及以上载重疏通车2辆；工具车（轻型栏板货车、轻型多用途货车）8辆。投标文件中提供车辆、设备购买发票和照片等相关证明资料，车辆还需提供行驶证复印件和年检标志，证明资料的复印件加盖公章。所有设备为投标单位自有设备得4分，租赁不得分。 2.拟配置的设备装备基本配置的基础上，增加以下设备装备的： （1）每增加一辆自有中型及以上载重吸污车，每辆得0.5分，最多得0.5分。 （2）每增加一辆自有中型及以上载重疏通车，每辆得0.5分，最多得0.5分。 （3）每增加一辆自有工具车，每辆得0.5分，最多得1分。 投标文件中提供车辆、设备购买发票和照片等相关证明资料，车辆还需提供行驶证复印件和年检标志，证明资料的复印件加盖公章。增加设备为投标单位自有设备得分，租赁不得分。 | 0-6 |
| 6 | 有限空间作业方案 | 根据本项目实际情况，编写相应的有限空间作业方案，方案中提供详细的设备落实情况。方案至少包括运维安全设备：CCTV管道检测仪2套、潜望镜2套、4参数气体检测仪10套、正压式呼吸机2套。根据有限空间作业的落实程度、完整程度、合理程度进行综合评审打分。 1.有限空间作业方案完整、合理、可操作性强的得7分； 2.有限空间作业方案较完善、较合理、可操作性较强的得4分； 3.有限空间作业方案欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分； 4.方案不提供不得分。 有限空间作业方案涉及的设备需提供购买发票和照片等相关证明资料，证明资料的复印件加盖公章。 中标后，采购人对投标人设备配备进行现场核查，如核实投标人存在造假情况, 将取消预中标候选人中标资格。 | 0-7分 |
| 7 | 应急预案 | 根据项目实施经验，针对农污、生活小区排水设施运维劳务服务实施过程可能出现的突发应急事件（冰冻天气、长时间恶劣天气等）并针对节假日突发情况进行应急处理，根据其编制方案的完整性、应急处置的合理性、及时性等内容，由评标委员会综合比较打分： 方案完善、科学合理、可操作性强的得5分；方案较完善、较合理、可操作性较强的得3；方案欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；方案不提供不得分。 | 0-5分 |
| 8 | 运维劳务服务保证措施 | 运行维护技术质量保证措施:由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性进行打分。措施完善、科学合理、可操作性强的得4分；措施较完善、较合理、可操作性较强的得2分；措施欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；措施不提供不得分。 | 0-4分 |
| 9 |  | 运行维护管理安全保证措施:由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性进行打分。措施完善、科学合理、可操作性强的得4分；措施较完善、较合理、可操作性较强的得2分；措施欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；措施不提供不得分。 | 0-4分 |
| 10 |  | 运行维护服务质量保证措施:由评标委员会根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务的具体情况进行打分。措施完善、科学合理、可操作性强的得4分；措施较完善、较合理、可操作性较强的得2分；措施欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；措施不提供不得分。 | 0-4分 |
| 11 | 服务承诺方案 | 依据项目服务相关情况，根据投标人提供的售后服务承诺，包括服务方便性、及时性，服务响应时间等综合服务能力，由评标委员会进行综合打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得4分；措施较完善、较合理、可操作性较强的得2分；措施欠完善、欠合理、可操作性一般的得1分；措施不提供不得分。 | 0-4分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

注：中标后，采购人将对评分标准里涉及到的证明材料的原件进行审查，如发现虚假的资料将取消中标资格，追究相关责任。

2.价格分（40分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 40分 | 1.所有有效报价的算术平均值为满分基准价(当有效报价在8家及以上时，先在有效报价中去掉1个最高报价、1个最低报价后进行算术平均）；当有效报价在5-7家时，对所有有效报价进行算数平均；当有效报价在4家及以下时，直接以最低有效报价为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2.各投标人的有效报价每高于满分基准价1个百分点扣1分，低于满分基准价1个百分点扣0.6分，不足部分按比例扣分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：满分基准价3000000元，投标报价为3030000元时，扣1分，投标报价为2970000元时，扣0.6分）。 3.去掉的最高、最低报价仍进行价格标评审(最高或最低报价出现并列个数超过去掉个数时，例如：去掉2个最高报价，报价出现3000000元、3000000元、3000000元、2970000元时，去掉的最高报价为3000000元、3000000元)。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

（服务类样本）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（ 2  ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：运维管理劳务服务期为12个月。

2.实施地点：柯桥区

八、付款

付款方式：1费用结算按月按实际运维户数、地上建筑面积*中标单价，每半年结算一次（期满后次月的10个工作日内为结算时间，并从开始运维劳务服务的当月计，同时结合月度考核情况，并提供6%增值税专用发票）。

2合同期满前最后6个月的结算费用，其中20%款项须待所有设备设施等移交后支付。设备设施等移交必须双方填写移交情况表，招标方同意后安排专人接收移交，运维劳务服务期结束后的移交工作须在半个月完成。

3履约保证金在服务期满结算审计完成后退还（无息）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

（8）投标承诺书 ………………………………………………………………（页码）

# 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

# 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

# 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目国企采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的国企采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）(其身份证号码：            联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

八、投标承诺书

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我单位承诺：

1、（投标人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

2、（投标人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

3、（投标人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）。

4、我方承诺虚假承诺，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

# 日期：  年  月   日

# 商务技术文件部分

# 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

# （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

# （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 质量和违约处罚 |  |  |  |
| 检查、考核 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

# 报价文件部分

# 目录

# （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表（标项01）

项目名称：

项目编号：                                      标项：01

| 序号 | 服务内容 | 暂定运维数量 | 综合单价 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平水镇等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目 | 47000户 | （元/户） |  | 农污的综合单价上限价为70元/户，超过上限单价的报价作无效投标处理。 |
| 2 |  | 1150000平方米 | （元/平方米） |  | 生活小区排水运维服务费综合单价上限（1.1元/平方米），超过上限即作无效标处理。 |
| 投标总价合计金额大写： 元整； 小写：￥ 元 |

注：1、综合单价最多保留两位小数。

2、合价=综合单价×暂估数量；报价时按暂估数量报价，结算时按月按实际运维数量*综合单价（  元/户及   元/平方米）结算。（镇街提供农污户数、生活小区建筑面积为准）

3、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。报价包含此次采购所需的劳务服务的人工工资、奖金、福利、社保、保险、服装、培训、管理费、利润、税费等费用（包含劳保、安全用品使用费等完成合同所需的一切本身和所需车辆、工具装备、材料等不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用均计入报价，并承担一切风险责任）

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、投标(开标)一览表（标项02）

项目名称：

项目编号：                                         标项：02

| 序号 | 服务内容 | 暂定运维数量 | 综合单价 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱清街道等农污、生活小区排水设施区块运维劳务服务项目 | 43000户 | （元/户） |  | 农污的综合单价上限价为66元/户，超过上限单价的报价作无效投标处理。 |
| 2 |  | 1400000平方米 | （元/平方米） |  | 生活小区排水运维服务费综合单价上限（1.1元/平方米），超过上限即作无效标处理。 |
| 投标总价合计金额大写： 元整； 小写：￥ 元 |

注：1、综合单价最多保留两位小数。

2、合价=综合单价×暂估数量；报价时按暂估数量报价，结算时按月按实际运维数量*综合单价（  元/户及   元/平方米）结算。（镇街提供农污户数、生活小区建筑面积为准。）

3、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。报价包含此次采购所需的劳务服务的人工工资、奖金、福利、社保、保险、服装、培训、管理费、利润、税费等费用（包含劳保、安全用品使用费等完成合同所需的一切本身和所需车辆、工具装备、材料等不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用均计入报价，并承担一切风险责任）

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

附件一：农村生活污水治理设施运行维护考核表

| 考核指标 | 考核内容 | 赋分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网系统（含泵站、提升井）考核指标 | 对巡查中（含镇村巡查）发现的窨井盖破损、污水管道堵塞、沉降破损、污水满溢等及时进行更换、维修和疏通冲洗。 1）污水管道未及时疏通造成污水满溢现象，每次扣3分； 2）检查井盖破损未及时进行更换，每次扣1分； 3）管道通畅，无淤积、破损、堵塞。每发现一处淤积扣1分；破损扣1分；堵塞扣1分； 4）窨井内壁防渗层无破损、渗漏。井内杂物堆积、渗漏、破损，每发现一处异常扣1分。 | 10 |  | 发现的窨井盖破损、污水管道堵塞、沉降破损、污水满溢等及时进行更换、维修和疏通冲洗，30分钟内到达现场进行处理。其中井盖破损1小时内完成更换；污水管道堵塞3小时内完成疏通；管道修理2天内完成；并做好相关记录。 |
| 进水井（格栅） | 格栅完好、齐全，无垃圾、进水井过水通畅。 未对格栅垃圾进行及时清理，造成进水井堵水的每次扣1分； 格栅缺失的，扣2分。 | 6 |  |  |
| 终端池（含泵池） | 定期巡检设施和维修保养，对终端池底进行清淤、清渣，防止满溢及水面漂浮物固化结块。 1）所有池体井盖完好，无破损、缺失。破损严重的每个扣1分；缺失扣3分； 2）整体构筑物无渗漏、沉降、开裂。每发现一处扣1分。 3）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。有垃圾扣1分；堵塞扣2分；填料掉落扣1分；挂膜差扣1分； 4）出水井出水正常，排水通畅。排水不通畅、未冲洗干净，每处扣1分； 5）确保围栏整齐美观，破损一处扣1分； 6）围栏、控制柜未上锁，每处扣1分； 7）所有池体内防坠网等设施完好无破损，每发现一处扣1分； 8）未定期对终端池底进行清淤、清渣，造成堵塞、满溢现象的，每次扣1分，清淤、清渣台账记录不全或未记录的，每次扣1分。 | 8 |  |  |
| 终端人工湿地及周边绿地卫生 | 湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪、无枯萎植物、无积水；湿地喷淋管道无断裂、喷头无堵塞；绿地内无明显砖瓦石块或堆土；修剪场地及时清扫，无垃圾；绿化带植物无明显病虫害症状；绿地内无明显杂草丛生现象。 1）工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪、补种，湿地内有积水的每次扣1分； 2）绿地内有明显砖瓦石块垃圾、堆土等，场地未及时清扫，有垃圾、积水，每次扣1分； 3）绿化带植物有明显病虫害症状，杂草丛生，每次扣1分； | 12 |  |  |
| 水泵、风机及控制柜 | 定期检查各类水泵、风机及控制柜的运行、操作、维护应严格按照厂家提供的操作规范执行；检查各类设备设施运行是否正常，压力是否正确；对风机房及配电设施上锁，以防失窃。 1）按操作规范操作。运行维护不当出现烧毁或损坏现象，每次扣1分; 2）出现停运或损坏情况，24小时内未及时上报维修的，每次扣1分； 3）水泵接口脱落扣1分，管道破损扣1分； 4）风机或气泵曝气系统运行参数符合要求。无曝气扣1分；不均匀扣1分； 5）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。无回流扣1分； 6）检查控制柜供电电源是否正常。跳闸、缺相扣2分。 | 8 |  |  |
| 流量计、自控设备 | 定期检查光纤、流量计、自控柜等设备运行情况、严格按照厂家提供的操作规范进行运行维护，若出现停运或损坏情况应及时上报并修复。 按操作规范操作。运行维护不当出现损坏现象，每次扣1分； 出现停运或损坏情况24小时内未及时上报维修的，每次扣1分； 光纤、流量计运行和数据显示监控系统运行正常，数据、图片或视频等运维信息能上传至中控。光纤断网或掉线24小时未及时上报处理扣1分；流量计故障或数据异常未处理，扣1分； 自控柜电源跳闸或故障未处理，扣2分。 | 10 |  |  |
| 水质指标 | 定期进行水质取样分析，保证各项出水水质达到规范要求。配合做好建设局、环保等部门对进、出水水质各项指标进行监测。 水质采样符合规范，记录分析全面。水质采样符合HJ494《水质采样技术指导》的要求。取样操作不符合要求扣1分； 定期进行水质取样送检，水质采样符合规范。取样频次未达要求，每次扣1分； 对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈。未分析原因扣1分； 水质消毒设施（紫外线消毒灯管或消毒药剂）运行正常，示达要求每次扣1分； 5）提升终端出水达标率，每月对不达标终端有整改措施并落实整改。发生一只终端无措施扣1分；无落实扣1分； 6）农污处理设施出水水质的检测合格率以环保局普查和建设局抽查合格率为依据，每次95%以上，如上级有新要求或新标准的，按新标准执行，未达标准的每次扣3分。 | 8 |  |  |
| 档案资料 | 各种规章制度、维护指标、技术文件完整，日常运行管理记录完整（含终端出水流量、监测数据），重大故障报告及处理结果记录完整，巡检记录、设备年度检修保养记录和水质检测记录完整。 以招标文件要求为准，每一项不符合要求的，扣1分； 标识标牌等以采购人要求为准，缺少一项扣1分。 | 8 |  | 各种台账资料以采购人要求为准 |
| 机械设备 | 按投标文件要求配备运行维护所需的车辆、机械设备工具等。 未配足运行维护所需的车辆、机械设备、仪器工具等，每项扣1-3分。 | 8 |  |  |
| 视频监控系及水质在线检测系统 | 定期检查视频及水质在线检测系统设备运行情况，若出现故障应及时上报并修复。 视频监控故障，未及时上报扣1分； 水质在线检测系统故障，未及时上报扣1分。 | 6 |  |  |
| 应急处置 | 做好运维相关“三服务”工作，各类办件及时核实、按时办结、不发生承诺件到期未完成事件，群众满意率95%以上。接到用户投诉电话30分钟内赶到现场，发生管道等破损事故必须第一时间组织抢修，设备一般性故障在24小时内完成修理。 不符合要求的，每次扣1分； 每发生一起责任性投诉的，扣3分并处罚金； 被上级部门通报批评的，扣3分并处罚金（考核扣款）； 未及时核实每次扣1分；未按时办结每次扣1分；承诺件到期未完成扣5分；群众满意率低于95%扣1分。 | 8 |  |  |
| 其他 | 1）每月制定下个月的巡检计划、清淤计划、取样计划，月底前发送至采购方，并严格按照计划实施。未制定计划扣1分；未按计划实施扣1分； 2）按期完成生活污水终端/泵站运维维修流程，超过规定期限的，扣1分； 3）执行省、市、区等上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，执行绍兴柯桥排水有限公司和采购人对考核的其他要求。未按要求执行的，每项扣1分； 4）其他未按合同完成的项目，每次扣1-5分； | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## 附件二：生活小区排水设施运维劳务服务考核表

| 序号 | 考核项目及 标准分值 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水设施 运维 （45分） | 巡查 | 按照服务要求，对排水设施进行定期巡查。 1.巡查内容少于规定范围，扣1分/次；参考《运维巡查内容和频次》； 2.巡查频次少于每周一次，扣1分/次。参考《运维巡查内容和频次》。 |  |  |
|  |  | 养护 | 按照服务要求，对排水设施进行定期养护。 1.养护项目少于规定范围，扣1分/次；参考《运维养护项目和频次》； 2.养护频次少于规定次数，扣1分/次。参考《运维养护项目和频次》。 |  |  |
|  |  | 维修 | 各类排水设施的运行质量达不到要求或其功能、性能无法满足应用和管理要求，经养护后仍无法达到或满足要求时，应进行维修。 1.根据招标方指令在1小时内组织相关人员至现场进行勘察并进行维修处理，响应时间不到位扣1分/次； 2.巡查和检测中发现的排水设施缺陷、破损等问题应及时维修或更换，不及时响应扣1分/处； 3.排水管道点位维修技术不满足相关技术规程扣1分/次； 4.维修、更换的各种原材料、成品、半成品、构配件等应符合现行国家相关标准，材料无合格证书或质量检测报告缺失扣1分/处； 5.实施排水设施养护维修作业时，未设置防止警示标志，未设置文明用语提示，夜间施工时未设置警示灯，扣1分/次； 6.井盖、雨水箅子、井框丢失损坏时，应立即做好警示防护，并在1小时内修补恢复。排水设施堵塞或冒溢时，应在3小时内疏通完毕。排水设施损坏需要抢修时，应在48小时内完成修复。未按时修复扣1分/次； 7.维修时应做到文明施工，严格按照《扬尘防治八个百分百标准》文件要求控制扬尘，无条件配合相关环保部门做好防尘措施，并服从业主和社会管理部门的监督和管理，未按要求执行的扣2分/次，并处以罚款5000-20000元。 |  |  |
|  |  | 应急处理 | 1.遇重大活动和节日、自然灾害、突发事件，要服从相关部门统一调度指挥，不服从调度扣1-2分/次； 2.配合上级检查及其它临时交办的任务，不积极配合扣1-2分/次； 3.接到招标方或居民问题的反映，规定时间内未及时到达现场的，扣1-2分/次； 4.突发或临时性事件，2小时内提出解决方案，48小时内及时处理，未立即响应扣1-2分/次。 |  |  |
|  |  | 其他 | 1.运维人员应正确佩戴和使用劳动防护用品；养护车辆车况应保持良好状态，车容整洁，标志明显，未做到每次扣1分。 2.执行省、市、区等上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，执行招标方对考核的其他要求。未按要求执行的，每项扣1分； 3.其他未按合同完成的项目，每次扣1-5分； |  |  |
| 2 | 运维 效果 （45分） | 现场检查 | 1.雨、污水管堵塞、破损扣1分/处； 2.雨、污水井堵塞、破损扣1分/个； 3.污水管与雨水管混接、错接、乱接、漏接、虚接等扣1分/处； 4.井盖、井圈破损、缺失扣1分/处； 5.井标识、立管标识错误、缺失扣1分/处。 6.隔油池、化粪池淤积、堵塞，扣1分/处； 7.明渠控制范围内的污水管网有污水溢流或倒灌，扣1分/处； 8.雨污分流装置堵塞、故障，扣1分/处； 9.泵站运行故障，各类设备设施保养不到位，扣1分/处； 10.阳台车库等废水污水未接入污水管网扣1分/处； 11.小区附属设施雨污未分离扣1分/处； 12.生活小区雨水排出口雨污混流，扣2分/处； 13.格栅破损、缺失、堵塞，扣1分/处； 14.毛发收集器堵塞，扣1分/处； 15.泵站进水水质异常未及时上报，扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 台账资料 | 1.台账资料包括巡查记录、养护记录、检测记录、维修记录、应急处置记录等，每缺一种记录扣5分； 2.台账记录不详实或缺少扣1分/处； 3.台账资料不及时记录扣1分/处、逾期不上报扣1分/次； 4.根据政策文件及业主要求编制其他相关运维台账，编制不及时或内容严重欠缺的扣1-5分/次。 |  |  |
| 3 | 行风及安全责任（10分） | 新闻媒体负面报道及安全责任事故 | 1.群众举报、抖音、短视频、E网等媒体负面报告扣2分/次，未及时处理扣3分/次。 2.上级新闻媒体负面报道，扣2-3分/次，且处以5000/次元人民币扣款，未及时处理扣5分/次。 3.所有清挖出来的垃圾、沉积物、污泥等污物必须根据国家相关政策要求妥善处置，若有随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒等情况，扣5分/次； 4.造成他人人身、财产损失的，每发生一起事故扣1-3分/次,且处以5000-10000/次元人民币扣款；发生人员伤亡事故扣25分/次,且处以10000-50000元/次人民币扣款，扣分分数不重复计算，同时我方有权终止接受服务，保留单方面解除合同的权利，且相关损失由乙方承担； 5.每发生一起责任性投诉的，扣3分并处2000元/次元人民币扣款。 |  |  |

招标方对农污、生活小区排水设施运维劳务服务管理考核分四个等次：每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为95分（含）以上的为优秀，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的100%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为85分（含）-95分的为良好，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的95%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为75分（含）-85分的为一般，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的90%；每月农污、生活小区排水设施考核平均得分为低于75分以下的为不合格，确认当月区块运维劳务服务费一次总结算价的80%。考核减少支付的部分将不再支付。（本标书附件为考核依据）。

附件三：违约行为处罚扣款表

| 序号 | 内容 | 处罚条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农污处理设施出水水质的检测合格率以环保局普查和建设局抽查合格率为依据，每次95%以上，如上级有新要求或新标准的，按新标准执行。 | 达不到要求按50000元/次对成交供应商进行处罚。 |
| 2 | 成交供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行运维劳务服务，承担服务过程中的各种意外。 | 因成交供应商原因发生的自身安全事故、他人安全事故，由成交供应商承担一切责任并按10000元/次进行处罚。造成人身伤亡事故的按50000元/人向采购人支付违约金。 |
| 3 | 成交供应商未按采购人要求临时进场服务的。 | 逾期每推迟一天，违约金按1000元/日对成交供应商进行处罚，超过10日后，招标人有权单方终止合同。 |
| 4 | 成交供应商未按采购人要求完成临时交办涉及农污、生活小区运维劳务服务相关工作的。 | 发生一次扣2000元，当年度扣满5次的采购人有权中止合同，没收履约保证金，其他一切相关费用由成交供应商承担。 |
| 5 | 运维设备未定期进行维保（含水质在线监测仪未及时添加对比液、消毒设施更换等）。 | 按2000元/次对成交供应商进行处罚。 |
| 6 | 成交供应商做好安全文明运维劳务服务工作，如成交供应商在工作过程中对环境卫生造成不良影响被采购人发现的。 | 按2000元/次对成交供应商进行处罚。 |
| 7 | 对镇街提标改造的农污设施，成交供应商在运工作中发现后要第一时间告知采购人，若未及时发现或告知的。 | 按2000元/次对成交供应商进行处罚。 |
| 8 | 成交供应商在服务中如确实无法维修需更换的设备，经采购人评估认同确认后由采购人提供，但如提交更换的设备经采购人修复后，且修复后性能不低于原设备要求的。 | 每发现一次按设备购买价的2倍对成交供应商进行处罚。 |
| 9 | 化验取样频次需达到采购人所规定的要求，未达到采购人要求的。 | 缺少的水样按200元/只对成交供应商进行处罚。 |
| 10 | 成交供应商需每月20日前提交给采购人次月巡检计划表，所配人员或车辆需按要求到岗。 | 成交供应商所配人员或车辆未按计划到岗，每发现一次扣2000元/天，当年度扣满5次的采购人有权中止合同，没收履约保证金。 |
| 11 | 成交供应商需按规定的巡检频次对终端、泵站及生活小区进行定期巡视。 | 超出规定时间按每次每座500元/天对成交供应商进行处罚。 |
| 12 | 对运行维护管理人员进行考勤管理，防止出现运行维护人员不到岗的情况，运行维护人员手机定位系统须开启。 | 劳务服务人员手机定位系统未开启，按200元/人次对成交供应商进行处罚。 |
| 13 | 成交供应商必须根据国家相关政策和采购人指定要求，妥善处置清挖出来的於泥、垃圾、沉积物、废弃物，费用由成交供应商承担。 | 因成交供应商原因造成环保责任、投诉或其他行风投诉的，由成交供应商承担一切责任，并按5000元/次向采购人支付罚款。 |

注：上述违约行为处罚系按附件一考核之外的专项处罚。