## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：食堂电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 19
2 | 011613001004 | 灯具拆除 | 套 | 6
3 | 011613001002 | 灯具拆除 | 套 | 20
4 | 030404034006 | 照明开关拆除 | 个 | 10
5 | 030404035005 | 插座 | 个 | 13
6 | 030411001005 | 配管拆除 | m | 581.39
7 | 030411004006 | 配线 | m | 817.88
8 | 030411004010 | 配线 | m | 967.52
9 | 030411004011 | 配线 | m | 1926.15
10 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
11 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1
12 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1
13 | 030404017004 | 配电箱 | 台 | 1
14 | 030411002001 | 线槽 | m | 61.31
15 | 030411002002 | 线槽 | m | 27.3
16 | 030411002003 | 线槽 | m | 18.4
17 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 30
18 | 030411001003 | 配管 | m | 258.88
19 | 030411001004 | 配管 | m | 322.5
20 | 030411001009 | 配管 | m | 20
21 | 030411001011 | 配管 | m | 3
22 | 030411004003 | 配线 | m | 817.88
23 | 030411004008 | 配线 | m | 322.51
24 | 030411004013 | 配线 | m | 120.9
25 | 030411004009 | 配线 | m | 1926.15
26 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 74.66
27 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 78
28 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 201.8
29 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 7.04
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 6
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2
32 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 6
33 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 19
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 20
35 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 1
36 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 6
37 | 030404034004 | 照明开关 | 个 | 3
38 | 030404035001 | 插座 | 个 | 11
39 | 030404035002 | 插座 | 个 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：食堂电气工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
40 | 030404035003 | 插座 | 个 | 15
41 | 030404035004 | 插座 | 个 | 8
42 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 114
43 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1
44 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 6
45 | 030409002001 | 接地母线 | m | 6.79
46 | 030409002002 | 接地母线 | m | 7.18
47 | 030411001010 | 配管 | m | 50
48 | 030411004012 | 配线 | m | 50
49 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 2
50 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 2
51 | 030502002001 | 抗震支架 | 个 | 11
52 | 030404019001 | 控制开关 | 个 | 1
53 | 030404019002 | 控制开关 | 个 | 3
54 | 030404019003 | 控制开关 | 个 | 1
55 | 030404019004 | 控制开关 | 个 | 5
56 | 030404019005 | 控制开关 | 个 | 3
57 | 030404019006 | 控制开关 | 个 | 1
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  | 标段：农安县黄鱼圈乡中心小学食堂改造、硬化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 081311001001 | 安全文明施工费
2 | 081311002001 | 夜间施工增加费
3 | 08B001 | 非夜间施工增加费
4 | 081311003001 | 二次搬运费
5 | 081311004001 | 冬季施工增加费
6 | 081311004002 | 雨季施工增加费
7 | 081311005001 | 施工临时保护费
8 | 081311006001 | 已完工程保护费
9 | 08B002 | 越冬维护费
10 | 08B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂电气工程 |  | 标段：农安县黄鱼圈乡中心小学食堂改造、硬化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：食堂电气工程 |  | 标段：农安县黄鱼圈乡中心小学食堂改造、硬化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：食堂电气工程 |  |  | 标段：农安县黄鱼圈乡中心小学食堂改造、硬化项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  | 标段：农安县黄鱼圈乡中心小学食堂改造、硬化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13