## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:PPRDN32 S3.2 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 6.8
2 | 031001001001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 6.5
3 | 031001002001 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 5.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001002002 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 38
5 | 031005003001 | 分/集水器 | 1.材质、类型:分集水器(带箱)8环路 |  | 组 | 3
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀DN32 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器DN32 2.规格、压力等级:1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:温度调节阀DN32 2.规格、压力等级:1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀DN25 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器DN25 2.规格、压力等级:1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
11 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
12 | 031003014001 | 热量表 | 1.类型:热力入口 |  | 块 | 1
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种:所有采暖管道 |  | m2 | 8.65
14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:面漆 银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.标志色方式、品种:明装采暖管道 |  | m2 | 3.11
15 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 2.刷缠品种:三油两布 |  | m2 | 5.54
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合) |  | kg | 24.05
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹漆2遍 灰色调和漆2遍 |  | m2 | 24.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫板、铝箔保护层、保温带聚苯乙烯条 2.管道材质、规格:PERT塑料管 ∅20X2.3 S4级 热性能要求水温90度,工作压力1.6MPa |  | m2 | 282.4
19 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.型号、规格:空气能 30P（含水箱等全套设备） |  | 组 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：2025 年敦化市生态旅游区建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13