## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 高压用电增容及附属工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【附属建筑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
田径场地面外铺设塑胶跑道及足球场内跳远区拆除及恢复草坪
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 沙坑红砖挡墙拆除 1.厚度240mm，高度1m 2具体详见设计图纸 |  | m3 | 10.73
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原有橡胶跑道面层,厚度13mm 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 248
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.沥青、碎石基层厚500mm 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 248
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.风机拆除 2.具体详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.原有井加高0.3m，换承重型成套井盖 2.具体详见设计图纸 |  | 套 | 2
6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.990*150*250芝麻白花岗岩边石（倒角20，道路两侧布置） 2.C25细石混凝土 3.具体详见设计图纸 |  | m | 81.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.200*200*80厚Cc50彩色缝隙式透水砖 ，粗砂扫缝 2.30厚中粗砂找平层 3.150厚C20混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数大于~93% |  | m2 | 479.67
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:冷季型草皮卷 2.铺种方式:满铺不露土 3.养护期:二年，结算时以合同约定为准 4.场地平整、消毒、加施基肥、客土，详见设计文件 |  | m2 | 248
9 | 010103001002 | 回填种植土 | 1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标人自行考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 74.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 自编001 | 新建预制型橡胶跑道 | 1.13厚预制型橡胶跑道 2.30厚细粒式沥青混凝士层(粒径≤10 )(规格AC-10 ) 3.pc-3乳化沥青粘油层1kg/m2 4.50厚中粒式沥青混凝士层(规格AC-16 ) 5.铺设土工格栅 6.pc3 乳化沥青透油层0.3kg/m2 ，撒15#钉子石 7.200厚C20混凝土 8.300厚级配碎石分层碾压 9.800 厚白灰稳定士分层碾压 10.素土夯实，夯实系数大于93% 11.具体详见设计图纸 |  | m2 | 93.91
11 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地平整、清理杂物，整理绿化 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 300
12 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 140.47
室内田径馆基础修补
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 瓷砖踢脚线拆除 1.5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 2.8厚1：2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.10厚地砖踢脚线，稀水泥浆擦缝 4.具体详见设计图纸 |  | m2 | 15.97
14 | 自编02 | 拆除广告牌 | 1.广告牌拆除 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 237.9
15 | 自编03 | 防护网拆除 | 1.铅球防护网拆除 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 228
16 | 自编04 | 旗帜拆除 | 1.旗帜拆除 2.具体详见设计图纸 |  | 项 | 1
17 | 自编03 | 防护网拆除 | 1.投掷区围栏 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 32.09
18 | 自编05 | 网架清洗 | 1.田径馆内网架整体清洗 2.具体详见设计图纸 |  | 项 | 1
19 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:500*700 3.具体详见设计图纸 |  | m3 | 0.04
20 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.更换50*50*5承重型井篦子 2.具体详见设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 2.8厚1：2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3.10厚地砖踢脚线，稀水泥浆擦缝 4.具体详见设计图纸 |  | m2 | 15.97
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.50*50*3角铁外框，上制作安装及更换5mm铁板 2.具体详见设计图纸 |  | t | 0.014
23 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 投掷区围栏 1.焊接横杆立柱50*3mm，焊铁丝网50*50*5mm 2.打磨喷底漆一遍，面漆两遍 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 32.09
24 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 0.37
力量房排气罩、落水口、雨水管、水簸箕
25 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN150镀锌铁管 2.成品铁皮落水斗（厚度2mm） 3.混凝土成品水簸箕（尺寸300*300*300mm） 4.具体详见设计图纸 |  | m | 21.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 自编07 | 屋面排气罩 | 1.成品PVC排气罩 2.具体详见设计图纸 |  | 个 | 20
南侧、西北角原有墙体拆除，局部预留抹灰
27 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 实心砖墙拆除 1.拆除高度:1.5m 2.具体详见设计图纸 |  | m3 | 6.12
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 9.86
29 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 6.4
东门石材台阶
30 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.30mm厚石材面层，30mm厚砂浆粘结层 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 56.27
31 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.基层清理 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.30厚机刨石石材面层 |  | m2 | 56.27
32 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 3.38
东门文化石，大门刷油
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.文化石剔除 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 2.3
34 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.新粘文化石 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 2.3
35 | 011405001001 | 金属面油漆 | 大门打磨除锈刷油 1.底漆一遍 2.醇酸磁漆2遍 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 19.08
力量房柱面软包
36 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.仿皮面层，2cm厚高密度海绵 2.基层：2cm细木工板 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 41.08
田径场东门处门卫室维修改造
37 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.更换门窗 2.洞口尺寸具体详见设计图纸 |  | m2 | 36.3
38 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.散水面层拆除 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 39.56
39 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 实心砖墙拆除 1.拆除高度:0.9m 2.具体详见设计图纸 |  | m3 | 0.57
40 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:门窗封堵 2.砖品种、规格、强度等级:300厚实心砖墙 3.具体详见设计图纸 |  | m3 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 门窗封堵内墙面 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 6.01
42 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0920 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 7.56
43 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.三玻塑钢窗 2.洞口尺寸具体详见设计图纸 |  | m2 | 21.56
44 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.60厚C20细石混凝土，表面10厚1：1水泥砂浆随打随压光 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 39.56
45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面重做5厚聚合物抗裂砂浆(两布三浆)，中间压耐碱玻纤网格布 2.底漆和防水腻子两遍，黑砂一道，贴格缝纸,外喷真石漆2遍 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 156.67
46 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.打磨除锈，超薄防锈漆1遍 2.面漆2遍 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 48.07
47 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.拆除原有散热器 2.具体详见设计图纸 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 2.8
49 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 2.37
大白维修
50 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.拆除原有涂料层 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 40.2
51 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏1遍，腻子2遍，砂纸打磨2遍，大白乳胶漆2遍 2.具体详见设计图纸 |  | m2 | 40.2
52 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 6.03
地胶及自流平（卫生间、田径馆入口)及自行区地面及白钢栏杆
53 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.4mm厚自流平 2.2mm厚商用复合塑胶地板 3.具体详见设计图纸 |  | m2 | 153.17
54 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.详见图集（12J926-H2） |  | m | 10
足球场内拆除铅球基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除铅球投掷圈及基础 2.具体详见设计图纸 |  | m3 | 6.4
56 | 自编06 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 6.4
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：附属建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 10.73
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | m2 | 248
3 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 248
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 台 | 1
5 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 套 | 2
6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | m | 81.3
7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 479.67
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | m2 | 248
9 | 010103001002 | 回填种植土 | m3 | 74.4
10 | 自编001 | 新建预制型橡胶跑道 | m2 | 93.91
11 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 300
12 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 140.47
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 15.97
14 | 自编02 | 拆除广告牌 | m2 | 237.9
15 | 自编03 | 防护网拆除 | m2 | 228
16 | 自编04 | 旗帜拆除 | 项 | 1
17 | 自编03 | 防护网拆除 | m2 | 32.09
18 | 自编05 | 网架清洗 | 项 | 1
19 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | m3 | 0.04
20 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 套 | 2
21 | 011105002001 | 石材踢脚线 | m2 | 15.97
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.014
23 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m2 | 32.09
24 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 0.37
25 | 010902004001 | 屋面排水管 | m | 21.2
26 | 自编07 | 屋面排气罩 | 个 | 20
27 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | 6.12
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 9.86
29 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 6.4
30 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 56.27
31 | 011107001001 | 石材台阶面 | m2 | 56.27
32 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 3.38
33 | 011605002002 | 立面块料拆 | m2 | 2.3
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：附属建筑工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
除
34 | 011204001001 | 石材墙面 | m2 | 2.3
35 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 19.08
36 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | m2 | 41.08
37 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 36.3
38 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | m2 | 39.56
39 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | m3 | 0.57
40 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 | 1.8
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 6.01
42 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 7.56
43 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 21.56
44 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 39.56
45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 156.67
46 | 011405001002 | 金属面油漆 | m2 | 48.07
47 | 031005002001 | 钢制散热器 | 组 | 1
48 | 031001006001 | 塑料管 | m | 2.8
49 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 2.37
50 | 011608001001 | 铲除油漆面 | m2 | 40.2
51 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 40.2
52 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 6.03
53 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | m2 | 153.17
54 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 10
55 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 6.4
56 | 自编06 | 垃圾外运 | m3 | 6.4
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【附属建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【附属建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：附属建筑工程 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【附属建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：附属建筑工程 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【附属建筑工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：附属建筑工程 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【附属建筑工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【附属建筑工程】
计 日 工 表
工程名称：附属建筑工程 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【附属建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：附属建筑工程 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【附属建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：附属建筑工程 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【附属建筑工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：附属建筑工程 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【高压用电
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格、型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3x70 |  | m | 180
杆上部分
2 | 030410004008 | 杆上设备 | 1.名称:真空断路器 |  | 台 | 1
3 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:氧化锌避雷器 2.规格、型号:YH5WS-17/50 3.电压等级（kV):10KV |  | 组 | 1
4 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:导线引线 2.规格、型号:JKLYJ-10kV-240 |  | m | 15
5 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:接地引线 2.规格、型号:JKLYJ-10kV-50 |  | m | 15
6 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:避雷器横担 2.规格:∠63×6×1500 |  | 根 | 1
7 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:U型抱箍 |  | 个 | 1
8 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:接地环 |  | 套 | 1
9 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:电缆支架 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN100×4×2500 |  | 根 | 2
11 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:电缆保护管支架 |  | 套 | 2
12 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:∠50mm*50mm*5mm*2500mm |  | 根 | 2
土方部分
13 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 95.78
14 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.名称:混凝土垫层C15 |  | m3 | 9.58
15 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:一般土壤 |  | m3 | 58.57
16 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 |  | m3 | 37.21
17 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | 1.名称:原土层夯实 |  | m2 | 4.79
18 | 040205001004 | 人（手)孔井 | 1.名称:直角井 |  | 座 | 1
19 | 040205001005 | 人（手)孔井 | 1.名称:转角井 |  | 座 | 3
20 | 040205001003 | 人（手)孔井 | 1.名称:箱变基础 |  | 座 | 1
21 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.名称:箱变围栏 2.材质:塑钢工艺 3.包含:基础、门 |  | m2 | 37.4
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.名称:地面铺砖 |  | m2 | 24
23 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:非凝固防火泥MP+ |  | 处 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火包带 |  | m | 50
25 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:电缆探坑 2.挖土深度:2m以内 3.规格： 3m*1m*2m 须在电缆线路沿线垂直于电缆线路方向每隔50-100m挖设探坑 |  | m3 | 84
26 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:回填原土 |  | m3 | 84
新建部分
27 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站 2.型号:S20-M-630KVA 3.电压（kV):10KV |  | 台 | 1
28 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称：10KV进线柜 2.型号：全绝缘式SF6进线柜：中保设备 |  | 台 | 1
29 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称：10KV馈线柜 2.型号：全绝缘式SF6馈线柜 熔断器保护 |  | 台 | 1
30 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压柜 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：计量装置 2.型号：国家电网效验 3.包含：计量柜.互感器.接线盒.计量线.计量终端 |  | 台 | 1
32 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：负控装置 2.型号：国家电网效验 3.包含：负控柜.互感器.接线盒.负控线.负控终端 |  | 台 | 1
33 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称：H7开关柜 2.型号：KYN28A-12 |  | 台 | 1
34 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：计量装置 2.型号：国家电网效验 3.包含：计量柜.互感器.接线盒.计量线.计量终端 |  | 台 | 1
35 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：负控装置 2.型号：国家电网效验 3.包含：负控柜.互感器.接线盒.负控线.负控终端 |  | 台 | 1
36 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:互感器拆除 |  | 台 | 2
37 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称:电流互感器 2.型号:200/5 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称:电流互感器 2.型号:150/5 |  | 台 | 1
39 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:电流表拆除 |  | 个 | 6
40 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:电流表 |  | 个 | 6
41 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:计量箱拆除 |  | 台 | 1
42 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:计量箱 |  | 台 | 1
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3x120 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):10KV |  | m | 342
44 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3*120mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室外 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
45 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:3*120mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室外 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3*120mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
47 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJLV22-8.7/15kV-3x70 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):10KV |  | m | 812
48 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3*70mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室外 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
49 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:3*70mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆中间头 2.规格:3*70mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 12
51 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆前插、后插肘型头（带避雷器） 2.规格:3*70mm² 3.材质、类型:铝芯、热缩式 4.安装部位:室外 5.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
52 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPPφ110*8 3.规格:双根根 4.敷设方式:顶管敷设 |  | m | 357
53 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPPφ175*14 3.规格:双根根 4.敷设方式:顶管敷设 |  | m | 110
54 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:∠50mm*50mm*5mm*2500mm |  | 根 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50mm*5mm |  | m | 45
56 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:电缆路径标志桩 2.新建电缆线路直线段每间隔50m及转角处设电缆标桩 |  | 个 | 11
57 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站系统调试 2.型号:S20-M-630KVA 3.容量（kV·A):100(KV·A) 4.电压（kV):10KV |  | 台 | 1
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表_1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：高压用电增容 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 180
2 | 030410004008 | 杆上设备 | 台 | 1
3 | 030410004001 | 杆上设备 | 组 | 1
4 | 030410003001 | 导线架设 | m | 15
5 | 030410003002 | 导线架设 | m | 15
6 | 030410002001 | 横担组装 | 根 | 1
7 | 030410004003 | 杆上设备 | 个 | 1
8 | 030410004004 | 杆上设备 | 套 | 1
9 | 030410004005 | 杆上设备 | 套 | 2
10 | 030410004006 | 杆上设备 | 根 | 2
11 | 030410004007 | 杆上设备 | 套 | 2
12 | 030409001002 | 接地极 | 根 | 2
13 | 010101004002 | 挖基坑土方 | m3 | 95.78
14 | 040303001003 | 混凝土垫层 | m3 | 9.58
15 | 010103001003 | 回填方 | m3 | 58.57
16 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 37.21
17 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | m2 | 4.79
18 | 040205001004 | 人（手)孔井 | 座 | 1
19 | 040205001005 | 人（手)孔井 | 座 | 3
20 | 040205001003 | 人（手)孔井 | 座 | 1
21 | 010607004001 | 金属网栏 | m2 | 37.4
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | m2 | 24
23 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 20
24 | 030408008002 | 防火堵洞 | m | 50
25 | 010101004003 | 挖基坑土方 | m3 | 84
26 | 010103001004 | 回填方 | m3 | 84
27 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1
28 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 台 | 1
29 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 台 | 1
30 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 台 | 2
31 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
32 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
33 | 030402017002 | 高压成套配 | 台 | 1
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：高压用电增容 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
电柜
34 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
35 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 台 | 1
36 | 030402008001 | 互感器 | 台 | 2
37 | 030402008002 | 互感器 | 台 | 1
38 | 030402008003 | 互感器 | 台 | 1
39 | 030404031002 | 小电器 | 个 | 6
40 | 030404031003 | 小电器 | 个 | 6
41 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
42 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1
43 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 342
44 | 030408006005 | 电力电缆头 | 个 | 2
45 | 030408006007 | 电力电缆头 | 个 | 2
46 | 030408006006 | 电力电缆头 | 个 | 2
47 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 812
48 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2
49 | 030408006008 | 电力电缆头 | 个 | 2
50 | 030408006009 | 电力电缆头 | 个 | 12
51 | 030408006004 | 电力电缆头 | 个 | 2
52 | 030408003003 | 电缆保护管 | m | 357
53 | 030408003004 | 电缆保护管 | m | 110
54 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 4
55 | 030409002001 | 接地母线 | m | 45
56 | 040205018001 | 警示柱 | 个 | 11
57 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【高压用电增容】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【高压用电增容】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高压用电增容 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【高压用电增容】
暂列金额明细表
工程名称：高压用电增容 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【高压用电增容】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：高压用电增容 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【高压用电增容】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高压用电增容 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【高压用电增容】
计 日 工 表
工程名称：高压用电增容 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【高压用电增容】
总承包服务费计价表
工程名称：高压用电增容 |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【高压用电增容】
规费、税金项目计价表
工程名称：高压用电增容 |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【高压用电增容】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：高压用电增容 |  |  |  | 标段：高压用电增容及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21