## B.1 建设项目招标工程量清单封面(封-1)【北郊社区装修改~
| 北郊社区装修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 建设项目招标工程量清单扉页(扉-1)【北郊社区装修改~
| 北郊社区装修改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【建筑工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：地砖及找平层 60mm厚 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m² | 30
2 | 011605001002 |  | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：地砖及找平层 100mm厚 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m² | 30
3 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砌体洗手台 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m³ | 1.04
4 | 011601001002 |  | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有窗下红砖墙 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m³ | 0.464
5 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：原有塑料扣板 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m² | 10
6 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有玻璃门1770*2555、966*2535 2.2.拆除的门放到甲方指定地点 | 樘 | 2
7 | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有塑钢窗1760*1660、1755*1645 2.拆除的窗放到甲方指定地点 | 樘 | 3
8 | 011610002003 |  | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有推拉门2660*2800、3150*3000 2.拆除的门放到甲方指定地点 | 樘 | 2
9 | 011610002004 |  | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有防盗门1600*2100 2.拆除的门放到甲方指定地点 | 樘 | 1
10 | 011610001002 |  | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | 樘 | 1
11 | 011614002002 |  | 柜体拆除 | 1. 原地炕拆除 2.垃圾外运运距投标人自行考虑 | m² | 26.91
小计
门窗工程
12 | 010802003001 |  | 型材保温门（含框） | 1.型材保温门（含框） 2.含拉手、合页等全部五金件 3.具体详见图纸设计 | m² | 10.34
13 | 010802003002 |  | 防盗门（含框） | 1.防盗门（含框）1200*2200 2.含拉手、合页等全部五金件 3.具体详见图纸设计 | m² | 3
14 | 010801002002 |  | 防水实木门（含框） | 1.门类型：防水实木门（含框） 2.其他：含拉手、合页、锁等门上所有五金件 3.详见图纸设计 | m² | 1.68
15 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸： 双层钢化玻璃6mm塑钢窗 2.其他：含拉手、合页等所有五金件 3.详见图纸设计 | m² | 5.84
16 | 01B001001 |  | 木门门锁 | 1.门锁更换 2.具体详见图纸设计 | 套 | 18
小计
增加部分砌筑墙体及隔断
17 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑墙体 2.墙体类型：240mm厚 3.具体详见图纸设计 | m³ | 1.875
18 | 010401003002 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑墙体 2.墙体类型：120mm厚 3.具体详见图纸设计 | m³ | 0.99
19 | 011210001001 |  | 木隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：木质隔断带门 2.具体详见图纸设计 | m² | 7.774
20 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位：二层塑钢门联窗的门封堵2400*2200 2.保温板封堵抹灰 3.具体详见图纸设计 | m² | 5.28
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【建筑工程】
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （％） | 金额 （元） | 调整 费率 (％) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费
2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 |  | 材料二次搬运费
5 | 011707005001 |  | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 |  | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 |  | 施工临时保护费
8 | 011707007001 |  | 已完工程保护费
9 | 011707007002 |  | 越冬维护费
10 | 011707008001 |  | 其他总价措施费
合 计 | [5 empty] | - | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【建筑工程】
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额 （元） | 结算金额 (元) | 备注
暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【建筑工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率
合 计 | [5 empty] | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【建筑工程】
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【装饰工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.瓷砖专用粘结剂地砖 | m² | 86.62
2 | 011001005001 |  | 保温隔热楼地面 | 1.60mm挤塑板10mm抗裂砂浆网格布铺设 2.具体详见图纸设计 | m² | 1.53
3 | 010404001001 |  | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200mm厚C30混凝土垫层 2.具体详见图纸设计 | m³ | 0.306
4 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：基层处理，石膏一遍、腻子粉一遍，分遍刮平，白色乳胶漆2遍，分遍涂刷 4.其他：他详见设计图纸，满足设计要求 | m² | 1097.31
5 | 011407002005 |  | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：原有天棚/棚上墙面及抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.涂料品种、喷刷遍数：基层处理，石膏一遍、腻子粉一遍，分遍刮平，白色乳胶漆2遍，分遍涂刷 | m² | 305
6 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平棚 2.龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨联结 3.面层材料品种、规格：300*300*0.6铝扣板,与专用龙骨固定 4.其他：含10*10凹槽、灯孔、检修口、灯带、进排风口及所有棚内开孔等，其他满足设计要求 5.具体详见图纸设计 | m² | 10
7 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平棚 2.龙骨材料种类、规格、中距：与矿棉板配套的专用龙骨联结 3.面层材料品种、规格：600*600矿棉板,与专用龙骨固定 4.其他：含10*10凹槽、灯孔、检修口、灯带、进排风口及所有棚内开孔等，其他满足设计要求 5.具体详见图纸设计 | m² | 130.6
8 | 011505001001 |  | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色： 新做成品理石箱柜洗手台2600*500*800 2.具体详见图纸设计 | 个 | 1
9 | 011505001002 |  | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色： 新做成品岩板洗手台2600*500*800 2.具体详见图纸设计 | 个 | 1
10 | 011501020001 |  | 服务台 | 1.台柜规格：800宽900高 2.材料种类、规格：30*30方钢焊接骨架、20防火阻燃板基层、20原木木饰面、白色人造石台面 3.包含抽屉滑轨 4.具体详见图纸设计 | 个 | 1
11 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：80黑钢脚线 2.具体详见图纸设计 | m | 14.66
12 | 010808001001 |  | 木门窗套 | 1.成品木质门套800*2100 2.具体详见图纸设计 | 樘 | 1
13 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1.搭设方式：内墙粉饰脚手架 | m² | 1331.86
14 | 011701003002 |  | 里脚手架 | 1.搭设方式：天棚粉饰脚手架 | m² | 445.6
15 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：装饰工程垂直运输 | 元 | 39608.34
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【装饰工程】
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （％） | 金额 （元） | 调整 费率 (％) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费
2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 |  | 材料二次搬运费
5 | 011707005001 |  | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 |  | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 |  | 施工临时保护费
8 | 011707007001 |  | 已完工程保护费
9 | 011707007002 |  | 越冬维护费
10 | 011707008001 |  | 其他总价措施费
合 计 | [5 empty] | - | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【装饰工程】
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额 （元） | 结算金额 (元) | 备注
暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【装饰工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率
合 计 | [5 empty] | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【装饰~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【装饰工程】
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【采暖工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031001002001 |  | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热媒体 3.规格、压力等级：焊接钢管 DN50 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6.含管卡、管件、管道安装完成后的收边及修补 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 108.65
2 | 031001002002 |  | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热媒体 3.规格、压力等级：焊接钢管 DN40 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6.含管卡、管件、管道安装完成后的收边及修补 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 55.07
3 | 031001002003 |  | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热媒体 3.规格、压力等级：焊接钢管 DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6.含管卡、管件、管道安装完成后的收边及修补 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 59.55
4 | 031001002004 |  | 焊接钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热媒体 3.规格、压力等级：焊接钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6.含管卡、管件、管道安装完成后的收边及修补 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 189.79
5 | 031003003001 |  | 焊接法兰阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、垫片、螺栓等 6.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 8
6 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜质 3.规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 36
7 | 031003001002 |  | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 4
8 | 031005002001 |  | 钢制散热器 | 1.材质、类型：钢制柱型散热器（钢两柱） 2.型号、规格：33C 3.含活接、手动放风阀 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 组 | 38
9 | 031005002002 |  | 钢制散热器 | 1.材质、类型：钢制柱型散热器（钢两柱） 2.型号、规格：25C 3.含活接、手动放风阀 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 组 | 4
10 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1.材质：型钢 2.管架形式：管道支、吊架 3.其它：满足招标文件及设计图纸要求 | Kg | 187.45
11 | 031201003001 |  | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻绣 2.油漆品种：红丹防锈漆 3.结构类型：暗设管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 5.其它：满足招标文件及设计图纸要求 | kg | 187.45
12 | 031201001001 |  | 管道刷油 | 1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m² | 56.89
13 | 031208002001 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：泡沫橡塑 2.绝热厚度：35mm 3.管道外径：φ57以下 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m³ | 2.65
14 | 031002003001 |  | 套管 | 1.名称、类型：钢套管 2.规格：介质管道公称直径DN50 3.含预留孔洞及封堵 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2
15 | 011612002001 |  | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:坐便拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 1
16 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：低水箱蹲式大便器 3.附件名称、数量：含壁挂式水箱安装及所有附件 详见图集09S304-83 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 组 | 1
17 | 030224001001 |  | 逆燃式全自动十三反数控锅炉 | 1.逆燃式全自动十三反数控锅炉 2.型号：1200 额定热功率(MW):0.14 供暖面积(㎡):1200 3.燃料类型：煤，燃料消耗量(kg/H):14 ， 热效率:85%，本体重(kg):1199，容水量(kg):766，配套风机(W):750，进出口尺寸:2寸管箍，外形尺寸(mm):1700*900*1560 4.烟囱利旧 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【采暖工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【采暖工程】
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （％） | 金额 （元） | 调整 费率 (％) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 |  | 材料二次搬运费
5 | 031302005001 |  | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 |  | 雨季施工增加费
7 | 031302006001 |  | 施工临时保护费
8 | 031302006002 |  | 已完工程保护费
9 | 031302006003 |  | 工程越冬维护费
10 | 031302007001 |  | 高层施工增加费
11 | 031302008001 |  | 安装工程脚手架搭拆费
12 | 031302009001 |  | 安装工程系统调整费
13 | 031302010001 |  | 其他总价措施费
合 计 | [5 empty] | - | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【采暖工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【采暖工程】
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额 （元） | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【采暖工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【采暖工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率
合 计 | [5 empty] | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【采暖~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【采暖工程】
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【电气工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 AL1 2.尺寸：400*400*200 3.安装方式：距地1.5m 4.含端子接线 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1
2 | 030411001001 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 20
3 | 030411001002 |  | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质： 钢质 3.规格： JDG25 4.配置形式： 吊顶内 5.含配管支架 6.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 371.35
4 | 030411001003 |  | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质： 钢质 3.规格： JDG20 4.配置形式： 吊顶内 5.含配管支架 6.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 364.53
5 | 030411001004 |  | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质： 钢质 3.规格： JDG25 4.配置形式： 砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 175.7
6 | 030411001005 |  | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质： 钢质 3.规格： JDG20 4.配置形式： 砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 95
7 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1.名称： 电缆 2.型号： WDZ-YJ(F)E 3.规格： 5*10 4.材质： 铜芯 5.敷设方式、部位： 管内 6.电压等级（kV）： 1kv 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 20
8 | 030408006001 |  | 电力电缆头 | 1.名称： 电缆头 2.规格： 10mm² 3.材质、类型： 干包 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2
9 | 030411004001 |  | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1695.15
10 | 030411004002 |  | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内 7.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1401.09
11 | 030413002001 |  | 凿（压）槽 | 1.名称： 剔槽（含墙面恢复） 2.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | m | 270.7
12 | 030412005001 |  | 荧光灯 | 1.名称：LED嵌入式平板灯 2.规格：600*600 48W 3.安装形式：嵌入吸顶 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 12
13 | 030412005002 |  | 荧光灯 | 1.名称：LED嵌入式平板灯 2.规格：300*300 30W 3.安装形式：嵌入吸顶 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 2
14 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称：LED吸顶灯 2.规格：48W 3.安装形式：吸顶 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 47
15 | 030701003001 |  | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.型号：300*300 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1
16 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关86系列 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装,底距地1.3m 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 26
17 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1.名称：双单控开关86系列 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装,底距地1.3m 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 1
18 | 030404035001 |  | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装底距地0.45m 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 66
19 | 030404035002 |  | 插座 | 1.名称：地面五孔插座 2.规格：220V 10A 3.安装方式：地面 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 12
20 | 030404035003 |  | 插座 | 1.名称：防溅五孔插座 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装底距地1.3m 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2
21 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1.名称： 开关、插座盒 2.材质： 铁 3.规格： 86型 4.安装形式：暗装 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 156
22 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1.名称： 灯具接线盒 2.材质： 铁 3.规格： 86型 4.安装形式：暗装 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 62
23 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.型号:交流 3.电压等级(kV):1KV以下 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 系统 | 1
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【电气工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【电气工程】
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （％） | 金额 （元） | 调整 费率 (％) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 |  | 材料二次搬运费
5 | 031302005001 |  | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 |  | 雨季施工增加费
7 | 031302006001 |  | 施工临时保护费
8 | 031302006002 |  | 已完工程保护费
9 | 031302006003 |  | 工程越冬维护费
10 | 031302007001 |  | 高层施工增加费
11 | 031302008001 |  | 安装工程脚手架搭拆费
12 | 031302009001 |  | 安装工程系统调整费
13 | 031302010001 |  | 其他总价措施费
合 计 | [5 empty] | - | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【电气工程】
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额 （元） | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【电气工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率
合 计 | [5 empty] | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【电气~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 北郊社区装修改造项目【电气工程】
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注