## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有塑钢窗拆除 |  | m2 | 1910.89
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.窗口三面200mm宽的侧面20mm抹面灰剔除 |  | m2 | 494.5
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.底面原理石窗台板拆除 |  | m2 | 389.48
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 9.89
门窗工程
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.三玻断桥铝平开窗 2.70框，80扇。5（low-e）+11A+5（钢化）+11A+5（钢化） |  | m2 | 1910.89
6 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.窗口三面200mm宽的侧面用5mm1:2.5水泥砂浆抹灰找平 |  | m2 | 494.5
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:大白乳胶漆两遍 |  | m2 | 494.5
8 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.拆除的理石窗台板重新安装（原窗台板利旧） |  | m2 | 389.48
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 1910.89
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 494.5
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | m2 | 389.48
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 9.89
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 1910.89
6 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | m2 | 494.5
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 494.5
8 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 | 389.48
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费
6 | 011707005002 | 冬季施工增加费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费(含越冬维护费)
9 | 01B001 | 工程定位复测费
10 | 011707009001 | 新冠疫情常态化防控
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价
7 | 住宅工程分户验收费
8 | 市政工程夜间施工增加费
合 计 |  |  | 65000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 50000
合 计 |  |  |  | 65000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 标段：长春市第八中学体育馆、综合楼断桥铝窗更换工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3+1.4
1.1 | 社会保险费 | 人工费×费率 |  |  | 10.51
1.2 | 残疾人就业保障金 | 人工费×费率 |  |  | 0.22
1.3 | 防洪基础设施建设资金 | 人工费×费率 |  |  | 0.32
1.4 | 其他规费 | 按规定计取
2 | 税金 | 分部分项工程量清单合计+措施项目清单合计+其他项目清单合计+规费 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13