## 工程量清单封面
德惠市布海镇中心小学改造工程
工 程 量 清 单
北京中辰建信工程项目管理有限公司
2025-06-24

## 工程量清单编制说明
德惠市布海镇中心小学改造工程
工程量清单编制说明
一、编制说明
1.项目基本情况
项目名称： | 德惠市布海镇中心小学改造工程
二、编制依据
1．国家有关投资计划、财政预算、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；
2．国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；
3.《吉林省建筑工程计价定额》(JLJD-JZ-2024)；
4.《吉林省装饰工程计价定额》(JLJD-ZS-2024)；
5.《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2024)；
6.《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2024)；
7.《吉林省园林工程计价定额》(JLJD-YL-2024)；
8.《吉林省城市轨道交通工程计价定额》(JLJD-GD-2024)；
9.《吉林省建设工程施工机具定额》(JLJD-JJ-2024)；
10.《吉林省建设工程工期定额》(JLGQ-JS-2024)；
11.《吉林省建设项目其他费用定额》(JLJD-QT-2024)；
12．委托单位提供的完整有效的资料；
13.设计图纸、设计说明、设计单位答疑、相关图集及标准；
14.编制所需的其他相关资料.
三、暂列金及专业工程暂估价
暂列金额： |  | 40135 | 元
四、其他需要说明的问题:
1、投标人应根据该工程的特点，勘查现场，报价时要充分考虑所有费用;
2、详见图纸设计。
北京中辰建信工程项目管理有限公司

## 工程量清单盖章页
德惠市布海镇中心小学改造工程
工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【【建筑工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.外墙+外墙窗膀：铲除原外墙面层(涂料面层) |  | m2 | 1834.26
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有地板（地面1） |  | m2 | 514.85
3 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有地板（地面2） 2.铲除原有水泥砂浆找平层(铲除厚度15厚) |  | m2 | 169.6
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有塑料踢脚 |  | m2 | 53.72
5 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除原有涂料层（内墙窗膀） |  | m2 | 243.56
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.教学楼一层外门M-2拆除 |  | m2 | 32.48
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.教学楼一层~四层走廊区域 吊顶饰面板拆除（龙骨不拆除） |  | m2 | 727.41
8 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原窗拆除 |  | m2 | 616.1
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运、垃圾垂直运输 2.包含搬运、装车等 3.运距：投标人自行考虑 |  | 项 | 1
外墙工程
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙+外墙窗膀 1.外刮(刷)柔性腻子、外墙质感涂料二遍 2.墙面保温抗裂砂浆耐碱网格布15厚二布三涂 |  | m2 | 1834.26
地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 地1（环氧树脂自流平面层） 1.环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为5) 2.环氧腻子超细找平层 3.环氧中涂1道 4.环氧底涂2道 5.10厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 6.界面剂一道 |  | m2 | 514.85
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地2（防滑地砖面层） 1.10厚600X600防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 |  | m2 | 169.6
踢脚工程
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚1（地砖踢脚150高） 1.10厚地砖踢脚,建筑胶粘剂粘贴,稀水泥浆擦缝 2.8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m | 358.1
内墙窗膀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内1（内墙窗膀） 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平(两遍成活) 2.刷界面剂 |  | m2 | 243.56
门窗工程
15 | 010802004001 | 防盗门 | 1.氟碳喷涂保温防盗外门(仿铜门),厂家定制 M-2 2800*2900 2.包含五金件等 |  | 樘 | 4
16 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.单框三玻塑钢窗70型5+12A+5+12A+5 2.包含五金配件及安全玻璃等 |  | m2 | 616.1
天棚工程
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.教学楼一层~四层走廊区域 吊顶饰面板（三防板），龙骨不换 |  | m2 | 727.41
措施项目
18 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.工程所需要的全部脚手架 |  | 项 | 1
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【【建筑工程】布海镇中心
总价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【【建筑工程】布海镇中心
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【【建筑工程】布海镇中心小学房
暂列金额明细表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【【建筑工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【【建筑工程】布海镇
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造】
计 日 工 表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【【建筑工程】布海镇中心小
总承包服务费计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【【建筑工程】布海镇中
规费、税金项目计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【建筑工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【建筑工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学房屋改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【【建筑工_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 原有围墙地梁以上墙体及墙垛拆除(总长120米),墙厚240mm,墙高1750mm,墙垛370mm高1750mm。 |  | m3 | 54.01
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运 2.包含搬运、装车等 3.运距：投标人自行考虑 |  | 项 | 1
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.新建围墙砌筑，厚240mm |  | m3 | 44.18
4 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.新建围墙墙垛 |  | m3 | 9.82
5 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.17
6 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板安拆 |  | m2 | 48
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 围墙涂料 1.罩光漆喷涂一遍 2.水包水涂料喷涂一遍 3.质感涂料滚涂一遍 4.抗碱封闭底漆均匀滚涂一遍,刮黑砂打磨平整 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 486.11
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.106
9 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.工程所需要的全部脚手架 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【【建筑工程】布海镇中心_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【【建筑工程】布海镇中心_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【【建筑工程】布海镇中心小学围
暂列金额明细表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【【建筑工程】_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【【建筑工程】布海镇_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程】
计 日 工 表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【【建筑工程】布海镇中心小_1
总承包服务费计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【【建筑工程】布海镇中_1
规费、税金项目计价表
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【建筑工程】_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【建筑工程】_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：【建筑工程】布海镇中心小学围墙工程 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【【电气工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:原有灯具拆除 |  | 套 | 187
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:原有开关拆除 |  | 个 | 54
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:原有插座拆除 |  | 个 | 200
安装工程
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 3.规格:60W |  | 套 | 187
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 12
6 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 35
7 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 7
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单项五孔暗插座 |  | 个 | 200
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 168.3
分部分项合计
措施项目
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【【电气工程】布海镇中心
总价措施项目清单与计价表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【【电气工程】布海镇中心
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【【电气工程】布海镇中心小学电
暂列金额明细表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【【电气工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【【电气工程】布海镇
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【【电气工程】布海镇中心小学电气设备
计 日 工 表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【【电气工程】布海镇中心小
总承包服务费计价表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【【电气工程】布海镇中
规费、税金项目计价表
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【电气工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【电气工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：【电气工程】布海镇中心小学电气设备更换 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【【采暖工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:原有阀门拆除 |  | 个 | 36
安装工程
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 8
3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 14
4 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 14
5 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:DN40 焊接钢管 |  | m | 4
6 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:DN32 焊接钢管 |  | m | 7
7 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:DN25 焊接钢管 |  | m | 7
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道除锈 2.管道刷防锈漆两遍 3.管道刷银粉漆两遍 |  | m2 | 3.51
分部分项合计
措施项目
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【【采暖工程】布海镇中心
总价措施项目清单与计价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【【采暖工程】布海镇中心
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【【采暖工程】布海镇中心小学采
暂列金额明细表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【【采暖工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【【采暖工程】布海镇
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备
计 日 工 表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【【采暖工程】布海镇中心小
总承包服务费计价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【【采暖工程】布海镇中
规费、税金项目计价表
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【采暖工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【【采暖工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：【采暖工程】布海镇中心小学采暖设备维修改造 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【德惠市布
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【德惠市布海镇中心小学暂
总价措施项目清单与计价表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【德惠市布海镇中心小学暂
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 40135 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 40135 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【德惠市布海镇中心小学暂列金】
暂列金额明细表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 40135
合 计 |  |  |  | 40135 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【德惠市布海镇
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【德惠市布海镇中心小
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【德惠市布海镇中心小学暂列金】
计 日 工 表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【德惠市布海镇中心小学暂列
总承包服务费计价表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【德惠市布海镇中心小学
规费、税金项目计价表
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【德惠市布海镇
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  |  |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【德惠市布海镇
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：德惠市布海镇中心小学暂列金 |  | 标段：德惠市布海镇中心小学改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22