## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:2500mm 2.栏杆、栏板种类:原有钢丝网围栏及刺滚拆除高度2500 3.拆除后放到甲方指定地点 | m | 305.45
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体围墙 2.拆除高度:2.5-5m高 3.砌体表面的附着物种类:气体外附着抹灰等一并拆除 | m3 | 218.05
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:加固处围墙内外抹灰及涂料拆除 | m2 | 1527.25
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:围墙顶圈梁拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:370*300mm | m3 | 30.66
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的砖砌体及混凝土等 2.运距:投标人自行确定 | m3 | 275.59
新建工程
6 | 040901008001 | 植筋 | 1.原墙内布置S形穿墙筋直径4b间距600梅花布置 2.原墙钻孔抹胶放入钢筋 3.具体做法详见设计图纸 | 根 | 4272
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:1.S型穿墙拉筋直径φ4b的钢筋@600 | t | 0.167
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 φ6 | t | 0.421
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRb400φ12 | t | 1
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:原有墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:直径4b间距200双向钢丝网 3.面层厚度、砂浆配合比:40厚水泥砂浆抹面 | m2 | 1527.25
11 | 040401007001 | 注浆 | 1.浆液种类:压力注浆法注浆材料水泥砂浆 2.具体部位及量以现场实际施工为准 | m | 150
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖砌筑 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 218.04
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌筑墙体40mm水泥砂浆抹面 | m2 | 1640.27
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含运输浇筑等全部费用 | m3 | 30.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板安拆等全部费用 | m2 | 165.95
16 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.后砌筑气体与混凝土柱梁交界处粘贴玻纤网宽度每边不小于100mm | m2 | 184.77
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:所有有围墙处 2.刮腻子要求:两遍腻子基层抹平 3.涂料品种、喷刷遍数:两遍外墙涂料饰面 | m2 | 3167.52
18 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板-防护栅栏 | 1.墙上增加防护栅栏 2.高度2.5m 3.含制作、安装等全部工作内容 4.具体样式甲方选定 | m | 305.45
19 | 01B002 | 刺滚 | 1.名称：刺滚 2.拉线10#线 3.含制作、安装等全部工作内容 4.具体样式甲方选定 | m | 305.45
20 | 01B001 | 电网 | 1.电网安装 2.含绝缘子等 3.含制作、安装等全部工作内容 4.具体样式甲方选定 | m | 305.45
措施项目
21 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:外墙双排脚手架 2.搭设高度:15m以内 | m2 | 3054.4
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 防护栅栏 | m |  | 305.45 |  | 523.32 | 159848.09
2 | 刺滚 | m |  | 305.45 |  | 45.65 | 13943.79
合计 | [6 empty] | 173791.88
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  |  | 标段：东丰县看守所围墙翻修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21