## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器拆除 |  | 组 | 8
2 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器拆除 |  | 组 | 4
3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆拆除 |  | 组 | 4
4 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池拆除 |  | 组 | 2
新建给水部分
5 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 0.3
6 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 23.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 8.6
8 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 36
9 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 48.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 3.9
11 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 43
12 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 5.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 55.9
14 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 9.8
15 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 2
18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 13
19 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀（超高） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
21 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 5
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀（超高） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
23 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙） 2.规格:DN40 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 3
24 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙） 2.规格:DN32 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙） 2.规格:DN25 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 3
26 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙） 2.规格:DN20 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 4
27 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙、超高） 2.规格:DN20 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
28 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:钢套管（穿墙） 2.规格:DN15 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
29 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:35mm 3.对象:吊顶内保温 3.管道外径:管径≤DN50 4.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m3 | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚乙烯保温管 2.绝热厚度:40mm 3.对象:裸露管道保温 4.管道外径:管径≤DN50 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m3 | 2.25
31 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.层数:2层 3.对象:裸露管道保温前 4.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m2 | 23.2
32 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝箔 2.层数:1层 3.对象:裸露管道保温保护壳 4.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m2 | 92.6
33 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:综合型钢 2.管架形式:管道支吊架 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | kg | 122.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍 5.符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | kg | 122.9
35 | 03B001 | 封堵材料 | 1.管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵 2.符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 项 | 1
36 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:暗装管道剔槽 2.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m | 242.5
37 | 031201001001 | 管道色标色环 | 1.名称:管道色环标识 2.详见设计施工图纸 3.应符合技术任务书、设计图纸及规范要求 |  | m2 | 18.4
新建排水部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:离心铸铁管 DN200 4.连接形式:卡箍连接 5.安装包含立管检查口、通气帽等 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 17.5
39 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:离心铸铁管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.安装包含立管检查口、通气帽等 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 27.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:离心铸铁管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.安装包含立管检查口、通气帽等 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 171.1
41 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:离心铸铁管 DN50 4.连接形式:卡箍连接 5.安装包含立管检查口、通气帽等 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 68.3
42 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水（污水泵出口） 3.材质、规格:无缝钢管 热镀锌 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 2
44 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:橡胶瓣止回阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 2
45 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:智能马桶 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件，详见设计施工图纸 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 2
46 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下式洗脸盆 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 4
48 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:水池 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 2
49 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大单槽水池 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:双槽水池 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 8
51 | 031004004004 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:三槽水池 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:含一切所需配件 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 组 | 3
52 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:详见设计施工图纸 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 台 | 14
53 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地面清扫口 2.型号、规格:DN150 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地面清扫口 2.型号、规格:DN100 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 9
55 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框型地漏 2.型号、规格:铜制 DN150 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 7
56 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框型地漏 2.型号、规格:铜制 DN100 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 24
57 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框型地漏 2.型号、规格:铜制 DN50 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 5
58 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.名称:污水提升设备 2.包含水泵出水管上安装的金属不锈钢软接头，详见设计施工图纸 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 1
60 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿墙 3.洞尺寸:DN200 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 3
61 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿墙 3.洞尺寸:DN100 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 7
62 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿墙 3.洞尺寸:DN50 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿楼板 3.洞尺寸:DN150 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 8
64 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿楼板 3.洞尺寸:DN100 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 52
65 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.部位:排水管道预留孔洞 2.打洞部位材质:穿楼板 3.洞尺寸:DN50 4.封堵与材料详见设计说明 5.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 个 | 31
66 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、银粉漆2遍 4.应符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | m2 | 93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
67 | 03B002 | 封堵材料 | 1.管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵 2.符合设计图纸及有关技术任务书要求 |  | 项 | 1
68 | 031201001003 | 管道色标色环 | 1.名称:管道色环标识 2.详见设计施工图纸 3.应符合技术任务书、设计图纸及规范要求 |  | m2 | 93
分部分项合计
措施项目
69 | 031301018001 | 操作高度增加费 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 8
2 | 031004007001 | 小便器 | 组 | 4
3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 4
4 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 组 | 2
5 | 031001007001 | 复合管 | m | 0.3
6 | 031001007002 | 复合管 | m | 23.2
7 | 031001007003 | 复合管 | m | 8.6
8 | 031001007004 | 复合管 | m | 36
9 | 031001007005 | 复合管 | m | 48.2
10 | 031001007006 | 复合管 | m | 3.9
11 | 031001007007 | 复合管 | m | 43
12 | 031001007008 | 复合管 | m | 5.9
13 | 031001007009 | 复合管 | m | 55.9
14 | 031001007010 | 复合管 | m | 9.8
15 | 031001007011 | 复合管 | m | 3.3
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 2
18 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 13
19 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 13
20 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 | 1
21 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 | 5
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 个 | 1
23 | 031002003001 | 套管 | 个 | 3
24 | 031002003002 | 套管 | 个 | 2
25 | 031002003003 | 套管 | 个 | 3
26 | 031002003004 | 套管 | 个 | 4
27 | 031002003005 | 套管 | 个 | 1
28 | 031002003006 | 套管 | 个 | 1
29 | 031208002001 | 管道绝热 | m3 | 0.03
30 | 031208002002 | 管道绝热 | m3 | 2.25
31 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | m2 | 23.2
32 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | m2 | 92.6
33 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 122.9
34 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 122.9
35 | 03B001 | 封堵材料 | 项 | 1
36 | 030413002001 | 凿（压)槽 | m | 242.5
37 | 031201001001 | 管道色标色环 | m2 | 18.4
38 | 031001005001 | 铸铁管 | m | 17.5
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
39 | 031001005002 | 铸铁管 | m | 27.1
40 | 031001005003 | 铸铁管 | m | 171.1
41 | 031001005004 | 铸铁管 | m | 68.3
42 | 031001001001 | 镀锌钢管 | m | 3
43 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
44 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2
45 | 031004006002 | 大便器 | 组 | 2
46 | 031004007002 | 小便器 | 组 | 1
47 | 031004003002 | 洗脸盆 | 组 | 4
48 | 031004004001 | 洗涤盆 | 组 | 2
49 | 031004004002 | 洗涤盆 | 组 | 10
50 | 031004004003 | 洗涤盆 | 组 | 8
51 | 031004004004 | 洗涤盆 | 组 | 3
52 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 台 | 14
53 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1
54 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 个 | 9
55 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 个 | 7
56 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 个 | 24
57 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 个 | 5
58 | 030225002001 | 水处理设备 | 台 | 2
59 | 031002003007 | 套管 | 个 | 1
60 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 个 | 3
61 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 个 | 7
62 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 个 | 4
63 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 个 | 8
64 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 个 | 52
65 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 个 | 31
66 | 031201001002 | 管道刷油 | m2 | 93
67 | 03B002 | 封堵材料 | 项 | 1
68 | 031201001003 | 管道色标色环 | m2 | 93
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
69 | 031301018001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长春市公安局食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22