## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
三层
拆除工程
1 | 011606002001 | 原有硬包拆除 | 1.龙骨及饰面种类:30MM厚布艺硬包拆除 |  | m2 | 37.74
2 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料墙面 |  | m2 | 13.04
3 | 010103002005 | 垃圾外运 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 0.23
新建工程
4 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30MM厚布艺硬包 |  | m2 | 37.74
5 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:双层窗帘 2.布艺窗帘：增加电机及电动滑道、雪尼尔涤纶材质 遮光度百分之99、一米克重1250克 3.纱帘：纱帘材质涤纶，1米克重450g，透光不透人，增加电机及电动滑道 |  | m2 | 192.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 011210006009 | 轻钢龙骨石膏隔断 | 1,白色无机涂料 2.单层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.单层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 69.73
7 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.浴室隔断 35MM方管厚0.3 铝合金框8厚钢化玻璃，含门 |  | m2 | 5.06
8 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 1
9 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） 3.利旧 |  | 樘 | 1
10 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:防静电地板专用金属支架 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚600*600陶瓷静电地板 |  | m2 | 5.33
12 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚瓷砖踢脚线 |  | m | 44.26
13 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.墙面大白修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 13.04
14 | 011701003010 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 152.5
五层干部处
拆除工程
15 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除100mm厚高度4.1m |  | m2 | 37.86
16 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除180mm厚高度4.1m |  | m2 | 18.25
17 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除200mm厚高度4.1m |  | m2 | 59.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶面层拆除 |  | m2 | 100.7
19 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶面层拆除 |  | m2 | 131.04
20 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶面层拆除 2.走廊棚面拆除后重新安装（95%利旧） |  | m2 | 290.88
21 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:12mm厚800*800瓷砖及10-20mm水泥砂浆结合层拆除 2.拆除的基层类型:10-20mm水泥砂浆保护层拆除 |  | m2 | 11.54
22 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料墙面 |  | m2 | 22.15
23 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 21.94
新建工程
24 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：150mm |  | m3 | 2.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：120mm |  | m3 | 3.97
26 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.双层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 13.96
27 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃玻璃隔断（带百叶），含门 |  | m2 | 13.8
28 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FD1530 1500*3000-3樘 2.门框、扇材质:带指纹门禁防盗门 3.门锁为全自动智能门锁,摄像头、指纹锁、 猫眼可视、电子锁密码锁防盗门锁 (开锁方式:支持NFC、临时密码、密码 蓝牙、钥匙、半导体指纹、人脸识别、遥控) |  | m2 | 13.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1030 1000*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 1
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.12mm厚800*800地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 11.54
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚瓷砖踢脚线 |  | m | 46
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.墙面大白修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 22.15
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料两遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉两遍,分遍刮平 3.抹灰厚度20mm水泥砂浆1:3 4.新砌筑墙体 |  | m2 | 89.4
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600矿棉板吊顶面层安装 |  | m2 | 141.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600矿棉板吊顶面层安装（矿棉板利旧） |  | m2 | 276.34
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.满刮石膏腻子两遍、无机涂料两遍 2.单层9.5mm厚纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 |  | m2 | 98.51
37 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 516.55
38 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 139.47
39 | 011501006001 | 电脑柜 | 1.台柜规格:3M高附墙电脑柜 2.材料种类、规格:12mm胶合板 3.详见设计 |  | m | 5.8
40 | 011501006002 | 文件柜 | 1.台柜规格:3M高文件柜 2.材料种类、规格:12mm胶合板 3.详见设计 |  | m | 15.32
六层
拆除工程
41 | 011609002008 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除120mm厚高度4.1m |  | m2 | 234.79
42 | 011609002009 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除200mm厚高度4.1m |  | m2 | 161.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 011609002010 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除400mm厚高度4.1m |  | m2 | 10.66
44 | 011609002011 | 隔断隔墙拆除 | 1.铝型材玻璃拆除 |  | m2 | 35.33
45 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:12mm厚800*800瓷砖及10-20mm水泥砂浆结合层拆除 2.拆除的基层类型:10-20mm水泥砂浆保护层拆除 |  | m2 | 619
46 | 011104001002 | 地毯楼地面拆除 | 1.地面18厚地毯面层拆除 |  | m2 | 79.54
47 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:150mm高陶瓷踢脚线拆除 |  | m2 | 6
48 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 1.铲除部位名称:墙面壁纸拆除 |  | m2 | 409.65
49 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶面层拆除 |  | m2 | 384.8
50 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶面层拆除 |  | m2 | 254.96
51 | 011606003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶面层拆除 2.走廊棚面拆除后重新安装（80%利旧） |  | m2 | 290.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料墙面 |  | m2 | 193.78
53 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料棚面 |  | m2 | 66.39
54 | 010103002004 | 垃圾外运 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 101.42
新建工程
55 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：100mm |  | m3 | 5.14
56 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：120mm |  | m3 | 40.52
57 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：150mm |  | m3 | 3.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
58 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：200mm |  | m3 | 13.15
59 | 自编002 | 窗户内附0.5厚玻璃贴 | 1.窗户内附0.5厚玻璃贴 |  | m2 | 5.04
60 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 |  | m2 | 199.43
61 | 011210006006 | 轻钢龙骨石膏隔断 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.双层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 124.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
62 | 011210006007 | 轻钢龙骨石膏隔断 | 1,白色无机涂料 2.12mm石膏级阻燃板 3.12mm纸质石膏板 4.75MM防火隔音岩棉容重150g 5.75轻钢龙骨隔断 6.75轻钢龙骨隔断 7.75MM防火隔音岩棉容重150g 8.12mm纸质石膏板 9.12mm石膏级阻燃板 10.白色无机涂料 |  | m2 | 42.65
63 | 011210006010 | 轻钢龙骨石膏隔断 | 1,白色无机涂料 2.12mm石膏级阻燃板 3.12mm纸质石膏板 4.75MM防火隔音岩棉容重150g 5.75轻钢龙骨隔断 6.75轻钢龙骨隔断 7.75MM防火隔音岩棉容重150g 8.12mm石膏级阻燃板 |  | m2 | 50.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
64 | 011210006008 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.双层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 25.8
65 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:1.2mm厚灰色铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 |  | m2 | 15.38
66 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM0930 900*3000-3樘、FDM1230 1200*3000-1樘 2.门框、扇材质:成品防盗门 |  | m2 | 11.7
67 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 19
68 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（利旧) |  | 樘 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 010808007003 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:垭口1825 1800*2500 2.门窗套展开宽度:320mm 3.门窗套材料品种、规格:木饰面门套 4.利旧 |  | m2 | 2.18
70 | 010808007004 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:垭口2425 2400*2500 2.门窗套展开宽度:320mm 3.门窗套材料品种、规格:木饰面门套 |  | m2 | 2.37
71 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.12mm厚800*800地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 131.38
72 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.12mm厚800*800地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 地砖修复 |  | m2 | 10.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.12mm厚600*1200地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 109.21
74 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1mm厚合成高分子防水涂料（聚氨酯防水涂层） 2.涂膜厚度、遍数:1遍 |  | m2 | 80.76
75 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 80.76
76 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.灰色天然大理石过口 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1.35
77 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.机刨石天然大理石 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 22.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚尼龙地毯 2.防护材料种类:5厚环保网格 |  | m2 | 79.54
79 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:防静电地板专用金属支架 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚600*600陶瓷静电地板 |  | m2 | 51.86
80 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚瓷砖踢脚线 |  | m | 211.86
81 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚瓷砖踢脚线（修补） |  | m | 39.98
82 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.木质地脚线，高度80mm 2.建筑专用结构胶粘贴 3.地脚线专用卡扣 |  | m | 160.41
83 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.墙面大白修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 193.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
84 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料两遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉两遍,分遍刮平 3.抹灰厚度20mm水泥砂浆1:3 4.新砌筑墙体 |  | m2 | 373.29
85 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.全瓷美缝剂美缝处理 2.12mm厚600*1200墙砖 3.10-20mm厚胶泥粘贴层 4.10-20mm厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 297.79
86 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1mm厚合成高分子防水涂料（聚氨酯防水涂层） 2.涂膜厚度、遍数:1遍 |  | m2 | 116.99
87 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 116.99
88 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600矿棉板吊顶面层安装 |  | m2 | 321.07
89 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600矿棉板吊顶面层安装（矿棉板利旧） |  | m2 | 232.7
90 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.满刮石膏腻子两遍、无机涂料两遍 2.单层9.5mm厚纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 |  | m2 | 264.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
91 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600/铝扣板 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200, 4.φ8吊筋@<1200 |  | m2 | 68.59
92 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.满刮石膏腻子两遍、无机涂料两遍 2.单层9.5mm厚纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.18mm阻燃板基层 |  | m2 | 11
93 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.天棚涂料修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 66.39
94 | 011501003001 | 非标电子密码柜 | 1.非标电子密码柜,板材厚度1.2,整个柜是一体的,1把密码锁。12mm极窄边 2.尺寸：1.27m*2.2m*0.5m |  | 个 | 11
95 | 自编005 | 智能镜柜 | 智能镜柜 显示除雾 照面 带毛巾杆 高清银镜,智能触屏(高800mm 1500mm宽) |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
96 | 自编006 | 智能镜柜 | 1.智能镜柜 显示除雾 照面 带毛巾杆 高清银镜,智能触屏 (高800mm 1000mm宽) |  | 个 | 2
97 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.浴室隔断 35MM方管厚0.3 铝合金框8厚钢化玻璃 |  | m2 | 49.46
98 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:白色石材 2.支架、配件品种、规格:20高密贴橡木木皮喷漆、30*50*3镀锌方管骨架 3.详见图纸 4.含五金及锁具 |  | m2 | 10.6
99 | 011701003007 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 803.38
100 | 011701003008 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 1550.79
七层辅警处
拆除工程
101 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除100mm厚高度4.1m |  | m2 | 167.79
102 | 011609002005 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板隔断墙拆除120mm厚高度4.1m |  | m2 | 24.6
103 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原地面静电地板拆除 |  | m2 | 44.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
104 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面拆除 | 1.原地面2mm地面地胶拆除 |  | m2 | 70.01
105 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶面层拆除 |  | m2 | 83.02
106 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶面层拆除 |  | m2 | 184.06
107 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:12mm厚800*800瓷砖及10-20mm水泥砂浆结合层拆除 2.拆除的基层类型:10-20mm水泥砂浆保护层拆除 |  | m2 | 5.88
108 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料棚面 |  | m2 | 24.72
109 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除破损无机涂料层/砂纸打磨 2、破损/脏乱无机涂料墙面 |  | m2 | 48.5
110 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 25.29
新建工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
111 | 011210006002 | 轻钢龙骨石膏隔断 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.双层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 15.55
112 | 011210006003 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | 1,白色无机涂料 2.双层12mm纸质石膏板 3.75MM防火隔音岩棉容重150g 4.75轻钢龙骨隔断 5.双层12mm纸质石膏板 6,白色无机涂料 |  | m2 | 6.06
113 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM0930 900*3000 2.门框、扇材质:成品防盗门 |  | m2 | 5.4
114 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 2
115 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0930 900*3000 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） 3.利旧 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.12mm厚800*800地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 5.88
117 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚瓷砖踢脚线 |  | m | 15.73
118 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.墙面大白修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 48.5
119 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600矿棉板吊顶面层安装 |  | m2 | 166.68
120 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.满刮石膏腻子两遍、无机涂料两遍 2.单层9.5mm厚纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 |  | m2 | 98.92
121 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机涂料一遍,分遍涂刷 2.石膏腻子粉一遍,分遍刮平 3.天棚涂料修复（修复比例百分之10） |  | m2 | 24.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 290.32
123 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 91.72
五至八层卫生间（共八间）
拆除工程
124 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:红砖墙拆除 2.拆除高度:4.1M |  | m3 | 154.4
125 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:1.卫生间墩台基础拆除 |  | m3 | 8.3
126 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间大便木质隔断高度2400拆除 |  | m2 | 182.88
127 | 011609002007 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间小编便木质隔断高度600拆除 |  | m2 | 7.68
128 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:12mm厚600*600瓷砖及10-20mm水泥砂浆结合层拆除 2.拆除的基层类型:10-20mm水泥砂浆保护层拆除、1.5mm厚合成高分子防水涂料加 1.5厚高分子丙纶防水卷材保护层拆除 |  | m2 | 665.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
129 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:300*600墙砖及10-20mm水泥砂浆结合层拆除 2.拆除的基层类型:10-20mm水泥砂浆保护层拆除、1.5mm厚合成高分子防水涂料加 1.5厚高分子丙纶防水卷材保护层拆除 |  | m2 | 1074.88
130 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、墙面大白铲除 高度2700mm |  | m2 | 276.48
131 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 |  | m2 | 628.8
132 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝扣板吊顶拆除 |  | m2 | 82.24
133 | 010103002003 | 垃圾外运 | 1.拆除建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 274.44
新建工程
134 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：200mm |  | m3 | 61.44
135 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：160mm |  | m3 | 3.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
136 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆等级M5 3.墙厚：120mm |  | m3 | 23.04
137 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.基础类型:砌筑墩台基础 |  | m3 | 12.06
138 | 011210006004 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50*30*3镀锌钢骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:干挂人造大理石 |  | m2 | 67.36
139 | 011210006005 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*3钢骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:12厚水泥压力板基层、挂钢丝网、专用瓷砖粘接剂粘贴300*600墙砖包管道 |  | m2 | 167.84
140 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特大便隔断 2.配件品种、规格:含五金,锁具等 |  | m2 | 327.92
141 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特小编挡板 |  | m2 | 5.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
142 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0927 900*2700 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门带套（含门锁等所有五金件） |  | 樘 | 24
143 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:BLM0927 2.框材质:铝型材 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 |  | m2 | 19.44
144 | 010808005002 | 石材门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:理石口1222 1200*2200 2.门窗套展开宽度:400mm 3.面层材料品种、规格:20mm厚人造理石 |  | m2 | 17.92
145 | 010808005003 | 石材门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:理石口2024 2000*2400 2.门窗套展开宽度:400mm 3.面层材料品种、规格:20mm厚人造理石 |  | m2 | 21.76
146 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.12mm厚800*800地砖,全瓷美缝剂美缝 2.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3.10-20mm厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 |  | m2 | 725.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
147 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1mm厚合成高分子防水涂料（聚氨酯防水涂层） 2.涂膜厚度、遍数:1遍 |  | m2 | 882.16
148 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 882.16
149 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.全瓷美缝剂美缝处理 2.12mm厚400*800墙砖 3.10-20mm厚胶泥粘贴层 4.10-20mm厚1:3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 1815.28
150 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1mm厚合成高分子防水涂料（聚氨酯防水涂层） 2.涂膜厚度、遍数:1遍 |  | m2 | 144
151 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 144
152 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.成品600X600/铝扣板 2.配套龙骨 3.轻钢龙骨主龙骨@<1200, 4.φ8吊筋@<1200 |  | m2 | 578.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
153 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.满刮石膏腻子两遍、无机涂料两遍 2.单层9.5mm厚纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200mm,螺钉距板边长边>10mm, 短边>15mm 4.C型轻钢横撑龙骨(CB50X20),间距400,用挂插件与副龙骨连接 5.C型轻钢横副龙骨(CB50X20),间距400,用挂件与主龙骨连接 6.U型轻钢主龙骨(CB60X27),间距1000,用吊件与钢筋吊杆连接 7.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距1000,与结构楼板固定连接 |  | m2 | 139.12
154 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:白色石材 2.支架、配件品种、规格:20高密贴橡木木皮喷漆、30*50*3镀锌方管骨架 3.详见图纸 4.含五金及锁具 |  | m2 | 21.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
155 | 011505002001 | 三角形置物架 | 1.产品名称:三角形置物架;颜色:枪灰色;工艺:表面阳极氧化处理;安装方式:打孔/免打孔;材质:不锈钢;产品尺寸:220*220*48mm |  | 个 | 12
156 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 1.产品名称:双层折叠活动架;颜色:枪灰色;工艺:表面阳极氧化处理;安装方式:打孔/免打孔;材质:不锈钢;产品尺寸:596*232*175mm |  | 套 | 12
157 | 011505002002 | 拖鞋架 | 1.产品名称:免打孔拖鞋架;颜色:枪灰色;安装方式:背胶壁挂式;材质:太空铝+ABS;产品尺寸:300*85*58mm |  | 个 | 12
158 | 011505008001 | 纸抽盒含手机架 | 1.产品名称:多功能纸巾架;颜色:枪灰色;安装方式:背胶壁挂式;材质:不锈钢;产品尺寸:202*127*126mm |  | 个 | 12
159 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜 2.基层材料种类:15mm阻燃板 |  | m2 | 28.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
160 | 自编002 | 白钢字标识 | 1.MEN、WOMEN白钢字标识 |  | 套 | 16
161 | 011701003005 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 717.44
162 | 011701003006 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰脚手架 2.搭设高度:3.6M以内 |  | m2 | 2050.48
其他工程
163 | 011304002001 | 检修口 | 1.检修口(1.0铝板) 2.210MMX260MM(8个) 3.200MMX200MM(8个) 4.220MMX270MM(8个) 5.90MMX90MM(8个) 6.400MMX260MM(8个) 7.210MMX200MM(16个) |  | 个 | 56
164 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1.铝板 百叶 (1.0铝板) 2.1200MMX600MM(2个) |  | 个 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011606002001 | 原有硬包拆除 | m2 | 37.74
2 | 011608002004 | 铲除涂料面 | m2 | 13.04
3 | 010103002005 | 垃圾外运 | m3 | 0.23
4 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | m2 | 37.74
5 | 010810001001 | 窗帘 | m2 | 192.22
6 | 011210006009 | 轻钢龙骨石膏隔断 | m2 | 69.73
7 | 011210003004 | 玻璃隔断 | m2 | 5.06
8 | 010801002006 | 木质门带套 | 樘 | 1
9 | 010801002009 | 木质门带套 | 樘 | 1
10 | 010801002007 | 木质门带套 | 樘 | 1
11 | 011104004002 | 防静电活动地板 | m2 | 5.33
12 | 011105003005 | 块料踢脚线 | m | 44.26
13 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 13.04
14 | 011701003010 | 里脚手架 | m2 | 152.5
15 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 37.86
16 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 18.25
17 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 59.51
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 100.7
19 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 131.04
20 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 290.88
21 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 11.54
22 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 22.15
23 | 010103002001 | 垃圾外运 | m3 | 21.94
24 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 2.83
25 | 010401003002 | 实心砖墙 | m3 | 3.97
26 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | m2 | 13.96
27 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 | 13.8
28 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 13.5
29 | 010801002001 | 木质门带套 | 樘 | 1
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 11.54
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m | 46
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 22.15
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 89.4
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 141.7
35 | 011302001011 | 吊顶天棚 | m2 | 276.34
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 98.51
37 | 011701003001 | 里脚手架 | m2 | 516.55
38 | 011701003002 | 里脚手架 | m2 | 139.47
39 | 011501006001 | 电脑柜 | m | 5.8
40 | 011501006002 | 文件柜 | m | 15.32
41 | 011609002008 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 234.79
42 | 011609002009 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 161.65
43 | 011609002010 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 10.66
44 | 011609002011 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 35.33
45 | 011605001004 | 平面块料拆除 | m2 | 619
46 | 011104001002 | 地毯楼地面拆除 | m2 | 79.54
47 | 011605001005 | 平面块料拆除 | m2 | 6
48 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | m2 | 409.65
49 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 384.8
50 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 254.96
51 | 011606003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 290.88
52 | 011608002005 | 铲除涂料面 | m2 | 193.78
53 | 011608002006 | 铲除涂料面 | m2 | 66.39
54 | 010103002004 | 垃圾外运 | m3 | 101.42
55 | 010401003006 | 实心砖墙 | m3 | 5.14
56 | 010401003007 | 实心砖墙 | m3 | 40.52
57 | 010401003008 | 实心砖墙 | m3 | 3.21
58 | 010401003009 | 实心砖墙 | m3 | 13.15
59 | 自编002 | 窗户内附0.5厚玻璃贴 | m2 | 5.04
60 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 199.43
61 | 011210006006 | 轻钢龙骨石膏隔断 | m2 | 124.33
62 | 011210006007 | 轻钢龙骨石膏隔断 | m2 | 42.65
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
63 | 011210006010 | 轻钢龙骨石膏隔断 | m2 | 50.47
64 | 011210006008 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | m2 | 25.8
65 | 011210003002 | 玻璃隔断 | m2 | 15.38
66 | 010802004003 | 防盗门 | m2 | 11.7
67 | 010801002005 | 木质门带套 | 樘 | 19
68 | 010801002008 | 木质门带套 | 樘 | 11
69 | 010808007003 | 成品木门窗套 | m2 | 2.18
70 | 010808007004 | 成品木门窗套 | m2 | 2.37
71 | 011102003004 | 块料楼地面 | m2 | 131.38
72 | 011102003006 | 块料楼地面 | m2 | 10.96
73 | 011102003005 | 块料楼地面 | m2 | 109.21
74 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 80.76
75 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 80.76
76 | 011108001001 | 石材零星项目 | m2 | 1.35
77 | 011102001001 | 石材楼地面 | m2 | 22.38
78 | 011104001001 | 地毯楼地面 | m2 | 79.54
79 | 011104004001 | 防静电活动地板 | m2 | 51.86
80 | 011105003003 | 块料踢脚线 | m | 211.86
81 | 011105003004 | 块料踢脚线 | m | 39.98
82 | 011105005001 | 木质踢脚线 | m | 160.41
83 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 193.78
84 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 373.29
85 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | 297.79
86 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | m2 | 116.99
87 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | m2 | 116.99
88 | 011302001012 | 吊顶天棚 | m2 | 321.07
89 | 011302001013 | 吊顶天棚 | m2 | 232.7
90 | 011302001008 | 吊顶天棚 | m2 | 264.31
91 | 011302001009 | 吊顶天棚 | m2 | 68.59
92 | 010810002003 | 窗帘盒 | m2 | 11
93 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 66.39
9 | 01150100300 | 非标电子密 | 个 | 1
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
4 | 1 | 码柜 |  | 1
95 | 自编005 | 智能镜柜 | 个 | 10
96 | 自编006 | 智能镜柜 | 个 | 2
97 | 011210003003 | 玻璃隔断 | m2 | 49.46
98 | 011505001002 | 洗漱台 | m2 | 10.6
99 | 011701003007 | 里脚手架 | m2 | 803.38
100 | 011701003008 | 里脚手架 | m2 | 1550.79
101 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 167.79
102 | 011609002005 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 24.6
103 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | m2 | 44.62
104 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面拆除 | m2 | 70.01
105 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 83.02
106 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 184.06
107 | 011605001002 | 平面块料拆除 | m2 | 5.88
108 | 011608002007 | 铲除涂料面 | m2 | 24.72
109 | 011608002002 | 铲除涂料面 | m2 | 48.5
110 | 010103002002 | 垃圾外运 | m3 | 25.29
111 | 011210006002 | 轻钢龙骨石膏隔断 | m2 | 15.55
112 | 011210006003 | 轻钢龙骨石膏板封门洞 | m2 | 6.06
113 | 010802004002 | 防盗门 | m2 | 5.4
114 | 010801002002 | 木质门带套 | 樘 | 2
115 | 010801002003 | 木质门带套 | 樘 | 2
116 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 5.88
117 | 011105003002 | 块料踢脚线 | m | 15.73
118 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 48.5
119 | 011302001014 | 吊顶天棚 | m2 | 166.68
120 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 | 98.92
121 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 24.72
122 | 011701003003 | 里脚手架 | m2 | 290.32
123 | 011701003004 | 里脚手架 | m2 | 91.72
124 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 154.4
125 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | 8.3
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
126 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 182.88
127 | 011609002007 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 7.68
128 | 011605001003 | 平面块料拆除 | m2 | 665.6
129 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 1074.88
130 | 011608002003 | 铲除涂料面 | m2 | 276.48
131 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 628.8
132 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 82.24
133 | 010103002003 | 垃圾外运 | m3 | 274.44
134 | 010401003003 | 实心砖墙 | m3 | 61.44
135 | 010401003004 | 实心砖墙 | m3 | 3.44
136 | 010401003005 | 实心砖墙 | m3 | 23.04
137 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 12.06
138 | 011210006004 | 其他隔断 | m2 | 67.36
139 | 011210006005 | 其他隔断 | m2 | 167.84
140 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 327.92
141 | 011210005002 | 成品隔断 | m2 | 5.76
142 | 010801002004 | 木质门带套 | 樘 | 24
143 | 010805005001 | 全玻自由门 | m2 | 19.44
144 | 010808005002 | 石材门窗套 | m2 | 17.92
145 | 010808005003 | 石材门窗套 | m2 | 21.76
146 | 011102003003 | 块料楼地面 | m2 | 725.92
147 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 882.16
148 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 882.16
149 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 1815.28
150 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | m2 | 144
151 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | m2 | 144
152 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 | 578.32
153 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 139.12
154 | 011505001001 | 洗漱台 | m2 | 21.44
155 | 011505002001 | 三角形置物架 | 个 | 12
156 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 套 | 12
15 | 01150500200 | 拖鞋 | 个 | 1
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
7 | 2 | 架 |  | 2
158 | 011505008001 | 纸抽盒含手机架 | 个 | 12
159 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 | 28.96
160 | 自编002 | 白钢字标识 | 套 | 16
161 | 011701003005 | 里脚手架 | m2 | 717.44
162 | 011701003006 | 里脚手架 | m2 | 2050.48
163 | 011304002001 | 检修口 | 个 | 56
164 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 个 | 2
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22