## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
干线
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL5-2 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE5-1 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE5-2 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE6-1 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE6-2 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE7-1 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE7-2 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE8-1 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE8-2 2.型号:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.8米 4.详见设计施工图纸 |  | 台 | 1
10 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空气断路器 2.型号:NXB-63 2P C25+VM 30mA 0.1s 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 2
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.型号:200mm×100mm 3.详见设计施工图纸 |  | m | 172.54
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.详见设计施工图纸 |  | kg | 51.76
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 4.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 1139.06
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 1011.79
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4*35+1*16mm² 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内敷设 5.详见设计施工图纸 |  | m | 236.39
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头35mm² 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-16mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 33.19
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-16mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 129
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 6808.96
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 7289.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二，三孔插座10A 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 194
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型二，三孔插座-单控10A 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 71
24 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型二，三孔插座-单开10A 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 35
25 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型九孔插座10A 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 12
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 铁 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 624
27 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽与恢复 2.详见设计施工图纸 |  | m | 303.54
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.详见设计施工图纸 |  | 系统 | 9
照明
29 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:300*600 4合一浴霸 2.型号:2000W 3.安装形式:吊顶内暗装 4.详见设计施工图纸 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:600*600 4合一浴霸 2.型号:2000W 3.安装形式:吊顶内暗装 4.详见设计施工图纸 |  | 套 | 16
31 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:4寸筒灯 2.型号:LED光源 12W 3.安装形式:吊顶内暗装 4.详见设计施工图纸 |  | 套 | 76
32 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:4寸射灯 2.型号:LED光源 36W 3.安装形式:吊顶内暗装 4.详见设计施工图纸 |  | 套 | 50
33 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:600*600铝扣板灯 2.型号:LED光源 45W 3.安装形式:吊顶内暗装 4.详见设计施工图纸 |  | 套 | 285
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 41
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 7
37 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 11
38 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 2
39 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 22
40 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双单联双控开关 2.安装高度：底边距地1400mm 3.详见设计施工图纸 |  | 个 | 2
41 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 438.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 1476.27
43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:金属软管 3.详见设计施工图纸 |  | m | 154.5
44 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 6807.68
45 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4.材质:铜 5.详见设计施工图纸 |  | m | 4073.98
46 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 铁 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 515
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 铁 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽与恢复 2.详见设计施工图纸 |  | m | 219.17
弱电
49 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 44
50 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:红线网络插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 1
51 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:内网网络插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 40
52 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:外网网络插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 27
53 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络插座（门禁监控用） 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:视频网插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 34
55 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:数字化网络插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 13
56 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.类型:86系列 3.详见设计施工图纸 4.满足设计，招标人及施工要求 |  | 个 | 39
57 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 1672.11
58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.详见设计施工图纸 |  | m | 291.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:金属软管 3.详见设计施工图纸 |  | m | 20
60 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CATE6e 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 1521.51
61 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CATE6e 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 2207.6
62 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 铁 2.详见设计施工图纸 |  | 个 | 202
63 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽与恢复 2.详见设计施工图纸 |  | m | 151.5
64 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 2.详见设计施工图纸 |  | 链路 | 202
65 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.名称:网络系统调试 2.详见设计施工图纸 |  | 套 | 1
分部分项合计
措施项目
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 台 | 1
10 | 030404019001 | 控制开关 | 个 | 2
11 | 030411003002 | 桥架 | m | 172.54
12 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 51.76
13 | 030411001001 | 配管 | m | 4.43
14 | 030411001002 | 配管 | m | 1139.06
15 | 030411001003 | 配管 | m | 1011.79
16 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 236.39
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 18
18 | 030411004001 | 配线 | m | 33.19
19 | 030411004002 | 配线 | m | 129
20 | 030411004003 | 配线 | m | 6808.96
21 | 030411004004 | 配线 | m | 7289.66
22 | 030404035001 | 插座 | 个 | 194
23 | 030404035002 | 插座 | 个 | 71
24 | 030404035003 | 插座 | 个 | 35
25 | 030404035004 | 插座 | 个 | 12
26 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 624
27 | 030413002001 | 凿（压)槽 | m | 303.54
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 9
29 | 030404031001 | 小电器 | 套 | 12
30 | 030404031002 | 小电器 | 套 | 16
31 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 76
32 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 50
33 | 030412001003 | 普通灯具 | 套 | 285
34 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 41
35 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 50
36 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 7
37 | 030404034004 | 照明开关 | 个 | 11
38 | 030404034005 | 照明开关 | 个 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
39 | 030404034006 | 照明开关 | 个 | 22
40 | 030404034007 | 照明开关 | 个 | 2
41 | 030411001004 | 配管 | m | 438.34
42 | 030411001005 | 配管 | m | 1476.27
43 | 030411001006 | 配管 | m | 154.5
44 | 030411004005 | 配线 | m | 6807.68
45 | 030411004006 | 配线 | m | 4073.98
46 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 515
47 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 135
48 | 030413002002 | 凿（压)槽 | m | 219.17
49 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 44
50 | 030502012002 | 信息插座 | 个 | 1
51 | 030502012003 | 信息插座 | 个 | 40
52 | 030502012004 | 信息插座 | 个 | 27
53 | 030502012005 | 信息插座 | 个 | 4
54 | 030502012006 | 信息插座 | 个 | 34
55 | 030502012007 | 信息插座 | 个 | 13
56 | 030502012008 | 信息插座 | 个 | 39
57 | 030411001007 | 配管 | m | 1672.11
58 | 030411001008 | 配管 | m | 291.55
59 | 030411001009 | 配管 | m | 20
60 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 1521.51
61 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 2207.6
62 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 202
63 | 030413002003 | 凿（压)槽 | m | 151.5
64 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 202
65 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 套 | 1
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  |  |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造电气 |  | 标段：长春市公安局指挥大楼业务用房及卫生间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22