## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
红砖砌体墙拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:红砖墙体拆除砌筑等级M5 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:详见图纸设计 |  | m3 | 72.29
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 72.29
地面拆除工程
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:地砖及水泥砂浆层拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 822.98
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除--卫生间蹲便0.19米高地台拆除 | 1.砌体名称:卫生间蹲便0.19米高地台拆除 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:详见图纸设计 |  | m3 | 3.13
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:服务台下面高1.35米宽0.6米,，镀锌角钢骨架,外做木饰面柜拆除，详见图纸设计 |  | m | 45
6 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:卫生间洗漱台拆除，详见图纸设计 |  | m | 7.2
7 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间隔断板拆除 |  | m2 | 35.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 44.28
墙面拆除工程
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:只铲除大白层 墙面大白铲，详见图纸设计 |  | m2 | 734.8
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有干挂石材拆除(高3.5米高)，原有50X50X5镀锌角钢骨架拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 295.34
11 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间原墙砖，拆除(2.7米高)详见图纸设计 |  | m2 | 257.09
12 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 49.67
踢脚线拆除工程
13 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:全屋100mm高瓷砖地脚线50%拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 20.9
14 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 0.84
天棚拆除
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:600*600矿棉板及其骨架拆除 |  | m2 | 581.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板拆除及其骨架拆除，透光软膜拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 325.57
17 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:铝单板拆除及骨架拆除 |  | m2 | 23.28
18 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:卫生间铝扣板及骨架拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 345.87
19 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 48.22
门窗拆除工程、窗台板拆除
20 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.室内高度:门拆除，详见图纸设计 |  | m2 | 114.93
21 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板平面尺寸:窗台板拆除，详见图纸设计 |  | m | 87.3
22 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.98
新建墙体工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 011207001001 | 墙面装饰板--:轻钢龙骨石膏板隔断墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板隔断，内置隔音棉 2.隔离层材料种类、规格:75mm厚龙骨间填充防火隔音岩棉容重150g 3.基层材料种类、规格:12mm纸质石膏板 |  | m2 | 168.45
24 | 010401008001 | 轻质隔墙 | 1.填充材料种类及厚度:轻质隔墙板墙，隔墙板与隔墙板之间做砂浆空隙填充,用纤维网封闭板缝，上下与楼板衔接处用角钢,膨胀螺栓固定，侧面与原墙植筋,每500mm两根直径6mm筋,，电钻钻孔,灌满植筋胶，详见图纸设计 |  | m2 | 643.51
25 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砖封门口(高:2.2米)，详见图纸设计 |  | m3 | 6.84
26 | 011201001005 | 墙面一般抹灰--加气混凝土砖封门口 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30厚M7水泥砂浆双面批荡 |  | m2 | 68.4
27 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砂浆强度等级、配合比:墙面管道包筑，详见图纸设计 |  | m3 | 1.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
地面铺装工程
块料楼地面--地-1地砖地面(防水)
28 | 011102003001 | 块料楼地面--地-1地砖地面(防水) | 专业填缝剂勾缝 地砖 20厚1:3水泥砂浆粘贴层 |  | m2 | 27.99
29 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚合物防水层2遍 |  | m2 | 37.31
30 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 10厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 |  | m2 | 27.99
31 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 界面剂一道 钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 27.99
块料楼地面--地-2地面砖(有地台,2层防水)
32 | 011102003005 | 块料楼地面--地-2地面砖(有地台,2层防水) | 专业填缝剂勾缝 地砖 20厚1:3水泥砂浆粘贴层 |  | m2 | 14.37
33 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 10厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 |  | m2 | 14.37
34 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 界面剂一道 钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 14.37
35 | 010404001001 | 垫层 | 轻质混凝土地台/陶粒 |  | m3 | 2.32
36 | 010401012001 | 零星砌砖 | 实心砖台阶 |  | m3 | 0.43
37 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚合物防水层2遍 |  | m2 | 16.79
38 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚合物防水层2遍 |  | m2 | 16.79
块料楼地面--地-3地砖地面(卫生间)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 011102003006 | 块料楼地面--地-3地砖地面(卫生间) | 10mm厚地砖,勾缝剂擦缝 25mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 62.09
40 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 30厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 62.09
41 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 20mm厚1:2水泥砂浆防水保护层 |  | m2 | 62.09
42 | 010904002001 | 涂膜防水(地面墙面卫生间) | 2.0厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 204.71
块料楼地面--地-4地砖地面
43 | 011102003007 | 块料楼地面--地-4地砖地面 | 专业填缝剂勾缝 地砖25mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 680.94
44 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 30厚1:3水泥砂浆找平层(结算时按实际发生计算，是否可以取消) 钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 680.94
石材楼地面--过口石
45 | 011102001001 | 石材楼地面--过口石 | 20厚大理石门槛石(磨两边,背面做防污防碱处理) 15厚素水泥结合层 |  | m2 | 32.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平层，详见图纸设计(结算时按实际发生计算，是否可以取消) |  | m2 | 32.17
47 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚氨酯防水，清理,刷界面剂一道 混凝土楼板详见图纸设计 |  | m2 | 32.17
踢脚线
48 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:切割好瓷砖地脚线, 调配好瓷砖胶或水泥砂浆等粘结剂并涂抹在地脚线背面或墙面上, 而后将地脚线按线贴墙并用橡皮锤敲实 详见设计 |  | m2 | 66.58
无机涂料墙面
49 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.满刮石膏腻子三遍、滚涂无机涂料三遍 |  | m2 | 2381.41
50 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆找平层1:1.25 2、部位新建墙体 |  | m2 | 1277.41
天棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
顶-1 轻钢龙骨石膏板白色无机涂料顶棚
51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.纸面石膏板,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 2.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200mm,螺钉距板边长边>10mm, 短边>15mm 3.C型轻钢横撑龙骨(CB50X20),间距400,用挂插件与副龙骨连接 4.C型轻钢横副龙骨(CB50X20),间距400,用挂件与主龙骨连接 5.U型轻钢主龙骨(CB60X27),间距1000,用吊件与钢筋吊杆连接 6.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距1000,与结构楼板固定连接 7.土建混凝土结构楼板 8.其它:报价需综合考虑暗藏检修口及灯具开孔,具体做法及要求参考设计图纸 |  | m2 | 79.83
52 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.满刮石膏腻子三遍、滚涂无机涂料三遍 |  | m2 | 79.83
顶-2 轻钢龙骨矿棉板顶棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.成品矿棉板 2.T型轻钢烤漆横撑龙骨,间距600,与副龙骨插接 3.T型轻钢烤漆副龙骨,间距1200,用挂件与U型轻钢主龙骨 4.U型轻钢主龙骨(CB60X27),间距1000,用吊件与钢筋吊杆连接 5.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距1000,与结构楼板固定连接 6.土建混凝土结构楼板 7.其它:报价需综合考虑暗藏检修口及灯具开孔,具体做法及要求参考设计图纸 |  | m2 | 976.82
卫生间、淋浴间铝扣板天棚
54 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 钢筋混凝土楼板 φ6膨胀螺栓连接镀锌吊杆,双向吊点,900-1200 轻钢主龙骨 配套中龙骨 300*300/600*600铝合金板 特制收边条 |  | m2 | 2.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 钢筋混凝土楼板 φ6膨胀螺栓连接镀锌吊杆,双向吊点,900-1200 轻钢主龙骨 配套中龙骨 300*300/600*600铝合金板 特制收边条 |  | m2 | 102.52
门窗、窗台板
56 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:窗台板从做,(白色合成理石)，详见图纸设计 |  | m2 | 38.84
57 | 010801002001 | 实木复合门 | 1.镶嵌玻璃品种、厚度:实木复合门 ，包含五金，详见图纸设计 |  | m2 | 97.4
58 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸: 铝合金拉门双扇地滑，详见图纸设计 |  | m2 | 4.62
59 | 030703011001 | 铝及铝合金风口 | 1.型号:卫生间包立管铝合金检修口 |  | 个 | 4
60 | 010807006001 | 卫生所药房/收款窗口/治疗 | 1.18厚A级基层板，6厚洁净板，6+6夹胶安全玻璃 20厚石材台面 5#角钢基架 详见图纸设计 |  | m2 | 6.13
卫生间
淋浴间、卫生间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖，10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 详见图纸设计 |  | m2 | 280.43
62 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特隔断，详见图纸设计 |  | m2 | 62.86
63 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:白色理石洗手台 |  | m2 | 2.05
措施工程
64 | 011701006002 | 天棚面粉饰脚手架 | 1.搭设方式:投标人自行考虑 2.搭设高度:详见图纸设计 |  | m2 | 1161.26
65 | 011701003001 | 内墙面粉饰脚手架 | 1.搭设方式:投标人自行考虑 2.搭设高度:详见图纸设计 |  | m2 | 1174.53
66 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸设计 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸设计 |  | m2 | 1599
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：装修工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 72.29
2 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 72.29
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 822.98
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除--卫生间蹲便0.19米高地台拆除 | m3 | 3.13
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | m | 45
6 | 011614002002 | 柜体拆除 | m | 7.2
7 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 35.91
8 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 44.28
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 734.8
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 295.34
11 | 011605002002 | 立面块料拆除 | m2 | 257.09
12 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 49.67
13 | 011605002003 | 立面块料拆除 | m2 | 20.9
14 | 010103002005 | 余方弃置 | m3 | 0.84
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 581.05
16 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 325.57
17 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 23.28
18 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 345.87
19 | 010103002004 | 余方弃置 | m3 | 48.22
20 | 011610001001 | 门窗拆除 | m2 | 114.93
21 | 011614003001 | 窗台板拆除 | m | 87.3
22 | 010103002006 | 余方弃置 | m3 | 4.98
23 | 011207001001 | 墙面装饰板--:轻钢龙骨石膏板隔断墙 | m2 | 168.45
24 | 010401008001 | 轻质隔墙 | m2 | 643.51
25 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 6.84
26 | 011201001005 | 墙面一般抹灰--加气混凝土砖封门口 | m2 | 68.4
27 | 010401003003 | 实心砖墙 | m3 | 1.69
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 27.99
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：装修工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
--地-1地砖地面(防水)
29 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 37.31
30 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | m2 | 27.99
31 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | m2 | 27.99
32 | 011102003005 | 块料楼地面--地-2地面砖(有地台,2层防水) | m2 | 14.37
33 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | m2 | 14.37
34 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | m2 | 14.37
35 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 2.32
36 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 | 0.43
37 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 16.79
38 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 16.79
39 | 011102003006 | 块料楼地面--地-3地砖地面(卫生间) | m2 | 62.09
40 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | m2 | 62.09
41 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | m2 | 62.09
42 | 010904002001 | 涂膜防水(地面墙面卫生间) | m2 | 204.71
43 | 011102003007 | 块料楼地面--地-4地砖地面 | m2 | 680.94
44 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | m2 | 680.94
45 | 011102001001 | 石材楼地面--过口石 | m2 | 32.17
46 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 32.17
47 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 32.17
48 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 66.58
49 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | m2 | 2381.41
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：装修工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
50 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | m2 | 1277.41
51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 79.83
52 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 79.83
53 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 976.82
54 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 2.08
55 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m2 | 102.52
56 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 | 38.84
57 | 010801002001 | 实木复合门 | m2 | 97.4
58 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | m2 | 4.62
59 | 030703011001 | 铝及铝合金风口 | 个 | 4
60 | 010807006001 | 卫生所药房/收款窗口/治疗 | m2 | 6.13
61 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 280.43
62 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 62.86
63 | 011505001002 | 洗漱台 | m2 | 2.05
64 | 011701006002 | 天棚面粉饰脚手架 | m2 | 1161.26
65 | 011701003001 | 内墙面粉饰脚手架 | m2 | 1174.53
66 | 011703001003 | 垂直运输 | m2 | 1599
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装修工程 |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装修工程 |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：装修工程 |  | 标段：2长春市公安局后勤保障用房改造工程（装修和安装）（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指 数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22