## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井 |  |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
深水井井室(2座）
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.按定额规则计算 |  | m3 | 238.5
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.基础回填土 |  | m3 | 149.82
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:弃土运距由施工单位根据现场实际情况自行确定 |  | m3 | 88.68
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.模板制作及安装 |  | m3 | 6.62
5 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.墙厚200mm |  | m3 | 15.1
6 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.墙厚100mm |  | m3 | 0.32
7 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.板厚200mm |  | m3 | 4.82
8 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础模板 |  | m2 | 3.44
9 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 |  | m2 | 78.72
10 | 011702016001 | 平板 | 1.支撑高度:平板模板 |  | m2 | 14.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井 |  |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.022
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 5.742
13 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:3m |  | m2 | 86.05
井内设备（2座井）
14 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:井用潜水电泵(出水管径DN40) 2.配套潜水电机4KW |  | 台 | 2
15 | 01B001 | 扬水管 | 1.扬水管 DN40 每节2.5m,共12节 2.钢管采用无毒环氧树脂防腐型钢管 |  | m | 60
16 | 01B002 | 环链手拉葫芦 | 1.环链手拉葫芦 HS10 |  | 个 | 2
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PP-R管DN40（计至墙外水幕墙处） |  | m | 24
18 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动(单向)双向金属密封伸缩蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井 |  |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:(单向)双向三偏心金属密封伸缩蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:微阻缓闭蝶式止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
22 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN40mm 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 20
23 | 01B003 | 90°钢制弯头 | 1.90°钢制弯头 DN40 |  | 个 | 4
24 | 01B004 | 等径钢制三通 | 1.等径钢制三通 DN40*20 |  | 个 | 4
25 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D2=95 |  | 个 | 4
26 | 01B005 | 通风管 | 1.通风管 D159x4.5 |  | 套 | 2
打井（2座井）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井 |  |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 01B006 | 打井 | 1.打井 井深30m 2.井壁管 D80 3.钢管采用无毒环氧树脂防腐型钢管 4.每栋大棚配一眼井 |  | 座 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：深水井 |  |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：深水井 |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：深水井 |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：深水井 |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：深水井 |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：深水井 |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：深水井 |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：深水井 |  |  | 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13