## 封-2 招标控制价封面
|  | 长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 工程
招标控制价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）：
| （大写）： |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【长春市第八十七中学（南
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【长春市第八十七中学（南
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施费
1.1 | 分餐间
1.2 | 份数盒存储间
1.3 | 洗碗间
1.4 | 消毒间
1.5 | 快检办公室
1.6 | 冷藏间
1.7 | 粗加工间
1.8 | 蒸煮间
1.9 | 洗米间
1.10 | 集水坑间
1.11 | 主灶间
1.12 | 其他
1.13 | 单价措施费
2 | 其他项目 |  |  |  | －
2.1 | 其中：暂列金额
2.2 | 其中：专业工程暂估价
2.3 | 其中：计日工
2.4 | 其中：总承包服务费
2.5 | 其中：提前竣工（赶工）费
2.6 | 其中：优质优价
3 | 税金 |  |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4 |  |  | 0.00 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【长春市第
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分餐间
1 | 03B001 | 臭氧消毒机 | 1.770*245*250，220V/500W 2.采用 304/316L 不锈钢制作，卫生设计自动焊接成型，结构坚固耐用。 3.内部控制器可以精确控制紫外强度和臭氧浓度具备极高的杀菌功能。 4.全天候不间断杀灭细茵，病毒，酵母和孢子等病菌，可以在生产过程中，无需外通风，持续保持室内空气清新。 5.能在低温下正常工作;潮湿环境安全使用根据场地大小灵活组合使用。 6.墙挂式设计和翻盖设计，方便安装和维修。 7.高效的空气流休设计，快速循环换风。 8.包含设备安装就位。 | 台 | 1
份数盒存储间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 03B002 | 双门消毒柜 | 1.规格：1250*650*1890 2.材质：采用全不锈钢结构制造。 3.远红外石英加热管加热，加热温度达100℃-150℃；高温热风360度循环杀菌。 4.可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒。 5.包含设备安装就位。 | 套 | 2
洗碗间
3 | 03B003 | 大单星水池 | 1.1400*700*800 2.（1）材质:采用304#1.2mm厚优质不锈钢拉丝板； 3.（2）一体焊接槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 4.包含设备安装就位。 | 台 | 4
消毒间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 03B004 | 双门消毒柜 | 1.规格：1250*650*1890 2.材质：采用全不锈钢结构制造。 3.远红外石英加热管加热，加热温度达100℃-150℃；高温热风360度循环杀菌。 4.可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒。 5.包含设备安装就位。 | 套 | 2
快检办公室
5 | 03B005 | 单星水池柜右平台 | 1.1200*600*800 2.（1）材质:采用304#1.2mm厚优质不锈钢拉丝板； 3.（2）一体焊接槽体，槽体深250mm，方管38*38mm支撑腿，管壁厚1.0mm，后立背150mm高，配置不锈钢38*38mm可调节重力子弹脚、不锈钢落水器、拦渣斗。 4.包含设备安装就位。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 03B006 | 双掩门柜带抽屉 | 1.1200*600*800 2.（1）材质:采用304#1.2mm厚优质不锈钢拉丝板； 3.（2）每层二道不锈钢槽加强筋加固，内衬18mm厚三聚氰胺防潮防腐板，双开门，内置层板一块，一次成型滑道，配φ51mm不锈钢调节腿。 4.包含设备安装就位。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 03B007 | 农药残留检测仪 | 1.规格：450*350*125 2.要求：1.将比色法、免疫层析等检测模块集于一体。可现场检测食品小作坊加工食品、食用农产品、餐饮加工食品等食品中大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等项目。 2.箱仪一体化设计，设计便携可手提，方便检测人员进入各类食品生产、销售和餐饮服务场所实施现场检测。 3.仪器输入方式多样化：触摸屏操作，无需外接电脑，也可外接通用鼠标、键盘。 4. 15英寸电容式触摸屏，安卓智能系统。 5.具备RJ45网络接口、WIFI，能以多种方式实现无线上网和数据传输功能。 6.具有3个USB2.0接口， 1个TF卡槽。 7.打印方式：内 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
本页小计
置微型打印机，可以实现打印机检测数据，可直接连接外置通用打印机。 8.内置大容量锂离子电池。 9.内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，相关参数可添加或升级。 10.样品检测模块：能自主选择多个通道，可以设置样品名称，对不同样品进行检测。 11.可新增、修改检测项目，且设备无需返厂，现场通过U盘或远程操作或远程管理软件，即可依据实际需求进行升级、增加项目。 12.光度检测模块技术参数： 12.1 16通道光度检测模块，每个项目均可实现所有通道同时检测。 12.2 标配6种检测波长。 12.3光源采用独立的单色发光二极管。不采用多
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
本页小计
色发光二极管封装方式，避免封装的位置偏差，影响测量准确性及通道一致性。 12.4可以单独打开和关闭各个检测通道，农残检测可以每个通道单独计时检测，避免由操作时间引起的误差。 12.5.具有时间扫描功能，并且以图谱的形式进行实时显示。 12.6.具有自动建立曲线功能，支持放入一系列浓度的标准样全部放入仪器，仪器同时检测，一次性输出标准曲线及公式。界面可直接显示拟合曲线图以及拟合公式。 13.干式化学（胶体金）检测模块技术参数： 13.1检测器：线阵式检测器。 13.2光源：超高亮LED光源。 13.3检测系统：全固态反射式检测系统，无活动部件。 13.4直接采集图
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测。 13.5 识别功能：CT线位置可自定义识别，可显示检测曲线。 13.6 可对检测曲线进行标定.修改和补充。 13.7 具有4个独立的胶体金检测通道。 14.包含设备安装就位。
冷藏间
8 | 03B008 | 双门卧式雪柜 | 1.规格：1945*757*880 2.要求：材质：采用优质不锈钢板制造，技术标准：蒸发器：直冷式；特点：冷却均衡，制冷强劲 3.包含设备安装就位。 | 台 | 2
粗加工间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 03B009 | 双门消毒柜 | 1.规格：1250*650*1890 2.材质：采用全不锈钢结构制造。 3.远红外石英加热管加热，加热温度达100℃-150℃；高温热风360度循环杀菌。 4.可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒。 5.包含设备安装就位。 | 套 | 2
蒸煮间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 03B010 | 三层烤饭机 | 1.材质：全不锈钢方形加厚机身，坚固耐用，移动便捷，锅体特制加厚“金刚球釜”，低压铸造密度高，最厚处达 8mm，传热均匀，蓄热效果佳。 2.显示：智能液晶大屏，可动态显示煮饭、焖饭全过程，烹饪进度一目了然。 3.涂层：锅体采用耐 300℃高温食品级涂层，不粘锅，涂层不脱落，煮饭安全可靠，无需担心渗析。 4.内置 AI 蒸汽温度测温程序，通过精准检测蒸汽温度，来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致。 5.内置独立蒸汽感应腔体，配合 AI 算法调整，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮出好米饭。 6.内置智能煮饭程序，拥有一键 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能。 7.包含设备安装就位。
洗米间
11 | 03B011 | 米面架 | 1.1500*600*300 2.材质:优质不锈钢钢管 3.技术标准:采用38mm*20mm厚度为1.0mm的国标不锈钢方管做面板，国标38*38钢方管为四周立柱、管厚度为1.0mm. 4.包含设备安装就位。 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 03B012 | 洗米机 | 1.610*630*1845，220V/1.1KW 2.130kg储存式大米箱，洗米时间5-6分钟，电子按键面板设计可根据需求自由调节;洗米机自动化功能高，用少量的水即可高效节约清洗干净大米。 智能洗米机能最大限度减少误差，也减轻了手工计量与淘米的作业负担; 洗米机还可智能配比水量，使煮出的米饭味道均匀、美味可口。 3.包含设备安装就位。 | 台 | 1
集水坑间
13 | 03B013 | 地埋式油水分离器 | 1.2000*1000*1000 2.材质:食品级SUS304#3.0mm不锈钢，三级隔油 3.包含设备安装就位。 | 台 | 1
主灶间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 03B023 | 高深单头大锅灶连熄火保护电子打火 （直径1000mm锅） | 1.规格:1220*1350*800mm 2.材质:采用优质不锈钢板制造，板厚1.2mm,余板1.0mm 3.以5号国标角钢为骨架,2mm厚冷轧板为衬板,中间加10mm隔热棉，混合式炉头经济节能，配摇摆水龙头，观火口，电子打火，炉腿为直径51mm不锈钢管，配直径51mm不锈钢调节腿，炉灶内壁一体塘砖； 4.电压及功率:220V/0.55KW； 5.包含设备安装就位 | 台 | 3
其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 03B014 | 粘捕式灭蚊灯 | 1.400*170*310 2.无声诱捕 3.亨得利粘蝇纸开封后能使用两周左右 4.飞利浦诱虫光源优质耐用，效果优秀 5.外观时尚优雅，造型小巧精致，适应多种装修风格。 6.包含设备安装就位。 | 台 | 14
16 | 03B015 | 定时杀菌消毒灯 | 1.940*130*140 2.配遥控和定时功能，设有15、30和60分钟三挡定时杀菌时 间。 3.1.3mm厚铝型材结构，防锈防腐蚀，提高了产品的整体刚 性，结实、美观和耐用。 4.包含设备安装就位。 | 台 | 63
17 | 03B016 | 水龙头及软连接 | 1.规格:双水 2.材质:体和起泡器采用精铜制造，高端陶瓷阀芯，表面镀铬，不锈钢编织软管。 3.包含设备安装就位。 | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 03B017 | 原有水池加不锈钢腿 | 1.38*38mm方管 2.每根长度900mm，每台水池4根腿 3.包含设备安装就位。 | 台 | 10
19 | 03B018 | 挡鼠板（双层板） | 1.1500*30*500 2.材质:采用304#1.2mm厚优质不锈钢拉丝板；两端U型滑道 3.包含设备安装就位。 | 个 | 2
20 | 03B019 | 挡鼠板（双层板） | 1.1000*30*500 2.材质:采用304#1.2mm厚优质不锈钢拉丝板；两端U型滑道 3.包含设备安装就位。 | 个 | 3
21 | 03B020 | 干手机 | 1.感应 2.包含设备安装就位。 | 台 | 1
22 | 03B021 | 消毒液盒 | 1.单头500ml 2.不锈钢 3.包含设备安装就位。 | 台 | 2
23 | 03B022 | 洗手液盒 | 1.单头500ml 2.不锈钢 3.包含设备安装就位。 | 台 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【长春市第八十七中学（南
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【长春市第八十七中学（南
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【长春市第八十七中学（南阳校区
暂列金额明细表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【长春市第八十
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【长春市第八十七中学
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【长春市第八十七中学（南阳校区）厨房
计 日 工 表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【长春市第八十七中学（南阳
总承包服务费计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【长春市第八十七中学（
规费、税金项目计价表
工程名称：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  | 标段：长春市第八十七中学（南阳校区）厨房功能间设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 |  | 其他项目 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）：
表-13