## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地面面层拆除 |  | m2 | 66.53
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原有地面垫层拆除 |  | m3 | 0.62
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙面瓷砖拆除（含踢脚线） |  | m2 | 76.32
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有墙面抹灰层拆除 |  | m2 | 47.02
5 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原有墙面大白层铲除 |  | m2 | 229.1
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有PVC扣板及胶合板吊顶拆除 |  | m2 | 127.63
7 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.原有水泥窗台板拆除，原窗台板210宽*60厚 |  | m | 6.7
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除 |  | m2 | 16.43
9 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有塑钢窗拆除 |  | m2 | 14.78
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有石膏板隔断墙拆除 |  | m3 | 5.19
11 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原有砖砌锅台、砖砌水池等拆除 |  | m3 | 6.03
12 | 01B001 | 成品不锈钢水池拆除 | 1.成品不锈钢水池拆除 |  | 个 | 1
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除的建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 46.52
地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、贴防滑瓷质地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、两道1.5厚聚氨酯涂料防水层,铺出门300,沿周边墙做泛水300高 5、C20混凝土垫层从四周向地漏找坡1%%%(最薄处不小于30) 6、原有地面垫层 |  | m2 | 20.53
15 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、贴防滑瓷质地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原有地面垫层 |  | m2 | 46
墙面工程
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙面砖,白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥结合层揉挤压实 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2水泥砂浆 5、原有墙面基层 |  | m2 | 59.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、刮大白三遍 2、原有墙面抹灰层 |  | m2 | 229.1
18 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1、刮大白三遍 2、20厚1:2水泥砂浆 3、原有墙面基层 |  | m2 | 47.02
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、150高瓷砖踢脚线 2、20厚1:2水泥砂浆 3、原有墙面基层 |  | m | 110.27
天棚工程
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50厚复合岩棉双面彩钢板棚面吊顶 吊顶标高2.7米 |  | m2 | 127.63
门窗工程
21 | 01B002 | 保温防盗门 | 1.保温防盗门 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 6.09
22 | 01B003 | 成品钢木门 | 1.成品钢木门 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 9.45
23 | 01B004 | 成品防盗门（带上亮子） | 1.成品防盗门（带上亮子） 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 4.21
24 | 01B005 | 单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） | 1.单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 12.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.25厚大理石窗台板260宽,出墙面跨洞口均为60。 |  | m2 | 1.74
砌筑工程
26 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.拆除后洞口封堵 |  | m3 | 0.5
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.新设91厚钢龙骨两面钉硅酸钙板填岩棉隔墙,岩棉容重为100千克/立方米。隔墙构造为:8mm+75mm+8mm。此隔墙耐火极限1小时。 |  | m2 | 63.18
28 | 010503005001 | 过梁 | 1.新增过梁 2.详见钢筋混凝土过梁施工见图集13G322-1~4、GL-4102。 3.包含混凝土、模板、钢筋等全部费用 |  | m3 | 0.06
措施工程
29 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 335.89
30 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.天棚面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 127.63
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电气照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.型号:15KW 9回路 3.规格:500*600*200 4.安装方式:明装，底皮距地1.8米 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1-1 2.型号:1KW 2回路 3.规格:400*400*200 4.安装方式:底皮距地1.8米 |  | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管高效节能型荧光灯 2.型号:节能型 3.规格:1*36W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 23
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:带电池人体远红外感应灯 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 9
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球防水防尘灯 2.型号:节能型 3.规格:22W 4.安装方式:吸顶 |  | 套 | 6
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 12
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 2
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m |  | 个 | 9
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔防溅暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m |  | 个 | 1
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 25
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 292.6
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地 |  | m | 6
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 44.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 690
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 221.2
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-3*4mm2 |  | m | 8.4
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FS-WDZ-YJE-5*10mm2 |  | m | 50.5
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面 ≤10mm2 |  | 个 | 2
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 4.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 5.7
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 4.5
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 3.7
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 0.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 16.4
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 16.6
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 26.7
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 21.2
10 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 5.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 26.9
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 16
15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:延时自闭冲洗阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
16 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头 DN15 |  | 个 | 16
17 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏 DN50 |  | 个 | 2
18 | 031002001001 | 成品管卡 | 1.成品管卡 公称外径50以内 |  | 套 | 10
19 | 031002001002 | 成品管卡 | 1.成品管卡 公称外径32以内 |  | 套 | 15
20 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 |  | 组 | 1
22 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.成品白钢水槽长4720mm 详见图纸 |  | 组 | 2
23 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.15
24 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:根据现场情况投标方自行考虑 |  | m3 | 23.5
25 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:根据现场情况投标方自行考虑 |  | m3 | 23.5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖燃气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.钢制散热器(柱式)10C |  | 组 | 5
2 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.钢制散热器(柱式) 18C |  | 组 | 14
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
5 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PVC通风管道 2.形状:圆形 3.规格:150mm |  | m | 1.3
6 | 030404033001 | 风扇 | 1.PF400自带止回阀排气扇 N=50W Q=400m3/h |  | 台 | 1
7 | 030703007001 | 防风防雨百叶风口 | 1.防风防雨百叶风口 150mm |  | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖燃气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖燃气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖燃气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地面面层拆除 |  | m2 | 65.32
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原有地面垫层拆除 |  | m3 | 0.48
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙面瓷砖拆除（含踢脚线） |  | m2 | 17.11
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原有墙面大白层铲除 |  | m2 | 324.85
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有PVC扣板及胶合板吊顶拆除 |  | m2 | 128.5
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除 |  | m2 | 18.54
7 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有塑钢窗拆除 |  | m2 | 53.46
8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体凿门窗洞口 |  | m3 | 3.63
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除的建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 25.54
地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、贴防滑瓷质地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、两道1.5厚聚氨酯涂料防水层,铺出门300,沿周边墙做泛水300高 5、C20混凝土垫层从四周向地漏找坡1%%%(最薄处不小于30) 6、原有地面垫层 |  | m2 | 16.02
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、贴防滑瓷质地面砖,干水泥擦缝 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原有地面垫层 |  | m2 | 112.48
墙面工程
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙面砖,白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥结合层揉挤压实 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2水泥砂浆 5、原有墙面基层 |  | m2 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、刮大白三遍 2、原有墙面抹灰层 |  | m2 | 272.63
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、150高瓷砖踢脚线 2、20厚1:2水泥砂浆 3、原有墙面基层 |  | m | 111.33
天棚工程
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50厚复合岩棉双面彩钢板棚面吊顶 吊顶标高2.7米 |  | m2 | 128.5
门窗工程
16 | 01B002 | 保温防盗门 | 1.保温防盗门 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 11.13
17 | 01B003 | 成品钢木门 | 1.成品钢木门 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 24.06
18 | 01B004 | 成品防盗门（带上亮子） | 1.成品防盗门（带上亮子） 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 4.21
19 | 01B005 | 单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） | 1.单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 53.46
砌筑工程
20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.拆除后洞口封堵 |  | m3 | 1.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.新设91厚钢龙骨两面钉硅酸钙板填岩棉隔墙,岩棉容重为100千克/立方米。隔墙构造为:8mm+75mm+8mm。此隔墙耐火极限1小时。 |  | m2 | 92.97
22 | 010503005001 | 过梁 | 1.新增过梁 2.详见钢筋混凝土过梁施工见图集13G322-1~4、GL-4102。 3.包含混凝土、模板、钢筋等全部费用 |  | m3 | 0.06
措施工程
23 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 324.84
24 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.天棚面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 128.5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电气照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.型号:20KW 9回路 3.规格:500*600*200 4.安装方式:明装，底皮距地1.8米 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1-1 2.型号:1KW 2回路 3.规格:400*400*200 4.安装方式:底皮距地1.8米 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AEL 2.型号:A型应急照明集中电源 3.规格:400*500*200 4.安装方式:明装，壁挂底皮距地1.8m |  | 台 | 1
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管高效节能型荧光灯 2.型号:节能型 3.规格:1*36W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 12
5 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管高效节能型荧光灯 2.型号:节能型 3.规格:2*36W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:带电池人体远红外感应灯 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 8
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球防水防尘灯 2.型号:节能型 3.规格:22W 4.安装方式:吸顶 |  | 套 | 3
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯-安全疏散口 2.型号:A型 3.规格:24V 1W 4.安装形式:壁挂，门上0.2m |  | 套 | 2
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯-单面向左 2.型号:A型 3.规格:24V 1W 4.安装形式:壁挂0.5m |  | 套 | 3
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯-单面向右 2.型号:A型 3.规格:24V 1W 4.安装形式:壁挂0.5m |  | 套 | 1
11 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急双面标志灯 2.型号:A型 3.规格:24V 1W 4.安装形式:吊挂2.5m |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:室外消防应急照明灯具-壁装照明 2.型号:A型 IP67 3.规格:24V 3W 4.安装形式:壁挂2.5m |  | 套 | 4
13 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:室内消防应急照明灯具-吸顶照明 2.型号:A型 3.规格:24V 3W 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 5
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 1
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 7
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m |  | 个 | 5
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 23
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 149.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 |  | m | 13.3
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 86.6
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地 |  | m | 7
22 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 20.5
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 405.9
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 72.7
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 169.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 |  | m | 9.6
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-3*4mm2 |  | m | 12.4
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FS-WDZ-YJE-5*10mm2 |  | m | 18.8
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJE-5*16mm2 |  | m | 26.3
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面 ≤10mm2 |  | 个 | 2
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面 ≤16mm2 |  | 个 | 2
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
弱电监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:监控机柜 2.详见设计图纸 |  | 台 | 1
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式监控摄像机 2.含支架 3.安装方式:室外墙壁3.0m安装，室内棚下0.2m安装 |  | 台 | 8
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 1
36 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:cate6e 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 25.1
37 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:cate6e 3.敷设方式:桥架内敷设 |  | m | 176.1
38 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊棚内 |  | m | 24.5
39 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:GXC100*50 3.详见设计图纸 |  | m | 37.6
40 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:详见设计图纸，符合使用要求 |  | kg | 58.66
分部分项合计
措施项目
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 4.6
2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 6.5
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 2.1
4 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 13.8
5 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 0.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5.7
7 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 26.7
8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 11.8
9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 14.1
10 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 22.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:延时自闭冲洗阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头 DN15 |  | 个 | 12
16 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏 DN50 |  | 个 | 2
17 | 031002001001 | 成品管卡 | 1.成品管卡 公称外径40以内 |  | 套 | 10
18 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 |  | 组 | 2
19 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成品拖布池 |  | 组 | 1
20 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.成品白钢水槽长3760mm 详见图纸 |  | 组 | 2
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.新建渗水井 预制混凝土井 1000mm 详见图纸 |  | 座 | 1
23 | 03B004 | 深水井 | 1.深水井 80米（含水泵、电线、电缆等配套设备） |  | 项 | 1
24 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:根据现场情况投标方自行考虑 |  | m3 | 19.6
25 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:根据现场情况投标方自行考虑 |  | m3 | 19.6
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖燃气_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.钢制散热器(柱式)10C |  | 组 | 5
2 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.钢制散热器(柱式) 18C |  | 组 | 10
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
4 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:PVC通风管道 2.形状:圆形 3.规格:150mm |  | m | 1.3
5 | 030404033001 | 风扇 | 1.PF400自带止回阀排气扇 N=50W Q=400m3/h |  | 台 | 1
6 | 030703007001 | 防风防雨百叶风口 | 1.防风防雨百叶风口 150mm |  | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖燃气工程】_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖燃气工程】_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖燃气工程】_1
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原有墙面大白层铲除 |  | m2 | 120.6
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有PVC扣板及胶合板吊顶拆除 |  | m2 | 48
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门拆除 |  | m2 | 6.48
4 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有塑钢窗拆除 |  | m2 | 15.13
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除的建筑垃圾外运 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 4.9
墙面工程
6 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、刮大白三遍 2、原有墙面抹灰层 |  | m2 | 120.6
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.所有外墙室内墙面新设50厚岩棉保温板,采用塑料锚栓与基层锚固,锚栓不小于8个/平方米. 2.装饰面为轻钢龙骨硅酸钙板面层. |  | m2 | 58.02
天棚工程
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50厚复合岩棉双面彩钢板棚面吊顶 吊顶标高2.7米 |  | m2 | 48
门窗工程
9 | 01B003 | 成品钢木门 | 1.成品钢木门 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 6.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 01B005 | 单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） | 1.单框三玻内平开塑钢窗（开启扇带钢丝网纱窗） 2.包含制作、运输、安装、五金等全部费用 |  | m2 | 15.13
硬化工程
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.大门口在原有混凝土地面基础上做100厚C30混凝土硬化。 |  | m2 | 147
措施工程
12 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 120.6
13 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.天棚面粉饰脚手架 3.6m以内 |  | m2 | 48
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】_2
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：长岭县太平川镇第三中学校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13