设 计 说 明 书

- 工程概况

工程名称：《抚松县外国语学校更新塑胶跑道更新人工草坪项目》

工程地点：位于抚松县抚松镇参乡路外国语学校

工程内容：

换新塑胶跑道面积4226㎡

换新人造草坪面积7530㎡；

塑胶跑道凹陷处需找平，找平面积588㎡。

- 设计依据

1、甲方对乙方的施工图设计委托书。

2、国家现行的有关工程与建筑设计的各类规范、规定及标准。

设计深度：《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的有关要求，本设计单位根据甲乙双方合同确定的设计深度进行编排制定。

3、《工程做法》J909、G120

4、《工程建设标准强制性条文》城市建设部分建标[2000]202号

5、现行的其它《规范》、《规程》、《办法》。

6、环境景观15J012-1

7、CJJ/T82《城市绿化工程施工及验收规范》

三、基础资料

地形图

四、环护

（1）、粉尘污染

工程施工期间，引起粉尘污染的因素较多，有道路扬尘，也有料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等；此外，水泥、砂等物料在拌和过程中均易起尘，现场拌和随施工点移动而移动，其影响范围较大；若遇上雨季，雨水冲刷以及车辆的碾压，也会使施工现场变的泥泞不堪。

（2）、尾气污染

运输车辆及部分施工机械作业时因燃油会排出含HC、CO、NOX等污染物的废气排放量小，故主要影响施工区内的环境质量。

（3）、噪声

项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声及原材料运输时车辆引发的交通噪声。施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点。，主要高噪声源有挖掘机、装载机、推土机、砼搅拌机、振捣棒、切割机、载重车辆等。

（4）、弃土

施工期间将产生许多弃土，在运输、处置过程中都可能对环境产生影响：车辆装载过多导致沿程泥土散落满地，睛天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往及环境质量。

五、绿化

绿化不得进入建筑限界，不得进入交叉口视距三角形，不得干扰标志标线，遮挡信号灯以及道路照明，不得有碍于交通安全和畅通，不应影响行人通行。平面交叉口视距三角形范围内，不得有任何高出路面1.2米的妨碍驾驶员视线的障碍物。

有关环保措施

（1）、减少扬尘的措施

工程施工中挖出的泥土堆放在路旁，旱季大风致使扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬,为减少工程扬尘对周围环境的影响，要及时清理多余土方，对堆存土方采取表面夯实处理，在施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，及时对建筑场地洒水降尘，防止扬尘。有关试验结果表明，洒水后可使近距离的TSP浓度降低80%左右，20m以外和地方可降低30～50%，50m 以外可控制在1mg/m3之内。

（2）、施工噪声的控制

在施工期间主要有挖掘机、振捣机等施工设备产生噪声，施工单位须到环保管理部门办理建设项目施工环境影响审批表，严格按照环保部门要求进行施工；应选用低噪声、低振动的施工机械设备；购买商品混凝土，避免使用混凝土搅拌机。同时，合理安排施工时间（午间12：00-14：00；夜间22：00-6：00时间段内严禁施工），对夜间一定要施工，但又要影响居民声环境的工地，可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，以保证居民区的声环境质量。

（3）、弃土

施工单位按照弃土处理的计划及时运出，在装运的过程中不要超载，并在车顶遮盖，做到沿途不洒落。车辆驶出工地前就将轮子上的泥土去掉，防止泥土带出工地，影响环境整洁。

环境影响分析结论及建议

（1）、项目在施工期产生的噪声、废气、弃土、废物将对区域环境造成一定的负面影响，但其影响是短期的，随着施工活动的结束，其影响也随之消失。

（2）、施工期对高噪声设备应加强施工期的管理，合理安排施工时间；运用隔声、减震等降噪技术，降低施工机械作业噪声。