四、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| ★1. | 十五重呼吸道病 原体核酸检测试  剂盒(A+B 预制版 /荧光 PCR 法) | 24 人份/盒，用于十五重呼吸道病原体 (新型冠状病毒  (ORFlab/N 基因)、鼻病毒、 甲型流感病毒、乙型流感病毒 、  腺病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、A 组链球菌、副流感病  毒、人博卡病毒、肺炎支原体、百日咳杆菌、布鲁氏菌、诺  如病毒、呼吸道合胞病毒) 核酸的定性检测，采用荧光 PCR  技术预分装引物探针形式 | 盒 | 40 | 伯杰、24 人份/盒 | 10500.00 | 420000.00 |
| ★2. | 多病原核酸质控 品 | 20 管/盒，包含新型冠状病毒(ORFlab/N 基因)、鼻病毒、 甲 型流感病毒、乙型流感病毒 、腺病毒、肠道病毒、流感嗜血 杆菌、A 组链球菌、副流感病毒、人博卡病毒、肺炎支原体、 百日咳杆菌、布鲁氏菌、诺如病毒、呼吸道合胞病毒阳性核 酸，能培养的病毒/细菌质控品应采用培养物核酸，无法培养  的应为全长基因核酸。 | 盒 | 40 | 伯杰、20 支/盒 | 4200.00 | 168000.00 |
| 3 | 霍乱弧菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 4 | 志贺菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 5 | 沙门菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 6 | 致泻性大肠杆菌 质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000， | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
|  |  | 10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐球菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 8 | 布鲁氏菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 9 | 曲霉菌质控品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 10 | 副溶血弧菌质控 品 | 每盒共 6 管，含有灭活病原 1000,  2000，  10000,0.4mL/管 ； 核酸 500，1000，5000，20μL/管。 | 盒 | 1 | 北纳生物、每盒共 6 管 | 3650.00 | 3650.00 |
| 11 | 空肠弯曲菌核酸 检测质控品 | 每份三支，分别为高、中、低浓度，每支 500 μL | 盒 | 1 | 北纳生物、每份三 支 | 850.00 | 850.00 |
| 12 | 结肠弯曲菌核酸 检测质控品 | 每份三支，分别为高、中、低浓度，每支 500 μL | 盒 | 1 | 北纳生物、每份三 支 | 850.00 | 850.00 |
| 13 | 小肠结肠炎耶尔  森氏菌核酸检测  质控品 | 每份三支，分别为高、中、低浓度，每支 500 μL | 盒 | 1 | 北纳生物、每份三 支 | 850.00 | 850.00 |
| 14 | 霍乱弧菌核酸检  测试剂盒 (荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2000.00 | 6000.00 |
| 15 | 志贺菌核酸检测  试剂盒(荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2000.00 | 6000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| 16 | 沙门菌核酸检测  试剂盒(荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2000.00 | 6000.00 |
| 17 | ETEC 大肠杆菌核  酸检测试剂盒  (荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日  起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 联迈生物、明德、 生科原、48T 或 50T/盒 | 5000.00 | 15000.00 |
| 18 | 隐球菌核酸检测  试剂盒(荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 19 | 布鲁氏菌核酸检  测试剂盒 (荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 20 | 曲霉菌核酸检测  试剂盒(荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 21 | 副溶血弧菌核酸  检测试剂盒 (荧 光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 22 | 猪链球菌核酸检  测试剂盒 (荧光 PCR 法) | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 23 | 结肠弯曲菌核酸  实时荧光 PCR 检  测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 24 | 空肠弯曲菌核酸  实时荧光 PCR 检  测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| 25 | 小肠结肠耶尔森 菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 26 | 阪崎克罗诺杆菌  核酸实时荧光  PCR 检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日  起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 27 | 嗜水气单胞菌核  酸实时荧光 PCR  检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2400.00 | 7200.00 |
| 28 | 类志贺邻单胞菌  核酸实时荧光  PCR 检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2800.00 | 8400.00 |
| 29 | 单增李斯特菌核  酸实时荧光 PCR  检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2800.00 | 8400.00 |
| 30 | 无乳链球菌核酸  实时荧光 PCR 检  测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 3 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 2800.00 | 8400.00 |
| 31 | 霍乱弧菌  O1/O139 群核酸  双重实时荧光  PCR 检测试剂盒 | 50T/盒，双重 | 盒 | 1 | 伯杰、50 人份/盒 | 5700.00 | 5700.00 |
| 32 | 霍乱弧菌 CTX 基  因核酸双重实时  荧光 PCR 检测试  剂盒 | 50T/盒，双重 | 盒 | 1 | 明德、50 人份/盒 | 5700.00 | 5700.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| 33 | 河弧菌核酸实时  荧光 PCR 检测试  剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求 2 种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 2 | 伯杰、生科原、48T 或 50T/盒 | 2880.00 | 5760.00 |
| 34 | 肠道出血性大肠  埃希氏菌 (EHEC)  核酸实时荧光  PCR 检测试剂盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 2 | 联迈生物、明德、 生科原、48T 或 50T/盒 | 2880.00 | 5760.00 |
| 35 | 霍乱弧菌  ctxA/ctxB 毒力  基因双重实时荧  光 PCR 检测试剂  盒 | 48T 或 50T/盒，要求三种不同国产品牌试剂盒， 自到货之日 起剩余有效期不少于产品有效期的 70% | 盒 | 2 | 伯杰、明德、生科 原、48T 或 50T/盒 | 5000.00 | 10000.00 |
| 36 | 致病菌识别网腹  泻症候群 18 重  PCR 检测试剂盒  (荧光 PCR 法) | 24T，与实验室多重全自动设备配套，包括：细胞保存液+采 样拭子，核酸提取试剂。 | 盒 | 1 | 天隆、24 测试/盒 | 10000.00 | 10000.00 |
| 37 | 核酸提取试剂盒 | 磁珠吸附法，64T/盒，适用于天隆 96 通道自动核酸提取仪 | 盒 | 8 | 天隆、64T/盒 | 670.00 | 5360.00 |
| 38 | 病原体及核酸富 集试剂 | 48T | 盒 | 3 | 天隆、48T | 2500.00 | 7500.00 |
| 39 | 呼吸道多病原样 本核酸提取试剂 | 48T | 盒 | 1 | 天隆、48T | 1800.00 | 1800.00 |
| 40 | 腹泻多病原核酸 提取试剂 | 48T | 盒 | 2 | 天隆、48T | 1800.00 | 3600.00 |
| 41 | 脑炎脑膜炎多病  原样本核酸提取  试剂 | 48T | 盒 | 3 | 天隆、48T | 1800.00 | 5400.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| 42 | 高通量测序试剂  套装 (PE150) | 测序方案：FCL PE150，匹配 DNA 纳米球文库上机，可双盒同 时上机，数据产出 24G | 套 | 2 | 华大、PE150 | 8500.00 | 17000.00 |
| 43 | 测序仪清洗试剂 盒 | 搭配 FCL 清洗载片使用，匹配可双盒同时上机的 DNA 纳米球 文库测序仪 | 盒 | 2 | 华大、测序仪清洗 试剂盒 | 290.00 | 580.00 |
| 44 | 快速酶切文库制  备试剂套装 (16 反应) | 16 反应/盒，V2.0，适配 DNB 测序原理法测序仪 | 盒 | 2 | 华大、16 反应/盒 | 6000.00 | 12000.00 |
| 45 | 一步法核酸纳米 球制备试剂盒 | 4 反应/盒，适配 DNB 测序原理法测序仪 | 盒 | 2 | 华大、4 反应/盒 | 1450.00 | 2900.00 |
| 46 | 测序建库仪器带 滤芯自动化吸头 | 量程：250 μL；10 盒/包， 自动化 DNA 测序仪器配套使用。 | 包 | 4 | 华大、10 盒/包 | 490.00 | 1960.00 |
| 47 | 测序建库仪器圆  形孔 U 型底深孔  板 | 1.3ml 96 孔；2 块/包， 自动化 DNA 测序仪器配套使用。 | 包 | 10 | 华大、2 块/包 | 50.00 | 500.00 |
| 48 | 测序建库仪器全 裙边 PCR 板 | 0.2mL 96 孔；10 个/包， 自动化 DNA 测序仪器配套使用 | 包 | 10 | 华大、10 个/包 | 280.00 | 2800.00 |
| 49 | 测序建库仪器可  掰开 PCR 八连  管及管盖 | 10 块/盒， 自动化 DNA 测序仪器配套使用 | 盒 | 1 | 华大、10 块/盒 | 780.00 | 780.00 |
| 50 | 测序建库仪器 0.5mL 冻存管，  PCR 级 | 100 个/包， 自动化 DNA 测序仪器配套使用 | 包 | 2 | 华大、100 个/包 | 630.00 | 1260.00 |
| 51 | 测序建库仪器  2mL 冻存管，PCR  级 | 100 个/包， 自动化 DNA 测序仪器配套使用 | 包 | 2 | 华大、100 个/包 | 500.00 | 1000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总计 |
| 52 | 流感病毒质控试 剂 | 每套包括：2019 新型冠状病毒、 甲型 H1N1pdm、H3、乙型  Yamagata 系、乙型 Victoria 系以及 H3、H5、H9 亚型、欧亚 类禽猪流感病毒 H1N1 亚型。样本为病毒灭活培养液。 | 套 | 25 | 伯杰、10 支/盒 | 2650.00 | 66250.00 |
| 53 | 胎牛血清 | 500ml/瓶，适用于多种细胞类型，尤其是敏感细胞， 内毒素  水平＜5EU/ml，血红蛋白水平≤20mg/dl.无菌过滤，符合 USP 无菌试验的最高级别标准，经过三重 0.1 微米的过滤。加工 产品的设施要经过 ISO 13485 认证。 自到货之日起剩余有效  期不少于产品有效期的 70%。 | 瓶 | 14 | Gbico、500ml/瓶 | 7500.00 | 105000.00 |
| 合计 | 人民币 (大写) 壹佰零贰万捌仟伍佰陆拾元整 ( ¥1028560.00) | | | | | | |