前郭县八郎镇黎明村排水沟工程

方案设计：项目新建预制钢筋混凝土排水沟6957米，排水沟净尺寸宽度40cm，深度40cm。过门涵管长度1350米，过路涵管DN400长度258米。拆除恢复水泥混凝土路面258平方米。

方案二估算：支路预制排水沟200元/米，共计139.14万元。

新建涵管350元/米，共计56.28万元。

拆除恢复路面200元/平方米，共计5.16万元。

方案二估算合计200.58万元。