延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程，建设地点于延吉市国际合作技术学校校园内。

主要改造内容：

1.外墙改造-外墙重新刷真石漆、屋面彩钢板重新刷漆，部分台阶、散水重新做，更换防盗保温门等。

2.室外景观-新建园路铺装、花卉草坪、新建花池、新建座椅等。

主要包括：建筑工程、园林绿化工程、园林建筑工程。

二、招标范围

- 上述工程概况中的内容。

三、编制依据

1、建设工程工程量清单位计价规范（GB50500-2013）；

房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）；

市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）；

- 2、设计图纸（延边建筑设计研究院有限责任公司设计）；

- 3、建设单位的要求；

4、拟定的招标文件；

六、其他说明

1、本项目最高投标限价计价方式采用综合单价计价方式，本项目最高投标限价的风险范围：人工费不计风险，材料风险费系数按5%考虑，机械风险费按系数10%考虑。

2、园林绿化工程量按照图纸提供的《主要技术经济指标》中数据计算；

3、散水清单按全部拆除计算，实际发生与其不符，结算时按实际发生为准；台阶清单按翻新面层计算，实际发生与其不符，结算时按实际发生为准；

5、屋面彩钢板刷漆按环氧富锌底漆一遍+聚氨酯面漆两遍计入；

6、室外电气工程按专业暂估价计入；