总 说 明

工程名称：靖宇镇河南村产业园区配套基础设施建设项目

一、工程概况： 工程名称：靖宇镇河南村产业园区配套基础设施建设项目 工程地址：吉林省白山市靖宇镇 工程概况：新改建路基、路面、涵洞、10KV线路及630KVA箱式变压器，详见工程量清单。 质量标准：见招标文件 计划施工日期：见招标文件 - 工程招标范围： 工程量清单及施工图纸的全部内容。清单描述与设计图纸不符时，以设计图纸、设计单位答疑文件为准。 三、清单编制依据： 1、建设单位提供完整有效的资料； 2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）； 3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）及《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）； 4、《吉林省交通运输厅关于发布2019年公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定的通知》吉交造价【2019】162号； 5、《吉林省公路工程汽车运杂费计算标准》（吉交发字[1998]18号）； 6、《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）； 7、人工费按吉交造价【2019】162号文规定取105.49元/工日； 8、交通运输部办公厅关于《公路工程改征增值税计价依据调整方案》的通知； 9、《2025吉林省公路工程外购材料价格信息》（一季度）及工程所在地市场价格； 10、《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2024）、《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2024）； 11、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料； 12、其他有关文件、资料； 13、施工现场情况，工程特点及常规施工方案。 四、专业工程暂估价：无 五、暂列金额：无 六、其他说明事项 1、一般说明 1.1施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 1.2交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 1.3环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求及规定。 1.4本工程投标报价按中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018 年版)的规定及要求，使用表格及格式按第八章工程量清单计量规则要求执行，有更正的以勘误和解释为准。工程量清单依据建设单位提供的施工图纸计算，只能作为投标单位报价的共同基础，实际施工应以建设单位提供的正式图纸及施工合同为准。 1.5工程量清单列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。否则可视为此项费用已包含在已标工程量清单中其他项目的单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 1.6《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。 1.7本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同为准。 1.8工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 1.9分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 1.10清单中措施项目只列出通用部分，投标人可根据实际情况进行增减调整并报价；投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，相关费用计入报价。