竞争性磋商文件

项目名称：新疆医科大学第一附属医院电梯维保项目

项目编号：RXGJ-2025-048-CG

采 购 人：新疆医科大学第一附属医院

采购代理机构：瑞信国际项目管理有限公司

2025年06月

- 目      录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	24

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	38

第六章   响应文件格式	47

- 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

新疆医科大学第一附属医院电梯维保项目潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年07月08日 15:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：RXGJ-2025-048-CG

2.项目名称：新疆医科大学第一附属医院电梯维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：650000.00元 控制价：620000.00元

5.采购需求：根据相关法律法规要求，电梯维修保养必须符合：《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2009等有关规定标准。

通过有计划的检修保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时向院方提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施，保证医院电梯正常安全运行。（详见采购需求）

6.合同履行期限：1 年。

7.本项目是否接受联合体：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业；

3.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件）

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年的企业提供成立之日起至今的财务报表）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟）

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录）

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函格式自拟）

10.本项目特殊资格要求：特种设备生产许可证A级。①电梯制造商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）。②电梯代理商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，许可项目包含电梯安装、修理资质或具有国家行政主管部门新颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理）资质。

11.本项目不接受联合体；

三、获取采购文件

1.时间：2025年06月26日至2025年07月04日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

3.方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年07月08日 15:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、开启

时间：2025年07月08日 15:30（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

## 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

## 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：新疆医科大学第一附属医院

采购单位地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系电话：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名 称：瑞信国际项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦1506室

项目联系人：杨玲、春生、姚博林

联系方式：0991-3750455   18167910530

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：新疆医科大学第一附属医院电梯维保项目 项目编号：RXGJ-2025-048-CG |
|  | 预算金额 | 预算金额：650000.00元 控制价：620000.00元 |
|  | 供应商资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业； 3.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件） 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年的企业提供成立之日起至今的财务报表） 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟） 6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录） 7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 8.法律、行政法规规定的其他条件。 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函格式自拟） 10.本项目特殊资格要求：特种设备生产许可证A级。①电梯制造商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）。②电梯代理商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，许可项目包含电梯安装、修理资质或具有国家行政主管部门新颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理）资质。 11.本项目不接受联合体； |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商（允许多轮报价） |
|  | 服务周期 | 一年 |
|  | 付款方式 | 1.本合同采取先服务后付款，维保周期满六个月时，付合同价款 50 %（支付前需根据甲方考核情况，若未按照合同要求履行服务，按照合同条款进行处罚，罚金直接从维保费中扣除），合同期满后支付剩余50%，最终，根据电梯实际维保数量、周期付款。 2.合同款包含：电梯维保费、限速器效验费、电梯第三方责任险。 |
|  | 资格审查 | 资格后审 |
|  | 联合体协议 | 不接受联合体 |
|  | 磋商小组 | 磋商小组构成：3人及以上单数 磋商小组专家确定方式：新疆维吾尔自治区政采云相关专业的专家库中抽取 |
|  | 响应时间 | （以甲方实际通知日期为准） |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
|  | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
|  | 现场踏勘 | ☑不组织 供应商可自行踏勘 □组织，考察时间：/ 考察地点：/ 联系人：/ 联系方式：/ 注意： （1）供应商可根据现场情况自行综合考虑投标报价，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。 （2）供应商未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，拒绝签订合同或提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。所造成的后果由供应商自行承担。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
|  | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业 |
|  | 报价 | 报价方式：报总价 响应报价：按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：6500.00元； 磋商保证金缴纳账号： 账户名：瑞信国际项目管理有限公司新疆分公司 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行 账号：108306784661 行号：104881006151 磋商保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 （2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定账号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）采用电子保函形式应按以下要求办理： 具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c 注:供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 磋商保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。 |
|  | 磋商保证金不予退还的其他情形 | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形： - 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 - 2.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； - 3.供应商在响应文件中提供虚假材料的； - 4.除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； - 5.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； - 6.采购文件规定的其他情形。 |
|  | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
|  | 响应文件递交截止时间及开标时间、地点 | 本项目采用不见面开标： 时间：2025年07月08日 15:30（北京时间） 地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 解密时间：响应截止时间后30分钟内 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
|  | 响应性文件份数与密封性 | 电子版投标文件：递交响应文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。 |
|  | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ☑否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。 |
|  | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： |
|  | 询问 | 询问送达形式： 书面 。 |
|  | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：瑞信国际项目管理有限公司； 联系电话：乌鲁木齐市沙依巴克区新疆软件园创智大厦1506室 联系人：杨玲、春生、姚博林 联系方式：0991-3750455 18167910530 |
|  | 招标代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：参照原国家发展计划委员会文件（计价格〔2002〕1980号文）、（发改办价格〔2003〕857号文件）所规定标准下浮40%由成交单位向采购代理机构支付。 缴纳时间：领取成交通知书时。 |
|  | 政府采购政策功能 | - 促进中小企业发展政策：本项目专门面向中小微企业。供应商应出具磋商文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 不重复享受政策。 |
|  | 最高限价 | 620000.00元 |
|  | 争议解决方式 | 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。 若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。 |
|  | 转包 | 不得转包 |
|  | 质疑 | 1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 采购人认为应该补充的其他内容 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 3、未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收， 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 备注 | ①所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意。认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知前附表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知前附表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知前附表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知前附表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 7  对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知前附表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知前附表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章（本项目采用不见面开标）

  - 电子响应文件的内容按响应文件格式要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

12.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4  响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5  本采购文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在采购文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在磋商文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交（本项目采用不见面开标）

  - 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。

  - 如果未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件密封提交至新疆政府采购网政采云平台。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予开启。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知前附表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知前附表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在指定媒体公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购金额的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知前附表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知前附表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 采购人或采购代理机构将根据《资格性检查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。磋商小组将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 资格性 审查 | 1 | 营业执照或公证件（加盖公章）； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供法定代表人证明书； |
|  | 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年的企业提供成立之日起至今的财务报表）； |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录）； |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书； |
|  | 6 | 1.“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）； 2.“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）； |
|  | 7 | 法律、行政法规规定的其他条件； |
|  | 8 | 中小微企业声明函。 |
|  | 9 | 特种设备生产许可证A级。①电梯制造商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）。②电梯代理商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，许可项目包含电梯安装、修理资质或具有国家行政主管部门新颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理）资质。 |
| 开标后对供应商的资质进行审查，审查不通过的将退回其响应文件。 |  |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按磋商文件的规定提交磋商保证金的； |
| 2 | 响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章的； |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 4 | 服务周期满足磋商文件规定； |
| 5 | 响应报价未超过最高限价，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价； |
| 6 | 磋商有效期是否满足磋商文件要求； |
| 7 | 符合磋商文件中规定的实质性要求的； |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |
| 9 | 是否提供供应商诚信承诺书和不参与围标串标承诺书； |
| 10 | 未存在按照法律、法规、规章和规范性文件规定的其他废标情形、响应文件中有关材料未存在虚作材料 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：本项目不专门面向中小企业。供应商应出具磋商文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前1名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 |  | 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价 | 30分 |  | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |  |  |
| 1、根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务技术评标办法及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分主要因素 |  |  | 评分具体因素 |  |  | 分值 |  |
| 1 | 维保实施方案 |  |  | 根据本项目采购需求供应商提供维保服务方案，方案包含但不仅限于:①整体实施计划、②人员组织安排、③故障处理、④维修组织程序、⑤日常维护进度把控、⑥故障响应时间、⑦故障应急预案、⑧质量保证等。完全满足要求每项得 2 分，方案欠合理、未完全达到每项要求每项得 1 分；未提供的不得分。 |  |  | 16分 |  |
| 2 | 安全、质 量保证措 施 |  |  | 供应商根据本项目提供安全、质量保证措施，提供相应承诺函得 2 分，不提供不得分。（承诺函须符合本项目采购需求） |  |  | 2分 |  |
| 3 | 拟派服务 人员 |  |  | 根据本项目需求拟派专业服务人员，服务人员具备相应的专业技术水平和工作经验，每提供 1 人得 1 分，满分 7 分。专业服务人员需提供简介、身份证、中华人民共和国特种设备作业人员证、劳动合同原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。 |  |  | 7分 |  |
| 4 | 日常及现 场管理 |  |  | 供应商根据本项目电梯维保内容提供日常及现场管理，1.维保设备配置及管理方案；2.材料、构配件管理，主要产品图片并说明用途（在应答文件中详细说明）；3.维保服务进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）；4.供应商每月提前对电梯年检电梯进行统计并上报采购人，年检电梯数量、金额，配合完成电梯年检工作。提供得4 分，不提供不得分。 |  |  | 4分 |  |
| 5 | 本地化服 务 |  |  | 供应商能够提供本地化技术支持和服务得 2 分，须提供证明材料（如承诺书或购房合同或租赁合同的原件彩色扫描件），不提供不得分。 |  |  | 2分 |  |
| 6 | 售后人员 |  |  | 服务提供方须在合同期内在医院附近设置专项维保点，至少配备 4 名持有《特种设备作业人员资格证》，且技术过硬的固定维修保养人员，早9:30-19:30，其中，需要保障1人365 天×24 小时驻守医院内，提供及时响应服务。维保人员不得随意更换，人员需提供简历、身份证、中华人民共和国特种设备作业人员证、劳动合同原件扫描件。 |  |  | 8分 |  |
| 7 | 备品备件 耗材库 |  |  | 1、供应商需在维保现场设立常用备品备件耗材库，并提供备品备件耗材库库存清单（需提供清单）、以防突发事件，并包含管理库房方案、拿取使用安装流程、防范火灾等突发情况，提供得 2 分，不提供不得分。 2、供应商按采购人需求清单提供免费配件种类、明细及承诺书得 2 分，不能按照要求提供的不得分； |  |  | 4分 |  |
| 8 | 售后服务 方案 |  |  | 1、售后服务方案制定完善，包括但不限于①售后服务计划、②保修售后服务承诺、③售后人员安排、④服务响应时间及修复时间（电梯困人事故要求15分钟内抵达现场并将乘客从轿厢中救出，对非集成控制电路原因的常见故障要求在 120 分钟内排除，对集成控制电路原因的故障应在双方认可的合理时间内解决。对于其他大型修理或严重故障，约定时间维修完毕）、⑤后续保障措施等，每提供 1 项得 1分，本项满分5分，不提供不得分。 2、供应商承诺本项目服务中，①电梯加装有互联网自动报警装置，每月向甲方出具每台电梯的详细运行报告得 1 分；②提供类似项目的历史运行数据和故障分析，每提供 1 项得 1 分，不提供不得分。本项满分 2 分。 |  |  | 7分 |  |
| 9 | 应急预案 |  |  | 针对电梯使用中突发事件，需对以下六种场景分别制定应急预案：1、电梯失速；2、电梯停车（带电情况下）；3、电梯停电或电梯通信故障；4、电梯运行中发生火灾、地震情况；5、水浸事故。每种应急预案需包含但不限于应急响应、后期处置、保障措施等方面内容。5种场景全部提供、且具有可行性，每提供 1 项得 1分，本项满分5分，不提供不得分。 |  |  | 5分 |  |
| 10 | 类似业绩 |  |  | 供应商提供近三年（2022 年 1 月 -至今）完成的类似业绩，每提供一项得 3 分，满分 15 分，须提供类似业绩中标/成交通知书或合同原件扫描件。如经评标小组认定所提供业绩合同原件扫描件残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。 |  |  | 15分 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  | 70分 |  |

- 第四章   采购需求

- 采购需求清单

- （一）电梯维保服务项目概况

- 1.服务地址：新疆医科大学第一附属医院（含教学区、家属区及鲤鱼山院区）

- 2.采购项目预（概）算：65万元（包含500元以内免费配件更换不计次数、限速器效验费、电梯安全责任险费用）

- 3.服务形式：半包

- 4.服务内容：根据相关法律法规要求，电梯维修保养必须符合：《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2009等有关规定标准。

通过有计划的检修保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时向院方提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施，保证医院电梯正常安全运行。

5.合同服务期：1 年。

- 6.资质要求：特种设备生产许可证A级。①电梯制造商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）。②电梯代理商资格，具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，许可项目包含电梯安装、修理资质或具有国家行政主管部门新颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理）资质。

二、电梯维保范围

| 电梯设备清单统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 梯号 | 载重\速度\控制 | 层站 |
| 1 | 1号住院楼 | 1# | 1350、2.0、 集 | 15/15/15 |
| 2 |  | 2# | 1350、2.0、 集 | 15/15/15 |
| 3 |  | 3# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 4 |  | 4# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 5 |  | 5# | 1600、1.75、集 | 16/16/16 |
| 6 |  | 6# | 1350、2.0、 集 | 15/15/15 |
| 7 |  | 7# | 1350、2.0、 集 | 15/15/15 |
| 8 |  | 8# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 9 |  | 9# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 10 |  | 10# | 1600、1.75、集 | 16/16/16 |
| 11 |  | 11# | 1600、1.75、集 | 16/16/16 |
| 12 |  | 12# | 1600、1.75、集 | 16/16/16 |
| 13 |  | 13# | 1600、1.75、集 | 16/16/16 |
| 14 |  | 14# | 3000、1.0、集 | 3/3.3 |
| 15 | 1号住院楼（杂物梯） | 2# | 500、0.3、轿外按钮 | 3\2\2 |
| 16 |  | 3# | 500、0.3、轿外按钮 | 2\2\2 |
| 17 |  | 5# | 500、0.3、轿外按钮 | 2\2\2 |
| 18 | 2号住院楼 | 1# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 19 |  | 2# | 1600、1.75、群 | 15/15/15 |
| 20 |  | 3# | 1600、1.75、群 | 15/15/15 |
| 21 |  | 4# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 22 |  | 5# | 1600、1.75、群 | 18/18/18 |
| 23 |  | 6# | 1600、1.75、群 | 18/18/18 |
| 24 |  | 7# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 25 |  | 8# | 1600、1.75、群 | 15/15/15 |
| 26 |  | 9# | 1600、1.75、群 | 15/15/15 |
| 27 |  | 10# | 1600、1.75、集 | 18/18/18 |
| 28 |  | 11# | 1600、1.75、群 | 18/18/18 |
| 29 |  | 12# | 1600、1.75、群 | 18/18/18 |
| 30 |  | 13# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 31 |  | 14# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 32 |  | 15# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 33 |  | 16# | 1600、1.75、集 | 15/15/15 |
| 34 |  | 17#2025年7月3日质保到期 | 2000、1.75 、集 | 18/18/18 |
| 35 |  | 18# | 1600、1.75、集 | 18/18/18 |
| 36 |  | 19# | 1600、1.75、集 | 18/18/18 |
| 37 |  | 20# | 1600、1.75、集 | 18/18/18 |
| 38 | 3号住院楼 | 1 | 1600、1.0 、集 | 3\3\3 |
| 39 | 4号住院楼 | 3# | 1600、1.75、集 | 12\12\12 |
| 40 |  | 4# | 1600、1.75、集 | 12\12\12 |
| 41 |  | 5# | 1000、1.0 、集 | 13\13\13 |
| 42 |  | 6# | 1050、1.0 、集 | 13\13\13 |
| 43 | 5号住院楼 | 1# | 1600、1.0、集 | 4\4\4 |
| 44 | 科技楼 | 1# | 1000、1.75、并 | 10\10\10 |
| 45 |  | 2# | 1000、1.75、并 | 10\10\10 |
| 46 | 门诊B区 | 1# | 1600、1.75、集 | 18\18\18 |
| 47 |  | 2# | 1600、1.75、集 | 18\18\18 |
| 48 |  | 3# | 1600、1.75、集 | 18\18\18 |
| 49 |  | 4# | 1600、1.75、集 | 18\18\18 |
| 50 |  | 5# | 1600、1.75、集 | 18\18\20 |
| 51 |  | 6# | 1600、1.75、集 | 18\18\18 |
| 52 |  | 7# | 2000、1.75、集 | 19\19\19 |
| 53 |  | 8# | 2000、1.75、集 | 19\19\19 |
| 54 | 门诊B区扶梯 门诊B区扶梯 | 1# | \ | \ |
| 55 |  | 2# | \ | \ |
| 56 |  | 3# | \ | \ |
| 57 |  | 4# | \ | \ |
| 58 |  | 5# | \ | \ |
| 59 |  | 6# | \ | \ |
| 60 |  | 7# | \ | \ |
| 61 |  | 8# | \ | \ |
| 62 |  | 9# | \ | \ |
| 63 |  | 10# | \ | \ |
| 64 | 第二门诊楼 | 1# | 1000、1.00、集 | 4\4\4 |
| 65 |  | 2# | 1000、1.00、集 | 4\4\4 |
| 66 | 口腔儿科综合楼 | 1# | 1800、1.75、并 | 20\20\20 |
| 67 |  | 2# | 1800、1.75、并 | 20\20\20 |
| 68 |  | 3# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 69 |  | 4# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 70 |  | 5# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 71 |  | 6# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 72 |  | 7# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 73 |  | 8# | 1800、1.75、群 | 19\19\19 |
| 74 |  | 9# | 1800、1.75、并 | 20\20\20 |
| 75 |  | 10# | 1800、1.75、并 | 20\20\20 |
| 76 | 健康院管理院 | 1# | 1600、1.6、集 | 7\7\7 |
| 77 |  | 2# | 1600、1.6、集 | 7\7\7 |
| 78 |  | 3# | 1600、1.6、集 | 7\7\7 |
| 79 |  | 4# | 1600、1.6、集 | 7\7\7 |
| 80 |  | 5# | 1000、1.00、集 | 7\7\7 |
| 81 | 临床教学楼 | 1# | 1000、1.5 、并 | 8\8\8 |
| 82 |  | 2# | 1000、1.5 、并 | 8\8\8 |
| 83 | 基础教学楼 | 1#（长期停运） | 1350、1.75、并 | 9\9\9 |
| 84 |  | 2#（长期停运） | 1000、1.75、并 | 9\9\9 |
| 85 | 第二综合实验楼 | L1 | 1350、1.60、并 | 11\11\11 |
| 86 |  | L2 | 1350、1.60、并 | 11\11\11 |
| 87 |  | L3 | 1350、1.60、集 | 12\12\12 |
| 88 | 图书馆 | 1# | 1000、1.00、集 | 7\7\7 |
| 89 | 第二行政办公楼 | 1# | 1000、1.50、集 | 6\6\6 |
| 90 | 逸夫楼（1#梯） | L1 | 1000、1.60、集 | 7\7\7 |
| 91 | 逸夫楼（2#梯） | 2025年10月26日质保到期 | 1050.1.75.集 | 8\8\8 |
| 92 | 协调创新楼 | 1# | 1000、1.75、并 | 15\15\15 |
| 93 |  | 2# | 1000、1.75、并 | 15\15\15 |
| 94 |  | 3# | 1350、1.75 、集 | 15\15\15 |
| 95 | 1号(研究生公寓） | 1# | 1000、1.75、集 | 14\12\12 |
| 96 |  | 2# | 1000、1.75、集 | 14\12\12 |
| 97 |  | 3# | 1000、1.75、集 | 14\12\12 |
| 98 | 4号公寓 | 4-1# | 1350、1.50 、并 | 14\14\14 |
| 99 |  | 4-2# | 1350、1.50 、并 | 14\14\14 |
| 100 |  | 4-3# | 1000、1.50、集 | 14\14\14 |
| 101 | 8号公寓 | L1# | 1350、1.60、并 | 9\9\9 |
| 102 |  | L2# | 1000、1.60、并 | 8\8\8 |
| 103 | 科技转化园 | 1# | 2000、0.5、集 | 4\4\4 |
| 104 | 洗衣房 | 1#（长期停运） | 1600、0.5、集 | 2\2\2 |
| 105 |  | 2#（长期停运） | 1600、0.5、集 | 2\2\2 |
| 106 | 动物实验中心（货梯） | 1#（长期停运） | 1000、1.0、集 | 4\4\4 |
| 107 | 师苑餐厅 | L1 | 1350、1.0 、集 | 3\3\3 |
| 108 | 桃李餐厅 | 1#（长期停运） | 200、0.4、集 | 2\2\2 |
| 109 | 1#（餐饮广场） | 扶1#（长期停运） | \ | \ |
| 110 | 2#（餐饮广场） | 扶2#（长期停运） | \ | \ |
| 111 | 4#（食堂内部） | 4# | 630、1、集 | 4\4\4 |
| 112 | 5#（食堂内部） | 5# | 630、1、集 | 4\4\4 |
| 113 | 5号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 114 | 9号楼住宅楼 | 1# | 1350、1.75、并 | 23/23/23 |
| 115 |  | 2# | 1350、1.75、并 | 22/22/22 |
| 116 | 73号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 117 | 74号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 118 |  | T2 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 119 | 64号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 120 |  | T2 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 121 |  | T3 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 122 |  | T4 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 123 | 65号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 124 |  | T2 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 125 | 76号住宅楼 | T1 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 126 |  | T2 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 127 |  | T3 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 128 |  | T4 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 129 | 77号住宅楼 | T2 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 130 |  | T3 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 131 |  | T4 | 800、1.0、集 | 6\3\3 |
| 132 | 85号住宅楼 | 1# | 825、1.5、集 | 9\9\9 |
| 133 |  | 2# | 825、1.5、集 | 9\9\9 |
| 134 | 86号住宅楼 | 1# | 825、1.75、集 | 12\12\12 |
| 135 |  | 2# | 825、1.75、集 | 12\12\12 |
| 136 | 87号住宅楼 | 1# | 1050、2.50、并 | 28\25\25 |
| 137 |  | 2# | 1050、2.50、并 | 26\23\23 |
| 138 |  | 3# | 1050、2.50、集 | 28\25\25 |
| 139 | 88号住宅楼 | 1# | 825、1.75、集 | 15\15\15 |
| 140 |  | 2# | 825、1.75、集 | 15\15\15 |
| 141 |  | 3# | 825、1.75、集 | 15\15\15 |
| 142 | 89号楼住宅楼 | 1# | 1150、1.75、并 | 17/17/17 |
| 143 |  | 2# | 1150、1.75、并 | 16/16/16 |
| 144 |  | 3# | 1150、1.75、并 | 17/17/17 |
| 145 |  | 4# | 1150、1.75、并 | 16/16/16 |
| 146 | 鲤鱼山院区伙食科 | 1 | 1600、1.00、集 | 5\5\5 |
| 147 | 鲤鱼山院区实验楼(北楼） | L1 | 800、1.75、集 | 7\7\7 |
| 148 |  | L2 | 1000、1.75、集 | 7\7\7 |
| 149 |  | L3 | 1800、1.60、集 | 7\7\7 |
| 150 | 鲤鱼山院区实验楼(南楼） | L4 | 1350、1.75、并 | 7\7\7 |
| 151 |  | L5 | 1350、1.75、并 | 7\7\7 |
| 152 | 鲤鱼山院区（核检楼） | TS207065 | 1000、1.6、集 | 7\7\7 |
| 153 | 鲤鱼山院区临床营养中心2# | 2# | 1600、1.00、集 | 4\4\4 |
| 154 | 鲤鱼山院区精神卫生实训基地 | 3# | 1600、1.00、并 | 6\6\6 |
| 155 | 鲤鱼山院区精神卫生实训基地 | 4# | 1600、1.00、并 | 6\6\6 |

- 人员保障及维保内容

- 人员保障和要求：

- 服务提供方须在合同期内在现场设置专项维保点，至少配备 4 名持有《特种设备作业人员资格证》（配人人员无上限），且技术过硬的固定维修保养人员，早9:30-19:30，其中，需要保障1人365 天×24 小时驻守医院内，提供及时响应服务。维保人员不得随意更换，人员需提供简历、身份证、中华人民共和国特种设备作业人员证、劳动合同原件扫描件。

- 中标维保单位进场后有权负责对所有电梯被困人员情况进行放人义务（包括在质保期内的电梯）。

3.每季度服务方对住场人员进行安全教育培训，保存相关培训记录，并安排质检员对每台电梯进行定期自检，每年应安排不少于两次的电梯应急演练。

4.节假日前，开展属地范围内的电梯安全检查，包括设备本身、机房等自检，发现问题及时上报甲方并及时整改；积极配合甲方开展大型活动保障工作，住场人员须遵守招标人现场的各项管理制度。

5.从电梯的资料管理、维护保养、质量检查、技术支持、用户回访、年检报检和领取报告等工作，均由维保单位专人专岗负责。

- 维保内容和要求：

- 1.根据《电梯使用管理与维护保养规则》要求完成半月、月、季度、半年、年保养项目，按国家行业、生产厂家标准进行全面维修保养，确保电梯正常运行，并做好维护保养记录。

- 2.若通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当及时向使用单位书面提出维修或更换零配件建议。

3.甲方存在未运行且未报停的电梯（根据医院需求随时启用），需维保单位仍按照维保要求每月两次对电梯进行全面维保，维保费100元/月/台。

4.电梯维保维修过程中更换的故障配件由甲方统一保管。

5.电梯维保周期内的年度安全检验工作，因维护保养不到位原因导致年检不合格，复检费由维保单位自行承担。

（三）响应机制：

1.电梯楼宇责任制，按照医疗区、教学区、家属区、北院区，电梯轿厢内需张贴电梯维保人员或者电梯维保公司24小时值班电话，保证接到电梯困人故障通知后及时赶往现场并予以排除故障点。

2.接到电梯困人后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过 15 分钟。对非集成控制电路原因的常见故障要求在60分钟内排除，对集成控制电路原因的故障应在双方认可的合理时间内解决。

- 三、结算方式：

- 1.本合同采取先服务后付款，维保周期满六个月时，付合同价款 50 %（支付前需根据甲方考核情况，若未按照合同要求履行服务，按照合同条款进行处罚，罚金直接从维保费中扣除），合同期满后支付剩余50%，最终，根据电梯实际维保数量、周期付款。

- 2.合同款包含：电梯维保费、限速器效验费、电梯第三方责任险。

- 四、免费更换500元以下材料清单（不含钢丝绳、扶手带、补偿链）详见附件

中标方可在此基础上增加免费更换材料。所更换材料，均为原厂家出厂的合格产品。若原厂已不再生产，则选择具备产品合格证且经甲方认可的材料。同时保证，在维保周期内500元以下材料不限次数免费进行更换。

- 第五章   合同范本

新疆医科大学第一附属医院电梯维保服务项目采购合同书

(此合同为模版，具体签订合同依照采购文件与响应文件，甲乙双方协商为准)

买 方：新疆医科大学第一附属医院

卖 方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：

年  月  日

甲方（买方）：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

乙方（卖方）：

地址：

电话：

- 新疆医科大学第一附属医院（以下简称甲方）与 xxx（以下简称乙方）就 （项目名称）新疆医科大学第一附属医院电梯维保服务项目根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2009等有关规定标准。本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

- 规格参数数量及价格：

| 序号 | 品牌/型号 | 安装楼宇 | 台数 | 层站 |  | 载重 | 速度 | 月/台 | 年/台 | 合同年限 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此价格还包含限速器效验费和承担电梯安全责任险费用，均由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、服务期限：

- 电梯维保服务周期为：  xxxx  年   x   月  xx  日起至    xxxx   年   x   月  xx  日为止；

- 二、付款方式：

- 合同签订且维保期间经甲方验收无任何服务质量问题后，每半年支付50%。最终，根据实际维保数量付款

- 三、服务内容：

- 1.月保养次数  2  次，间隔时间不超过 15 天；

2.通过有计划的检修保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时向院方提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施，保证医院电梯正常安全运行。维护保养作业依照《TSG T5002-2017电梯维护保养规则》执行；曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求，表 A-1 半月维护保养项目(内容)和要求；表 A-2 季度维护保养项目(内容)和要求；表 A-3 半年维护保养项目(内容)和要求；表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求

四、甲方责任：

1. 甲方应允许乙方员工出入机房、层门和其他进行维护保养工作所必要的场所；同时，应阻止非乙方员工或非特别授权人员进入上述设备维护保养的专用区域；

2 .甲方负责电/扶梯日常管理工作，并授权专人就乙方所提供的维护保养服务进行签字确认，授权人员为：

姓名            电话                ；

3.甲方应使电/扶梯使用技术条件满足国家标准及规定；

4.电/扶梯设备为甲方所有或管理，甲方自行保管及安保；

5.甲方承担电/扶梯的检验费用及因甲方原因导致电/扶梯检验不合格产生的复检费用；

6.如因使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时进行应急处理。在乙方承诺免费更换材料清单之外的维修内容，由甲方联系处理。

五、乙方责任：

1.乙方自行配备工作所需的人员、工具、检测仪器和备品备件，并在维护保养时放置安全警示标志；

2.乙方应按照本合同规定的次数及周期，依照《TSG T5002-2017电梯使用管理与维护保养规则》进行维护保养工作并符合相关安全技术规范及标准，上述工作在正常工作日时间完成；

3.乙方须提供24小时的应急响应服务，电梯发生困人需在15分钟内到达现场并放人。若超过15分钟，甲方有权扣除500元。若连续两次超时放人，甲方有权终止合同。维保人员保证在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在双方协商的合理时间内解决（提供承诺函，格式自拟）

4.乙方负责办理政府部门电/扶梯年检申报工作，甲方予以协助；

5 .在电梯维保周期内的年度安全检验工作，无因维护保养原因导致年检不合格。负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作；因乙方原因导致电/扶梯检验不合格产生的复检费用由乙方承担；若出现因维护保养原因导致年检不合格情况，扣除不合格电梯100%年维保款。（提供承诺函，格式自拟）

6.对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任；由于乙方原因造成的损失由乙方承担；

7.乙方在维护保养电梯工作发生安全事故等一切责任均由乙方自行承担。

8.如因使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时进行应急处理。在乙方承诺免费更换材料清单之外的维修内容，由甲方联系处理。若无法在24小时内完成免费更换材料的维修更换，在支付合同款时扣除1000元。超时按累计时间，累计扣款。（提供承诺函，格式自拟）

9.乙方每15天必须维保一次，维保需全面仔细。电梯管理员会全程跟随，不能只停留于打扫卫生。若超过一个月未进行维保情况，甲方有权终止合同。

10.在维保周期内，乙方负责替甲方办理电梯一切事宜，如电梯报检相关工作。乙方需完成   台电梯限速器效验相关工作及费用缴纳，同时购买   台电梯公共责任险并完成相关工作。

- 11.乙方提供维保服务人员数量    人，并驻守医院。早9:30-19:30，其中，需要保障1人365 天×24 小时驻守医院内，提供及时响应服务。维保人员不得随意更换，人员需提供简历、身份证、中华人民共和国特种设备作业人员证、劳动合同原件扫描件。同时，提供维保人员的姓名、通讯号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。在值班期间，出现迟到、早退、脱岗等现象，出现一次200元，最终在支付合同款时，按次数累计进行扣除。

12.乙方现场人员信息：

现场负责人姓名         联系电话           ；

现场维保人员姓名        联系电话             ；

六、 合同终止：

（一）甲方终止合同情况：

1.若乙方因非甲方的原因未完成本合同规定的工作，经甲方发出书面催告后十日内仍不能履行，甲方有权书面通知乙方终止合同；

2.如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产而无力再履行合同项下的义务；

3.若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同项下的职责；

4.电梯发生困人事件，连续两次超时放人，甲方有权终止合同；

5.保障控制电梯故障率需持续走低，如若不低反增，甲方有权终止合同；

（二）乙方终止合同情况：

1.如果甲方陷入破产，被迫或自愿清盘或未能偿还应付的债务；

2.若非上述约定终止情形，未经双方书面协议一致同意，不得提前终止本合同。

七、违约责任：

1.甲、乙双方均不承担任何超出合理控制范围之外的事件引起的丢失、损坏或延误责任。此范围还包括政府行为、罢工、闭厂、火灾、爆炸、盗窃、水灾、地震、台风、暴乱、骚乱、战争、蓄意破坏等不可抗拒的行为造成的损失，以及偶发事件的间接损失；

2.若出现提前终止的违约情形，则违约方向另一方支付合同总金额30%作为违约金，同时，合同的终止不影响已发生的经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利；

八、其他事项：

1. 本合同经甲、乙双方签章后，即成为双方完全同意履行的合同，将取代所有双方以前订立的有关维护保养事宜的任何协议。本合同条款的删减、增加或变更，必须以补充协议的形式进行补充说明。本合同正本一式 捌 份，甲方执  陆  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。与合同有关的招投标备案资料、成交通知书、答疑函等供应商承诺均作为本合同有效组成部分，与合同具有同等法律效力；

2.有关履行本合同所发生的争议应由甲、乙双方协商处理，如未能达成协议，则提交甲方所在地人民法院提请诉讼。

3.甲方保留是否签署续签合同的权力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

地址:                                    	地址:

开户行：                                  开户行：

银行账号：                               银行账号：

联系方式：

时间：     年     月    日

附件1：曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求

表 A-1 半月维护保养项目(内容)和要求

表 A-2 季度维护保养项目(内容)和要求

表 A-3 半年维护保养项目(内容)和要求

表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求

附件2：单价500元以内的免费更换配件清单

单价500元以内的免费更换配件清单

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 备注： - 更换500元以所有下配件，不限次数。 |  |  |  |

附件3：电梯应急事件处理预案

附件4：承诺函

- 第六章   响应文件格式

响应文件封面

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

日期：

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

（详见《资格性检查要求》）

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

- 3 本项目的特定资格要求（详见《资格性检查要求》第9条）

- 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

- 5  响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

6  授权委托书

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签或章）：______________

委托代理人（签字）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签或章）：______

日期：____年____月____日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |
| 质保期 |  |
| 服务周期 |  |
| 服务范围 |  |
| 服务标准 |  |
| 备注： |  |

注：1.本表必须按包分别填写（如有）。

供应商名称（加盖公章）：___________

法定代表人或委托人（签或章）：______

日期：____年____月____日

8供应商概况表

供应商概况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、等材料的扫描件。

### 9、投标人类似业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 10、项目负责人类似业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

11、商务、合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

法定代表人或委托人（签或章）：______

日期：____年____月____日

## 技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡响应文件中技术条款（包括技术要求以及其它所有技术内容）与采购文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差、负偏差、无偏离），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或委托人（签或章）：______

日    期：

13.供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

# 不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 15、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- 供应商可根据供应商须知及评审办法提供认为应附的其他材料。