中纬工程管理咨询有限公司关于2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（五）的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2025年6月13日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至中纬工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至709152648@qq.com ，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：中纬工程管理咨询有限公司/绍兴市公安局上虞区分局

4、联系人：张女士/徐先生

5、联系电话：15706842391/0575-82766082

绍兴市公安局上虞区分局

中纬工程管理咨询有限公司

2025年06月10日

附件 ：招标采购内容与技术规格书

- 第一章 总则

1、本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

3、供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，允许联合投标。

4、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5、供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

第二章  采购内容及要求

一、项目规模

标段一维护内容：盖北镇《盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目》全部建设内容，包含82个监控；汤浦、岭南等乡镇农村地区《汤浦岭南等乡镇小天网项目》涉及的视频监控，包含汤浦镇建设的19个监控，岭南乡建设的1个监控。本标段二个维护部分维护期均为3年。

标段二维护内容：崧厦街道《绍兴市上虞区崧厦街道视频监控续租项目》的全部建设内容，包含250个监控相机；道墟街道《绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目续租》中积山、长溇、五四、韩浜、新里港、钱上、新民主、新屯南、中联、庙桥、云里、东桑等12个村的356只监控。本标段二个维护部分维护期均为3年。

二、项目现状

标段一内容：盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目于2020年9月建设完成并投入使用，合同期三年，后于2023年11月续签二年合同，续签监控点位76+6个，至2025年11月到期，本次对到期的82个监控进行维护，维护期3年；汤浦镇新市场视频监控服务项目于2020年10月建设完成并投入使用，合同期三年，涉及3只监控；汤浦镇蒋村村胡家自然村视频监控项目于2020年7月建设完成并投入使用，合同期三年，涉及3只监控；汤浦镇监控迁装租用项目于2021年3月建设完成并投入使用，合同期三年，涉及1只监控；汤浦镇农村地区视频监控系统租赁项目（鹤湖补充）于2023年5月建设完成并投入使用，合同期三年，涉及8只监控；汤浦镇农村地区视频监控系统租赁项目于2019年10月建设完成并投入使用，合同期六年，至2025年10月到期，涉及4只监控；岭南乡小天网监控项目（水口庵）于2022年3月建设完成并投入使用，合同期三年，涉及1只监控，汤浦镇、岭南乡合计20只监控进行维护，维护期三年。

标段二内容：绍兴市上虞区崧厦街道视频监控扩建服务项目于2020年12月建设完成投入使用，合同期三年，按照3+2模式，于2024年1月又续签二年合同，至2026年1月到期，本次对到期的250个监控进行维护，维护期三年；

绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目于2021年1月建设完成并投入使用，合同期三年，按照3+2模式，于2024年1月又续签二年合同，至2026年1月到期，本次对到期的积山、长溇、五四、韩浜、新里港、钱上、新民主、新屯南、中联、庙桥、云里、东桑等12个村的356只监控进行维护，维护期三年。

三、维护基本要求

1、前端维护

（1）前端点位的维护、保养。主要包括前端点位清洗、方向偏差、监控遮挡等非设备问题巡检，前端监控、照明补光等设备故障维修等工作；

（2）前端线路的维护、保养。主要包括监控视频光纤链路的检修、电源取接电等工作；

（3）前端基础工程的施工。主要包括前端点位新建、移位、搬迁涉及设备安装调试等工作；

（4）设备新产品、系统新技术的更新和替换。主要包括新增及设备更新的安装调试等工作，对设备更新替换按照甲方实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准。

2、后端维护

（1）视频机房的设备维护、保养。主要包括各类服务器、存储、网络设备、安全设备的维护服务。

（2）视频机房的环境维护。主要包括空调运行、UPS供电、机房温湿度、防火防盗等运行情况的记录与监测，确保公安视频机房设备运行的正常。

3、信息维护

（1）视频监控前端设备、杆件标志标牌维护、保养。

（2）分局视频云平台、视频监控综合运维报警系统等平台相关数据的采集、录入、修改等。

（3）国标编码、点位名称、OSD标注、经纬度等前端设备的一机一档信息采集更新工作。

四、维护要求

1、安全管理

（1）服务提供单位要加强生产安全管理，落实维护和施工过程中的各项安全措施，确保人身和其他财产的安全；

（2）服务提供单位要加强设备安全管理，落实防火、防盗、防破坏等安全措施；对于前端市电接入、接地电阻、后端防火防水、设备接地、用电负载等应严格落实施工与维护的工作规范；

（3）服务提供单位要加强数据安全管理。对于公安的各类数据，在施工维护、第三方研发、共享联网等过程中，要注意保护公安数据的安全，杜绝随意泄露公安数据用户账户口令，严禁向无关人员泄露公安的图像数据，做好防泄密、防窃密等安全保密工作；

（4）服务提供单位要落实人员安全管理。维护人员必须持证上岗，具备持有登高证、电工证，并落实人身意外保险。

2、应急响应

（1）服务提供单位应加强节假日、非正常工作时间的值班备勤，明确值班人员、应急措施、应急设备和交通工具，提供7*24小时全天候响应服务。

（2）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（3）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（4）定期现场巡检：（1）机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；（2）前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄像机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（5）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（6）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（7）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的进行恢复，减少损失。

（8）服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（9）服务提供单位对于核心交换机、存储设备、服务器、系统平台和应用平台等关键系统和设备故障，必须即时响应，采取应急措施快速恢复功能。

（10）因甲方使用需求及市政建设需要等原因产生的前端点位的移位，其他原因造成无法追偿的人为损坏修复，应及时完成。

3、备用设备

（1）备用设备数量及类型按照项目招标文件要求配备，招标文件内无要求的，应采用国内知名品牌，性能参数指标不低于原有标准，并具有一定前瞻性，且选型与本项目系统同类设备保持相对统一。

（2）符合《安全防范工程设计规范》GB50348-2004、《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502--2004、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2018等标准。

（3）与原品牌、型号不同的新品替换应书面报备甲方，同品牌、型号的或遇重大应急等保障任务的个别新品替换，可在口头征得甲方同意后先行施工，完成施工后及时报备甲方。

五、运维服务的内容和措施（具体的运维维护达到的要求）

确保项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。通过双方努力和项目的实施，充分挖掘出服务合作价值，提升项目的核心竞争力。

响应支持服务

1)电话、邮件支持服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：一、7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二、是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持。

2)故障修复响应处理

提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

总体要求

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

六、维护队伍配置

至少配备专职的2名技术人员，1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

七、维护点位清单

标段一：《盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目》和《汤浦岭南等乡镇小天网项目》点位清单

#### 1、《盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目》点位清单

| 序号 | 辖区 | 点位名称 | 监控数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖北 | SY7271257盖北镇海吴成丰家西GG_G | 1 |  |
| 2 | 盖北 | SY7271258盖北镇海朱国振家后GG_G | 1 |  |
| 3 | 盖北 | SY7271259盖北镇海邵同生家东GG_G | 1 |  |
| 4 | 盖北 | SY7271260盖北河东杨小裕家前1GG_G | 1 |  |
| 5 | 盖北 | SY7271261盖北河东杨小裕家前2GG_G | 1 |  |
| 6 | 盖北 | SY7271262盖北镇东吴焕高家前GG_G | 1 |  |
| 7 | 盖北 | SY7271263盖北镇东吴焕高家前GG_G | 1 |  |
| 8 | 盖北 | SY7271264盖北镇东吴焕高家前GG_G | 1 |  |
| 9 | 盖北 | SY7271265盖北镇东毛国良西GG_G | 1 |  |
| 10 | 盖北 | SY7271266盖北丰棉村陈祝英GG_G | 1 |  |
| 11 | 盖北 | SY7271267盖北丰棉村陈祝英GG_G | 1 |  |
| 12 | 盖北 | SY7271268盖北丰棉冯建祥家东GG_G | 1 |  |
| 13 | 盖北 | SY7271269盖北丰棉冯建祥家东GG_G | 1 |  |
| 14 | 盖北 | SY7271270盖北丰富村王兴增家GG_G | 1 |  |
| 15 | 盖北 | SY7271271盖北美生纺织门口GG_G | 1 |  |
| 16 | 盖北 | SY7271272盖北冯根良菜厂东GG_G | 1 |  |
| 17 | 盖北 | SY7271273盖北联合宣玉华后面GG_G | 1 |  |
| 18 | 盖北 | SY7271274联合章志焕家老屋后GG_G | 1 |  |
| 19 | 盖北 | SY7271275盖北联合陈同泛家前GG_G | 1 |  |
| 20 | 盖北 | SY7271276盖北联合陈同泛家前GG_G | 1 |  |
| 21 | 盖北 | SY7271277盖北兴海沈国良门口GG_G | 1 |  |
| 22 | 盖北 | SY7271278盖北山海李大军家旁GG_G | 1 |  |
| 23 | 盖北 | SY7271279盖北兴海陈立峰家旁GG_G | 1 |  |
| 24 | 盖北 | SY7271280盖北兴海陈海林家前GG_G | 1 |  |
| 25 | 盖北 | SY7271281盖北片汪牛耿家后面GG_G | 1 |  |
| 26 | 盖北 | SY7271281盖北夏盖山汪牛耿前GG_G | 1 |  |
| 27 | 盖北 | SY7271282盖北夏盖山陈道江前GG_G | 1 |  |
| 28 | 盖北 | SY7271283盖北夏盖山陈道江前GG_G | 1 |  |
| 29 | 盖北 | SY7271284盖北夏盖山陈瑛前GG_G | 1 |  |
| 30 | 盖北 | SY7271285盖北夏盖山陈瑛前GG_G | 1 |  |
| 31 | 盖北 | SY7271286盖北夏盖山陈玉明前GG_G | 1 |  |
| 32 | 盖北 | SY7271287盖北夏盖山陈玉明前GG_G | 1 |  |
| 33 | 盖北 | SY7271288盖北夏盖山王志田前GG_G | 1 |  |
| 34 | 盖北 | SY7271289盖北夏盖山王志田前GG_G | 1 |  |
| 35 | 盖北 | SY7271291盖北世海王建昌家前GG_G | 1 |  |
| 36 | 盖北 | SY7271292盖北世海钱松千家前GG_G | 1 |  |
| 37 | 盖北 | SY7271293盖北世海沈兴苗家前GG_G | 1 |  |
| 38 | 盖北 | SY7271294盖北世海马加伟家旁GG_G | 1 |  |
| 39 | 盖北 | SY7271295盖北世海马加伟家旁GG_G | 1 |  |
| 40 | 盖北 | SY7271296盖北世海金国松家旁GG_G | 1 |  |
| 41 | 盖北 | SY7271297盖北世海周伟标家旁GG_G | 1 |  |
| 42 | 盖北 | SY7271298盖北兴海倪佰根家西GG_G | 1 |  |
| 43 | 盖北 | SY7271299盖北兴海孟国伟家前GG_G | 1 |  |
| 44 | 盖北 | SY7271300盖北兴海赵海英家东GG_G | 1 |  |
| 45 | 盖北 | SY7271301盖北兴海陈建苗GG_G | 1 |  |
| 46 | 盖北 | SY7271302盖北镇东宋金法家前GG_G | 1 |  |
| 47 | 盖北 | SY7271303盖北镇东田苗林家旁GG_G | 1 |  |
| 48 | 盖北 | SY7271304盖北政府后邵水良前GG_G | 1 |  |
| 49 | 盖北 | SY7271305盖北海鹰大酒店西GG_G | 1 |  |
| 50 | 盖北 | SY7271306盖北海鹰大酒店西GG_G | 1 |  |
| 51 | 盖北 | SY7271307盖北幸福里东十字路GG_G | 1 |  |
| 53 | 盖北 | SY7271308盖北幸福里东十字路GG_G | 1 |  |
| 54 | 盖北 | SY7271310葡萄研发中心西十字GG_G | 1 |  |
| 55 | 盖北 | SY7271311葡萄研发中心西十字GG_G | 1 |  |
| 56 | 盖北 | SY7271312葡萄研发中心西十字GG_G | 1 |  |
| 57 | 盖北 | SY7271313葡萄公园新路与十二GG_G | 1 |  |
| 58 | 盖北 | SY7271314葡萄公园十二队交叉GG_G | 1 |  |
| 59 | 盖北 | SY7271315葡萄公园十二队直路GG_G | 1 |  |
| 60 | 盖北 | SY7271316盖北葡萄之乡牌坊GG_G | 1 |  |
| 61 | 盖北 | SY7271317葡萄新路河东小直路GG_G | 1 |  |
| 62 | 盖北 | SY7271318葡萄新路河东浇葡萄GG_G | 1 |  |
| 63 | 盖北 | SY7271319葡萄公园铁塔前GG_G | 1 |  |
| 64 | 盖北 | SY7271320葡萄新路新发小直路GG_G | 1 |  |
| 65 | 盖北 | SY7271321葡萄新路新发小直路GG_G | 1 |  |
| 66 | 盖北 | SY7271322葡萄新路新发小直路GG_G | 1 |  |
| 67 | 盖北 | SY7271323葡萄新路庙前小直路GG_G | 1 |  |
| 68 | 盖北 | SY7271324葡萄新路庙前小直路GG_G | 1 |  |
| 69 | 盖北 | SY7271325葡萄新路山海至庙前GG_G | 1 |  |
| 70 | 盖北 | SY7271326葡萄新路山海至庙前GG_G | 1 |  |
| 71 | 盖北 | SY7271327葡萄新路山海至盖山GG_G | 1 |  |
| 72 | 盖北 | SY7271328葡萄新路山海至盖山GG_G | 1 |  |
| 73 | 盖北 | SY7271329葡萄新路兴昌至盖山GG_G | 1 |  |
| 74 | 盖北 | SY7271330葡萄新路兴昌至盖山GG_G | 1 |  |
| 75 | 盖北 | SY7271331盖北盖山榨菜厂GG_G | 1 |  |
| 76 | 盖北 | SY7271333盖北珠海物业房北2GG_G | 1 |  |
| 77 | 盖北 | SY7271334盖北镇海垃圾场GG_G | 1 |  |
| 78 | 盖北 | SY7271335盖北兴海垃圾场GG_G | 1 |  |
| 79 | 盖北 | SY7271336盖北兴海陈立峰家旁GG_G | 1 |  |
| 80 | 盖北 | SY7271337盖北兴昌片赵海英家GG_G | 1 |  |
| 81 | 盖北 | SY7271338珠海物业房北西GG_G | 1 |  |
| 82 | 盖北 | SY7271339盖北丰棉杨建峰家GG_G | 1 |  |

2、《汤浦岭南等乡镇小天网项目》点位清单

| 1 | 汤浦 | 汤浦镇新农贸市场路口 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 汤浦 | 蒋村村胡家自然村 | 3 |  |
| 3 | 汤浦 | 下沙咀停车场 | 1 |  |
| 4 | 汤浦 | SYTP0142汤浦上街菊芬前 | 1 |  |
| 5 | 汤浦 | SYTP0143汤浦上街相荣前 | 1 |  |
| 6 | 汤浦 | SYTP0144鹤湖白牧来娣前 | 1 |  |
| 7 | 汤浦 | SYTP0145鹤湖白牧来娣后 | 1 |  |
| 8 | 汤浦 | STYP 鹤湖火车龙头 | 1 |  |
| 9 | 汤浦 | STYP 鹤湖白鹤水塔下 | 1 |  |
| 10 | 汤浦 | STYP 鹤湖村委门口 | 1 |  |
| 11 | 汤浦 | STYP 鹤湖汤湖上宋家路口 | 1 |  |
| 12 | 汤浦 | STYP 鹤湖汤湖柏祥门前 | 1 |  |
| 13 | 汤浦 | STYP 鹤湖汤湖镇政府叉路口 | 1 |  |
| 14 | 汤浦 | STYP 鹤湖转山头行牌 | 1 |  |
| 15 | 汤浦 | STYP鹤湖劳亚其厂房 | 1 |  |
| 16 | 岭南 | 水口庵 | 1 |  |

标段二：《绍兴市上虞区崧厦街道视频监控续租项目》和《绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目续租》点位清单

#### 1、《绍兴市上虞区崧厦街道视频监控续租项目》点位清单

| 松厦街道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辖区 | 监控点位 | 点位数量 |
| 1 | 崧厦 | 华镇红太阳门口站牌 | 1 |
| 2 | 崧厦 | 华镇敬老院西门口 | 2 |
| 3 | 崧厦 | 伞城佳源广场西北角 | 3 |
| 4 | 崧厦 | 伞城东辐路口与盛祥路 | 2 |
| 5 | 崧厦 | 伞城雨中乐伞厂门口 | 2 |
| 6 | 崧厦 | 崧城一品东门路口 | 2 |
| 7 | 崧厦 | 泊清路西顶头 | 1 |
| 8 | 崧厦 | 百崧路老华联印染厂 | 1 |
| 9 | 崧厦 | 东华村泊清路大棚路口 | 2 |
| 10 | 崧厦 | 百崧路邮政储蓄银行路口 | 2 |
| 11 | 崧厦 | 新镇幼儿园西侧小桥 | 1 |
| 12 | 崧厦 | 新便民中心东北角 | 2 |
| 13 | 崧厦 | 新便民中心西角 | 2 |
| 14 | 崧厦 | 崧厦法庭门口 | 2 |
| 15 | 崧厦 | 崧厦广场东侧公厕 | 2 |
| 16 | 崧厦 | 西大街与东辅路 | 2 |
| 17 | 崧厦 | 新检察院门口 | 2 |
| 18 | 崧厦 | 新镇小北门路口 | 2 |
| 19 | 崧厦 | 文华路往五四桥方向 | 1 |
| 20 | 崧厦 | 崧厦商场站牌 | 1 |
| 21 | 崧厦 | 御景华庭西南角 | 2 |
| 22 | 崧厦 | 崧厦镇中学实验楼西侧三岔口 | 2 |
| 23 | 崧厦 | 崧厦汽车站北门 | 1 |
| 24 | 崧厦 | 崧厦汽车站西门 | 1 |
| 25 | 崧厦 | 亚东集资楼西角 | 2 |
| 26 | 崧厦 | 小商品市场东门站牌 | 1 |
| 27 | 崧厦 | 新市场西侧停车场 | 2 |
| 28 | 崧厦 | 西华共建新造河边 | 2 |
| 29 | 崧厦 | 西华新农新造房区 | 2 |
| 30 | 崧厦 | 跃进桥东侧河道旁 | 2 |
| 31 | 崧厦 | 便民中心西南角 | 1 |
| 32 | 崧厦 | 崧厦广场西南角 | 1 |
| 33 | 崧厦 | 崧厦广场正门 | 1 |
| 34 | 崧厦 | 崧厦广场南侧 | 1 |
| 35 | 丁泽村 | 丁泽村01 | 1 |
| 36 | 丁泽村 | 丁泽村02 | 1 |
| 37 | 丁泽村 | 丁泽村03 | 1 |
| 38 | 丁泽村 | 丁泽村04 | 1 |
| 39 | 丁泽村 | 丁泽村05 | 1 |
| 40 | 丁泽村 | 丁泽村06 | 1 |
| 41 | 丁泽村 | 丁泽村07 | 1 |
| 42 | 联塘村 | 联塘村01 | 1 |
| 43 | 联塘村 | 联塘村02 | 1 |
| 44 | 联塘村 | 联塘村03 | 1 |
| 45 | 联塘村 | 联塘村04 | 1 |
| 46 | 联塘村 | 联塘村05 | 1 |
| 47 | 雀嘴村 | 雀嘴村01 | 1 |
| 48 | 雀嘴村 | 雀嘴村02 | 1 |
| 49 | 雀嘴村 | 雀嘴村03 | 1 |
| 50 | 雀嘴村 | 雀嘴村04 | 1 |
| 51 | 雀嘴村 | 雀嘴村05 | 1 |
| 52 | 雀嘴村 | 雀嘴村06 | 1 |
| 53 | 雀嘴村 | 雀嘴村07 | 1 |
| 54 | 雀嘴村 | 雀嘴村08 | 1 |
| 55 | 雀嘴村 | 雀嘴村09 | 1 |
| 56 | 吕家埠村 | 吕家埠村01 | 1 |
| 57 | 吕家埠村 | 吕家埠村02 | 1 |
| 58 | 吕家埠村 | 吕家埠村03 | 1 |
| 59 | 吕家埠村 | 吕家埠村04 | 1 |
| 60 | 吕家埠村 | 吕家埠村05 | 1 |
| 61 | 吕家埠村 | 吕家埠村06 | 1 |
| 62 | 时华村 | 时华村01 | 1 |
| 63 | 时华村 | 时华村02 | 1 |
| 64 | 时华村 | 时华村03 | 1 |
| 65 | 共何村 | 共何村01 | 1 |
| 66 | 共何村 | 共何村02 | 1 |
| 67 | 共何村 | 共何村03 | 1 |
| 68 | 共何村 | 共何村04 | 1 |
| 69 | 共何村 | 共何村05 | 1 |
| 70 | 共何村 | 共何村06 | 1 |
| 71 | 严巷头村 | 严巷头村01 | 1 |
| 72 | 严巷头村 | 严巷头村02 | 1 |
| 73 | 严巷头村 | 严巷头村03 | 1 |
| 74 | 严巷头村 | 严巷头村04 | 1 |
| 75 | 严巷头村 | 严巷头村05 | 1 |
| 76 | 严巷头村 | 严巷头村06 | 1 |
| 77 | 严巷头村 | 严巷头村07 | 1 |
| 78 | 严巷头村 | 伟民53号俞金娥屋后 | 2 |
| 79 | 严巷头村 | 伟民39号李卫兴屋后 | 2 |
| 80 | 严巷头村 | 朱家10号潘荣良屋后 | 1 |
| 81 | 严巷头村 | 朱家37号鲁佰尧屋后 | 3 |
| 82 | 严巷头村 | 朱家33号潘军江屋后 | 2 |
| 83 | 严巷头村 | 新增45号 | 2 |
| 84 | 严巷头村 | 朱家34号任南寿屋边 | 2 |
| 85 | 严巷头村 | 朱家120号顾4金鑫屋边 | 1 |
| 86 | 严巷头村 | 朱家70号朱银海门口 | 1 |
| 87 | 严巷头村 | 伟民任2号任政兴屋后 | 2 |
| 88 | 严巷头村 | 伟民任伟尧门口 | 1 |
| 89 | 严巷头村 | 伟民李家李荣耀屋后 | 2 |
| 90 | 严巷头村 | 伟民李安祥门口 | 1 |
| 91 | 严巷头村 | 伟民78号李立明门口 | 1 |
| 92 | 严巷头村 | 伟民45号任国兴屋后 | 2 |
| 93 | 严巷头村 | 村委门口 | 2 |
| 94 | 严巷头村 | 八字桥 | 1 |
| 95 | 严巷头村 | 七组273号王卫国门口 | 2 |
| 96 | 严巷头村 | 五组7号严小狗屋边 | 2 |
| 97 | 严巷头村 | 五组严建羊门口 | 1 |
| 98 | 严巷头村 | 三轴通电机械厂门口 | 1 |
| 99 | 严巷头村 | 六组429号郭梨军门口 | 1 |
| 100 | 严巷头村 | 二组严建根门口 | 1 |
| 101 | 严巷头村 | 二组278号严忠苗屋边 | 1 |
| 102 | 严巷头村 | 有缘网吧屋边57号陈迈清 | 2 |
| 103 | 严巷头村 | 严东夫门口 | 2 |
| 104 | 严巷头村 | 二组朱延林门口 | 1 |
| 105 | 严巷头村 | 二组151号陈小荣门口 | 1 |
| 106 | 严巷头村 | 四组63号严瑞明屋边 | 2 |
| 107 | 严巷头村 | 一组33号严柏永屋边 | 2 |
| 108 | 严巷头村 | 一组43号叶建康门口 | 1 |
| 109 | 严巷头村 | 伟民周志龙屋边 | 1 |
| 110 | 严巷头村 | 伟民9号王珊珍屋边 | 2 |
| 111 | 严巷头村 | 伟民油厂80号何国祥门口 | 2 |
| 112 | 严巷头村 | 唐嘉桥60号徐兴尧门口 | 1 |
| 113 | 严巷头村 | 唐嘉桥汪培庆门口 | 1 |
| 114 | 严巷头村 | 唐嘉桥朱文灿门口 | 1 |
| 115 | 严巷头村 | 唐嘉桥王荣明门口 | 2 |
| 116 | 严巷头村 | 前唐嘉桥宋小龙屋边 | 2 |
| 117 | 严巷头村 | 唐嘉桥周家顾彰尧厂门口 | 1 |
| 118 | 严巷头村 | 唐嘉桥周家梁柏年对面 | 2 |
| 119 | 严巷头村 | 唐嘉桥周家周国海屋边 | 1 |
| 120 | 严巷头村 | 唐嘉桥周家黄惠根小店后 | 2 |
| 121 | 严巷头村 | 唐嘉桥周家林浩锋门口 | 1 |
| 122 | 共何村 | 崧镇北路共何村委 | 1 |
| 123 | 共何村 | 崧镇北路何才荣屋边 | 2 |
| 124 | 共何村 | 崧镇北路河西大道岔口 | 3 |
| 125 | 共何村 | 崧镇北路共何新区何尧定屋边 | 1 |
| 126 | 共何村 | 崧镇北路共何新区张永华屋边 | 2 |
| 127 | 共何村 | 崧镇北路共何新区文龙屋边 | 1 |
| 128 | 共何村 | 崧镇北路共何新区路口 | 1 |
| 129 | 共何村 | 共何新区王瑞芝屋边 | 3 |
| 130 | 共何村 | 共何新区王旺屋边 | 1 |
| 131 | 共何村 | 共何新区中段 | 1 |
| 132 | 共何村 | 共何新村北大门 | 2 |
| 133 | 共何村 | 久安陵园木材市场路口 | 1 |
| 134 | 共何村 | 河西大道久安陵园岔口 | 3 |
| 135 | 共何村 | 河西大道中海大伞业 | 2 |
| 136 | 共何村 | 河西大道西洋湖路口 | 3 |
| 137 | 共何村 | 西洋湖东北角岔路口 | 1 |
| 138 | 共何村 | 西洋湖长海公路北路口 | 1 |
| 139 | 共何村 | 西洋湖中间南北通道 | 1 |
| 140 | 共何村 | 西洋湖中间公厕 | 2 |
| 141 | 共何村 | 西洋湖西北角公厕 | 3 |
| 142 | 共何村 | 西洋湖长海公路中路口 | 1 |
| 143 | 共何村 | 西洋湖长海公路南路口 | 1 |
| 144 | 共何村 | 西洋湖老年活动室 | 1 |
| 145 | 共何村 | 西洋湖戴苗娟屋边 | 2 |
| 146 | 共何村 | 西洋湖何少清屋边 | 3 |
| 147 | 共何村 | 锦鹏伞业南侧 | 1 |
| 148 | 共何村 | 河西大道锦鹏伞业 | 2 |
| 149 | 共何村 | 河西大道西洋湖路口 | 1 |
| 150 | 共何村 | 沥河路中间段 | 2 |
| 151 | 共何村 | 振新路沥河路岔口 | 2 |
| 152 | 共何村 | 何家何苗灿屋边 | 1 |
| 153 | 共何村 | 何家李培培屋边 | 2 |
| 154 | 共何村 | 何家俞桂芬屋边 | 1 |
| 155 | 共何村 | 何家何可中屋边 | 1 |
| 156 | 共何村 | 何家高爱华屋边 | 1 |
| 157 | 共何村 | 何家陈焕良屋边 | 1 |
| 158 | 共何村 | 何家俞立洋屋边 | 1 |
| 159 | 共何村 | 何家何钱勇屋边 | 1 |
| 160 | 共何村 | 何家何伟灿屋边 | 1 |
| 161 | 共何村 | 河西大道教堂路口 | 2 |
| 162 | 共何村 | 河西大道岔口 | 1 |
| 163 | 共何村 | 河西大道书香路岔口 | 1 |
| 164 | 共何村 | 崧镇北路徐小龙屋边 | 1 |
| 165 | 共何村 | 崧镇北路赵劲电气门口 | 1 |
| 166 | 共何村 | 村活动中心 | 1 |
| 167 | 共何村 | 菜市场俞力峰屋边 | 1 |
| 168 | 共何村 | 西街91号何双羽屋边 | 2 |
| 169 | 共何村 | 西街70号俞海亮 | 1 |
| 170 | 共何村 | 振新路法华桥路口 | 3 |
| 171 | 共何村 | 大江路何文军屋边 | 2 |
| 172 | 共何村 | 大江原粮站 | 1 |
| 173 | 共何村 | 大江西长海公路东侧 | 1 |
| 174 | 共何村 | 大江路太和桥岔口 | 3 |
| 175 | 共何村 | 大江片西南角 | 2 |
|  | 合计 |  | 250 |

- 《绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目续租》点位清单

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | SY5370001道墟积山村安置房大路口GG_D |
| 2 | SY5370002道墟积山村黄婆溇十字路口1GG_D |
| 3 | SY5370003道墟积山村黄婆溇十字路口2GG_D |
| 4 | SY5370004道墟积山村顾山公厕旁1GG_D |
| 5 | SY5370005道墟积山村顾山公厕旁2GG_D |
| 6 | SY5370006道墟积山村高兴桥桥洞口1GG_D |
| 7 | SY5370007道墟积山村高兴桥桥洞口2GG_D |
| 8 | SY5370008道墟积山村陈家溇国庆交界1GG_D |
| 9 | SY5370009道墟积山村陈家溇国庆交界2GG_D |
| 10 | SY5370010道墟积山村石塘头路口1GG_D |
| 11 | SY5370011道墟积山村石塘头路口2GG_D |
| 12 | SY5370012道墟积山村南庄东面1GG_D |
| 13 | SY5370013道墟积山村南庄东面2GG_D |
| 14 | SY5370014道墟积山村南庄东面3GG_D |
| 15 | SY5370015道墟积山村新农村入口1GG_D |
| 16 | SY5370016道墟积山村新农村入口2GG_D |
| 17 | SY5370017道墟积山村新农村西面1GG_D |
| 18 | SY5370018道墟积山村新农村西面2GG_D |
| 19 | SY5370019道墟积山村进港公路入口1GG_D |
| 20 | SY5370020道墟积山村进港公路入口2GG_D |
| 21 | SY5370021道墟积山村老村委门口1GG_D |
| 22 | SY5370022道墟积山村老村委门口2GG_D |
| 23 | SY5370023道墟积山村华星电器门口1GG_D |
| 24 | SY5370024道墟积山村华星电器门口2GG_D |
| 25 | SY5370025道墟积山村诸家入口1GG_D |
| 26 | SY5370026道墟积山村诸家入口2GG_D |
| 27 | SY5370027道墟长溇村村委路口GG_D |
| 28 | SY5370028道墟长溇村加工厂GG_D |
| 29 | SY5370029道墟长溇村杨家溇1GG_D |
| 30 | SY5370030道墟长溇村杨家溇2GG_D |
| 31 | SY5370031道墟长溇村涂料厂GG_D |
| 32 | SY5370032道墟长溇村老屋GG_D |
| 33 | SY5370033道墟长溇村小店前朝1GG_D |
| 34 | SY5370034道墟长溇村小店前朝2GG_D |
| 35 | SY5370035道墟长溇村小店前朝3GG_D |
| 36 | SY5370036道墟长溇村西安桥头1GG_D |
| 37 | SY5370037道墟长溇村西安桥头2GG_D |
| 38 | SY5370038道墟长溇村南沿GG_D |
| 39 | SY5370039道墟长溇村溇底1GG_D |
| 40 | SY5370040道墟长溇村溇底2GG_D |
| 41 | SY5370041道墟长溇村夜西塘1GG_D |
| 42 | SY5370042道墟长溇村夜西塘2GG_D |
| 43 | SY5370043道墟长溇村养猪场1GG_D |
| 44 | SY5370044道墟长溇村养猪场2GG_D |
| 45 | SY5370045道墟长溇村后庙门口GG_D |
| 46 | SY5370046道墟长溇村后庙内1GG_D |
| 47 | SY5370047道墟长溇村后庙内2GG_D |
| 48 | SY5370048道墟长溇村上市桥头GG_D |
| 49 | SY5370049道墟长溇村移民房1GG_D |
| 50 | SY5370050道墟长溇村移民房2GG_D |
| 51 | SY5370051道墟五四村村委内1GG_D |
| 52 | SY5370052道墟五四村村委内2GG_D |
| 53 | SY5370053道墟五四村村委门口1GG_D |
| 54 | SY5370054道墟五四村村委门口2GG_D |
| 55 | SY5370055道墟五四村新区1GG_D |
| 56 | SY5370056道墟五四村新区2GG_D |
| 57 | SY5370057道墟五四村裕西路1GG_D |
| 58 | SY5370058道墟五四村裕西路2GG_D |
| 59 | SY5370059道墟五四村南巷桥GG_D |
| 60 | SY5370060道墟五四村小庵桥朝1GG_D |
| 61 | SY5370061道墟五四村小庵桥朝2GG_D |
| 62 | SY5370062道墟五四村运河路GG_D |
| 63 | SY5370063道墟五四村养猪场GG_D |
| 64 | SY5370064道墟五四村扬江溇底GG_D |
| 65 | SY5370065道墟五四村巷西GG_D |
| 66 | SY5370066道墟五四村月婆溇1GG_D |
| 67 | SY5370067道墟五四村月婆溇2GG_D |
| 68 | SY5370068道墟五四村垃圾场GG_D |
| 69 | SY5370069道墟五四村中娄桥GG_D |
| 70 | SY5370070道墟五四村后娄底1GG_D |
| 71 | SY5370071道墟五四村后娄底2GG_D |
| 72 | SY5370072道墟五四村文化礼堂1GG_D |
| 73 | SY5370073道墟五四村文化礼堂2GG_D |
| 74 | SY5370074道墟五四村与韩浜交界1GG_D |
| 75 | SY5370075道墟五四村与韩浜交界2GG_D |
| 76 | SY5370076道墟五四村五四中路南GG_D |
| 77 | SY5370077道墟五四村五四中路北GG_D |
| 78 | SY5370078道墟五四村村委北路GG_D |
| 79 | SY5370079道墟韩浜村畈里顾陈国海1GG_D |
| 80 | SY5370080道墟韩浜村畈里顾陈国海2GG_D |
| 81 | SY5370081道墟韩浜村畈里顾小店1GG_D |
| 82 | SY5370082道墟韩浜村畈里顾小店2GG_D |
| 83 | SY5370083道墟韩浜村畈里顾单宏伟1GG_D |
| 84 | SY5370084道墟韩浜村畈里顾单宏伟2GG_D |
| 85 | SY5370085道墟韩浜村陆国良厂门口GG_D |
| 86 | SY5370086道墟韩浜村陆家GG_D |
| 87 | SY5370087道墟韩浜村谢家车库1GG_D |
| 88 | SY5370088道墟韩浜村谢家车库2GG_D |
| 89 | SY5370089道墟韩浜村国庆老屋1GG_D |
| 90 | SY5370090道墟韩浜村国庆老屋2GG_D |
| 91 | SY5370091道墟韩浜村机坊1GG_D |
| 92 | SY5370092道墟韩浜村机坊2GG_D |
| 93 | SY5370093道墟韩浜村王家1GG_D |
| 94 | SY5370094道墟韩浜村王家2GG_D |
| 95 | SY5370095道墟韩浜村王家亭西侧1GG_D |
| 96 | SY5370096道墟韩浜村王家亭西侧2GG_D |
| 97 | SY5370097道墟韩浜村王家东GG_D |
| 98 | SY5370098道墟韩浜村加工厂1GG_D |
| 99 | SY5370099道墟韩浜村加工厂2GG_D |
| 100 | SY5370100道墟韩浜村老年室1GG_D |
| 101 | SY5370101道墟韩浜村老年室2GG_D |
| 102 | SY5370102道墟韩浜村老年室3GG_D |
| 103 | SY5370103道墟韩浜村老村委1GG_D |
| 104 | SY5370104道墟韩浜村老村委2GG_D |
| 105 | SY5370105道墟韩浜村镇西路1GG_D |
| 106 | SY5370106道墟韩浜村镇西路2GG_D |
| 107 | SY5370107道墟韩浜村康达净化厂门口1GG_D |
| 108 | SY5370108道墟韩浜村康达净化厂门口2GG_D |
| 109 | SY5370109道墟韩浜村康达净化厂门口3GG_D |
| 110 | SY5370110道墟韩浜村陆家停车场1GG_D |
| 111 | SY5370111道墟韩浜村陆家停车场2GG_D |
| 112 | SY5370112道墟新里港村村委门口1GG_D |
| 113 | SY5370113道墟新里港村村委门口2GG_D |
| 114 | SY5370114道墟新里港村龙彪电器门口GG_D |
| 115 | SY5370115道墟新里港村杨家塘路1GG_D |
| 116 | SY5370116道墟新里港村杨家塘路2GG_D |
| 117 | SY5370117道墟新里港村杨家南面入口GG_D |
| 118 | SY5370118道墟新里港村杨家塘小店1GG_D |
| 119 | SY5370119道墟新里港村杨家塘小店2GG_D |
| 120 | SY5370120道墟新里港村杨家塘埠头1GG_D |
| 121 | SY5370121道墟新里港村杨家塘埠头2GG_D |
| 122 | SY5370122道墟新里港村塘路黄草1GG_D |
| 123 | SY5370123道墟新里港村塘路黄草2GG_D |
| 124 | SY5370124道墟新里港村人民西路浦头1GG_D |
| 125 | SY5370125道墟新里港村人民西路浦头2GG_D |
| 126 | SY5370127道墟新里港村卷帘厂门口GG_D |
| 127 | SY5370128道墟新里港村里港1GG_D |
| 128 | SY5370129道墟新里港村里港2GG_D |
| 129 | SY5370130道墟新里港村振兴路1GG_D |
| 130 | SY5370131道墟新里港村振兴路2GG_D |
| 131 | SY5370132道墟新里港村里港桥头GG_D |
| 132 | SY5370133道墟新里港村塘路南入口GG_D |
| 133 | SY5370134道墟钱上村村委内1GG_D |
| 134 | SY5370135道墟钱上村村委内2GG_D |
| 135 | SY5370136道墟钱上村村委内3GG_D |
| 136 | SY5370137道墟钱上村村委门口GG_D |
| 137 | SY5370138道墟钱上村许志荣1GG_D |
| 138 | SY5370139道墟钱上村许志荣2GG_D |
| 139 | SY5370140道墟钱上村村口1GG_D |
| 140 | SY5370141道墟钱上村村口2GG_D |
| 141 | SY5370142道墟钱上村陈如成GG_D |
| 142 | SY5370143道墟钱上村钱阿二GG_D |
| 143 | SY5370144道墟钱上村老年活动中心1GG_D |
| 144 | SY5370145道墟钱上村老年活动中心2GG_D |
| 145 | SY5370146道墟钱上村游客中心东南角1GG_D |
| 146 | SY5370147道墟钱上村游客中心东南角2GG_D |
| 147 | SY5370148道墟钱上村文化礼堂大门口1GG_D |
| 148 | SY5370149道墟钱上村文化礼堂大门口2GG_D |
| 149 | SY5370150道墟钱上村文化礼堂内1GG_D |
| 150 | SY5370151道墟钱上村文化礼堂内2GG_D |
| 151 | SY5370152道墟钱上村文化礼堂内3GG_D |
| 152 | SY5370153道墟钱上村文化礼堂内4GG_D |
| 153 | SY5370154道墟钱上村文化礼堂后1GG_D |
| 154 | SY5370155道墟钱上村文化礼堂后2GG_D |
| 155 | SY5370156道墟钱上村篮球场西南角1GG_D |
| 156 | SY5370157道墟钱上村篮球场西南角2GG_D |
| 157 | SY5370158道墟钱上村篮球场西南角3GG_D |
| 158 | SY5370159道墟钱上村严老夫厂门口GG_D |
| 159 | SY5370160道墟钱上村钱敖根门口1GG_D |
| 160 | SY5370161道墟钱上村钱敖根门口2GG_D |
| 161 | SY5370162道墟钱上村严关兴门口GG_D |
| 162 | SY5370163道墟钱上村南河沿桥头GG_D |
| 163 | SY5370164道墟钱上村垃圾场GG_D |
| 164 | SY5370165道墟钱上村乌家溇路口GG_D |
| 165 | SY5370166道墟钱上村陈敖法GG_D |
| 166 | SY5370167道墟钱上村后上陈新路GG_D |
| 167 | SY5370168道墟钱上村群贤路东入口GG_D |
| 168 | SY5370169道墟钱上村吴家溇GG_D |
| 169 | SY5370170道墟新民主村鲁家埠GG_D |
| 170 | SY5370171道墟新民主村新民桥头GG_D |
| 171 | SY5370172道墟新民主村范家溇西侧1GG_D |
| 172 | SY5370173道墟新民主村范家溇西侧2GG_D |
| 173 | SY5370174道墟新民主村范家溇公厕旁1GG_D |
| 174 | SY5370175道墟新民主村范家溇公厕旁2GG_D |
| 175 | SY5370176道墟新民主村仲义房1GG_D |
| 176 | SY5370177道墟新民主村仲义房2GG_D |
| 177 | SY5370178道墟新民主村荷花溇1GG_D |
| 178 | SY5370179道墟新民主村荷花溇2GG_D |
| 179 | SY5370180道墟新民主村荷花溇3GG_D |
| 180 | SY5370181道墟新民主村长征桥1GG_D |
| 181 | SY5370182道墟新民主村长征桥2GG_D |
| 182 | SY5370183道墟新民主村赵楼GG_D |
| 183 | SY5370184道墟新民主村后称山进村口GG_D |
| 184 | SY5370185道墟新民主村后称山溇底GG_D |
| 185 | SY5370186道墟新民主村前称山变压器旁GG_D |
| 186 | SY5370187道墟新民主村前称山后桥1GG_D |
| 187 | SY5370188道墟新民主村前称山后桥2GG_D |
| 188 | SY5370189道墟新民主村前称山村中GG_D |
| 189 | SY5370191道墟新民主村村委门口1GG_D |
| 190 | SY5370192道墟新民主村村委门口2GG_D |
| 191 | SY5370193道墟新民主村村委大院1GG_D |
| 192 | SY5370194道墟新民主村村委大院2GG_D |
| 193 | SY5370195道墟新民主村村委大院3GG_D |
| 194 | SY5370196道墟新屯南村村委内1GG_D |
| 195 | SY5370197道墟新屯南村村委内2GG_D |
| 196 | SY5370198道墟新屯南村村委桥头1GG_D |
| 197 | SY5370199道墟新屯南村村委桥头2GG_D |
| 198 | SY5370200道墟新屯南村村委桥头3GG_D |
| 199 | SY5370201道墟新屯南村东垃圾场1GG_D |
| 200 | SY5370202道墟新屯南村东垃圾场2GG_D |
| 201 | SY5370203道墟新屯南村吴家庄东GG_D |
| 202 | SY5370204道墟新屯南村镇镜庙南GG_D |
| 203 | SY5370205道墟新屯南村汇丰厂门口1GG_D |
| 204 | SY5370206道墟新屯南村汇丰厂门口2GG_D |
| 205 | SY5370207道墟新屯南村屯头小学路口1GG_D |
| 206 | SY5370208道墟新屯南村屯头小学路口2GG_D |
| 207 | SY5370209道墟新屯南村陈掌炎屋后1GG_D |
| 208 | SY5370210道墟新屯南村陈掌炎屋后2GG_D |
| 209 | SY5370211道墟新屯南村广德庵桥GG_D |
| 210 | SY5370212道墟新屯南村活动中心1GG_D |
| 211 | SY5370213道墟新屯南村活动中心2GG_D |
| 212 | SY5370214道墟新屯南村活动中心3GG_D |
| 213 | SY5370215道墟新屯南村市场东1GG_D |
| 214 | SY5370216道墟新屯南村市场东2GG_D |
| 215 | SY5370217道墟新屯南村市场西1GG_D |
| 216 | SY5370218道墟新屯南村市场西2GG_D |
| 217 | SY5370219道墟新屯南村互助桥头GG_D |
| 218 | SY5370220道墟新屯南村屠家西GG_D |
| 219 | SY5370221道墟新屯南村屠家北GG_D |
| 220 | SY5370222道墟新屯南村九曲桥1GG_D |
| 221 | SY5370223道墟新屯南村九曲桥2GG_D |
| 222 | SY5370224道墟新屯南村文化礼堂1GG_D |
| 223 | SY5370225道墟新屯南村文化礼堂2GG_D |
| 224 | SY5370226道墟新屯南村文化礼堂3GG_D |
| 225 | SY5370227道墟新屯南村朝西屋桥头GG_D |
| 226 | SY5370228道墟中联村村委内1GG_D |
| 227 | SY5370229道墟中联村村委内2GG_D |
| 228 | SY5370230道墟中联村村委入口1GG_D |
| 229 | SY5370231道墟中联村村委入口2GG_D |
| 230 | SY5370232道墟中联村大木溇成明门口GG_D |
| 231 | SY5370233道墟中联村大木溇村中1GG_D |
| 232 | SY5370234道墟中联村大木溇村中2GG_D |
| 233 | SY5370235道墟中联村老年活动室1GG_D |
| 234 | SY5370236道墟中联村老年活动室2GG_D |
| 235 | SY5370237道墟中联村墟北晒场GG_D |
| 236 | SY5370238道墟中联村安治溇村中1GG_D |
| 237 | SY5370239道墟中联村安治溇村中2GG_D |
| 238 | SY5370240道墟中联村安治溇村中3GG_D |
| 239 | SY5370241道墟中联村安治溇村中4GG_D |
| 240 | SY5370242道墟中联村安治溇五八边GG_D |
| 241 | SY5370243道墟中联村墟北的士高GG_D |
| 242 | SY5370244道墟中联村海江理发店旁GG_D |
| 243 | SY5370245道墟中联村侍郎溇成龙门口GG_D |
| 244 | SY5370246道墟中联村侍郎溇良品电机门口1GG_D |
| 245 | SY5370247道墟中联村侍郎溇良品电机门口2GG_D |
| 246 | SY5370248道墟中联村侍郎溇良品电机门口3GG_D |
| 247 | SY5370249道墟中联村侍郎溇任阿强屋边GG_D |
| 248 | SY5370250道墟中联村镇政府围墙边1GG_D |
| 249 | SY5370251道墟中联村镇政府围墙边2GG_D |
| 250 | SY5370252道墟中联村侍郎路GG_D |
| 251 | SY5370253道墟中联村天龙桥西GG_D |
| 252 | SY5370254道墟中联村东市1GG_D |
| 253 | SY5370255道墟中联村东市2GG_D |
| 254 | SY5370256道墟中联村西市1GG_D |
| 255 | SY5370257道墟中联村西市2GG_D |
| 256 | SY5370258道墟中联村工农桥东侧1GG_D |
| 257 | SY5370259道墟中联村工农桥东侧2GG_D |
| 258 | SY5370260道墟中联村永安桥南侧1GG_D |
| 259 | SY5370261道墟中联村永安桥南侧2GG_D |
| 260 | SY5370262道墟中联村天龙桥东GG_D |
| 261 | SY5370263道墟中联村东市停车场GG_D |
| 262 | SY5370264道墟中联村振兴路南GG_D |
| 263 | SY5370265道墟中联村振兴桥新区1GG_D |
| 264 | SY5370266道墟中联村振兴桥新区2GG_D |
| 265 | SY5370267道墟中联村强上1GG_D |
| 266 | SY5370268道墟中联村强上2GG_D |
| 267 | SY5370269道墟中联村强下1GG_D |
| 268 | SY5370270道墟中联村强下2GG_D |
| 269 | SY5370271道墟中联村中心路北GG_D |
| 270 | SY5370272道墟中联村双魁溇东1GG_D |
| 271 | SY5370273道墟中联村双魁溇东2GG_D |
| 272 | SY5370274道墟中联村双魁溇东3GG_D |
| 273 | SY5370275道墟中联村双魁溇西1GG_D |
| 274 | SY5370276道墟中联村双魁溇西2GG_D |
| 275 | SY5370277道墟中联村双魁溇西3GG_D |
| 276 | SY5370278道墟中联村双魁溇中GG_D |
| 277 | SY5370279道墟中联村黄婆溇台门GG_D |
| 278 | SY5370280道墟中联村黄婆溇桥1GG_D |
| 279 | SY5370281道墟中联村黄婆溇桥2GG_D |
| 280 | SY5370282道墟中联村黄婆溇村中1GG_D |
| 281 | SY5370283道墟中联村黄婆溇村中2GG_D |
| 282 | SY5370284道墟中联村老卫生院1GG_D |
| 283 | SY5370285道墟中联村老卫生院2GG_D |
| 284 | SY5370286道墟中联村老卫生院3GG_D |
| 285 | SY5370287道墟庙桥村文化礼堂东面GG_D |
| 286 | SY5370288道墟庙桥村村委门口GG_D |
| 287 | SY5370289道墟庙桥村九三桥GG_D |
| 288 | SY5370290道墟庙桥村光明桥1GG_D |
| 289 | SY5370291道墟庙桥村光明桥2GG_D |
| 290 | SY5370292道墟庙桥村庙溇底西GG_D |
| 291 | SY5370293道墟庙桥村庙溇底东1GG_D |
| 292 | SY5370294道墟庙桥村庙溇底东2GG_D |
| 293 | SY5370295道墟庙桥村庙溇底东3GG_D |
| 294 | SY5370296道墟庙桥村光明南路入口三岔口GG_D |
| 295 | SY5370297道墟庙桥村光明南路牌坊入口1GG_D |
| 296 | SY5370299道墟庙桥村光明南路公厕门口GG_D |
| 297 | SY5370300道墟庙桥村光明南路变压器旁GG_D |
| 298 | SY5370301道墟庙桥村光明南路电厂后1GG_D |
| 299 | SY5370302道墟庙桥村光明南路电厂后2GG_D |
| 300 | SY5370303道墟庙桥村污水站北1GG_D |
| 301 | SY5370304道墟庙桥村污水站北2GG_D |
| 302 | SY5370305道墟庙桥村横江桥头1GG_D |
| 303 | SY5370306道墟庙桥村横江桥头2GG_D |
| 304 | SY5370307道墟庙桥村孙家溇新村1GG_D |
| 305 | SY5370308道墟庙桥村孙家溇新村2GG_D |
| 306 | SY5370309道墟庙桥村义安桥GG_D |
| 307 | SY5370310道墟庙桥村小店门口1GG_D |
| 308 | SY5370311道墟庙桥村小店门口2GG_D |
| 309 | SY5370312道墟庙桥村友大房桥头1GG_D |
| 310 | SY5370313道墟庙桥村友大房桥头2GG_D |
| 311 | SY5370314道墟庙桥村前台门GG_D |
| 312 | SY5370315道墟庙桥村老村委旁边GG_D |
| 313 | SY5370316道墟庙桥村老村委北边GG_D |
| 314 | SY5370317道墟庙桥村上三房GG_D |
| 315 | SY5370318道墟庙桥村庙溇老村委后1GG_D |
| 316 | SY5370319道墟庙桥村庙溇老村委后2GG_D |
| 317 | SY5370321道墟庙桥村光明北路入口GG_D |
| 318 | SY5370322道墟云里村村委内GG_D |
| 319 | SY5370323道墟云里村庙埠头西GG_D |
| 320 | SY5370324道墟云里村庙埠头东GG_D |
| 321 | SY5370325道墟云里村前冷弯北1GG_D |
| 322 | SY5370326道墟云里村前冷弯北2GG_D |
| 323 | SY5370327道墟云里村前冷弯南GG_D |
| 324 | SY5370328道墟云里村后冷弯东GG_D |
| 325 | SY5370329道墟云里村后冷弯西GG_D |
| 326 | SY5370330道墟云里村大家溇北边1GG_D |
| 327 | SY5370331道墟云里村大家溇北边2GG_D |
| 328 | SY5370332道墟云里村大家溇西边GG_D |
| 329 | SY5370333道墟云里村皇议溇一1GG_D |
| 330 | SY5370334道墟云里村皇议溇一2GG_D |
| 331 | SY5370335道墟云里村皇议溇二GG_D |
| 332 | SY5370336道墟云里村横倒桥一GG_D |
| 333 | SY5370337道墟云里村横倒桥二1GG_D |
| 334 | SY5370338道墟云里村横倒桥二2GG_D |
| 335 | SY5370339道墟云里村四联桥头GG_D |
| 336 | SY5370340道墟云里村高墩GG_D |
| 337 | SY5370341道墟云里村南岸泾肖公路入口南GG_D |
| 338 | SY5370342道墟云里村南岸大成庵GG_D |
| 339 | SY5370343道墟东桑村金马制罐厂北1GG_D |
| 340 | SY5370344道墟东桑村金马制罐厂北2GG_D |
| 341 | SY5370345道墟东桑村高田头GG_D |
| 342 | SY5370346道墟东桑村村委门口GG_D |
| 343 | SY5370347道墟东桑村村委路口GG_D |
| 344 | SY5370348道墟东桑村新头港GG_D |
| 345 | SY5370349道墟东桑村徐家堰塘坡GG_D |
| 346 | SY5370350道墟东桑村庙弄北1GG_D |
| 347 | SY5370351道墟东桑村庙弄北2GG_D |
| 348 | SY5370352道墟东桑庙弄西GG_D |
| 349 | SY5370353道墟东桑村庙弄南GG_D |
| 350 | SY5370354道墟东桑村尚义桥南GG_D |
| 351 | SY5370355道墟东桑村旗杆溇1GG_D |
| 352 | SY5370356道墟东桑村旗杆溇2GG_D |
| 353 | SY5370357道墟东桑村人民路进村口GG_D |
| 354 | SY5370358道墟东桑村石家溇东GG_D |
| 355 | SY5370359道墟东桑村石家溇西GG_D |
| 356 | SY5370360道墟东桑村小娄底GG_D |

八、维护内容

标段一：《盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目》和《汤浦岭南等乡镇小天网项目》维护内容清单

1、《盖北镇农村地区视频监控系统扩建工程项目》维护内容清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路费用 | 61 | 条 | 3 |
| 2 | 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础及抓拍调试等） | 82 | 只 | 3 |
| 3 | 前端设备电费（包括补光灯电费） | 82 | 只 | 3 |

- 2、《汤浦岭南等乡镇小天网项目》维护内容清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路费用 | 20 | 条 | 3 |
| 2 | 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础及抓拍调试等） | 20 | 只 | 3 |
| 3 | 前端设备电费（包括补光灯电费） | 20 | 只 | 3 |

标段二：《绍兴市上虞区崧厦街道视频监控续租项目》和《绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目续租》维护内容清单

#### 1、《绍兴市上虞区崧厦街道视频监控续租项目》维护内容清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路费用 | 175 | 条 | 3 |
| 2 | 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础及抓拍调试等） | 250 | 只 | 3 |
| 3 | 前端设备电费（包括补光灯电费） | 250 | 只 | 3 |

2、《绍兴市上虞区道墟街道小天网改造服务项目续租》维护内容清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路费用 | 218 | 条 | 3 |
| 2 | 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础及抓拍调试等） | 356 | 只 | 3 |
| 3 | 前端设备电费（包括补光灯电费） | 356 | 只 | 3 |

- 第三章  其他要求

1、采购人将根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》进行考核。维保期限内，投标人应按本项目的服务要求合理组织，精心养护，保质、保量完成本智能行为识别系统维护项目工作。

2、本项目服务期限内实施的识别系统维护所需的一切人员、服务所需的设备设施等均由投标人负责，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、本项目服务期内，投标人应对维护的系统加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。

4、投标人应制定完整、详细的计划、报表、台账资料等。

5、投标人须为配置的人员购买社保（五险），并重视安全生产，落实安全防护措施，确保在服务期内不出安全事故。如作业过程中发生的各项安全事故，由投标人承担一切责任及损失。

6、采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知投标人，投标人应在接到通知后24小时内配置充足的人员到位并及时解决问题。

7、本项目服务期内，如出现投标人连续两个月或合计三个月考核结果为基本合格及以下的，采购人有权终止或解除合同。

8、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

9、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

10、考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。