## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目 | 第1页 共2页
一、工程概况 本工程位于浙江省湖州市南浔区练市镇。本工程为练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目，主要内容为严家村闸站、花林塘闸站、义家埭闸站、南沙村闸站、配电工程，具体详见施工图。 二、招标范围 主要工作内容包括设计施工图纸范围内的电力设备及电缆配管的安装，具体详见本工程招标文件所附工程量清单及设计施工图纸。 三、工程量清单编制依据 1.设计施工图纸； 2.施工招标文件； 3.工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（BG50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制； 4.《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 5.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》及补充文件； 6.浙建建[2018]61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； 7.招标文件及其补充通知、签疑纪要； 8.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 9.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 10.其他相关资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件要求； 2.工期：详见招标文件要求； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 五、具体说明 1.所有电力设备及材料均要符合国家标准； 2.所有电气装置设备金属外壳、构架、变压器中性点、避雷器接地端等均要求可靠接地 3.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应考虑在投标报价内； 4.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目 | 第2页 共2页
为依据； 5.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑； 6.投标人在施工期间须特别注重做好环境保护、安全围护等相关工作，其费用由投标人在技术措施费中考虑。投标人还需充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、自建施工便道、现场成品保护、材料和机械二次进场等费用， 该类费用由各投标人综合考虑，结算时不再另行计价； 7.因本项目施工造成原有路面、路基、设施等损坏的，均由承包人负责维修，所须费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计取； 8.各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非投标人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由投标人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整； 9.投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总和。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据； 10.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： ①施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由投标人自行解决，所需费用计入投标报价中； ②投标人在施工过程中必须注意其他各类管道，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用由投标单位承担； ③处理的污泥需按环保要求做无害处理，相关费用由施工单位在投标报价时充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-严家村闸站建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 严家村闸站建筑 |  |  | 0
1 | 01B001 | 敷设1回Φ100CPVC管 | 1.1孔电缆管道CPVCΦ100 2.100mm碎石垫层 3.C15砼方包及混凝土模板 4.含土方开挖及回填 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 60.00
2 | 010401011001 | 电缆井 | 1.2.02*2.02*1.65m电缆井 2.150mm块石垫层 3.120mm碎石垫层 4.M10水泥砂浆砌MU15机砖 5.20厚1∶2水泥砂浆抹面 6.预制井盖板安装 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 座 | 3
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-花林塘闸站建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
花林塘闸站建筑
1 | 01B002 | 电力牵引管 | 1.非开挖牵引管1回CPVCΦ100 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 650.00
2 | 010401011002 | 电缆井 | 1.2.02*2.02*1.65m电缆井 2.150mm块石垫层 3.120mm碎石垫层 4.M10水泥砂浆砌MU15机砖 5.20厚1∶2水泥砂浆抹面 6.预制井盖板安装 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 座 | 4
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-义家埭闸站建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
义家埭闸站建筑
1 | 01B003 | 电力牵引管 | 1.非开挖牵引管1回CPVCΦ100 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 360.00
2 | 010401011003 | 电缆井 | 1.2.02*2.02*1.65m电缆井 2.150mm块石垫层 3.120mm碎石垫层 4.M10水泥砂浆砌MU15机砖 5.20厚1∶2水泥砂浆抹面 6.预制井盖板安装 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 座 | 2
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 0_4_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-南沙村闸站建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-南沙村闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
南沙村闸站建筑
1 | 01B004 | 电力牵引管 | 1.非开挖牵引管1回CPVCΦ100 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 100.00
2 | 010401011004 | 箱变基础 | 1.箱变基础 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 座 | 1
3 | 011503001001 | 安全保护围栏 | 1.安全保护围栏 2.围栏高度不低于1.7米 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 20.20
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-南沙村闸站建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 0_5_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-严家村闸站安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
严家村闸站安装
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.SCB13-200kVA/10kV变压器 2.其他：含变压器调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压进出线柜 | 1.高压进出线柜XGN15-12 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404004001 | 计量柜GGD | 1.计量柜GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030404004002 | 进线总柜GGD | 1.进线总柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404004003 | 馈线柜GGD | 1.馈线柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030404004004 | 电容柜GGD | 1.电容柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.防火桥架200*150 2.含跨接及接地 3..未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 20.00
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名 称：电力电缆 2.电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 100.00
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：冷缩电缆终端头制安 2.型号、规格;截面70m2，8.7/15KV 3.材质、类型：三芯及以上电缆头制安 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030610001001 | 盘柜配线 | 1.BV-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 90.00
11 | 03B001 | 铜鼻子（紫铜） | 1.压铜接线端子DT-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 20
12 | 03B002 | 绝缘工器具及模拟图板购置费 | 1.模拟图板1.5*1.0m 2.绝缘靴1双，绝缘手套1双及其他绝缘工器具 | 项 | 1
13 | 03B003 | 高压绝缘地毯 | 1.5mm厚高压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 2.00
14 | 03B004 | 低压绝缘地毯 | 1.3mm厚低压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 5.00
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器2只 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.10#镀锌槽钢 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 12.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030409002002 | 接地母线 | 1.40*4接地扁铁 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 164.00
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.Φ22*1500圆钢 | 根 | 18
19 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.高压电缆试验 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 次 | 1
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1
21 | 03B005 | 户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 | 1.户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
22 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.避雷器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
23 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.跌落式熔断器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
24 | 03B006 | 杆上铁件（抱箍、引上钢管等） | 1.杆上铁件（抱箍、引上钢管等） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-严家村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_6_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 花林塘闸站安装 |  |  | 0
1 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.SCB13-400KVA变压器 2.其他：含变压器调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压进出线柜 | 1.高压进出线柜XGN15-12 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404004005 | 计量柜GGD | 1.计量柜GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030404004006 | 进线总柜GGD | 1.进线总柜2GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404004007 | 馈线柜GGD | 1.馈线柜2GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030404004008 | 电容柜GGD | 1.电容柜2GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.防火桥架200*150 2.含跨接及接地 3..未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 20.00
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名 称：电力电缆 2.电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 700.00
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：冷缩电缆终端头制安 2.型号、规格;截面70m2，8.7/15KV 3.材质、类型：三芯及以上电缆头制安 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030610001002 | 盘柜配线 | 1.BV-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 90.00
11 | 03B008 | 铜鼻子（紫铜） | 1.压铜接线端子DT-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 20
12 | 03B009 | 绝缘工器具及模拟图板购置费 | 1.模拟图板1.5*1.0m 2.绝缘靴1双，绝缘手套1双及其他绝缘工器具 | 项 | 1
13 | 03B010 | 高压绝缘地毯 | 1.5mm厚高压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 2.00
14 | 03B011 | 低压绝缘地毯 | 1.3mm厚低压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 5.00
15 | 030901013002 | 灭火器 | 1.灭火器2只 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
16 | 030409002003 | 接地母线 | 1.10#镀锌槽钢 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 12.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030409002004 | 接地母线 | 1.40*4接地扁铁 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 102.50
18 | 030409001002 | 接地极 | 1.Φ22*1500圆钢 | 根 | 18
19 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.高压电缆试验 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 次 | 1
20 | 030414011002 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1
21 | 03B012 | 户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 | 1.户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
22 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.避雷器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
23 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.跌落式熔断器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
24 | 03B013 | 杆上铁件（抱箍、引上钢管等） | 1.杆上铁件（抱箍、引上钢管等） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-花林塘闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_7_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_7_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 义家埭闸站安装 |  |  | 0
1 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.SCB13-200kVA/10kV变压器 2.其他：含变压器调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030402017003 | 高压进出线柜 | 1.高压进出线柜XGN15-12 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404004009 | 计量柜GGD | 1.计量柜GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030404004010 | 进线总柜GGD | 1.进线总柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404004011 | 馈线柜GGD | 1.馈线柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030404004012 | 电容柜GGD | 1.电容柜1GGD 2.安装方式：落地安装 3.其他：含箱内元器件安装、补刷(喷)油漆、接地，箱内配置详见图纸 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030411003003 | 桥架 | 1.防火桥架200*150 2.含跨接及接地 3..未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 20.00
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名 称：电力电缆 2.电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 400.00
9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：冷缩电缆终端头制安 2.型号、规格;截面70m2，8.7/15KV 3.材质、类型：三芯及以上电缆头制安 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030610001003 | 盘柜配线 | 1.BV-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 90.00
11 | 03B015 | 铜鼻子（紫铜） | 1.压铜接线端子DT-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 20
12 | 03B016 | 绝缘工器具及模拟图板购置费 | 1.模拟图板1.5*1.0m 2.绝缘靴1双，绝缘手套1双及其他绝缘工器具 | 项 | 1
13 | 03B017 | 高压绝缘地毯 | 1.5mm厚高压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 2.00
14 | 03B018 | 低压绝缘地毯 | 1.3mm厚低压绝缘地毯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 5.00
15 | 030901013003 | 灭火器 | 1.灭火器2只 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
16 | 030409002005 | 接地母线 | 1.10#镀锌槽钢 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 12.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030409002006 | 接地母线 | 1.40*4接地扁铁 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 102.50
18 | 030409001003 | 接地极 | 1.Φ22*1500圆钢 | 根 | 18
19 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.高压电缆试验 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 次 | 1
20 | 030414011003 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1
21 | 03B019 | 户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 | 1.户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
22 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.避雷器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
23 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.跌落式熔断器含调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 组 | 1
24 | 03B020 | 杆上铁件（抱箍、引上钢管等） | 1.杆上铁件（抱箍、引上钢管等） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_7_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-义家埭闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_8_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-南沙村闸站安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_8_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-南沙村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 南沙村闸站安装 |  |  | 0
1 | 030402017004 | 欧式箱变 | 1.欧式箱变SCB13-200kVA/10kV 2.其他：含变压器调试 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名 称：电力电缆 2.电缆型号：YJV22-8.7/15-3*70 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 350.00
3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：冷缩电缆终端头制安 2.型号、规格;截面70m2，8.7/15KV 3.材质、类型：三芯及以上电缆头制安 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 2
4 | 030610001004 | 盘柜配线 | 1.BV-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 10.00
5 | 03B022 | 铜鼻子（紫铜） | 1.压铜接线端子DT-70 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-南沙村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030409002007 | 接地母线 | 1.50*4接地扁铁 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m | 6.00
7 | 030409001004 | 接地极 | 1.L50X5X200角铁 | 根 | 8
8 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.高压电缆试验 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 次 | 1
9 | 030414011004 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1
10 | 03B023 | 户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 | 1.户号牌,配电房命名牌，电缆警示桩等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_8_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-南沙村闸站安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 0_9_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-低压接线 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_9_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-低压接线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
低压接线
1 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.12个闸站的低压接线，预计每个闸站需要低压电缆30米 2.包含电缆管线，电缆头制安等一切接线过程中的全部施工，总价包干，结算时不做调整 3.线路具体型号需求及长度等需投标人自行考察 4.未尽事宜详见招标文件、满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_9_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-低压接线 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计