编制说明

一、工程概况

本工程位于浙江省湖州市南浔区练市镇。本工程为练市镇新会北堡圩区整治工程配电项目，主要内容为严家村闸站、花林塘闸站、义家埭闸站、南沙村闸站、配电工程，具体详见施工图。

二、招标范围

主要工作内容包括设计施工图纸范围内的电力设备及电缆配管的安装，具体详见本工程招标文件所附工程量清单及设计施工图纸。

三、工程量清单编制依据

1.设计施工图纸；

2.施工招标文件；

3.工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（BG50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制；

4.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

5.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》及补充文件；

6.浙建建[2018]61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；

7.招标文件及其补充通知、签疑纪要；

8.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

9.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

10.其他相关资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1.工程质量：详见招标文件要求；

2.工期：详见招标文件要求；

3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。

五、具体说明

1.所有电力设备及材料均要符合国家标准；

2.所有电气装置设备金属外壳、构架、变压器中性点、避雷器接地端等均要求可靠接地

3.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应考虑在投标报价内；

4.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；

5.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑；

6.投标人在施工期间须特别注重做好环境保护、安全围护等相关工作，其费用由投标人在技术措施费中考虑。投标人还需充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、自建施工便道、现场成品保护、材料和机械二次进场等费用， 该类费用由各投标人综合考虑，结算时不再另行计价；

7.因本项目施工造成原有路面、路基、设施等损坏的，均由承包人负责维修，所须费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计取；

8.各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非投标人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由投标人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整；

9.投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总和。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；

10.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

①施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由投标人自行解决，所需费用计入投标报价中；

②投标人在施工过程中必须注意其他各类管道，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用由投标单位承担；

③处理的污泥需按环保要求做无害处理，相关费用由施工单位在投标报价时充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。