- 地理实验室灯具更换？换多少盏灯 换成600*600的平板灯 还是什么？管线是不是也要换？管线的型号是什么?

回复：12盏600*600的平板灯，管线也要更换，2.5平方毫米二相电缆线。

- 计算机教室灯具更换？换多少盏灯 换成600*600的平板灯 还是什么？管线是不是也要换？管线的型号是什么?

回复：12盏600*600的平板灯，管线也要更换，2.5平方毫米二相电缆线。

- 四层办公室是改造了平板灯和插座，管线是从哪里引入的，型号是什么？

回复：管线由办公室门口原强电箱引入，2.5平方毫米二相电缆线。

地面开槽，线是采用超五类，配管是采用什么？这个交换机什么的都是原有的就管线到位对吗？

回复： Φ20阻燃PVC管（壁厚≥2.0mm）,交换机均是原有的。

- 实验室强弱电的桌插都要放吗？还是线到位就行了？

回复：线到位就可以。

- 伟年楼四层的管线型号，及灯的型号，有灯的话 开关是否需要更换几个？

回复：五个工位，五盏600*600的平板灯，管线也要更换，2.5平方毫米二相电缆线。开关也更换五个。

- 室外消火栓增加4处，平面图上我没找到为止，这块是不是要管道连接过去的,多少大的管道，然后查找漏水点及更换，这块有多少管道需要更换及听漏的，暂估一项多少费用？

回复：该项内容现场已实施具体由校方确认。