## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层启智中心
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 直型100mm厚石膏板隔墙 1、100系轻钢龙骨 2、15mm厚阻燃板基层，内嵌吸音棉 3、9.5mm厚石膏板面层，板面贴胶带点锈 | m2 | 54.9
2 | 011210002002 | 金属隔断 | 弧型100mm厚石膏板隔墙 1、100系轻钢龙骨 2、15mm厚阻燃板基层，内嵌吸音棉 3、9.5mm厚石膏板面层，板面贴胶带点锈 | m2 | 14.7
3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 同质透心地胶板 1、2.0厚同质透心地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、3MM厚水泥自流平 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、原地面修补打磨 | m2 | 129.17
4 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 同质透心地胶板 1、2.0厚木纹地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、3MM厚水泥自流平 3、50厚1:3水泥砂浆找平层 4、原地面修补打磨 | m2 | 31.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 1、110mm1.2厚成品深灰色不锈钢踢脚 2、踢脚线配套扣件 3、将扣件钉在木楔上,间距400mm~600mm 4、墙上钻φ35mm孔60mm深,采用专业粘结砂浆粘结防腐原木楔 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 67.58
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 启心驿站B立面 1、附墙方钢龙骨基层， 2、15mm厚玻镁板基层板， 3、面覆5mm木纹木饰面板 | m2 | 7.09
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1、附墙方钢龙骨基层， 2、内外两侧及玻璃隔断顶部均面覆2mm木纹铝板（按投影面积计算） 3、具体做法详JD02-04 | m2 | 15.85
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面装饰板 1、附墙轻钢龙骨基层， 2、15mm厚阻燃板基层， 3、面覆9.5mm厚石膏板， 4、具体做法详JD03-05 | m2 | 48.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 护墙裙 1、12mm厚阻燃板基层， 2、5mm木纹木饰面板 | m2 | 11.42
10 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 磁性毛毡板 1、12mm厚阻燃板基层， 2、12mm厚米色磁性毛毡板， 3、20mm厚白色实木线条边框 | m2 | 10.87
11 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 木纹铝板 1、12mm厚阻燃板基层， 2、2mm木纹铝板 | m2 | 4.2
12 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 旋转转盘 1、30*30*3@500镀锌方管基层， 2、15mm厚阻燃板基层板， 3、面覆9.5mm厚石膏板， 4、具体做法详JD03-06 | m2 | 7.01
13 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 2mm厚白色穿孔铝板面层（孔径6~8mm） | m2 | 23.47
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色釉面漆、无机涂料、艺术涂料(一道底漆两道面漆) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 143.05
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面双层防水9.5mm厚石膏板，板面刷白色无机涂料 | m2 | 1.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011210002003 | 金属隔断 | 墙面30*40*2@70白色铝方通隔断 | m2 | 11.25
17 | 011502002001 | 木质装饰线 | 20厚白色实木线条 | m | 19
18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 不锈钢框12mm厚钢化玻璃隔断 | m2 | 74.33
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、基底清理 2、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 5、双层9.5厚纸面石膏板覆面 6、满刮2遍耐水腻子分遍找平 7、无机涂料一底两面 | m2 | 160.05
20 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶（侧面） 1、U50轻钢龙骨 2、双层15mm厚玻镁板吊顶 5、9.5厚纸面石膏板覆面 6、满刮2遍耐水腻子分遍找平 7、无机涂料一底两面 | m2 | 74.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 0.2mm厚星空喷绘透光膜 | m2 | 25.38
22 | 010805005001 | 全玻自由门 | 不锈钢玻璃门 1、尺寸：2000*2400， 2、材质：12厚钢化玻璃双开门，耐候密封胶；包括不锈钢管拉手及配套其他五金件等， 3、具体样式做法详见科艺展馆D立面 | 樘 | 1
23 | 010805001001 | 电子感应门 | 电子感应玻璃移门 1、尺寸：2000*2400， 2、材质：12厚钢化玻璃双开门，耐候密封胶；包括电移轨道、电动装置及配套五金件等， 3、具体做法详见望远镜博物馆C立图纸 | 樘 | 1
24 | 011501011001 | 矮柜 | 启心驿站矮柜 1、尺寸：350*450， 2、材质5mm厚木纹饰面板矮柜，含油漆、五金等， 3、具体做法详驿站D立面 | m | 3.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011501011002 | 矮柜 | 博物馆矮柜 1、尺寸：500*650， 2、材质：镀锌方管骨架，15mm厚阻燃板基层，20厚灰色木饰面柜体板，台面采用20mm厚白色人造石台面板，含油漆、五金等， 3、具体做法详JD03-07 | m | 9.71
26 | 011501006001 | 附墙柜 | 拱型附墙柜 1尺寸：1200*1500*350， 2、材质5mm厚木纹饰面板，含油漆、五金等， 3、具体做法详驿站D立面 | m | 2.4
27 | 011501006002 | 附墙柜 | 科艺展馆附墙柜 1、尺寸：柜体进深550mm， 2、5mm厚木纹饰柜体板，含油漆、五金等， 3、具体做法详科艺展馆A立面 | m2 | 16.86
28 | 011501006003 | 附墙柜 | 科艺展馆附墙柜 1、尺寸：240mm， 2、材质：5mm厚木纹饰柜体板，含油漆、五金等， 3、具体做法详科艺展馆B立面 | m2 | 1.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011501001001 | 展示柜 | 博物馆展示柜 1、尺寸：3400*800*2400， 2、材质：柜体采用20厚白色木饰面板，柜门采用无框12厚钢化玻璃移门，含油漆、五金、导轨等， 3、具体做法详望远博物馆A立面 | m | 3.4
30 | 011501001002 | 展示柜 | 博物馆地台展示柜 1、尺寸：2565*1000*2300， 2、材质：地台用轻钢龙骨基层支撑，20厚白色木饰面板面，柜门采用无框10厚钢化玻璃移门，含油漆、五金、导轨等， 3、具体做法详节点02-03 | m | 2.57
31 | 011501011003 | 书桌 | 书桌 1、尺寸2400*350mm， 2、材质20厚白色木饰面板桌面，两侧固定；含油漆、五金等， 3、具体做法详驿站D立面 | m | 2.4
32 | 01B001 | 铝合金旋转盘 | 铝合金旋转盘，20厚白色木饰面边框；具体做法详驿站C立面 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 01B002 | 门框 | 5mm厚木纹饰面造型拱门框，具体做法详驿站B立面 | 项 | 1
34 | 01B003 | 有声减压角 | 有声减压角吊牌，具体做法详图纸 | 个 | 1
35 | 01B004 | 飞行探索 | φ30镀锌白色氟碳喷涂钢管立杆，内置旋转轴，外包2厚白色铝板饰面，具体做法详科艺展馆E立面 | m2 | 17.57
36 | 01B005 | 博物馆成品展示柜 | 望远镜博物馆成品展示柜（带光源） 1、尺寸：5200*700*1100， 2、材质：30*30*3镀锌方管基层，柜体采用20厚黑色木纹饰面板，顶部展示区域用8mm厚钢化玻璃罩；含油漆、五金件等， 3、具体做法详JD04 | 个 | 1
37 | 010810001001 | 窗帘 | 成品百叶帘 | ㎡ | 21.62
38 | 01B006 | 拆除工程 | 涉及到的原有的墙面装修、地面装修、天棚装修、门、窗、砌体拆除，所有满足改造工作需要的拆除内容，包括建筑垃圾外运消纳、成品保护、基层损坏的修补，施工单位自行勘察现场报价，一次性包干 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
启行中心鲁迅学堂
39 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱 1、尺寸：150*150*10， 2、材质：镀锌方管立柱安装,钢构采用Q235B型 | t | 1.741
40 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁 1、尺寸：150*150*10， 2、材质：镀锌方管立柱安装,钢构采用Q235B型 | t | 4.287
41 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌块砌筑 1、厚度：240厚及以下， 2、材质：蒸压砂加气砌块砌筑， 3、砌块等级：砌块材料BO6A5.0， 4、DM7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 4.07
42 | 011210002004 | 金属隔断 | 直型100mm厚石膏板隔墙 1、100系轻钢龙骨 2、15mm厚阻燃板基层，内嵌吸音棉 3、9.5mm厚石膏板面层，板面贴胶带点锈 | m2 | 91.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑地砖 1、400*800防滑仿古地砖面层 2、双层18mm厚阻燃板基层 3、50*50*5镀锌方管基层@400 4、原地面，具体做法详LX14-04 | m2 | 132.62
44 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 木纹地胶板 1、2.0厚木纹地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、双层18mm厚阻燃板基层 3、50*50*5镀锌方管基层@400 4、原地面，具体做法详LX14-04 | m2 | 7.64
45 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 踢脚线 1、100mm高1.2厚成品深灰色不锈钢踢脚 2、踢脚线配套扣件 3、将扣件钉在木楔上,间距400mm~600mm 4、墙上钻φ35mm孔60mm深,采用专业粘结砂浆粘结防腐原木楔 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 21.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料 1、白色釉面漆、无机涂料、艺术涂料(一道底漆两道面漆) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 11.98
47 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 铝板墙面 1、12mm厚阻燃板基层， 2、2mm木纹铝板 3、具体做法详节点LX16-10 | m2 | 5.67
48 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 铝板墙面 1、50*50*3@400镀锌方管基层 2、2mm木纹铝板， 3、具体做法详节点LX16-10 | m2 | 2.7
49 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面 1、40*40*3@600镀锌方管基层， 2、12mm厚阻燃板基层， 3、9.5mm厚石膏板面刷白色防水釉面漆， 4、具体做法详节点LX15-05、06 | m2 | 19.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面 1、12mm厚阻燃板基层， 2、9.5mm厚石膏板面裱写真， 3、具体做法详节点LX15-05、06 | m2 | 22.46
51 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 毛毡板墙面 1、12mm厚阻燃板基层， 2、12mm厚米色磁性毛毡板，20mm厚白色实木线条边框， 3、具体做法详节点LX15-07 | m2 | 8.36
52 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 软包 1、双层12mm厚阻燃板基层， 2、30mm厚皮艺软包垫， 3、具体做法详LX16-08 | m2 | 2.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 毛毡墙面 1、100*50*5@6500镀锌方管主龙骨，40*40*3@600镀锌方管副龙骨， 2、12mm厚阻燃板基层，外包2厚铝板装饰面板，12mm厚磁性毛毡板（另计）， 3、墙面底部做造型坐凳（工程量按投影面积计算）， 4、具体做法详节点LX15-07、LX16-08 | m2 | 34.5
54 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 包柱铝板 1、30*30*3@600镀锌方管基层， 2、2mm木纹铝板， 3、具体做法详节点LX16-11 | m2 | 4.48
55 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 包梁铝板 1、2mm木纹铝板包钢梁 2、具体做法详节点LX14-04 | m2 | 53.19
56 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 包柱铝板 1、30*50*3@600镀锌方管基层， 2、2mm木纹铝板包圆柱； 3、具体做法详节点LX13-02 | m2 | 33.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011210002005 | 金属隔断 | 1、长廊顶部30*50@290白色铝方通隔断 | m2 | 14.82
58 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、基底清理 2、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 5、双层9.5厚纸面石膏板覆面 6、满刮2遍耐水腻子分遍找平 7、无机涂料一底两面 | m2 | 92.12
59 | 011302001005 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶（侧面） 1、U50轻钢龙骨、50*50*3镀锌方管基层 2、双层12mm厚玻镁板吊顶 3、9.5厚纸面石膏板覆面 4、满刮2遍耐水腻子分遍找平 5、无机涂料一底两面；具体做法详节点LX13-01/LX14-06 | m2 | 33.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 铝板吊顶 1、U50轻钢龙骨 2、2mm厚木纹铝板吊顶 3、50*70*2铝方管@535布置；具体做法详LX13-03 | m2 | 77.53
61 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.2厚50*90白色铝方通吊顶，间距100 | m2 | 16.68
62 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 铝板吊顶 1、30*60*3镀锌方管主龙骨，30*30*3镀锌方管副龙骨， 2、12厚玻镁板基层， 3、外包2mm厚木纹铝板，藏灯带， 4、具体做法详节点LX13-01 | m2 | 25.36
63 | 020202005001 | 柱墩石 | 柱墩 1.尺寸：45*30cm. 2、材质：定制石墩子 3、精细雕刻、人工打磨处理 | 只 | 15
64 | 020207002001 | 雕花 | 实木定制花格板门 1.规格：51*210*5cm. 2、芬兰木精雕、人工细磨处理 | m2 | 14.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 020207002002 | 雕花 | 实木定制花格板窗框 1、规格：5*100*130cm. 2、芬兰木精雕、人工细磨处理 | m2 | 36.77
66 | 011501011004 | 矮柜 | 鲁迅学堂矮柜 1、长*宽*高：2000*350*800，5mm厚木纹饰面板矮柜，含油漆、五金等； 2、具体做法详鲁迅学堂08立面 | m | 2
67 | 011501006004 | 附墙柜 | 鲁迅学堂附墙柜 1、柜体进深350mm，5mm厚木纹饰柜体板，含油漆、五金等； 2、具体做法详鲁迅学堂11、13立面 | m2 | 14.99
68 | 011501001003 | 展示柜 | 树人学堂矮柜 1、长*宽*高：8040*500*1100，40*40*3@600镀锌方管基层， 2、双层12mm厚阻燃板基层，5mm厚木纹木饰面，顶部展示区域用10mm厚钢化玻璃罩；含油漆、五金等， 3、具体做法详节点LX15-05 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 011501001004 | 触摸一体机柜体 | 触摸一体机柜体 1、尺寸：3400*600*1000， 2、材质40*40*3@600镀锌方管基层，双层12mm厚阻燃板基层，5mm厚木纹木饰面，上部做凹型触摸一体机槽；含油漆、五金等， 3、具体做法详节点LX15-06 | 个 | 1
70 | 01B007 | 鲁迅学堂02、06立面 | 上底采用轻钢龙骨基层，外包9.5防水石膏板，石膏板刷白色防水釉面漆；3mm厚香槟色钢板做镂空雕刻处理，钢板背面用防水石膏ZUO 镂空造型；40*80*1.2木纹铝方管装饰；中间做拱门造型门框；具体做法详鲁迅学堂02、06立面 | m2 | 28.38
71 | 01B008 | 靠墙木凳 | 木凳 1、40*40*3镀锌方管@400布置， 2、12mm厚阻燃板基层，5mm厚木饰面板，实木线条靠背，沿墙弧形设置， 3、具体做法详见节点LX14-04 | m | 26.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 01B009 | 实木牌匾 | 1.定制实木牌匾尺寸:1533*500 2.具体详图纸 | 块 | 1
73 | 01B010 | 实木牌匾 | 1.定制实木牌匾尺寸:2000*400 2.具体详图纸 | 块 | 1
74 | 01B011 | 拆除工程 | 鲁迅学堂内涉及到的原有的墙面装修、地面装修、天棚装修、门、窗、砌体拆除，所有满足改造工作需要的拆除内容，包括建筑垃圾外运消纳、成品保护、基层损坏的修补，施工单位自行勘察现场报价，一次性包干 | 项 | 1
慧语山谷休闲平台
75 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌块砌筑 1、厚度：200厚及以下， 2、材质：蒸压砂加气砌块砌筑， 3、砌块等级：砌块材料BO6A5.0， 4、DM7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 0.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 011102003002 | 块料楼地面 | 防滑地砖 1、800*800仿水磨石防滑地砖面层,聚合物水泥砂浆铺砌.(美缝处理规格款式选样) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥砂浆一道 5、原地面 | m2 | 75.21
77 | 011103001004 | 橡胶板楼地面 | 同质透心地胶板 1、2.0厚同质透心地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、3MM厚水泥自流平 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、原地面修补打磨 | m2 | 111.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 踢脚线 1、100mm1.2厚成品深灰色不锈钢踢脚 2、踢脚线配套扣件 3、将扣件钉在木楔上,间距400mm~600mm 4、墙上钻φ35mm孔60mm深,采用专业粘结砂浆粘结防腐原木楔 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m | 24.45
79 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料 1、白色釉面漆、无机涂料、艺术涂料(一道底漆两道面漆)， 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 159.34
80 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 墙裙 1、12mm厚阻燃板基层， 2、15mm厚长城板墙裙 | m2 | 14.62
81 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 毛毡板 1、12mm厚阻燃板基层， 2、12mm厚米色磁性毛毡板，40*30白色实木线条边框 | m2 | 12.22
82 | 011210002006 | 金属隔断 | 墙面30*40*260白色铝方通 | m2 | 9.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 010805005002 | 全玻自由门 | 玻璃门 1、尺寸：4600*2750， 2、材质：12厚钢化玻璃双开门，耐候密封胶；包括不锈钢管拉手及配套其他五金件等， 3、具体样式做法详见会议茶歇A立面 | 樘 | 1
84 | 010805005003 | 全玻自由门 | 玻璃门 1、尺寸：1800*2750， 2、材质：12厚钢化玻璃双开门，耐候密封胶；包括不锈钢管拉手及配套其他五金件等， 3、具体样式做法详见会议茶歇A立面 | 樘 | 1
85 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 断桥隔热铝合金型材框，6+9A+6中空钢化玻璃 | m2 | 54.25
86 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 弧形断桥隔热铝合金型材框，6+9A+6中空钢化玻璃 | m2 | 59.86
87 | 01B012 | 格栅里面 | 30*50*1.2米色铝方管格栅，2mm厚米色造型铝板挂贴，上底采用2mm厚灰色铝板装饰；具体做法详F/HXC-1F-03及D/HXC-1F-02 | m2 | 17.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 01B013 | 仿真植物铝板造型墙 | 仿真植物墙 1、2mm厚木纹铝板造型布置， 2、具体做法详会议茶歇C立面 | m2 | 42.09
89 | 011502001001 | 金属装饰线 | 50mm宽1.2mm厚铝合金装饰线条弧形布置，具体做法详会议茶歇D立面 | m | 28.67
90 | 011502003001 | 石材装饰线 | 20厚白色人造石，具体做法详会议茶歇C立面 | m | 8.5
91 | 011501006005 | 书柜 | 弧形造型书柜 1、尺寸：8100*600*1465， 2、材质：20mm厚木纹饰柜体板，含油漆、五金等， 3、具体做法详图纸HJD-1F-01 | m2 | 8.1
92 | 011501001005 | 柜台 | 洗手柜台 1、尺寸：5000*600*750， 2、材质：20mm厚蜂窝铝板柜门，20mm厚白色人造石台台面，含油漆、开孔、五金件等， 3、具体做法详节点HJD-1F-03-08 | m | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 011501011005 | 书桌 | 书桌 宽度600mm，20厚白色人造石桌面；具体做法详会议茶歇C立面 | m | 5.66
94 | 01B014 | 定制竹筒 | 1.定制竹筒造型布置 2.具体详图纸 | 项 | 1
95 | 01B015 | 定制植物箱 | 定制植物箱： 1、尺寸：500*650， 2、材质：30厚塑木板衬底，箱体采用30*30塑木条，外包15mm厚长城板，5mm木纹铝板包边，箱底100厚碎石垫层； 3、具体做法详节点HJD1F03-06 | m | 16.67
96 | 01B016 | 防腐木坐凳 | 坐凳 1、尺寸：宽度400mm, 2、材质：20mm厚芝麻灰花岗岩底板，面铺50mm厚防腐木饰面板，靠背采用50mm厚防腐木饰面板， 3、具体做法详见图纸 | m | 13.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 01B017 | 立体镂空骨架装饰 | 慧语山谷 1.定制镂空造型尺寸:800*300*3200 2.30*30米色方管，20厚米色蜂窝铝板挂贴 3.具体详图纸HJD1F-01-02 | 个 | 22
98 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 带骨架玻璃幕墙雨棚： 1、面层材料品种、颜色：6+1.52(PVB)+6双钢化夹胶玻璃+2mm厚氟碳喷涂铝单板收边（具体详见节点图） 2、骨架种类：Q235B钢型材龙骨（表面氟碳喷涂，央视详见图纸） 3、费用包含一切所需连接件、紧固件（螺栓、螺母、螺钉、垫圈）、挡风雨条、小五金、幕墙系统间接合处所需的收边型材及、结构密封胶接缝、耐候胶、泡沫条、密封垫、密封压条及防水条等 4、具体详图纸HJD1F-04 | m2 | 94.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 01B018 | 拆除工程 | 慧语山谷休闲平台内涉及到的原有的墙面装修、地面装修、天棚装修、门、窗、砌体拆除，所有满足改造工作需要的拆除内容，包括建筑垃圾外运消纳、成品保护、基层损坏的修补，施工单位自行勘察现场报价，一次性包干 | 项 | 1
启乐启智中心
100 | 010402001003 | 砌块墙 | 砌块砌筑 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块砌筑，BO6A5.0； 2、墙身厚度:200-300厚； 3、砂浆强度等级、配合比:7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 8.49
101 | 010402001004 | 砌块墙 | 砌块砌筑 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块砌筑，BO6A5.0； 2、墙身厚度:100-120厚； 3、砂浆强度等级、配合比:7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 2.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 011102003003 | 块料楼地面 | 防滑地砖 1、400*800防滑仿古地砖面层,聚合物水泥砂浆铺砌.(美缝处理规格款式选样) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥砂浆一道 5、原地面 | m2 | 28.67
103 | 011103001005 | 橡胶板楼地面 | 木纹地胶板 1、2.0厚木纹地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、3MM厚水泥自流平 3、50厚1:3水泥砂浆找平层 4、原地面修补打磨 | m2 | 27.79
104 | 011103001006 | 橡胶板楼地面 | 同质透心地胶板 1、2.0厚同质透心地胶板(规格款式选样),用专用胶粘剂粘贴 2、3MM厚水泥自流平 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、原地面修补打磨 | m2 | 41.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 011103001007 | 橡胶板地台 | 1、30*30*3@400镀锌方管基层 2、双层18mm厚阻燃板基层板 3、2厚木纹地胶板面层，20*20实木线条倒角收边 | m2 | 18.14
106 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料 1、白色釉面漆、无机涂料、艺术涂料(一道底漆两道面漆) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 258.08
107 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、基底清理 2、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 5、双层9.5厚纸面石膏板覆面 6、满刮2遍耐水腻子分遍找平 7、无机涂料一底两面 | m2 | 41.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 断桥隔热铝合金型材框，6+9A+6中空钢化玻璃 | m2 | 11.18
109 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 不锈钢框12mm厚钢化玻璃隔断 | m2 | 3.81
110 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 9mm厚阻燃板基层，12mm厚聚酯纤维板 | m2 | 1.9
111 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 60mm厚皮艺软包座垫 | m2 | 7.18
112 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 20mm厚皮艺软包靠垫 | m2 | 5.8
113 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 20*20*2@600镀锌方管基层，2mm厚白色穿孔铝板面层（孔径6~8mm） | m2 | 93.38
114 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 12mm厚阻燃板基层，2mm橘色铝板 | m2 | 13.19
115 | 010808004001 | 金属门窗套 | 门套 9mm厚阻燃板基层，2mm厚木纹铝板面层 | m2 | 19.44
116 | 010808004002 | 金属门窗套 | 门套 9mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢面层，具体做法详启智中心立面20 | m2 | 4.32
117 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 15mm厚透明亚克力板拼接造型（按投影面积计算）具体做法详节点QDL01-02 | m2 | 7.23
118 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 40*40*3@400镀锌方管基层，18mm厚阻燃板基层板，面覆2mm厚铝板，具体做法详节点QLD01-01 | m2 | 33.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
119 | 011502002002 | 木质装饰线 | 30厚木书面线条刷黄色混漆，具体做法详启智中心17立面 | m | 12.5
120 | 011501006006 | 附墙柜 | 启乐启智中心附墙柜 柜体进深550mm，20mm厚白色木饰面柜体板，含油漆、五金等；具体做法详启智中心06立面 | m2 | 24.9
121 | 011501006007 | 附墙柜 | 启乐启智中心附墙柜 柜体进深350mm，20mm厚木纹木饰面柜体板，含油漆、五金等；具体做法详启智中心03立面 | m2 | 8.04
122 | 011501006008 | 附墙柜 | 启乐启智中心挂墙柜 柜体进深350mm，20mm厚黄色木饰面柜体板，正面柜板采用5厚透明亚克力；含油漆、五金等；具体做法详启智中心08立面 | m2 | 4.36
123 | 011501011006 | 矮柜 | 启乐启智中心矮柜 柜宽500mm，30*30*2镀锌方管基层，18mm厚阻燃板基层，外板15厚透明亚克力板覆木纹膜，高低排列布置，含油漆、五金等； | m2 | 4.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
124 | 01B019 | 翻转课堂 | 翻转课堂 1、φ20不锈钢立杆，壁厚2.0mm，20mm厚亚克力翻转盘总厚100mm； 2、具体做法详1F-QL-09及QLD01-01 | m2 | 15.2
125 | 01B020 | 启智中心02立面 | 定制镂空金属格栅造型 2mm厚木纹铝板，15*20@245木纹铝方管上下相接，两面装饰墙延伸成坐凳造型（按投影面积计算）；具体详图纸启智中心02立面及节点QLD02 | m2 | 13.52
126 | 01B021 | 立体镂空骨架装饰 | 1.定制镂空造型尺寸:800*300*3200 2.30*30米色方管，20厚米色蜂窝铝板挂贴 3.具体详图纸 | ㎡ | 6.14
127 | 01B022 | 拆除工程 | 涉及到的原有的墙面装修、地面装修、天棚装修、门、窗、砌体拆除，所有满足改造工作需要的拆除内容，包括建筑垃圾外运消纳、成品保护、基层损坏的修补，施工单位自行勘察现场报价，一次性包干 | 项 | 1
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
128 | 01B023 | 广告宣传 | UV写真、各类字体、PVC雕刻造型、PVC写真等所有广告内容按项包干，后期结算不作调整，具体内容由建设单位选定 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州启成学校智慧谷学习空间改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架3.6~5.2m | m2 | 604.86
2 | 01B024 | 成品保护 | 投标单位需做好原有建筑成品保护工作，此费用包括原有建筑保护费用及损坏维修费用，一次性包干 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
启智中心一层
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 286.86
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZ-BYJ2.5 2、配线形式：穿管、桥架内敷设 | m | 613.47
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：100*35 LED线条灯,6W/米 | m | 52.88
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：80*25 LED线条灯,6W/米 | m | 6.82
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：50*20 LED线条灯,6W/米 | m | 44.8
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：30*15 LED线条灯,6W/米 | m | 94.71
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：20*10 LED线条灯,6W/米 | m | 6.06
8 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：10*10 LED线条灯,6W/米 | m | 2.32
9 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯带,6W/米 | m | 99.7
10 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号及规格：5寸/15W 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式射灯（可调） 2、型号及规格：80mm 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 13
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 1
13 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：安全型二三极暗装插座 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 10
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类非屏蔽网线 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 | m | 82.37
15 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络单孔信息点插座 2.底盒材质、规格：含底盒、模块、面板 | 个 | 1
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制接线盒 | 个 | 16
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制开关盒、插座盒 | 个 | 11
18 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、名称：测试 4对双绞线缆 | 点 | 1
19 | 03B001 | 其他 | 1、名称：原有配电箱新增元器件及弱电跳线等辅材 | 项 | 1
启行中心
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 283.71
21 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZ-BYJ2.5 2、配线形式：穿管、桥架内敷设 | m | 501.99
22 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：50*30 LED线条灯,6W/米 | m | 55.8
23 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：20*10 LED线条灯,6W/米 | m | 20.48
24 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯带,6W/米 | m | 74.1
25 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号及规格：5寸/15W 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 21
26 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 2
27 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：安全型二三极暗装插座 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类非屏蔽网线 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 | m | 116.38
29 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：网络单孔信息点插座 2.底盒材质、规格：含底盒、模块、面板 | 个 | 4
30 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称：无线AP 2.底盒材质、规格：含底盒、模块、面板 | 台 | 2
31 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制接线盒 | 个 | 21
32 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制开关盒、插座盒 | 个 | 14
33 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1、名称：测试 4对双绞线缆 | 点 | 4
34 | 03B002 | 其他 | 1、名称：原有配电箱新增元器件及弱电跳线等辅材 | 项 | 1
慧语山谷休闲平台
35 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 238.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:PC25 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 92.47
37 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZ-BYJ2.5 2、配线形式：穿管、桥架内敷设 | m | 383.91
38 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZ-BYJ4 2、配线形式：穿管、桥架内敷设 | m | 277.41
39 | 030412004014 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号及规格：5寸/15W 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 6
40 | 030412004015 | 装饰灯 | 1、名称：吊灯 2、型号及规格：φ300/12W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 4
41 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 2
42 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：安全型二三极暗装插座 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、型号及规格：~250V 16A | 个 | 2
44 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类非屏蔽网线 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 | m | 116.38
45 | 030501008002 | 集线器 | 1.名称：无线AP 2.底盒材质、规格：含底盒、模块、面板 | 台 | 2
46 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制接线盒 | 个 | 10
47 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制开关盒、插座盒 | 个 | 13
48 | 03B003 | 其他 | 1、名称：原有配电箱新增元器件及弱电跳线等辅材 | 项 | 1
启智中心二层
49 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 209.99
50 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:PC20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 154.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZ-BYJ2.5 2、配线形式：穿管、桥架内敷设 | m | 666.81
52 | 030412004016 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号及规格：5寸/15W 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 11
53 | 030412004017 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式射灯（可调） 2、型号及规格：80mm 3、安装方式：嵌入式安装 | 套 | 9
54 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：安全型二三极暗装插座 2、型号及规格：~250V 10A | 个 | 4
55 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类非屏蔽网线 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 | m | 142.57
56 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：网络单孔信息点插座 2.底盒材质、规格：含底盒、模块、面板 | 个 | 3
57 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制接线盒 | 个 | 20
58 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称：86型钢制开关盒、插座盒 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1、名称：测试 4对双绞线缆 | 点 | 3
60 | 03B004 | 其他 | 1、名称：原有配电箱新增元器件及弱电跳线等辅材 | 项 | 1
电子设备
启智中心
61 | 03B005 | 光路展示 | 1.名称:望远镜博物馆-光路展示 2.型号:需要定制、不含造型 | 个 | 1
62 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:科艺展馆-作品查询机 55英寸壁挂广告机(pc4代i5 8+128) 含支架 2.型号:需要定制、不含造型 | 台 | 1
63 | 03B006 | VR体验设备 | 1.名称:创艺基地-VR体验设备 2.型号:详见设计图纸 | 组 | 1
64 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:文学天地-多媒体电子显示屏 含支架 2.型号:55英寸壁挂广告机(安卓 4G+32G+发布轮播系统) | 台 | 2
启行中心
65 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:树人小馆-触摸屏 2.型号:24寸，不含耳机 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030504002002 | 服务器显示设备 | 1.名称:树人小馆-电子触摸屏 2.型号:32寸 pc 4代i5 8+128 | 台 | 1
67 | 030504002003 | 服务器显示设备 | 1.名称:三味书屋-电子显示屏 2.型号:86寸 | 台 | 1
启心中心
68 | 030504002004 | 服务器显示设备 | 1.名称:启心驿站-头戴耳机+电子屏 2.型号:14寸 | 组 | 2
樱花园
69 | 030504002005 | 服务器显示设备 | 1.名称:户外电子显示屏 2.型号:55寸户外广告机(安卓 4g+32g ) | 台 | 1
望远镜博物馆/科艺展馆/空调系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖二商用空调室外机KT-1 2.规格:冷热量:20.0kw/20.0kw 4.安装形式:落地安装 C25混凝土基础,高出地面300mm 5.其他:含减振器、及支吊架、冷媒管，防腐措施等配套附属工程 6.其他:详见招标文件及招标图纸 | 台 | 1
71 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:5P空调室外机 2.安装形式:落地安装 C25混凝土基础,高出地面300mm 4.其他:含配套附属工程 5.其他:详见招标文件及招标图纸 | 台 | 1
72 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.型号:FP-100 3.规格:制冷量10kW/制热量11.2KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:减振器、支吊架等配套附属工程 6.试压要求:单机调试，试运行，试压 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:室内四面出风口天花机 2.型号:5HP 3.规格:制冷量12.0kW/制热量14.0KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:含减振器、及支吊架等配套附属工程 6.试压要求:单机调试，试运行，试压 | 台 | 1
74 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000 2.含管件、吊托支架 | m2 | 13.84
75 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶送风风口1500X150 阻燃型ABS材质附带保温棉 | 个 | 2
76 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶回风风口 1500X200 阻燃型ABS材质附带保温棉 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ9.52(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 52.95
78 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ19.1(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 52.95
79 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC管 DN32 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 5、含管件、塑料吊杆及管夹安装 | m | 34.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC管 DN25 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 5、含管件、塑料吊杆及管夹安装 | m | 18.42
81 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称：采用阻燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材保温,保温厚度30mm,24时,λ≤0.033W/(m.k),密度48kg/m3 | m3 | 0.42
82 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：冷媒管采用难燃发泡橡塑隔热保温管保温保温厚度30mm | m/双管 | 52.95
83 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、名称：冷凝水管 保温厚度为13mm,难燃B1闭孔柔性泡沫橡塑保温 | m3 | 0.12
84 | 03B007 | 分支器 | 1.分液器(分支) | 个 | 2
85 | 030404019001 | 控制开关 | 1.空调温控开关 | 个 | 3
86 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：信号线 RVVP 2*1.0mm | m | 27.44
87 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 27.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 03B008 | 分支器 | 1.制冷剂R410A | kg | 17.16
89 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN50 | 个 | 4
90 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架（含承重支架） | Kg | 31.34
91 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架除锈、刷油、防腐；具体要求详见设计说明 | kg | 37.06
92 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1、名称：空调水工程系统调试 | 系统 | 1
93 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
鲁迅学堂空调系统
94 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:一拖三商用空调室外机KT-1 2.规格:冷热量:33.5kw/37.5kw 4.安装形式:落地安装 C25混凝土基础,高出地面300mm 5.其他:含减振器、及支吊架、冷媒管，防腐措施等配套附属工程 6.其他:详见招标文件及招标图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
95 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:室内机 2.型号:FP-112 3.规格:制冷量11.2kW/制热量12.5KW 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:减振器、支吊架等配套附属工程 6.试压要求:单机调试，试运行，试压 | 台 | 3
96 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000 2.含管件、吊托支架 | m2 | 7.27
97 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶送风风口1500X150 阻燃型ABS材质附带保温棉 | 个 | 3
98 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶回风风口 1500X200 阻燃型ABS材质附带保温棉 | 个 | 3
99 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ9.52(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 18.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ12.7(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 10.5
101 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ15.9管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 18.9
102 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ19.1(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 4.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：制冷剂； 3.规格、压力等级:铜管Φ28.6(管材应满足工作压力要求） 4.连接形式:氧乙炔焊； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求； 6.警示带形式: | m | 10.5
104 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC管 DN32 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 5、含管件、塑料吊杆及管夹安装 | m | 9.5
105 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC管 DN25 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 5、含管件、塑料吊杆及管夹安装 | m | 11.8
106 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1、名称：采用阻燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材保温,保温厚度30mm,24时,λ≤0.033W/(m.k),密度48kg/m3 | m3 | 0.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、名称：冷媒管采用难燃发泡橡塑隔热保温管保温保温厚度30mm Φ9.52/Φ19.1 | m/双管 | 4.3
108 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、名称：冷媒管采用难燃发泡橡塑隔热保温管保温保温厚度30mm Φ9.52/Φ15.9 | m3 | 18.9
109 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、名称：冷媒管采用难燃发泡橡塑隔热保温管保温保温厚度30mm Φ28.6/Φ12.7 | m3 | 10.5
110 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、名称：冷凝水管 保温厚度为13mm,难燃B1闭孔柔性泡沫橡塑保温 | m3 | 0.05
111 | 03B009 | 分支器 | 1.分液器(分支)管 | 个 | 2
112 | 030404019002 | 控制开关 | 1.空调温控开关 | 个 | 3
113 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：信号线 RVVP 2*1.0mm | m | 29.9
114 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:JDG20 2、配置形式:明/暗敷（综合考虑） 3、其他:含砖墙刨沟、沟槽恢复 | m | 29.9
115 | 03B010 | 分支器 | 1.制冷剂R410A | kg | 15.56
116 | 031002003002 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN50 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
117 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架（含承重支架） | Kg | 16.39
118 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架除锈、刷油、防腐；具体要求详见设计说明 | kg | 19.4
119 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1、名称：空调水工程系统调试 | 系统 | 1
120 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州启成学校智慧谷学习空间改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【景观工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
“话”童年
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 05B001 | ”话“童年景墙 | 1.柱：素土夯实； 2.柱：100mm厚C20混凝土，含木模； 3.柱：C25独立基础，含木模，含钢筋； 4.柱：C25矩形柱，含木模，含钢筋； 5.墙：素土夯实； 6.墙：100mm厚C20混凝土,含木模； 7.墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖； 8.100mm*240mmC25砼圈梁，含木模，含钢筋； 9.100mm*240mmC25矩形梁，含木模，含钢筋； 10.预埋件5mm厚75*75钢板，4根直径10mm长度80mm螺纹钢； 11.5厚30*50U型不锈钢槽,5厚垫片，5厚玻璃胶； 12.10厚钢化玻璃； 13.15厚亚克力板，3厚玻璃胶； 14.5厚亚克力板 图案UV打印 ，3厚玻璃胶； 15.C25钢筋砼，含木模，含钢筋； 16.小青瓦+1:3水泥砂浆； 17.屋顶M7.5水泥砂浆砌 | m | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
MU10砖砌体 18.20厚1:3水泥砂浆； 19.外墙涂料； 20.含脚手架； 21.做法详见图纸；
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 3.9
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 2.98
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 0.47
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 0.47
百草园入口
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 05B002 | 百草园入口 | 1.柱：素土夯实； 2.柱：100mm厚C20混凝土，含木模； 3.柱：C25独立基础，含木模，含钢筋； 4.柱：C25矩形柱，含木模，含钢筋； 5.柱：C25异型柱，含木模，含钢筋； 6.墙：素土夯实； 7.墙：100mm厚C20混凝土,含木模； 8.墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖； 9.C25砼地梁，含木模，含钢筋； 10.100mm*240mmC25砼过梁，含木模，含钢筋； 11.100mm*240mmC25矩形梁，含木模，含钢筋； 12.3厚镀锌钢浅灰色烤漆仿真瓦； 13.3厚镀锌钢浅灰色烤漆； 14.3厚镀锌钢金属字灰色烤漆； 15.C25钢筋砼，含木模，含钢筋； 16.小青瓦+水泥砂浆； 17.屋顶M7.5水泥砂浆砌 | m | 8.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
MU10砖砌体 18.20厚1:3水泥砂浆； 19.外墙涂料； 20.含脚手架； 21.做法详见图纸；
7 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 13.05
8 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 9.8
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 1.78
10 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 1.78
“鲁迅的艺术世界”翻转板
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 05B003 | “鲁迅的艺术世界”翻转板 | 1.柱：素土夯实； 2.柱：100mm厚C20混凝土，含木模； 3.柱：C25独立基础，含木模，含钢筋； 4.柱：C25矩形柱，含木模，含钢筋； 5.墙：素土夯实； 6.墙：100mm厚C20混凝土,含木模； 7.墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖； 8.C25砼地梁，含木模，含钢筋； 9.150mm*240mmC20矩形梁，含木模； 10.140mm*240mmC25砼过梁，含木模，含钢筋； 11.100mm*240mmC25砼弧形梁，含木模，含钢筋； 12.100mm*240mmC25砼矩形梁，含木模，含钢筋； 13.C25砼压顶，含木模，含钢筋； 14.5厚180*180小灰瓦 15.图案绘画 16.翻转板：含3厚50*100镀锌方钢灰色氟碳漆、玻璃钢材质卡其色、3厚φ30镀锌方钢管卡其色漆、3厚 | m | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
φ36金属构件卡其色漆、安装费等一切费用； 17.5厚镀锌钢板，图案及文字甲定UV打印 18.20厚1:3水泥砂浆； 19.外墙涂料； 20.含脚手架； 21.做法详见图纸；
12 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 23.55
13 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 17.82
14 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 3.06
15 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 3.06
“从百草园到三味书屋”连环画
16 | 05B004 | “从百草园到三味书屋”连环画 | 1.3厚50*50镀锌方钢白色烤漆； 2.5厚镀锌钢穿孔板白色烤漆； 3.5厚镀锌钢板白色烤漆UV打印； 4.详见图纸； | m2 | 86.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
再见“百草园”的雪
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 05B005 | 再见“百草园”的雪 | 1.1-1断面段 2.柱：素土夯实； 3.柱：100mm厚C20混凝土，含木模； 4.柱：C25独立基础，含木模，含钢筋； 5.柱：C25矩形柱，含木模，含钢筋； 6.墙：素土夯实； 7.墙：100mm厚C20混凝土,含木模； 8.墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖； 9.100mm*240mmC20矩形梁，含木模，含钢筋； 10.预埋件5mm厚75*75钢板，4根直径10mm长度80mm螺纹钢； 11.100*200*6*8工字钢，3厚25*25镀锌方管，间距400mm，外包2厚镀锌板 灰色氟碳漆；钢结构除锈处理； 12.预埋件10mm厚200*200钢板，4根直径12mm长度300mm螺纹钢； 13.10厚钢化玻璃； 14.5厚亚克力板图案UV打印+3厚玻璃胶； 15.5厚30*50U型不锈钢 | m | 7.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
槽,5厚垫片，5厚玻璃胶； 16.20厚1:3水泥砂浆； 17.外墙涂料； 18.含脚手架； 19.做法详见图纸；
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 05B006 | 再见“百草园”的雪 | 1.2-2/3-3/4-4断面段 2.柱：素土夯实； 3.柱：100mm厚C20混凝土，含木模； 4.柱：C25独立基础，含木模，含钢筋； 5.柱：C25矩形柱，含木模，含钢筋； 6.墙：素土夯实； 7.墙：100mm厚C20混凝土,含木模； 8.墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖； 9.240mm*240mmC25地梁，含木模，含钢筋； 10.100mm*240mmC25砼矩形梁，含木模，含钢筋； 11.100mm*240mmC25砼过梁，含木模，含钢筋； 12.3厚镀锌钢木纹漆饰面 13.C25钢筋砼，含木模，含钢筋； 14.小青瓦+1:3水泥砂浆； 15.屋顶M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 16.20厚1:3水泥砂浆； 17.外墙涂料； 18.墙面彩绘，含木纹漆饰面 19.含脚手架； | m | 5.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20.做法详见图纸；
19 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 19.41
20 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 14.58
21 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 2.64
22 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 2.64
篱笆
23 | 05B007 | 篱笆 | 1.素土夯实； 2.C20砼基础，含木模； 3.80*80*800樟子松防腐木柱、50*50*50樟子松防腐木柱、30*30*20樟子松防腐木柱、50*50*50樟子松防腐木； 4.含木门一扇； 5.详见图纸； | m | 17.65
石井
24 | 05B008 | 青石花岗岩石井（成品购买） | 1.850*850*400mm青石花岗岩石井（成品购买）； 2.含安装等所有费用； 3.详见图纸； | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 05B009 | 防腐木围栏 | 1.防腐木外刷清漆； 2.详见图纸； | m | 5.4
景观石
26 | 050301005001 | 点风景石 | 1.长900mm*宽850mm*高1200mm桐庐石成品购买； 2.详见图纸； | 块 | 1
竹编桌椅成品购买
27 | 05B010 | 竹编桌椅成品购买 | 1.1个桌子4把椅子； 2.详见图纸； | 套 | 1
汀步
28 | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 1.素土夯实； 2.120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体； 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆，50厚不规则青灰色板岩自然面； 4.详见图纸； | m2 | 11.09
青砖45度竖铺
29 | 05B011 | 青砖45度竖铺 | 1.60厚120*240，青砖45度竖铺； 2.含所有费用； 3.详见图纸； | m | 30.2
铺装
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 050201001001 | 园路 | 1.素土夯实； 2.100mm厚碎石垫层； 3.100mm厚C20砼垫层； 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 5.30厚150*150芝麻灰花岗岩荔枝面； 6.详见图纸； | m2 | 35.16
31 | 050201001002 | 园路 | 1.素土夯实； 2.150mm厚碎石垫层； 3.75mm厚C20砼垫层； 4.20厚1:3干硬性水泥砂浆； 5.50厚150*150芝麻黑花岗岩荔枝面； 6.详见图纸； | m2 | 5.03
32 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 16.35
33 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 4.49
34 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 11.18
35 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 11.18
动物简介牌
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 05B012 | 动物简介牌(1) | 1.露出地面650mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ30镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
37 | 05B013 | 动物简介牌(2) | 1.露出地面900mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ30镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 05B014 | 动物简介牌(3) | 1.露出地面1300mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ30镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
39 | 05B015 | 动物简介牌(4) | 1.露出地面1500mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ60镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 05B016 | 动物简介牌(5) | 1.露出地面800mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ30镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
41 | 05B017 | 动物简介牌(6) | 1.露出地面1200mm； 2.100mm厚C20砼，含木模； 3.C25砼独立基础，含木模； 4.50mm厚C20砼,含木模； 5.10厚200*200钢板，2根长300mm直径12的螺纹钢； 6.φ30镀锌钢圆管白色烤漆，亚克力板图案甲定UV打印，外包3厚镀锌钢白色烤漆； 7.详见图纸； | 块 | 1
42 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 1.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 1.43
44 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 0.04
45 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 0.04
拱桥
46 | 05B018 | 拱桥 | 1.素土夯实； 2.200厚碎石垫层； 3.200厚C20砼，含木模； 4.30厚1:3水泥砂浆 5.芝麻白荔枝面花岗岩（按径切割）桥面2400*1600*300 6.芝麻白荔枝面花岗岩（按径切割）扶手2400*150*620 7.样式参图纸，定制； 8.详见图纸； | 座 | 1
47 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 2.21
48 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 1.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 0.68
50 | H040103003007 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 0.68
樱花走廊新增加格栅
51 | 05B019 | 原有混凝土立柱外包，含门架 | 1.5厚50*50镀锌角钢，14膨胀螺栓固定 2.3厚50*50镀锌方管@500 3.外包3厚镀锌板，咖啡色氟碳漆 4.除锈处理 | 根 | 4
52 | 05B020 | 中式壁灯 | 1.中式壁灯，成品购买 2.含电线、保护管、开关等一切费用 | 个 | 2
53 | 05B021 | 装饰格栅 | 1.10厚蓝色有机玻璃 2.3厚U型不锈钢构件 3.3厚40*80镀锌方管，咖啡色氟碳漆 4.详见图纸 | m2 | 21.96
54 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、原建筑群墙白色真石漆，群墙压顶咖啡色真石漆 | m2 | 22.4
廊架
55 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 10.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 7.63
57 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 1.78
58 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 1.78
59 | 010101001001 | 平整场地 | 素土夯实 | m2 | 6
60 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 | m3 | 0.6
61 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20砼垫层 | m3 | 0.6
62 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.73
63 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇螺纹钢 | t | 0.248
64 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋件300*300*10厚镀锌钢板 2.4-80*50*8厚肋板 | t | 0.245
65 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.4
66 | 010603003001 | 钢柱 | 1.180*180*6厚镀锌钢管立柱，外饰咖色氟碳漆 2.除锈 3.详见图纸 | t | 0.588
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 05B022 | 2厚不锈钢包四角，浅咖啡色氟碳漆 | 2厚不锈钢包四角，浅咖啡色氟碳漆 | m2 | 15.5
68 | 010604001002 | 钢梁 | 1.5厚150*250镀锌方管 2.4厚150*60镀锌矩形钢管 3.3厚50*50镀锌方管 4.除锈 5.详见图纸 | t | 1.147
69 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、6+6透明钢化夹胶玻璃，玻璃分缝10mm,玻璃胶嵌缝 | m2 | 18.33
70 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | 1.外包2厚铝板 2.浅咖啡色氟碳漆 | m2 | 30.75
71 | 050201001003 | 园路 | 1、30厚600*300芝麻灰花岗岩荔枝面铺装 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20钢筋垫层 4、100厚碎石找平层 5、素土夯实（含铺装排版、勾缝、修缝、异型加工、铺装与建筑交界处打胶等费用） | m2 | 17.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 050201001004 | 园路 | 1、30厚600*300芝麻黑花岗岩荔枝面走边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20钢筋垫层 4、100厚碎石找平层 5、素土夯实（含铺装排版、勾缝、修缝、异型加工、铺装与建筑交界处打胶等费用） | m2 | 6.32
其他
73 | 05B023 | 拆除工程 | 景观工程涉及到拆除内容，包括建筑垃圾外运、由施工单位自行勘察现场报价 | 项 | 1
启乐园
拆除木铺装后用120mm厚C20砼填平
74 | 010501001001 | 垫层 | 1.拆除木铺装后用120mm厚C20砼填平 | m3 | 15.38
户外坐凳
75 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇螺纹钢 | t | 0.003
76 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋件300*300*10厚钢板 | t | 0.009
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.3厚50*50镀锌方钢 2.除锈 3.外漏方钢外侧喷木纹漆 4.详见图纸 | t | 0.278
78 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.30厚菠萝格防腐木 留缝5； 2.不锈钢自攻螺丝固定； 3.防腐、防虫、防火处理； 4.清漆1遍； 5.详见图纸； | m2 | 12.39
户外蹦床
79 | 010101001002 | 平整场地 | 素土夯实 | m2 | 11.15
80 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 | m3 | 1.12
81 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20砼垫层 | m3 | 0.97
82 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚C20砼垫层 | m3 | 0.69
83 | 010401001001 | 砖基础 | 1.MU15混凝土实心砖 M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.73
84 | 05B025 | 户外蹦床（成品购买） | 1.户外蹦床（成品购买），含安装等所有费用； 2.详见图纸； | 套 | 2
85 | 05B026 | 零星工程 | 1.DN100排水管、土工布一层等 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
木质组合玩具
86 | 05B027 | 平衡木桥一 | 1.平衡木桥一，含安装等所有费用； 2.详见图纸； | 项 | 1
87 | 05B028 | 平衡木桥二 | 1.平衡木桥二，含安装等所有费用； 2.详见图纸； | 项 | 1
88 | 05B029 | 木阵桩一 | 1.木阵桩一，含安装等所有费用； 2.详见图纸； | 项 | 1
89 | 05B030 | 木阵桩二 | 1.木阵桩二，含安装等所有费用； 2.详见图纸； | 项 | 1
松木桩汀步
90 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 | m3 | 1.26
91 | 010202003001 | 圆木桩 | 1.φ400防腐松木桩汀步，深400mm； 2.防腐、防虫、防火处理； 3.详见图纸； | 根 | 17
92 | 010202003002 | 圆木桩 | 1.φ200防腐松木桩汀步，深400mm； 2.防腐、防虫、防火处理； 3.详见图纸； | 根 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
特色小品
93 | 05B031 | 特色小品 | 1.素土夯实； 2.100mm厚C20砼垫层，含木模； 3.C25钢筋砼基础，含木模，含钢筋； 4.预埋件10厚100*100钢板，4厚长150mm直径10mm的螺纹钢； 5.特色小品成品定制； 6.详见图纸 | 项 | 1
94 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 6.9
95 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 | m3 | 3.38
96 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土石方 2.运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 3.01
97 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，由投标单位自行考虑； | m3 | 3.01
能量攀爬岛
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 05B032 | 能量攀爬岛 | 1.素土夯实； 2.100mm厚碎石垫层； 3.150mm厚C20砼垫层，含木模； 4.100mm厚C20砼垫层，含木模； 5.100mm厚C15砼垫层，含木模； 6.50厚φ25-50卵石排水层； 7.一层土工布； 8.150mm厚粗沙 9.300mm厚黄色细沙； 10.DN150mmUPVC透水盲管接至下水道； 11.M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖，20厚1:3水泥砂浆；； 12.结合层一道+13mm厚EPDM塑胶； 13.攀爬网成品购买； 14.攀爬构件； 15.不锈钢滑梯（成品定制）； 16.攀爬绳，带不锈钢构件（成品购买）； 17.详见图纸 | 项 | 1
99 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土石方 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 19.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 040103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土夯实，夯实度≥95% 2.填方材料品种:符合设计要求 3.攀爬区域采用土方回填至基础底； | m3 | 19.47
塑胶
101 | 05B033 | 塑胶 | 1.混凝土面拉毛； 2.结合层一道+13mm厚EPDM塑胶； 3.含文字及图案； 4.详见图纸； | m2 | 610.84
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【景观工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州启成学校智慧谷学习空间改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-景观工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 垫层木模 | m2 | 26.46
2 | 011702001001 | 基础 | 廊架独立基础木模 | m2 | 11.52
3 | 011702005001 | 基础梁 | 廊架地梁木模 | m2 | 9.3
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:八仙花 2.株高或蓬径:高度60cm，冠幅50cm 3.单位面积株数:毛球，25株/m2，二年生苗 4.养护期:1年 | m2 | 136.5
2 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:夏鹃 2.株高或蓬径:高度45cm，冠幅35cm 3.单位面积株数:毛球，49株/m2，二年生苗 4.养护期:1年 | m2 | 47
3 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金叶佛甲草 2.单位面积株数:25株/m2，二年生苗 3.养护期:1年 | m2 | 12
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草坪 2.铺种方式:成品草坪满铺，其余草坪用百慕大混播黑麦草 3.养护期:1年 | m2 | 235
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 430.5
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填 | m3 | 129.15
合 计