总  说  明

工程名称:西苕溪流域乌象坝等四座堰坝水体连通性整治项目。

- 一、工程概况

乌象坝、笕桥坝、吉庆桥坝、阳光坝四座堰坝生态化改造等相关配套工程。

二、编制依据

1、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）；

2、《浙江省水利水电工程设计概(预) 算编制规定》(2021版)；

3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

4、建设单位提供的本项目设计施工图；

5、本项目招标文件。

- 三、基础单价

1、人工工资标准

《规定》（2021）人工预算单价为128元/工日；

2、材料价格

《湖州市建设工程造价信息》2025年第04期、《浙江省建设工程造价信息》2025年第04期；水工部分水泥预算限价为300元/t，柴油预算限价为3000元/t，外购砂石料1（混凝土骨料（砂、碎石或卵石）、砌筑块（片）石）预算限价为60元/m3,外购砂石料2（做垫层或回填料的砂、碎（卵）石等）预算限价为30元/m3，外购沥青混凝土预算限价为450元/m3，外购条石预算限价为300元/m3，商品砼预算限价为150元/m3，钢材预算限价为3000元/t及市场询价。

- 费用标准（预算标准）

- 1、本工程按三类工程取费；

- 2、安全生产措施费按1至4项建筑安装工程投资（不包括安全生产措施费）的2.5%计取；

- 3、工程保险费：保险费按照（工程量清单计价汇总表中1至4项之和）×4.75‰计取（含工程一切险及第三者责任险保险费）；

- 4、税金为增值税费率9%；

- 5、预留金不计。

- 五、其他说明

1、项目特征未特别注明之处均按照现行《工程施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑；

2、本工程工程量不作为结算依据，具体按实结算；

3、其余未注明的施工要求详见施工图；

4、投标报价时所有材料二次搬运费均充分考虑在施工交通工程措施费中，不另计。