## 1.招标工程量清单编制说明
工程量清单编制说明
工程名称:中国美术学院校建处山北生活区室外消防管道改造工程 | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况 本工程为中国美术学院山北生活区室外消防管道改造工程，建设地址位于杭州市。 二、招标及工程量清单编制范围 山北生活区与象山校区体育看台周边消防管道改造。 依据工程量清单，参照施工图纸。 三、工程量清单编制依据 1.建设单位提供的施工图； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 4.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 5.其他有关规范资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1.工程质量：根据招标文件要求； 2.工期：根据招标文件要求； 3.具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 五、安全文明施工基本费、规费及税金等要求： 按（浙建建﹝2018﹞61号）、浙建建发【2019】92号等相关文件。 1.安全文明施工措施费用：安全文明施工费均按市区一般工程考虑。 1.1 安装工程：投标费率不得低于6.39%； 2.管理费不得低于规定的相应费率的下限费率，具体如下： 2.1 安装工程：取费基数为人工费＋机械费，投标费率不得低于：3.26%（16.29%*0.2）； 3.规费 投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%。具体如下： 3.1 安装工程：取费基数为人工费＋机械费，投标费率不得低于9.19%（30.63%*0.3）； 4.税金：按照9%计入，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费； 5.利润、风险费由投标单位结合企业自身情况自主报价。 六、工程量清单编制说明：
工程量清单编制说明
工程名称:中国美术学院校建处山北生活区室外消防管道改造工程 | 第 2 页 共 3 页
1．投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以提出答疑要求，否则视同理解施工图的要求。 2．报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。投标人所投材料设备技术要求不得低于图纸中明确的技术要求或所标注型号规格对应的技术要求，请投标人结合图纸综合考虑报价。 3.清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 4.本工程清单未注明的单位均为mm。 5.本工程所有砂浆均需按预拌砂浆进行报价，并按杭政办函〔2011〕32号文件和杭建造价投资办[2011]24号文件执行；本工程除注明外均采用商品混凝土，商品砼输送方式由投标单位根据施工组织设计在综合单价中综合考虑，中标后一律不作调整。 6．所有措施项目费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程变更风险，结算时不作调整。措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项及自行报价。 7．投标人在投标报价时，须综合考虑本工程实际及相关要求，确保投入的机械设备等满足本工程的质量及工期要求等，如投标人未对机械设备进行专项报价则被视为本工程相关的机械设备费用已包含于其它子项投标报价内；在实际施工时，投标人投入的机械设备等与投标文件有出入时，费用不作调整。 8．投标人应到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响投标综合单价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用列入措施费"其他"项目清单中，计入投标报价。 9．投标人应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑。 10．下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整； （1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用； （2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用； （3）场地内的二次搬运费；
工程量清单编制说明
工程名称:中国美术学院校建处山北生活区室外消防管道改造工程 | 第 3 页 共 3 页
（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。 11．本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表等确认许可后方可采购，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，不予调整。 12．本工程量清单根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 13．以"项"为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素。 14．分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 15.本工程消防水管采用球墨铸铁明杆铜芯闸阀,耐压能力需与管道系统匹配。

## 2.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外消防管道改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0309 消防工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、室外消防镀锌钢管，沟槽连接 DN150；2、室外消防管道工作压力为0.4MPa，管道试验压力0.8MPa；3、管道水冲洗及试压；4、管道二次防腐，采用沥青玻璃布三油二布防腐。 | m | 1360.34
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、室外消防镀锌钢管，沟槽连接 DN100；2、室外消防管道工作压力为0.4MPa，管道试验压力0.8MPa；3、管道水冲洗及试压；4、管道二次防腐，采用沥青玻璃布三油二布防腐。 | m | 562.12
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、室外消防镀锌钢管，沟槽连接 DN65；2、室外消防管道工作压力为0.4MPa，管道试验压力0.8MPa；3、管道水冲洗及试压；4、管道二次防腐，采用沥青玻璃布三油二布防腐。 | m | 116.00
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 可调式减压阀 DN150 含法兰 | 个 | 1
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 可调式减压阀 DN100 含法兰 | 个 | 2
6 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 球墨铸铁明杆铜芯闸阀 DN100 含法兰 | 个 | 13
7 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 球墨铸铁明杆铜芯闸阀 DN150 含法兰 | 个 | 19
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井，详见设计说明及相关图集。 | 座 | 32
9 | 040501014001 | 新旧管连接 | DN150旧管切割，新管连接 | 处 | 1
10 | 040501014002 | 新旧管连接 | DN100旧管切割，新管连接 | 处 | 1
11 | 040501014003 | 新旧管连接 | DN65旧管切割，新管连接 | 处 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外消防管道改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除材质、厚度投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑；2、垃圾外运，运距自行考虑。 | m2 | 1451.50
13 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、花岗岩板(保留)及粘结层拆除，拆除厚度投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑；2、人工就地堆放指定位置。 | m2 | 118.80
14 | 041001003001 | 拆除基层 | 基层拆除：1、拆除材质、厚度投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑；2、垃圾外运，运距自行考虑。 | m2 | 1570.30
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 机械挖沟槽土方，深度、厚度投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑。 | m3 | 1100.77
16 | 040103001001 | 回填方 | 行车道的覆土深度不得小于1米，覆土回填采用基层以上0.4米中砂回填，中砂以上0.3米为原土回填，详见设计说明。 | m3 | 1091.61
17 | 040103002001 | 余方弃置 | 土方外运，运距自行考虑。 | m3 | 357.76
18 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 163.03
19 | 010501001001 | 垫层 | 200厚C15混凝土垫层 | m3 | 326.07
20 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 花岗岩原有道板恢复，含基层、粘结层及部分石材重新采购 | m2 | 118.80
21 | 050101006001 | 清除绿化 | 绿化、草皮移除。 | 项 | 1
22 | 050102012001 | 恢复绿化 | 绿化、草皮恢复（含种植土回填） | 项 | 1
23 | BB001 | 设备拆除 | 原有90KW消防离心泵和配套消防控制柜，拆除、吊装、搬运，投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外消防管道改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | BB002 | 设备拆除 | 原有55KW消防离心泵和配套消防控制柜，拆除、吊装、搬运，投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑。 | 项 | 1
25 | 030109001001 | 离心式泵 | 90KW消防离心泵安装，设备搬运，投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑。 | 台 | 1
26 | 030109001002 | 离心式泵 | 55KW消防离心泵安装，设备搬运，投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑。 | 台 | 1
27 | 030404016001 | 控制箱 | 90KW消防配电控制柜，参照原有控制柜要求，并与新设备匹配。 | 台 | 1
28 | 030404016002 | 控制箱 | 55KW消防配电控制柜，参照原有控制柜要求，并与新设备匹配。 | 台 | 1
合 计

## 3.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院校建处山北生活区室外消防管道改造工程
单位工程及专业工程名称：室外消防管道改造工程-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1
2 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 1
3 | BB003 | 其他 | 投标单位自行踏勘现场，结合现场实际情况自行考虑； | 项 | 1
合 计