## 1.招标工程量清单封面
| 中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统） | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人： |  | (签字或盖章)
中 介 机 构： |  | （盖单位公章及资质专用章）
法 定 代 表 人： |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
复 核 人： |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 2.表1-5主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 种 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 3.表1-6主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t
3 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
4 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
5 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
6 | 0407120035 | 塘渣 |  | t
7 | 0411120179 | 块石 |  | t
8 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
9 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
10 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
11 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
12 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
13 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg
14 | 0435120063 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3
15 | 1725121147 | UPVC双壁波纹排水管 | DN225 | m
16 | 1725121149 | UPVC双壁波纹排水管 | DN300 | m
17 | 1725121151 | UPVC双壁波纹排水管 | DN400 | m
18 | 1725121153 | UPVC双壁波纹排水管 | DN500 | m
19 | 1729120043 | 钢筋混凝土承插管Ⅲ级 | φ1000×3000 | m
20 | 3629120229 | 橡胶反光减速带 | 1000×380×50 | m
21 | 1703330001 | SC100 |  | m
22 | 1703330001 | SC40 |  | m
23 | 1703330001 | SC25 |  | m
24 | 1703330001 | SC50 |  | m
25 | 1703330001 | SC32 |  | m
26 | 1725330055 | 塑料给水管 | DN50 | m
27 | 1725330055 | 塑料给水管 | DN40 | m
28 | 1725330123 | 塑料排水管 | DN100 | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
29 | 1725330167 | PVC25 |  | m
30 | 1831330033 | 真空破坏 | DN50 | 个
31 | 1900330009 | 闸阀 | DN25 | 个
32 | 2500330001 | 3m高杆灯 |  | 套
33 | 2803330009 | YJV-0.6/1kV-4x95 |  | m
34 | 2803330009 | YJV-0.6/1kV--4x10 |  | m
35 | 2803330009 | YJV-0.6/1kV--3x16 |  | m
36 | 2803330009 | YJV-0.6/1kV--3x4 |  | m
37 | 主材 | 红叶石楠球 | 冠幅1.5m，高度1m | 株

## 4.表1-7主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | 履带式推土机75kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式推土机105kW | 台班
4 | 平地机90kW | 台班
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
10 | 轮胎压路机26t | 台班
11 | 电动夯实机250N·m | 台班
12 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班
13 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班
14 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班
15 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班
16 | 载货汽车4t | 台班
17 | 履带式电动起重机5t | 台班
18 | 轮胎式起重机16t | 台班
19 | 汽车式起重机8t | 台班
20 | 汽车式起重机12t | 台班
21 | 汽车式起重机16t | 台班
22 | 叉式起重机5t | 台班
23 | 载货汽车2t | 台班
24 | 载货汽车4t | 台班
25 | 载货汽车5t | 台班

## 5.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-道路及停车场 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0401 土石方工程
1 | 040103001001 | 回填方 | 土方回填，材质及密实度符合要求。土方来源及运距由投标人自行考虑 | m3 | 4472.65
0402 道路工程
2 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、500*500*100钢筋混凝土预制平石；2、30厚1:3水泥砂浆；3、具体做法详见图纸 | m | 348.24
3 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、350*120 预制混凝土侧石；2、30厚1:3水泥砂浆3、旁坞 | m | 749.86
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 6776.70
5 | 040202009001 | 塘渣垫层 | 300厚塘渣垫层 | m2 | 5676.7
| 040202009002 | 塘渣垫层（人行道） | 150厚塘渣垫层 | m2 | 1100
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100厚C20混凝土，含模板 | m2 | 6776.70
7 | 040203004001 | 封层 | 封层 | m2 | 2252.58
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 40厚细粒式AC-13沥青混合料 | m2 | 2252.58
9 | 040205006001 | 标线 | 标线及标记等 | m2 | 224.22
10 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、8*60扁铁，深灰色磁漆2、5*40扁铁，深灰色磁漆3、预埋铁与栏杆焊接4、300X300，C20素砼含模板5、块石6、素土夯实7、具体做法详见图纸 | m | 40.20
11 | 050301005001 | 点风景石 | 校名石，本次不包括石材费用，石材另行采购，本次包括校名石基础，刻字费用；"中国美术学院''为行书，还有其他若干字，刻入2厘米，再做漆。现场察看象山校区校名石，参照象山校区校名石做法（附图片）。 | 块 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-道路及停车场 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 04B001 | 铝合金成品传达室（包含值班间、休息间和卫生间） | 铝合金成品传达室4500X3200（包含值班间、休息间和卫生间），含冷暖1.5匹空调二台、桌子一张、凳子四个、门锁等五金、洁具、灯具、插座、管线等，国产中端品牌。 | 套 | 1
13 | 04B002 | 古墩路口交通设施 | 古墩路口交通设施，含标志标线、智能交通等，符合交警部门要求，暂定价20万 | 项 | 1
绿化部分
14 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、红叶石楠球；2、冠幅1.5m，高度1m3、养护期一年 | 株 | 30
15 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、锦绣杜鹃；2、冠幅0.5m，高度0.5m3、养护期一年 | 株 | 465
16 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、金叶女贞；2、冠幅0.4m，高度0.6m3、养护期一年 | 株 | 500
17 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地，堆破造型，废料外运 | m2 | 318.84
18 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回（换）填，符合设计要求 | m3 | 127.54
合 计

## 6.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-道路及停车场 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0411 措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，由投标人自行考虑 | 项 | 1
2 | 04B003 | 其他 | 本项目所有专业工程可能发生的措施费用又投标人自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 7.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0401 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖一般土石方等,由投标单位自行踏勘现场综合考虑 | m3 | 121.32
2 | 040103001002 | 回填方 | 原土回填 夯实 | m3 | 71.21
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 多余土方、淤泥,土方消纳处置及消纳场地投标人自行考虑; | m3 | 39.43
0405 管网工程
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管基采用150mm厚碎石垫层，粒径25~38mm,再铺设100mm厚砂垫层，粗砂埋至管顶100mm2、De110的UPVC管，粘结3、闭水试验等 | m | 5.70
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管基采用150mm厚碎石垫层，粒径25~38mm,再铺设100mm厚砂垫层，粗砂埋至管顶100mm2、 d225HDPE双壁波纹管，胶圈柔性承插连接，采用环刚度8级3、闭水试验等 | m | 242.13
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管基采用150mm厚碎石垫层，粒径25~38mm,再铺设100mm厚砂垫层，粗砂埋至管顶100mm2、 dn300HDPE双壁波纹管，胶圈柔性承插连接，采用环刚度8级3、闭水试验等 | m | 52.00
7 | 040501004004 | 塑料管 | 1、管基采用150mm厚碎石垫层，粒径25~38mm,再铺设100mm厚砂垫层，粗砂埋至管顶100mm2、 dn400HDPE双壁波纹管，胶圈柔性承插连接，采用环刚度8级3、闭水试验等 | m | 88.50
8 | 040501004005 | 塑料管 | 1、管基采用150mm厚碎石垫层，粒径25~38mm,再铺设100mm厚砂垫层，粗砂埋至管顶100mm2、 dn500HDPE双壁波纹管，胶圈柔性承插连接，采用环刚度8级3、闭水试验等 | m | 70.00
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040504009001 | 雨水口(停车场内） | 400*450铸铁盖板雨水口，做法详见图纸 | 座 | 15
10 | 040504009002 | 雨水口(道路两侧） | 500*1000预制盖板雨水口，做法详见图纸 | 座 | 16
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、检查井大小为700*700方井，安装详见图集02S515第99页(砖砌户线检查井)。雨水检查井采用落底式，落底300mm2、车行道下的检查井井壁顶部须浇捣钢筋砼井圈，其余检查井采用复合工程材料井盖井圈。车行道下的检查井选用重型铸铁井盖3、外雨污水检查井均增加防坠落装置，安装需满足《排水管道检查井塑料防坠罩技术规程》的要求4、查井内外墙用20厚1:2防水砂浆抹面至顶部5、标识牌等 | 座 | 12
12 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、检查井大小为500*500方井，安装详见图集02S515。2、车行道下的检查井井壁顶部须浇捣钢筋砼井圈，其余检查井采用复合工程材料井盖井圈。车行道下的检查井选用重型铸铁井盖3、外雨污水检查井均增加防坠落装置，安装需满足《排水管道检查井塑料防坠罩技术规程》的要求4、查井内外墙用20厚1:2防水砂浆抹面至顶部5、标识牌等 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、检查井大小为1100*1100方井，安装详见图集02S515。2、车行道下的检查井井壁顶部须浇捣钢筋砼井圈，其余检查井采用复合工程材料井盖井圈。车行道下的检查井选用重型铸铁井盖3、外雨污水检查井均增加防坠落装置，安装需满足《排水管道检查井塑料防坠罩技术规程》的要求4、查井内外墙用20厚1:2防水砂浆抹面至顶部5、标识牌等 | 座 | 1
14 | 040504008001 | 整体化粪池 | 玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅰ,三格，有效容积4m3，详图集14SS706第23,24等页，有覆土、有地下水、过车停留时间12h,清掏周期90天，含基础垫层等 | 座 | 1
合 计

## 8.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 9.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-河道过路管 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0405 管网工程
1 | 040201020001 | 褥垫层 | 500mm厚块石褥垫层 | m3 | 33.44
2 | 040303002001 | 混凝土基础 | C25混凝土基础，毛石掺量30%，含钢筋模板制安等 | m3 | 18.35
3 | 040305003001 | 浆砌块料 | M10水泥砂浆砌筑MU40块石挡墙，M15水泥砂浆勾缝，含泄水孔、滤水层等，具体做法详见图纸 | m3 | 39.22
4 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | C25混凝土压顶，含钢筋模板制安等 | m3 | 2.28
5 | 040501001001 | 混凝土管 | D1000雨水管：Ⅲ级钢筋砼管，承插式，“O”型橡胶圈接口，埋设深度3.5米内，闭水试验，150mm厚碎石垫层，100mm厚C15素砼垫层，135度C30钢筋混凝土基础，管道带形基础每隔15~20米断开20mm，内填沥青木丝板，具体详见施工图 | m | 18.00
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖一般土石方等,由投标单位自行踏勘现场综合考虑 | m3 | 121.32
7 | 040103001003 | 回填方 | 原土回填 夯实 | m3 | 71.21
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 多余土方、淤泥,土方消纳处置及消纳场地投标人自行考虑; | m3 | 39.43
合 计

## 10.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-河道过路管 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 11.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0310 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、PE给水管DN50，热熔连接，压力等级为1.0Mpa2、含管件、冲洗消毒、防腐保温等 | m | 115.15
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、PE给水管DN40，热熔连接，压力等级为1.0Mpa2、含管件、冲洗消毒、防腐保温等 | m | 18.70
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、PE给水管DN32，热熔连接，压力等级为1.0Mpa2、含管件、冲洗消毒、防腐保温等 | m | 122.62
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、PE给水管DN25，热熔连接，压力等级为1.0Mpa2、含管件、冲洗消毒、防腐保温等 | m | 297.32
5 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 快速取水阀，含阀门套筒及所有配件，详见图纸 | 个 | 1
6 | 031003013001 | 水表 | DN50水表组，含水表一个，闸阀两个，止回阀一个，真空破坏器一个 | 组 | 1
7 | 031003013002 | 水表 | DN25水表组，含水表一个，闸阀两个，止回阀一个 | 组 | 1
8 | 031003013003 | 水表 | DN25水表组，含检修阀、软接头等 | 组 | 1
9 | 040504001004 | 砌筑井 | 总水表井 | 座 | 1
10 | 040504001005 | 砌筑井 | 水表井 | 座 | 1
11 | 040504001006 | 砌筑井 | 入户阀门井 | 座 | 1
路灯及充电桩
12 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱PCDZ1，含箱内所有元器件、基础、防雷接地等 | 台 | 1
13 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱PZM1，含箱内所有元器件、基础、防雷接地等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-安装工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030408003001 | 电缆保护管 | SC100，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 246.14
15 | 030408003002 | 电缆保护管 | SC40，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 100.00
16 | 030408003003 | 电缆保护管 | SC25，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 843.21
17 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x95交联聚乙烯绝缘电力电缆，含电缆头制安 | m | 100.00
18 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV--4x10交联聚乙烯绝缘电力电缆，含电缆头制安 | m | 180.00
19 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV--3x16交联聚乙烯绝缘电力电缆，含电缆头制安 | m | 82.00
20 | 030408001004 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV--3x4交联聚乙烯绝缘电力电缆，含电缆头制安 | m | 909.01
21 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、3m高杆灯尺寸详见附图，（图纸中导旗旗框本次不实施）。灯具体样式由供应商深化设计（提供深化设计图及施工图），要求美观、牢固抗风。2、功率：30W模组，角度：60*120度偏配光曲线，光源：3000K,色容差＜5,显色性＞80,IP65,或优于以上标准。3、光源品牌：CREE、欧司朗、飞利浦同等档次及以上4、灯杆材质为：定制矩形管材，整体内外热镀锌，外喷塑，颜色为RAL7016，总高为3000mm，主杆直径130mm*80mm*3mm厚度。5、路灯底板厚度为15mm，长度宽度根据现场实际基础尺寸复核后加工生产,接线方式：定制，配同品牌驱动,检修口盖板需满足防水要求，检修口位置需经建设单位确认。6、含基础、防雷接地等7、具体做法详见图纸 | 套 | 22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-安装工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、景石照灯。灯具体样式由供应商深化设计（提供深化设计图及施工图），要求美观、牢固抗风。2、光源品牌：CREE、欧司朗、飞利浦同等档次及以上3、含基础、防雷接地等4、具体做法详见图纸 | 套 | 3
23 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 600*600*800手孔井，含井盖 | 座 | 5
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 2
25 | 03B001 | 已完成路面绿化破除恢复 | 已完成路面绿化破除恢复 | 项 | 1
车辆闸机、安防监控系统
26 | 040205022001 | 道闸机 | 车入口识别道闸，含识别摄像机、控制机、光电转换设备、熔接包、触发雷达/地感检测器、线圈等 | 套 | 2
27 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 停车场监控摄像机，符合设计要求 | 台 | 8
28 | 040205003001 | 标杆 | 停车场监控摄像机立杆，含基础，符合设计要求 | 根 | 8
29 | 040205019001 | 减速垄 | 减速垄 | m | 9.00
30 | 03B002 | 道闸基础 | 道闸基础 | 项 | 1
31 | 030404017003 | 配电箱 | 传达室设备箱450*600*1000，含元器件、防雷接地 | 台 | 1
32 | 030404017004 | 配电箱 | 室外控制箱，含元器件、防雷接地、基础 | 台 | 1
33 | 030501001001 | 收费工作站电脑 | 收费工作站电脑 | 台 | 1
34 | 030501001002 | 安防监控电脑 | 安防监控电脑 | 台 | 1
35 | 030411001001 | 配管 | SC50，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 409.00
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-安装工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411001002 | 配管 | SC32，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 50.00
37 | 030411001003 | 配管 | PVC25，含接线盒、过路时采用大一级钢管保护 | m | 1500.00
38 | 030408001005 | 电力电缆 | BYJ3*6 | m | 200.00
39 | 030411004001 | 配线 | RVV2*1.5 | m | 1260.00
40 | 030502005001 | 双绞线缆 | UTP CAT6 | m | 1260.00
41 | 030502007001 | 光缆 | 1*6芯单 | m | 200.00
42 | 030502009001 | 跳线 | 光纤跳线 | 条 | 2
43 | 030502013001 | 光纤盒 | 6口光纤盒 | 个 | 1
44 | 030501012001 | 交换机 | 24口poe交换机 | 台 | 2
45 | 03B003 | 弱电专用防雷PDU | 弱电专用防雷PDU | 个 | 1
46 | Z030508002001 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 稳压电源12v10A*2 | 套 | 1
47 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 600*600*800手孔井，含井盖 | 座 | 11
48 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 弱电井，含井盖 | 座 | 1
49 | 03B004 | 辅料 | 施工中所需辅料，由投标人自行考虑 | 项 | 1
50 | Z030509003001 | 智能化系统设备调试 | 智能化系统设备调试 | 系统 | 1
51 | 03B005 | 已完成路面绿化破除恢复 | 已完成路面绿化破除恢复 | 项 | 1
52 | 03B006 | 平台点位接入Lincense | 平台点位接入Lincense，由投标人自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 12.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）
单位工程及专业工程名称：中国美术学院良渚校区进校临时道路提升工程（含内部临时停车场及照明系统）-安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计