## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:田径场看台及周边体育设施整修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0509120015 | 18mm厚阻燃细木工板 |  | m2
2 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
3 | 1507120053 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2
4 | BTJ110774 | 丙烯酸面漆 |  | kg
5 | BTJ110774 | 硅PU面漆 |  | kg
6 | 1701330009~4 | SC32 | DN32 | m
7 | 1701330009~6 | SC50 | DN50 | m
8 | 1701330009~7 | SC70 |  | m
9 | 2500330005~1 | 膜结构单头灯 | 220V 300W 5300K LED灯 | 套
10 | 2500330005~1 | 膜结构单头灯 | 220V 200W 5300K LED灯 | 套
11 | 2533330003~1 | 运动场单头灯 | 300W 12米灯杆村料采用Q235优质结构钢板,厚度4mm在全长范围内一次压制成形 | 套
12 | 2533330003~1 | 运动场双灯头 | 220V 300W 5300K 12米LED灯 灯杆材料采用Q235优质结构钢板,厚度4mm在全长范围内一次压制成形 | 套
13 | 2803330009~1 | WDZ-YJY-3*4 |  | m
14 | 2803330009~1 | WDZ-YJY-5*10 |  | m
15 | 2803330009~1 | WDZB-YJY-4*120+1*50 |  | m
16 | 2927330007~1 | 钢制槽式桥架 200*100 |  | m
17 | B55111225~1 | 配电箱 |  | 台

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-看台 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 看台 |  |  | 0
1 | 010507007001 | 其他构件 | 1、新建C30钢筋混凝土(抗渗等级P6)包方 2、原栏杆下局部混凝土凿除、清理 | m3 | 4.42
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋等级：φ8 | t | 0.219
3 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋等级：C12 | t | 0.445
4 | 011101005001 | 地坪漆楼地面 | 1、1厚水性地坪面漆(按分区分色,选样) 2、1.7厚中涂层(刮涂腻子) 3、0.3厚底漆 4、2mm厚水泥基自流平 5、现有台阶面层乙烯酸铲除至水泥砂浆层局部凿毛修补找坡 | m2 | 1530.15
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、3厚烤漆不锈钢折边造型(选样) 阳角处倒R5圆角,结构胶粘结 | m2 | 35.32
6 | 011405001001 | 栏杆油漆 | 栏杆高1100mm 1、金属氟碳漆(底漆一道,面漆一道) 2、不平整处局部原子灰修补 3、现有栏杆砂纸打磨粗糙，表面须防锈处理 | m | 195.13
7 | 011405001002 | 栏杆油漆 | 栏杆高300mm 1、金属氟碳漆(底漆一道,面漆一道) 2、不平整处局部原子灰修补 3、现有栏杆砂纸打磨粗糙，表面须防锈处理 | m | 181.58
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-看台 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆(选样) 2、涂料底漆一遍 3、1.5厚柔性外墙耐水腻子两遍 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平,复合耐碱网格布一层 5、3厚专用界面砂浆一道 6、原有外墙真石漆涂料铲除至粉刷层,打凿干净 | m2 | 1814.52
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、涂料饰面（选样） 2、涂料底漆一遍 3、1.5厚柔性外墙耐水腻子两遍 4、现有墙面涂料铲除至砂浆层 | m2 | 242.55
10 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1、200*200成品PVC防撞护角 | m | 9.60
11 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、栏杆地面破损水泥砂浆粉刷层拆除，厚度约20mm 2、实际拆除厚度请投标单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 61.34
12 | 01B001 | 窗户铸铁件加固 | 1、不锈钢一字角码,M8化学螺栓固定与墙面角焊满焊固定于铸铁件上 | m2 | 28.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-看台 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 01B002 | 栏杆拆除及复原 | 高度1100mm 1、原栏杆保护性拆除，待施工完成后,栏杆复原 2、新建预埋钢板120x120x6@依照现有栏杆竖向构建，预埋铁件表面须做热浸镀锌防腐处理 3、更换损坏的法兰盘、螺栓、螺母、热圈等配件，选用不锈钢件 4、预埋件与栏杆焊接为角焊满焊,焊缝等级三级 | m | 149.60
14 | 01B003 | 成品PVC软包护角 | 1、X轴100mm Y轴100mm Z轴100mm成品PVC软包护角 | 个 | 6
15 | 01B004 | 垃圾清理外运 | 1、所有拆除后垃圾清理、装袋、外运及消纳，运距及消纳费自行考虑 | 项 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:田径场看台及周边体育设施整修
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-看台 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 栏杆包方模板 | m2 | 59.56
2 | 01B005 | 措施费 | 1、包含但不限于本项目固定脚手架、活动脚手架、对现场成品保护（如地面、门窗等）、材料搬运费等所有措施费由施工根据现场实际情况结合自身施工组织设计方案自行考虑报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-篮、网球场 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 9片篮球场 |  |  | 0
1 | 011101005002 | 硅PU面层 | 8mm硅PU面层 1、面漆2道及划线（颜色分区及划线详见图纸） 2、加强层1道,厚约2mm 3、施工弹性层2道,厚约3mmm 4、底层涂接触剂(封底)一道 5、局部裂缝处聚氨酯加石英砂修补,上面加宽20cm以上聚聚脲批刮3mm,(现有地面开裂区域) 6、原面层铲除清理、并无害化处理 | m2 | 4900.00
|  | 3#、4#、5#、6#网球场 |  |  | 0
2 | 011101005003 | 弹性丙烯酸面层 | 5mm厚弹性丙烯酸面层 1、施工终饰层2道,厚1mm(依规划线) 2、纹理层2道,厚1mm 3、弹性层2道,厚2mm 4、底层涂接触剂(封底)一道,厚1mm 5、上面加宽20cm以上聚聚脲批刮3mm 6、局部裂缝处,利用石英砂加聚氨酯胶水修补,场地打磨清理冲洗 | m2 | 2680.00
3 | 011405001003 | 金属面油漆 | 围网横杆、立柱及灯杆油漆翻新 1、深绿漆二道 2、防锈漆二道 3、现有横杆及立柱脱漆、除锈、打磨粗糙 | m2 | 349.17
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-篮、网球场 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 01B006 | 围网 | 1、绿色套塑铁丝围网(套塑铁丝外径3.6mm,网眼45mm) 2、原损坏的围网拆除 | m2 | 100.00
7#、8#网球场看台改造
5 | 011101005004 | 聚脲弹性体防水涂料地面 | 1、喷涂聚脲弹性体防水涂料 2、底涂 3、馒涂修补环氧中涂抛沙 4、涂刷环氧底漆 5、底涂一道(基层处理剂) 6、打磨基层,把基层打磨成毛面 基材清理、修补 7、基材清理、修补，局部裂缝处,利用石英砂加聚氨酯胶水修补 | m2 | 155.21
6 | 011405001004 | 栏杆油漆 | 栏杆高1100mm 1、金属氟碳漆(底漆一道,面漆一道) 2、不平整处局部原子灰修补 3、现有栏杆砂纸打磨粗糙 | m | 8.00
垃圾清理外运
7 | 01B007 | 垃圾清理外运 | 1、所有拆除后垃圾清理、装袋、外运及消纳，运距及消纳费自行考虑 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:田径场看台及周边体育设施整修
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-篮、网球场 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 01B008 | 其他措施费 | 1、包含但不限于本项目登高机、脚手架、对现场成品保护、材料搬运费等所有措施费由施工根据现场实际情况结合自身施工组织设计方案自行考虑报价 2、刷围栏横杆、立柱油漆时对原围网保护或拆除围网待油漆施工完成后重新复原等方案由施工单位自行考虑报价 3、施工过程中涉及的破除灌木及乔木修剪,因需增加低矮灌木补种及乔木修剪等一切费用由施工单位结合现场实际情况报价 | 项 | 1
合计

## 0_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 2.规格、型号：电气原配件详见系统图 3.安装方式：落地式安装，基础槽钢制作安装 4.其他：端子板外部接线安装 5.满足图纸及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格、型号：电气原配件详见系统图 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他：端子板外部接线安装 5.满足图纸及规范要求 | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZB-YJY-4*120+1*50 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 12.50
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-5*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 11.00
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZ-YJY-3*4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿桥架或穿管敷设 | m | 779.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/120mm2及以下 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 2
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：三芯及以上/10mm2及以下 3.电压等级：1kV以下 | 个 | 2
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC70 3.包括但不限于安装护口、锁紧螺母，砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、刷/补漆等工作 | m | 14.00
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC50 3.包括但不限于安装护口、锁紧螺母，砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、刷/补漆等工作 | m | 46.00
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC32 3.包括但不限于安装护口、锁紧螺母，砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、刷/补漆等工作 | m | 252.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：强电金属桥架 200*100 2.含桥架隔板、盖板及连接片等所有附件以及接地 3.防火封堵 4.支架制作安装:全牙通丝吊杆、吊杆穿PVC、角铁横档及其防腐刷油工作和按施工规范要求设置防晃支架 | m | 7.60
12 | 030412009001 | 膜结构单头灯 | 1.名称：膜结构单头灯 2.规格：220V 200W 5300K LED灯 3.安装形式：基架上安装 4.包括但不限于电源/电器、光源、连接件/组件、灯具固定支吊架等等 5.未尽之处详见设计文件及招标文件 | 套 | 6
13 | 030412009002 | 运动场单头灯 | 1.名称：运动场单头灯（无灯杆） 2.规格：220V 300W 5300K LED灯 3.安装形式：基架上安装 4.包括但不限于电源/电器、光源、连接件/组件、灯具固定支吊架等等 5.未尽之处详见设计文件及招标文件 | 套 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030412009003 | 高杆灯 | 1.名称：运动场单头灯 2.规格：220V 300W 5300K 12米LED灯 灯杆材料采用Q235优质结构钢板,厚度4mm在全长范围内一次压制成形 3.安装形式：基架上安装 4.包括但不限于电源/电器、光源、连接件/组件、灯具固定支吊架、灯杆、1000*1000*1200 C30混凝土基础及模板、400*400*10预埋钢板铁件，4个M22地脚螺栓、接地等等 5.未尽之处详见设计文件及招标文件 | 套 | 3
15 | 030412009004 | 高杆灯 | 1.名称：运动场双灯头 2.规格：220V 300W 5300K 12米LED灯 灯杆材料采用Q235优质结构钢板,厚度4mm在全长范围内一次压制成形 3.安装形式：基架上安装 4.包括但不限于电源/电器、光源、连接件/组件、灯具固定支吊架、灯杆、1000*1000*1200 C30混凝土基础及模板、400*400*10预埋钢板铁件，4个M22地脚螺栓、接地等等 5.未尽之处详见设计文件及招标文件 | 套 | 6
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：系统调试 2.型号：综合 3.电压等级（kV）：1.0以下 4.类型：交流供电 | 系统 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：承包人根据地质勘察报告及现场实际情况自行考虑 2.挖土深度：承包人根据地质勘察报告及现场实际情况自行考虑 3.开挖方式：自行考虑 4.清单工程量按2018版浙江省市政工程预算定额计算规则计量 | m3 | 193.80
18 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料：符合设计要求 3.填方来源：按照设计及规范要求 4.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 | m3 | 160.10
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.弃方品种：土石方 2.弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 3.其他：应包括余方的外运、卸车、场地堆置、市容环境收费（消纳费）等发生的一切费用 | m3 | 33.70
路面修复
20 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.原人行道砖保护性拆除，待管道预埋施工完成后恢复 | m2 | 25.00
21 | 050102012001 | 绿化恢复 | 1.因施工破坏的绿化恢复 | m2 | 32.00
|  | 其他 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 03B001 | 检测费 | 1.要求有国家认可检测资质的第三方机构对改造范围内6片篮球场做照度检测，结果满足设计及国家规范要求 2.要求有国家认可检测资质的第三方机构对篮球场硅P面层、网球场丙烯酸面层完成面进行检测，结果满足设计及国家规范要求 | 项 | 1
23 | 03B002 | 安装工程改造费用 | 1.内容：电气工程改造所涉及的破混、安装嵌墙配电箱需要墙面开挖及修复、水泥砂浆修补、拆除、移位、垃圾外运等一切费用 | 项 | 1
合计

## 0_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:田径场看台及周边体育设施整修
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 包括但不限于挖掘机等机械设备进出场费由投标单位自行考虑 | 台次 | 1
合计

## 0_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-其他零星工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
体育馆乒乓球室
1 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、乳胶漆三遍 2、批腻子二遍 3、9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、18mm厚阻燃细木工板基层 （安装高度约5m） | m | 15.80
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 426.00
3 | 011407001003 | 水性陶瓷涂料 | 1、滚涂面漆两遍或按厂要求工艺施工（涂料颜色由甲方选择） 2、专用找平材料批刮、专用材料修平表面 3、专用防水剂滚涂 4、基层打磨清理 | m2 | 190.00
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、墙面涂料铲除至水泥砂浆粉刷层面 | m2 | 426.00
5 | 01B009 | 窗帘 | 1、折皱率1.8-2.0 2、遮光率90%以上 3、克重：700g/㎡ 4、阻燃等级B1级 5、材质：100%涤纶 6、密度/inch28-48 7、厚度：0.5-1.0mm 8、含窗帘加工安装辅材等；按窗帘轨道长度乘以窗帘高度面积计算（窗帘高度约5m） | m2 | 72.50
6 | 01B010 | 窗帘轨道 | 1、2.0壁厚铝合金轨道 | m | 15.80
7 | 01B011 | 窗帘拆装 | 舞蹈室窗帘对换拆装，高度约5m | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-其他零星工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 户外库房 |  |  | 0
8 | 01B012 | 户外库房 | 1、用于存放户外体育设施人字形屋顶喷漆镀锌钢板 2、尺寸约长2.2m宽1.7m*高2m、前后通风口、双开折叠彩钢推拉门 3、墙面和顶面彩钢材质（厚度不低于0.3mm）、内部骨架是镀锌钢管（厚度不低于0.6mm） 4、门槛小斜坡及密码锁等安装配件 | 套 | 1
|  | 零星工程 |  |  | 0
9 | 011101005005 | 地坪漆楼地面 | 1、塑胶跑道专用底漆一道、面漆一道 | m2 | 300.00
10 | 01B013 | 灯具移位 | 1、看台上方钢结构雨棚下灯具向东平移约8米，具体位置及角度现场调试； 2、灯具灯线接长及配套管线； 3、灯具安装高度约10米，登高措施由投标单位根据现场情况自行考虑 | 套 | 6
合计

## 0_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:田径场看台及周边体育设施整修
单位工程及专业工程名称:田径场看台及周边体育设施整修-其他零星工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 01B014 | 措施费 | 1、包含但不限于本项目装修脚手架、对现场成品保护、材料搬运费等所有措施费由施工根据现场实际情况结合自身施工组织设计方案自行考虑报价 | 项 | 1
合计