- 购置桌椅、垃圾桶、户外桌椅、遮阳伞的相关参数

- 回复：环保回收垃圾桶不计入，家具相关参数详见家具规范

- 各类电灯、换气扇、空调的规格参数

- 回复：灯具、换气扇详见灯具规范；空调为3台三匹柜机和1台五匹四处风天花机

- 水图

- 回复：详见补图

- 连廊铝合金窗套节点大样，包含基层板材质及面层铝板厚度

- 回复：详见补图EB-01

- 露台PC砖基层找平层、粘结层做法，老露台地面是否拆除？

- 回复：基础做法详见补图EB-02，老露台地面无需拆除

- 露台地胶板基层做法

- 回复：基础做法详见补图EB-02。

- 露天排水沟铸铁盖板厚度

- 回复：500*300*20mm

- 网线的参数

- 回复：六类千兆网线