## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 21#A 楼2F 阅览区及卫生间
2 | 21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区
3 | 21号楼二层通道漏水维修
4 | 其他工程
5 | 屋面维修
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 49000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 49000

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【21#A 楼2F 阅览区
单位工程报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 120mm厚非粘土烧结页岩多孔砖墙体，M7.5混合砂浆 | m3 | 2.15
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010503004001 | 混凝土翻边 | 1.混凝土种类:现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 0.2
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋,HPB300 6 | t | 0.01
| A.8 | 门窗工程
4 | 010802001001 | 金属门 | 1.门扇尺寸为920*2400mm木纹铝板饰面蜂窝铝板门（1.0mm铝板门面） 2.1.0mm铝板门套，18mm厚细木工板刷防火涂料，镀锌钢方管基层制作安装； 3.合页、执手锁（单开)、门吸等必要的五金件安装，详见图纸； | 樘 | 2
| A.9 | 屋面及防水工程
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2厚JS防水层 | m2 | 69.53
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2厚JS防水层 | m2 | 88.98
| A.11 | 楼地面装饰工程
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600地砖铺设 2、瓷砖专用粘结剂铺贴 3、40厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 88.98
8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:40mm 2.基层材料种类、规格:9mm水泥压力板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚铝合金踢脚线 | m | 32.74
9 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.20mm中国黑大理石门槛石，六面刷保护液 2.10厚粘结剂铺贴，粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆 3.含细石混凝土挡水槛 4.详见图纸 | m2 | 1.63
10 | 01B001 | 蹲坑抬高 | 蹲坑抬高，详见设计 | m2 | 6.58
11 | 01B002 | 楼板打孔 | 1.楼板打孔 | 个 | 10
12 | 01B003 | 瓷砖美缝 | 1.瓷砖美缝 | m2 | 158.51
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 12厚DP M15.0抹灰 | m2 | 83.92
14 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 15厚1:2.5防水砂浆找平层 | m2 | 69.53
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600块料墙面 2、8厚专用粘结剂 | m2 | 69.53
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间12mm木纹铝板隔断，包含合页、门锁等五金 | m2 | 19.09
17 | 011210005002 | 成品隔断 | 12mm成品木纹铝板隔断小便挡板 | m2 | 1.5
| A.13 | 天棚工程
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U38轻钢龙骨基层 2、双层9.5mm防潮纸面石膏板面层 | m2 | 88.98
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子三遍 2、米色艺术涂料3遍 | m2 | 80.38
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、防水腻子三遍 3、防水无机涂料三遍 | m2 | 22.39
21 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、腻子三遍 3、无机涂料三遍 | m2 | 66.59
| A.15 | 其他装饰工程
22 | 011501014001 | 酒吧台 | 20mm石英石板洗漱台（含台面下挂150m)mS=1.93 | m | 2.76
23 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20mm石英石板洗漱台（含台面下挂150mm）S=1.05m2 2.磨斜边2.0m 3.开孔2个 4.台盆柜600*450，浅色木饰面 5.详见图纸 | 个 | 1
24 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.20mm石英石板洗漱台（含台面下挂150mm）S=1.22m2 2.磨斜边1.62m 3.开孔2个 4.台盆柜600*450，浅色木饰面 5.详见图纸 | 个 | 1
25 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 6mm银镜 | m2 | 2.6
26 | 01B004 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩 | 个 | 4
27 | 01B005 | 纸巾架 | 1.纸巾架 | 个 | 4
| A.16 | 拆除工程
28 | 01B006 | 原状拆除 | 1.包含原砖墙、地面面层、墙面面层、石膏板吊顶、涂料、木门、洗手盆、拖把池、蹲坑、灯具等拆除、清理、外运处置 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙饰面脚手架 | m2 | 97.78
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 天棚饰面脚手架 | m2 | 88.98
3 | 01B007 | 完工精保洁 | 1.完工精保洁 | m2 | 88.98
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | AL（cf）配电箱 | 台 | 1
2 | 030404034001 | 照明开关 | 暗装单联单控开关 | 个 | 3
3 | 030404034002 | 照明开关 | 暗装三联单控开关 | 个 | 2
4 | 030404035001 | 插座 | 暗装86型五孔插座 | 个 | 21
5 | 030411001001 | 配管 | JDG 20 暗配 | m | 145.57
6 | 030411001002 | 配管 | 金属软管 dn20 | m | 17.5
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 BVR 2.5 | m | 145.57
8 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 BV 2.5 | m | 291.14
9 | 030411006001 | 接线盒 | 86型接线盒 | 个 | 63
10 | 030412001001 | 无边框筒灯 | 尺寸：开孔φ75mm 功率：9W 光束角度：36° 色温：4000K | 套 | 22
11 | 030412001002 | 无边框射灯 （防雾） | 尺寸：开孔φ50mm 功率：7W 光束角度：24° 色温：4000K | 套 | 4
12 | 030412001003 | 无边框射灯 | 尺寸：开孔φ60mm 功率：7W 光束角度：24° 色温：4000K | 套 | 9
13 | 03B001 | 软条灯带 | 色温4000k | m | 2
| C.5 | 建筑智能化工程
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线，含水晶头安装 | m | 40
15 | 030411001003 | 配管 | JDG 20 暗配 | m | 40
16 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4
17 | 030502012001 | 信息插座 | 电脑插座，含模块、底盒、面板等 | 个 | 4
| C.7 | 通风空调工程
18 | 030701003001 | 空调器 | 环绕气流嵌入式室内机； 制冷量：16.0kw； 制热量：18.0kw； 额定制冷耗电量：249w； 额定制热耗电量：255w； 风扇风量：2070m³/h； 运转音：38dB（A）； 含标准线控器； 含安装及辅材； | 台 | 1
19 | 030404033001 | 风扇 | 20W换气扇安装 | 台 | 2
20 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板法兰圆形风管(δ=0.5mm咬口)直径(mm)≤320 | m2 | 2
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
21 | 031001006001 | 塑料管 | PPR冷水 DN15，含消毒冲洗 | m | 16.6
22 | 031001006002 | 塑料管 | PPR冷水 DN20，含消毒冲洗 | m | 3
23 | 031001006003 | 塑料管 | PPR冷水 DN25，含消毒冲洗 | m | 6
24 | 031001006004 | 塑料管 | PPR冷水 DN32，含消毒冲洗 | m | 6
25 | 031001006005 | 塑料管 | PPR冷水 DN40，含消毒冲洗 | m | 5
26 | 031001006006 | 塑料管 | PPR热水 DN32，含消毒冲洗 | m | 3
27 | 031001006007 | 塑料管 | PPR热水 DN20，含消毒冲洗 | m | 3
28 | 031001006008 | 塑料管 | PPR热水 DN15，含消毒冲洗 | m | 9.6
29 | 031001006009 | 塑料管 | PVC-U De50 | m | 4
30 | 031001006010 | 塑料管 | PVC-U De75 | m | 10
31 | 031001006011 | 塑料管 | PVC-U De110 | m | 14.3
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN40 | 个 | 1
33 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN32 | 个 | 1
34 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆安装 2、冷热水感应水龙头安装 | 组 | 4
35 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 | 组 | 4
36 | 031004007001 | 小便器 | 感应壁挂式小便器安装 | 组 | 2
37 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏 直径50 | 个 | 3
38 | 03B002 | 卫生间暗敷管道补贴 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A 楼2F 阅览区及卫生间-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【21#A楼2F与21#B
单位工程报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010507004001 | 台阶 | C30混凝土台阶 | m2 | 8.2
| A.8 | 门窗工程
2 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸:2450*2500 2.门框、扇材质:60系类铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 4.含合页、门把手等五金 | 樘 | 2
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:120系列断桥铝合金系统窗 2.玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 | m2 | 10.62
| A.11 | 楼地面装饰工程
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 40厚DS M20.0水泥砂浆找平层 | m2 | 123.3
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚DS M20水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*50 PC砖 | m2 | 179.66
6 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 2mm阻燃防滑地胶 | m2 | 104.31
7 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 2mm橙色地胶 | m2 | 18.99
8 | 011107001001 | 石材台阶面 | 20厚DS M20铺贴20厚中国黑大理石台阶面 | m2 | 12.3
9 | 01B008 | 铸铁盖板 | 1.500*300*20铸铁盖板 | m2 | 9.83
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 011210001001 | 木隔断 | 双面12mm成品木饰面板 20*20钢方通 | m2 | 4.32
| A.13 | 天棚工程
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 12mm成品橙色木饰面 | m2 | 6.76
| A.16 | 拆除工程
12 | 01B009 | 原状拆除 | 1.包含踏步拆除、墙面、天棚、顶棚清理、外运处置等工作内容 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003002 | 里脚手架 | 内墙饰面脚手架 | m2 | 4.32
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 天棚饰面脚手架 | m2 | 6.76
3 | 01B010 | 完工精保洁 | 1.完工精保洁 | m2 | 123.3
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | AL（zbS）配电箱 | 台 | 1
2 | 030404034003 | 照明开关 | 暗装双联双控开关 | 个 | 2
3 | 030404034004 | 照明开关 | 暗装单联单控开关 | 个 | 4
4 | 030404035002 | 插座 | 暗装86型五孔插座 | 个 | 15
5 | 030404035003 | 插座 | 电源插座带USB接口 | 个 | 30
6 | 030411001004 | 配管 | JDG 20 暗配，沟槽恢复 | m | 314
7 | 030411001005 | 配管 | KBG32 暗配，沟槽恢复 | m | 50
8 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 BV 2.5 | m | 718
9 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 BVR 2.5 | m | 314
10 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 BV 10 | m | 100
11 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 BVR 10 | m | 50
12 | 030411006002 | 接线盒 | 86型接线盒 | 个 | 79
13 | 030412001004 | 超薄筒灯 | 尺寸：开孔φ65mm 功率：9W 光束角度：24° 色温：4000K | 套 | 6
14 | 030412001005 | 地灯 | 尺寸：开孔φ100mm 功率：3W 光束角度：24° 色温：3000K | 套 | 10
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 磁吸灯 色温4000k 12W | 套 | 136
16 | Z030412012001 | 霓虹灯 | 线条灯含灯槽 尺寸：36mm（高）*26mm（宽） 色温：4000K | m | 38.86
| C.7 | 通风空调工程
17 | 030701003002 | 空调器 | 环绕气流嵌入式室内机； 制冷量：11.2kw； 制热量：12.5kw； 额定制冷耗电量：156w； 额定制热耗电量：142w； 风扇风量：1524m³/h； 运转音：33dB（A）； 含标准线控器； 含安装及辅材； | 台 | 3
18 | 030701003003 | 空调器 | 天花机室外机： 出风形式：侧出风 制冷量：50.0kw； 制热量：50.0kw； 额定制冷耗电量：15.90kw； 额定制热耗电量：13.60kw； 风扇风量：15000m³/h； 运转音：64dB（A）； 含安装及辅材； | 台 | 1
| C.9 | 消防工程
19 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗置 | m | 11
20 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗置 | m | 40
21 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 1.材质:沟槽阀门 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
22 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱(含灭火器)/MF/ABC4 | 组 | 3
23 | 030901010002 | 室内消火栓 | 单栓室内消火栓箱;消火栓箱型号:SJ-4； 消火栓箱外形尺寸:1100X650X250; 消火栓箱内配:DN65消火栓口一个、Φ19直流水枪一支、Φ19软管(30m)一条。 | 套 | 3
24 | 031002001001 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 | Kg | 50
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构除锈、刷油 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 50
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
26 | 031001006012 | 塑料管 | 新做室外PVC-U De110 | m | 6
补充分部
27 | 03B003 | 磁吸灯轨道 | 1.磁吸灯轨道 | m | 53.7
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21#A楼2F与21#B楼2F连廊阅览区-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【21号楼二层通道漏水维修】
单位工程报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程名称：21号楼二层通道漏水维修 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：21号楼二层通道漏水维修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 混凝土踏步凿除 | m3 | 1.6
2 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 3厚300宽钢板止水带 | m | 4
3 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 12
4 | 010507004002 | 台阶 | C25混凝土台阶 | m3 | 1.6
5 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 20厚 DS M20.0台阶面层 | m2 | 8
6 | 01B012 | 垃圾清理外运 | 1.垃圾清理外运 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21号楼二层通道漏水维修-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：21号楼二层通道漏水维修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【其他工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程名称：其他工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：其他工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2500 2.门框、扇材质:60系类铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 4.含合页、门把手等五金 | 樘 | 31
2 | 01B011 | 闭门器安置 | 1.闭门器安置 | 个 | 6
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B06 A3.5蒸压砂加气块 2.砂浆强度等级:DM M7.5 | m3 | 40.32
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.12厚DP M15.0抹灰 2.满挂玻纤网格布 | m2 | 336
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子三遍 2、白色无机涂料3遍 | m2 | 336
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_3
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：其他工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_3
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：其他工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【屋面维修】
单位工程报价汇总表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程名称：屋面维修 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：屋面维修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 单层3厚SBS防水卷材铺设 | m2 | 1944.5
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 40厚C20细石混凝土保护层，HPB300Φ6@200双向布置 | m2 | 1680
3 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 50厚聚苯乙烯泡沫保温板 | m2 | 1680
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 最薄处20厚DS M20.0水泥砂浆1%找坡 | m2 | 1680
5 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆屋面整体建筑构造层，包括钢筋混凝土保护层、找平层 、防水层、保温层等屋面建筑构造； 2.含垃圾清运处置费 | m2 | 1680
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_4
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：屋面维修-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_4
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：象山校区山北生活区宿舍人文空间等公共区域提升改造
单位工程及专业工程名称：屋面维修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计